Приложение №1

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Кол-во (штук) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 10x18 см. | 18 900 |
| 2 | Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x30 см | 300 |
| 3 | Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x15 см | 4 200 |
| 4 | Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см | 2 100 |
| 5 | Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x20 см | 4 200 |
| 6 | Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см | 3 150 |
| 7 | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 3,50 см х 10 м | 240 |
| 8 | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 5,00 см x 10 м | 630 |
| 9 | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 7,50 см x 10 м | 1 050 |
| 10 | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 10,75 см x 10 м | 480 |
| 11 | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 20,00 см x 10 м | 1 260 |
| 12 | Фиксирующий пластырь 4 см x 1,5 м ±5% | 1 050 |
| 13 | Повязка ранозаживляющая, атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием и мазью Метилурацил 10%., 10х10см | 3 150 |
| 14 | Повязка атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Повидон-Йод , 10*25см | 18 900 |
| 15 | Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином 7,5 х 10см | 500 |
| 16 | Обезболивающая атравматическая повязка с химотрипсином 5х7,5см. ±5% | 500 |
| 17 | Биополимерная ранозаживляющая повязка 10х10 см. ±5%. | 500 |
| 18 | Салфетки для общей обработки ран 10х20 см., ±5% | 360 000 |
| 19 | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 4 см ±5% | 18 000 |
| 20 | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 6 см ±5% | 75 600 |
| 21 | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 8 см ±5% | 75 600 |
| 22 | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 10 см ±5% | 94 500 |
| 23 | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 12 см ±5% | 56 700 |
| 24 | Мазевые повязки с перуанским бальзамом 10 х 20 см. ±5% | 56 700 |
| 25 | Эластичный медицинский бинт 8х20 см ±5% | 2 100 |
| 26 | Эластичный медицинский бинт 6х20 см ±5% | 1 050 |