Приложение к письму №________________________________________

Технические задания на закупку “Экспресс тестов, шприцев, презервативов, медицинских перчаток и картонных контейнеров для Кабинетов «Доверия» центров по борьбе со СПИДом Республики Узбекистан на 2021 г.”

| № | Наименование товаров (кол-во) и параметры по техническому заданию: | Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тест кассеты (полоски) для выявления антител к ВИЧ 1 или ВИЧ 1/2 |  |
|  | Количество: Годовая потребность – 10 000 тестов |  |
|  | Назначение: Для качественного определения антител ВИЧ в цельной крови/ плазме/сыворотке. |  |
|  | Принцип метода: иммунохроматографический. |  |
|  | Время получения результата менее 30 минут. Характеристики: чувствительность - не менее 99%, специфичность - не менее 99% |  |
|  | Комплектация дополнительными расходными материалами: |  |
|  | Одноразовый ланцет для взятия крови |  |
|  | Количество: 12 месячная потребность – 10 000 штук |  |
|  | Одноразовая пипетка для нанесения образца |  |
|  | Количество: 12 месячная потребность – 10 000 штук |  |
|  | Спиртовые салфетки, стерильные, одноразовые - Swab, alcohol, sterile, single use |  |
|  | Количество: Годовая потребность – 20 000 штук |  |
|  | Регистрация: Диагностическое средство или изделие медицинского назначения на момент подачи предложения должно быть зарегистрировано в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» М3 РУз. (если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Инструкция по применению тестов оригинал и переведенный на русский и/или узбекский язык. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 900х:200х и EN ISO \3485:200х или их эквивалентам Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ЕС или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением. Если товар относится к изделиям медицинского назначения. |  |
| 2 | Шприцы: |  |
|  | Количество: Годовая потребность – 1 832 000 штук: |  |
|  | Назначение: Шприцы инъекционные для одноразового применения стерильные |  |
| 2.1. | Syringe luer slip disposable, sterile + ndl 23Gxl 1/4", 2 ml (Шприцы инъекционные для одноразового применения стерильные+ игла 23Gxl 1/4", размер 2 мл) – 732 800 штук. |  |
| 2.2. | Syringe luer slip disposable, sterile + ndl 22Gxl 1/4", 5 ml (Шприцы инъекционные для одноразового применения стерильные+ игла 22Gxl 1/4", размер 5 мл)- 549 600 штук. |  |
| 2.3. | Syringe luer slip disposable, sterile + ndl 21 Gxl 1 10 ml (Шприцы инъекционные для одноразового применения стерильные+ игла 21 Gxl 1/2", размер 10 мл)- 549 600 штук. |  |
| 3 | Спиртовые салфетки, стерильные, одноразовые: |  |
|  | Количество: - 3 664 000 штук. |  |
|  | Swab, alcohol, sterile, single use (Спиртовые салфетки, стерильные, одноразовые)- Годовая потребность – 3 664 000 штук. |  |
|  | Регистрация: Диагностическое средство или изделие медицинского назначения на момент подачи предложения должно быть зарегистрировано в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» М3 РУз. (если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Инструкция по применению тестов оригинал и переведенный на русский и/или узбекский язык. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 900х:200х и EN ISO \3485:200х или их эквивалентам/ Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ЕС или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением. Если товар относится к изделиям медицинского назначения. |  |
| 4 | Презервативы: |  |
|  | Количество: Годовая потребность – 1 832 000 штук: |  |
|  | Male condom 53mm, standard, natural (Мужские презервативы 53мм, стандартные, из натурального латекса) |  |
| 5 | Перчатки медицинские: |  |
|  | Количество: Годовая потребность – 20 000 штук |  |
|  | Перчатки нитриловые, одноразовые, нестерильные, неопудренные |  |
|  | Размер «L» - 10 000 штук; «М» - 10 000 штук. |  |
| 6 | Контейнеры: |  |
|  | Количество: Годовая потребность – 20 500 штук |  |
|  | Контейнер для сбора медицинских отходов (шприцов, скарификаторов, перчаток и т.п.) |  |
|  | Регистрация: Диагностическое средство или изделие медицинскогоназначения на момент подачи предложения должно быть зарегистрировано в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» М3 РУз. (если подлежит по коду ТН ВЭД) |  |
|  | Материал изготовление картон, минимальный/максимальный обьём 5/10 литров, минимальный/максимальный размер 15х12х28см/22х18х35 см |  |
|  | Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Инструкция по применению тестов оригинал и переведенный на русский и/или узбекский язык. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 900х:200х и EN ISO \3485:200х или их эквивалентам/ Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ЕС или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением. Если товар относится к изделиям медицинского назначения. |  |

* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация указанная выше.

Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также в виде файла в формате WORD.