Техническое задание на аппарат автоматический  для электрофореза  в агарозном геле для определения белковых фракций

|  | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  | Электрофорез на агарозном геле– настольный автоматический анализатор для электрофореза в агарозном геле, со встроенной подачей образцов |  |
|  | Годовая потребность 1 шт |  |
|  | Производитель - (Участник торгов должен указать Производителя предложенной модели) |  |
|  | Страна происхождения - (Участник торгов должен указать cтрану происхождения предложенной модели) |  |
|  | Модель – (Участник торгов должен указать модель предложенного оборудования) |  |
|  | Ссылка на предложенную модель на веб-сайте Производителя – (Участник должен дать ссылку на предложенную модель на веб-сайте Производителя) |  |
|  | Дата выпуска оборудования не ранее 2020 года |  |
|  | Участник торгов гарантирует, что поставленный товар является новым и ранее неиспользованным |  |
|  | Назначение: для диагностики и определение эффективности лечение множественной миеломы, для определение патологического типа иммуноглобулинов в сыворотки крови. |  |
| 1* | Описание: прибор |  |
| 2 | Показан для иммуноэлектрофореза. |  |
| 3 |  |  |
|  | Форма упаковки: 1 комплект |  |
|  | Срок годности: |  |
|  | Стандарты:соответствие стандартам производства ISO 9000:20 хх или их эквивалентам. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года(93/42/EWG) или эквивалентныз стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация:Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии “Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники” МЗ РУз (Если подлежить по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в №ПП-3948 от 24.09.2018г. |  |
|  | Области применения: |  |
|  | Онкология |  |
|  | Иммунология |  |
|  | Биотехнология |  |
|  | гематология |  |
|  | Обучение врачебного и медицинского персонала: |  |
|  | Обучение организуется Поставщиком или агентом Поставщика на рабочем месте или на региональном уровне для врачебного и медицинского персонала - 2 человека на аппарат Поставщик должен организовать обучение (на русском языке или узбекском языке) с выдачей сертификата. Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. Общее время обучения – не менее 15 часов |  |