Техническое задание на наркозно-дыхательный аппарат

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Название : Наркозно-дыхательный аппарат

| № пп | Параметры требований к товару |
| --- | --- |
| 1 | Общие требования |
| 1.1 | Наименование оборудования Наркозно-Дыхательный Аппарат |
| 1.2 | Назначение Аппарат предназначен для проведения наркоза при оперативных вмешательствах |
| 1.3 | Единица измерения – шт. |
| 1.4 | Инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |
| 2. | Технические, функциональные характеристики |
|  | Наименование характеристики |
|  | 2.1. Общие требования |
| 2.1.1 | Выполняемые процедуры: Автоматическое электронное управление и ручное управление, дыхательный объём не зависит от подачи свежего газа, автоматическое самотестирование указанных функций при включенном состоянии. |
| 2.1.2 | Режимы вентиляции, регуляция объёма, регуляция давления |
| 2.1.3 | Одноразовые контуры пациента и многоразовые контуры пациента. Сигналы тревоги в конце спокойного выдоха СО2 и тревоги в случае всех отключений вентиляции легких. |
| 2.1.4 | Русифицированная панель управления с отображением следующей информации: Максимальное давление на вдохе - Давление РЕЕР - Давление на вдохе - Минутный объем вентиляции |
| 2.1.5 | - Комплектность поставки: Набор трахеальных трубок, Одна трахеальная трубка с соединителем от 2,5 до 7,5 мм, Сфигмоманометр (механический_, стетоскоп, Нейлоновые манжеты, детские и взрослые, Латексная система инфляции, чехол на молнии, перегородки держатели для ротоглоточных труб. Вес не более 6 кг Hаличие внутреннего аккумулятора не менее чем Hаличие увлажнителя Наличие внутреннего небулайзера Hаличие контура пациента в комплекте, автоклавируемый Наличие стойки |
| 2.1.6 | Срок эксплуатации: анализатора должен составлять не менее 70% от срока эксплуатации, предусмотренного производителем. |
| 2.1.7 | Стандарты: соответствие стандартам качества и управления ISO. |