Технические задания на оборудование для системы телемедицины, в рамках оснащения 
Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза и его филиалов

| Технические задания – Веб камера |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Параметры | Требования |
| 1 | Общее количество Веб камер – 14 шт. |  |
| 1.1 | Рекомендуемые системные требования к Веб камерам |  |
|  | Изображение |  |
|  | Число мегапикселей матрицы | Не менее 3 МП |
|  | Разрешение | Для видеоконференций не менее 640х480, режима фото не менее – 1280х1024 |
|  | Фокусировка | автоматическая |
|  | Частота кадров | Не менее 30 кадров в секунду (fps) |
|  | Подключение |  |
|  | Тип подключения | проводная |
|  | Интерфейс | Не ниже USB 2.0 |
|  | Длина кабеля | Не менее 2 метра |
|  | Конструкция |  |
|  | Подсветка | в наличии |
|  | Крепление | универсальное |
|  | Дополнительная информация |  |
|  | Микрофон | в наличии |
|  | Дополнительно | кнопка быстрой фотосъемки |
|  | Гарантия | Не менее 3 года гарантийного обслуживания |
|  | Требования к сертификации | Сертификация производителя ISO 9001; Маркировка CE на устройстве |
|  | Срок поставки | Не позднее 1 декабря 2018г., на условиях поставки DAP Ташкент |
|  | Страхование товара | Согласно условиям поставки DAP Ташкент |
|  | Требования к упаковке | Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования |
|  | Год выпуска товара | Не позднее 2018г. |
|  | Состояния товара | Товар должен быть новым и ранее не использованным |

Примечание: допускаются отклонения от вышеуказанных параметров при условии, если поставляемый товар позволяет выполнение всех функций и требований, а также имеет соответствующие показатели качества.

| Сидиков З. У. | Директор Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза (РНСМЦМГ); |
| --- | --- |
| Розукулов В.У. | Заместитель директора по лечебной работе РНСМЦМГ; |
| Тимуров М.Н. | Заведующий организационно методологическим отделом РНСМЦМГ. |