Технические задания на оборудование для системы телемедицины, в рамках оснащения 
Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза и его филиалов

|  | Параметры | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер с мониторами, ИБП, сетевым фильтрами и лазерным МФУ |  |
|  | Общее количество персональных компьютеров с мониторами ИБП, сетевым фильтрами и лазерным МФУ - 14 комплекта |  |
| 1.1 | Рекомендуемые системные требования к персональному компьютеру для проведения биомикроскопии видимых частей глаза с использованием щелевой лампы |  |
|  | Процессор | Не менее 4 ядерный процессор, частота от 3.1 ГГц до 3.5 ГГц |
|  | Оперативная память | Не менее 8 Gb DDR4 |
|  | Жесткий диск | Не менее 1000 Gb |
|  | Видеокарта | Выделенная видеокарта для обработки сложных данных, 3Д рисунков, не менее 2Gb |
|  | Клавиатура | Кириллица/Латиница, совместимая с поставляемым компьютером (USB) |
|  | Мышь | Оптическая, с прокруткой (scroll), совместимая с поставляемым компьютером (USB) |
|  | Операционная система | Предустановленная 64-разрядная Windows 10 Pro Edition |
|  | Программное обеспечение | Предустановленный лицензионный офисный пакет ПО согласно требованиям: Состав: текстовый процессор для подготовки документов с полной поддержкой следующих форматов: DOC, DOCX, PDF, XML, RTF, TXT, HTM, XPS); таблицы с полной поддержкой следующих форматов: XLS, XLSX, XML, TXT, возможностью подключения к базе данных; Программное обеспечение для презентаций с полной поддержкой форматов PPTX, PPTM, PPT, PDF, XPS, PPS, PPSX, ППСМ, WMV, GIF, JPG, PNG, TIF, BMP, WMF, EMF, RTF; программное обеспечение для сбора информации в свободной форме и многопользовательскому обмену, где пользователи могут ввести текст с помощью клавиатуры, создавать таблицы и вставлять картинки; Приложение электронной почты, включающее в себя календарь, менеджер задач, менеджер контактов и веб-браузер. Антивирусное ПО с 3-годичной поддержкой обновления сигнатур с возможностью: • Централизованного управление антивирусной защитой • Удаленная установка и контроль антивирусной защиты • Создание политики безопасности • Язык интерфейса: русский |
|  | Гарантия | Не менее 3 года гарантийного обслуживания |
|  | Требования к сертификации | Сертификация производителя ISO 9001; Маркировка CE на устройстве |
|  | Срок поставки | Не позднее 1 декабря 2018г., на условиях поставки DAP Ташкент |
|  | Страхование товара | Согласно условиям поставки DAP Ташкент |
|  | Требования к упаковке | Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования |
|  | Год выпуска товара | Не позднее 2018г. |
|  |  | Товар должен быть новым и ранее не использованным |
| 1.2 | Монитор, соответствующий возможностям видеокарты |  |
|  | Размер экрана | не менее 19 дюймов |
|  | Соотношение сторон монитора | 16:9 |
|  | Рекомендуемое разрешение экрана | Не менее 1920 х 1080 |
|  | Разъемы для подключения | Разъем DVI (с поддержкой HDCP) – 1 Аналоговый разъем VGA / D-SUB – 1 Также разъем HDMI |
|  | Блок питания | Встроенный Номинальный диапазон напряжения - 100-240 В Номинальный диапазон частот - 50-60 Гц |
|  | Гарантия | Не менее 3 года гарантийного обслуживания |
|  | Требования к сертификации | Сертификация производителя ISO 9001; Маркировка CE на устройстве |
|  | Срок поставки | Не позднее 1 декабря 2018г., на условиях поставки DAP Ташкент |
|  | Страхование товара | Согласно условиям поставки DAP Ташкент |
|  | Требования к упаковке | Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования |
|  | Год выпуска товара | Не позднее 2018г. |
|  |  | Товар должен быть новым и ранее не использованным |
| 1.3 | Источник бесперебойного питания (UPS) |  |
|  | Время автономной работы | Не менее 40 минут при 100% нагрузке |
|  | Выходные разъемы | Не менее 2 шт. |
|  | Защита | от полного разряда и перезаряда батареи, перегрузки ИБП |
|  | Гарантия | Не менее 3 года гарантийного обслуживания |
|  | Требования к сертификации | Сертификация производителя ISO 9001; Маркировка CE на устройстве |
|  | Срок поставки | Не позднее 1 декабря 2018г., на условиях поставки DAP Ташкент |
|  | Страхование товара | Согласно условиям поставки DAP Ташкент |
|  | Требования к упаковке | Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования |
|  | Год выпуска товара | Не позднее 2018г. |
|  |  | Товар должен быть новым и ранее не использованным |
| 1.4 | Сетевой фильтр-удлинитель |  |
|  | Напряжение | 220 В |
|  | Количество розеток подключения устройств | Минимальное кол-во 5 шт. |
|  | Длина сетевого шнура | Не менее 3 м |
|  | Защита от перенапряжения по уровню 250 В | Наличие |
|  | Автоматическая защита от перегрузки по току | Наличие |
|  | Световая индикация включения | Наличие |
|  | Гарантийный срок | Не менее 1 года гарантийного обслуживания |
|  | Требования к сертификации | Сертификация производителя ISO 9001; Маркировка CE на устройстве |
|  | Срок поставки | Не позднее 1 декабря 2018г., на условиях поставки DAP Ташкент |
|  | Страхование товара | Согласно условиям поставки DAP Ташкент |
|  | Требования к упаковке | Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования |
|  | Год выпуска товара | Не позднее 2018г. |
|  |  | Товар должен быть новым и ранее не использованным |
| 1.5 | Лазерное многофункциональное устройство (стандартный сканер/принтер) |  |
|  | Поддерживаемые основные функции: | Печать, копирование, цветное сканирование |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|  | Скорость печати (черно-белый режим): | от 10 страниц в минуту |
|  | Разрешение | Формат А4 600x600dpi |
|  | Общее количество печати в месяц | 1000 стр. в месяц – средняя нагрузка; 2500 стр. в месяц – максимальная нагрузка |
|  | Способ печати: | Ч/Б лазерная печать |
|  | Двусторонняя печать: | Опционально |
|  | Печать с устройств хранения: | Опционально |
|  | Печать с устройств, подключенных к Интернету: | Опционально |
|  | Автоподатчик | Наличие |
|  | Гарантийный срок | Не менее 3 лет гарантийного обслуживания |
|  | Срок поставки | Не позднее 1 декабря 2018г., на условиях поставки DAP Ташкент |
|  | Страхование товара | Согласно условиям поставки DAP Ташкент |
|  | Требования к упаковке | Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования |
|  | Год выпуска товара | Не позднее 2018г. |
|  |  | Товар должен быть новым и ранее не использованным |

Примечание: допускаются отклонения от вышеуказанных параметров при условии, если поставляемый товар позволяет выполнение всех функций и требований, а также имеет соответствующие показатели качества.

| Сидиков З. У. | Директор Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза (РСНПМЦМГ); |
| --- | --- |
| Розукулов В.У. | Заместитель директора по лечебной работе (РСНПМЦМГ); |
| Тимуров М.Н. | Заведующий организационно методологическим отделом (РСНПМЦМГ). |