	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Параметры, предлагаемые Поставщиком**
(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимы параметр оборудования)

	1.
	Расходные материалы для цитологического исследования в гинекологии с окраской по Романовскому-Гимзе.
	

	
	Количество: Годовая потребность в расходных материалах для обеспечения 81 817 исследований. Минимальное количество расходных материалов для закупки не менее чем на 21 700 исследований.

Просим предусмотреть при закупке максимальное  количество товара в пределах выделенного бюджета, но не более количества годовой потребности и пропорционально количеству исследований.
	

	
	Назначение: Расходные материалы предназначены для обеспечения проведения скрининговых исследований по раннему выявлению рака шейки матки в пилотной Сырдарьинской области и изучения возможностей в рамках скрининга, цитологического исследования с окраской мазков по Романовскому-Гимзе. Расходные материалы должны обеспечивать забор материала, его подготовку и окраску для проведения цитологических исследований на имеющемся в лечебно-профилактических учреждениях области лабораторном оборудовании.  
	

	
	Медико-технические требования к товару:
	

	1.1.
	Предметное стекло для микроскопии:
	

	
	Количество: из расчёта 1 исследование 1 предметное стекло.
	

	
	Каталожный номер:
	

	
	Производитель и страна Происхождения:
	

	
	Размер: ~ 26х76х1 мм;
	

	1.2.
	Краситель Азур-эозин по Романовскому:


	

	
	Количество: из расчёта 1 исследование 2,0гр (2мл) красителя.
	

	
	Каталожный номер:
	

	
	Производитель и страна Происхождения:
	

	1.3.
	Спирт 96о:


	

	
	Количество: из расчёта 1 исследование 1,5гр (1,5мл) спирта.
	

	
	Производитель и страна Происхождения:
	

	
	Спирт этиловый медицинский 96о.
	

	1.4.
	Набор изделий гинекологический, смотровой, одноразовый:
	

	1.4.1.
	Набор изделий гинекологический одноразовый 

размер S: (количество 15% от общего количества наборов)
- Расширитель вагинальный размер S; 

- Подстилка одноразовая адсорбирующая из нетканного полотна, размер 60х60 см;

- Перчатки смотровые латексные размер M;
- Шпатель одноразовый гинекологический.
	

	1.4.2.
	Набор изделий гинекологический одноразовый 

размер M: (количество 85% от общего количества наборов)
- Расширитель вагинальный размер M; 

- Подстилка одноразовая адсорбирующая из нетканного полотна, размер 60х60 см;

- Перчатки смотровые латексные размер M;
- Шпатель одноразовый гинекологический.
	

	
	Упаковка: изделия «в стерильной упаковке» или «упаковано в чистой комнате» в индивидуальной упаковке.

Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность груза при перевозке автотранспортом.
	

	
	Срок годности: не менее 3 лет. 

Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика):
	

	
	Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке (если требуется).
	

	
	Регистрация: - Товары должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	 Изделия  должны быть новыми, не ранее 2021 года выпуска.
	


* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация указанная выше.

Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также для нужд оценки предложения в виде файла в формате WORD.

1

