Техническое задание на закупку экспресс-тестов 
	№
	Описание
	Соответствие техническому заданию с приложением подтверждающих данных и указанием страниц и значений

	1
	Экспресс тест-кассеты для выявления антител к вирусу гепатита С в цельной крови, сыворотке и плазме крови.
	

	
	Модель (Указать наименование и каталожный номер):
	

	
	Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):
	

	
	Назначение: экспресс-тест-кассеты для качественного выявления антител, генерируемых против белков, которые кодируются консервативными последовательностями ядра, NS3, NS4, NS5 частей генома ВГС в цельной крови, сыворотке и плазме крови человека иммунохроматографическим методом.
	

	
	Общее требование:
	

	
	Определяемый показатель – для выявления антител к вирусу гепатита С в цельной крови, сыворотке и плазме крови;
	

	
	Метод – иммунохроматографический.
	

	
	Количество тестов в упаковке – 30 или более тестов.
	

	
	В комплекте (Участник в своем предложении должен описать состав комплекта в соответствии с техническими условиями завода изготовителя.  Если в комплекте не имеется ланцет  то производитель должен предоставить на безвозмездной основе дополнительно к каждому комплекту.
	

	
	Чувствительность анализа - не менее 98%
	

	
	Специфичность анализа – не менее 98%.
	

	
	Срок годности не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С);
	

	
	При равных условиях, предпочтение будет отдаваться тест-кассетам
	

	
	Инструкция по применению на русском языке.
	

	
	Тренинг: После поставки и распределения экспресс тестов Участник/Продавец должны провести не менее 3 тренингов/семинаров для медицинского персонала и пользователей с организационной поддержкой НИИ Вирусологии МЗ РУз. Неотъемлемой частью предложения должно быть предоставление обучающей программы тренинга/семинара (на русском и узбекском языках).
	

	
	Сертификаты и стандарты: Обязательно наличие преквалификации ВОЗ или сертификат СЕ. При равных условиях, предпочтение будет отдаваться производителям, имеющим предквалификацию ВОЗ. Также необходимо соответствие стандартам производства ISO 900x:200x и ENISO 13485:200x или их эквивалентам. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.
	

	
	Рекомендации: Международный опыт использования в скрининговых программах. Копии статьей, отчетов должны быть предоставлены вместе с предложением.
	

	
	Регистрация: Тест система должна быть зарегистрирована в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. или представляющая компания должна дать гарантийное письмо о регистрации в течение 6 месяцев.
	

	
	Дополнительные предложения в качестве партнера по национальной программе скрининга приветствуется.
	


Техническое задание на закупку экспресс-тестов 
	№
	                                                                 Описание
	Соответствие техническому заданию с приложением подтверждающих данных и указанием страниц и значений

	1
	Экспресс тест-кассеты для выявления HBsAg в цельной крови, сыворотке и плазме крови.
	

	
	Назначение: экспресс-тест-кассеты для качественного визуального определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной крови человека.
	

	
	Модель (Указать наименование и каталожный номер):
	

	
	Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):
	

	
	Общее требование:
	

	
	Определяемый показатель – для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме крови ;
	

	
	Метод – иммунохроматографический.
	

	
	Количество тестов в упаковке - 30 или более тестов.
	

	
	В комплекте (Участник в своем предложении должен описать состав комплекта в соответствии с техническими условиями завода изготовителя.  Если в комплекте не имеется ланцет  то производитель должен предоставить на безвозмездной основе дополнительно к каждому комплекту.
	

	
	Чувствительность анализа - не менее 98%
	

	
	Специфичность анализа – не менее 98%.
	

	
	Срок годности не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +°С);
	

	
	При равных условиях, предпочтение будет отдаваться тест-кассетам8
	

	
	Инструкция по применению на русском языке.
	

	
	Тренинг: После поставки и распределения экспресс тестов.  Участник/Продавец должны провести не менее 3 тренингов/семинаров для медицинского персонала и пользователей с организационной поддержкой НИИ Вирусологии МЗ РУз. Неотъемлемой частью предложения должно быть предоставление обучающей программы тренинга/семинара (на русском и узбекском языках).
	

	
	Сертификаты и стандарты: Обязательно наличие преквалификации ВОЗ или сертификат СЕ. При равных условиях, предпочтение будет отдаваться производителям, имеющим предквалификацию ВОЗ. Также необходимо соответствие стандартам производства ISO 900x:200x и ENISO 13485:200x или их эквивалентам. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.
	

	
	Рекомендации: Международный опыт использования в скрининговых программах. Копии статьей, отчетов должны быть предоставлены вместе с предложением
	

	
	Регистрация: Тест система должна быть зарегистрирована в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. или представляющая компания должна дать гарантийное письмо о регистрации в течение 6 месяцев
	

	
	Дополнительные предложения в качестве партнера по национальной программе скрининга приветствуется
	


PAGE  
1

