	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	1
	Тест системы ИФА для выявления суммарных антител к ВИЧ 1/2 и антигена p24 ВИЧ-1 (4 генерации).  
	

	
	Количество тестов годовая потребность/для закупки  – 2 000 000.
	

	
	Назначение: Для скрининга образцов сыворотки или плазмы крови человека с целью одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1и ВИЧ-2) и антигена p24 ВИЧ-1.
	

	
	Общее требование:
	

	
	Определяемый показатель – выявления суммарных антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1(р24) в сыворотке или плазме крови человека;
	

	
	Метод – иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;
	

	
	Применение – предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;
	

	
	Количество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные – 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок; 
	

	
	Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 – 630 nm;
	

	
	Объём исследуемого образца – не более 100 мкл;
	

	
	Общее время инкубации – не более 120 мин;
	

	
	Чувствительность анализа - 100%;
	

	
	Специфичность анализа – не менее 98%.;
	

	
	Чувствительность по ВИЧ-1антигену (р24) – ≤ 25пг/мл;
	

	
	Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Поставка  двумя (2-мя) равными партиями с интервалом не менее 150 и не более 180 дней между поставками;
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя (+ 2° - +8°С).
	

	
	Инструкция по применению на русском языке.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 900x:200x и ENISO 13485:200x или их эквивалентам. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением. 
	

	
	Регистрация: Тест система на момент подачи предложения должна быть зарегистрирована в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.
	

	
	
	

	2
	Тест система ИФА для выявления суммарных антител к ВИЧ ½ (3 генерации).  
	

	
	Количество тестов годовая потребность/для закупки  – 1 000 000.
	

	
	Назначение: для скрининга образцов сыворотки или плазмы крови человека с целью одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2).
	

	
	Общие требования:
	

	
	Определяемый показатель – выявление суммарных антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке или плазме крови человека;
	

	
	Метод – иммуноферментный анализ (ИФА) на твердофазном носителе;
	

	
	Применение – предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;
	

	
	Количество тестов в упаковке – 96 или более тестов. Стандартные – 96 луночные микропланшеты, стрипованные по 8 лунок;
	

	
	Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 - 630 nm;
	

	
	Объем исследуемого образца - не более 100 мкл;
	

	
	Общее время инкубации - не более 120 мин;
	

	
	Чувствительность анализа – 100%;
	

	
	Специфичность анализа  - на донорском контингенте не менее – 98%;
	

	
	Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Поставка  двумя (2-мя) равными партиями с интервалом не менее 150 и не более 180 дней между поставками;
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя (+ 2° - +8°С).
	

	
	Инструкция по применению на русском или узбекском языке
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 900x:200x и EN ISO 13485:200x или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Изделие должно быть зарегистрировано в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.
	


	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	3
	Подтверждающие тесты (иммуноблот) для определения ВИЧ-1/2. 
	

	
	Количество диагностикума – на 5500 анализов (без учета контролей).
	

	
	Предмет закупки: Под подтверждающими тестами для определения ВИЧ-1/2 понимается, что это качественный тест и диагностический набор определяющий в сыворотке крови индивидуальные антитела к различным белкам ВИЧ-1/2.
	

	
	Общие требования:
	

	
	Тип определения - Вестерн блот (иммуноблот) или линейные иммуноферментные тесты (RIBA);
	

	
	Осуществление постановки теста – без применения специализированных приборов;
	

	
	Учет результатов – производится визуально;
	

	
	При постановке диагностического теста на ВИЧ -1/2 может определяться комбинация из следующих белков, предусмотренных производителем;
	

	
	 на ВИЧ-1:
1. Оболочка: вируса ENV gp 41; gp 120, gp 160;
2. Группы GAG (сердцевина вируса): p55, р24/25, р 17/18;
3. Ферментные белки: POL р66, p51/52, р31/34.

на ВИЧ-2: участник должен указать белок для выявления ВИЧ 2.
	

	
	Время постановки теста – предпочтительно до 8 ч, но не более 24 ч.;
	

	
	Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Поставка  двумя (2-мя) равными партиями с интервалом не менее 150 и не более 180 дней между поставками;
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя (+ 2° - +8°С).
	

	
	Инструкция по применению на русском языке.
	

	
	Тест система должна входить в перечень подтверждающих тестов ВИЧ по бюллетеням, публикуемым UNICEF-UNAIDS-WHO-MSF или другим документам указанных организаций подтверждающих возможность применения тест системы для подтверждения ВИЧ.
	

	
	Регистрация: Диагностическое средство на момент подачи предложения должно быть зарегистрировано в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 900x:200x и EN ISO 13485:200x или их эквивалентам Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/EC или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СE маркировку. Копия (и) сертификата (тов) должны быть представлены вместе с предложением.
	

	
	
	

	4
	Комплект реагентов для определения CD4 % клеток лимфоцитов. 
	

	
	 Количество: 
– 150 наборов реагентов для определения СД4% 


   (100 определений в наборе) и 



– 60 упаковок контрольных образцов.
	

	
	Предмет закупки: 

Под комплектом реагентов определения CD4 % понимается набор диагностических средств, включающий наборы реагентов, контрольных тестов позволяющих обеспечить работу проточного цитофлюориметра Sysmex Partec CyFlowCounter. Система является закрытой и комплект должен быть адаптирован к работе на данном аппарате.
	

	
	Инструкция по применению на русском языке.
	

	
	Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем;
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя (+ 2° - +8°С).
	

	
	Поставка двумя (2-мя) партиями с интервалом не менее 120 дней и не более 150 дней между поставками.
	

	
	Регистрация:

Комплект реагентов на момент подачи предложения должен быть зарегистрирован в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.
	

	
	
	

	5
	ПЦР реагент для качественного определения провирусной ДНК ВИЧ-1. 
Количество реагентов – на 2 700 анализов.
	

	
	Назначение: выделение тотальной ДНК из клинического материала, проведение амплификации участка провирусной ДНК ВИЧ методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».
	

	
	Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования на амплификаторе «Rotor Gene – 6000 tm»
	

	
	Наличие комплекта реагентов для выделения ДНК из клинического материала и комплекта реагентов для ПЦР-амплификации ДНК
	

	
	Возможность использования внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения нуклеиновых кислот
	

	
	Наличие программы для проведения исследования использованием прибора «Rotor Gene – 6000 tm»
	

	
	Регистрация:
	

	
	Комплект реагентов должен быть зарегистрирован в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя.
	

	
	Инструкция по применению на русском языке.
	

	
	
	

	6
	ПЦР реагент для количественного определения РНК ВИЧ-1. 
	

	
	Количество  реагентов – на 32 000 анализов.
	

	
	Назначение: Набор реагентов предназначен для количественного определения РНК ВИЧ-1 типа в образцах плазмы крови методом обратной транскрипции с последующей амплификацией синтезированных фрагментов к ДНК методом ПЦР в режиме реального времени.
	

	
	Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования на амплификаторе «Rotor Gene – 6000 tm»;
	

	
	При необходимости специального оборудования или комплектующих для постановки предлагаемых тестов,  необходимо указать эти товары и включить их в предложение. Если требуемое вспомогательное оборудование имеется в проектных местах (проектные места: - РЦ СПИД МЗ РУз в г. Ташкенте и 14 филиалов по областям Республики), поставка данного оборудования необязательна;
	

	
	Наличие комплекта реагентов для выделения РНК из клинического материала, для проведения реакции обратной транскрипции РНК, калибровочных образцов и реагентов для ПЦР амплификации к ДНК;
	

	
	Наличие не менее двух калибровочных образцов с заданной концентрацией;
	

	
	Наличие пробирок амплификации со смесью для амплификации (определяется формой упаковки);
	

	
	Наличие программы для проведения исследования использованием прибора «Rotor Gene – 6000 tm»;
	

	
	Аналитическая чувствительность – 50 копий на 1 мл плазмы.
	

	
	Поставка двумя (2-мя) партиями с интервалом не менее 120 дней между поставками, а также с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя.
	

	
	Регистрация:
	

	
	Комплект реагентов на момент подачи предложения должен быть зарегистрирован в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.
	

	
	Поставка с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя.
	

	
	Инструкция по применению на русском языке.
	


PAGE  
1

