Техническое задание

Набор для производства тромбоцитов и плазмы

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Набор для производства тромбоцитов и плазмы |  |
| 2 | Годовая потребность: 4000 упаковок |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для производства тромбоконцентрата |  |
| 6 | Описание: Набор предназначен для производства тромбоцитов до 12*1011, плазма до 600 мл., для переливания пациентам с заболеваниями крови. Необходимо наличие лейкоредукционной камеры и специализированного порта для автоматического добавления ресуспендирующего раствора. В комплекте должно быть наличие добавочного раствора для производства тромбоконцентрата. |  |
| 7 | Форма упаковки: 1 упаковка внутри содержащая набор из колокола и магистралей для производства 1 дозы тромбоконцентрата и инструкцию к применению. |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Хранение при температуре от +4 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 18 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производства ISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартам. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
|  | Регистрация : ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации) |  |

ТЗ на молекулярно-генетические исследования

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Панель молекулярных маркеров ОМЛ |  |
| 2 | Годовая потребность: 250 анализов |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Набор для определение гена молекулярных маркеров ОМЛ, включает себя следующее гены FLT3: FLT3/ITD и FLT3-D835, NPM, WT1,PRAME, MLL, PML/ RARa типа bcr 1,2,3 - t(15;17), RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21), CBFB/MYH11 типа A, D, E - t(16;16), MLL/ENL типа e9e2, e10e2,e11e2 - t(11;19). Биологические образцы включают свежую нормальную или мобилизованную периферическую цельную кровь или костный мозг. |  |
| 7 | Форма упаковки: Реагент поставляются в виде компонентов, которые необходимо смешать в нужном объеме непосредственно перед проведением исследования, реагенты должны быть бесцветным, прозрачным, жидким и без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Панель молекулярных маркеров ОЛЛ |  |
| 2 | Годовая потребность: 250 анализов |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: : Набор для определение гена молекулярных маркеров ОМЛ, включает себя следующее гены:определение уровня экспрессии гена PRAME, определение уровня экспрессии гена WT1, определение дупликации гена MLL, определение уровня экспрессии гена BCR-ABL типа p190 -t(9;22), определение уровня экспрессии гена MLL/AF4 типа RS411, MV411, ALL-PO - t(4;11), определение уровня экспрессии гена ETV6/RUNX1 - t(12;21), определение уровня экспрессии гена E2A/PBX1 - t(1;19), Определение Т- или В-клеточной клональности по анализу перестроек генов рецепторов. Биологические образцы включают свежую нормальную или мобилизованную периферическую цельную кровь или костный мозг. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Панель молекулярных маркеров ММ |  |
| 2 | Годовая потребность: 250 анализов |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Набор для определение гена молекулярных маркеров ММ, включает себя следующее гены: Уровень экспрессии гена MAGE-A3, уровень экспрессии гена MAGE-A6, уровень экспрессии гена PRAME, уровень экспрессии гена NY-ESO-1. В панель ММ также входит определение уровня экспрессии референсного (контрольного) гена. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # PML-RARA |  |
| 2 | Годовая потребность: 150 анализов |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Ген PML/RARa располагается на 15-й хромосоме, образуется путем слияния частей генов PML и RARa в результате обмена участками между 15-й и 17-й хромосомами. PML/RARa является диагностическим маркером острого промиелоцитарного лейкоза, кодирует патологический «химерный» белок. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # BCR-ABL p210 количественный |  |
| 2 | Годовая потребность: 1500 анализ |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Ген BCR-ABL располагается на укороченной 22-й хромосоме (филадельфийская хромосома, Ph-хромосома), образуется путем слияния частей генов BCR и ABL в результате обмена участками между 9-й и 22-й хромосомами. BCR-ABL является онкогеном и кодирует патологический белок – тирозинкиназу. Ген встречается при ХМЛ. Набор реагентов может быть использован для скринингового выявления случаев ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз), ассоциированного с хромосомной перестройкой M-bcr-abl, для подтверждения диагноза ХМЛ, для мониторинга минимальной остаточной болезни (MRD) и эффективности терапии. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Набор реагентов транспортировать при температуре от 2 до 8 С в течение 5 сут. При получении разукомплектовать. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # BCR-ABL p190 |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 анализ |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Используется для определения мутации, приводящей к острому лейкозу. Назначается для определения тактики лечения, прогноза эффективности химиотерапии и оценки риска рецидива. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # NPM1/RARa - t(5;17) |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 анализ |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) характеризуется отчетливыми клиническими и биологическими особенностями и реципрокной транслокацией t (15; 17) (q22; q21) у большинства пациентов. Транслокация приводит к слиянию гена промиелоцитарной лейкемии (PML) с геном рецептора ретиноевой кислоты альфа (RARA), и эти пациенты реагируют на лечение дифференцировки полностью транс-ретиноевой кислотой (ATRA). В редких случаях пациенты с морфологическим диагнозом APL имеют вариантные транслокации хромосом, которые объединяют ген RARA с генами-партнерами, отличными от PML, например, в вариантной транслокации t (5; 17) (q35; q21), которая сливает N-конец ген нуклеофозмина (NPM1) в 5q35 к рецептору ретиноевой кислоты альфа в 17q21. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # AML1-ETO - t(8;21) |  |
| 2 | Годовая потребность: 200 анализ |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: t (8; 21) - одна из наиболее частых хромосомных транслокаций, связанных с острым лейкозом. Эта транслокация создает гибридный белок, состоящий из фактора транскрипции острого миелоидного лейкоза-1 и корепрессора восемь-двадцать один (AML1 ETO), который репрессирует транскрипцию через сайты связывания ДНК AML1 (RUNX1) и иммортализует гематопоэтические клетки-предшественники. |  |
| 7 | Форма упаковки: Cмесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # MLL-AF4 - t(4;11) 3 типа транскрипта |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 анализ |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Транслокация t(4;11)(q21;q23) – специфическая хромосомная аберрация, которая чаще всего встречается при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ). ОЛЛ – злокачественное заболевание системы кроветворения, характеризующееся неконтролируемой пролиферацией незрелых лимфоидных клеток (лимфобластов). При этой транслокации происходит слияние фрагментов двух генов – MLL (11q23) и AF4 (4q21), в результате чего образуется химерный ген MLL-AF4. Принято считать, что химерный ген MLL-AF4, локализованный на 11-й хромосоме, играет ключевую роль в патогенезе лейкоза. Разработаны очень чувствительные молекулярные методы, позволяющие выявлять практически все перестройки гена MLL, в том числе химерный ген MLL-AF4, с помощью методов ПЦР и FISH. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # MLL-AF9 -t(9;11) 2 типа транскрипта |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 анализ |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Транслокация t(9;11) – специфическая хромосомная аберрация, которая чаще всего встречается при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ). ОЛЛ – злокачественное заболевание системы кроветворения, характеризующееся неконтролируемой пролиферацией незрелых лимфоидных клеток (лимфобластов). При этой транслокации происходит слияние фрагментов двух генов – MLL (11q23) и AF4 (9q21), в результате чего образуется химерный ген MLL-AF9. |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # MLL-ENL -t(11;19) 3 типа транскрипта |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 анализ |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Транслокация t(11;19) – специфическая хромосомная аберрация, которая чаще всего встречается при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ). ОЛЛ – злокачественное заболевание системы кроветворения, характеризующееся неконтролируемой пролиферацией незрелых лимфоидных клеток (лимфобластов). |  |
| 7 | Форма упаковки: Смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # AF6/MLL – t(6;11) |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: AF6/MLL – t(6;11) представляет собой повторяющуюся хромосомную перестройку, которая кодирует онкобелок слияния MLLAF6, и наблюдается у пациентов с различными гематологическими злокачественными новообразованиями. Наличие t (6; 11) (q27; q23) связано с плохой общей выживаемостью у пациентов с ОМЛ. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: 6-12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производства ISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # AF10/MLL – t(6;11) |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: AF10/MLL – t(6;11) представляет собой повторяющуюся хромосомную перестройку, которая кодирует онкобелок слияния MLLAF6, и наблюдается у пациентов с различными гематологическими злокачественными новообразованиями. Наличие t (6; 11) (q27; q23) связано с плохой общей выживаемостью у пациентов с ОМЛ |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до- 20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: 6-12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # CBFB/MYH11 тип A или e5e12-inv(16) и t(16;16) |  |
| 2 | Годовая потребность: 200 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Инверсия хромосомы 16 — inv(16)(pl3;q22), как и t(16;16)(pl3;q22), обнаруживается у всех больных (100 %) с диагнозом ОМЛ (Острый миелоидный лейкоз — это злокачественная опухоль миелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются изменённые белые кровяные клетки. Накапливаясь в костном мозге, они подавляют рост нормальных клеток крови, что приводит к снижению количества эритроцитов, тромбоцитов, и нормальных лейкоцитов) с вариантном М4ео (по классификации FAB Франко-американо-британская классификация основана на преобладающем пути и степени дифференцировки клеток) с эозинофилией и у 40 % пациентов с миеломонобластным лейкозом (М4); реже наблюдается при других вариантах острого миелолейкоза (ОМЛ). Эти хромосомные аномалии можно идентифицировать только на цитогенетических препаратах высокого качества, которые трудно получить из костного мозга больных острым миелолейкозом (ОМЛ). Молекулярно-генетические методики являются важным подспорьем для выявления инверсии хромосомы 16. Лейкозы, ассоциированные с inv(16) или t(l6;16), нередко сопровождаются специфическим поражением ЦНС, поэтому современные терапевтические программы предусматривают ряд мероприятий для профилактики такого поражения. Ясно, что своевременное выявление названных аномалий или их молекулярного эквивалента — химерного гена CBFB-MYH11 крайне важно. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: 6-12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # CBFB/MYH11 тип D(e5e8) и тип E(e5e12) - inv(16) и t(16;16) |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Инверсия хромосомы 16 — inv(16)(pl3;q22), как и t(16;16)(pl3;q22), обнаруживается у всех больных (100 %) с диагнозом ОМЛ (Острый миелоидный лейкоз — это злокачественная опухоль миелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются изменённые белые кровяные клетки. Накапливаясь в костном мозге, они подавляют рост нормальных клеток крови, что приводит к снижению количества эритроцитов, тромбоцитов, и нормальных лейкоцитов) с вариантном М4ео (по классификации FAB Франко-американо-британская классификация основана на преобладающем пути и степени дифференцировки клеток) с эозинофилией и у 40 % пациентов с миеломонобластным лейкозом (М4); реже наблюдается при других вариантах острого миелолейкоза (ОМЛ). Эти хромосомные аномалии можно идентифицировать только на цитогенетических препаратах высокого качества, которые трудно получить из костного мозга больных острым миелолейкозом (ОМЛ). Молекулярно-генетические методики являются важным подспорьем для выявления инверсии хромосомы 16. Лейкозы, ассоциированные с inv(16) или t(l6;16), нередко сопровождаются специфическим поражением ЦНС, поэтому современные терапевтические программы предусматривают ряд мероприятий для профилактики такого поражения. Ясно, что своевременное выявление названных аномалий или их молекулярного эквивалента — химерного гена CBFB-MYH11 крайне важно. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # FLT3 |  |
| 2 | Годовая потребность: 200 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Мутация FLT3 определяет серьезный сопутствующий риск-фактор при диагностике ОМЛ. Медиана выживаемости у таких пациентов крайне низкая. FLT3 является FMS-подобной тирозинкиназой, регулирующей процессы пролиферации, дифференцировки и выживания незрелых гемопоэтических клеток. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |
| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| 1 | # PRAME |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Антиген Ген PRAME может быть использован как надежный биомаркер наличия опухолевых клеток. Определение транскриптов PRAME используется при мониторинге минимальной остаточной болезни и диагностике молекулярного рецидива. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # BCL-6 |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Ген BCL6 (находиться в длинном плече 3 хромосомы в районе 27) является одним из ключевых регуляторов развития В-лимфоцитов на уровне герминальной (фолликулярной) дифференцировки. В патогенезе ДВКЛ наиболее часто играют роль генетические аномалии с их участием. От общего уровня активности и механизмов, приводящих к гиперэкспрессии этого гена и продукции соответствующих белков, зависит прогноз заболевания. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # BCL-2 |  |
| 2 | Годовая потребность: 200 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Регулятор апоптоза Bcl-2 — внутриклеточный белковый фактор, основной представитель семейства Bcl-2. Подавляет апоптоз во многих клеточных системах, включая лимфогематопоэтические и нейрональные клетки. Регулирует клеточную смерть, контролируя проницаемость митохондриальной мембраны. Ингибирует каспазы за счёт предотвращения выхода цитохрома c из митохондрий и/или за счёт связывания фактора, активирующего апоптоз — APAF1. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы |  |
| 2 | Годовая потребность: 500 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Мутация JAK2 1849G/T (617V/F) – диагностический маркер, при помощи которого можно проводить первичную и дифференциальную диагностику ХМПЗ, а также молекулярный мониторинг минимальной остаточной болезни |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Mpl-1, приводящий к заменам в 515 положении белка MPL |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Мутации в гене MPL имеют важное значение в диагностике и дифференциальной диагностике миелопролиферативных заболеваний (МПЗ). Одной из причин конститутивной активации JAK-STAT пути передачи сигнала в гемопоэтических клетках, приводящей к развитию хронических миелопролиферативных новообразований, является трансформация рецептора тромбопоэтина MPL вследствие мутаций в гене MPL. В результате изменения аминокислоты в 515 положении полипептидной цепи, во внутриклеточном домене белка, происходит аутоактивация рецептора, не зависящая от действия цитокинов. Активация рецептора запускает каскад фосфорилирования белков семейств JAK и STAT, принимающих участие в проведении сигнала для выживания и пролиферации миелоидных предшественников. Таким образом, постоянная активация рецептора, вызванная мутациями гена MPL, обусловливает усиленную продукцию зрелых миелоидных клеток, главным образом тромбоцитов. Активирующие мутации 515 кодона включают замену триптофана на лейцин (W515L), лизин (W515K), аланин (W515A), аргинин (W515R), серин (W515S). Наличие данных мутаций является маркером клонального гемопоэза и служит одним из критериев диагноза миелопролиферативного новообразования. |  |
| 7 | Форма упаковки: реакционная смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от -18 до -20°C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # кальретикулин CALR. |  |
| 2 | Годовая потребность: 200 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Набор для определение основных мутаций гена кальретикулина CALR. Наборы реагентов предназначены для определения соматических мутаций в генах человека методом аллель-специфичной ПЦР с детекцией в режиме реального времени. Специфичное определение мутантного аллеля достигается за счет различной эффективности элонгации Taq-полимеразой полностью и неполностью комплементарного мишени праймера, а также избирательной блокировки амплификации аллеля дикого типа. В реакционной смеси содержатся специфические праймеры и гидролизный зонд для амплификации и детекции мутантного аллеля (мечен флуорофором FAM), а также специфичные праймеры и гидролизный зонд для амплификации и детекции консервативного участка того же гена (мечен флуорофором HEX). Результаты анализа позволяют оценить относительное содержание мутантного аллеля в образце. |  |
| 7 | Форма упаковки: смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Нераскапанный – формат амплификационной смеси, где все компоненты требуют предварительного смешивания. Хранение при t -20…-18 °С. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Метионин-синтаза (MTR; -2756 A>G )(дополнительный маркер) |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Набор реагентов предназначен для выявления полиморфизмов MTR 2756 A>G; в геномной ДНК человека, выделенной из лейкоцитов цельной крови, методом ПЦР в режиме реального времени. В реакционной смеси содержатся праймеры, необходимые для амплификации участка, содержащего полиморфизм, и два аллель-специфичных гидролизных зонда, содержащих полиморфный сайт. Зонд, содержащий полиморфизм Аллель 1, мечен флуорофором HEX, аллель 2 – флуорофором FAM. Дискриминация аллелей осуществляется за счёт различной эффективности разрушения Taq-полимеразой полностью и неполностью комплементарного зонда. Результаты анализа позволяют дать три типа заключений: гомозигота по аллели 1; гетерозигота; гомозигота по аллели 2 |  |
| 7 | Форма упаковки: смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. все компоненты реакционной смеси требуют предварительного смешения. Хранение при t -18…-20 °С в течение 6/12 месяцев; |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Метионин-синтаза редуктаза (MTRR; -66 A>G) |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Набор реагентов предназначен для выявления полиморфизмов MTRR 66 A>G в геномной ДНК человека, выделенной из лейкоцитов цельной крови, методом ПЦР в режиме реального времени. В реакционной смеси содержатся праймеры, необходимые для амплификации участка, содержащего полиморфизм, и два аллель-специфичных гидролизных зонда, содержащих полиморфный сайт. Зонд, содержащий полиморфизм Аллель 1, мечен флуорофором HEX, аллель 2 – флуорофором FAM. Дискриминация аллелей осуществляется за счёт различной эффективности разрушения Taq-полимеразой полностью и неполностью комплементарного зонда. Результаты анализа позволяют дать три типа заключений: гомозигота по аллели 1; гетерозигота; гомозигота по аллели 2 |  |
| 7 | Форма упаковки:смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. . все компоненты реакционной смеси требуют предварительного смешения. Хранение при t -18…-20 °С в течение 6/12 месяцев; |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Маркеры тромбофилии (4 основных маркера: FII 20210 G>A, FV 1691 G>A , PAI-I -675 5G>4G , MTHFR 677 C>T ) |  |
| 2 | Годовая потребность: 500 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Набор реагентов предназначен для выявления полиморфизмов MTHFR C677T в геномной ДНК человека, выделенной из лейкоцитов цельной крови, методом ПЦР в режиме реального времени. В реакционной смеси содержатся праймеры, необходимые для амплификации участка, содержащего полиморфизм, и два аллель-специфичных гидролизных зонда, содержащих полиморфный сайт. Зонд, содержащий полиморфизм Аллель 1, мечен флуорофором HEX, аллель 2 – флуорофором FAM. Дискриминация аллелей осуществляется за счёт различной эффективности разрушения Taq-полимеразой полностью и неполностью комплементарного зонда. Результаты анализа позволяют дать три типа заключений: гомозигота по аллели 1; гетерозигота; гомозигота по аллели 2; |  |
| 7 | Форма упаковки: смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. все компоненты реакционной смеси требуют предварительного смешения. Хранение при t -18…-20 °С в течение 6/12 месяцев; |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Реагенты для выделения ДНК РИБО-ПРЕБ |  |
| 2 | Годовая потребность: 5000 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Комплект реагентов «РИБО-преп» предназначен для выделения тотальной РНК/ДНК из клинического материала (плазмы периферической крови, ликвора, амниотической жидкости, мазков из носа, зева, слюны) для последующего анализа методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции.. |  |
| 7 | Форма упаковки: смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 9 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Вакутайнер 5 мл (ЭДТА) |  |
| 2 | Годовая потребность: 10000 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Пластиковые пробирки BD Vacutainer для исследований цельной крови. К2 ЭДТА нанесен распылением на внутреннюю поверхность пробирки. Крышка BD Hemogard сиреневого цвета. Бумажная этикетка. |  |
| 7 | Форма упаковки: Пластиковые пробирки BD Vacutainer для исследований цельной крови. К2 ЭДТА нанесен распылением на внутреннюю поверхность пробирки. Крышка BD Hemogard сиреневого цвета. Бумажная этикетка. |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |
| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| 1 | # Пробирка эпиндорф – 1.5мл,0.2мл |  |
| 2 | Годовая потребность: 10000 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Микроцентрифужные пробирки (или эппендорфы) являются одним из наиболее часто используемых видов лабораторного пластика, без которого не обходится ни одно лабораторное исследование. Изготавливаются из высококачественного пластика, для защиты образцов от загрязнения. Самые популярные объемы 1.5, 2 и 0.6 мл. Защелкивающаяся крышка позволяет хранить образцы в ходе эксперимента не опасаясь их загрязнения. Выдерживают центрифугирование при относительно высоких скоростях. Пробирки типа эппендорф являются одним из самых востребованных расходных материалов для любой лаборатории. |  |
| 7 | Форма упаковки: пробирки безсветные с градуировкой, |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник б/ф- 100-1000мкл, 20-200мкл,0.5-10мкл,с/ф- 100-1000мкл, 20-200мкл,0.5-10мкл |  |
| 2 | Годовая потребность: 10000 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Наконечники (0.5-10 мкл),(20-200),(100-1000) с фильтром, стерильный. Наконечники, (0,5-10 мкл),(100-1000),(20-200) для многоканальных пипеток, бесцветные.Наконечники без фильтра нестерильные. |  |
| 7 | Форма упаковки: Наконечники (0.5-10 мкл),(20-200),(100-1000) с фильтром, стерильный. Наконечники, (0,5-10 мкл),(100-1000),(20-200) для многоканальных пипеток, бесцветные.Наконечники без фильтра нестерильные. |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Комплект реактивов для секвенирования для определения мутации bcr-abl p210 |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: BCR-ABL-тирозинкиназа – белок с трехмерной пространственной структурой. Замена отдельных аминокислот киназного домена в результате мутаций гена BCR-ABL может менять структуру молекулы и снижать степень взаимодействия с ИТК, приводя к неэффективности терапии, селекции резистентных клонов и прогрессии заболевания. Мутационный статус гена BCR-ABL целесообразно определять в дебюте, фазе акселерации и бластного криза хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ). Кроме того, наличие мутаций тирозинкиназного домена BCR-ABL рекомендуется исследовать при неудачной терапии и перед сменой ИТК. К настоящему времени описано более 90 видов точечных мутаций BCR-ABL. В 85% случаев мутации представлены 15 наиболее часто встречающимися вариантами: T315I, Y253F/H, E255K/V, M351T, G250E, F359C/V, H396R/P, M244V, E355G, F317L, M237I, Q252H/R, D276G, L248V, F486S. |  |
| 7 | Форма упаковки: смесь, бесцветный, прозрачный, жидкий, без запаха |  |
| 8 | Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований, сильных окислителей и несовместимых материалов. Хранение при температуре от 2 -8 до 25 °C. В герметичной упаковке. |  |
| 9 | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем |  |
| 10 | Стандарты: соответствие стандартам производстваISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартом. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах. |  |
| 11 | Регистрация: предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в № ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при МДС |  |
| 2 | Годовая потребность: 200 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: ДНК-зонд для выявления транслокации в локусе q31 на хромосоме 7.Зонд LSI D7S486 Specrtrum Orang/CEP7 Specrtrum Green представляет собой смесь зонда Specrtrum Orang D7S486 (7q31) и зонда Specrtrum Green CEP7(7p11.1-q11.1).Длина мишени –зонда LSI D7S486 составляет примерно 308 КБ.Зонд CEP7 имеет альфа-сателлитную последовательность D7Z1-альфа на центромеру хромосомы 7.Состав пробы: смесь проб ,зонд, В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0) |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при ОМЛ |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Назначение:ДНК-зонд для выявления перестроек в гене EGR-1. Двухцветный набор должен содержать смесь зонда SpectrumOrange EGR1 (5q31) и зонда SpectrumGreen D5S23, D5S721 (5p15). Длина мишени LSI EGR1 должна быть размером 200 КБ. Мишень LSI D5S23, D5S721 должна быть размером 450 кБ. Состав пробы: смеси проб во флаконе, зонд. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при ОМЛ t(15;17) |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Назначение: ДНК-зонд PML/RARA SF FISH Probe Kit t(15;17) предназначен для обнаружения транслокации хромосом 15 и 17 t(15;17), которая приводят к слиянию генов PML / RARA. Набор двухцветных зондов двойного слияния для определения транслокации генов PML / RARA представляет собой смесь зонда SpectrumGreen RARA и зонда SpectrumOrange PML. Длина зонда LSI RARA должна быть длиной 700 кб и охватывать ген RARA. Мишень LSI PML должна охватывать ген PML и составлять приблизительно 530 т.п.н. В пределах цели исследования PML должен быть разрыв в 15 кбайт в покрытии. Состав пробы: мкл во меченный флуорофором ДНК-зонд и блокирующий ДНК в Трис-ЭДТА. В комплекте должен быть буфер для гибридизации: декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при ОМЛ t(16;16), inv(16) |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Назначение: ДНК-зонд CBFB Break Apart FISH Probe Kit t(16;16), inv(16) предназначен для обнаружения транслокации хромосом 16 и 16 - t(16;16), а также inv(16), которая приводят к слиянию генов MIH11 / CBFB. Зонд SpectrumRed должен быть размером 130 кб (chr16: 65525674-65655811) и гибридизоваться с центромерой в области точек разрыва inv (16) и t (16; 16). Зонд SpectrumGreen должен быть размером 204 кб (chr16: 65677619-65881775) и гибридизоваться с теломерами в точке разрыва. Состав пробы: меченный флуорофором ДНК-зонд и блокирующий ДНК в Трис-ЭДТА. В комплекте должен быть буфер для гибридизации. |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при ОМЛ t(4;11), t(9;11), t(11;19) |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Назначение: ДНК-зонд LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe Kit t(4;11), t(9;11), t(11;19) и др. предназначен для выявления перестроек в гене MLL в интерфазных и метафазных препаратах костного мозга методом флуоресцентной in situ гибридизаци. 5 ′ (центромерный) SpectrumGreen MLL-зонд должен начинаться между экзонами MLL 6 и 8 и простираться примерно на 350 кб по направлению к центромере хромосомы 11. 3 ′ (теломерный) зонд SpectrumOrange MLL должен начинаться между экзонами MLL 4 и 6 и простираться примерно на 190 кб по направлению к теломере 11q. Состав пробы: двухцветного зонда LSI MLL. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при ОЛЛ |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Назначение: ДНК-зонд для выявления амплификации локуса MYC (C-MYC) 8q24.12-q24.13. Размер зонда 120 кб, меченный SpectrumOrange, содержащий ~ 5 кб гена MYC из экзона 1 - экзона 3, охватывающий всю кодирующую область. Состав пробы: смеси проб во флаконе, зонда. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при ММ |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Назначение: ДНК-зонд для определения локуса 13.1 на коротком плече хромосомы 17 в гене ТР53.Зонд SpectrumOrange LSI TP53 размером 145 кБ должен содержать полный ген p53 и находиться в регионе 17p13.1. Состав пробы: смеси проб во флаконе, зонд. В комплекте должен быть буфер для гибридизации,декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для исследований FISH при ХЛЛ |  |
| 2 | Годовая потребность: 300 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: Назначение: Набор смеси проб 1 должен содержать зонд оранжевого цвета LSI p53 (TP53: ген опухолевого белка p53) и зонд зеленого цвета ATM (мутантный ген атаксии-телеангиэктазии). Зонд p53, расположенный в 17p13.1, должен содержать полный ген p53 и иметь длину 145 т.п.н. Около 500 кБ зонда ATM должен содержать полный ген ATM, который находится в 11q22.3. Набор смеси проб 2 должен состоять из приблизительно 130 кБ зонда оранжевого цвета D13S319 (13q14), приблизительно 550 кБ зонда Aqua цвета LSI13q34 (13q34) и зонда зеленого цвета CEP 12, который должен содержать альфа-последовательность D12Z3 альфа, расположенную в центромере хромосомы 12. Состав пробы 1: смеси проб во флаконе, двухцветный зонд p53/ATM. В комплекте должен быть буфер для гибридизации: декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). Состав пробы 2: смеси проб во флаконе, двухцветный зонд LSI D13S319/LSI 13q34/CEP 12. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Панель для FISH диагностики В-талассемии |  |
| 2 | Годовая потребность: 100 |  |
| 3 | # Торговое название и каталожный номер |  |
| 4 | Производитель – |  |
| #### 5 | #### Назначение: Применяется для диагностики invitro |  |
| 6 | Описание: |  |
|  | Технические и функциональные требования: |  |
|  | Тип системы - открытый (условно открытая) Реагенты должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 2 Поставщиков реагентов в Республике Узбекистан; Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. | . |
|  |  | . |
|  | Регистрация: Предлагаемые тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |

Техническое задание на криопакет для заморозки стволовых клеток в соответствие

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  | криопакет для заморозки стволовых клеток — набор стерилная одноразовая закрытая система |  |
|  | Годовая потребность 150штук |  |
|  | Торговое название: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: для заморозки стволовых клеток при аутотрансплантации. |  |
| 1* | Описание:криопакет для заморозки стволовых клеток 500 мл |  |
| 2 | Показан для одноразового заморозки стволовых клеток.Количество использования подбираются индивидуально, в зависимости от показаний у конкретного пациента. |  |
| 3 |  |  |
|  | Форма упаковки:криопакет для заморозки стволовых клеток 500 мл |  |
|  | Срок годности: 3 года |  |
|  | Стандарты:соответствие стандартам производства ISO 9000:20 хх или их эквивалентам. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года(93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация: ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указатьномеррегистрации) |  |

Техническое задание на сеть для афереза стволовых клеток для пересадки аутологичного костного мозга

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  | Сеть для афереза стволовых клеток— набор стерилная одноразовая закрытая система |  |
|  | Годовая потребность 180штук |  |
|  | Торговое название: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: Для афереза стволовых клеток при аутотрансплантации. |  |
| 1* | Описание:Сеть для выделения стволовых клеток |  |
| 2 | Показан сбора стволовых клеток от донора. Режим дозирования и продолжительность сбора подбираются индивидуально, в зависимости от показаний у конкретного пациента. |  |
| 3 |  |  |
|  | Форма упаковки:Сеть для выделения стволовых клеток |  |
|  | Срок годности: 3 года |  |
|  | Стандарты:соответствие стандартам производства ISO 9000:20 хх или их эквивалентам. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года(93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация: ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указатьномеррегистрации) |  |

Техническое задание на алюминовые кассеты для заморозки

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  | алюминовые кассеты для заморозки — набор алюминовых кассет для заморозки |  |
|  | Годовая потребность 150штук |  |
|  | Торговое название: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: Для заморозки стволовых клеток при аутотрансплантации. |  |
| 1* | Описание:алюминовые кассеты для заморозки стволовых клетокмногоразового использования |  |
| 2 | Показан для заморозки стволовых клеток от донора. |  |
| 3 |  |  |
|  | Форма упаковки:алюминовые кассеты для заморозки, штуки |  |
|  | Срок годности: 3 года |  |
|  | Стандарты:соответствие стандартам производства ISO 9000:20 хх или их эквивалентам. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года(93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация: Регистрация: ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указатьномеррегистрации) |  |

Техниеское задание на краску Tрипановый синий (ТraypanBlue)

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  | Tрипановый синий –органическое соединение, прямой азокраситель, используемый для селективного окрашивания клеток и тканей. |  |
|  | Годовая потребность 60 флаконов по 1 мл |  |
|  | Торговое название: |  |
|  | Производитель:- |  |
|  | Назначение:применяется в микроскопии для прижизненного окрашивания по гольдману, для определение процента жывых стволовых клеток в периферическом мазке. Применяется в трансплантологии. |  |
| 1* | Описание:Имеет вид кристаллов с цветом от голубавато-зеленого до тёмно-синего, крупные кристаллы обладают бронзовым блеском. |  |
| 2 | Показан для окрашивание периферического мазка из стволовых клеток. Режим дозирования препарата и подбираются индивидуально, в зависимости от показаний иу конкретного пациента. |  |
| 3 |  |  |
|  | Форма упаковки:8% по 1 мл амп |  |
|  | Срок годности: 3 года при температуре не выше 250С |  |
|  | Стандарты:соответствие стандартам производства ISO 9000:20 хх или их эквивалентам. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года(93/42/EWG) или эквивалентныз стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация:Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии “Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники” МЗ РУз (Если подлежить по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в №ПП-3948 от 24.09.2018г. |  |
|  | ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указатьномеррегистрации) |  |

Под «условно открытой» системой понимается, что применяемые на оборудовании тесты могут быть доступны от нескольких поставщиков или производителей для данного типа оборудования, при этом промывочные и обжимные растворы (возможно содержащие штрих код) могут быть использованы только от производителя оборудования и рекомендуется ограниченный перечень качественных пробирок.