## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ | Наименование товара | № пока-зателя | Показатель товара (характеристика) | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг
п/п
1. | Масс-спектрометрический набор для определения лизосомных болезней накопления. |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
|  | 1 | Назначение. | Х | Х | Предназначен для обеспечения технологического процесса определения липидов при лизосомных болезнях накопления в сухих пятнах крови новорожденных для проведения селективного неонатального скрининга на наследственные заболевания обмена веществ.
|  | 2 | Совместимость. |  |  | Набор для обеспечения технологического процесса определения липидов в сухом пятне крови посредством жидкостной тандемной хромато-масс-спектрометрии c использованием трехквадрупольного масс-спектрометра.
|  | 3 | Количество определений. | 960 | Х | Х
|  | 4 | Диапазон анализируемых концентраций. | 0,001 мкмоль/л | 10000 мкмоль/л | Х
|  | 5 | Диапазон измерения пиков. | 0 импульсов | 10 000 000 импульсов | Х
|  | 6 | Диапазон измерения. | 5 Да | 600 Да | Х
|  | 7 | Воспроизводимость | 90% в пределах срока годности. | Х | Х
|  | 8 | Процент разбросов в параллелях (CV%) для стандартов и контролей. | Х | 10% | Х
|  | 9 | Стабильность стандартов и контролей. | 10 месяцев | Х | Х
|  | 10 | Условия хранения. | +2°С | +8°С | Х
|  | 11 | Комплектность поставки товара:
|  | 11.1. | микротитровальные планшеты для инкубации с U-образным дном | Х | Х | 20 шт.
|  | 11.2. | Микропланшеты с глубокими лунками | Х | Х | 10шт.
|  | 11.3. | Объем лунок у микропланшетов | 800 мкл. | Х | Х
|  | 11.4. | Адгезивная пленка для покрытия микропланшетов | Х | Х | 10шт.
|  | 11.5. | Клейкая алюминиевая пленка для покрытия микропланшетов | Х | Х | 20шт.
|  | 11.6. | Реагентный буфер
|  | 11.6.1. | фасовка | Х | Х | флакон
|  | 11.6.2. | объем | 35 мл. | Х | Х
|  | 11.7. | Субстраты и стандарты внутренние лиофилизированные. | Х | Х | 5 виал лиофилизированных, в количестве необходимом и достаточном для использования одного набора.
|  | 11.8. | Контроли фильтровальных бланков, на основе фильтровальной бумаги (характеристики фильтровальной бумаги указаны в п.12 настоящей таблицы). | Х | Х | 2 уровня на каждый аналит – 3 герметичные кассеты, содержащие по 3 бланка с контролями каждого уровня.
|  | 11.9. | Характеристики фильтровальной бумаги:
|  | 11.9.1. | Соответствие стандартам | Х | Х | соответствие международным стандартам ИКЛС (Институт клинических и лабораторных стандартов).
|  | 11.9.2. | Материал | Х | Х | бумага № 903
|  | 11.9.3. | Состав | Х | Х | 100%-ный чистый хлопковый линт с невлагостойкими добавками.
|  | 12 | Параметры фильтровальной бумаги при нанесении 100 мкл крови:
|  | 12.1. | Плотность. | Х | Х | 186,3 г/м2
|  | 12.2. | Толщина. | Х | Х | 0,531 мм
|  | 12.3. | Объем сыворотки на диск размером 3.2 мм. | Х | Х | 1,54 мкл
|  | 12.4. | Диаметр пятна при нанесении 100 мкл сыворотки. | Х | Х | 16 мм
|  | 12.5. | Время абсорбции крови. | Х | Х | 5,7 сек/100 мкл
|  | 12.6. | Значение абсорбции сыворотки неповрежденными Er. | Х | Х | 1,37 – 1,71 мкл 1/8“диска
|  | 12.7. | Условия хранения. | +2ºС | +8 ºС | Х
|  | 12.8. | Гарантии неизменности характеристик бумаги. | 12 месяцев | Х | Х
|  | 13. | Остаточный срок годности | 10 месяцев | Х | Х
Предлагаемые товары должны быть новыми, ранее неиспользованными и произведенными не ранее 2021 года. Также, к моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности реагентов должен быть не менее 80 % от установленного;
Тoваpы дoлжны oтгpужаться и поставляться в экспopтнoй упакoвке, сooтветствующей международным нормам и правилам перевозок, а также хаpактеpу пoставляемoгo тoваpа с соблюдением установленных производителем условий транспортировки, включая температурный режим. Упакoвка дoлжна oбеспечивать пoлную сoхpаннoсть тoваpа oт всякoгo poда пoвpеждений пpи его пеpевoзке pазными видами тpанспopта, пpинимая вo внимание возможность пеpегpузoк товара в пути.