Техническое задание

к звуковой сирене для автомашин СМП
	№
	Требования технического задания
	Параметры, предлагаемые Поставщиком

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимы параметр оборудования) *

	
	Модель (полное и точное название):
	

	
	Производитель (полное и точное название):
	

	
	Страна происхождения:
	

	
	Техническая документация: 
	

	1.
	Общее описание:
	

	1.1.
	Предназначена для автомашины скорой медицинской помощи
	

	2.
	Типы звуковых сигналов: Wall, Horn, Yelp, Air-Horn
	

	3.
	Мощность.
	

	3. 1.
	Громкоговоритель: не менее 120 W 
	

	3. 2.
	Уровень звукового давления сигнального устройства: не менее 120 dB
	

	3. 3.
	Сопротивление нагрузки: от 2 до 8 Ω
	

	3. 4.
	Ток потребления: не более 10 А
	

	3. 5.
	Чувствительность микрофона: 30 mV
	

	3. 6.
	Пределы изменения частоты сигнала: не менее 700±150 Hz и не более 1600±300 Hz
	

	3. 7.
	Эффективная сила света: не менее 50 cd
	

	4.
	Напряжение.
	

	4. 1.
	Напряжения питания: от 12 до 14,5 V
	

	5.
	Температурный диапазон эксплуатации: минус 200С до плюс 500С
	

	6.
	Габаритные размеры 
	

	6. 1.
	Глубина панели управления: не менее 65 мм и не более 80 мм
	

	6. 2.
	Длина панели управления: не более 195 мм
	

	6. 3.
	Высота панели управления: не более 60 мм
	

	6. 4.
	Ширина блока управления: не более 130 мм 
	

	6. 5.
	Длина блока управления: не более 180 мм 
	

	6. 6.
	Высота блока управления: не более 65 мм 
	

	7.
	Масса блока: не более 2 кг
	

	8.
	Гарантийные условия:
	

	8.1.
	Дата производства предложенной модели: не ранее 2021 года
	

	8.2.
	Поставленный товар является новым, ранее не использованным и не восстановленным.
	

	8.3.
	Пригодный для использования в климатических условиях Республики Узбекистан.
	

	8.4. 

	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. 
	

	8.5. 

	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении.
	

	8.6.
	Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: не менее 12 месяцев
	

	9.
	Монтаж:
	

	9.1.
	Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте.
	


* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:
1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;
2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;
3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация, указанная выше.
4. Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также в виде файла в формате WORD.
5. Данное техническое задание составлено со стороны соответствующих экспертов Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, и в случае выявления каких-либо ошибок или несоответствий, просим Вас указать рядом с данным пунктом и дать обоснование с приложением подтверждающих документов. 
, а в последующем – поставщик (по условиям по итогам конкурсных торгов. 


� Просим обратить особое внимание на данный пункт. Участники торгов должны включить в свое конкурсное предложение необходимые запасные части (с учетом специфики заявленной модели), которые могут быть подвержены естественному износу и должны быть заменены в течение гарантийного периода, т.е., в течение 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. Ответственность за включение таких запасных частей в конкурное предложение несет участник торгов, а в последующем – поставщик (по условиям контракта), отобранный по итогам конкурсных торгов.  





12

