Сравнительная таблица изменений в тендерной документации по тендерным торгам №ТТ-2020-1

| No. | Технические параметры | Требуемые показатели | Измененная редакция параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мультислайсный компьютерный томограф 64-срезовый (2 шт). |  |  |
| 1.6. | Качество изображения |  |  |
| 1.6.2. | Высококонтрастное разрешение: | Указать значение | Добавлено: Высококонтрастное разрешение: (ниже приведены ориентировочные значения участник должен указать значение параметра у предлагаемого оборудования): 50% MTF • 12.0 lp/cm (± 10%) 10% MTF • 14.0 lp/cm (± 10%) 2% MTF • 15.0 lp/cm (± 10%). |
| 1.9. | Независимая рабочая станция для пост-процессинга (участник торгов должен указать модель) |  |  |
| 1.9.3. | Монитор 22” | 2 шт | Фраза «22”» исключена, так как данный параметр указан в п.1.9.3.3. |
|  | Наличие авторизованного сервис- центра |  | Добавлено «указать наличие» |
| 1.2. | Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями на 1,5Т (2 шт) |  |  |
| 12 | Прочие условия |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 | Параметр удален. |
| 2.2. | Стационарный цифровой рентгено -диагностический аппарат для рентгенографии с плоскопанельным детектором тип 1 (1 шт) |  |  |
|  | Рентгеновская трубка |  |  |
|  | Скорость вращения анода, не менее ± 9000 об/мин |  | Символ «±» удален. |
|  | Теплоемкость анода, не менее (резерв прочности) 300 кHU |  | Уточнение «(резерв прочности)» удалено. |
|  | Стол для снимков |  |  |
|  | Размеры деки стола не менее 220/70 см с допуском ± 15° |  | Символ «0» удален. |
|  | Рабочая станция для врача |  |  |
|  | Цветной плоский ЖК монитор для оформления протоколов: Изображение без мерцания и искажений, Размер по диагонали; не менее 21”, Разрешение, не менее 1280 х 1024, авторизация от производителя обязательна |  | Требование «авторизация от производителя обязательна» удалено. |
|  | On-line UPS (источник бесперебойного питания) соответствующей мощности для рабочей станции врача для поддержания работы системы не менее 20 мин (Авторизация от Производителя обязательна) |  |  |
|  | Лазерный чёрно-белый принтер с картриджем для печати заключений на бумаге.(Авторизация от Производителя обязательна) |  |  |
| 2.4. | Палатный рентген аппарат с CR - системой (1 шт) |  |  |
| 7 | Система компьютерной радиографии (CR-система): диагональ монитора LCD; (Указать модель и Производителя) |  |  |
|  | Форматы пластин, поддерживаемых 35 см x 43 см, 28 см x 35 см |  | Добавлен следующий параметр: Комплект кассет не менее двух размеров: 35 см x 43 см, 28 см x 35 см ±10% совместимых с Детекторами CR-системы идущей в комплекте |
| 9.4 | Цифровой настольный термографический для вывода медицинских изображений в формате DICOM: |  | Добавлено слово «Принтер» после слова термографический. |
|  | Термографическая пленка 24х30см (или другого подобного формата). не менее 500 листов |  | Параметр удален. |
|  | Стационарный Аппарат УЗД Экспертного класса с 3мя датчиками (4 шт) |  |  |
|  | Количество цифровых обрабатывающих каналов не мене 3 000 000 |  | Параметр удален. |
|  | Области применения: |  |  |
|  | Аппарат УЗД Портативный высокого класса с 3 мя датчиками (1 шт) |  |  |
|  | Количество цифровых обрабатывающих каналов не менее 1300 |  | Параметр удален. |
|  | Характеристики монитора: |  |  |
|  | Радиус поворота монитора: не менее 70 градусов |  | Параметр удален. |
|  | Датчики: |  |  |
|  | Два активных порта для подключения датчиков |  | Изменен на 1 порт. |
|  | Адаптер для подключения 3х датчиков |  | Изменен на адаптер для 2 –х датчиков |
| 4.1. | Операционный стол универсальный с комплектующими (1 шт) |  |  |
|  | Общие требования: |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Диапазон регулировки высоты, в пределах – 810-1250 мм; |  | Параметр указан как «950±140 мм» |
| 4.2. | Операционная лампа бестеневая мобильная (1 шт) |  |  |
|  | Технические требования: |  |  |
|  | Светодиодный тип лампочек соответствующей мощности; |  | Добавлен параметр «Срок службы лампы не менее 30 000 часов» |
| 4.4. | Аудиометр (1 шт) |  |  |
|  | Гарантии и сервисное обслуживание: |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2018 года; |  | Параметр исключен. |
| 4.5. | Тимпанометр клинический (1 шт) |  |  |
|  | Гарантии и сервисное обслуживание: |  |  |
| 1 | Гарантийный период 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  | Изменено на 24 месяца |
| 4.6. | Вакуумный аспиратор (отсос) с комплектом стерильных насадок и шлангов (34 шт) |  |  |
|  | ISO 9001:хххх; ISO 13485:2003; |  | Добавлена следующая редакция: Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества организации производства: ISO 9001:20хх и контроля качества производства товара: ISO 13485:20xx, действительные на момент подачи предложения +90 дней. |
| 6.3. | Шприцевой насос (40 шт) |  |  |
|  | 1. Общие характеристики: |  |  |
| 1.37 | Выход - RS 232. |  | Параметр исключен. |
| 7.1. | Консоли для 2-х местной палаты (10 шт) |  |  |
|  | 1. Общие требования и назначение: |  |  |
|  | Правая часть консоли комплектуются: |  |  |
| 1.7. | Телефонная розетка (1 шт.); |  | Добавлена 2 телефонная розетка. |
| 7.4. | ЭхоЭГ аппарат (4 шт) |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  | Изменено на 24 месяца. |
| 7.7 | Дефибриллятор с монитором (19 шт) |  |  |
|  | Технические требования: |  |  |
| 27. | Возможность подключения к системе PACS (поддержка стандарта RS 232); |  | Параметр исключен. |
| 8.1. | Видеогастроскоп в комплекте (1 шт) |  |  |
| 1. | Видеогастроскоп, цветовая система PAL: |  |  |
|  | Диаметр рабочего канала, мм; | Не более 2.8 | Заменено на «не менее». |
|  | Глубина резкости максимальная, мм; | Не более 100 | Заменено на «не менее». |
| 8.1. | Приборная стойка (стойка мобильная для эндоскопического оборудования): | Наличие | Параметр оставлен без изменения. |
|  | Гарантийный срок: |  |  |
|  | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию; |  | Изменено на 24 месяца |
| 8.2. | Видеоколоноскоп в комплекте (1 шт) |  |  |
| 1. | Видеоколоноскоп, цветовая система PAL: |  |  |
|  | Количество функциональных кнопок на рукоятке, шт; | Не более | Заменен на следующую редакцию: Программирование функциональных кнопок на рукоятке; Наличие |
|  | Диаметр рабочего канала, мм; | Не более 3,8 | Заменено на «не менее». |
| 2. | Инструменты для видеоколоноскопа: |  |  |
| 2.7. | Накладка для зубов: 10 | Наличие | Параметр исключен. |
|  | Возможность стерилизация в автоклаве. | Наличие | Параметр исключен. |
| 8.1. | Приборная стойка (стойка мобильная для эндоскопического оборудования): | Наличие | Параметр оставлен без изменения. |
|  | Гарантийный срок: |  |  |
|  | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию; |  | Изменено на 24 месяца |
| 8.3. | Видеобронхоскоп в комплекте (1_шт) |  |  |
| 1. | Видеобронхоскоп шт 1 |  |  |
| 6. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  | Добавлена накладка для зубов |
|  | Гарантийный срок: |  |  |
|  | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию; |  | Изменено на 24 месяца |
| 8.4. | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов (1 шт) |  | Исправлена и изменена спецификация в целом. |
| 9.1. | Комплект для видеоэндоскопических операций ЛОР (Стойка с аппаратами) (1 шт) |  |  |
|  | Требуемая комплектация: |  |  |
| 5 | Высокочастотный электрохирургический аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции и резания1 | Наличие |  |
|  | Цветной сенсорный монитор, дюймы | Не менее 9 | Новая редакция: Цветной сенсорный монитор (допускается управление с клавиатуры), дюймы |
|  | Со встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную | Наличие | Параметр удален. |
|  | Цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее | Наличие | Добавлено: «допускается управление с клавиатуры» |
| 16 | Аппаратная стойка, передвижная | Наличие |  |
|  | Размер стойки (ширина х высота х глубина), мм | Не более 840 x 1449 x 730 | Параметр удален. |
| 23 | Моторная система для ЛОР операций1 | Наличие |  |
|  | Габариты (Ш х Г Х В), мм | Не более 305 х 165 х265 | Параметр удален. |
|  | Вес, кг | Не более 5,2 | Параметр удален. |
| 9.5. | Артроскоп в комплекте (1 шт) |  |  |
| 1. | Набор инструментов для артроскопии коленного сустава |  |  |
|  | Приборы для артроскопии |  |  |
| 28 | ENDOMAT® SELECT SCB 1 | Наличие | Параметр удален. |
|  | Вес, кг | Не более 4,7 | Параметр удален. |
|  | Размер, Ш х В х Г, мм | 305 х 100 х 260 | Параметр удален. |
| 34 | Аппаратная стойка, передвижная1 |  |  |
|  | Размеры передвижной стойки (Ш x В x Г), мм | Не менее 670 x 1600 x 670 | Параметр удален. |
| 9.8. | Бронхоскоп в комплекте (с набором жёсткой оптики) (1 шт.) |  |  |
|  | Требуемая комплектация: |  |  |
| 31.6 | Вес, кг; | Не более 2,3 | Параметр удален. |
| 31.7 | Габариты (Ш Х В Х Г), мм; | Не более 305 х 84,5 х 238 | Параметр удален. |
| 33.3 | Размеры мобильной тележки (ш x в x г), мм; | Не менее 670 x 1500 x 670 | Параметр удален. |
| 34 | Полка для передвижной приборной стойки, включая монтажные принадлежности: 1 | Наличие |  |
| 34.1 | Размер (ш x г), мм; | Не менее 455 x 350 | Параметр удален. |
| 36 | Масленка - капельная в виде цилиндра: 1 | Наличие | Не дублируется. Параметры маслёнок оставлены без изменения. |
| 36.1 | Оборудована клавишей управления клапана в проксимальной части и носиком в виде трубки в дистальной части; | Наличие | Параметры маслёнок оставлены без изменения. |
| 36.2 | Фиксируемый на резьбе чехольчик для закрытия капельного носика. | Наличие | Параметры маслёнок оставлены без изменения. |
| 9.9. | Видеокольпоскоп (2 шт) |  |  |
|  | Технические требования: |  |  |
| 68 | Дистрибутив актуальной версии программы должен быть всегда доступен для скачивания на сайте производителя - (Указать ссылку для скачивания); |  | Параметр удален. |
| 72 | Видеоуроки по быстрому освоению программы должны быть доступны на сайте производителя -(Указать ссылку для скачивания); |  | Параметр удален. |
| 76 | Размер дисплея - не менее 15.5 дюймов |  | Изменено на «15 дюймов». |
| 10.3. | Набор аппаратов и инструментов для лапароскопии в гинекологии (стандартный), офисный гистероскоп с мобильной видеосистемой. (1 шт) |  |  |
| 1.3. | Максимальное электропотребление не менее 550 ВА. |  | Параметр удален. |
| 1.8. | Высокочастотный электрохирургический аппарат, для моно и биполярных режимов коагуляции, резания - 1 шт |  |  |
|  | Контроль типа нейтрального электрода. |  | Слово «типа» удалено. |
| 11.6. | Рефрактометр (1 шт) |  |  |
|  | Гарантийный период 12 месяцев с даты поставки. |  | Изменено на 24 месяца |
| 11.8. | Комплект оборудования для проведения ПЦР в режиме реального времени (2 шт) |  |  |
|  | Гарантийный период |  | Изменено на 24 месяца |
| 11.9. | Ламинарный шкаф (1 шт) |  |  |
|  | Гарантийный период 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки; |  | Изменено на 24 месяца |
| 11.11. | Система очистки воды (аналитического качества 10 л/ч) (3 шт) |  |  |
|  | Гарантийный срок: |  |  |
|  | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  | Изменено на 24 месяца |
| 12.3. | Стиральная машина автомат не менее 20 кг (промышленная) (2 шт) |  |  |
|  | Гарантийный срок: |  |  |
|  | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  | Изменено на 24 месяца |