«Утверждаю»

Ф.И.О.

«____» _________2021г.

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТЕНДЕРУ

на приобретение товара:

«Закупка медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений»

Тендер №ТТ-2021-19

Заказчик: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Ташкент – 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция для участника тендера.

- Техническая часть тендера.

- Ценовая часть тендера.

- Проект договора.

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Закупочная документация по тендеру (далее – закупочная документация) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021г.

(далее - Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, закупочной документации и договоров».

1.2. Предмет тендера: «Закупка медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений».

1.3. Основание для проведения тендера (реализация проекта) является Указ Президента Республики Узбекистан от 03.02.2021г. №УП–6155 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

1.4. Стартовые цены товаров с НДС указаны в Главе III Ценовая часть. Цены, указанные в тендерном предложении, не должны превышать стартовую цену.

1.5. Техническое задание на закупаемый товар представлено в технической части закупочной документации.

Формы заседания Закупочной комиссии – очной (ВКС).

2. Организаторы тендера.

2.1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан является заказчиком (далее «Заказчик») тендера.

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, д. 4. 
Телефон: (+998-71) 239-47-95, (+998-71) 241-16-34.

Расчетный счет «Заказчика»: (МФО, ИНН, расчетный счет, наименование банка).

2.2. Рабочим органом закупочной комиссии является ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее – «Рабочий орган»).

Адрес: Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул.М.Улугбека, д. 32Б. 
Телефон: (+998-71) 268-03-24, 268-55-54, факс: (+998-71) 268-36-01. 
E-mail: info@uzmedimpex.uz.

2.3. Договородержатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

2.4. Тендер проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее семи членов.

3. Участники тендера.

3.1. В тендере могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в ИУТ 5.3. При этом, в тендере могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан).

4. Порядок внесения, величина и форма задатка, вносимого участником для участия в тендере.

4.1. Для участия в тендере, участник должен:

а) получить (скачать) электронную версию закупочной документации, размещенной на специальном информационном портале www.xarid.uz, на сайтах Министерства здравоохранения www.ssv.uz, ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан www.uzmedimpex.uz и www.tenderweek.com для ознакомления с условиями тендера;

б) подать квалификационные документы и тендерное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУТ;

в) представить гарантию обеспечения своего тендерного предложения в период его действия, в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет договородержателя или банковской гарантии, оформленной в пользу Рабочего органа, подтвержденной SWIFT сообщением о выставлении банковской гарантии в следующем размере 2% от предельного бюджета каждого лота:

Лот №1 – 3 135,28 долл. США;

Лот №2 – 4 783,04 долл. США;

Лот №3 – 5 712,00 долл. США;

Лот №4 – 3 910,00 долл. США;

Лот №5 – 5 520,00 долл. США;

Лот №6 – 6 477,02 долл. США;

Лот №7 – 3 036,42 долл. США;

Банковская гарантия, подтвержденная SWIFT сообщением, должна быть вложена в пакет с квалификационными документами.

4.2. Иностранные участники могут внести денежный задаток в Долларах США, в Евро или в Россйских рублях по курсу Центрального банка Республики Узбекистан по отношению к Доллару США на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.

4.3. Денежный задаток отечественных участников вносится в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.

4.4. Гарантия безотзывности тендерного предложения вне зависимости от вида ее предоставления должна быть выставлена не позднее последней даты и времени приема тендерных предложений.

4.5. Тендерные предложения без обеспечения гарантии ее безотзывности не рассматриваются.

4.6. Рабочий орган не требует выплаты суммы обеспечения предложения и в течение одного рабочего дня возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его возвращение после наступления одного из следующих событий:

истечение срока действия обеспечения предложения;

вступление в силу договора о государственных закупках (по импортным договорам) и предоставление обеспечения исполнения этого договора, если такое обеспечение требуется в условиях тендера;

отмена тендера;

отзыв предложения до истечения окончательного срока подачи предложений, если только в условиях тендера не оговорено, что такой отзыв не допускается.

4.7. Задаток победителя тендера будет находиться в распоряжении Рабочего органа до вступления договора (по импортным договорам), заключенного по итогам тендера с Договородержателем в юридическую силу, после чего подлежит возврату или перерасчету с гарантией исполнения договора. Задаток отечественным победителям будет возвращен после полного выполнения договорных обязательств.

4.8. Гарантия тендерного предложения (задаток) участнику тендера/победителю тендера не возвращается в следующих случаях если участник:

будет определен победителем тендера, но откажется или не сможет подписать соответствующий договор с Договородержателем;

отзовет свое тендерное предложение после окончания срока приема тендерных предложений;

будет определен победителем тендера, но откажется от предоставления Рабочему органу гарантии исполнения договора.

4.9. Рабочий орган возвращает задаток участнику тендера в течение 10 банковских дней после решения Закупочной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если участник тендера не допущен к участию в тендере;

- если участник тендера не будет объявлен победителем тендера;

- если тендер будет отменен;

- если тендер будет объявлен несостоявшимся.

4.10. Участнику, признанному победителем тендера, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с договодержателем.

5. Предварительный Квалификационный отбор участников для участия в тендере.

5.1. Перед началом тендера, Закупочной комиссией производится предварительный квалификационный отбор участников. К дальнейшему участию в тендере допускаются только те участники, которые прошли предварительный квалификационный отбор.

5.2. Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора представлен в Приложении №1 (Формы №1,2,3,4,5,10,11) к настоящей инструкции.

5.3. При предварительном квалификационном отборе участников к участию в тендере не допускаются участники:

не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

предоставившие квалификационные документы, не соответствующие требованиям закупочной документации по тендеру;

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Договородержателем»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющие ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным договорам;

учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера;

имеющие просроченную задолженность по уплате налогов и сборов;

участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица;

зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно Приложению №3.

5.4. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2.

5.5. Заказчик отстраняет участника от участия в тендере, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства;

участник указал в своем предложении недостоверные данные.

Решение Закупочной комиссии об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику.

6. Язык тендера, единица измерений.

6.1. Тендерное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском и по мере необходимости на русском языке. Тендерное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекском или русском языке. В случае наличия разночтений в тексте тендерного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский язык считается превалирующим.

6.2. В тендерном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

7. Тендерное предложение и порядок его оформления.

7.1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных внешних конвертах. В каждом внешнем конверте должны быть квалификационные документы и внутренние конверты с техническим и ценовым предложением.

Участники, которые намерены участвовать более чем в одном лоте, должны представить конверты с техническим и ценовым предложением по каждому лоту в отдельности.

7.2. Тендерное предложение участника передается в рабочий орган Закупочной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления тендерного предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации тендерных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и заверен печатью Рабочего органа.

7.3. Участник тендера:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;

вправе по каждому лоту подать только одно предложение;

вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи предложений.

7.4. Тендерное предложение состоит из двух частей:

техническое предложение должен соответствовать техническим требованиям, указанным в Технической части закупочной документации и содержать следующую информацию: таблицу технического соответствия (подробное описание предлагаемого товара) и подтверждающие документы (каталоги, брошюры, инструкции, datasheet и т.д.);

ценовое предложение должен соответствовать условиям тендера и содержать следующую информацию: наименование товара, цена товара, итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, срок действия предложения и т.д.

7.5. Тендерное предложение оформляется нижеследующим образом.

внешний конверт, который включает в себя:

квалификационные документы;

отдельный внутренний конверт с техническим предложением;

отдельный внутренний конверт с ценовым предложением.

7.6. На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

7.7. Во внешний конверт вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения тендерного предложения (в случае внесения денежного задатка – копия платежного поручения, в случае банковской гарантии – оригинал банковской гарантии, подтвержденный SWIFT сообщением), квалификационные документы и внутренние конверты с техническим и ценовым предложением.

7.8. Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть опись документов с указанием страницы и пометка «оригинал» или «копия». Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере, не следует прошивать вместе с квалификационными документами.

7.9. Документы внутренних конвертов, должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия», на документах технического предложения должна быть опись документов с указанием страницы.

7.10. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», Закупочная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах.

7.11. На внешнем конверте должно быть указано:

отметка «оригинал» или «копия»;

наименование и номер лота, номер тендера;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;

надпись: «Внешний конверт»;

надпись «не вскрывать до соответствующего решения Закупочной комиссии»;

наименование заказчика и его адрес;

наименование рабочего органа и его адрес;

7.12. На внутренних конвертах должно быть указано:

отметка «оригинал» или «копия»;

наименование и номер лота, номер тендера;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;

наименование заказчика и его адрес;

наименование рабочего органа и его адрес;

надпись: «техническое предложение или ценовое предложение»;

На конверте с технической частью надпись: «Вскрыть после успешного прохождения квалификационного отбора».

На конверте с ценовой частью надпись: «Вскрыть после успешного прохождения технической оценки».

7.13. Требования к наличию обязательных документов в техническом конверте.

Пакет технического предложения должен содержать следующие документы:

технического предложения, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар в соответствии с Формой №7, прилагаемой к данной инструкции;

оригинал авторизации от завода-изготовителя (производителя) товара (Форма №6) (в случае если участник тендера не является производителем предлагаемого товара). Отстутствие оригинала авторизации может быть основанием для отклонения предложения участника.

технические документы (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.д. или иные документы, содержащие полное и подробное техническое описание предлагаемого товара) подтвердающие технические характеристики, указанные в сравнительной таблице.

7.14. Технические документы должны быть прошиты, парафированы и пронумерованы. Иметь опись документов с указанием страниц.

7.15. Требования к наличию обязательных документов во внутреннем конверте с ценовым предложением:

ценовое предложение и таблица цен в соответствии с Формой №8,9 прилагаемой к данной инструкции.

7.16. Ценовое предложение и таблица цен должны быть прошиты, парафированы и пронумерованы.

7.17. Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с тендерными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

7.18 Тендерные предложения принимаются до 12:00 часов дня 23.11.2021г. по ташкентскому времени, по адресу Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул. М.Улугбека, 32Б. Телефон: (+998-71) 268-55-54; 268-03-24, факс: (+998-71) 268-36-01. 
E-mail: info@uzmedimpex.uz.

7.19. Срок действия тендерного предложения участников должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления тендерных предложений.

8. Продление срока предоставления тендерных предложений.

8.1. Закупочная комиссия на аргументированной основе участника тендера, может принять решение о переносе даты подачи тендерных предложений (продлении срока представления тендерных предложений), которое распространяется на всех участников. При этом, срок продления тендера не может превышать 15 дней.

8.2. Решение о продлении срока принимается только на заседании Закупочной комиссии.

8.3. Объявления о продлении сроков представления тендерных предложений размещается на специальном информационном портале и публикуется в других СМИ.

9. Процедура вскрытия конвертов с тендерными предложениями порядок и критерии их оценки.

9.1. Во время процедуры вскрытия конвертов с тендерными предложениями (время определяется Председателем Закупочной комиссии, при условии наличия кворума) государственным заказчиком осуществляется видеозапись, и в процессе вскрытия конвертов Закупочной комиссией озвучиваются все представленные документы (для квалификационных документов и технического предложения озвучиваются название документов по описи и количество прошнурованных страниц) и цена коммерческого предложения участников (на этапе вскрытия ценовых конвертов) , за исключением случаев проведения тендера в электронной форме.

Уполномоченный представитель участника тендера вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.

9.2. Срок рассмотрения и оценки предложений участников тендера не может превышать сорока пяти рабочих дней с момента окончания подачи тендерных предложений.

9.3. Рабочий орган Закупочной комиссии информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия тендерных предложений. В случае неявки участников на заседание Закупочной комиссии, конверты с тендерными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.

9.4. На первом этапе производится вскрытие и оценка технической части предложения участников тендера. Решение Закупочной комиссии по оценке технической части тендерного предложения оформляется протоколом, в котором указываются итоги оценки первого этапа тендера. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности. При вскрытии тендерных предложений будут объявлены имена участников тендера, наименование товара, информация о наличии или отсутствии соответствующих документов тендерных предложений, 
а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей Закупочной документации.

9.5. Второй этап тендера проводится при наличии предложений не менее двух участников, прошедших первый этап тендера.

9.6. На втором этапе тендера проводятся вскрытие и оценка ценовой части предложения. Решение Закупочной комиссии по оценке ценовой части тендерного предложения оформляется протоколом, которым определяется победитель второго этапа тендера. Уполномоченный представитель участника тендера вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.

При вскрытии тендерных предложений будут объявлены имена участников тендера, наименование товара, цена коммерческого предложения участников, информация о наличии или отсутствии соответствующих документов тендерных предложений, а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей Закупочной документации.

9.7. Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в закупочной документации.

9.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником, Закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в тендере на любом этапе тендерной процедуры.

9.9. Оценка тендерных предложений и определение победителя тендера на основании критериев, изложенных в закупочной документации.

9.10. Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и закупочной документации.

9.11. Закупочная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника тендера не оформлено должным образом, а также не соответствует требованиям закупочной документации по тендеру.

9.12. В процессе оценки тендерных предложений рабочий орган Закупочной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в тендерном предложении. При получении таких запросов участникам необходимо своевременно и письменно ответить рабочему органу, а также представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в тендерное предложение.

9.13. Если участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на последний день подачи тендерного предложения.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте.

9.14. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации и предложении.

9.15. При наличии арифметических ошибок Закупочная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника.

9.16. В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников, при оценке будут учтены соответствующие расходы договородержателя (таможенные и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.17. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

9.18. Протокол рассмотрения и оценки предложений на этапах тендера подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии, и выписка из него публикуется в электронной системе государственных закупок в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

9.19. Любой участник тендера после публикации выписки из протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о предоставлении разъяснений результатов. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик (рабочий орган) обязан представить участнику соответствующие разъяснения.

10. Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности.

10.1. Ответственность, предусмотренная законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих тендерных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены Закупочной комиссии, а также члены экспертной группы, созданной для изучения тендерных предложений, за неразглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами Закупочной комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия;

победитель тендера, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

11. Прочие условия.

11.1. В случае если на тендере предлагается продукция завода, ранее не поставлявшаяся в Республику Узбекистан, Закупочная комиссия имеет право запросить от участника представить отзыв на данную продукцию от третьих лиц.

11.2. Участники, изъявившие желание участвовать в тендере, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимом тендере.

11.3. Победитель тендера в качестве гарантии исполнения обязательств договора представляет в размере 5% от общей суммы заключаемого договора, банковскую гарантию, имеющей корреспондентские счета с обслуживающим банком Рабочего органа или денежный депозит на счет Рабочего органа.

11.4. Государственный заказчик по согласованию с закупочной комиссией вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию по тендеру не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в тендере.

11.5. Изменение товара (работы, услуги) не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в этом тендере должен быть продлен не менее чем на десять рабочих дней с даты внесения изменений в закупочную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении тендера, если была изменена информация, указанная в объявлении.

11.6. Участник тендера вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о даче разъяснений положений закупочной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик (рабочий орган) обязан направить разъяснения положений закупочной документации, если указанный запрос поступил к заказчику (рабочему органу) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений закупочной документации не должны изменять ее сущность.

11.7. Участник тендера вправе внести изменения в тендерное предложение, представленное Закупочной комиссии до истечения последнего срока приема тендерных предложений. Порядок внесения изменений в тендерное предложение осуществляется в следующем порядке:

участник тендера представляет Закупочной комиссии конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью «изменение» до срока окончания принятия предложений;

замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.

11.8. Тендер можеть быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимся:

на первом этапе – если закупочная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям закупочной документации по тендеру;

на втором этапе – если закупочная комиссия отклонила все предложения.

11.9. Невскрытые тендерные пакеты участников, отстраненных от участия по решению Закупочной комиссии, возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневный срок после завершения заседания Закупочной комиссии. По истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность тендерных пакетов.

11.10. Заказчик имеет право отменить тендер в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик (Рабочий орган) в случае отмены тендера публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

12. Заключение договора.

12.1. По результатам тендера договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор.

12.2. Участник тендера, объявленный по решению Закупочной комиссии победителем, получит от рабочего органа соответствующее письменное извещение.

12.3. Заказчик (рабочий орган) имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с победителем тендера о снижении цены.

12.4. В случае отказа победителя от заключения договора и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита на исполнение договора, сумма задатка ему не возвращается. Если Закупочной комиссией определен резервный победитель, право заключения договора и исполнения обязательств по нему переходит к резервному победителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или он может отказаться от заключения договора. Если Закупочной комиссией не определен резервный победитель или резервный победитель отказался от заключения договора, государственный заказчик проводит новый тендер.

После уведомления об объявлении Победителя тендера, Рабочий орган Закупочной комиссии направляет Победителю проект договора согласно настоящей Закупочной документации. В срок не более 30 дней с момента получения проекта договора, Победитель или Резервный победитель должен подписать договор и направить в адрес рабочего органа.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

квалификационных документов

- Заявка для участия в тендере на имя председателя Закупочной комиссии (Форма №1).

- Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с договородержателем, в едином реестре недобросовестных исполнителей, а также об отсутствии ненадлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам (Форма №2).

- Общая информация об участнике тендере (Форма №3).

- Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (Форма №4).

- В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на тендере, необходимо предоставить доверенность (Форма №5) на имя компетентного представителя, правомочного для:

а) представления закупочных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Закупочной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

- Копия договора задатка (Форма №10).

- Копия платежного поручения о внесении денежного задатка или оригинал банковской гарантии подтвержданная SWIFT сообщением (Форма №11).

- Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника тендера.

- Устав участника тендера с информацией об учредителях.

- Справка от налоговой инспекции, что участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Форма №1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

ЗАЯВКА

Изучив закупочную документацию № ________ на поставку (указать наименование предлагаемого товара), мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в тендере на поставку товаров в соответствии с закупочной документацией.

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на ____ листах (указать количество листов);

2. Внутренний конверт с технической частью тендерного предложения (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

3. Внутренний конверт с ценовой частью тендерного предложения.

4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку тендерного предложения:

Контактный телефон/факс: _____________________________

Адрес электронной почты: ______________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

М.П.

Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________: (наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и ООО «O’zmedimpeks»;

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- не имеется просроченная задолженности по уплате налогов и сборов;

- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно Приложению №3.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

М.П.

Форма №3

Общая информация об участнике тендере

| 1 | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| 5 | Полные банковские реквизиты |  |
| 6 | Основные направления деятельности |  |

Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара

| № | Наименование предмета поставки | Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация | Дата поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Форма №4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

____________________________________________

(наименование участника тендера)

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ:					в тыс._______ (указать валюту)

| АКТИВ | 2018г. | 2019г. | 2020г. | ПАССИВ |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  |  | I.Источники собствен. средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (остаточ. стоимость) |  |  |  | Уставной капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы (остаточ. стоим.) |  |  |  | Нераспределенная прибыль (непокрыт. уб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевые поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценные бумаги |  |  |  | II.Обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  | Долгосрочные обязательства, займы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  | Кредиторская задолженность всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Текущие активы |  |  |  |  | в том числе просроченная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производств. запасы |  |  |  | в том числе задолженность по бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  |  | в том числе задолженность по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовая продукция Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие текущие активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  | Всего по пассиву баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

в тыс._______ (указать валюту)

| Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Чистая выручка от реализации |  |  |  |
| 2.Себестоимость реализованной продукции |  |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  |  |
| 5.Прочие расходы |  |  |  |
| 6. Прочие доходы |  |  |  |
| 7. Прибыль до уплаты налога на доход |  |  |  |
| 8. Налог на доход |  |  |  |
| 9. Прибыль (убыток) |  |  |  |

Руководитель._________________________       Гл. бухгалтер______________________________

Место печати                                                                                                      Дата:«____»______20__г.

(*) компании, финансовое положение которых определяется иными критериями, могут предоставить иную форму определяющую его финансовое положение.

К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приёме отчетности в электронном виде.

Форма №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице __________________________, действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина ____________________ (паспорт серии ___ №_______, выданный _________________ от ___________ года) на

а) представления закупочных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Закупочной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно квалификационных документов, технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам тендера договора, процедуру его подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

М.П.

Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АВТОРИЗАЦИЯ

№:___________

Дата: _______

Закупочной комиссия

Настоящая авторизация выдана _________________________________________________, 					(наименование и адрес организации-участника тендера)

который(ая) участвует в тендере на поставку ____________________________________

(наименование товара)

_____________________________________________________,

(наименование производителя)

являясь официальным изготовителем адресу ______________________________________, 									 (наименование товара)

имеющий завод(ы) по адресу______________________________________________________

(вписать полный адрес завода изготовителя)

Настоящим доверяет_____________________________________________________________

(наименование участника)

подать тендерное предложение.

Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение переговоров, а также на представление и поставку производимого нами __________________________________________.

(наименование товара)

В случае признания победителем тендера __________________________________________,

(наименование участника)

завод-изготовитель обязуется:

-изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (в соответствии с международными стандартами);

-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;

- при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы и другие документы для принимающей стороны.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя

М.П.

Форма №7

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Техническое предложение на Тендер ________________ (указать номер и предмет тендера)

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

Уважаемые дамы и господа!

Изучив документацию для тендера № _______ на поставку__________________и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), предлагаем к поставке ___________________________ (указать наименование предлагаемой продукции, марку или модель) в количестве ________ , производства ____________ ____________ (указать производителя).

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем тендера, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения:

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на ___ листах;

- оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (Форма №6) (в случае если участник не является производителем предлагаемого товара).

- перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара.

Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера, документы должны быть представлены на русском языке.

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

_______________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую продукцию

| № | Наименование параметра | Показатель, согласно требованиям технического задания | Показатель согласно предложению участника | Примечание (соответствует/ не соответствует) | Страница в подтверждающем документе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тендер __________________________________ (наименование поставляемого товара) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника

М.П.

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: (вписать дату подачи тендерного предложения).

КОМУ: Закупочной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе изготовления (поставки) товара.

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями тендера:

- условия оплаты - _________________________;

- условия поставки - ________________________;

- сроки поставки - ___________________________;

- предполагаемая стоимость транспортировки - ______

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет _______________ (указать общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего тендерного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что Закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Приложение: Таблица цен на предлагаемые товары.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

М.П.

Форма № 9

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

внимание: данная форма заполняется отдельно ПО ЛОТУ и предоставляется в отдельных конвертах

Таблица цен на предлагаемые Товары

Наименование Участника тендера __________________________________________ (указать наименование и номер тендера, а также номер лота).

Цены выражены в ___________________ (наименование валюты), на условиях поставки ____________ (согласно Инкотермс 2010).

Стр. ____ из ____

| № | Наименование предлагаемых товаров, работ и услуг | Технические характеристики, модель/марка, описание предлагаемых товаров | Код ТН ВЭД | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. продукции | Сумма | Сроки поставки / Вид транспортировки | Год изготовления, гарантийный срок, Производитель, страна происхождения товаров | Форма упаковки, количество в упаковке, объем, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма предложения цифрами и прописью __________________________________________________

| __________________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Примечание:	 в случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена за единицу продукции

Форма № 10

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ____

| г. Ташкент | «___» __________ 2021 г. |
| --- | --- |

# ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Рабочий орган», в лице Директора Каттаходжаева Д.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем «Участник тендера» в лице ______________________________________ действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

# 1.1. «Участник тендера» для участия в тендере №_________________ (указать номер и наименование тендера) по лоту №___, обязуется перечислить на счет «Рабочего органа» сумму в размере _________ (сумма прописью _________________) Долларов США (Евро, Рубль) в качестве задатка. Отечественные «Участники тендера» производят оплату в национальной валюте в сумах на день оплаты по курсу Центрального банка Республики Узбекистан.

# 2. Передача денежных средств

# 2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения «Участником тендера» обязательств в рамках условий тендера в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Главы 4 «Инструкция для участника» Закупочной документации.

# 2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, должны быть внесены «Участником тендера» на счет «Рабочего органа», который указан в настоящем Договоре, не позднее последней даты приема тендерных предложений, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет «Рабочего органа». Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Рабочего органа», является выписка со счета «Рабочего органа».

# 2.3. «Участник тендера» соглашается, что в случае непоступления суммы задатка на счет «Рабочего органа» до даты окончания срока приема тендерных предложений, обязательства «Участника тендера» по внесению задатка считаются неисполненными.

# 2.4. «Участник тендера» не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка на счет «Рабочего органа», то есть не вправе требовать от «Рабочего органа» их перечисления на любой иной банковский счет, не принадлежащий «Участнику тендера».

# 2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

# 3. Возврат задатка

3.1. «Рабочий орган» возвращает задаток «Участнику тендера» в течение 10 банковских дней после решения Закупочной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если «Участник тендера» не допущен к участию в тендере;

- если «Участник тендера» не будет объявлен Победителем тендера;

- если тендер будет отменен;

- если тендер будет объявлен несостоявшимся.

# 3.2. Участнику тендера, признанному Победителем, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с Заказчиком (для импортных договоров) Отечественным участникам – победителям тендера, сумма задатка возвращается после исполнения всех обязательств по заключенному договору с Заказчиком.

# 3.3. В случае, если «Участник тендера» отзывает свое предложение после последней даты приема тендерных предложений, задаток ему не возвращается. Участник тендераа вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. «Рабочий орган» обязуется перечислить сумму задатка с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, на указанный «Участником тендера» в настоящем Договоре счет в течение 10 банковских дней с момента получения заявления «Участника тендера» об отзыве тендерного предложения.

3.4. Задаток «Участника тендера» (за исключением Победителя) подлежит возврату на банковский счет Исполнителя с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение срока, установленного Закупочной документацией с момента объявления Победителя, но не позднее 10 банковских дней.

# 3.5. В случае, если «Участник тендера», признанный Победителем тендера уклоняется, либо прямо отказывается от заключения договора, предусмотренного условиями тендера после получения извещения о подведении итогов тендера и утверждения Протокола, сумма задатка ему не возвращается.

# 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор является неотъемлемой частью Закупочной документации (указать номер и наименование тендера).

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных условиями Закупочной документации и настоящего Договора.

4.3. Все возможные споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствующем Экономическом суде г. Ташкента.

# 4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух), имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

| «РАБОЧИЙ ОРГАН» ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Адрес: Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент, ул. М.Улугбека, д. 32Б. Телефон: +998-71-268-55-54, +998-71-268-08-84, факс: +998-71-268-36-01. Банковские реквизиты для иностранных участников: JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Buhara Street 3, Tashkent 100047, Uzbekistan Account No. in USD: 20210840200600118006 Account No. in EUR: 20210978200600118006 Account No. in Ruble: 20210643100600118002 Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank, New York, Account №7967 0736 2, SWIFT: KODBUZ22 Банковские реквизиты для местных участников: АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Бухара, д. 3 Расчётный счет: 20210000200600118001 МФО: 00842, ИНН: 200 523 284, ОКЭД: 46460 | «УЧАСТНИК ТЕНДЕРА» |
| --- | --- |
| «Рабочий орган»: _______________________ М.П. (подпись – Ф.И.О, должность) | «Участник тендера»: __________________________ М.П. (подпись – Ф.И.О, должность) |

Форма №11

Банковская гарантия на предложение

Дата:	[вставить дату (день, месяц, год) представления предложения]

№ тендер:	[вставить № тендера]

Кому: [вставить полное название Заказчика]

Поскольку [вставить полное название Участника] (здесь и далее именуемый «Участник») представил свое предложение, датированное [вставить дату (день, месяц и год) представления предложения] на тендер № [вставить № тендера] на поставку [вставить краткое описание Товаров и Услуг], здесь и далее именуемое “Предложение.”

Настоящим МЫ, [вставить полное название организации, выдающей Банковскую гарантию на предложение], расположенные в [вставить город и страну подданства], по адресу [вставить полный адрес выдавшей организации] (здесь и далее именуемый «Поручитель»), обязуемся перед [вставить полное название Заказчика] выплатить сумму [указать словами сумму и валюту] (вставить сумму и валюту в цифрах), которая должна быть переведена вышеуказанному Заказчику Поручителем, на основании данного документа.

Запечатано корпоративной печатью Поручителя в [вставить день в цифрах] день [вставить месяц, год].

Гарантия тендерного предложения может быть удержана:

а) если «Участник тендера» отзовет свое тендерное предложение в течение его срока действия, оговоренного самим «Участником тендера» в форме подачи тендерного предложения;

б) если Победитель тендера или Резервный победитель не сможет или откажется подписать договор;

в) если Победитель тендера или Резервный победитель откажется предоставить банковскую гарантию или перевести на счет Заказчика денежный задаток на исполнение Договора;

г) если «Участник тендера» откажется или не принимает исправление арифметических ошибок в расчетах, если имеется несоответствие между ценой за единицу предлагаемого товара и суммарной стоимостью;

Мы обязуемся выплатить Заказчику сумму, не превышающую вышеуказанную сумму, немедленно по получении его письменного запроса, без необходимости обоснования Заказчиком его запроса, при условии, что в своем запросе Заказчик укажет, что сумма, которую он требует, ему причитается в связи с имевшим место одним или более из вышеуказанных условий, указав, какие условия имели место.

Данное обеспечение имеет силу вплоть до 30 дней после истечения срока действия предложения включительно, и любой запрос по нему должен быть получен Поручителем не позднее вышеуказанной даты.

Эта гарантия подчиняется Единым Правилам Гарантий Спроса 2010г., издание МТП №758.

Имя: [вставить полное имя лица, подписавшего гарантию]

Должность: [вставить официальную должность лица, подписывающего гарантию]

Подпись: [вставить подпись лица, чьи имя и должность указаны выше]

Уполномоченный подписывать гарантию от имени: [вставить полное название Поручителя]

Дата: [вставить дату подписания].

Приложение №2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников

и тендерных предложений.

I. Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в тендере.

Квалификационная оценка осуществляется Закупочной комиссией до начала тендера. Если требуемая информация не представлена участником, Закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в тендере.

Критерии квалификационной оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 2 | Исполнение обязательств по ранее заключенным договорам | Надлежащее / Не надлежащее (проводится на основании гарантийного письма участника) | Если ненадлежащее, то участник дисквалифицируется |
| 3 | Представление финансовых показателей участника | Есть / Нет | Если не представлено, Закупочная комиссия вправе дисквалифицировать участника |
| 4 | Наличие задатка, обеспечи-вающего безотзывность тендерного предложения | Есть / Нет | Если нет (к моменту вскрытия конвертов), то участник дисквалифицируется |
| 5 | Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства | Да / Нет (проводится на основании гарантийного письма участника) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 6 | Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Договородержателем | Да / Нет (проводится на основании гарантийного письма участника и информации от Рабочего органа) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 7 | Регистрация участника и банка участника в оффшорных зонах | Да / Нет | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 8 | Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей | Имеется / Не имеется | Если имеется, то участник дисквалифицируется |
| 9 | Срок учреждения участника не менее 6 месяцев до объявления тендера | Соответствует / Не соответствует | Если не соответствует, то участник дисквалифицируется |
| 10 | Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов | Да / Нет | Если участник имеет просроченные задолженности, Закупочная комиссия вправе дисквалифицировать участника |
| 11 | Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 12 | Участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица | Да / Нет | Если да, то участник дисквалифицируется |

I этап: Техническая оценка предложений.

Осуществляется Закупочной комиссией на основании документов внутреннего конверта и технической частью. Предложения участников тендера, не прошедшие, по технической оценке, дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без вскрытия.

Критерии технической оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие требованиям закупочной документации (технические требования) | Соответствует / Не соответствует | Если не соответствует, то участник дисквалифицируется |

II этап: Ценовая оценка предложений.

Осуществляется Закупочная комиссией после проведения технической оценки на основании документов внутреннего конверта с ценовой частью. Отечественным производителям предоставляются ценовые преференции в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Критерии ценовой оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена, и соответствие по ценовой части закупочной документации | Наименьшая цена | Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников, при анализе и оценке предложений могут быть учтены соответствующие расходы Договородержателя (налоги, таможеные платежи и иные обязательные платежи, расходы), в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан |
| 2 | Срок поставки, предложенный Участником | Не более указанного срока | Если более, то предложение участника может быть признано несоответствующим |
| 3 | Определение оцененной стоимости предложения | При определении оцененной стоимости предложения закупочной комиссией будут учитываться как товарные (закупаемые товар), так и финансовые скидки. Финансовая скидка при определении оцененной стоимости вычитается из стоимости предложения. При предоставлении товарной скидки, оцененная стоимость определяется путем деления суммы предложения (на определенные товарные позиции) на количество предложенного товара | Вышеуказанные критерии применяются только для оценки предложения и не являются обязательством исполнителя по продаже товара на основании оцененной стоимости |

Примечание: При участии в тендере двух и более местных производителей вместе с иностранными исполнителями - местным производителям применяются ценовые преференции в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.01.2021 г. № 41.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1.	Количество, перечень и технические характеристики, а также спецификация закупаемых товаров, работ и услуг по тендеру указаны в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящей закупочной документации (далее «Техническое задание»).

1.2.	Предлагаемый и поставляемый Участником тендера Товар должен обладать и соответствовать характеристикам не ниже указанных в Техническом задании.

1.3.	Участники в своём предложении, должны представить удовлетворительную техническую документацию для установления соответствия техническим характеристикам.

Документальное свидетельство соответствия товаров закупочной документации должно быть представлено в форме описания, инструкций или брошюр (каталогов) на русском или английском языке и должно представлять:

детальное описание основных технических характеристик предлагаемых товаров;

фотографии маркировки каждого предлагаемого Товара (оборудования, изделий), подтверждающие его точное наименование;

комментарии по всем пунктам технических характеристик, сделанных Заказчиком, демонстрирующие полное соответствие товаров этим данным;

участники тендера должны иметь в виду, что возможные ссылки на торговые марки и номера стандартов, форму упаковки, указанные в техническом задании (характеристиках), имеют описательный, а не ограничительный характер.

1.4.	Участники тендера могут представить на рассмотрение альтернативные стандартные торговые марки и/или номера стандартов в своих предложениях, при условии, если закупочная комиссия убедится, что они эквивалентны или лучше названых в Техническом задании характеристик.

1.5. В случае экономии средств по результатам тендера, решением закупочной комиссии можно закупить дополнительный объем, в пределах выделенного бюджета и годовой потребности.

2. СОСТАВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

2.1. Участник тендера должен представить в запечатанном конверте с техническим предложением следующие документы:

1) Регистрацию на разрешение к применению на территории Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД). Товары, закупаемые по настоящим торгам и предлагаемые Участником, должны иметь регистрацию в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД).

Вышеуказанные документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника.

2) Сертификация.

По товарам присужденного договора, если это необходимо по коду ТН ВЭД, производится Сертификация на Соответствие для подтверждения соответствия и безопасности поставленного Товара. Оплату услуг по сертификации осуществляет Победитель тендера (Исполнитель), которому будет присужден договор.

2.2. Закупочная комиссия вправе отклонить предложение, не полностью соответствующее требованиям оформления Закупочных документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом Участника.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из Формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующе заполненными.

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – закупочная комиссия имеет право направить дополнительный запрос участнику с требованием получить подтверждение от производителя о соответствии того или иного параметра.

3. Участник торгов должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру) вместе с тендерным предложением на накопительном устройстве (CD, DVD или USB-флешка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1 Неврология

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ЭЭГ (1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Электроэнцефалограф - медицинский электроизмерительный прибор для электроэнцефалографии, с помощью которого измеряют и регистрируют разность потенциалов между точками головного мозга, располагающимися в глубине или на его поверхности, и записывают электроэнцефалограмму. С дополнительным модулем ЭРГ: для регистрации электросигналов от сетчатки. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1. | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений не менее 25: |  |
| 5.2. | Количество дополнительных каналов не менее 15: |  |
| 5.3. | Параметры каналов ЭЭГ: |  |
| 5.3.1. | Чувствительность в диапазоне не менее 1 – 1000 мкВ/мм: |  |
| 5.3.2. | Фильтр нижних частот в диапазоне не менее 0,05 – 10 Гц: |  |
| 5.3.3. | Фильтр верхних частот в диапазоне не менее 15 – 200 Гц: |  |
| 5.3.4. | Разрядность АЦП не менее 16 бит: |  |
| 5.3.5. | Входное сопротивление не менее 100 Мом: |  |
| 5.3.6. | Коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100 дБ: |  |
| 5.4. | Построение трендов по параметрам: |  |
| 5.5. | Анализ эпилептиформной активности в процессе регистрации ЭЭГ и после ее завершения: |  |
| 5.6. | Автоматический поиск и выделение артефактов: |  |
| 5.7. | Режим измерения волны: |  |
| 5.8. | Печать ЭЭГ во время регистрации и просмотра обследования: |  |
| 5.9. | Усреднение спайков и острых волн, построение карт мгновенной амплитуды спайков и острых волн: |  |
| 5.10. | Задание индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для любого канала: |  |
| 5.11. | Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ: |  |
| 5.12. | Расчет и вывод в процессе регистрации ЭЭГ амплитудных и спектральных карт, а также графиков спектра мощности, таблиц: |  |
| 5.13. | Автоматическое построение карт распределения: |  |
| 5.14. | Автоматическое и визуальное сравнение результатов функциональных проб: |  |
| 5.15. | Широкий спектр математического анализа: |  |
| 5.16. | Отображение в режиме реального времени на экране кривой SpO2 синхронно с кривыми ЭЭГ при наличии датчика SpO2: |  |
| 5.17. | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования: |  |
| 5.18. | Встроенный редактор протокола обследования: |  |
| 5.19. | Автоматическая генерация протокола обследования с возможностью дальнейшего редактирования: |  |
| 5.20. | Включение в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц: |  |
| 5.21. | Редактируемый глоссарий из наиболее часто используемых фраз для составлений заключений: |  |
| 5.22. | Контроль качества установки заземляющего электрода: |  |
| 5.23. | Подключение прибора к компьютеру: |  |
| 5.24. | Операционная система Windows 8 или лучше: |  |
| 5.25. | Экспорт обследований в форматы: RTF, AVI, BMP, XML, TXT: |  |
| 5.26. | База данных с возможностью структуризации и поиска: |  |
| 5.27. | Архивация записей на CD/DVD: |  |
| 5.28. | Поддержка русского языка в интерфейсе пользователя: |  |
| 5.29. | Возможность монтажа различных полиграфических сигналов (ЭКГ, ЭМГ, дыхание, SpO2, CO2 и др.): |  |
| 5.30. | Характеристики светодиодного фотостимулятора: |  |
| 5.30.1. | Автоматическая и ручная стимуляция: |  |
| 5.30.2. | Левая, правая и двусторонняя стимуляция: |  |
| 5.30.3. | Частота стимуляции в диапазоне не менее 1 – 30 Гц: |  |
| 5.4 | Техническая характеристика модуля ЭРГ |  |
| 5.4.1 | Зрительный стимулятор |  |
| 5.4.11. | Максимальная яркость свечения: |  |
| 5.4.12. | — светодиодных очков: 1100±110 кд/м2 |  |
| 5.4.13. | — мини-ганцфельд-стимулятора: 1500±150 кд/м2 |  |
| 5.4.2 | Максимальная сила свечения: |  |
| 5.4.21 | — карандаша белого цвета: 0.2±0.05 кд |  |
| 5.4.22 | — карандаша красного цвета: 0.3±0.075 кд |  |
| 5.4.23 | — карандаша синего цвета: 0.15±0.0375 кд |  |
| 5.4.24 | — карандаша зеленого цвета: 0.2±0.05 кд |  |
| 5.4.3. | Диапазон регулировки яркости стимула: –3 – 0 лог.ед. |  |
| 5.4.4. | Левая/правая/двухсторонняя стимуляция при использовании светодиодных очков: есть |  |
| 5.4.5. | Паттерн-стимулятор |  |
| 5.4.51 | Частота стимуляции: 0.1 – 5 Гц |  |
| 5.4.52. | Разрешение паттерна: |  |
| 5.4.53 | — стандартный стимулятор: 320×240 точек, 15 цв. |  |
| 5.4.54 | — стимулятор высокого разрешения: 800×600 точек, 16 млн. цв |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъём евростандарт: |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Рабочая станция: операционная система Windows 8 или лучше, процессор Intel Core2Duo или лучше, оперативная память не менее 2 Гб, HDD не менее 500 Гб, DVD-RW, LCD диагональ не менее 19“, клавиатура, мышь, черно-белый лазерный принтер, ИБП (рабочее время не менее 15 минут): |  |
| 7.2. | Стойка для ЭЭГ - 1 шт.; |  |
| 7.3. | Стойка для фотостимулятора - 1 шт.; |  |
| 7.4. | ЭЭГ-электроды, соединительные кабели и необходимые аксессуары 1 компл.: |  |
| 7.5. | Шлем для крепления ЭЭГ-электродов (малый размер) - 1 шт.; |  |
| 7.6. | Шлем для крепления ЭЭГ-электродов (средний размер) - 1 шт.; |  |
| 7.7. | Шлем для крепления ЭЭГ-электродов (большой размер) - 1 шт.; |  |
| 7.8. | Специальное кресло для исследований состояния головного мозга - 1 шт.; |  |
| 7.8.1. | Прочная стальная конструкция с защитным порошковым полимерным покрытием; |  |
| 7.8.2. | Мягкие элементы из эластичного пенополиуретана, обтянутого искусственной кожей (цвет черный или темно-серый); |  |
| 7.8.3. | Регулировка подголовника по двум осям; |  |
| 7.8.4. | Регулировка угла наклона спинной и ножной секции; |  |
| 7.8.5. | Регулировка подлокотников по высоте и углу поворота; |  |
| 7.8.6. | Ширина сиденья не менее 500 мм; |  |
| 7.8.7. | Глубина сиденья не менее 500 мм; |  |
| 7.8.8. | Максимальная нагрузка не менее 150 кг. |  |
| 7.9. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 7.10. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8.5. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования и включать. |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по технике безопасности. |  |
| 13.3.2. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 13.3.3. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.4. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14. | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Интраоперационный нейромонитор (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Система предназначена для интраоперационных нейрофизиологических исследований, направленных на локализацию, оценку и мониторинг моторной функции нервов при выполнении хирургических вмешательств |  |
| 5. | Общее описание: |  |
| 5.1. | Интраоперационная регистрация спонтанной мышечной активности (свободная ЭМГ): |  |
| 5.2. | Интраоперационная регистрация вызванной мышечной активности (стимуляционная ЭМГ): |  |
| 5.3. | Интраоперационная регистрация активности внутреннего сфинктера прямой кишки (стимуляционная ЭМГ, снимаемая с гладкомышечных клеток): |  |
| 5.4. | Интраоперационная регистрация активности детрузора мочевого пузыря (регистрация давления мочи при помощи датчика давления): |  |
| 5.5. | Автоматическое определение достоверных ответов стимуляционной ЭМГ: |  |
| 5.6. | Автоматический анализ латентности стимуляционных ЭМГ-ответов: |  |
| 5.7. | Автоматический анализ амплитуды стимуляционных ЭМГ-ответов: |  |
| 5.8. | Автоматический анализ тренда ЭМГ-сигнала при использовании продолжительной тестовой электростимуляции блуждающего нерва: |  |
| 5.9. | Автоматический выбор лучшего ЭМГ-ответа для демонстрации на экране: |  |
| 5.10. | Одновременное подключение двух электродов для стимуляции и подача на них тока с разными показателями: |  |
| 5.12. | Параметры стимулятора |  |
| 5.12.1. | Биполярный режим стимуляции: |  |
| 5.12.2. | Монополярный режим стимуляции: |  |
| 5.12.3. | Режим прямой стимуляции нервов: соответствие |  |
| 5.12.4. | Режим длительной нейростимуляции с записью тренда ответов: |  |
| 5.12.5. | Количество встроенных независимых стимуляторов не менее: 2 |  |
| 5.12.6. | Сила тока в диапазоне не менее: 0,01 – 25 мА |  |
| 5.12.7. | Максимальное напряжение тока не более: 100 В |  |
| 5.12.8. | Частота тока в диапазоне не менее: 1 – 30 Гц |  |
| 5.12.9. | Максимальное сопротивление нагрузки не менее: 10 кОм |  |
| 5.12.10. | Монофазная отрицательная полярность импульса: |  |
| 5.12.11. | Прямоугольная форма импульса: |  |
| 5.12.12. | Длительность импульса не менее: 200 мс |  |
| 5.12.13. | Постоянная проверка и визуальное подтверждение подачи заданного стимуляционного тока: |  |
| 5.12.14. | Раздельная регулировка силы тока для каждого стимулятора: |  |
| 5.12.15. | Режим стимуляции сплетений и ганглиев вегетативной нервной системы - длительность импульса не менее: 2 мс |  |
| 5.12.16. | Режим стимуляции сплетений и ганглиев вегетативной нервной системы - частота стимуляции не менее: 30 Гц |  |
| 5.13. | Параметры усилителя: |  |
| 5.13.1. | Регистрация сигнала в модальности ЭМГ: |  |
| 5.13.2. | Количество дифференциальных каналов регистрации не менее: 4 |  |
| 5.13.3. | Уровень полосы пропускания в диапазоне не менее: 0,5 – 5000 Гц |  |
| 5.13.4. | Уровень измеряемого сигнала в диапазоне не менее: 1000 мкVpp – 500 mVpp |  |
| 5.13.5. | Непрерывный контроль импеданса регистрирующих электродов: |  |
| 5.13.6. | Входное сопротивление усилителя не менее: 100 МОм |  |
| 5.13.7. | Разрешение усилителя не менее: 16 бит |  |
| 5.13.8. | Частота регистрации по каждому каналу не менее: 20 кГц |  |
| 5.14. | Обработка (анализ и усреднение) ЭМГ-ответа, получаемого с гладкомышечных клеток: |  |
| 5.15. | Обработка (анализ и построение тренда) показателей датчика, регистрирующего уровень давления в мочевом пузыре: |  |
| 5.16. | Цветной ЖК монитор: |  |
| 5.17. | Моноблочный вариант исполнения базового блока: |  |
| 5.18. | Графическое представление данных ЭМГ в виде кривых: |  |
| 5.19. | Графическое представление данных ЭМГ в виде тренда: |  |
| 5.20. | Графическое представление усредненных данных гладкомышечной ЭМГ: |  |
| 5.21. | Графическое представление уровня давления в мочевом пузыре в виде тренда: |  |
| 5.22. | Интерфейс USB не менее: 3 |  |
| 5.23. | Интерфейс LAN не менее: 1 |  |
| 5.24. | Интерфейс VGA не менее: 1 |  |
| 5.25. | Лазерный сканнер штрих-кодов: |  |
| 5.26. | Отведение ЭМГ-ответа с голосовых мышц при помощи специальных игольчатых электродов: |  |
| 5.27. | Отведение ЭМГ-ответа с голосовых мышц при помощи самоклеящегося электрода, подходящего к дыхательным трубкам любого производителя: |  |
| 5.28. | Отведение ЭМГ-ответа с голосовых мышц при помощи электрода, интегрированного в оригинальную дыхательную трубку: |  |
| 5.29. | Отведение ЭМГ-ответа с внутреннего сфинктера прямой кишки при помощи биполярных концентрических игольчатых электродов: |  |
| 5.30. | Отведение ЭМГ-ответа с внутреннего сфинктера прямой кишки при помощи поверхностного электрода-зонда: |  |
| 5.31. | Регистрация уровня давления в мочевом пузыре и его динамики при помощи датчика давления, подключаемого к мочевому катетеру: |  |
| 5.32. | Подключение самоклеящегося ларингеального электрода, отводящего ЭМГ-сигнал напрямую к базовому блоку при помощи специального кабеля: |  |
| 5.33. | Самоклеющиеся ларингеальные электроды подходят для эндотрахеальных трубок любого производителя: |  |
| 5.34. | Ларингеальные электроды обеспечивают 360 градусов покрытия эндотрахеальной трубки для предотвращения потери сигнала в результате ротации трубки: |  |
| 5.35. | Каналы записи ЭМГ-ответа с ларингеальных электродов не менее: 4 |  |
| 5.36. | Монополярные и биполярные многоразовые автоклавируемые зонды для нейростимуляции: |  |
| 5.37. | Монополярные и биполярные одноразовые зонды для нейростимуляции: |  |
| 5.38. | ЭМГ-мониторинг периферических моторных нервов (лицевого, тройничного и др.) без изменения конфигурации базового блока, с использованием штатных, предустановленных сценариев: |  |
| 5.39. | ЭМГ-мониторинг спинальных корешков без изменения конфигурации базового блока, с использованием штатных, предустановленных сценариев: |  |
| 5.40. | Мониторинг вегетативных функций малого таза с использованием штатных, предустановленных сценариев: |  |
| 5.41. | Ведение карты пациента, в которую автоматически собираются все ответы на стимуляционные пробы в ходе операции: |  |
| 5.42. | Автоматическая запись получаемой информации в электронную карточку пациента с возможностью обработки, анализа, длительного хранения, печати или экспорта данных на сменные носители или по сети передачи данных: |  |
| 5.43. | Предустановленные программы-сценарии, позволяющие проводить исследования в типовых режимах с рекомендуемыми настройками: |  |
| 5.44. | Защищенный паролем редактор программ-сценариев настроек, позволяющий создавать пользовательские сценарии исследований с возможностью изменения и сохранения всех параметров исследования: |  |
| 5.45. | Расширение возможностей нейромонитора путем установки дополнительных программных модальностей исследований: |  |
| 5.46. | Система акустической индикации об ЭМГ-ответе или отсутствии ЭМГ-ответа на стимуляцию, позволяющая хирургу выполнять операцию без поддержки нейрофизиолога: |  |
| 5.47. | Возможность подключения дополнительных ЖК-мониторов к базовой станции нейромонитора, дублирующих изображение его экрана: |  |
| 5.48. | Автоматический сенсор отключения звукового сигнала при использовании ВЧ-коагулятора: |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Аксессуары и расходный материал (включая многоразовые и одноразовые электроды и др.) для проведения не менее 100 оперативных вмешательств. |  |
| 7.1.1. | Участник торгов в тендерном предложении должен представить подробную информацию о предлагаемых аксессуарах и расходных материалах. |  |
| 7.2. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 7.3. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на каждом рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 13.3.2. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.3. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Генератор для интракраниальной и периферической радиочастотной деструкции нервов (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для термальной и импульсной радиочастотной денервации, малоинвазивных операций для деструкции нервных окончаний, радиочастотной абляции тканей,. |  |
| 5 | Базовые требования |
| 5.1 | Адаптация для работы в стерильных условиях |  |
| 5.2 | Возможность проведения до четырех деструкций одновременно |  |
| 5.3 | Независимый контроль параметров деструкции на каждом из электродов |  |
| 5.4 | Отдельные входы на приборе для подключения активных электродов - Не менее 4 |  |
| 5.5 | Автоматическое определение количество подключенных электродов и вывод на экран информацию об активных каналах |  |
| 5.6 | Автоматическая проверка работоспособности оборудования и программного обеспечения |  |
| 5.7 | Возможность выполнения независимой проверки работоспособности генератора с помощью стерилизуемого тестера работы прибора |  |
| 5.8 | Цветной сенсорный монитор для управления прибором |  |
| 5.9 | Гибкое изменение конфигураций пользователя, т. е. хирург должен иметь возможность выбора режима работы генератора с графическим интерфейсом или с упрощенным цифровым |  |
| 5.10 | Возможность построения графиков температуры на кончиках электродов и напряжения радиочастотного тока |  |
| 5.11 | Возможность проведения деструкции в монополярном режиме |  |
| 5.12 | Возможность проведениея деструкции в биполярном режиме |  |
| 5.13 | Возможность одновременного проведения деструкции как в монополярном, так и в биполярном режиме |  |
| 5.14 | Интеллектуальная система автоматического контроля температуры для больших и малых электродов |  |
| 5.15 | Возможность управления прибором из контрольной стерильной зоны с помощью беспроводного пульта дистанционного управления |  |
| 5.16 | Возможность создания и сохранения индивидуальных настроек прибора для каждого из хирургов |  |
| 5.17 | Возможность создания и сохранения индивидуальных настроек прибора для каждого из пациентов |  |
| 5.18 | Возможность сохранения в памяти информации о пациентах и параметрах выполненных процедур |  |
| 5.19 | Возможность подключения внешнего принтера через интерфейс USB |  |
| 5.20 | Возможность сохранения информации с монитора прибора в формате JPEG |  |
| 5.21 | Возможность экспорта данных на USB-носитель |  |
| 5.22 | Мониторинг импеданса тканей |  |
| 5.23 | Диапазон измерения импеданса тканей - не менее, чем от 0 до 3000 Ом |  |
| 5.24 | Формат предоставления данных по импедансу Цифровой |  |
| 5.25 | Показания монитора импеданса переводятся прибором в аудиотоны для удобства выполнения операций хордотомии и операций на межпозвоночном диске |  |
| 5.26 | Мониторинг температуры в области деструкции |  |
| 5.27 | Диапазон измерения температуры в области деструкции - 0-110 °C |  |
| 5.28 | Формат предоставления данных по температуре Цифровой |  |
| 5.29 | Работа в сети - 220-240 B |  |
| 5.30 | Функция стимуляции тканей |  |
| 5.30.1 | Частота стимуляции - не менее, чем от 2 до 200 Гц |  |
| 5.30.2 | Продолжительность импульса - не менее, чем от 0,1 до 3 мсек |  |
| 5.30.3 | Маркировка максимального стимуляционного тока для протоколирования параметров процедуры |  |
| 5.31 | Режим деструкции постоянным током |  |
| 5.31.1 | Мощность - не менее 50 Вт |  |
| 5.31.2 | Длительность воздействия в режиме деструкции постоянным током - от 5 сек до 30 мин |  |
| 5.31.3 | Автоматический контроль перегрева тканей |  |
| 5.31.4 | Диапазон задания температуры в зоне деструкции в режиме температурной деструкции - от 37 до 90 ⁰С |  |
| 5.32 | Режим пульсовой деструкции |  |
| 5.32.1 | Пульсовая деструкция при низкой температуре |  |
| 5.32.2 | Пульсовая деструкция при высокой температуре |  |
| 5.32.3 | Автоматический контроль параметров пульсового воздействия для оптимального покрытия нерва электрическим полем |  |
| 5.32.4 | Диапазон задания температуры в зоне деструкции в режиме пульсовой деструкции - от 37 до 90 °С |  |
| 5.32.5 | Напряжение - 0-100 В |  |
| 5.32.6 | Частота - от 1 до 10 Гц |  |
| 5.32.7 | Продолжительность импульса- от 2 до 30 мсек |  |
| 5.32.8 | Длительность воздействия в режиме пульсовой деструкции - от 5 сек до 30 мин |  |
| 6 | Комплектация |  |
| 6.1 | Блок генератора: - не менее 1 шт |  |
| 6.1.1 | кабель питания - не менее 1 шт |  |
| 6.1.2 | стерилизуемый тестер работы прибора - не менее 1 шт |  |
| 6.1.3 | кабель активного электрода - не менее 1 шт |  |
| 6.2 | Набор для проведения фасеточной денервации на шейном, грудном и поясничном уровнях. Используются вместе с прямыми СС или изогнутыми RFK канюлями: |
| 6.2.1 | Прямой нитиноловый электрод с термопарой 10 см с кабелем подключения 3 м - не менее 2 шт |  |
| 6.2.2 | Прямой нитиноловый электрод с термопарой 15 см с кабелем подключения 3 м - не менее 2 шт |  |
| 6.2.3 | Кейс для хранения и стерилизации нитиноловых электродов |  |
| 6.3 | Набор для денервации КПС |
| 6.3.1 | Набор электродов. Состав: 4 электрода TCD-10, 6 стерильных канюль длина 10 см, активный кончик 10 мм, калибр 20 G - не менее 2 шт |  |
| 6.3.2 | Направляющая линейка для канюль 20 G, расстояние между отверстиями 10 мм (1 шт./уп) - не менее 2 шт |  |
| 6.4 | Набор для проведения радиочастотной деструкции троичного нерва: |  |
| 6.4.1 | Нитиноловый электрод с термопарой, длина 10 см, диаметр 0,5 мм, кабель подключения к генератору 3 м (1 шт./уп.) - не менее 1 шт |  |
| 6.4.2 | Изогнутая канюля тупая с активным кончиком для проведения активного электрода с мандреном. Длина 100 мм, диаметр 20 G, тупой активный кончик 5 мм (10 шт./уп.) - не менее 1 шт |  |
| 6.4.3 | Изогнутая канюля тупая с активным кончиком для проведения активного электрода с мандреном. Длина 100 мм, диаметр 20 G, тупой активный кончик 10 мм (10 шт./уп.) - не менее 1 шт |  |
| 6.4.4 | Кейс для хранения, стерилизации и транспортировки электродов (29 x 17 x 2,5 см) - не менее 1 шт |  |
| 6.5 | Набор для хордотомии и ризотомии |  |
| 6.5.1 | Набор типа LCE. Состав: прямой заостренный электрод с термопарой и канюля калибра 20 G, стерильный (10 шт./уп) - не менее 1 шт |  |
| 6.6 | Набор для стереотаксической таламотомии и палидотомии |
| 6.6.1 | Электрод для интракраниальных стимуляции и термодеструкции, диаметр активного кончика 1.1 мм, длина электрода 250 мм, длину активного кончика 2 мм, стерильный - не менее 1 шт |  |
| 6.6.2 | Электрод для интракраниальных стимуляции и термодеструкции, диаметр активного кончика 1.1 мм, длина электрода 250 мм, длину активного кончика 4 мм, стерильный - не менее 1 шт |  |
| 6.6.3 | Электрод для интракраниальных стимуляции и термодеструкции, диаметр активного кончика 1.6 мм, длина электрода 250 мм, длину активного кончика 2 мм, стерильный - не менее 1 шт |  |
| 6.6.4 | Электрод для интракраниальных стимуляции и термодеструкции, диаметр активного кончика 1.6 мм, длина электрода 250 мм, длина активного кончика 4 мм, стерильный - не менее 1 шт |  |
| 6.6.5 | Ограничитель глубины, внутренний диаметр 1.1 мм (в упаковке 1 шт.) - не менее 2 шт |  |
| 6.6.6 | Ограничитель глубины, внутренний диаметр 1.6 мм (в упаковке 1 шт.) - не менее 2 шт |  |
| 6.7 | Блок направительный: направляющая/ограничительная трубка для электрода, внутренний диаметр 1.1 мм, внешний диаметр 6.3 мм - не менее 1 шт |  |
| 6.8 | Блок направительный: направляющая/ограничительная трубка для электрода, внутренний диаметр 1.6 мм, внешний диаметр 6.3 мм - не менее 1 шт |  |
| 6.9 | Принадлежности к генератору - не менее 1 шт |
| 6.10 | Кабель электрода для подключения активных электродов - не менее 4 шт |  |
| 6.11 | Прямые канюли с острым кончиком для электродов CSK и TCD |
| 6.11.1 | Прямая канюля с активным кончиком для проведения активного электрода к зоне деструкции с мандреном. Тефлоновая изоляция. Длина 100 мм, диаметр 21 G, активный кончик 10 мм (10 шт./уп.) - не менее 2 шт |  |
| 6.11.2 | Прямая канюля с активным кончиком для проведения активного электрода к зоне деструкции с мандреном. Тефлоновая изоляция. Длина 100 мм, диаметр 20 G, активный кончик 5 мм (10 шт./уп.) - не менее 1 шт |  |
| 6.11.3 | Прямая канюля с активным кончиком для проведения активного электрода к зоне деструкции с мандреном. Тефлоновая изоляция. Длина 150 мм, диаметр 20 G, активный кончик 5 мм (10 шт./уп.) - не менее 1 шт |  |
| 6.11.4 | Прямая канюля с активным кончиком для проведения активного электрода к зоне деструкции с мандреном. Тефлоновая изоляция. Длина 150 мм, диаметр 20 G, активный кончик 10 мм (10 шт./уп.) - не менее 2 шт |  |
| 6.12 | Изогнутые канюли с острым кончиком для электродов CSK и TCD |
| 6.12.1 | Изогнутые канюли с острым кончиком для электродов калибра 20 G, острый активный кончик 10 мм (в упаковке 10 шт.) - не менее 2 шт |  |
| 6.13 | Референсные электроды |
| 6.13.1 | Референсный (заземляющий) электрод с кабелем подключения 3 м (в упаковке 5 шт.) - не менее 2 шт |  |
| 6.14 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 7 | Общие требования |  |
| 7.1 | - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 7.2 | Соответствие требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 7.3 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
| 7.5 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке |  |
| 7.6 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: |  |
| 7.6.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Исполнителя на рабочем месте |  |
| 7.7 | Гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 7.8 | Поcтгарантийное обслуживание: по дополнительному договору |  |
| 7.9 | Сервисная служба на территории Руз |  |
| 8 | Условия поставки: |  |
| 8.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 9 | Страхования товара |  |
| 9.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 10 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

Лот №2 Прочие лабораторные оборудование

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический микротом (Количество 1-шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Предназначен: для получения парафиновых тонких и полуультратонких срезов гистологических образцов |  |
| 5 | Комплектация: |  |
| 5.1 | Микротом – 1шт; |  |
| 5.2 | Аппарат для заточки микротомных ножей – 1шт. |  |
| 6 | Технические требования Микротом.: |  |
| 6.1 | Электронный, полностью моторизованный ротационный микротом с выносным пультом управления; |  |
| 6.2 | горизонтальная подача образца: 28 мм, вертикальный ход: 64 мм; |  |
| 6.3 | Возможность установки широкопольной лупы, осветителя и стереомикроскопа; |  |
| 6.4 | Толщина среза при выравнивании задается с помощью прецизионного шагового двигателя: 5–500 мкм; |  |
| 6.5 | Толщина среза при тонкой подаче: 0,25–60 мкм; |  |
| 6.6 | Ретракция образца; |  |
| 6.7 | Предварительный выбор диапазонов резки для выравнивания и тонкой подачи; |  |
| 6.8 | Микропроцессорный контроль работы прибора; |  |
| 6.9 | Система управления режущим ходом; |  |
| 6.10 | Возможность установки программы получения серийных срезов для специальных задач; |  |
| 6.11 | Клавиатура управления толщины, типа и скорости резания/ |  |
| 6.12 | Электропитание: 220 В +/-10%, 50/60 Гц. |  |
| 7 | Документация: |  |
| 7.1 | Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 8 | Гарантийный срок: |  |
| 8.1 | Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатации. |  |
| 9 | Аппарат для заточки ножей. |  |
| 9.1 | Предназначен: для автоматической заточки микротомных ножей. |  |
| 10 | Технические требования: |  |
| 10.1 | Автоматическая шлифовальная машина для заточки микротомных ножей размерами 11-25 см; |  |
| 10.2 | Микротомный нож затачивается на осциллирующем стеклянном плато с использованием грубого и тонкого абразивов. Через каждые три заточки затачиваемая сторона ножа автоматически меняется; |  |
| 10.3 | Состоит из: основной станции с держателем для ножей, управляющим блоком и прозрачной крышки; |  |
| 10.4 | Комплектуется: флаконами с грубым и тонким абразивом по 3 штуки; |  |
| 10.5 | Пастой для правки стекол – 2 флакона; |  |
| 10.6 | Стеклянной затачивающей пластиной с двумя рабочими поверхностями – 1 штука; |  |
| 11 | Электропитание: 220 В +/-10%, 50/60 Гц; |  |
| 12 | Соответствовать международным стандартам производства |  |
| 12.1 | ISO 9001:ххх или эквивалентным стандартам. |  |
| 12.2 | Изделие должно иметь СE маркировку. |  |
| 12.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 13 | Документация: |  |
| 13.1 | Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 13.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 14 | Гарантийный срок: |  |
| 14.1 | Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатации. |  |
| 14.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 15 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 15.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 16 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Центрифуга лабораторная (Количество 29-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для разделения биологических жидкостей (кровь, моча и др.) в поле центробежных сил в лабораторных условиях. |  |
| 5 | Описание прибора: |  |
| 5.1 | Не менее 8 пробирок по 15 мл; |  |
| 5.2 | Диапазон скорости от 100 до 3000 об/мин; |  |
| 5.3 | Микрокомпьютерный контроль, цифровые или аналоговые индикаторы скорости и времени; |  |
| 5.4 | Бесщеточный мотор, без пылевого загрязнения; |  |
| 5.5 | Настольная модель; |  |
| 5.6 | Примерное время ускорения: 10 сек; |  |
| 5.7 | Регулируемая скорость с шагом в 100 об/мин; |  |
| 5.8 | Таймер: 1-99 мин. и непрерывная работа; |  |
| 5.9 | Автоматическая предохранительная блокирующая крышка во время работы; |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В, 50 Гц, |  |
| 6.2 | Европейский разъем. |  |
| 7 | Документация: |  |
| 7.1 | Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; |  |
| 7.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 7.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 7.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8 | Гарантийный срок: |  |
| 8.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 8.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 9 | Требования для сертификации |  |
| 9.1 | Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485:2003 и ISO 9001:2008; |  |
| 9.2 | Поставленное оборудование должно соответствовать стандарту: МЭК 601-1-88 и СЕ. |  |
| 9.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 10 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 10.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 11 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Хроматограф – газовый с плазменно-ионизационным детектором (Количество -1 шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: определение микроэкологического статуса человека и его отклонений от нормы (анализа микробных маркеров) |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Система должна состоять из газового хроматографа, включающего: |  |
| 5.1.1 | термостат колонок и микропроцессорную систему управления – 1 шт; |  |
| 5.1.2 | пламенно-ионизационного детектора – 1 шт; |  |
| 5.1.3 | инжектора с делением/без деления потока – 1 шт; |  |
| 5.1.4 | автоинжектор – 1 шт; |  |
| 5.1.5 | колонок – 2 шт; |  |
| 5.1.6 | генератора азота – 1 шт, |  |
| 5.1.7 | программного обеспечения, |  |
| 5.1.8 | набора вспомогательных материалов и запасных частей – 1 набор; |  |
| 5.1.9 | Исполнител (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 5.2 | Количество каналов не менее 1; |  |
| 5.3 | Максимально возможное количество установленных инжекторов не менее 3; |  |
| 5.4 | Максимально возможное количество установленных детекторов не менее 4; |  |
| 5.5 | Возможность управления блоком газового хроматографа с передней панели; |  |
| 5.6 | Дисплей на передней панели должен быть жидкокристаллический не менее чем 16-полосный с подсветкой и разрешением не менее 240 × 320 пкс; |  |
| 5.7 | Клавиатура на передней панели; |  |
| 5.8 | Возможность сохранения и вызова файлов метода с передней панели: не менее 10 файлов; |  |
| 5.9 | Функция самодиагностики, встроенная в ПЗУ; |  |
| 5.10 | Функция подсчета количества анализов; |  |
| 5.11 | Встроенный датчик утечки газа-носителя; |  |
| 5.12 | Функция экономии газа-носителя; |  |
| 5.13 | Количество независимо контролируемых температурных зон, включая термостат: не менее 8. |  |
| 5.14 | Термостат колонок: |  |
| 5.14.1 | Диапазон контролируемых температур: не менее чем от (темп. окр. среды + 4°С) до 450оС; |  |
| 5.14.2 | Диапазон контролируемых температур при охлаждении жидким азотом (опция): от -99оС до 450оС; |  |
| 5.14.3 | Диапазон контролируемых температур при использовании двуокиси углерода (опция): от -50оС до 450оС; |  |
| 5.14.4 | Точность задания температуры: не менее ±1 %; |  |
| 5.14.5 | Отклонение температуры: не более 2оС (в круге диаметром не более 200 мм) ; |  |
| 5.14.6 | Стабильность температуры: не более ±0.05оС; |  |
| 5.14.7 | Уровни линейного повышения температуры: |  |
| 5.14.7.1 | до 200оС со скоростью не менее 70оС/мин; |  |
| 5.14.7.2 | до 350оС - не менее 50оС/мин; |  |
| 5.14.7.3 | до 450оС - не менее 35оС/мин; |  |
| 5.14.8 | Скорость охлаждения термостата |  |
| 5.14.8.1 | в диапазоне от 450оС до 50оС не более чем за 3.4 мин; |  |
| 5.14.9 | Объем термостата – не менее13,5 л; |  |
| 5.14.10 | Габаритные размеры (мм) – не менее 280 х280 х175 (Ш х В х Г). |  |
| 5.15 | Температурная программа: |  |
| 5.15.1 | Количество ступеней программы: не менее 20 с возможностью нагрева и охлаждения; |  |
| 5.15.2 | Шаг изменения температуры: не более 0.1оС; |  |
| 5.15.3 | Диапазон скорости задания температуры: не менее чем от -250 до 250оС/мин с шагом не более 0.01оС/мин; |  |
| 5.15.4 | Возможность реализации в штатной комплектации хроматографа режима «быстрой» хроматографии. |  |
| 5.16 | Инжектор: |  |
| 5.16.1 | Тип инжектора: с делением/без деления потока для капиллярных колонок с электронной регулировкой всех параметров потока газа-носителя; |  |
| 5.16.2 | Количество установленных инжекторов: 1; |  |
| 5.16.3 | Регулируемый диапазон температуры: не менее чем от 0°С до 450°С с шагом не более 0.1° С; |  |
| 5.16.4 | Максимальная величина деления потока: 1/9999.9; |  |
| 5.16.5 | Максимальное давление на входе в колонку: не менее 970 кПа; |  |
| 5.16.6 | Максимальный расход газа-носителя: не менее 1200 мл/мин. |  |
| 5.17 | Пламенно-ионизационный детектор: |  |
| 5.17.1 | Диапазон регулирования скорости отклика: не менее чем от 4 мс до 2 с; |  |
| 5.17.2 | Диапазон регулирования температуры: до 450°С с шагом 0.1°С; |  |
| 5.17.3 | Чувствительность не менее 1.5 пг С/с (додекан); |  |
| 5.17.4 | Динамический диапазон: не менее 107; |  |
| 5.17.5 | Частота сбора данных: не менее 250 Гц; |  |
| 5.17.6 | Материал сопла: кварц. |  |
| 5.17.7 | Управление потоком газа-носителя: |  |
| 5.17.7.1 | Контроллер потока: электронный контроль гелия, азота, водорода и аргона; |  |
| 5.17.7.2 | Режимы контроля газа-носителя: режим постоянного давления, режим постоянной линейной скорости; |  |
| 5.17.7.3 | Диапазон регулирования давления: не менее чем от 0 до 970 кПа с шагом не более 0.1 кПа; |  |
| 5.17.7.4 | Возможность программирования давления газа-носителя: не менее 7 ступеней; |  |
| 5.17.7.5 | Диапазон регулирования скорости изменения давления: не менее чем от -400 до 400 кПа/мин с шагом не более 0.01 кПа/мин; |  |
| 5.17.7.6 | Диапазон регулирования расхода газа-носителя: не менее чем от 0 до 1200 мл/мин; |  |
| 5.17.7.7 | Диапазон регулирования скорости изменения расхода газа-носителя: не менее чем от -400 до 400 мл/мин2 с шагом не более 0.01 мл/мин2; |  |
| 5.17.7.8 | Возможность поддержания постоянной линейной скорости газа-носителя вне зависимости от используемой температурной программы; |  |
| 5.17.7.9 | Возможность программируемого разделения потока с одной колонки на два детектора (опция) ; |  |
| 5.17.7.10 | Возможность обратной продувки колонки газом-носителем (опция). |  |
| 5.18 | Управление потоками детекторных газов: |  |
| 5.18.1 | Контроллеры потока электронные; |  |
| 5.18.2 | Диапазоны расхода детекторных газов: воздух - не менее чем от 0 до 1200 мл/мин с шагом 0.1 мл/мин; водород - не менее чем от 0 до 100 мл/мин; поддерживающий газ - не менее чем от 0 до 100 мл/мин; |  |
| 5.18.3 | Возможность программирования расхода детекторных газов: не менее 7 ступеней; |  |
| 5.18.4 | Диапазон регулирования скорости изменения расхода детекторных газов: не менее чем от -400 до 400 мл/мин2 с шагом не более 0.01 мл/мин2; |  |
| 5.18.5 | Задание режимов работы прибора при помощи встроенных клавиатуры и дисплея; |  |
| 5.18.6 | Отображение режимов работы и текущей хроматограммы на встроенном дисплее; |  |
| 5.18.7 | Программное обеспечение: сбор, обработка и хранение результатов хроматографических исследований, программирование режимов работы хроматографа и автоинжектора для последующей работы в автоматическом режиме. |  |
| 5.19 | Автодозатор для дозирования жидких проб: |  |
| 5.19.1 | Количество устанавливаемых образцов: не менее 6; |  |
| 5.19.2 | Диапазоны дозируемых объемов пробы: не менее чем от 0.1 до 8.0 мкл с шагом не более 0.1 мкл (шприц 10 мкл), не менее чем от 0.5 до 40 мкл с шагом не более 0.5 мкл (шприц 50 мкл), не менее чем от 2.5 до 200 мкл с шагом не более 2.5 мкл (шприц 250 мкл) ; |  |
| 5.19.3 | Максимальное количество повторных инжекций одного образца: не менее 99; |  |
| 5.19.4 | Режимы движения шприца: не менее двух (быстрый и медленный); |  |
| 5.19.5 | Режимы движения плунжера шприца: не менее трех (быстрый, средний, медленный) ; |  |
| 5.19.6 | Линейность дозируемых объемов: не более ±0.5 % (дозируемые объемы 1–5 мкл, образец н-С12); |  |
| 5.19.7 | Перекрестное загрязнение проб: не более 10-4 (определено для 1% раствора бифенила в гексане с 4 промывками иглы) ; |  |
| 5.19.8 | Комплект виал с крышками и уплотнителями 1.5 мл; |  |
| 5.19.9 | Три типа инжекций: обычный, промывка растворителем, последовательная промывка двумя растворителями. |  |
| 5.20 | Капиллярные колонки: |  |
| 5.20.1 | Колонка с фазой 5% дифенил -95% диметилполисилоксан, неполярная, температурный режим от - 60 до 350°С, длина 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина нанесения фазы 0,25 мкм, Equity-5 или аналог; |  |
| 5.20.2 | Колонка с фазой из полиэтиленгликоля, полярная, температурный режим от 35 до 280 °С, длина 60 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина нанесения фазы 1,0 мкм, SUPELCOWAX 10 или аналог. |  |
| 5.21 | Программное обеспечение: |  |
| 5.21.1 | Система должна работать в системе Windows 7, Vista, XP SP2 (32 бит) |  |
| 5.21.2 | Генератор азота: |  |
| 5.21.3 | Генератор должен работать при входящем давлении воздуха – 7 бар и обеспечивать селективное удаление кислорода, водяного пара, диоксида углерода и углеводородов; |  |
| 5.21.4 | Генератор должен работать с производительностью не менее 750 мл/мин и обеспечивать чистоту вырабатываемого азота – 99,9999%; |  |
| 5.21.5 | Выходящее давление по азоту – 5 бар; |  |
| 5.21.6 | Концентрация кислорода в вырабатываемом азоте <10 ppm. |  |
| 5.22 | Вспомогательные материалы и запасные части: |  |
| 5.22.1 | Вспомогательные материалы и запасные части должны обеспечивать работу оборудования в течение гарантийного периода - 2 года и включать примерный комплект: |  |
| 5.22.2 | - стеклянная вставка – 20 шт; |  |
| 5.22.3 | - кварцевая вата – 1 шт; |  |
| 5.22.4 | - кольцевой уплотнитель (300оС) – 20 шт; |  |
| 5.22.5 | - уплотнитель кольцевой для высокой температуры (до 450 оС) – 4 шт; |  |
| 5.22.6 | - фильтр (молекулярное сито) для газа-носителя – 1 шт; |  |
| 5.22.7 | - фильтр (молекулярное сито) для системы обдува прокладки – 1 шт; |  |
| 5.22.8 | -септы для инжектора с увеличенным временем эксплуатации – 60 шт; |  |
| 5.22.9 | - фильтр для газовой линии – 2 шт; |  |
| 5.22.10 | - комплект виал с крышками и уплотнителями 1,5 мл – 500 шт; |  |
| 5.22.11 | - микрошприц на 10 мкл для ввода образца – 2 шт; |  |
| 5.22.12 | - шприц на 1 мкл для ввода образца – 2 шт; |  |
| 5.22.13 | - мыльный измеритель потока – 1шт. |  |
| 6 | Общие требования: |  |
| 6.1 | Электропитание - 220 V, 50 Гц; Европейский разъем; |  |
| 6.2 | Возможность управления и сбора данных по сети LAN; |  |
| 6.3 | Сертификация производства ISO 9001 и наличие сертификата CE на товар; |  |
| 6.4 | Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным и не поврежденным. |  |
| 7 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 7.1 | ISO 9001; |  |
| 7.2 | ISO 13485:2003; |  |
| 8 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 8.1 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 8.2 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 9.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 11 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 11.1 | Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 11.2 | Медицинский персонал по эксплуатации системы – максим. 4 человек; |  |
| 11.3 | Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 11.4 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 13 | Условия поставки: |  |
| 13.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 14 | Страхования товара |  |
| 14.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Система очистки воды (Количество 42-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Предназначение: для получения воды аналитической степени чистоты для подготовки буферов, питания лабораторного оборудования и подготовки микробиологических сред. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Качество исходной воды: |  |
| 5.1.1 | -городская водопроводная вода; -коэффициент жесткости не более 19 мг эквивалент\л; -коэффициент мутности не более 2,5 мг\л; Приведенные параметры исходной воды приблизительные и Участник должен при монтаже оборудования соответствующим образом подобрать характеристики модуля предварительной очистки предлагаемой системы для обеспечения надежной работы системы. |  |
| 5.2 | Производительность: не менее 10 л /ч чистой воды в час; |  |
| 5.3 | Ресурс поставленного комплекта системы очистки воды должен составлять не менее 4 000 литров чистой воды в год. |  |
| 5.4 | Качество получаемой воды: |  |
| 5.4.1 | Сопротивление - 18,2 Мом/см (Resistance:18.2ΜΩ.cm); |  |
| 5.4.2 | Эндотоксины(Pyrogen): ≤0.001Eu/ml; |  |
| 5.4.3 | Частицы (Particles) (≤0.22μm): ≤1/ml; |  |
| 5.4.4 | Бактерии (колониеобразующих единиц в мл.): ≤1cfu/ml; |  |
| 5.4.5 | Общее содержание органического углерода TOC: ≤5 ppb. |  |
| 5.5 | Система должна содержать следующие компоненты: |  |
| 5.5.1 | - модуль предварительной очистки; |  |
| 5.5.2 | - модуль обратного осмоса; |  |
| 5.5.3 | - модуль ультрафильтрации; |  |
| 5.5.4 | - модуль ультрафиолетового обеззараживания воды с 2 длинами волн (254nm&185nm) или аналог выполняющий данную функцию; |  |
| 5.5.5 | - емкость для чистой воды не менее 30 литров. |  |
| 5.5.6 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в конкурсном. |  |
| 6 | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 6.1 | ISO 9001: |  |
| 6.2 | ISO 13485: |  |
| 6.3 | CE: |  |
| 6.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам; |  |
| 6.5 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 7 | Документация: |  |
| 7.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 7.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 8 | Гарантийные условия: |  |
| 8.1 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 8.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. |  |
| 9 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: |  |
| 9.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнитела на каждом рабочем месте. |  |
| 10 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 10.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 10.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 10.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 11 | Обучение технического персонала: |  |
| 11.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 11.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 11.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 11.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 11.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 11.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 12 | Условия поставки: |  |
| 12.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 13 | Страхования товара |  |
| 13.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Термостат суховоздушный (Количество 19- шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для проведения бактериологических, вирусологических, микробиологических и биохимических исследований в регулируемом диапазоне температур +5 до +70 градусов Цельсия. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Термостат суховоздушный не менее 80 литров, с термоэлектрическими охлаждающими модулями; |  |
| 5.2 | Электронное управление. |  |
| 5.3 | Система самотестирования |  |
| 5.4 | Сигнализация |  |
| 5.4.1 | отклонения температуры, |  |
| 5.4.2 | открытой двери, |  |
| 5.4.3 | неисправного конденсора и испарителя, |  |
| 5.4.4 | неисправности датчиков; |  |
| 5.5 | Охлаждение и поддержание температуры за счет активного нагнетания и перемешивания воздуха внутри камеры; |  |
| 5.6 | Регулируемая температура в камере – от не более 5°С ±1°С до не менее 70°С ±1°С; |  |
| 5.7 | Наличие системы аварийного отключения системы при перегреве внутри камеры; |  |
| 5.8 | Наличие внутренней стеклянной двери для контроля за содержимым в камере; |  |
| 5.9 | Корпус и внутренняя отделка – стальные или с покрытием устойчивым для обработки дезинфицирующими средствами. |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт. |  |
| 7 | Гарантийный срок: |  |
| 7.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 8.1 | - Соответствовать международным стандартам производства - ISO 9001:20ХХ, |  |
| 8.2 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, наличие СЕ маркировки. |  |
| 8.3 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам. |  |
| 8.4 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 9.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 10 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: Оборудование должно быть установлено и введено в эксплуатацию Исполнителем в проектном месте. |  |
| 11 | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 11.1 | При пуске оборудования в эксплуатацию, исполнитель должен организовать на рабочем месте инструктаж медицинского персонала (не менее 2 человек). |  |
| 12 | Условия поставки: |  |
| 12.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 13 | Страхования товара |  |
| 13.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |
| 11.1 | При пуске оборудования в эксплуатацию, исполнитель должен организовать на рабочем месте инструктаж медицинского персонала (не менее 2 человек). |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 6 | Сухожаровой шкаф (Количество 28-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Предназначен: для сушки и стерилизации лабораторной посуды, изделий медицинского назначения путем воздействия горячим воздухом заданной температуры в течение заданного времени. |  |
| 5 | Технические параметры: |  |
| 5.1 | Принудительная циркуляция воздуха; |  |
| 5.2 | Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали; |  |
| 5.3 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве; |  |
| 5.4 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной температуры; |  |
| 5.5 | Наличие системы охлаждения; |  |
| 5.6 | Загрузочные емкости/полки для инструментов из нержавеющей стали не менее 2 шт. ; |  |
| 5.7 | Контрольный термометр или цифровой индикатор, шкала в градусах Цельсия; |  |
| 5.8 | Таймер с функцией автоматического отключения; задаваемое время не менее диапазона 60-150 мин; |  |
| 5.9 | Объем рабочей камеры не менее 80 л; |  |
| 5.10 | Регулируемая температура, диапазон 60-2000 С; |  |
| 5.11 | Электронный контроль температуры; |  |
| 6 | Запасные части: |  |
| 6.1 | Плавкие предохранители соответствующей мощности - 3 шт.; |  |
| 6.2 | 3 (три) загрузочные ёмкости (из нержавеющей стали) для инструментов, которые соответствуют внутренним размерам и параметрам камеры. |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 7.2 | Cетевой кабель с евроразъемом. |  |
| 8 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 9 | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены Участником): |  |
| 9.1 | - Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485:2003 и ISO 9001:2008; |  |
| 9.2 | - Поставленное оборудование должно соответствовать стандарту: МЭК 601-1-88 и СЕ. |  |
| 10 | Документация: |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 11 | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 13 | Условия поставки: |  |
| 13.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 14 | Страхования товара |  |
| 14.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

Лот №3 Операционное оборудование

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭХВЧ Коагулятор (Количество 17-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для коагуляции сосудов и резания мягких тканей в хирургии с использованием токов высокой частоты. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Автоматическая адаптация режима резания к сопротивлению тканей; |  |
| 5.2 | Управление: ручное и через ножную педаль во всех режимах; |  |
| 5.3 | Автоматическое блокирование работы аппарата при неисправностях; |  |
| 5.4 | Индикация качества заземления прибора; |  |
| 5.5 | Непрерывный контроль нейтрального электрода; |  |
| 5.6 | Наличие режимов auto-start и auto-stop; |  |
| 5.7 | Наличие звуковых и визуальных сигналов тревоги; |  |
| 5.8 | Отсутствие взаимовлияния прибора и другой электроаппаратуры; |  |
| 6 | Монополярные режимы: |  |
| 6.1 | Режим «purecutting»: максимальная мощность не менее 300 Вт; |  |
| 6.2 | Режим «coagulationcutting»: максимальная мощность не менее 120 Вт; |  |
| 6.3 | Режим «softcoagulation»: максимальная мощность не менее 100 Вт; |  |
| 6.4 | Режим «forcedcoagulation»: максимальная мощность не менее 120 Вт; |  |
| 6.5 | Режим «spraycoagulation»: максимальная мощность не менее 80 Вт. |  |
| 7 | Биполярные режимы: |  |
| 7.1 | Режим «coagulation»: максимальная мощность не менее 120 Вт; |  |
| 8 | Электропитание: |  |
| 8.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 8.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт. |  |
| 9 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 9.1 | Тележка с фиксатором колёс для установки прибора – 1 шт.; |  |
| 9.2 | Сдвоенная педаль управления с кабелем длиной не менее 5 м – 1 шт.; |  |
| 9.3 | Многоразовый нейтральный электрод с кабелем длиной не менее 3 м – 2 шт.; |  |
| 9.4 | Многоразовый электрохирургический держатель активных электродов с кнопками активации режимов с кабелем длиной не менее 3 м – 10 шт.; |  |
| 9.5 | Многоразовый электрохирургический держатель активных электродов (активация с ножной педали) с кабелем длиной не менее 3 м – 3 шт.; |  |
| 9.6 | Пинцет биполярный с кабелем длиной не менее 3 м – 3 шт.; |  |
| 9.7 | Электрод-нож – 50 шт.; |  |
| 9.8 | Электрод-шпатель – 10 шт.; |  |
| 9.9 | Электрод игольчатый, прямой – 10 шт.; |  |
| 9.10 | Электрод игольчатый, изогнутый – 10 шт.; |  |
| 9.11 | Электрод «ленточная петля», диаметр не менее 5 мм – 5 шт.; |  |
| 9.12 | Электрод «ленточная петля», диаметр не менее 10 мм – 5 шт.; |  |
| 9.13 | Электрод «ленточная петля», диаметр не менее 15 мм – 5 шт.; |  |
| 9.14 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении; |  |
| 10 | Документация: |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 10.3 | Участник торгов должен представить инструкцию по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 10.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 11.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 11.1.1 | - ISO 9001; |  |
| 11.1.2 | - ISO 13485; |  |
| 11.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 11.2.1 | - IEC 60601-1-1; |  |
| 11.2.2 | - IEC 60601-1-2; |  |
| 11.2.3 | - IEC 60601-2-2; |  |
| 11.2.4 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 11.2.5 | - Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 11.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 12 | Гарантийный срок: |  |
| 12.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 12.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 13 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 13.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте |  |
| 14 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 14.1 | Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 14.2 | Медицинский персонал по эксплуатации аппарата – максимальное количество 3 чел.; |  |
| 14.3 | Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 14.4 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Операционный стол (Количество 16-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: специальное медицинское оборудование для проведения оперативного лечения в операционном блоке (оперблоке). Пациент укладывается на операционный стол для создания удобства медицинскому персоналу при проведении хирургических операций. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Не менее 5 секций (головная, спинная, тазобедренная, ножная - раздельная); |  |
| 5.2 | Электрогидравлический или электромеханический; |  |
| 5.3 | Головная секция стола съемная, наклоняемая. Спинная секция, наклоняемая. Ножная секция раздельная, съемная, наклоняемая; |  |
| 5.4 | Наличие стандартных боковых направляющих и встроенных адаптеров для дополнительных приспособлений, и оборудования; |  |
| 5.5 | Регулировка подъема, наклонов и опускания стола осуществляется с помощью электрогидравлической системой с помощью проводного ручного пульта управления:; |  |
| 5.6 | Управление головной, спинной и ножной секциями стола осуществляется с помощью электрогидравлической системой с помощью проводного ручного пульта управления; |  |
| 5.7 | Возможность крепления дополнительного оснащения, а также специальных приспособлений; |  |
| 5.8 | Все металлические поверхности стола и дополнительные приспособления стола (в т.ч. несущие рамы, боковые направляющие, наружные обшивки основания, обшивки колонны, крепежные элементы и т.д.) должны быть изготовлены из нержавеющей стали; |  |
| 5.9 | Встроенные в основание стола колеса для перекатывания внутри операционной; |  |
| 5.10 | Фиксация стола осуществляется при помощи педали расположенной на основании стола; |  |
| 5.11 | Декомпрессионный матрас, обеспечивающий комфорт пациента и позволяющий снизить риск образования пролежней. Материал матраца с использованием антистатических непромокаемых материалов с бесшовной поверхностью, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами; |  |
| 5.12 | Рентгенпрозрачная дека. |  |
| 6 | Технические характеристики: |  |
| 6.1 | Полная длина (включая головную и ножную секции), не менее 2000 мм; |  |
| 6.2 | Ширина с рейками для принадлежностей, не менее – 500 мм; |  |
| 6.3 | Диапазон регулировки высоты, в пределах – 650-1000 мм; |  |
| 6.4 | Боковой наклон, градусы не менее - +15°/-15°; |  |
| 6.5 | Тренделенбург/Антитренделенбург, градусы не менее - +25° /-25°; |  |
| 6.6 | Регулировка спинной секции, градусы не менее - +70°/-20°; |  |
| 6.7 | Регулировка наклона головной секции вверх/вниз не менее +30°/-35°; |  |
| 6.8 | Регулировка наклона ножной секции вверх/ вниз/ не менее 900; |  |
| 6.9 | Регулировка разведения секций ног, не менее 0 – 900; |  |
| 6.10 | Подъем почечного упора пределах 1000-1350 мм; |  |
| 6.11 | Максимальная нагрузка не менее – 250 кг; Нагрузка на панель стола не менее – 150 кг. |  |
| 7 | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Устройство для укладки руки, вращающееся, с регулировкой по высоте, с зажимом для фиксации – 2 шт.; |  |
| 7.2 | Анестезиологическая ширма – 1 шт.; |  |
| 7.3 | Упоры боковые для тела – 2 шт.; |  |
| 7.4 | Упоры держатели для плеч – 2 шт.; |  |
| 7.5 | Упоры для ног – 2 шт.; |  |
| 7.6 | Гелевый подголовник – 1 шт.; |  |
| 7.7 | Валик под шею – 1 шт.; |  |
| 7.8 | Валик для поясницы – 1 шт.; |  |
| 7.9 | Комплект ремней для фиксации больного – 1 к-т; |  |
| 7.10 | Держатель кассеты рентгеновских плёнок – 1шт.; |  |
| 7.11 | Исполнител (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 8 | Электропитание: |  |
| 8.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 8.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт длинной не менее 5м: |  |
| 9 | Требования к сертификации: |  |
| 9.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485 |  |
| 9.2 | Межгосударственному стандарту ГОСТ 26161-89 или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции |  |
| 9.3 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 9.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 10 | Регистрация (если подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ"): - Должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать в случае присуждение контракта. |  |
| 11 | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.1 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Исполнителя на рабочем месте |  |
| 13 | Гарантия: Гарантийный период 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 13.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Отсос хирургический (Количество 48шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Предназначен для аспираций жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций, а также для очистки дыхательных путей в интенсивной терапии взрослых и детей. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Производительность по воздуху не менее 15-30 литров/мин; |  |
| 5.2 | Наличие вакуумметра; |  |
| 5.2.1 | Вакуум не менее 650 мм рт. ст.; |  |
| 5.2.2 | Регулировка вакуума при помощи регулятора, расположенного на панели; |  |
| 5.3 | Уровень шума не более 50 дБ; |  |
| 5.4 | Два резервуара объёмом не менее 2000 мл каждый, расположенные на панели; |  |
| 5.5 | Панель антистатическими колёсами (с фиксаторами) и ручкой для транспортировки; |  |
| 5.6 | Компрессор поршневой безмасляный, не нуждающийся в обслуживании; |  |
| 5.7 | Защита от попадания жидкости в компрессор; |  |
| 5.8 | Наличие в крышке резервуара клапана защиты от переполнения; |  |
| 5.9 | Все детали аппарата, контактирующие с жидкостью, должны быть выполнены из нетоксичного прозрачного материала с возможностью их дезинфекции; |  |
| 5.10 | Наличие антибактериальных фильтров; |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Дополнительный резервуар объёмом не менее 2000 мл – 2 шт.; |  |
| 7.2 | Крышка резервуара с защитным клапаном и уплотнителем – 2 шт.; |  |
| 7.3 | Силиконовая трубка длиной не менее 2 м – 3 шт.; |  |
| 7.4 | Коннектор для силиконовой трубки – 3 шт.; |  |
| 7.5 | Канюли для общего использования (с пальцевым контролем): |  |
| 7.6 | Канюля, диаметр 2,0 мм – 2 шт.; |  |
| 7.8 | Канюля, диаметр 3,0 мм – 2 шт.; |  |
| 7.9 | Канюля, диаметр 4,0 мм – 2 шт.; |  |
| 7.10 | Канюля, диаметр 5,0 мм – 2 шт.; |  |
| 7.11 | Антибактериальный фильтр – 50 шт.; |  |
| 7.12 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 8 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 9.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 9.1.1 | ISO 9001:хххх; ISO 13485:2003; |  |
| 9.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать; |  |
| 9.2.1 | IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 9.2.2 | IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 9.2.3 | Требованиям ЕС по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 9.2.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9.3 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
| 10 | Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте; |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ультразвуковой коагулятор (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Предназначение: для выполнения минимально-инвазивных операций лапароскопическим и открытым доступом. Позволяет производить коагуляцию и диссекцию тканей в ультразвуковом и биполярном режимах, позволяет сократить время проведения операции и уменьшить кровопотерю. Генератор должен состоять из блока электро и ультразвуковой диссекции и коагуляции представленного в виде единого блока или отдельных блоков. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Режимы работы - ультразвуковой и биполярный: |  |
| 5.2 | Ультразвуковой режим без воздействия электротока на пациента: . |  |
| 5.3 | Функция самотестирования аппарата: . |  |
|  | Функция тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора: |  |
| 5.4 | Автоматическая блокировка аппарата при неисправностях: . |  |
| 5.5 | Автоматическая адаптация выбранного режима к сопротивлению тканей: . |  |
| 5.6 | Оценка импеданса тканей для автоматического завершения цикла коагуляции и минимизации термического повреждения тканей: . |  |
| 5.7 | Идентификация подключенного инструмента с автоматической настройкой режима работы и выходных параметров (технология plug- and-play): . |  |
| 5.8 | Режим работы в жидких средах (ТУР/ВАП): . |  |
| 5.9 | Режим лигирования сосудов (диаметр не менее 5 мм): . |  |
| 5.10 | Торсионная ультразвуковая технология |  |
| 5.11 | Совместимость с ультразвуковыми инструментами, а также насадками биполярной коагуляции, как для открытых, так и эндоскопических операций (диаметром 5 и 10 мм): . |  |
| 5.12 | Применение у пациентов с кардиостимулятором: . |  |
| 5.13 | Поддержка русского языка в интерфейсе пользователя: . |  |
| 5.14 | Управление с помощью цветного сенсорного дисплея: . |  |
| 5.15 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги: . |  |
| 5.16 | Управление резанием и коагуляцией ручное или через ножную педаль: . |  |
| 5.17 | Срок службы преобразователя не менее 250 мин |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: . |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт: . |  |
| 7 | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1 | Инструмент для ультразвуковой диссекции, для открытой хирургии, одноразовый, диаметр 5 мм, длина штока в диапазоне 16 – 23 см: 6 шт. |  |
| 7.2 | Инструмент для ультразвуковой диссекции, для эндоскопической хирургии, одноразовый, диаметр 5 мм, длина штока в диапазоне 36 – 39 см: 6 шт. |  |
| 7.3 | Инструмент для электродиссекции, для открытой хирургии, диаметр в диапазоне 10 – 13 мм, длина штока 20 см: 6 шт. |  |
| 7.4 | Инструмент для электродиссекции, для эндоскопической хирургии, диаметр 5 мм, длина штока в диапазоне 35 – 37 м: 6 шт. |  |
| 7.5 | Соединительный кабель для инструментов длиной не менее 3 м.: соответствие |  |
| 7.6 | Ножная педель (если управление резанием и коагуляцией осуществляется через ножную педаль), длина кабеля не менее 3 м.: 1 шт. |  |
| 7.7 | Специализированная тележка для установки аппарата: 1 шт. |  |
| 7.8 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. . |  |
| 7.9 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. . |  |
| 8 | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1 | ISO 9001: . |  |
| 8.2 | ISO 13485: . |  |
| 8.3 | CE: . |  |
| 8.4 | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. . |  |
| 8.5 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. . |  |
| 9.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. . |  |
| 9.3 | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. |  |
| 10 | Гарантийные условия: |  |
| 10.1 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию. 24 месяца |  |
| 10.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). . |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на каждом рабочем месте. |  |
| 12 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1 | Обучение должно быть на русском языке. . |  |
| 12.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). . |  |
| 12.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. . |  |
| 13 | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1 | Обучение должно быть на русском языке. . |  |
| 13.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. . |  |
| 13.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования и включать. . |  |
| 13.4 | Общую инструкцию по технике безопасности. . |  |
| 13.5 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. . |  |
| 13.6 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. . |  |
| 13.7 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. . |  |
| 14 | Условия поставки: |  |
| 14.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 15 | Страхования товара |  |
| 15.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 16 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

Лот №4 Аппаратно-программный комплекс для биологических исследований с системной визуализации и программным обеспечением по кариотипированию и FISH

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппаратно-программный комплекс для биологических исследований с системой визуализации и программным обеспечением по Каритипированию и Fish. (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Для установления изменения в хромосомном аппарате клеток, аномалии числа хромосом и наличии структурных перестроек высокочувствительным молекулярно-цитогенетическим FISH(fluorescence in situ hybridization)-методом у детей в диагностике многих врожденных и наследственных заболеваний. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Методы исследования: |  |
| 5.1.1 | в проходящем свете метод светлого поля |  |
| 5.1.2 | метод темного поля, фазового, дифференциально- интерференционного и поляризационного контрастов без замены штатива и конденсора. |  |
| 5.2 | Механизм фокусировки: |  |
| 5.2.1. | Соосные рукоятки грубой и точной фокусировки. |  |
| 5.2.2 | Высота подъёма не менее 24 мм |  |
| 5.2.3 | Наличие дополнительного блокиратора механизма фокусировки. |  |
| 5.3 | Штатив микроскопа должен состоять из двух разъемных частей: верхней и нижней, для обеспечения возможности использования специальных вставок для работы с габаритными объектами |  |
| 5.4 | Предметный стол должен быть со сверхпрочным анодированным покрытием, стойким к чистке и реактивам |  |
| 5.5 | Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода) |  |
| 5.6 | Тринукулярный тубус: |  |
| 5.6.1 | Угол наклона окулярных трубок не более 30° |  |
| 5.6.2 | Изменяемое межзрачковое расстояние |  |
| 5.6.3 | С возможностью перевода всего светового потока с окуляров на фотовыход |  |
| 5.6.4 | Поле зрения не менее 23 мм. |  |
| 5.7 | Турель объективов должно обеспечивать установку не менее 6 объективов |  |
| 5.8 | Вращение турелей должно обеспечивать четкую фиксацию элементов в рабочем положении, а также вращение как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма |  |
| 5.9 | Конденсор |  |
| 5.9.1 | Должен иметь числовую апертуру не менее 0,9 |  |
| 5.9.2 | Должен обеспечивать оптимальное освещение объекта за счет реализации принципа Келлера |  |
| 5.10 | Конструкция конденсора: В состав конденсора должна входить слот для револьверного устройства для темнопольной и фазовых диафрагм |  |
| 5.11 | Положение и перемещение конденсора: Должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси. |  |
| 5.12 | Полевая диафрагма: Комплекс должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму |  |
| 5.13 | Материалы и механизмы тринокулярной насадки, механизм раздвижки по глазной базе, фокусировочный механизм, механизмы перемещения предметного стола и конденсора должны быть выполнены из металлических сплавов стойких к реактивам, без использования пластиковых деталей. |  |
| 5.14 | Синий конверсионный светофильтры должен располагаться в специальном держателе, допускающем удобный ввод/вывод фильтра их оптического пути |  |
| 5.15 | Галогенный осветитель проходящего света: |  |
| 5.15.1 | Осветительная система проходящего света должна быть встроена в основание и обеспечивать реализацию принципа Келера,а также обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 5х до 100х |  |
| 5.15.2 | Мощность галогенного источника света не менее 50 Вт |  |
| 5.15.3 | Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать возможность самостоятельной замены лампы пользователем и самоцентрируемость лампы относительно оптической системы |  |
| 5.16 | Флюоресцентное оборудование: |  |
| 5.16.1 | Тип и мощность осветителя: Металло-галоидная лампа мощностью не менее 120 Вт |  |
| 5.16.2 | Уровень собственной флюоресценции оптической системы должен быть минимален. Общий фон при работе возбуждающего и запирающего светофильтров (без наличии флуорисцирующих меток)должен быть черным. |  |
| 5.16.3 | Защита от ультрафеолетовых лучей: Микросоп должен комплектоваться экраном для защиты от ультрафеолетового излучения |  |
| 5.16.4 | Турель рефлекторных модулей: Должно обеспечивать установку не менее 4 рефлекторных кубиков |  |
| 5.16.5 | Набор флуоресцентных светофильтров |  |
| 5.16.5.1 | Широкополосный для возбуждения в диапазоне неименее чем от 360-370 нм. Диапазон эмиссии 420-470нм. |  |
| 5.16.5.2 | Широкополосный для возбуждения в диапазоне450-490нм.Диапазон эмиссии 500-550нм. |  |
| 5.16.5.3 | Широкополосный для возбуждения в диапазоне 540-580нм.Диапазон эмиссии 595-665нм |  |
| 5.16.6 | Осветительная флуоресцентная система должна содержать полевуу диафрагму и атгенюатор для ступенчатого ослабления флуоресцентной подвески |  |
| 5.17 | Объективы: |  |
| 5.17.1 | Увеличения, , |  |
| 5.17.1.1 | 5х с числовой апертурой не менее 0,13 |  |
| 5.17.1.2 | 10х с числовой апертурой не менее 0,25 |  |
| 5.17.1.3 | 20х с числовой апертурой не менее 0,45 |  |
| 5.17.1.4 | 40х с числовой апертурой не менее 0,75 |  |
| 5.17.1.5 | 100х (маслянная иммерсия) с числовой апертурой не менее 1,3, в комплект входит иммерсонное масло не менее 20 мл |  |
| 5.17.2 | Оптическая коррекция объективов не хуже планохроматическая с плоским изображением по полю |  |
| 5.17.3 | Оптическая коррекция объективов не хуже планохроматическая с плоским изображением по полю |  |
| 5.17.4 | Конструкция объективов: Объективы должны быть свободными от хроматической разности увеличения, иметь свободный от хроматической окраски фон (работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия) |  |
| 5.17.5 | Парфокальность не более 45 мм |  |
| 5.18 | Окуляры |  |
| 5.18.1 | Увеличение 10х |  |
| 5.18.2 | Диоптрийная наводка каждого окуляра на резкость для выравнивания изображения в тринокуляроной насадке |  |
| 5.18.3 | Возможность работы в очках |  |
| 5.19 | Система визуализации |  |
| 5.19.1 | Цифровая видео-камера не менее 1,3мегапикселей |  |
| 5.19.2 | Диагональ сенсора не менее ½, 5” |  |
| 5.19.3 | Размер пикселя, сенсора, камеры не более 2,2х2,2мкм |  |
| 5.19.4 | Спектральный диапазон чувствительности сенсора не хуже 400-650 нм |  |
| 5.19.5 | оцифровка не более 8 бит на каждый цифровой канал |  |
| 5.19.6 | Время интеграции (накопление) не хуже 10мкс до 2 с |  |
| 5.19.7 | Интерфейс не хуже USB 2.0 для подключения к ПК |  |
| 5.20 | Характеристики программного обеспечени |  |
| 5.20.1 | Полученные изображения, с помощью ПО, должны иметь возможность быть сохранены на персональном компьютере |  |
| 5.20.2 | Автоматическое кариотиприрование хромосом человека различного типа: |  |
| 5.20.2.1 | Автоматическое разделение наложенных и контактирующих хромосом |  |
| 5.20.2.2 | Автоматическое кариотипирование хромосом человека с учетом положения бендов |  |
| 5.20.2.3 | Выпрямление хромосом |  |
| 5.20.2.4 | Создание отчета по результатам работы в атоматическом режиме |  |
| 5.20.2.5 | Сравнение хромосом и/или идиограмм между собой |  |
| 5.20.3 | Автоматизация спектра исследований по методу флуоресцентной гибритизации in situ (FISH): |  |
| 5.20.3.1 | Возможность использования большого количества люминесцентных фильтров |  |
| 5.20.3.2 | Автоматическое получение результатирующего изображения путём суммирования цветокодированных исходных |  |
| 5.20.3.3 | Коррекция оптических сдвигов |  |
| 5.20.3.4 | Проведение измерений |  |
| 5.20.3.5 | Встроенная база данных |  |
| 5.20.3.6 | Экспорт в универсальный графический формат (ipeg) |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Исполнителя): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001:хххх; |  |
| 8.1.2 | ISO 14000:хххх |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Исполнителя на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Исполнителя или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Обучение (на русском языке) |  |
| 14.1 | исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала, обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированным производителем) |  |
| 15 | Условия поставки: |  |
| 15.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 16 | Страхования товара |  |
| 16.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

Лот №5 Оборудование для анализа гистологических материалов

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система для окрашивания гистологических и цитологических материалов - автостейнер (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для проведения иммуногистохимических реакций и in situ гибридизации в одном аппарате без необходимости переноса материала из одного модуля в другой, полностью исключающая человеческий фактор при обработке материала, что позволяет добиться максимальной стандартизации и воспроизводимости результатов. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Процесс обработки материала должен заключаться в последовательных циклах депарафинизации, демаскировки, инкубации реагентов и промывки на предметных стеклах |  |
| 5.2 | Конструкция аппарата в виде единого прибора с отсеком для буферных растворов и отходов |  |
| 5.3 | Возможность комбинированной окраски с несколькими хромогенами (двойное иммуногистохимическое окрашивание) |  |
| 5.4 | Визуализация результатов in situ гибридизации в светлом поле микроскопа |  |
| 5.5 | Единовременная полная загрузка аппарата. Не менее 30 стекол |  |
| 5.6 | Производительность в течение рабочего дня. Не менее 90 |  |
| 5.7 | Возможность дополнительного ночного запуска. не менее 30 стекол |  |
| 5.8 | Количество позиций для загрузки реактивов. Не менее 35 |  |
| 5.9 | Возможность дозагрузки реактивов в процессе работы без остановки работы прибора |  |
| 5.10 | Функция независимой дозагрузки и выгрузки стекол в процессе выполнения текущих протоколов ИГХ окрашивания и реакций in situ гибридизации без их прерывания |  |
| 5.11 | Стандартизованные реактивы от производителя с маркировкой IVD в специализированных пластиковых флаконах |  |
| 5.12 | Кодировка флаконов с реактивами с помощью штрих-кодов |  |
| 5.13 | Кодировка препаратов (стекол) с помощью штрих-кодов |  |
| 5.14 | Возможность индивидуального подогрева препаратов |  |
| 5.15 | Возможность окрашивать каждый препарат по индивидуальному протоколу |  |
| 5.16 | Нанесение стандартного количества реагентов на препараты. Не более 150 мкл |  |
| 5.17 | Открытая система: возможность использования антител и зондов различных производителей (указать производителей) |  |
| 5.18 | Защита препаратов от высыхания |  |
| 5.19 | Усиленная промывка препаратов после каждого этапа окрашивания |  |
| 5.20 | Возможность добавления дополнительного этапа промывки при необходимости для снижения фонового окрашивания |  |
| 5.21 | Автоматическое бесконтактное распределение реагентов на стекле, которое позволяет избежать «пустых», неокрашенных пространств и создать оптимальные условия окрашивания каждого препарата (гистологического среза, цитологического мазка) |  |
| 5.22 | Емкость встроенных канистр для рабочих растворов достаточная для выполнения окраски не менее чем 90 стекол |  |
| 5.23 | Датчики определения уровня растворов |  |
| 5.24 | Количество емкостей для отходов. Не менее 2 |  |
| 5.25 | Датчики уровня отходов |  |
| 5.26 | Возможность модифицировать протоколы окраски |  |
| 5.27 | Управление с персонального компьютера |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.2 | Рабочая станция (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер для штрих-кодов) соответствующей мощности |  |
| 7.1 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Исполнителя): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001:хххх; |  |
| 8.1.2 | ISO 14000:хххх |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Исполнителя на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Исполнителя или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Обучение (на русском языке) |  |
| 14.1 | исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала, обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированным производителем) |  |
| 15 | Условия поставки: |  |
| 15.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 16 | Страхования товара |  |
| 16.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гистологический сканер (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для сканирования гистологических и цитологических слайдов с целью патоморфологической диагностики. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Сканирование до 6 стандартных слайдов или до 3 двойных слайдов |  |
| 5.2 | Бар-код принтер и распознавание штрих-кодов 1D и 2D |  |
| 5.3 | Возможность увеличения в 20 и 40 раз |  |
| 5.4 | Возможность использования медицинского отраслевого стандарта создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследования пациентов DICOM |  |
| 5.5 | Программное обеспечение удаленного мониторинга |  |
| 5.6 | Z-укладка изображений |  |
| 5.7 | Линейный метод сканирования |  |
| 5.8 | Совместимость со сторонним программным обеспечением |  |
| 5.9 | Одиночная и множественная возможность загрузки |  |
| 5.10 | CE-IVD сертификация |  |
| 5.11 | Лотки для стекол с одинарным и со сдвоенным расположением стекол |  |
| 5.12 | Система автоматической калибровки сканера |  |
| 5.13 | Поддержка формата изображений «.bif» для хранения файлов сканирования |  |
| 5.14 | Управление с персонального компьютера |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.2 | Рабочая станция (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) соответствующей мощности |  |
| 7.1 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Исполнителя): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001:хххх; |  |
| 8.1.2 | ISO 14000:хххх |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Исполнителя на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Исполнителя или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Обучение (на русском языке) |  |
| 14.1 | исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала, обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированным производителем) |  |
| 15 | Условия поставки: |  |
| 15.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 16 | Страхования товара: |  |
| 16.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

Лот №6 Прикроватный монитор

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прикроватный монитор (Количество 77-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для длительного непрерывного контроля жизненных функций взрослых, детей в реанимационных отделениях, операционных и палатах интенсивной терапии. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Русифицированная модель; |  |
| 5.2 | Возможность настройки аппарата для взрослых, детей; |  |
| 5.3 | Жидкокристаллический, цветной, графический дисплей с диагональю не менее 15” и разрешением не менее 640х480 пикселей (размер дисплея должен обеспечивать четкую визуализация параметров персоналом на расстоянии); |  |
| 5.4 | Количество отображаемых кривых на дисплее не менее 7 кривых; |  |
| 5.5 | Количество числовых параметров, отображаемых на дисплее не менее 5; |  |
| 5.6 | Тренды не менее 48 часов; |  |
| 5.7 | Сохранение трендов в графической и табличной форме; |  |
| 5.8 | Встроенный термопринтер со скоростью печати 25, 50 мм/сек., ширина бумаги не менее 48 мм |  |
| 5.9 | Стандартный RS-232 интерфейс для передачи данных. |  |
| 5.10 | Возможность подсоединения аппарата в мониторинговую сеть; |  |
| 5.11 | Возможность вызова медицинского персонала пациентом |  |
| 5.12 | Возможность обработки корпуса аппарата дезинфицирующими растворами. |  |
| 5.13 | Ручка для транспортировки; |  |
| 5.14 | Электрокардиография: |  |
| 5.14.1 | Количество каналов не менее 5; |  |
| 5.14.2 | Количество отведений не менее 5; |  |
| 5.14.3 | Режимы записи: ручной и автоматический; |  |
| 5.14.4 | Ручной выбор усиления кардиосигнала; |  |
| 5.14.5 | Скорость развёртки 25 – 50 мм/сек; |  |
| 5.14.6 | Базовый анализ аритмий и анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям; |  |
| 5.14.7 | Распознавание импульсов кардиостимулятора; |  |
| 5.14.8 | Защита от воздействия дефибриллятора и электрохирургического оборудования; |  |
| 5.14.9 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.15 | Частота сердечных сокращений: |  |
| 5.15.1 | Измерение в диапазоне не менее 20 – 300 уд/мин; |  |
| 5.15.2 | Точность измерения не более ± 2 уд/мин; |  |
| 5.15.3 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.16 | Неинвазивное артериальное давление: |  |
| 5.16.1 | Метод измерения: осциллометрический; |  |
| 5.16.2 | Режимы измерения: ручной, автоматический, непрерывный |  |
| 5.16.3 | Время автоматического измерения регулируется в пределах от 1до 60минут; |  |
| 5.16.4 | Диапазон измерения 20 – 300 мм рт. ст.; |  |
| 5.16.5 | Точность измерения не более ± 2 мм рт. ст.; |  |
| 5.16.6 | Типы давления: систолическое, диастолическое, среднее; |  |
| 5.16.7 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.17 | Дыхание: |  |
| 5.17.1 | Метод измерения импедансный; |  |
| 5.17.2 | Диапазон измерения не менее 3 – 150 дыханий/мин; |  |
| 5.17.3 | Точность измерения не более ± 2 дыханий/мин; |  |
| 5.17.4 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.18 | Пульсоксиметрия: |  |
| 5.18.1 | Метод измерения - поглощение света определенной длины волны гемоглобином крови; |  |
| 5.18.2 | Диапазон измерения в диапазоне не менее 50 – 100 %; |  |
| 5.18.3 | Точность измерения не более ± 2 %; |  |
| 5.18.4 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.19 | Температура: |  |
| 5.19.1 | Подключение по 2 каналам; |  |
| 5.19.2 | Диапазон измерения в диапазоне не менее 0 – 50 °С; |  |
| 5.19.3 | Точность измерения не более ± 0,1 °С; |  |
| 5.19.4 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров. |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 100 - 240 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 6.3 | Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 3 часов; |  |
| 6.4 | Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения; |  |
| 6.5 | Автоматическое включение аккумуляторной батареи при прекращении централизованного электроснабжения с сохранением всех данных и параметров мониторинга; |  |
| 6.6 | Акустическая и визуальная индикация состояния аккумуляторной батареи. |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Кабель ЭКГ, не менее 2 м – 2 шт.; |  |
| 7.2 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых,кабель длиной не менее 2м-2шт. |  |
| 7.3 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик для детей, кабель длиной не менее 2 м -2 шт. |  |
| 7.4 | Датчик температурный накожный, кабель длиной не менее 2м – 1шт. |  |
| 7.5 | Датчик температурный полостной, кабель длиной не менее 2 м – 1 шт. |  |
| 7.6 | Многоразовая манжета для измерения НИАД для взрослых, разм.XL-2шт.;размер L-2шт; |  |
| 7.7 | Многоразовая манжета для измерения НИАД, для детей – 2 шт.; |  |
| 7.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД длиной не менее 2 м – 1 шт.; |  |
| 7.9 | ЭКГ - электроды, одноразовые, клеящиеся-300 шт.; |  |
| 7.10 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Исполнителя): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001; |  |
| 8.1.2 | ISO 13485:2003 |  |
| 8.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 8.2.1 | МЭК 601-1; |  |
| 8.2.2 | МЭК 60601-2-4-2001, |  |
| 8.2.3 | ГОСТу Р 50267.49-2004) или другому международному стандарту |  |
| 8.2.4 | Требованиям ЕС по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Исполнителя на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Исполнителя или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Условия поставки: |  |
| 14.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 15 | Страхования товара: |  |
| 15.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 16 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

Лот №7 Прочее оборудование для эндокринологических учреждений

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Концентратор кислород (Количество 37 - шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: указать |  |
| 4 | Назначение: Концентратор кислорода прикроватный предназначен для обеспечения кислородно-воздушной смесью у постели больного. |  |
| 5 | Технические параметры: |  |
| 5.1 | Концентратор оснащен одним выходом; |  |
| 5.2 | Производительность – не менее 9 л/мин; |  |
| 5.3 | Процентное соотношение производимого кислорода – не менее 90%; |  |
| 5.4 | Уровень шума - не более 50 Дб; |  |
| 5.5 | Концентрация кислорода на выходе: 86 - 96%; |  |
| 5.6 | Максимальное компрессорное давление не менее 60 кПа; |  |
| 5.7 | Сигнализация при отключении питания и низкой концентрации кислорода; |  |
| 5.8 | Колесики для удобства перемещения аппарата; |  |
| 5.9 | Фильтры, используемые в аппарате должны быть моющимися или заменяемыми. |  |
| 6 | Кислородно-распределительный набор применяется со следующими принадлежностями: |  |
| 6.1 | Увлажнитель – 2 шт.; |  |
| 6.2 | Волюметр кислорода – 1 шт.; |  |
| 6.3 | Носовые канюли взрослого размера – 10 шт.; |  |
| 6.4 | Носовые канюли педиатрического размера – 10 шт.; |  |
| 6.5 | Бактериальный фильтр – 15 шт.; |  |
| 6.6 | Набор фильтров грубой очистки – 1 к-т |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | 220/240 В АС +/- 10%, частота-50 Гц. Европейский разъем; |  |
| 7.2 | Кабели питания; |  |
| 7.3 | Выходная мощность - не более 500 Вт; |  |
| 7.4 | Электробезопасность - класс защиты II, тип В. |  |
| 8 | Документация |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 9 | Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10 | Требования для сертификации |  |
| 10.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 10.2 | Модель должна иметь маркировку СЕ. |  |
| 11 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 12 | Установка и ввод в эксплуатацию: |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Исполнителя на рабочем месте. |  |
| 13 | Условия поставки: |  |
| 13.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 14 | Страхования товара |  |
| 14.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Набор для ларингоскопии (Количество 22 -шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: указать |  |
| 4 | Назначение: ларингоскоп с комплектом клинков различного размера предназначен для интубации трахеи у детей и взрослых, а также осмотра верхних дыхательных путей при проведении реанимационных и анестезиологических пособий. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Клинки должны иметь гладкую форму без острых краев и впадин; |  |
| 5.2 | Клинки не должны иметь соединительных болтов; |  |
| 5.3 | Возможность проведения стерилизации клинков и рукояток автоклавированием; |  |
| 5.4 | Многоразовые клинки Макинтош: |  |
| 5.4.1 | Размер № 0: длина не менее 80 мм; |  |
| 5.4.2 | Размер № 1: длина не менее 90 мм; |  |
| 5.4.3 | Размер № 2: длина не менее 110 мм; |  |
| 5.4.4 | Размер № 3: длина не менее 130 мм; |  |
| 5.4.5 | Размер № 4: длина не менее 150 мм; |  |
| 5.4.6 | Стандартная многоразовая рукоятка, диаметр около 30 мм – 1 шт.; |  |
| 5.4.7 | Перезаряжаемые батареи с зарядным устройством – 2 шт.; |  |
| 5.4.8 | Светодиодный, с рабочим напряжением 2,5-3,5 В – 1шт; |  |
| 5.4.9 | Стандартная многоразовая рукоятка, диаметр около 18 мм – 1 шт; |  |
| 5.4.10 | Перезаряжаемые батареи с зарядным устройством – 2 шт.; |  |
| 5.4.11 | Светодиодный, с рабочим напряжением 2,5-3,5 В – 1шт. |  |
| 6 | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
| 6.1 | Футляр для рукоятки и набора клинков Макинтош; |  |
| 6.2 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.3 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Сертификаты: |  |
| 7.1 | ISO 9001 |  |
| 7.2 | ISO 13485 |  |
| 7.3 | CE 93/42/EEC |  |
| 7.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Кольпоскоп (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Кольпоскоп бинокулярный предназначен для оперативного осмотра влагалища и шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов в условиях смотровых кабинетов лечебно-профилактических ужреждений. |  |
| 5 | Технические параметры: |  |
| 5.1 | Рабочее расстояние: не менее 300 мм |  |
| 5.2 | Увеличение / Поле обзора: 7,5х - 45мм/15x - 22,5мм/30х - 11мм |  |
| 5.3 | Видимое увеличение, крат: 4-30x минимум четырьмя фиксированными этапами или непрерывным увеличением |  |
| 5.4 | Высокое поле зрения с защитным козырьком для глаз |  |
| 5.5 | Угол поворота оптической головки вокруг вертикальной оси 360° |  |
| 5.6 | Регулируемая бинокулярная трубка: угол наклона: 45° до 90° |  |
| 5.7 | Изменение межзрачкового расстояния в диапазоне 55 – 70 мм |  |
| 5.8 | Фильтр: зелёный |  |
| 5.9 | Удобные регуляторы, рассчитанные на управление одной рукой; |  |
| 5.10 | Напольный штатив на колесах с фиксацией 2 колес, позволяющей регулировать высоту кольпоскопа относительно пола; |  |
| 5.11 | Возможность крепления на гинекологическое кресло |  |
| 5.12 | Возможность установки видео или фотонасадки (Участник торгов должен расписать наименование видео или фото камеру в своем предложении) |  |
| 5.13 | Источник освещения: не менее 150 ватт, галогенная лампочка или эквивалентное освещение |  |
| 5.14 | Регулировка освещенности и возможностью введения зеленого светофильтра для хромоскопии |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 7 | Запасные части: |  |
| 7.1 | Специализированное программное обеспечение для кольпоскопических исследований, которое может создавать и вести базу данных пациентов (Участник торгов должен расписать наименование программ в своем предложении) |  |
| 7.2 | Блок питания на светодиоды/Драйвер – 1 шт. |  |
| 7.3 | Светодиоды – 3 шт. |  |
| 7.4 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 7.5 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. |  |
| 8 | Сертификаты: |  |
| 8.1 | ISO 9001 |  |
| 8.2 | ISO 13485 |  |
| 8.3 | CE 93/42/EEC |  |
| 9 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 9.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке |  |
| 10 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: |  |
| 10.1 | Товар должен быть установлен, протестирован и введён в эксплуатацию экспертом Исполнителя на каждом рабочем месте |  |
| 11 | Инструктаж (для каждой единицы): |  |
| 11.1 | Инструктаж организуется Исполнителем или агентом исполнителя на рабочем месте или на региональном уровне для персонала - 1 человек. Инструктаж должен включать теоретические знания и практический опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания устройства. Инструктаж проводится на русском языке |  |
| 12 | Гарантийный срок: |  |
| 12.1 | 24 месяца с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
| 13 | Условия поставки: |  |
| 13.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 14 | Страхования товара |  |
| 14.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | ЛОР комбайн (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: указать |  |
| 4 | Назначение: ЛОР установка (рабочее место ЛОР-врача) предназначена для проведения различных амбулаторных диагностических и лечебных процедур в ЛОР-кабинетах. Установка обеспечивает эргономичный доступ и использование устройств и инструментов при работе ЛОР врача. |  |
| 5 | Требуемая комплектация: |  |
| 5.1 | Модульная специализированная консоль для размещения инструментов, оборудования и проведения дечебно-диагностических процедур – 1 шт.; |  |
| 5.2 | Компрессор – 1 шт.; |  |
| 5.3 | Встроенная видеоэндоскопическая система с комплектом диагностических инструментов (отоскоп, ларингоскоп, синускоп). – 1 шт.; |  |
| 5.4 | Бестеневая смотровая лампа – 1 шт.; |  |
| 5.5 | Кресло пациента специализированное – 1 шт.; |  |
| 5.6 | Кресло врача – 1 шт.; |  |
| 5.7 | Налобная лампа – 1 шт. |  |
| 6 | Модульная специализированная консоль для размещения инструментов, оборудования и проведения дечебно-диагностических процедур. |  |
| 7 | Технические требования: |  |
| 7.1 | Тип установки – напольный, стационарный (модульный, состоящий минимум из 2х модулей) размеры не менее 1900х750х800мм. Размеры должны обеспечивать размещение оборудования и инструментов на рабочем месте ЛОР врача, а также обеспечивать эргономичное выполнение им функционального назначения рабочего места ЛОР врача в целом; |  |
| 7.2 | Выдвижная столешница для клавиатуры и поворотный механизм; |  |
| 7.3 | Поверхности корпуса и рабочие поверхности должны быть выполнены из материала не подвергаемого коррозии, легко очищаться и быть устойчивыми к дезинфицирующим средствам. |  |
| 7.4 | Модульная специализированная консоль в минимальной комплектации состоит из: |  |
| 7.4.1 | Контейнер для бумаги – 1 шт; |  |
| 7.4.2 | Инструментальный ящик с УФО стерилизацией – 1 шт; |  |
| 7.4.3 | Система стерилизации жестких телескопов (Дез. растворами) – 1 шт.; |  |
| 7.4.4 | Ящик мусоросборника с ножной педалью – 1 шт; |  |
| 7.4.5 | Диодный осветитель типа «Ручка» – 1 шт; |  |
| 7.4.6 | Выдвижная панель для клавиатуры – 1 шт; |  |
| 7.4.7 | Система подогрева зеркал до 37-38 град. – 1 шт; |  |
| 7.4.8 | Инструментальные лотки не менее 3 шт; |  |
| 7.4.9 | Емкость для лекарственных форм не менее 6 шт; |  |
| 7.4.10 | Емкость для отходов не менее 3 литров – 1 шт; |  |
| 7.4.11 | Контейнер для перевязочного материала не менее 2 шт; |  |
| 7.4.12 | Емкость для отсоса не менее 3 литров – 2 шт; |  |
| 7.4.13 | Изогнутый распылитель -1 шт; |  |
| 7.4.14 | Прямой распылитель -3 шт; |  |
| 7.4.15 | Система подключения к водопроводу и канализации; |  |
| 7.4.16 | Система ирригации ушей – 1 шт; |  |
| 7.4.17 | Распылитель для порошков – 1 шт; |  |
| 7.4.18 | Система продувания евстахиевой трубы – 1 шт; |  |
| 7.4.19 | Система осушения наружного слухового прохода после промывания – 1 шт; |  |
| 7.4.20 | Отоскоп -1шт; |  |
| 7.4.21 | Контейнер для инструментов с подогревом – 1 шт; |  |
| 7.4.22 | Негатоскоп размером не менее 400х600мм – 1 шт; |  |
| 7.4.23 | Распылитель для порошковых лекарственных форм. |  |
| 8 | Компрессор: |  |
| 8.1 | Безмаслянный; |  |
| 8.2 | Мощность компрессора должна полностью обеспечивать функциональное назначение оборудования. |  |
| 9 | Встроенная видеоэндоскопическая система с комплектом диагностических инструментов (отоскоп, ларингоскоп, синускоп): |  |
| 9.1 | Назначение: Высокочувствительная оптическая эндоскопическая система с 2 мя источниками холодного света предназначена для точной диагностики заболеваний уха, горла и носа; |  |
| 9.2 | Система фиксации изображения с функцией автосохранения на компьютере или USB накопителе; |  |
| 9.3 | Двухламповая эндоскопическая система с двумя выходами (второй - для подключения налобного осветителя); |  |
| 9.4 | Автоматический баланс белого цвета; |  |
| 9.5 | Предустановки цветовой гаммы; |  |
| 9.6 | LAN подключение к компьютеру; USB вход не менее 2; |  |
| 9.7 | Источник холодного света галогеновые лампы 2 Х 150 Ватт; |  |
| 9.8 | Световод – стекловолоконный; |  |
| 9.9 | Тип видеокамеры CCD - 1/3" CCD Super HAD или лучше; |  |
| 9.10 | Чувствительность в пределах 2250 mV; |  |
| 9.11 | ADC/DAC более 10 Bit; |  |
| 9.12 | Разрешение в пределах 520TV линий; |  |
| 9.13 | Пикселизация в пределах 410 000 пикселей; |  |
| 9.14 | Захват кадра 1,2,4 кадров; |  |
| 9.15 | Автоматический баланс белого [AWB]; |  |
| 9.16 | Ручная настройка белого цвета [MWB]; |  |
| 9.17 | Яркость 10 уровневая; |  |
| 9.18 | Автоматический контроль изображения 3 уровневый; |  |
| 9.19 | Выбор цветовой гаммы – автоматический; |  |
| 9.20 | Загрузка системы менее 10 секунд; |  |
| 9.21 | Видео выход VBSкомпозитный [NTSC / PAL], DVI; |  |
| 9.22 | Функция сохранения изображения USBфлешка (JPEG, AVI) накопитель (64GB); |  |
| 9.23 | Совместимость с персональным компьютером; |  |
| 9.24 | Видеосистема должна быть укомплектована: |  |
| 9.24.1 | Отоскоп (0˚/2.7Φ/60mm) – 1 шт; |  |
| 9.24.2 | Ларингоскоп (70˚/5.0Φ/175mm) – 1 шт; |  |
| 9.24.3 | Синускоп (0˚/4.0Φ/175mm) – 1 шт. |  |
| 10 | Бестеневая смотровая лампа. |  |
| 11 | Кресло для пациента специализированное: |  |
| 11.1 | Назначение: Предназначено для приёма пациента в комфортных условиях; |  |
| 11.2 | Бесшумная гидравлическая моторная система; |  |
| 11.3 | Материал обивки – искусственная кожа. |  |
| 11.4 | Угол наклона спинки кресло 0~95º; |  |
| 11.5 | Диаметр основания в пределах 550~580 мм; |  |
| 11.6 | Регулируемая высота в пределах 500~850 мм; |  |
| 11.7 | Угол поворота 360º; |  |
| 11.8 | Регулировка верх/вниз, перед/назад – автоматическая, гидравлической клапанной системой. |  |
| 12 | Кресло врача: |  |
| 12.1 | Угол поворота 360º; |  |
| 12.2 | Регулировка верх/вниз, перед/назад – автоматическая, гидравлической клапанной системой. |  |
| 13 | Налобная лампа: |  |
| 13.1 | Налобный Оптико-волоконный осветитель; |  |
| 13.2 | - белый свет не менее 50 люмен; -с плавной фокусировкой пятна от 25 до 55 мм при расстоянии от лампы 17 см; - кабель не менее1,8 м для подключения к блоку света LED; - зажим для фиксации кабеля на одежде; - вес лампы не более 400 гр. |  |
| 14 | Электропитание: |  |
| 14.1 | 220±10% V, 50 Гц; |  |
| 14.2 | Сетевой кабель, разъёмы Евростандарт. |  |
| 15 | Требования для сертификации |  |
| 15.1 | - ISO 9001:20ХХ, |  |
| 15.2 | - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 15.3 | EN 46001; |  |
| 15.4 | - Оборудование соответствовать |  |
| 15.4.1 | - IEC 601-1-88; или аналог международного стандарта; |  |
| 15.4.2 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 15.5 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам. |  |
| 16 | Регистрация: - К моменту подачи конкурсного предложения предлагаемая модель должна быть предварительно зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 17 | Документация: |  |
| 17.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 17.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 18 | Монтаж и ввод в эксплуатацию: Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 19 | Гарантии и сервисное обслуживание: |  |
| 19.1 | Гарантийный период 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 20 | Условия поставки: |  |
| 20.1 | — для отечественных исполнителей: DDP склад Заказчика в г. Ташкенте; — для иностранных исполнителей: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). |  |
| 21 | Страхования товара: |  |
| 21.1 | Наличие страховки на товар |  |
| 22 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив, каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация, указанная выше.

**Исполнитель в рамках выделенного бюджета:

- Должен предоставить полностью укомплектованное и работоспособное оборудование необходимое для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации;

- Может предложить свое аналогичное оборудование (в том числе с превосходящими характеристиками), которое выполняет все цели и задачи, указанные в настоящем техническом задании (с учетом целевого назначения). Для соответствия техническому заданию допускается установка опциональных модулей (в том числе взаимоинтегрированных).

Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также в виде файла в формате WORD.

Данные сноски применимы ко всем техническим заданиям настоящего проекта.

III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ

1.1 Участник тендера должен представить ценовое предложение на весь объём закупаемых товаров по лоту, в котором принимает участие.

1.2 Стартовая цена предложения:

| № | Наименование закупаемого товара (предмет тендерных торгов) | Количество для закупки | Стартовая цена товара за шт. в долл.США | Предельная сумма в долл.США | Сумма задатка (гарантии на предложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 Неврология |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Аппарат ЭЭГ | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3135,28 |
| 2,00 | Интраоперационный нейромонитор | 1,00 | 51764,00 | 51764,00 |  |
| 3,00 | Генератор для интракраниальной и периферической радиочастотной деструкции нервов | 1,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 156764,00 |  |
| Лот №2 Прочие лабораторные оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Автоматический микротом | 1,00 | 17952,00 | 17952,00 | 4783,04 |
| 2,00 | Центрифуга лабораторная | 29,00 | 827,59 | 24000,00 |  |
| 3,00 | Хроматограф - газовый с плазменно – ионизационным детектором | 1,00 | 41000,00 | 41000,00 |  |
| 4,00 | Система очистки воды | 42,00 | 3000,00 | 126000,00 |  |
| 5,00 | Термостат суховоздушный | 19,00 | 642,11 | 12200,00 |  |
| 6,00 | Сухожаровой шкаф | 28,00 | 642,86 | 18000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 239151,99 |  |
| Лот №3 Операционное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ЭХВЧ Коагулятор | 17,00 | 8000,00 | 136000,00 | 5712,00 |
| 2,00 | Операционный стол | 16,00 | 4875,00 | 78000,00 |  |
| 3,00 | Отсос хирургический | 48,00 | 1200,00 | 57600,00 |  |
| 4,00 | Ультразвуковой коагулятор | 1,00 | 14000,00 | 14000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 285600,00 |  |
| Лот №4 Аппаратно-программный комплекс для биологических исследований с системной визуализации и программным обеспечением по кариотипированию и FISH |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Аппаратно-программный комплекс для биологических исследований с системной визуализации и программным обеспечением по кариотипированию и FISH | 1,00 | 195500,00 | 195500,00 | 3910,00 |
| Лот №5 Оборудование для анализа гистологических материалов |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | Система для окрашивания гистологических и цитологических материалов – автостейнер | 1,00 | 138000,00 | 138000,00 | 5520,00 |
| 3,00 | Гистологический сканер | 1,00 | 138000,00 | 138000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 276000,00 |  |
| Лот №6 Прикроватный монитор |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Прикроватный монитор | 77,00 | 4205,86 | 323851,22 | 6477,02 |
| Лот №7 Прочее оборудование для эндокринологических учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Концентратор кислород | 37,00 | 2028,95 | 75071,15 | 3036,42 |
| 2,00 | Набор для ларингоскопии | 22,00 | 1150,00 | 25300,00 |  |
| 3,00 | Кольпоскоп | 1,00 | 25000,00 | 25000,00 |  |
| 4,00 | ЛОР комбайн | 1,00 | 26450,00 | 26450,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 151821,15 |  |
|  | Общее количество | 834,00 | Итого в долл. США | 1628688,36 |  |
|  |  |  | Итого в сумах | 17 589 834 299,77 |  |

* Стартовая цена товара за единицу указана с учетом НДС, таможенных платежей и таможенных сборов. Иностранные участники, предоставляют ценовые предложения без учета НДС, таможенных платежей и таможенных сборов, оплачиваемых при таможенной очистке со стороны, грузополучатель. При определении оцененной стоимости предложений иностранных участников, закупочной комиссией будут учитываться НДС, таможенные платежи и таможенный сбор в размере, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21.08.2020г. №ПП-4812, по продукции, не включенной в Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временный запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, в соответствии с международной практикой при оценке предложений участников тендера товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 
15 процентов от цены DDP (Узбекистан) на импортируемые товары.

Указанные цены являются предельными, то есть цена предложения (за единицу товара и общая стоимость поставляемых товаров вместе с сопутствующими услугами) по соответствующему лоту не должна превышать указанную предельную стоимость.

1.3. Цена предложения должна быть фиксированной и должна действовать в течение всего срока действия договора до полного его завершения. Цены указываются иностранными исполнителями в Долларах США, Евро или Россйских рублях.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте, с учетом всех налогов и обязательных платежей.

1.4. Оплата иностранным исполнителям за поставляемые товары будет произведена в Долларах США или в Евро в виде безотзывного делимого аккредитива, открываемого 
ООО «O‘ZMEDIMPEKS» в пользу Исполнителя. Аккредитив открывается в АО «КДБ Банк Узбекистан» после предоставления Исполнителем Гарантии на исполнение договора в адрес 
ООО «O‘ZMEDIMPEKS». Для отечественных исполнителей оплата будет произведена в национальной валюте в виде предоплаты – 15% от общей суммы договора. Остальная сумма в размере 85% оплачивается после фактического получения товара согласно счет-фартуры. Последующая оплата фактически поставленной продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после составления акта приёма по представленным 
счетам-фактурам, с учетом вычета суммы произведенной предоплаты.

1.5. Источник финансирования: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан.

1.6. Условия поставки (согласно Инкотермс-2010):

- для иностранных исполнителей: DAP г. Ташкент:

a) воздушным транспортом – до международного аэропорта «Ташкент» им. Ислама Каримова, код приграничного поста 00101;

b) автотранспортом – до Терминала «Ark Buloq», код поста 26003;

c) ж/д станции «Ташкент-Товарная», код станции 722400,

- для отечественных исполнителей: DDP, до склада Заказчика в г. Ташкенте.

1.7. Срок поставки:

- для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в Республику Узбекистан (отметка таможенных органов Республики Узбекистан на ТТН).

- для отечественных исполнителей: 120 дней со дня проведения 15% предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Заказчику (дата, указанная на счёт-фактуре).

1.8. Оценка ценовых предложений будет проводится специальной экспертной группой, созданной из представителей Заказчика и закупочной комиссии, или другим уполномоченным органом по решению Закупочной комиссии.

1.9. В случае, если Участник предлагает натуральную скидку в виде товаров, не закупаемых по (лоту) тендера, данная скидка не будет рассматриватся.

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора для отечественных исполнителей

| Договор поставки №UMI-2021/___ |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Ташкент | от ___.___._______г. |  |
| __________________________ (Республика Узбекистан), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________ ___________, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «O‘zmedimpeks» Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Каттаходжаева Д. Р., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Протокола №___ от ___.___._____г. заседания закупочной комиссии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, заключили настоящий Договор о нижеследующем: |  |  |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |  |  |
| 1.1. Исполнитель обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить медицинское оборудование, согласно Приложению №1 к настоящему Договору, далее «Товар», на условиях оговоренных настоящим Договором. |  |  |
| 1.2. Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в Приложение №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. |  |  |
| 1.3. Товар должен быть зарегистрирован в ГУП «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации). |  |  |
| 2. СРОКИ ПОСТАВКИ |  |  |
| 2.1. Товар, указанный в Приложении №1, поставляется в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня осуществления авансового платежа. |  |  |
| 2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы. |  |  |
| 3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА |  |  |
| 3.1. Датой поставки считается дата подписания накладной счета-фактуры обеими сторонами. |  |  |
| 3.2. Условия поставки: поставка товара осуществляется до склада Покупателя силами и средствами Исполнителя. |  |  |
| 3.3. Товар отгружается со склада Исполнителя силами и средствами Исполнителя в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. |  |  |
| 3.4. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена. |  |  |
| 3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в присутствии представителя Исполнителя. |  |  |
| 3.6. Заказчик извещает Исполнителя о дате приёма передачи товара. |  |  |
| 4. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА |  |  |
| 4.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1, установлены в сумах, являются фиксированными на весь срок действия Договора и изменению не подлежат. |  |  |
| 4.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1, включают в себя: налоги, накладные расходы и иные затраты, связанные с исполнением настоящего Договора. |  |  |
| 4.3. Общая сумма Договора составляет: _______________ (____сумма прописью_____) сум. |  |  |
| 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ |  |  |
| 5.1. Оплата осуществляется следующим образом: - 15% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются авансом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для 15% предоплаты по данному Договору; - 75% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются по факту поставки всего Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания накладной (счет-фактуры) и после поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для оплаты 75% стоимости товара; |  |  |
| - 10% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются в течении 20 (двадцати) банковских дней после поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для оплаты 10% стоимости товара и предоставлению Исполнителем следующих документов: - Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) свидетельствующий, что все товары смонтированы, протестированы, проведены пуско-наладочные работы с вводом в эксплуатацию (для товаров по которым требуется проведение данных работ) – 1 оригинал, 2 копии; - Акт проведения обучения (тренинга) персонала (для товаров по которым требуется проведение данных услуг) – 1 оригинал, 2 копии; - Гарантийный сертификат, выданный Исполнителем, или сервисным центром Исполнителя на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров – 1 оригинал, 2 копии; - Регистрационное удостоверение, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, м), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации – 1 копии; - Сертификат соответствия товара, выданный ГУП «Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз – 1 копия (заверенная Исполнителем), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной сертификации; - Гигиенический Сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан на товары, которые требуют получение данного сертификата – 1 копии. |  |  |
| 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ |  |  |
| 6.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего Договора. |  |  |
| 6.2. Исполнитель обязуется предоставить Покупателю: |  |  |
| a) Сертификат качества страны производителя – 1 копия (заверенные Исполнителем) на товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору. |  |  |
| b) Регистрационное удостоверение, выданное Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 1 копия (заверенная Исполнителем), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации. |  |  |
| c) Сертификат соответствия, выданный Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 1 копия (заверенная Исполнителем), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной сертификации. |  |  |
| 6.3. Исполнитель гарантирует, что: |  |  |
| a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2021г. |  |  |
| b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также требованиям стандартов: ISO 9000; ISO 9001; ISO 13485:2016, ЕС директива 93/42/ЕЕС от 14.06.1993г.; |  |  |
| c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям Договора и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей; |  |  |
| d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора; |  |  |
| e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности. |  |  |
| 6.4. В случае если Покупателю и/или его заказчику будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Исполнитель обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его заказчиком. |  |  |
| 6.5. Заказчик должен в 10-ти дневной срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его заказчику таких претензиях и/или исках, известить о них Исполнителя. |  |  |
| 6.6. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной. |  |  |
| 6.7. Гарантийный срок эксплуатации, поставляемого товара предусматривается в Приложении №1 к настоящему контракту. |  |  |
| 6.8. Срок гарантийного обслуживания, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев и подтверждаться гарантийным сертификатом выдаваемым при монтаже Исполнителем или сервисным центром Исполнителя на территории Республики Узбекистан |  |  |
| 6.9. Срок исполнения гарантийных обязательств 30 календарных дней с даты получения уведомления Покупателя об их наступлении. |  |  |
| 6.10. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Исполнитель обязан возместить ему связанные с этим расходы. |  |  |
| 6.11. В случае не осуществления или отказа Исполнителем от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим Договором сроки Исполнитель предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Исполнителем всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов. |  |  |
| 6.12. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.6.10, 6.11. настоящего Договора производится Исполнителем в течение 7 календарных дней от даты получения Исполнителем требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. |  |  |
| 7. УПАКОВКА |  |  |
| 7.1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям транспортировки грузов, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и перегрузке в любое время года, при любых погодных условиях. |  |  |
| 7.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками. |  |  |
| 7.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке. |  |  |
| 7.4. Исполнитель несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. |  |  |
| 8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ |  |  |
| 8.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Договору, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Исполнителем. |  |  |
| 8.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя и нейтральной компетентной организации. |  |  |
| 8.3. Акт должен содержать следующую информацию: - наименование товара; - количество по инвойсу; - фактическое количество; - веса брутто и нетто по упаковочному листу; - фактический вес брутто и нетто; - № Договора; - дата поступления товара; - дата проведения экспертизы. |  |  |
| 8.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной. |  |  |
| 8.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных. |  |  |
| 8.6. Исполнитель обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 календарных дней с даты ее получения. В случае, если по истечении указанного срока ответа от Исполнителя не последует, претензия считается им признанной. |  |  |
| 8.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения. |  |  |
| 8.8. Претензии по качеству и срокам годности товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 календарных дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии. |  |  |
| 8.9. Дефектный, некомплектный или недостающий Товар должен быть заменен, доукомплектован или поставлен до склада Покупателя без промедления за счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после принятия претензии. |  |  |
| 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  |  |
| 9.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товаров, против сроков, указанных в настоящем Договоре, Исполнитель уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопоставленных товаров. В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Заказчик имеет право отказаться от Договора или его части, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 50 процентов от суммы не поставленного товара. |  |  |
| 9.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае поставки некомплектных товаров с Исполнителя взыскивается штраф в размере 20 процентов от стоимости товаров ненадлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара. |  |  |
| 9.3. Исполнитель за свой счет обязан в течение 90 календарных дней после принятия претензии заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям Договора. В случае невыполнения данного требования, Исполнитель должен уплатить Покупателю пеню в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоответствующего условиям Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям Договора. |  |  |
| 9.4. За поставку немаркированных либо ненадлежащих маркированных товаров, а также товаров без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Исполнитель уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. |  |  |
| 9.5. Общая сумму штрафов не должна превышать 50% от суммы Договора. |  |  |
| 9.6. Исполнитель обязан уплатить сумму пени и штрафа Покупателю, а также возместить расходы и прямые убытки, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Исполнителем пени и штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего Договора, Заказчик вправе удерживать все начисленные пени, штрафные санкции, все обоснованные расходы и прямые убытки при взаиморасчетах с Исполнителем. Уплата пени и штрафных санкций, а также возмещение убытков и обоснованных расходов не освобождает Исполнителя от выполнения Договорных обязательств. 9.7. При несвоевременной оплате поставленных товаров (работ, услуг) Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа. 9.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения договорных обязательств. |  |  |
| 10. ФОРС-МАЖОР |  |  |
| 10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). |  |  |
| 10.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства. |  |  |
| 10.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата, выданного уполномоченным органом страны Исполнителя и/или Покупателя, в зависимости от того в чьей стране произошли такие обстоятельства. |  |  |
| 10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 15 календарных дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в течении 60 календарных дней предоставить сертификат или аналогичный документ уполномоченного органа. |  |  |
| 10.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Исполнитель должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств. |  |  |
| 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ |  |  |
| 11.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. Место проведения арбитража (или рассмотрения спора): Ташкентский межрайонном экономический суд, Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  |  |
| 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 12.1. Все приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью Договора. |  |  |
| 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами. |  |  |
| 12.3. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора без письменного разрешения Покупателя. |  |  |
| 12.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. |  |  |
| 12.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон на русском языке. |  |  |
| 12.6. Настоящий Договор, вступает в силу после подписания его обеими Сторонами. |  |  |
| 12.7. Срок действия настоящего Договора - до полного выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов. 12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», Гражданским Кодексом Республики Узбекистан и иными действующими законодательными актами. |  |  |
| 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
|  |  | ООО «O‘zmedimpeks» Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан Адрес: 100007, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32б. Тел./факс: (+998-71) 268 55 54 р/с 2021 0000 2006 0011 8001 в АО «КДБ Банк Узбекистан», МФО 00842, ИНН 200523284, ОКЭД 46460 |
| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________ _____________________ _____________ |  | ЗАКАЗЧИК: Директор _____________________ Каттаходжаев Д.Р. |

Приложение № 1

к Договору №UMI-2021/___ от ___.___._____г.

| № п/п | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., сум | Общая сумма, сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (сумма прописью) сум |  |  |  |  | 0,00 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________ _____________________ _______________ | ЗАКАЗЧИК: Директор _____________________ Каттаходжаев Д.Р. |
| --- | --- |

Проект договора для иностранных исполнителей

| КОНТРАКТ №UMI-2021/___ |  | CONTRACT №UMI-2021/___ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Ташкент | от ___.___.2021г. | Tashkent | dd. ___.___.2021 |

| Компания «____________» (_________), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________________________, действующего на основании Устава., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора – Каттаходжаева Диёрхона Ровшановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании _______________________________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем: |  | The company «____________» (________), hereinafter referred to as the Seller represented by __________________________, acting on the basis of Charter, on the one part, Limited liability company «O’zmedimpeks» of the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the «Buyer» represented by Kattakhodjaev Diyorkhon Rovshanovich - Director, acting on the basis of Charter, on the other part, together reffered to as the Parties, on the basis of the ________________________________________ have concluded the present Contract on the following: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА |  | 1. SUBJECT OF THE CONTRACT |  |
| 1.1. Исполнитель обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить Медицинскую технику (оборудование), далее «Товар», на условиях, оговоренных настоящим контрактом. |  | 1.1. The Seller is obliged to deliver, and the Buyer is obliged to accept and pay the Medical equipment, hereinafter referred to as the «Goods», on the terms stipulated by this contract. |  |
| 1.2.Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, код ТН ВЭД товара, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в спецификации - Приложение №1 к настоящему контракту, которое является его неотъемлемой частью. |  | 1.2. The name of the goods, assortment, quantity, unit of measure, HS code of the foreign economic activity of the goods, price per unit of measurement, total amount, manufacturer of the goods, country of origin and other additional information on the delivered goods are specified in the specification - Annex No.1 to this contract, which is its an integral part. |  |
| 1.3. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, (при необходимости). |  | 1.3. The goods must be registered with State Unitary Enterprise «State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan (if it necessary). |  |
| 2. СРОКИ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  | 2. TERMS OF DELIVERY AND PERFORMANCE |  |
| 2.1. Товары, указанные в Приложении №1 поставляются в течение ___ дней со дня открытия безотзывного, документарного аккредитива. |  | 2.1. The goods specified in Annex No.1 to be delivered within ___ days from the day of opening of the irrevocable, documentary letter of credit. |  |
| 2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы, промаркированы и поставлены на условиях поставки DAP-Ташкент. |  | 2.2. To the specified time, the goods must be manufactured, tested, packaged, marked and delivered on DAP-Tashkent delivery terms. |  |
| 2.3. Монтаж и/или обучение по товарным позициям, указанным в Приложении №1 к настоящему контракту осуществляется Исполнителем в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя, подтверждающего доставку товарных позиций до конечных получателей (проектных мест). |  | 2.3. The installation and/or training for the commodity items specified in Annex No.1 to the present contract shall be carried out by the Seller within 30 calendar days from the date of receipt of the notice from the Buyer confirming the delivery of the goods to the project sites. |  |
| 2.4. В случае, если помещение не соответствует техническим требования монтажа по товарным позициям, указанным в Приложение №1 к настоящему контракту, срок указанный в п.2.3. настоящего контракта будет продлеваться в установленном порядке до полной подготовки помещения со стороны уполномоченных лиц. |  | 2.4.In case of premises do not correspond the technical requirements of installation for the product items specified in Annex No.1 to this contract, the period specified in clause 2.3.of this contract. it will be extended in accordance with the established procedure until the premises are fully prepared by authorized persons |  |
| 2.5. Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) и/или обучения на товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему контракту, подписывается руководителем конечного получателя (проектного места) или его заместителем и уполномоченным представителем Исполнителя. Указанные в данном пункте оригиналы документов должны быть направлены Покупателю в количестве 1 единицы. |  | 2.5. The act of commissioning report and/or training for the goods items specified in Annex No.1 to the present contract shall be signed by the head of the project site (department manager or his deputy) and by authorized representatives of the Seller. The original documents specified in this paragraph must be sent to the Buyer in the amount of 1 unit |  |
| 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  | 3. TERMS OF DELIVERY |  |
| 3.1. Исполнитель осуществляет поставку товара на условиях DAP-Ташкент (Инкотермс-2020), пункт назначения: a) при отгрузке воздушным транспортом – «Международный аэропорт Ташкент»; таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 b) при отгрузке автотранспортом – Таможенный пост ВЭД «Ark Buloq» №26003;/ Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» №00102 c) при отгрузке железнодорожным транспортом – до ж/д станции «Ташкент-Товарный», код станции 722400, таможенный пост ВЭД «Ташкент-товарный» №26002 |  | 3.1. The seller delivers goods on the terms of DAP-Tashkent (Incoterms-2020), the destination: a) by air – «Tashkent International Airport»; Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102 b) by truck - Customs post of FEA «Ark Buloq» No. 26003;/ Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102 c) by railway - to railway station «Tashkent-Tovarniy», station code 722400, Customs post of FEA «Tashkent Tovarniy» №26002 |  |
| 3.2. Датой поставки считается дата штемпеля таможенного поста пункта назначения на товарно-транспортной накладной, оформленной грузоотправителем или первым грузоперевозчиком. |  | 3.2. The date of delivery is the date of the stamp of the customs point of destination on the way bill issued by the consignor or the first carrier. |  |
| 3.3. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена |  | 3.3. Partial shipping and/or early delivery is allowed. |  |
| 3.4. Для ввоза товара на территорию Республики Узбекистан и его таможенной очистки, Исполнитель обязан предоставить с товаром следующие документы, оформленные должным образом и без расхождений: - Инвойс на русском или английском языке – 1 оригинал, 2 копии; - Транспортная накладная – 1 оригинал, 2 копии; - Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и серийных номеров товара, там, где требуется – 1 оригинал, 2 копии; - Копии Сертификата качества производителя, заверенный печатью производителя или Исполнителя – 1 оригинал, 1 копия; -Регистрационное удостоверение или письмо, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан – 2 копии; - Сертификат Соответствия или письмо, выданные уполномоченным органом «УзСтандарт» – 1 оригинал, 2 копия; - Гарантийный сертификат, выданный Исполнителем или сервисным центром Исполнителя на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров, там, где требуется- 1 оригинал, 1 копия; В случае необходимости Исполнитель также предоставляет: - Гигиенический сертификат или письмо, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан – 1 оригинал; - любые другие разрешительные документы уполномоченных органов Республики Узбекистан не предусмотренные настоящим контрактом, которые согласно действующему законодательству Республики Узбекистан могут потребоваться при оформлении товара в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40). |  | 3.4. For the import of goods into the territory of the Republic of Uzbekistan and its Custom’s clearance, the Seller must provide the following documents with the goods, duly executed and without any discrepancies: - Invoice in Russian or English - 1 original, 2 copies; - Way bill -1 original, 2 copies; - Packing List indicating the contents of each package and indicating the serial numbers of the Goods where required -1 original, 2 copies; - Copies of the manufacturer’s quality Certificate, sealed by the manufacure or Seller - 1 original, 1 copy; - Registration certificate or letter, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan – 2 copies; - Certificate of conformity or letter issued by the authorized department of «UzStandart» -1 original, 2 copy; - Warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan with the indication serial number of the Goods, where required -1 original, 1 copy; If necessary, the Seller also provides: - Certificate of Hygiene or letter, issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan– 1 original; - any other permissive documents of the authorized agency of the Republic of Uzbekistan are not provided for by present contract, which may be required according to the current legislation of the Republic of Uzbekistan during registration of the Goods to IM-40 Customs mode. |  |
| 3.5. В необходимых случаях Заказчик может провести работы по сертификации товаров, поставляемых в Узбекистан, от своего имени, но за счет Исполнителя, а Исполнитель обязуется покрыть расходы Покупателя в течении 15 дней со дня предоставления счета на оплату (инвойса). При этом Заказчик обязан в течении 10 дней после проведения сертификационных работ и получения соответствующих документов направить копии полученных документов Исполнителю. |  | 3.5. If necessary the Buyer may on its own behalf carry out the works for certification of the goods delivered to Uzbekistan, but for account of the Seller, and the Seller undertakes to compensate all charges of the Buyer within 15 days from the date of submission of the invoice for payment. The Buyer is obliged to send copies of the received documents to the Seller within 10 days after the certification works are carried out and the relevant documents are received |  |
| 3.6. До предоставления, полного и правильно оформленного пакета документов, указанного в п. 3.4. контракта, все расходы, связанные с поступлением, обработкой и хранением товара, а также расходы по таможенному оформлению Товара до его перехода в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40) относятся на счет Исполнителя. |  | 3.6. Prior to the submission of a complete and properly executed package of documents specified in clause 3.4 of the contract, all expenses associated with the receipt, processing and storage of the goods, as well as expenses for Customs clearance of the Goods before their transition to the IM-40 regime (free circulation) to be paid by the Seller. |  |
| 4. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ |  | 4. SHIPMENT NOTIFICATION PROCEDURE |  |
| 4.1. Исполнитель, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала отгрузки, направляет Покупателю по электронной почте подтверждение о готовности к отгрузке с приложением проектов следующих отгрузочных документов в электронном виде: - Инвойс - 1 копия; - Упаковочный лист - 1 копия. |  | 4.1. The Seller, not later than 5 working days prior shipment, is obliged to send to the Buyer by e-mail confirmation of readiness for shipment with the application of the following shipping documents in electronic form: - Invoice - 1 copy; - Packing list - 1 copy. |  |
| 4.2. Заказчик обязуется согласовать предоставленные отгрузочные документы либо предоставить обоснованную формулировку вносимых изменений в течение 5 рабочих дней после предоставления Исполнителем документов указанных в п.4.1. |  | 4.2. The Buyer is obliged to coordinate provided shipping documents or to provide reasoned formulation of the changes made within 5 working days after the Seller has provided the documents specified in p.4.1. |  |
| 4.3. В случае, если Исполнитель после согласования с Покупателем предоставленных документов, представит неверно оформленные отгрузочные документы, все дополнительные расходы Покупателя связанные с хранением и оформлением соответствующих документов на поставленные товары, будут отнесены на счет Исполнителя. |  | 4.3. In case of the Seller, after agreeing with the Buyer of the submitted documents, submits the incorrectly executed shipping documents, all additional costs incurred by the Buyer relating to the storage and processing of the relevant documents for the delivered goods will be charged to the Seller's account. |  |
| 4.4. После отгрузки, Исполнитель в течение 48 часов направляет Покупателю по электронной почте официальное уведомление, с указанием: № контракта, даты отгрузки, наименования товара, количества мест, веса нетто и брутто, номера транспортной накладной и стоимости отгруженной партии товара. |  | 4.4. After the shipment, the Seller should send to the Buyer an official notification within 48 hours via e-mail with indication of the contract number, the date of shipment, the name of the goods, the number of seats, the net and gross weight, the number of the way bill and the value of the shipped part of the goods. |  |
| 4.5. К уведомлению прикладываются следующие документы: - Инвойс на русском или английском языке –1 копия; - Транспортная накладная – 1 копия; - Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и серийных номеров товара, там где требуется – 1 копия; |  | 4.5. The following documents shall be attached to the notification: - Invoice in Russian or English - 1 copy; - Way bill -1 copy; - Packing List indicating the contents of each package and indicating the serial numbers of the Goods where required -1 copy |  |
| 5. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА |  | 5. PRICE OF GOODS AND TOTAL AMOUNT OF CONTRACT |  |
| 5.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1 установлены в Дол.США/ Евро и понимаются на условиях поставки DAP-Ташкент (ИНКОТЕРМС 2020), являются фиксированными на весь срок действия контракта и изменению не подлежат. |  | 5.1. The prices for the goods specified in Annex №1 are established in USD/ Euro and are understood on the DAP-Tashkent delivery terms (INCOTERMS 2020), are fixed for the entire term of the contract and are not subject to change. |  |
| 5.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1 включают в себя: стоимость Товара, экспортной упаковки, маркировки, погрузки и транспортировки, а также расходы, связанные с оформлением экспортных документов. |  | 5.2. The prices for the goods specified in Annex №1 include: the cost of the Goods, export packaging, marking, loading and transportation, as well as costs associated with the execution of export documents. |  |
| 5.3. Общая сумма Контракта составляет: 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро. Товары, указанные в Приложении №1, на сумму 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро, поставляемые по Контракту, подлежат к оплате. |  | 5.3. The total amount of the Contract is 00000000,00 (in words) USD/ Euro. The goods specified in Annex No.1, in the amount of 00000000,00 (in words) Дол.США/ Евро, supplied under the Contract, are payable. |  |
| 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ |  | 6. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS |  |
| 6.1. Платежи производятся в валюте Контракта (в Дол.США/ Евро) путем открытия безотзывного, документарного аккредитива на сумму 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро, открываемого Покупателем со сроком действия 240 дней. Аккредитив открывается после поступления денежных средств от Министерства здравоохра-нения Республики Узбекистан на расчетный счет ООО «O’zmedimpeks» для оплаты по данному контракту. |  | 6.1. Payments are made in the currency of the Contract (in USD/ Euro) by opening an irrevocable, documentary letter of credit in the amount of 00000000,00 (in words) USD/ Euro opened by the Buyer with a validity of 240 days. The letter of credit is opened after the receipt of funds from the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan to the account "O'zmedimpeks" LLC for payment under this contract |  |
| 6.2. При необходимости, сроки действия аккредитива по согласованию Сторон могут быть продлены. |  | 6.2. If necessary, the validity period of the letter of credit as agreed by the Parties may be extended. |  |
| 6.3. Все расходы по изменению условий аккредитива, относятся на счет инициирующей Стороны. |  | 6.3. All costs for changing the terms of the letter of credit are charged to the account of the initiating Party. |  |
| 6.4. Аккредитив открывается через АО “КДБ Банк Узбекистан”, г. Ташкент. |  | 6.4. The Letter of Credit shall be issued by JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Tashkent. |  |
| 6.5. Валюта платежа – Дол.США/ Евро. |  | 6.5. Currency of payment – USD/ Euro. |  |
| 6.6. Оплата, стоимости поставленной партии товара, с аккредитива осуществляется следующим образом: 6.6.1. 70% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Исполнителем в банк Покупателя через банк Исполнителя следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 70% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -транспортная накладная со штемпелем таможенного пункта назначения о прибытии груза – 2 копии; -Грузовая таможенная декларация ИМ-70 или ИМ -74 с QR-кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке – 2 копии. 6.6.2. 20% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Исполнителем в банк Покупателя через банк Исполнителя следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 20% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -Грузовая таможенная декларация ИМ-40 с QR кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке – 2 копии; 6.6.3. 10% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Исполнителем в банк Покупателя через банк Исполнителя следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 10% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) свидетельствующий, что все товары смонтированы, протестированы, проведены пуско-наладочные работы с вводом в эксплуатацию (для товаров по которым требуется проведение данных работ) -1 оригинал, 2 копии; - Акт проведения обучения (тренинга) персонала (для товаров по которым требуется проведение данных услуг) – 1 оригинал, 2 копии; - Гарантийный сертификат, выданный Исполнителем, или сервисным центром Исполнителя на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров- 2копии; -Сертификат соответствия товара, выданный уполномоченным органом «УзСтандарт» на товары, которые требуют получение данного сертификата -2 копии; - Гигиенический Сертификат выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан на товары, которые требуют получение данного сертификата- 2 копии. -Регистрационное удостоверение, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан (при необходимости) – 2 копии; |  | 6.6. Payment from the letter of credit of the cost of the delivered part of goods to be effected as follows: 6.6.1. 70% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) against presentation by the Seller to the Buyer's bank through the Seller's bank of the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 70% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; -way bill with a stamp of the Customs point of destination about arrival of the Goods – 2 copies; -Cargo Customs declaration IM-70/74 with QR code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian – 2 copies. 6.6.2. 20% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) shall be paid upon the Seller's provision the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 20% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; -Cargo Customs declaration IM-40 with QR code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian – 2 copies; 6.6.3. 10% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) shall be paid upon the Seller's provision the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 20% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; - An act of acceptance of installation work issued by the Buyer testifying that all goods have been installed, tested, commissioning and commissioning have been carried out (for goods for which these works are required). -1 original, 2 copies - Certificate of personnel training on equipment issued by the Buyer (for goods for which these services are required)- 1 original, 2 copies; - warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan with the indication serial number of the Goods where required -2 copies; - Certificate of Conformity issued by the authorized department of «UzStandart», where required -2 copies; -Certificate of Hygienic Conformity issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan for each item of Goods, where required-2 copies. - Registration certificate, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan (if it necessary) – 2 copies; |  |
| 6.7. Заказчик обязан предоставить Исполнителю транспортные накладные, и грузовые таможенные декларации, указанные в пунктах 6.6.1. и 6.6.2., в необходимом банку для раскрытия аккредитива виде и количестве в срок: - Транспортная накладная – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты поставки Товара; - Грузовая таможенная декларация – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты оформления ГТД; |  | 6.7. The Buyer is obliged to provide the Seller with the way bills and cargo customs declarations specified in clauses 6.6.1. and 6.6.2., in the form necessary for the bank to open a letter of credit and in the amount on time: - Way bill - no later than 10 (ten) working days from the date of delivery of the Goods; - Cargo Customs declaration - no later than 10 (ten) working days from the date of registration of the CCD.; |  |
| 6.8.Все банковские расходы на территории Республики Узбекистан – за счет Покупателя, за пределами Республики Узбекистан – за счет Исполнителя. |  | 6.8. All bank charges on the territory of the Republic of Uzbekistan - at the expense of the Buyer, outside the Republic of Uzbekistan - at the Seller's expense |  |
| 7. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ |  | 7. QUALITY OF GOODS AND GUARANTEES |  |
| 7.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего контракта. |  | 7.1. The quality of the delivered goods must comply with the quality certificate of the Goods and the requirements of this contract. |  |
| 7.2. Исполнитель гарантирует, что: |  | 7.2. The Seller warrants that: |  |
| a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2021г. |  | a) All goods specified in Annex №1 are new - produced no earlier than 2021. |  |
| b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также высоким стандартам утвержденного образца (ЕС по директиве 93/42/ЕЕС от 14.06.1993г.) существующим в стране Исполнителя; |  | b) The delivered goods correspond to the high level of engineering and technical conditions, as well as the high standards of the approved sample (EC under Directive 93/42/EEC of 14.06.1993) existing in the country of the Seller; |  |
| c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям контракта и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей; |  | c) The completeness of the supplied Goods fully meets the terms of the contract and ensures the fulfillment of the functionality stated in the technical documentation; |  |
| d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта; |  | d) Technical parameters, type, model of the goods correspond to those specified in the Specification (Annex №1), which is an integral part of this Contract; |  |
| e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности. |  | е) The delivered goods are free from any rights or claims of third parties that are based on industrial or intellectual property. |  |
| 7.3. В случае если Покупателю и/или его клиентам будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Исполнитель обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его клиентами. |  | 7.3. In case third persons make any claims to the Buyer or the Buyer's clients based on the violation of their rights of industrial property or other intellectual property, the Seller must settle such claims and/or suits at his own expense and indemnify all the losses, including expenses incurred by the Buyer and/or his clients |  |
| 7.4. Заказчик должен в 10-ти дневный срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его клиентам таких претензиях и/или исках, известить о них Исполнителя. |  | 7.4. The Buyer must within 10 days after he learned about such claims and/or suits made against him and/or his clients notify the Seller about them. |  |
| 7.5. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском или английском языке. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной, и допустимый срок хранения исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта технической документации в адрес, указанный Покупателем. |  | 7.5. All text (instructions) materials must be written in Russian or English. In the absence of technical documentation in the boxes, the delivery is considered incomplete, and the acceptable storage period is calculated in this case from the date of receipt of the full set of technical documentation to the address specified by the Buyer. |  |
| 7.6. Гарантийный срок эксплуатации, поставляемого товара предусмат-ривается в Приложении №1 к настоящему контракту. |  | 7.6. The warranty period of operation, of the supplied goods is provided in Annex №1 to this contract. |  |
| 7.7. Срок гарантийного обслуживания, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев и подтверждаться гарантийным сертификатом выдаваемым при монтаже Исполнителем или сервисным центром Исполнителя на территории Республики Узбекистан |  | 7.7. The warranty service period provided by the technical conditions and standards for the Goods to be delivered shall be not than less 24 months and be confirmed by a warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 7.7.1. Исполнитель обязуется за свой счет направить своих специалистов или специалистов своего сервисного центра на место монтажа оборудования для устранения возникших дефектов попадающих под гарантийные обязательства |  | 7.7.1. The Seller undertakes, at his own expense, to send specialists or specialists of service center to the place where the equipment is installed to eliminate the defects that have occurred under the warranty obligations. |  |
| 7.8. Исполнитель обязуется устранить возникшие дефекты в течение 30 дней с даты получения уведомления Покупателя, если данные дефекты покрываются гарантией Исполнителя. |  | 7.8. The Seller undertakes to eliminate the defects within 30 days from the date of receipt of the Buyer's notice, if these defects are covered by the Seller’s warranty |  |
| 7.9. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Исполнитель обязан возместить ему связанные с этим расходы |  | 7.9. If the elimination of defects upon agreement between the parties is made by the forces of the Buyer, the Seller is obliged to reimburse him of the costs associated with this |  |
| 7.10. В случае не осуществления или отказа Исполнителем от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим контрактом сроки Исполнитель предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Исполнителем всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов. |  | 7.10. In case that the Seller fails to exercise or refuses to perform warranty obligations within the terms provided for in this contract, the Seller grants the Buyer the undisputed right to take the necessary actions to restore the quality of the Goods by attracting the services of third parties, with subsequent reimbursement by the Seller of all the amounts spent by the Buyer to pay for these works and materials.. |  |
| 7.11. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.7.9, 7.10. настоящего контракта производится Исполнителем в течение 7 дней от даты получения Исполнителем требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы |  | 7.11. Reimbursement of the Buyer's expenses stipulated in paragraphs 7.9, 7.10. of this contract shall be made by the Seller within 7 days from the date of receipt by the Seller of the Buyer's claim with attachment of documents confirming the expenses incurred |  |
| 7.12. В течение 30 дней с даты вступления контракта в силу, Исполнитель должен выпустить на имя Покупателя Банковскую гарантию (в формате СВИФТ сообщения – MT 760) на исполнение контракта (Performance Security) выпущенную банком имеющий высокий рейтинг, в размере 5% от общей стоимости Контракта (Дол.США/ Евро). Банковская гарантия предоставляется не менее чем на 240 дней и должна покрывать срок поставки, оформления грузовой таможенной декларации ИМ-40, проведения монтажных работ (ввода в эксплуатацию) оборудования и обучения персонала. При этом Исполнитель обязан продлить срок действия Банковской гарантии на период действия двухлетнего гарантийного срока с даты проведения последних монтажных работ (ввода в эксплуатацию) оборудования. Сумма банковской гарантии на исполнение контракта будет уменьшена до 2% (Дол.США/ Евро) от суммы контракта на период действия двухлетнего гарантийного срока. В случае невозможности выпуска Исполнителем Банковской гарантии на имя Покупателя, Исполнитель в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту переводит на счет Покупателя денежный задаток в размере 5% от общей стоимости Контракта (Дол.США/ Евро) на основании подписанного между Сторонами Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта, который должен быть заключен в течение 30 дней с даты вступления контракта в силу. Сумма договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта будет уменьшена до 2% (Дол.США/ Евро) от суммы контракта на период действия двухлетнего гарантийного срока. |  | 7.12. Within 30 days from the date of the contract’s entering into force, the Seller must issue a Bank Guarantee (in the SWIFT message format - MT 760) for execution of the Contract (Performance Security) issued by a bank with a high rating, in the amount of 5% of the total value of the Contract (USD/ Euro). The Bank guarantee shall be submitted for a period not less than 240 days and also must cover the period of delivery, registration of cargo customs declaration IM-40, installation works (commissioning) of equipment and personnel training. In this case, the Seller is obliged to extend the validity of the Bank guarantee for the period of the two-year of the guarantee period from the date of the last installation works (commissioning) of equipment. The amount of the bank guarantee for the performance of the contract will be reduced up to 2% (USD/ Euro) of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period. In case of impossibility issuing the Bank guarantee by the Seller in the name of the Buyer, as a security for the performance of obligations under the contract, the Seller transfers a deposit of 5% of the total value of the Contract (USD/ Euro) to the Buyer's account on the basis of an Agreement signed between the Parties to secure the obligations of performance of the import contract, which must be concluded within 30 days from the date of entry into force of the contract. The amount of the Agreement on security obligations of the contract will be reduced up to 2% (USD/ Euro) of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period. |  |
| 7.13. Сроки действия банковской гарантии, при необходимости, могут быть продлены по согласованию Покупателя и Исполнителя. |  | 7.13. The validity of the bank guarantee, if it’s necessary, may be extended upon agreement between the Buyer and the Seller |  |
| 7.14. Все расходы по предоставлению банковской гарантии относятся на счет Исполнителя. |  | 7.14. All costs related to the provision of the bank guarantee are charged to the Seller's account. |  |
| 8. УПАКОВКА |  | 8. PACKAGING |  |
| 8.1. Исполнитель должен отгрузить товар в экспортной упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его по железной дороге и смешанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения с температурным режимом +10 +20°С. Для прочих сопутствующих товаров (реагенты и т.д.) должен соблюдаться специальный температурный режим, применимый к ним. |  | 8.1. The Seller must ship the goods in an export package ensuring the safety of the cargo from damage when transporting it by rail and mixed transport, taking into account several overloads in transit, as well as long-term storage with a temperature regime of +10 +20°C. For other related products (reagents, etc.), the special temperature regime applicable to them must be observed. |  |
| 8.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками. |  | 8.2. Packaging must be adapted to overload by loaders. |  |
| 8.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке. |  | 8.3. The goods shall be properly fixed inside the package to preserve possible damage and breakage during transportation and transshipment. |  |
| 8.4. Упаковка должна обеспечивать также сохранность товара при перевалке (перегрузке) на складах Покупателя. |  | 8.4. Packing shall also protect the goods during transshipment (overload) of goods at the Buyer's warehouses. |  |
| 8.5. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист на русском или английском языке в двух экземплярах и сертификат качества в двух экземплярах. |  | 8.5. The Seller shall pack in to an every case the packing list in duplicate and quality certificate in duplicate. |  |
| 8.6. В упаковочном листе на русском или английском языке должны быть указаны: № контракта, наименование товара, их тип (модель), количество, серийный номер, дата выпуска (или срок годности), вес брутто каждого типа товара, вес нетто каждого типа товара. |  | 8.6. In the packing list in English or Russian, the contract number, the name of the goods, their type (model), quantity, serial number, date of issue (or expiration date), gross weight of each type of goods, net weight of each type of goods should be indicated. |  |
| 8.7. Исполнитель несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. |  | 8.7. The seller is responsible for any kind of damage to the product due to poor quality or improper packaging. |  |
| 9. МАРКИРОВКА |  | 9. MARKING |  |
| 9.1. На каждое грузовое место, с двух сторон отчетливо несмываемой краской наносится на русском или английском языке, следующая маркировка: - КОНТРАКТ №UMI-2021/___ от ___.___.2021г. - Исполнитель/ Грузоотправитель: «______________» - Заказчик/Грузополучатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан - Заказчик: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан - Место назначения: г. Ташкент, Республика Узбекистан («Международный аэропорт Ташкент» / терминал «Ark Buloq», код 26003 / Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 железнодорожная станция «Ташкент-Товарный», код станции 722400); - Место № _____ Вес брутто _________ Вес нетто _______; - Обозначения: "Верх", "Осторожно", "Оберегать от влаги". |  | 9.1. On each cargo space on two sides it is applied clearly, indelibly in Russian or English, the following marking: - CONTRACT №UMI-2021/___ dd ___.___.2021 - Seller/ Consignоr: «______________» - Buyer/ Consignee: «O’zmedimpeks» LLC Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan - Customer: The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan - Place of destination: Tashkent, the Republic of Uzbekistan («International Airport Tashkent» / Terminal «Ark Buloq» / Customs Terminal of FEA «Avia Yuklar» № 00102/railway station «Tashkent-Tovarniy», сode station 722400); - Case №. _________Gross weight _________ Net weight _________; - Warning instructions:“Upside here”,“Handle with care","Keep from water". |  |
| 9.2. Места (ящики) нумеруют дробными числами, при этом числитель означает порядковый номер, а знаменатель общее количество мест партии товара. |  | 9.2. Packages (cases) shall be numbered in fractions, the numerator, including the original number of package and the denominator showing the total number of packages of the Lot. |  |
| 10. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА |  | 10. PROCEDURE OF DELIVERY AND ACCEPTANCE OF GOODS |  |
| 10.1. Товар считается сданным Исполнителем и принятым Покупателем: - по качеству – согласно сертификату качества, выданного производителем; - по количеству мест и весу - согласно товаротранспортным документам; - по количеству изделий – согласно спецификации, упаковочным листам. |  | 10.1. The goods shall be deemed to be delivered by the Seller and accepted by the Buyer: - in regards of quality – according to the quality certificate, issued by a manufacturer; - in regards of quantity of places and weight - according to commodity-transport documents; - in regards of quantity of products - according to the specification and packing lists. |  |
| 10.2. В случае несоответствия качества и количества Товара товарно-сопроводительным документам и условиям настоящего контракта, Заказчик имеет право выставить Исполнителю претензию в соответствии с разделом 11 настоящего контракта. |  | 10.2. In case of a discrepancy between the quality and quantity of the Goods to the accompanying documents and the terms of this contract, the Buyer has the right to present the Seller a claim in accordance with section 11 of the present contract. |  |
| 11. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ |  | 11. CLAIMS AND PROCEDURE FOR THEIR REVIEW |  |
| 11.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Контракту, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Исполнителем. |  | 11.1. Any claim for the received goods, if it does not correspond to the detailed description and the technical specification for this Contract, must be sent by the Buyer by an official letter during the guarantee period by e-mail, receipt of the complaint must also be formally confirmed by the Seller. |  |
| 11.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя, представителя Конечного получателя (бенефициара) и нейтральной компетентной организации. |  | 11.2. The content and substantiation of the claim must be confirmed by an act of incoming inspection and / or an act drawn up with the participation of a representatives of the Buyer and a neutral competent organization. |  |
| 11.3. Акт должен содержать следующую информацию: - наименование товара; - количество по инвойсу; - фактическое количество; - веса брутто и нетто по упаковочному листу; - фактический вес брутто и нетто; - № контракта; - дата поступления товара; - дата проведения экспертизы. |  | 11.3. The act must contain the following information: - Name of the goods; - the amount of the invoice; - actual quantity; - Gross and net weights by packing list; - Actual gross and net weight; - Contract number; - the date of receipt of the goods; - date of examination. |  |
| 11.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной. |  | 11.4. The act should contain a detailed description of the identified defects, indicating the method of their establishment and should be drawn up against each way bill. |  |
| 11.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных. |  | 11.5. The claim letter must contain the requirements of the Buyer with the application of calculations and copies of the waybills. |  |
| 11.6. Исполнитель обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения. В случае, если по истечении указанного срока ответа от Исполнителя не последует, претензия считается им признанной. |  | 11.6. The seller is obliged to review the received claim and provide a reply within 10 working days from the date of receipt. If the Seller does not respond after the specified deadline, the claim is deemed to be recognized. |  |
| 11.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения. |  | 11.7. Claims in relation to the quantity of the goods are made within 6 months from the date of arrival of the goods to the destination. |  |
| 11.8. Претензии по качеству и срокам гарантийного обслуживания товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии |  | 11.8. Claims on the quality and shelf life of the goods are presented during the whole warranty period plus 30 days, provided defects are discovered within the guarantee period. |  |
| 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  | 12. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES |  |
| 12.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товаров, против сроков, указанных в настоящем контракте, Исполнитель уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопоставленных товаров. В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Заказчик имеет право отказаться от контракта или его части, а также расторгнуть контракт в одностороннем порядке с удержанием денежных средств выпущенной Банковской Гарантии на исполнение контракта либо Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. В этом случае Исполнитель обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 50 процентов от суммы не поставленного товара. |  | 12.1. In case of non-delivery of goods, late delivery, against the terms specified in this contract, the Seller pays the Buyer a penalty in the amount of 0,5 percent of the unfulfilled part of the obligation for each day of delay, but the total amount of the penalty should not exceed 50 percent of the cost of the undelivered goods. If the delay in delivery exceeds 90 days, the Buyer has the right to withdraw from the contract or part of it, as well as to terminate the contract unilaterally withholding the funds of the issued Bank Guarantee for the performance of the contract or the Contract for securing the obligations of the import contract. In this case, the Seller is obliged to pay the Buyer a penalty for late delivery in the amount of 50 percent of the amount of the goods not delivered.. |  |
| 12.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контра-ктом, а также в случае поставки некомплектных товаров с Исполнителя взыскивается штраф в размере 20 процентов от стоимости товаров не-надлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара. |  | 12.2. If the delivered goods do not comply with the standards, technical conditions, or other requirements stipulated by the contract, as well as in case of short delivery or delivery of incomplete goods, the Seller must pay a fine of 20 percent of the cost of goods of improper quality, short or incomplete goods. |  |
| 12.3. Исполнитель за свой счет обязан в течение 90 дней после принятия претензии заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контрактом, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям контракта, на условиях поставки DAP-Ташкент. В случае невыполнения данного требования, Исполнитель должен уплатить Покупателю штраф в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоотве-тствующего условиям контракта за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям контракта. |  | 12.3. The Seller is obliged within 90 days to replace the goods which are not meet the standards, technical conditions or other requirements stipulated by the contract, and also in case of short delivery or delivery of incomplete goods, add and/or complete such goods to corresponding to the terms of the contract, on the terms of delivery of DAP-Tashkent. In case of failure to comply with this requirement, the Seller must pay to the Buyer a pennalty in the amount of 0.07% of the amount of the defective, insufficient, incomplete goods or goods which are not corresponding to the terms of the contract for each day of delay, but not more than 15% of the defective goods amount of the short, incomplete product or goods that do not comply with the terms of the contract. |  |
| 12.4. В случае не использования выставленного аккредитива, Исполнитель по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы неиспользованной части аккредитива путем прямого перевода на счет Покупателя в течение 10-ти дней с момента аннуляции аккредитива. |  | 12.4. In case of non-use of L/C issued the Seller by demand of the Buyer and within 10 days from the moment of L/C cancellation shall pay to the Buyer 5 % penalty of the value of unused part of L/C by direct money transfer to the Buyer’s account. |  |
| 12.5. В случае поставки немаркированных либо ненадлежаще маркированных товаров, а также товаров без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Исполнитель уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. В тех случаях, когда товары подлежат дальнейшей отправке или хранению, Заказчик, помимо взыскания штрафа, вправе произвести упаковку и затаривание товаров своими средствами, но за счет Исполнителя или потребовать от одногороднего Исполнителя упаковки либо затаривания товаров |  | 12.5. In the case of delivery of unmarked or improperly marked goods, as well as goods without packaging or packaging or in improper packaging or packaging, the Seller pays the Buyer a pennalty of 5 percent of the cost of such goods. In cases where the goods are subject to further shipment or storage, the Buyer, in addition to collecting a pennalty, has the right to pack and pack the goods by its own means, but at the expense of the Seller, or to require a single-city Seller to pack or pack the goods |  |
| 12.6. В случае не предоставления уведомления или позднего уведомления Покупателя о произведенной отгрузке, Исполнитель уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы отгруженного товара. |  | 12.6. In case of failure to provide notice or late notification to the Buyer regarding shipment, the Seller shall pay to the Buyer a penalty of 0.1% of the shipped goods. |  |
| 12.7. Общая сумма штрафов не должна превышать 50% от суммы контракта. |  | 12.7. Total amount of penalty must not exceed 50% of the Contract Price. |  |
| 12.8. В случае несвоевременного предоставления Банковской Гарантии на исполнении контракта, либо не заключения Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта в соответствии с п.7.12, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы, указанной в п.7.12, за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы выпускаемой Банковской Гарантии или суммы требуемой к оплате по Договору об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. 12.9. Исполнитель обязан уплатить сумму пени и штрафа Покупателю, а также возместить расходы и прямые убытки, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Исполнителем пени и штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего контракта, Заказчик вправе удерживать все начисленные пени, штрафные санкции, все обоснованные расходы и прямые убытки при взаиморасчетах с Исполнителем. Уплата пени и штрафных санкций, а также возмещение убытков и обоснованных расходов не освобождает Исполнителя от выполнения контрактных обязательств. |  | 12.8. In case of late provision of a Bank Guarantee for the performance of the contract (Perfomance security), or failure to conclude an Agreement on securing obligations for the performance of the import contract in accordance with clause 7.12, the Seller pays a penalty in the amount of 0.5% of the amount specified in clause 7.12 for each day of delay, but not more than 50% of the amount of the issued Bank Guarantee or the amount required for payment under the Agreement on Securing obligations for the Performance of the import contract. 12.9. The Seller must pay the penalty amount to the Buyer, as well as to reimburse expenses incurred by the Buyer within 15 calendar days from the date of acceptance of the Seller's claim. In the event of non-payment by the Seller and non-reimbursement of the expenses incurred by the Buyer of the penalties imposed during the execution of this contract, the Buyer shall be entitled to withdraw all accrued penalties, all reasonable expenses and direct losses when making settlements with the Seller. Payment of penalties, all reasonable expenses and direct losses does not relieve the Seller from fulfillment of contractual obligations |  |
| 12.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-нившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения контрактных обязательств. |  | 12.10. The party that failed to fulfill or improperly fulfilled its obligations under this contract is obliged to reimburse the other party for the losses caused by such default, irrespective of the payment of penalties, and also does not release the guilty party from proper performance of contractual obligations. |  |
| 13. ФОРС-МАЖОР |  | 13. FORCE MAJEURE |  |
| 13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). |  | 13.1. The Party that failed to fulfill or improperly fulfilled the obligations under the contract is liable if it does not prove that the proper execution was impossible due to force majeure, that is, extraordinary circumstances that are unavoidable under the given circumstances (force majeure). |  |
| 13.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства. |  | 13.2. Force-majeure – this is an extraordinary, compelling and unexpected circumstances under the given conditions, caused by natural phenomenon (earthquakes, landslides, hurricanes, drought, etc.), or socio-economic circumstances (a state of war, blockades, prohibition of import and export in the public interest, etc.) beyond the Parties’ will and actions, in connection with which they can not fulfill their commitments. |  |
| 13.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата выданного уполномоченным органом страны, где имело место данное обстоятельство. |  | 13.3. Confirmation of force majeure circumstances is made by providing the original certificate issued by the authorized body of the country where this circumstance occurred. |  |
| 13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 15 дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в тече-нии 60 дней предоставить документ уполномоченного органа подтверждающий данные форс-мажорные обстоятельства непосредст-венно повлиявшие на деятельность исполнителя/грузоотправителя либо производителя товаров. |  | 13.4. The Party fails to fulfill its obligations (force-majeure) is required within 15 days notify the other Party in writing of the occurrence, expected duration and cessation of the above circumstances and within 60 days to provide document of the authorized body confirming these force majeure circumstances that directly affected the activities of the seller/consignor or manufacturer of goods. |  |
| 13.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Исполнитель должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств. |  | 13.5. If the Buyer does not give other instructions in writing, the Seller shall continue performance to practice-reasonable moment and to seek alternative and sound means of execution outside the influence of force-majeure. |  |
| 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ |  | 14. PROCEDURE FOR CONSIDERATION OF DISPUTES |  |
| 14.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском экономическом Суде в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. Место рассмотрения спора: Ташкентский экономический суд, Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  | 14.1. All disputes that may arise between the Parties during the execution of this Contract and can not be settled peacefully shall be resolved by the Tashkent Economic Court in accordance of the norms of the Legislation of the Republic of Uzbekistan. The decision of the court is final and binding on both parties. Place dispute consideration: Tashkent Economic Court, Uzbekistan, 100097, Tashkent, 6, Chupanota str. Tel: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  |
| 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  | 15. OTHER CONDITIONS |  |
| 15.1. Все приложения к настоящему Контракту, являются неотъемлемой частью контракта. |  | 15.1. All the annexes to the present Contract are to be considered as integral parts of the Contract. |  |
| 15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан. |  | 15.2. All the amendments and addenda to the present Contract are valid only if they are made in written form, signed by both parties and registered in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 15.3. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Контракта без письменного разрешения Покупателя. |  | 15.3. The Seller shall have no right to transfer the execution of the Contract to third parties without the Buyer’s written consent. |  |
| 15.4. После подписания настоящего Контракта, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. |  | 15.4. After the signing of this Contract, all previous negotiations and correspondence on it become null and void |  |
| 15.5. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на Русском и Английском языках. В случае возникновения разночтений, приоритет будет иметь версия контракта на Русском языке. |  | 15.5. The present Contract is signed in duplicate, one for each of the Parties, in the Russian and English languages. In the event of a discrepancy, the version of the contract in the Russian language will prevail. |  |
| 15.6. Применимым правом к настоящему Контракту является законо-дательство Республики Узбекистан, действующее на дату заключения настоящего Контракта. |  | 15.6. The applicable law to this Contract is the legislation of the Republic of Uzbekistan, effective on the date of concluding this Contract. |  |
| 15.7. Настоящий контракт, вступает в силу после подписания его обе-ими Сторонами и регистрацией в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан. |  | 15.7. The present Contract comes into force after its signing by both Parties and registration in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 15.8. Срок действия настоящего Контракта - до полного выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов. |  | 15.8. The term of this Contract is until the Parties fulfill their obligations and perform mutual settlements. |  |
| 15.9. Контракт, спецификации, приложения, дополнения и изменения к нему, акты сверки взаиморасчетов, и другие документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Контракта, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны, могут быть переданы другой Стороне посредством, электронной (электронная почта) связи, при этом направление оригиналов документов осуществляется в установленном настоящим пунктом порядке и обязательно для Сторон. Датой получения указанных документов при передаче по электронной связи (электронная почта) - признается дата отправки сообщения. Для целей настоящего пункта Стороны используют сведения (адреса электронной почты и т.д.) указанные в разделе 16 ("ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН") настоящего Контракта, если иное не установлено настоящим Контрактом в отношении отдельных видов документов. Стороны обязуются направлять оригиналы контрактов, спецификаций, приложений, дополнений и изменения к нему, акты сверки взаимора-счетов, платежные документы и Банковские Гарантии на исполнение контракта (переданных ранее с использованием электронной связи) с собственноручными подписями уполномоченных лиц другой Стороне по почтовой связи, курьерской доставкой в течение 30 (Тридцать) дней с даты передачи соответствующих документов по электронной связи. Документы, переданные по электронной связи в соответствии с условиями настоящего пункта, признаются Сторонами, документами, обладающими полной юридической силой, имеющими простую письменную форму, полноценными доказательствами в судебных разбирательствах, до момента получения оригиналов соответствующих документов. |  | 15.9. The Contract, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements and other documents drawn up within the framework of the execution of this Contract, signed by an authorized person of the relevant Party, may be transmitted to the opposite Party via electronic (e-mail) communication, while sending the original documents is carried out in accordance with the procedure established by this paragraph and is mandatory for the Parties. The date of receipt of the specified documents when transmitting by electronic communication (e - mail) is the date of sending the message. For the purposes of this paragraph, the Parties use the information (e-mail addresses, etc.) specified in section 16 ("LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES") of this Contract, unless otherwise provided by this Contract in respect of certain types of documents. The Parties undertake to send the originals of the contracts, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements, payment documents, Bank Guarantee for execution of the Contract (previously transmitted using electronic communication) with the handwritten signatures of authorized persons to the other Party by mail, by courier delivery within 30 (Thirty) days from the date of transmission of the relevant documents by electronic communication. Documents transmitted by electronic communication in accordance with the terms of this paragraph are recognized by the Parties as documents that have full legal force, have a simple written form, full-fledged evidence in court proceedings, until the originals of the relevant documents are received. |  |
| 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  | 16. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ / ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: |  | THE SELLER / CONSIGNOR: |  |
| «_____________» Адрес: _____________ Тел.:___________; Факс:; e-mail: ____________________ Банковские реквизиты Исполнителя: |  | “_________________“ Address: _____________________________ Phone: ______________________; Fax: __________________; e-mail: ____________________ Seller's Bank details: |  |
| ЗАКАЗЧИК / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: |  | THE BUYER / CONSIGNEE: |  |
| ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, ул. М. Улугбека, 32Б Тел. (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Факс (998-71) 268-36-01. e-mail: contract@uzmedimpex.uz Банк Покупателя: АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100047, Ул. Бухара, 3 р/с EUR: 2021 0978 3006 0011 8006 SWIFT: KODBUZ22 |  | LLC «O’zmedimpeks» Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan Republic of Uzbekistan, 100007, Tashkent, 32B, M. Ulugbek Street, Tel: (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Fax: (998-71) 268-36-01. e-mail: contract@uzmedimpex.uz Buyer’s Bank: JSC «KDB Bank Uzbekistan», 3, Bukhara Street, Tashkent 100047, Uzbekistan EUR acc.: 2021 0978 3006 0011 8006 SWIFT: KODBUZ22 |  |
| ЗАКАЗЧИК: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 4 |  | CUSTOMER: Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan 4, Navoi Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100011. |  |
| 17. ПОДПИСИ СТОРОН |  | 17. THE SIGNATURES OF THE PARTIES |  |
| ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: FROM THE BUYER: Директор / Director Д.Р. Каттаходжаев / D.R. Kattakhodjaev ______________________ |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: FROM THE SELLER: ________________ / _______________ ________________ / _______________ _______________________ |  |

| Приложение №1 | Annex №1 |
| --- | --- |
| Спецификация к Контракту №UMI-2021/___ от ___.___.2021г. | Specification to the Contract №UMI-2021/___ dd. ___.___.2021 |

| № | Описание / Description |  |  | Кол-во, ед.изм. / Quantity, unit | Цена в дол. США/ Евро DAP Ташкент / Price USD/ Euro DAP Tashkent | Сумма в дол. США/ Евро DAP Ташкент / Amount in USD/ Euro DAP Tashkent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/ Name: Модель/ Model: Производитель/ Manufacturer: Страна происхождения/ Country of origin: Код ТН ВЭД / HS Code: Произведено/ Manufactured: не ранее 2021г./ not earlier than 2021 |  |  | 00 ед./units | 000000,00 | 0000000,00 |
| Всего: Один миллион девятьсот сорок три тысячи Евро Total: One million nine hundred forty three thousand Euro |  |  |  |  |  | 0000000000,00 |
| Заказчик / Buyer ______________________ Директор / Director Д.Р. Каттаходжаев / D.R. Kattakhodjaev |  | Исполнитель / Seller ______________________ ___________/ _____________ ___________/ _____________ |  |  |  |

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

(согласно Постановлению Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.)

| № п/п | Краткое название страны | Полное название страны | Цифровой код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Американское Самоа | Американское (Восточное) Самоа | 101 |
| 2. | Ангилья | Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 102 |
| 3. | Андорра | Княжество Андорра | 103 |
| 4. | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | 104 |
| 5. | Аруба | Остров Аруба (Королевство Нидерланды) | 105 |
| 6. | Содружество Багамских островов | Содружество Багамских островов | 106 |
| 7. | Барбадос | Барбадос | 107 |
| 8. | Белиз | Белиз | 108 |
| 9. | Бермудские Острова | Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 109 |
| 10. | Британские Территории | Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос) | 110 |
| 11. | Бруней-Доруссалам | Государство Бруней-Доруссалам | 111 |
| 12. | Штат Вайоминг | Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки) | 112 |
| 13. | Вануату | Республика Вануату | 113 |
| 14. | Виргинские Острова | Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки) | 114 |
| 15. | Британские Виргинские острова | Британские Виргинские Острова | 115 |
| 16. | Гватемала | Республика Гватемала | 116 |
| 17. | Гибралтар | Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 117 |
| 18. | Гонконг-Сянган | Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика) | 118 |
| 19. | Гренада | Гренада | 119 |
| 20. | Штат Делавэр | Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки) | 120 |
| 21. | Доминика | Содружество Доминики | 121 |
| 22. | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 122 |
| 23. | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 123 |
| 24. | Джибути | Республика Джибути | 124 |
| 25. | Кайман | Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 125 |
| 26. | Острова Кергелен | Острова Кергелен (Французская Республика) | 126 |
| 27. | Кипр | Республика Кипр | 127 |
| 28. | Кирибати | Республика Кирибати | 128 |
| 29. | Коста-Рика | Республика Коста-Рика | 129 |
| 30. | Острова Кука | Острова Кука (Новая Зеландия) | 130 |
| 31. | Лабуан | Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация) | 131 |
| 32. | Либерия | Республика Либерия | 132 |
| 33. | Ливан | Ливанская Республика | 133 |
| 34. | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | 134 |
| 35. | Маврикий | Республика Маврикий | 135 |
| 36. | Остров Мадейра | Остров Мадейра (Республика Португалия) | 136 |
| 37. | Макао-Аоминь | Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика) | 137 |
| 38. | Мальдивы | Мальдивская Республика | 138 |
| 39. | Мальта | Республика Мальта | 139 |
| 40. | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | 140 |
| 41. | Монако | Княжество Монако | 141 |
| 42. | Монтсеррат | Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 142 |
| 43. | Остров Мэн | Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 143 |
| 44. | Науру | Республика Науру | 144 |
| 45. | Нидерландские Антилы | Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды) | 145 |
| 46. | Ниуэ | Ниуэ (Новая Зеландия) | 146 |
| 47. | Нормандский остров Гернси | Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 147 |
| 48. | Нормандский остров Джерси | Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 148 |
| 49. | Нормандский остров Олдерни | Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 149 |
| 50. | Нормандский остров Сарк | Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 150 |
| 51. | Палау | Республика Палау | 151 |
| 52. | Панама | Республика Панама | 152 |
| 53. | Питкэрн | Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 153 |
| 54. | Пуэрто-Рико | Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки) | 154 |
| 55. | Самоа | Независимое государство Самоа | 155 |
| 56. | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | 156 |
| 57. | Острова Сейшелы | Республика Сейшельские Острова | 157 |
| 58. | Сен-Мартен (Синт-Мартен) | Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды) | 158 |
| 59. | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | 159 |
| 60. | Сент-Китс и Невис | Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис | 160 |
| 61. | Сент-Люсия | Сент-Люсия | 161 |
| 62. | Теркс и Кайкос | Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 162 |
| 63. | Тонга | Королевство Тонга | 163 |
| 64. | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | 164 |
| 65. | Фиджи | Республика Фиджи | 165 |
| 66. | Филиппины | Республика Филиппины | 166 |
| 67. | Французская Полинезия | Французская Полинезия (Французская Республика) | 167 |
| 68. | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 168 |
| 69. | Ямайка | Ямайка | 169 |