ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на приобретение товаров:

«Закупка медицинских изделий для детей с буллезным эпидермолизом»
Тендерные торги №ТТ-2021-13
Ташкент – 2021г.
ООО «O‘zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, ул. М.Улугбека, 32-б

Тел.: +(998-71) 268-55-54; Факс: +(998-71) 268-36-01;
E-mail: info@uzmedimpex.uz, http://www.uzmedimpex.uz
СОДЕРЖАНИЕ

I. Инструкция для участника тендерных торгов.

II. Техническая часть тендерных торгов.
III. Ценовая часть тендерных торгов.
IV. Проект договора.
I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ
1. Общие положения.

1.1. Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года №ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов» (далее - постановление).
1.2. Предмет тендерных торгов: «Закупка медицинских изделий для детей с буллезным эпидермолизом».
1.3. Основанием для проведения тендера (реализация проекта) является Указ Президента Республики Узбекистан от 07.09.2019г. №ПП–4440 «О мерах по дальнейшему улучшению медицинской и социальной помощи детям с редкими (орфанными) и другими наследственно-генетическими заболеваниями».
1.4. Технические задания на закупаемые товары представлены в технической части тендерной документации. 

1.5. Формы заседания тендерной комиссии – ВКС.
2. Организаторы тендерных торгов.

2.1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан является заказчиком (далее «Заказчик») тендерных торгов.

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 4. Телефон: (998 71) 239-47-95, 241-16-34.

2.2. Рабочим органом закупочной комиссии является ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее – «Рабочий орган»).

Адрес: Республика Узбекистан, 100007 г. Ташкент, ул. М.Улугбека 32-б. Телефон: (+998 71) 268-03-24, 268-55-54, факс: (+998 71) 268-36-01. 

E-mail: info@uzmedimpex.uz.

2.3. Договородержатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
2.4. Тендерные торги проводятся тендерной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее семи членов с обязательным включением в состав комиссии представителей Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

3. Участники тендерных торгов.

3.1. В тендерных торгах могут принять участие как иностранные фирмы и организации, так и отечественные производители (поставщики), в том числе субъекты малого бизнеса, выполнившие предъявляемые условия для участия в них, а также имеющие опыт поставки соответствующих объемов закупаемой на тендерной основе продукции, за исключением юридических лиц, приведенных в ИУТ 5.3.
4. Порядок внесения, величина и форму задатка, вносимого участником для участия в тендерных торгах.

4.1. Для участия в тендерных торгах, участник должен:

а) получить (скачать) электронную версию тендерной документации, размещенной на специальном информационном портале www.xarid.uz, на сайтах Министерства здравоохранения www.ssv.uz, ООО «O’zmedimpeks» www.uzmedimpex.uz и www.tenderweek.com для ознакомления с условиями тендерных торгов;

б) подать квалификационные документы и тендерное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУТ;

в) представить гарантию обеспечения своего тендерного предложения в период его действия, в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет договородержателя или банковской гарантии оформленной в пользу Рабочего органа, подтвержденной SWIFT сообщением о выставлении банковской гарантии в следующих размерах: - по лоту №1: 19 267,65 долл. США;

Банковская гарантия, подтвержденная SWIFT сообщением должна быть вложена в пакет с квалификационными документами.

4.2. Иностранные участники могут внести денежный задаток в долларах США, в евро или в российских рублях по курсу Центрального банка Республики Узбекистан по отношению к доллару США на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.
4.3. Денежный задаток отечественных участников вносится в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.
4.4. Гарантия безотзывности тендерного предложения вне зависимости от вида ее предоставления должна быть выставлена не позднее последней даты и времени приема тендерных предложений.
4.5. Тендерные предложения без обеспечения гарантии ее безотзывности не рассматриваются.
4.6. Рабочий орган не требует выплаты суммы обеспечения предложения и незамедлительно возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его возвращение после наступления одного из следующих событий:

истечение срока действия обеспечения предложения; 

вступление в силу договора о государственных закупках (по импортным договорам) и предоставление обеспечения исполнения этого договора;

отмена тендерных торгов;

отзыв предложения до истечения окончательного срока подачи предложений.
4.7. Задаток победителя тендерных торгов будет находиться в распоряжении Рабочего органа до вступления договора (по импортным договорам), заключенного по итогам тендерных торгов с Договородержателем в юридическую силу, после чего подлежит возврату или перерасчету с гарантией исполнения договора. Задаток отечественным победителям будет возвращен после полного выполнения договорных обязательств. 
4.8. Гарантия тендерного предложения (задаток) участнику тендерных торгов/победителю тендерных торгов не возвращается в следующих случаях если участник:

будет определен победителем тендерных торгов, но откажется или не сможет подписать соответствующий договор с Договородержателем;

отзовет свое тендерное предложение после окончания срока приема тендерных предложений;

будет определен победителем тендерных торгов, но откажется от предоставления Рабочему органу гарантии исполнения договора.
4.9. Рабочий орган возвращает задаток участнику тендерных торгов в течение 10 банковских дней после решения Тендерной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если участник тендерных торгов не допущен к участию в тендерных торгах;

- если участник тендерных торгов не будет объявлен победителем тендерных торгов;

- если тендерные торги будет отменены;

- если тендерные торги будут объявлены несостоявшимся.

4.10. Участнику, признанному победителем тендерных торгов, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с договодержателем.
5. Квалификационный отбор участников для участия в тендерных торгах.

5.1. Во время тендерных торгов, тендерной комиссией производится квалификационный отбор участников. К дальнейшему участию допускаются только те участники, которые прошли квалификационный отбор.

5.2. Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора представлен в приложении №1 (формы №1,2,3,4,5,10,11) к настоящей инструкции. Все квалификационные документы должны быть вложены во внешний конверт.

5.3. При квалификационном отборе участников, к дальнейшему участию не допускаются участники:

не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Договородержателем»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющие ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным договорам;

учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендерных торгов;

имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица;

зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно приложению №3.

5.4. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2.

5.5. Заказчик отстраняет участника от участия в тендерных торгах, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства;
участник указал в своем предложении недостоверные данные.

6. Язык тендерных торгов, единица измерений.

6.1. Тендерное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются между участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Тендерное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте тендерного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими.
6.2. В тендерном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

7. Тендерное предложение и порядок его оформления.

7.1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. В каждом комплекте должен быть внешний конверт, включающий в себя квалификационные документы и внутренние конверты (техническое и ценовое предложение).

7.2. Тендерное предложение участника передается в рабочий орган почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления тендерного предложения фиксируется рабочим органом в листе регистрации тендерных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).
7.3. Участник тендерных торгов:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
вправе подать только одно предложение;
вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.

7.4. Тендерное предложение состоит из трех частей:

квалификационные документы;

техническая часть должна соответствовать техническим требованиям и содержать следующую информацию: таблицу технического соответствия (подробное описание предлагаемого товара) и подтверждающие документы (каталоги, брошюры, инструкции, datasheet и т.д.);

ценовая часть должна соответствовать условиям тендерных торгов и содержать следующую информацию: наименование товара, цена товара, итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, срок действия предложения и т.д.

7.5. Тендерное предложение оформляется нижеследующим образом.

внешний конверт, который включает в себя:
отдельный внутренний конверт с квалификационными документами;

отдельный внутренний конверт с техническим предложением;

отдельный внутренний конверт с ценовым предложением.

7.6. На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

7.7. Во внешний конверт вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения тендерного предложения, квалификационные документы и внутренние конверты.

7.8. Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

7.9. Документы внутреннего конверта, должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

7.10. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», тендерная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах.

7.11. На внешнем конверте должно быть указано:
отметка «оригинал» или «копия»;

наименование предмета тендерных торгов;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;
надпись: «Внешний конверт»;

наименование заказчика и его адрес.
7.12. На внутренних конвертах должно быть указано:
наименование предмета тендерных торгов;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;

наименование рабочего органа и его адрес;

надпись: «Внутренний конверт с технической частью»;

надпись: «Внутренний конверт с технической частью, вскрыть после успешного прохождения квалификационного отбора».

надпись: «Внутренний конверт с ценовой частью, вскрыть после успешного прохождения первого этапа (этап технической оценки)».

7.13. Требования к наличию обязательных документов в техническом конверте.

Пакет технического предложения должен содержать следующие документы:

оригинал и копия технического предложения, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар в соответствии с формой №7, прилагаемой к данной инструкции;

оригинал авторизации от завода-изготовителя (производителя) товара (форма №6) (в случае если участник тендерных торгов не является производителем предлагаемого товара). Отстутствие оригинала авторизации может быть основанием для отклонения предложения участника.
перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.д. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара).

7.14. Технические документы участника тендерных торгов представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы с содержанием описи документов.

7.15. Требования к наличию обязательных документов во внутреннем конверте с ценовым предложением:

ценовое предложение и таблица цен в соответствии с формой №8,9 прилагаемой к данной инструкции.

7.16. Ценовое предложение и таблица цен участника тендерных торгов представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы.

7.17. Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с тендерными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

7.18. Тендерные предложения принимаются до 12:00 часов дня 02.08.2021г. по ташкентскому времени, по адресу Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул. М.Улугбека, 32Б. Телефон: (+998-71) 268-55-54; 268-03-24, факс: (+998-71) 268-36-01. 
E-mail: info@uzmedimpex.uz.
7.19. Срок действия тендерного предложения участников должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления тендерных предложений.

8. Продление срока предоставления тендерных предложений. 

8.1. Тендерная комиссия на аргументированной основе участника тендера, может
 принять решение о переносе даты подачи тендерных предложений (продлении срока представления тендерных предложений), которое распространяется на всех участников. При этом, срок продления тендерных торгов не может превышать 15 дней.
8.2. Решение о продлении срока принимается только на заседании тендерной комиссии.
8.3. Объявления о продлении сроков представления тендерных предложений размещается на специальном информационном портале и публикуется в других СМИ.
9. Процедура вскрытия конвертов с тендерными предложениями порядок и критерии их оценки. 

9.1. Время, определенное председателем, при условии наличия кворума, тендерная комиссия для проведения оценки тендерных предложений вскрывает конверты с предложениями, поданными участниками. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов, при условии наличия доверенности.
9.2. Срок рассмотрения и оценки предложений участников тендерных торгов не может превышать шестьдесят дней с момента окончания подачи тендерных предложений.

9.3. Рабочий орган информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия тендерных предложений. В случае неявки участников на заседание тендерной комиссии, конверты с тендерными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.
9.4. На первом этапе производится вскрытие и оценка технической части предложения участников тендерных торгов. Решение тендерной комиссии по оценке технической части тендерного предложения оформляется протоколом, которым определяются победители первого этапа. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.
9.5. На второй этап допускаются победители первого этапа тендерных торгов.

9.6. На втором этапе производится вскрытие и оценка ценовой части предложения. Решение тендерной комиссии по оценке ценовой части тендерного предложения оформляется протоколом, которым определяется победитель второго этапа. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.
Тендерная коммисия при вскрытии конвертов оглашает перечень документов, содержащихся в конверте и их краткое содержание, а также цены (при вскрытии ценовой части тендерного предложения).

9.7. Тендерная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в тендерной документации.

9.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником, тендерная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в тендерных торгах на любом этапе тендерной процедуры.

9.9. Оценка тендерных предложений и определение победителя тендерных торгов производятся на основании критериев, изложенных в тендерной документации.

9.10. Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и тендерной документации.

9.11. Тендерная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника не соответствует требованиям тендерной документации.

9.12. В процессе оценки тендерных предложений рабочий орган вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в тендерном предложении. При получении таких запросов участникам необходимо своевременно и письменно ответить рабочему органу, а также представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в тендерное предложение.

9.13. Если участники тендерных торгов представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на последний день подачи тендерного предложения.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте.

9.14. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в тендерной документации и предложении.
9.15. При наличии арифметических ошибок тендерная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника.

9.16. В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников, при оценке будут учтены соответствующие расходы договородержателя (таможенные и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.17. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

9.18. Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми присутствующими членами тендерной комиссии, и выписка из него публикуется на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

9.19. Любой участник тендерных торгов после публикации выписки из протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о предоставлении разъяснений результатов. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик (рабочий орган) обязан представить участнику соответствующие разъяснения.

10. Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности. 
10.1. Ответственность, предусмотренная законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих тендерных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены комиссии, а также члены экспертной группы, созданной для изучения тендерных предложений, за неразглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия;

победитель тендерных торгов, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

11. Прочие условия.
11.1. В случае если на тендерных торгах предлагается продукция завода, ранее не поставлявшаяся в Республику Узбекистан, тендерная комиссия имеет право запросить от участника представить отзыв на данную продукцию от третьих лиц.

11.2. Участники, изъявившие желание участвовать в тендерных торгах, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимых тендерных торгов.

11.3. Победитель тендерных торгов в качестве гарантии исполнения обязательств договора представляет в размере 5% от общей суммы заключаемого договора, банковскую гарантию, имеющей корреспондентские счета с обслуживающим банком Рабочего органа или денежный депозит на счет Рабочего органа.

11.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в тендерную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений на участие в тендерных торгах по согласованию с ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан».

11.5. Изменение товара (работы, услуги) не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в данных тендерных торгах должен быть продлен не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в тендерную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении тендерных торгов, если была изменена информация, указанная в объявлении.

11.6. Участник тендерных торгов вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о даче разъяснений положений тендерной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик (рабочий орган) обязан направить разъяснения положений тендерной документации, если указанный запрос поступил к заказчику (рабочему органу) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений тендерной документации не должны изменять ее сущность.

11.7. Участник тендерных торгов вправе внести изменения в тендерное предложение до истечения последнего срока приема тендерных предложений. Порядок внесения изменений в тендерное предложение осуществляется в следующем порядке:

участник тендерных торгов представляет в рабочий орган конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью «изменение» до окончания последнего срока подачи предложений;
замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.

11.8. Тендерные торги могут быть объявлены тендерной комиссией не состоявшимися:

если в тендерных торгах принял участие один участник или никто не принял участие;
если по результатам рассмотрения предложений тендерная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям тендерной документации;

все представленные тендерные предложения не содержат необходимый пакет документов.

11.9. Невскрытые тендерные пакеты участников, отстраненных от участия по решению тендерной комиссии, возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневный срок после завершения заседания тендерной комиссии. По истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность тендерных пакетов.

11.10. Заказчик имеет право отменить тендерные торги в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик (Рабочий орган) в случае отмены тендерных торгов публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

12. Заключение договора.
12.1. По результатам тендерных торгов договор заключается на условиях, указанных в тендерной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор.

12.2. Участник тендерных торгов, объявленный по решению тендерной комиссии победителем, получит от рабочего органа соответствующее письменное извещение.

12.3 Заказчик (рабочий орган) имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с победителем тендерных торгов о снижении цены.

12.4. Несвоевременное подписание договора победителем и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшего второе место по итогам оценки) участника тендерных торгов. При этом, гарантия обеспечения на участие в тендерных торгах (задаток) победителю не возвращается.

В случае, если победитель тендерных торгов отказывается от заключения договора и принятых обязательств, договор заключается с резервным победителем (при его согласии) на условиях, предоставленных победителем тендерных торгов и цена, указанная в коммерческом предложении резервного победителя, снижается до уровня цены победителя. При этом, если резервный победитель откажется заключать договор, по решению тендерной комиссии объявлется ретендер.

После уведомления об объявлении Победителя тендерных торгов, Рабочий орган направляет Победителю проект договора согласно настоящей Тендерной документации. В срок не более 30 дней с момента получения проекта договора, Победитель или Резервный победитель должен подписать договор и направить в адрес рабочего органа. 

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

квалификационных документов
1. Заявка для участия в тендерных торгах на имя председателя тендерной комиссии (форма №1).

2. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с договородержателем, в едином реестре недобросовестных исполнителей, а также об отсутствии ненадлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам (форма №2). 
3. Общая информация об участнике тендерных торгов (форма №3).

4. Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (форма №4).

5. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на тендерных торгах, необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного представителя, правомочного для:

а) представления тендерных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях тендерной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

6. Копия договора задатка (форма №10)

7. Копия платежного поручения о внесении денежного задатка или оригинал банковской гарантии подтвержданная SWIFT сообщением (Форма №11).
8. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника тендерных торгов.
9. Устав участника тендерных торгов с информацией об учредителях.

10. Справка уполномоченного органа об отсуствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Форма №1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

ЗАЯВКА

Изучив тендерную документацию №____ на поставку (указать наименование предлагаемого товара), мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендерных торгов), намерены участвовать в тендерных торгах на поставку товаров в соответствии с тендерной документацией.

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на ____ листах (указать количество листов);

2. Внутренний конверт с технической частью тендерного предложения (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

3. Внутренний конверт с ценовой частью тендерного предложения.

4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку тендерного предложения: 

Контактный телефон/факс: ____________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :     (наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика);
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;
- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- не имеется задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).
Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

Место печати

Форма №3

Общая информация об участнике тендерных торгов
	1
	Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы
	

	2
	Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)
	

	3
	Юридический адрес
	

	4
	Контактный телефон, факс, е-mail
	

	5
	Полные банковские реквизиты
	

	6
	Основные направления деятельности
	


Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара
	№
	Наименование предмета поставки
	Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация
	Дата поставки
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2021г.

Форма №4
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ
____________________________________________

(Наименование участника тендерных торгов)

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ                                                                      узб.сум/долл.США
	Наименование статей


	Данные за последние три года

	
	20___г
	20___г
	20___г

	Информация из балансового отчета

	Активы
	
	
	

	I. Долгосрочные активы
	
	
	

	Основные средства
	
	
	

	Нематериальные активы
	
	
	

	Долгосрочные инвестиции
	
	
	

	в т.ч.: капитальные вложения
	
	
	

	,
	
	
	

	II. Текущие активы
	
	
	

	Товарно-материальные запасы
	
	
	

	в т.ч.: производственные запасы
	
	
	

	Дебиторы
	
	
	

	Денежные средства
	
	
	

	
	
	
	

	Пассивы
	
	
	

	I. Источники собственных средств
	
	
	

	в т.ч.: 
	
	
	

	уставной капитал
	
	
	

	нераспределенная прибыль
	
	
	

	II. Обязательства
	
	
	

	Долгосрочные обязательства
	
	
	

	Текущие обязательства
	
	
	

	в т.ч.:
	
	
	

	текущая кредиторская задолженность
	
	
	

	просроченная кредиторская задолженность
	
	
	

	Информация из отчета финансового результата

	Чистая выручка от реализации продукции
	
	
	

	Прибыль до уплаты налога на доход
	
	
	

	Чистая прибыль
	
	
	


Балансовая прибыль______________________________________________________________

Руководитель_____________________            Гл. бухгалтер_______________

                                       М.П.


К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде.

Форма №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в  лице  __________________________,  действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина ____________________(паспорт серии ___ №_______, выданный _________________ от ___________ года) на

а) представления тендерных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях тендерной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно квалификационных документов, технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам тендерных торгов договора, процедуру его подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.  

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

Место печати

Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АВТОРИЗАЦИЯ
№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия
Настоящая авторизация выдана _________________________________________________,

       


     (наименование и адрес организации-участника тендерных торгов) 

который(ая) участвует в тендерных торгах на поставку ____________________________________










       (наименование товара)


_____________________________________________________, 

            (наименование производителя) 

являясь официальным изготовителем адресу ______________________________________,                  








 (наименование товара) 

имеющий завод(ы) по адресу__________________________________________________________
 




(вписать полный адрес завода изготовителя) 

настоящим доверяет________________________________________________________________
(наименование участника) 

подать тендерное предложение.

Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение переговоров, а также на представление и поставку производимого нами ______________________________________________________________.

(наименование товара)

В случае признания победителем тендерных торгов ________________________________,

 

       





     (наименование участника)
завод-изготовитель обязуется:

-изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (в соответствии с международными стандартами);

-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;

- при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы и другие документы для принимающей стороны.  

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя

Место печати

Форма №7

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение на Тендерные торги   ____________(указать номер и предмет тендерных торгов) 

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

Уважаемые дамы и господа!

Изучив документацию для тендерных торгов №_____ на поставку__________________и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендерных торгов), предлагаем к поставке _________________________________________(указать наименование предлагаемой продукции, марку или модель) в количестве ______, производства ____________ ____________ (указать производителя). 

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем тендерных торгов, в полном соответствии с данным техническим предложением. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.  

Приложения:

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на ___ листах; 

- оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (форма №6) (в случае если участник не является производителем предлагаемого товара).

- перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара.

Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендерных торгов, документы должны быть представлены на русском языке. 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.  

Дата: «___» _________________20__г.

Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую продукцию

	№
	Наименование параметра
	Показатель, согласно требованиям технического задания
	Показатель согласно предложению участника
	Примечание (соответствует/ не соответствует)
	Страница в подтверждающем документе

	
	Тендерные торги _____ (наименование поставляемого товара)


	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника

Место печати

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: (вписать дату подачи тендерного предложения).

КОМУ: Тендерной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили тендерную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе изготовления (поставки) товара. 

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями тендерных торгов:

- условия оплаты - _________________________;

- условия поставки - ________________________;

- сроки поставки - ___________________________;

- предполагаемая стоимость транспортировки - ______

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет _______________ (указать общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего тендерного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.  

Мы понимаем, что тендерная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Приложение: Таблица цен на предлагаемые товары.
Дата: «___» __________2021г.  

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Форма № 9

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

внимание: данная форма заполняется отдельно ПО ЛОТУ и предоставляется в отдельных конвертах

Таблица цен на предлагаемые Товары

Наименование Участника тендерных торгов __________________________________________ (указать наименование и номер тендерных торгов, а также номер лота)

Цены выражены в ___________________(наименование валюты), на условиях поставки ______________ (согласно Инкотермс 2010)
Стр. ___ из _____

	№
	Наименование предлагаемых товаров, работ и услуг
	Технические характеристики,

модель/марка,

описание предлагаемых товаров
	Код ТН ВЭД
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. продукции
	Сумма
	Сроки поставки

/ 

Вид транспортировки
	Год изготовления.

Гарантийный срок. Производитель.

Страна происхождения товаров
	Форма упаковки, количество в упаковке, объем, вес

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая сумма предложения цифрами и прописью __________________________________________________

	__________________________________
(подпись уполномоченного лица)
	____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)


Печать

М.П.

Дата: «___» _________________2021г.

Примечание:
 В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество имеет цена за единицу продукции 

Форма № 10

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ___

	г. Ташкент
	«___» __________ 2021 г.


Общества с ограниченной ответственностью «O’zmedimpeks», именуемое в дальнейшем «Рабочий орган», в лице Директора Каттаходжаева Д.Р, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем «Участник тендерных торгов» в лице ______________________________________ действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора

1.1. «Участник тендерных торгов» для участия в тендерных торгах №_________________ (указать номер и наименование тендера) по лоту №___, обязуется перечислить на счет «Рабочего органа» сумму в размере _________ (сумма прописью _________________) долларов США (Евро, рубль) в качестве задатка. Отечественные «Участники тендерных торгов» производят оплату в национальной валюте в сумах на день оплаты по курсу Центрального банка Республики Узбекистан.
2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения «Участником тендерных торгов» обязательств в рамках условий тендерных торгов в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Главы 4 «Инструкция для участника» Тендерной документации.
2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, должны быть внесены «Участником тендерных торгов» на счет «Рабочего органа», который указан в настоящем Договоре, не позднее последней даты приема тендерных предложений, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет «Рабочего органа». Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Рабочего органа», является выписка со счета «Рабочего органа».

2.3. «Участник тендерных торгов» соглашается, что в случае непоступления суммы задатка на счет «Рабочего органа» до даты окончания срока приема тендерных предложений, обязательства «Участника тендерных торгов» по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. «Участник тендерных торгов» не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка на счет «Рабочего органа», то есть не вправе требовать от «Рабочего органа» их перечисления на любой иной банковский счет, не принадлежащий «Участнику тендерных торгов».

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

3. Возврат задатка
3.1. «Рабочий орган» возвращает задаток «Участнику тендерных торгов» в течение 10 банковских дней после решения Тендерной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если «Участник тендерных торгов» не допущен к участию в тендерных торгах;

- если «Участник тендерных торгов» не будет объявлен Победителем тендерных торгов;

- если тендерные торги будут отменены;

- если тендерные торги будет объявлен несостоявшимся.
3.2. Участнику тендерных торгов, признанному Победителем, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с Покупателем (для импортных договоров) Отечественным участникам – победителям тендерных торгов, сумма задатка возвращается после исполнения всех обязательств по заключенному договору с Покупателем.
3.3. В случае, если «Участник тендерных торгов» отзывает свое предложение после последней даты приема тендерных предложений, задаток ему не возвращается. Участник тендерных торгов вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. «Рабочий орган» обязуется перечислить сумму задатка с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, на указанный «Участником тендерных торгов» в настоящем Договоре счет в течение 10 банковских дней с момента получения заявления «Участника тендерных торгов» об отзыве тендерного предложения.   

3.4. Задаток «Участника тендерных торгов» (за исключением Победителя) подлежит возврату на банковский счет Продавца с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение срока, установленного Тендерной документацией с момента объявления Победителя, но не позднее 10 банковских дней.
3.5. В случае, если «Участник тен тендерных торгов дера», признанный Победителем тендерных торгов уклоняется, либо прямо отказывается от заключения договора, предусмотренного условиями тендера после получения извещения о подведении итогов тендерных торгов и утверждения Протокола, сумма задатка ему не возвращается.
4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор является неотъемлемой частью Тендерной документации (указать номер и наименование тендерных торгов).

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных условиями Тендерной документации и настоящего Договора.

4.3. Все возможные споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствующем Экономическом суде г. Ташкента. 
4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух), имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

	
«РАБОЧИЙ ОРГАН»

ООО «O’zmedimpeks» Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан  

Республика Узбекистан, 100007 г. Ташкент, ул.М.Улугбека 32Б. Телефон: (998 71) 268-55-54, 268-08-84, факс: (998 71) 268-36-01. 
Банковские реквизиты для иностранных участников: 

JSC “KDB Bank Uzbekistan”, 

Buhara Street 3, Tashkent 100047, Uzbekistan

Account No. in USD: 20210840200600118006 

Account No. in EUR: 20210978200600118006

Account No. in Ruble: 20210643100600118002
Cor. Bank: JP Morgan Chase Bank, New York, 

Acc. №7967 0736 2, SWIFT: KODBUZ22

Банковские реквизиты для местных участников: 

АО «КДБ Банк Узбекистан»,                                                            

ул. Бухара, 3, Ташкент 100047, Узбекистан                                           

Расчетный счет: 20210000200600118001

МФО: 00 842, ИНН: 200 523 284, ОКЭД: 46460

	«УЧАСТНИК ТЕНДЕРНЫХ  ТОРГОВ »



	«Рабочий орган» :_____________

М.П. (подпись – ф.и.о, должность)
	«Участник тендерных торгов»:__________________________

М.П. (подпись – ф.и.о, должность)


Форма №11
Банковская гарантия на предложение

Дата:
[вставить дату (день, месяц, год) представления предложения]
№ тендерные торги:
[вставить № тендерных торгов]
Кому: [вставить полное название Покупателя]
Поскольку [вставить полное название Участника] (здесь и далее именуемый «Участник») представил свое предложение, датированное [вставить дату (день, месяц и год) представления предложения] на тендерные торги №  [вставить № тендерных торгов] на поставку [вставить краткое описание Товаров и Услуг], здесь и далее именуемое “Предложение.”

Настоящим МЫ, [вставить полное название организации, выдающей Банковскую гарантию на предложение], расположенные в [вставить город и страну подданства], по адресу [вставить полный адрес выдавшей организации] (здесь и далее именуемый «Поручитель»), обязуемся перед [вставить полное название Покупателя] выплатить сумму [указать словами сумму и валюту] (вставить сумму и валюту в цифрах), которая должна быть переведена вышеуказанному Покупателю Поручителем, на основании данного документа. 

Запечатано корпоративной печатью Поручителя в [вставить день в цифрах] день [вставить месяц, год].

Гарантия тендерного предложения может быть удержана: 

а) если «Участник тендерных торгов» отзовет свое тендерное предложение в течение его срока действия, оговоренного самим «Участником тендерных торгов» в форме подачи тендерного предложения; 

б) если Победитель тендерных торгов или Резервный победитель не сможет или откажется подписать договор;
в) если Победитель тендерных торгов или Резервный победитель откажется предоставить банковскую гарантию или перевести на счет Покупателя денежный задаток на исполнение Договора;

г) если «Участник тендерных торгов» откажется или не принимает исправление арифметических ошибок в расчетах, если имеется несоответствие между ценой за единицу предлагаемого товара и суммарной стоимостью;

Мы обязуемся выплатить Покупателю сумму, не превышающую вышеуказанную сумму, немедленно по получении его письменного запроса, без необходимости обоснования Покупателем его запроса, при условии, что в своем запросе Покупатель укажет, что сумма, которую он требует, ему причитается в связи с имевшим место одним или более из вышеуказанных условий, указав, какие условия имели место.

Данное обеспечение имеет силу вплоть до 30 дней после истечения срока действия предложения включительно, и любой запрос по нему должен быть получен Поручителем не позднее вышеуказанной даты.

Эта гарантия подчиняется Единым Правилам Гарантий Спроса 2010г., издание МТП №758.   

Имя: [вставить полное имя лица, подписавшего гарантию]
Должность: [вставить официальную должность лица, подписывающего гарантию]
Подпись: [вставить подпись лица, чьи имя и должность указаны выше]
Уполномоченный подписывать гарантию от имени: [вставить полное название Поручителя]
Дата: [вставить дату подписания] 
Приложение №2
Порядок и критерии квалификационной оценки участников 

и тендерных предложений. 

Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в тендерных торгах.

Квалификационная оценка осуществляется тендерной комиссией. Если требуемая информация не представлена участником, тендерная комиссия вправе не допускать его к участию в тендерных торгах.

Критерии квалификационной оценки
	№
	Критерий
	Оценка
	Примечание

	1
	Исполнение обязательств по ранее заключенным догово-рам 
	Надлежащее / не надле-жащее (проводится на основании гарантийного письма участника)
	Если ненадлежащее, то участник дисквалифицируется

	2
	Представление финансовых показателей участника
	Есть / нет
	Если не представлено, то участник дисквалифицируется

	3
	Наличие задатка, обеспечи-вающего безотзывность тендерного предложения
	Есть / нет
	Если нет (к моменту вскрытия конвертов), то участник дисквалифицируется

	4
	Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства
	Да / нет

(проводится на основании гарантийного письма участника)
	Если да, то участник дисквалифи-цируется

	5
	Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Договоро-держателем
	Да / нет

(проводится на основании гарантийного письма участника и информации от Рабочего органа)
	Если да, то участник дисквалифи-цируется

	6
	Регистрация участника и банка участника в оффшор-ных зонах
	Да / нет
	Если да, то участник дисквалифи-цируется

	7
	Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей
	Имеется / Не имеется
	Если имеется, то участник дисквалифицируется

	8
	Срок учреждения участника не менее 6 месяцев до объявления тендерных торгов
	Соответствует / не соответствует
	Если не соответствует, то участник дисквалифицируется

	9
	Наличие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей
	Да / Нет
	Если имеется, то участник дисквалифицируется

	10
	Наличие полного пакета квалификационны документов и предоставление их в установленный срок 
	Имеется/не имеется
	Если не имеется. То участник дисквалифицируется 

	11
	Участники у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица
	Да/Нет
	Если да, то участник дисквалифи-цируется


I. Этап: Техническая оценка предложений.

Осуществляется тендерной комиссией на основании документов внутреннего конверта и технической частью. Предложения участников тендерных торгов, не прошедших этап технической оценки, дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без вскрытия.

Критерии технической оценки
	№
	Критерий
	Оценка
	Примечание

	1
	Соответствие требованиям тендерной документации (технические требования)
	Соответствует

Не соответствует
	Если не соответствует, то участник дисквалифицируется


II Этап: Ценовая оценка предложений.

Осуществляется тендерной комиссией после проведения технической оценки на основании документов внутреннего конверта с ценовой частью.

Критерии ценовой оценки
	№
	Критерий
	Оценка
	Примечание

	1
	Наименьшая цена, и соответ-ствие по ценовой части тендерной документации
	наименьшая цена


	Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников, при анализе и оценке предложений могут быть учтены соответствующие расходы Договорадержателя (налоги, таможеные платежи и иные обязательные платежи, расходы), в случаях, предусмотренных законода-тельством Республики Узбекистан.

	2
	Срок поставки, предложенный Участником.
	Не более указанного срока
	Если более, то предложение участника может быть признано несоответствующим

	3
	Определение оцененной стоимости предложения:
	При определении оцененной стоимости предложения тендерной комиссией будут учитываться как товарные (закупаемые товар), так и финансовые скидки. Финансовая скидка при определении оцененной стоимости вычитается из стоимости предложения. При предоставлении товарной скидки, оцененная стоимость определяется путем деления суммы предложения (на определенные товарные позиции) на количество предложенного товара.
	Вышеуказанные критерии применяются только для оценки предложения и не являются обязательством поставщика по продаже товара на основании оцененной стоимости.


II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1.
Количество, перечень и технические характеристики, а также спецификация закупаемых товаров, работ и услуг по тендерным торгам указаны в Техническом задании, которая является неотъемлемой частью настоящей тендерной документации (далее «Техническое задание»).

1.2.
Предлагаемый и поставляемый Участником тендерных торгов Товар должен обладать и соответствовать характеристикам не ниже указанных в Техническом задании.

1.3.
Участники в своем предложении, должны представить удовлетворительную техническую документацию для установления соответствия техническим характеристикам.

Документальное свидетельство соответствия товаров тендерной документации должно быть представлено в форме описания, инструкций или брошюр (каталогов) на русском или английском языке и должно представлять:

детальное описание основных технических характеристик предлагаемых товаров;

фотографии маркировки каждого предлагаемого Товара (оборудования, изделий), подтверждающие его точное наименование;

комментарии по всем пунктам технических характеристик, сделанных Заказчиком, демонстрирующие полное соответствие товаров этим данным;

участники тендерных торгов должны иметь в виду, что возможные ссылки на торговые марки и номера стандартов, форму упаковки, указанные в техническом задании (характеристиках), имеют описательный, а не ограничительный характер. 

1.4.
Участники тендерных торгов могут представить на рассмотрение альтернативные стандартные торговые марки и/или номера стандартов в своих предложениях, при условии, если тендерная комиссия убедится, что они эквивалентны или лучше названых в Техническом задании характеристик.

1.5. В случае экономии средств по результатам тендерных торгов, решением тендерной комиссии можно закупить дополнительный объем, в пределах выделенного бюджета и годовой потребности.

2. СОСТАВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

2.1.
Участник тендерных торгов должен представить в запечатанном конверте с техническим предложением следующие документы:

1.) Регистрация на разрешение к применению на территории Республики Узбекистан (Если подлежит по коду ТН ВЭД). Товары, закупаемые по настоящим торгам и предлагаемые Участником, должны иметь регистрацию в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (Если подлежит по коду ТН ВЭД). 

Вышеуказанные документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника.

2.)
Сертификация.

По товарам присужденного договора, если это необходимо по коду ТН ВЭД, производится Сертификация на Соответствие для подтверждения соответствия и безопасности поставленного Товара. Оплату услуг по сертификации осуществляет Победитель тендерных торгов (Продавец), которому будет присужден договор.

2.2.
Тендерная комиссия вправе отклонить предложение, не полностью соответствующее требованиям оформления Тендерных документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом Участника.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующе заполненными. 

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – тендерная комиссия имеет право направить дополнительный запрос участнику 
с требованием получить подтверждение от производителя о соответствии того или иного параметра.
3. Участник торгов должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру) вместе с тендерным предложением на накопительном устройстве (CD, DVD или USB-флешка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	1.
	Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 10x18 см. 
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Сетчатая атравматичная контактная раневая накладка на основе прозрачной полиамидной сетки для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Мягкая двухсторонняя накладка на рану с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. 
	

	
	[image: image1.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия
	

	1*
	Сквозная сетчатая структура типа Mepitel (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.) должна позволять экссудату проникать во вторичную абсорбирующую повязку. Накладка может оставаться на ране, а препараты для местного лечения, нанесенные поверх накладки, должны проникать к поверхности раны. Качества повязки должны уменьшать необходимость частых замен первичной повязки и позволять проводить замену вторичной повязки, не нарушая процесс заживления раны.
	

	2
	Показатель адгезии к стали не менее 0,1 не более 0,3 N/25мм- обеспечение высокой атравматичности
	

	3
	Размер: 10х18 см ±5%;  
	

	4
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки.
	

	1.2.
	Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x30 см  
	

	
	Модель: 
	

	
	Производитель: 
	

	
	Назначение: Сетчатая атравматичная контактная раневая накладка на основе прозрачной полиамидной сетки для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Мягкая двухсторонняя накладка на рану с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа ® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. 
	

	
	[image: image2.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия
	

	1*
	Сквозная сетчатая структура типа Mepitel (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.) должна позволять экссудату проникать во вторичную абсорбирующую повязку. Накладка может оставаться на ране, а препараты для местного лечения, нанесенные поверх накладки, должны проникать к поверхности раны. Качества повязки должны уменьшать необходимость частых замен первичной повязки и позволять проводить замену вторичной повязки, не нарушая процесс заживления раны.
	

	2
	Показатель адгезии к стали не менее 0,1 не более 0,3 N/25мм- обеспечение высокой атравматичности
	

	3
	Размер: 20х30 см ±5% 
	

	5
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	2.
	Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x15 см;
	

	
	Модель: 
	

	
	Производитель: 
	

	
	Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Трёхслойная губчатая повязка типа Mepilex® Lite (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. 
	

	
	[image: image3.jpg]



	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Повязка трехслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Lite или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. 
	

	2
	Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации;
	

	3
	Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии.
	

	4
	Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств;
	

	5
	Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина среднего впитывающего слоя из гидрофильного пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- предназначен для широкого спектра сухих или слабо экссудирующих ран, сохраняет впитывающую способность под компрессией; Удержание экссудата в структуре вспененного полиуретана не менее 40%- предотвращает риск мацерации; Сила адгезии к коже, не менее 0,2  не более 0,4 N/25 мм- обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи  без травматизации; Абсорбирующая способность не менее 1,82 г/10 см²/24 ч- для слабоэкссудирующих ран; Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 5,5 г/10 см²/24 часа- обеспечивает воздухопроницаемость и паропроницаемость повязки.
	

	6
	Размер: 15х15 см ±5%
	

	
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	2.1.
	Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см 
	

	
	Модель: 
	

	
	Производитель: 
	

	
	Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Трёхслойная губчатая повязка типа Mepilex® Lite (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. 
	

	
	[image: image4.jpg]



	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Повязка трехслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Lite или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя).

 Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. 
	

	2
	Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации;
	

	3
	Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии.
	

	4
	Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств;
	

	5
	Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина среднего впитывающего слоя из гидрофильного пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- предназначен для широкого спектра сухих или слабо экссудирующих ран, сохраняет впитывающую способность под компрессией; Удержание экссудата в структуре вспененного полиуретана не менее 40%- предотвращает риск мацерации; Сила адгезии к коже
не менее 0,2  не более 0,4 N/25 мм- обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи  без травматизации; Абсорбирующая способность не менее 1,82 г/10 см²/24 ч- для слабоэкссудирующих ран; Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 5,5 г/10 см²/24 часа- обеспечивает воздухопроницаемость и паропроницаемость повязки.
	

	6
	Размер: 20х50 см ±5% 
	

	
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	3.
	Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x20 см;
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Двухслойная губчатая повязка типа Mepilex® Transfer (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. 
	

	
	[image: image5.jpg]@ Mepilex Transfer

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

7.5x85cm

| oo

Saretac

- >



* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Повязка двухслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Transfer или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя).

 Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. 
	

	2
	Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации;
	

	3
	Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии.
	

	4
	Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств;
	

	5
	Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина отводящего экссудат слоя из пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- легко моделируется, обеспечивая комфорт пациента; Сила адгезии к коже не менее 0,2 не более 0,4 N/25 мм- Обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи  без травматизации; Свободная сорбционная способность в течение 24 часов не менее 23,6 г/100 см² площади- обеспечивает абсорбцию экссудата из раны, его удержание и быстрый отвод через поры губки во вторичную повязку
	

	6
	Размер: 15х20 см ±5%;
	

	
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	3.1.
	Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см.
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Двухслойная губчатая повязка типа Mepilex® Transfer (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. 
	

	
	[image: image6.jpg]@ Mepilex Transfer

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

7.5x85cm

| oo

Saretac

- >



* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Повязка двухслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Transfer или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя).

 Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. 
	

	2
	Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации;
	

	3
	Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии.
	

	4
	Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств;
	

	5
	Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина отводящего экссудат слоя из пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- легко моделируется, обеспечивая комфорт пациента; Сила адгезии к коже не менее 0,2 не более 0,4 N/25 мм- Обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи  без травматизации; Свободная сорбционная способность в течение 24 часов не менее 23,6 г/100 см² площади- обеспечивает абсорбцию экссудата из раны, его удержание и быстрый отвод через поры губки во вторичную повязку
	

	6
	Размер: 20х50 см ±5%.
	

	
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	4.
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 3,50 см х 10 м
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. 
	

	
	[image: image7.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей.
	

	2
	Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа
	

	3
	Размер: 3,50 см х 10 м ±5%
	

	4
	Изделие многоразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	4.1.
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 5,00 см x 10м
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. 
	

	
	[image: image8.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей.
	

	2
	Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа
	

	3
	Размер: 5,00 см x 10 м  ±5%
	

	4
	Изделие многоразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	4.2.
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 7,50 см x 10 м 
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. 
	

	
	[image: image9.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей.
	

	2
	Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа
	

	3
	Размер: 7,50 см x 10 м  ±5%
	

	4
	Изделие многоразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	4.3.
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 10,75 см x 10 м
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. 
	

	
	[image: image10.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей.
	

	2
	Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа
	

	3
	Размер: 10,75 см x 10 м  ±5% 
	

	4
	Изделие многоразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	


	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	4.4.
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 20,00 см x 10 м.
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. 
	

	
	[image: image11.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей.
	

	2
	Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа
	

	3
	Размер: 20,00 см x 10 м  ±5%
	

	4
	Изделие многоразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	
	
	

	5.
	Фиксирующий пластырь 4 см x 1,5 м  ±5%
	


	
	Модель: 
	

	
	Производитель: 
	

	
	Назначение: Фиксирующий пластырь для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Применяется для чувствительной кожи при фиксации различных медицинских приспособлений на истонченную и чувствительную кожу, таких как дренажи, трубки, зонды, электроды, внутривенные канюли и повязки.
	

	
	[image: image12.jpg]


  [image: image13.jpg]-

© Mepitac /
Pt




* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1
	Фиксирующий пластырь для чувствительной кожи типа Mepitac® или аналог с использованием технологии типа Safetac® (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.)

Нестерильная, атравматичная, фиксирующая лента, состоящая из трех слоев. Адгезивный слой – мягкий гидрофобный силикон, ламинированный по всей поверхности. Текстильный слой – трикотажное полотно с включением полиэстерных и полиамидных (нейлоновых) волокон.

Внешний слой – ламинированная по всей поверхности полиуретановая пленка, проницаемая для испарений. 
	

	2
	Сила адгезии не менее 0,9 и не более 3,0 N/25мм- обеспечивает деликатную и надежную фиксацию
	

	3
	Размер: 4 см х 1.5 м. ±5%
	

	5
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	6.
	Повязка ранозаживляющая, атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием и мазью Метилурацил 10%, 10х10см;
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Повязка типа "Воскопран-Муц" атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Метилурациловая 10% или аналог, предназначена для лечения гранулирующих и вялозаживающих ран, дерматитов, ожогов, пролежней, трофических язв и лучевых поражений. Закупаемая партия предназначена для лечения пациентов с буллезным эпидермолизом. 
	

	
	[image: image14.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	1
	Повязка типа "Воскопран-Муц" атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Метилурациловая 10% или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). 
	

	2
	Растяжимость около 40%;
	

	3
	Размер: - 10х10 см. ±5% 
	

	4
	Изделие одноразовое
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	7
	Повязка атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Повидон-Йод , 10*25см.
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель  
	

	
	Назначение: Воскопран с повидон йодом – ранозаживляющая повязка. Изготовлена из синтетической сетчатой ткани, пропитана мазью, содержащей воск и йод. Сетка обладает одновременно ранозаживляющим (воск богат аминокислотами, минералами и витаминами, активизируя процессы деления клеток и заживления) и выраженным антисептическим действием (повидон-йод одинаково успешно уничтожает грибковые, бактериальные и вирусные инфекции).
	

	
	[image: image15.jpg]


* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия:
	

	
	В основе средства использована сетчатая полиэфирная ткань. Как результат – повязка идеально прилегает к коже в любой части тела, как на прямых участках, так и в местах изгибов. Полиэфирные волокна не прилипают к коже и не остаются в ране после извлечения.
	

	
	Растяжимость около 40%;
	

	
	Размер: - 10х25 см.
	

	
	Изделие одноразовое
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	8.
	Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином 7,5 х 10см 
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином, предназначена для лечения сухих ран - пролежней, ожогов, трофических и диабетических язв, острых ран, послеоперационные раны. Стерильное формоустойчивое гидрогелевое покрытие для обеспечения необходимого уровня влажности для заживления высыхающих ран, оптимального газообмена поврежденной поверхности. Содержащееся лекарственное вещество с пролонгированным действием. 

Закупаемая партия предназначена для лечения пациентов с буллезным эпидермолизом. 
	

	
	[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]


 * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином типа «Гелепран Мирамистин с гидрогелевым антимикробным покрытием для сухих ран» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). 
	

	2
	Растяжимость около 5%;
	

	3
	Размер: 7,5х10 см. ±5%
	

	5
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	9.
	Обезболивающая атравматическая повязка с химотрипсином  (5х7,5см. ±5%)
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель  
	

	
	Назначение: Повязка Парапран с химотрипсином предназначается для очищения ран - расщепляет некротизированные ткани. Показана для использования на гнойные и гнойно-некротические раны различной этиологии - пролежни, ожоги, трофические язвы, обморожения, абсцессы, флегмоны.
	

	
	[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]www.simarland.ru

Floanaxa wa pany




 

* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Входящее в гидрофильный раствор Парапрана лекарственное средство Химотрипсин оказывает противовоспалительное воздействие, активизирует процесс расщепления омертвевших клеток и тканей, образований фиброзного типа. Благодаря этому происходит очищение ран от гноя и стимулируется процесс регенерации поврежденной поверхности. Не причиняет боли при удалении с гнойной раны. ПараПран удаляется безболезненно и не травмирует слой образовавшегося эпителия. Такие качества ей придает использование гидрофобного парафина, который размягчается от температуры тела и постепенно выделяет лечебные вещества.
	

	2
	Растяжимость около 5%;
	

	3
	Размер: 5х7,5см. ±5% 
	

	
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	10.
	Биополимерная ранозаживляющая повязка 10х10 см. ±5%
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель
	

	
	Назначение: Биополимерная ранозаживляющая повязка предназначена для местного лечения поверхностных гранулирующих, вялотекущих, длительно незаживающих ран в стадии регенерации, ожогов I-III (А) степени, трофических язв, пролежней, обморожений. Временного закрытия ожоговых ран III (В) степени с целью их подготовки к аутодермопластике, закрытия донорских участков. Заживления раневых поверхностей полости рта. Закупаемая партия предназначена для лечения пациентов с буллезным эпидермолизом. 
	

	
	[image: image21.jpg]q.w& pi \

GMononumepnas

by, Sergiom |



* Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Биополимерная ранозаживляющая повязка типа «Хитопран®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Стерильная ранозаживляющая повязка на основе нановолокон хитозана или аналога в виде нетканого полотна, стимулирующая и ускоряющая репаративные процессы;
	

	3
	Повязка должна резорбироваться естественным путем или легко удалятся при промывании раны;
	

	4
	Повязка должна обеспечивать воздухопроницаемость и атравматичность;
	

	5
	Растяжимость около 5%; 
	

	6
	Размер: 10х10 см. ±5%
	

	
	Изделие одноразовое;
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	11.
	Салфетки для общей обработки ран 10х20 см., ±5%
	

	
	Модель 
	

	
	Производитель  
	

	
	Назначение: Для общей обработки ран в качестве тампонов и компрессов при небольших оперативных вмешательствах.
	

	
	[image: image22.jpg]AZeor




 Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Салфетки из нетканого материала (стерильные) типа Medicomp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	
	Марлевая структура нетканого материала без связующих веществ и отбеливателей;
	

	2
	Растяжимость около 5%; 
	

	3
	Размер: 10х20 см., ±5% 
	

	5
	Изделие одноразовое
	

	
	Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	12.
	Эластичный фиксирующий бинт (4 м х 4 см ±5%)
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Для фиксации всех типов повязок,  особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.
	

	
	[image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]


*Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Растяжимость не менее 150%;
	

	3
	Размер: 4 м х 4 см ±5% 
	

	5
	Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав).
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	12.1.
	Эластичный фиксирующий бинт  4 м х 6 см ±5%
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Для фиксации всех типов повязок,  особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.
	

	
	[image: image25.jpg]


 [image: image26.jpg]


*Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Растяжимость не менее 150%;
	

	3
	Размер: 4 м х 6 см ±5%
	

	5
	Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав).
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	12.2.
	Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 8 см ±5%
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Для фиксации всех типов повязок,  особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.
	

	
	[image: image27.jpg]


 [image: image28.jpg]


*Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Растяжимость не менее 150%;
	

	3
	Размер: 4 м х 8 см ±5%
	

	5
	Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав).
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	12.3.
	Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 10 см ±5% 
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Для фиксации всех типов повязок,  особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.
	

	
	[image: image29.jpg]


 [image: image30.jpg]


*Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Растяжимость не менее 150%;
	

	3
	Размер: 4 м х 10 см ±5% 

	

	5
	Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав).
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	12.4.
	Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 12 см ±5% 
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель 
	

	
	Назначение: Для фиксации всех типов повязок,  особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.
	

	
	[image: image31.png]


 [image: image32.jpg]


*Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	
	Описание изделия: 
	

	1
	Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Растяжимость не менее 150%;
	

	3
	Размеры и количество: 4 м х 12 см ±5%
	

	5
	Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав).
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	13.
	Эластичный медицинский бинт 8х20 см ±5%
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель  
	

	
	Назначение: Эластичный медицинский бинт когезивный, применяется для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах. 
	

	
	[image: image33.jpg]


 * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	1
	Описание изделия:
	

	
	Изделие из нетканого полиэфирного полотна, применяется каучуковый адгезив на основе бутадиенстирола и ткани с креповой поверхностью из 99% хлопчатобумажной пряжи и 1% лайкры типа EM-Fix haft® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Растяжимость около 30-80%;
	

	3
	Размер: 8х20 см ±5% 
	

	5
	Изделие одноразовое.
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	

	13.1.
	Эластичный медицинский бинт 6х20 см ±5% 
	

	
	Модель  
	

	
	Производитель  
	

	
	Назначение: Эластичный медицинский бинт когезивный, применяется для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах. 
	

	
	[image: image34.jpg]


 * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара.
	

	1
	Описание изделия:
	

	
	Изделие из нетканого полиэфирного полотна, применяется каучуковый адгезив на основе бутадиенстирола и ткани с креповой поверхностью из 99% хлопчатобумажной пряжи и 1% лайкры типа EM-Fix haft® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.);
	

	2
	Растяжимость около 30-80%;
	

	3
	Размеры и количество: 6х20 см ±5%
	

	5
	Изделие одноразовое.
	

	
	Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке.  
	

	
	Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и EN ISO 13485:2003 или их эквивалентам.   Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется.
	

	
	Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части   отгрузочной упаковки.
	


III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Участник тендерных торгов должен представить ценовое предложение на весь объём закупаемых товаров по лоту, в котором принимает уастие.
1.2. Предельная стоимость предложения:
	№
	Наименование товара 
	Годовая потребность в шт.
	Кол-во для закупки в шт.
	Предельная стоимость за ед. (в долл.США)
	Предельная сумма 
(в долл.США)
	Сумма задатка в долл.

США

	1
	Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 10x18 см.
	17 850
	17 850
	8,81 
	157 258,50 
	19 267,65

	2
	Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x30 см
	350
	330
	32,43 
	10 701,90 
	

	3
	Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x15 см
	4 725
	4 600
	9,48 
	43 608,00 
	

	4
	Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см
	2 310
	2 300
	43,89 
	100 947,00 
	

	5
	Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x20 см
	8 400
	8 240
	17,29 
	142 469,60 
	

	6
	Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см
	4 725
	4 725
	47,38 
	223 870,50 
	

	7
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 3,50 см х 10 м
	150
	140
	11,47 
	1 605,80 
	

	8
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 5,00 см x 10 м
	840
	840
	11,68 
	9 811,20 
	

	9
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 7,50 см x 10 м
	1 050
	980
	12,51 
	12 259,80 
	

	10
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 10,75 см x 10 м
	560
	560
	17,81 
	9 973,60 
	

	11
	Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 20,00 см x 10 м
	500
	500
	26,46 
	13 230,00 
	

	12
	Фиксирующий пластырь 4 см x 1,5 м  ±5%
	2 310
	2 300
	13,30 
	30 590,00 
	

	13
	Повязка ранозаживляющая, атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием и мазью Метилурацил 10%, 10х10см
	1 140
	1 140
	1,23 
	1 402,20 
	

	14
	Повязка атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Повидон-Йод, 10*25см
	18 900
	11 000
	3,89 
	42 790,00 
	

	15
	Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином 7,5 х 10см
	220
	220
	3,31 
	728,20 
	

	16
	Обезболивающая атравматическая повязка с химотрипсином 5х7,5см. ±5%
	220
	220
	1,14 
	250,80 
	

	17
	Биополимерная ранозаживляющая повязка 10х10 см. ±5%.
	220
	220
	8,48 
	1 865,60 
	

	18
	Салфетки для общей обработки ран 10х20 см., ±5%  
	400 000
	250 000
	0,29 
	72 500,00 
	

	19
	Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 4 см ±5%
	16 000
	11 000
	0,22 
	2 420,00 
	

	20
	Эластичный фиксирующий бинт  4 м х 6 см ±5%
	75 600
	32 000
	0,29 
	9 280,00 
	

	21
	Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 8 см ±5%
	75 600
	32 000
	0,32 
	10 240,00 
	

	22
	Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 10 см ±5%
	113 400
	58 000
	0,37 
	21 460,00 
	

	23
	Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 12 см ±5%
	113 400
	58 000
	0,53 
	30 740,00 
	

	24
	Эластичный медицинский бинт 8х20 см ±5%
	2 310
	1 800
	4,95 
	8 910,00 
	

	25
	Эластичный медицинский бинт 6х20 см ±5%
	1 260
	1 000
	4,47 
	4 470,00 
	

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	963 382,70
	


* Предельная стоимость товара за единицу указана с учетом НДС, таможенных платежей и таможенных сборов. Иностранные участники, предоставляют ценовые предложения без учета НДС, таможенных платежей и таможенных сборов, оплачиваемых при таможенной очистке со стороны грузополучатель. При определении оцененной стоимости предложений иностранных участников, тендерной комиссией будут учитываться НДС, таможенные платежи и таможенный сбор в размере, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21.08.2020г. №ПП-4812, по продукции, не включенной в Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временный запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, в соответствии с международной практикой при оценке предложений участников тендера (конкурса) товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15 процентов от цены DDP (Узбекистан) на импортируемые товары.
Указанные цены являются предельными, то есть цена предложения (за единицу товара и общая стоимость поставляемых товаров вместе с сопутствующими услугами) по соответствующему лоту не должна превышать указанную предельную стоимость.

1.3. Цена предложения должна быть фиксированной и должна действовать в течение всего срока действия договора до полного его завершения. Цены указываются иностранными поставщиками в долларах США, евро или российских рублях. 
При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте, с учетом всех налогов и объязательных платежей.

1.4. Оплата иностранным поставщикам за поставляемые товары будет произведена в долларах США или ва евро в виде безотзывного делимого аккредитива, открываемого 
ООО «O‘ZMEDIMPEKS» в пользу Продавца. Аккредитив открывается в АО «КДБ Банк Узбекистан» после предоставления Продавцом Гарантии на исполнение договора в адрес 
ООО «O‘ZMEDIMPEKS». Для отечественных поставщиков оплата будет произведена в национальной валюте в виде предоплаты – 15% от общей суммы договора. Остальная сумма в размере 85% оплачивается после фактического получения товара согласно счет-фартуры. Последующая оплата фактически поставленной продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после составления акта приема по представленным счетам-фактурам, с учетом вычета суммы произведенной предоплаты.
1.5. Источник финансирования: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан.

1.6. Условия поставки (согласно Инкотермс-2010):

- для иностранных поставщиков: DAP г.Ташкент:

a) воздушным транспортом – до международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова, код приграничного поста 00101; 

b) автотранспортом – до Терминала «Ark Buloq», код поста 26003;

c) ж/д станции «Ташкент-Товарный», код станции 722400, 

- для отечественных поставщиков: DDP, до склада Покупателя в г.Ташкенте.

1.7. Срок поставки:

- для иностранных поставщиков: 60 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в РУз (отметка таможенных органов РУз на ТТН).

- для отечественных поставщиков: 60 дней со дня проведения 15% предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Покупателю (дата, указанная на счет-фактуре). 

1.8. Оценка ценовых предложений будет проводится специальной экспертной группой, созданной из представителей Заказчика и тендерной комиссии, или другим уполномоченным органом по решению Тендерной комиссии.

1.9. В случае, если Участник предлагает натуральную скидку в виде товаров, не закупаемых по (лоту) тендерным торгам, данная скидка не будет рассматриватся.

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.
Проект договора для отечественных поставщиков

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № UMI-2021/ 
	г. Ташкент
	«    »               2021 г.


_____________ (далее - «Поставщик»), в лице _______________________ действующего на основании _________ с одной стороны и ООО «O’zmedimpeks» (далее - «Покупатель»), в лице Директора Каттаходжаева Д.Р, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании ____________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный настоящим договором срок товары предусмотренные в Спецификации (Приложени__ №___) к настоящему договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары, подлежащие оплате на условиях настоящего договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

2.1. Общая сумма договора составляет  _____________ сумов. 

Сумма к оплате составляет _________________________ сумов.

2.2. Оплата осуществляется следующим образом:

- 15% от суммы, подлежащей к оплате, указанной в п.2.1.настоящего Договора, что составляет ________________ сумов, оплачивается авансом в течение ___ (_______________) календарных дней с даты поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O’zmedimpeks» для 15% предоплаты по данному договору;

- оставшаяся сумма в размере 85%, от суммы указанной в п.2.1.настоящего Договора, что составляет  ___________________ сумов, оплачивается по факту поставки всего Товара в течение __ (_________) календарных дней со дня подписания накладной  (счет-фактуры) и после поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет 
ООО «O’zmedimpeks» для оплаты 85% стоимости товара. Допускается оплата по частям за поставленный товар.

2.3. Цены остаются фиксированными и не подлежат изменению.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в течение _________ дней со дня осуществления предварительной оплаты в размере 15%, согласно п. 2.2. настоящего договора. Поставка товара может быть осуществлена досрочно и по партиям.

3.2. Поставщик осуществляет поставку товара до склада Покупателя своими силами и средствами.

3.3. Датой поставки считается дата подписания накладной счета-фактуры обеими сторонами.

3.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю после подписания накладной счета-фактуры обеими Сторонами, за исключением товаров ненадлежащего качества, подлежащих замене по условиям настоящего договора, вне зависимости от факта принятия таких товаров Покупателем.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленные, настоящим Договором сроки  в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан за свой счет восполнить недопоставленное количество товаров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления требования Покупателя.

4.1.2. Произвести соответствующую замену товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения от Покупателя о несоответствии товара, при этом под несоответствием товара также понимается порча товарного вида, упаковки допущенной по вине Поставщика.

4.1.3. Поставлять товары с сохранением товарного вида.

4.1.4. Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с товаром все необходимые документы (сертификат соответствия, гигиенический сертификат и др.).

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Произвести оплату за поставляемый товар в сроки и на условиях, определенных настоящим договором.

4.2.2. Обеспечить приемку поставленного товара в установленный срок.

4.2.3. Покупатель обязуется при хранении товара соблюдать все нормативные требования хранения лекарственных средств, в случае их нарушения ответственность за Товар возлагается на Покупателя.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

5.1. Качество поставляемого «Товара» должно соответствовать Техническому регламенту утвержденному Агентством «Узстандарт» и другим нормативным документам и правилам, установленным для поставляемого «Товара» в Республике Узбекистан и подтверждается сертификатом качества, предприятия-изготовителя и сертификатом соответствия.

5.2. Остаточный срок годности на поставляемые товары должен составлять _____________ на дату поставки. Стороны вправе согласовать иной срок годности в спецификации.

5.3. Продавец несет ответственность за качество товара в течение всего периода срока годности, установленного производителем при условии правильного хранения Покупателем.

5.4. Продавец несет ответственность за изменение качества, повреждение или порчу товара и после перехода рисков на Покупателя, если изменение их качества, повреждение или порча произошли вследствие ненадлежащей транспортировки до места назначения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае просрочки или недопоставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы не поставленного товара.

6.2. За нарушение сроков оплаты за поставленные товары Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,4% от стоимости товара за каждый календарный день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

6.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или его хранения либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены товара согласно пункту 4.1.2 настоящего договора Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости подлежавших замене товаров, но не более 1% (одного процента) от суммы некачественного товара.

6.5. В случае поставки товаров ненадлежащего качества или не допоставки товара Покупатель вправе предъявить претензию по качеству в течение 60 (шестидесяти) дней с момента поставки товара, по количеству товара в течение 10 (десяти) дней с момента поставки, на которую в 10-тидневный срок должен последовать ответ со стороны Поставщика. В противном случае претензии Покупателю считаются принятыми Поставщиком. Замена или допоставка товара осуществляется в сроки предусмотренные пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящего договора.

6.6. Если поставленные товары, не соответствуют по качеству установленным настоящим договором «Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 20 % (двадцати процентов) от  стоимости товаров ненадлежащего качества.

6.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, уплачивает другой стороне штраф в размере 15% от общей стоимости товара, а также  обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, и это  не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения договорных обязательств.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РУз. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в результате исполнения настоящего договора, стороны по возможности будут решать мирным путем

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде, после предъявления претензии.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнении обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, установленные нормативно-правовыми актами государственных органов власти.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, уведомить другую сторону о наступлении данных обстоятельств, подтвердив их Справкой компетентного государственного или иного органа. Несоблюдение настоящего положения лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

8.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в следующих случаях:

-при существенном нарушении Поставщиком своих обязательств,

- при существенном нарушении Покупателем своих обязательств,

-при систематических нарушениях договорных обязательств со стороны Поставщика,

- при систематических нарушениях договорных обязательств со стороны Покупателя,

-в судебном порядке.

9.4. Настоящий  договор составлен  в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», Гражданским Кодексом Республики Узбекистан и иными действующими законодательными актами.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	                   «Поставщик»

               _________________ 

Адрес:  

Тел./факс:  

р/сч  

в  

МФО           ,  ИНН           , 

ОКЭД        , ОКПО      


	«Покупатель»
ООО «O’zmedimpeks»

Адрес: 100007, г. Ташкент, 

ул. Мирзо Улугбека, 32б.

Тел./факс: (+998-71) 268-55-54

р/сч 20210000200600118001

в АО «KDB Bank O’zbekiston»,

МФО 00842, ИНН 200523284, ОКЭД 46460.



	Директор 

___________________                   
	Директор

_____________________ Каттаходжаев Д.Р


	Приложение №   

	к Договору UMI-2021/  от         .2021г.

	

	СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА


	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за упаковку, (сум)
	Общая сумма, сум

	1
	Препарат:           . 

Производитель:  

Страна происхождения:  

Срок годности: Остаточный срок годности не менее        % к моменту поставки.
	
	
	
	

	 
	Хранение при температуре ниже 30°C в защищенном от света месте, в оригинальной упаковке. Защищать от влаги.
	

	
	Каждая упаковка должна иметь надпись «Распространяется бесплатно, не подлежит продаже»

Каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя по применению, информацию о дозировке и побочных эффектах на русском или узбекском языках.
	

	Итого:
	(цифры)  сумов

	                        (прописью)  сумов


	ПОСТАВЩИК:
	ПОКУПАТЕЛЬ:

	
	

	Директор        _______________  

	Директор ________________Каттаходжаев Д.Р


Проект договора для иностранных поставщиков

	КОНТРАКТ №UMI-2021/___
	CONTRACT №UMI-2021/___

	
	

	г. Ташкент
	от ___.___.20___г.
	Tashkent
	dd. ___.___.20___

	
	

	Компания _________________, (____________), именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора – Каттаходжаева Диёрхона Ровшановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокола заседания тендерной комиссии на закупку товаров Министерства здравоохранения Республики Узбекистан №____ от ___.___.2021г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	The company ______________, (_______________) hereinafter referred to as the «Seller» represented by the ___________________, acting on the basis of Charter, on the one part, Limited liability company «O’zmedimpeks» of the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the «Buyer» represented by Kattakhodjaev Diyorkhon Rovshanovich ‑ Director, acting on the basis of Charter, on the other part, together reffered to as the Parties, on the basis of the Protocol of the meeting of the tender commission for purchase of goods of Ministry of health of the Republic of Uzbekistan №___ dd. ___.___.2021 have concluded the present Contract on the following:

	
	

	1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	1. SUBJECT OF THE CONTRACT

	1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия медицинского назначения, далее «Товар», на условиях оговоренных настоящим контрактом.
	1.1. The Seller is obliged to deliver, and the Buyer is obliged to accept and pay the Medical Devices, hereinafter referred to as the «Goods», on the terms stipulated by this contract.

	1.2.Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, код ТН ВЭД товара, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в спецификации - Приложение №1 к настоящему контракту, которое является его неотъемлемой частью.
	1.2. The name of the goods, assortment, quantity, unit of measure, HS code of the foreign economic activity of the goods, price per unit of measurement, total amount, manufacturer of the goods, country of origin and other additional information on the delivered goods are specified in the specification - Annex No. 1 to this contract, which is its an integral part.

	1.3. Товар должен быть зарегистрирован в ГУП «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.
	1.3. The goods must be registered with State Unitary Enterprise «State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan..

	
	

	2. СРОКИ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	2. TERMS OF DELIVERY AND PERFORMANCE

	2.1. Товары, указанные в Приложении №1, поставляются в течение ____ дней со дня открытия безотзывного, документарного аккредитива.
	2.1. The goods specified in Annex No. 1 to be delivered within _____ days from the day of opening of the irrevocable, documentary letter of credit.

	2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы, замаркированы и поставлены на условиях поставки 
DAP-Ташкент.
	2.2. To the specified time, the goods must be manufactured, tested, packaged, marked and delivered on DAP-Tashkent delivery terms.

	
	

	3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
	3. TERMS OF DELIVERY

	3.1. Продавец осуществляет поставку товара на условиях 
DAP-Ташкент (Инкотермс-2020), пункт назначения:

a) при отгрузке воздушным транспортом – «Международный аэропорт Ташкент», таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102;

b) при отгрузке автотранспортом – Таможенный пост ВЭД «Ark Buloq» №26003;/ Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» №00102;

c) при отгрузке железнодорожным транспортом – до ж/д станции «Ташкент-Товарный», код станции 722400, таможенный пост ВЭД «Ташкент-товарный» №26002.
	3.1. The seller delivers goods on the terms of DAP-Tashkent (Incoterms-2020), the destination:

a) by air – «Tashkent International Airport»; Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102;
b) by truck - Customs post of FEA «Ark Buloq» No. 26003;/ Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102;
c) by railway - to railway station «Tashkent-Tovarniy», station code 722400, Customs post of FEA «Tashkent Tovarniy» №26002.



	3.2. Датой поставки считается дата штемпеля таможенного поста пункта назначения на товарно-транспортной накладной, оформленной грузоотправителем или первым грузоперевозчиком.
	3.2. The date of delivery is the date of the stamp of the customs point of destination on the way bill issued by the consignor or the first carrier.

	3.3. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена.
	3.3. Partial shipping and/or early delivery is allowed.

	3.4. Для ввоза товара на территорию Республики Узбекистан и его таможенной очистки, Продавец обязан предоставить с товаром следующие документы, оформленные должным образом и без расхождений:

- Инвойс на русском или английском языке – 1 оригинал, 2 копии;

- Транспортная накладная – 1 оригинал, 2 копии;

- Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и сроков годности товара – 1 оригинал, 2 копии;

- - Копии Сертификат качества производителя, заверенный печатью производителя или Продавца– 1 оригинал, 2 копия;

- Регистрационное удостоверение или письмо, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан – – 2 копии;

- Сертификат Соответствия или письмо, выданные уполномоченным органом «УзСтандарт» – 1 оригинал, 1 копия;

В случае необходимости Продавец также предоставляет:

- Гигиенический сертификат или письмо, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан – 1 оригинал;

- любые другие разрешительные документы уполномоченных органов Республики Узбекистан не предусмотренные настоящим контрактом, которые согласно действующему законодательству Республики Узбекистан могут потребоваться при оформлении товара в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40).
	3.4. For the import of goods into the territory of the Republic of Uzbekistan and its Custom’s clearance, the Seller must provide the following documents with the goods, duly executed and without any discrepancies:

- Invoice in Russian or English - 1 original, 2 copies;

- Way bill -1 original, 2 copies;

- Packing List indicating the contents of each package  and indicated expire dates of the Goods where required -1 original, 2 copies;

- Copies of the manufacturer’s quality Certificate, sealed by the manufacure or Seller - 1 original, 2 copy;

- Registration certificate or letter, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan – 2 copies;

- Certificate of conformity or letter issued by the authorized department of «UzStandart» -1 original, 1 copy;

If necessary, the Seller also provides:

- Certificate of Hygiene or letter, issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan– 1 original;

- any other permissive documents of the authorized agency of the Republic of Uzbekistan are not provided for by present contract, which may be required according to the current legislation of the Republic of Uzbekistan during registration of the Goods to IM-40 Customs mode.

	3.5. В необходимых случаях Покупатель может провести работы по сертификации товаров, поставляемых в Республику Узбекистан, от своего имени, но за счет Продавца, а Продавец обязуется покрыть расходы Покупателя в течение 15 дней со дня предоставления счета на оплату (инвойса). Покупатель обязан в течении 10 дней после проведения сертификационных работ и получения соответствующих документов направить копии полученных документов Продавцу.
	3.5. If necessary the Buyer may on its own behalf carry out the works for certification of the goods delivered to Uzbekistan, but for account of the Seller, and the Seller undertakes to compensate all charges of the Buyer within 15 days from the date of submission of the invoice for payment. The Buyer is obliged to send copies of the received documents to the Seller within 10 days after the certification works are carried out and the relevant documents are received

	3.6. До предоставления, полного и правильно оформленного пакета документов, указанного в п. 3.4. контракта, все расходы связанные с поступлением, обработкой и хранением товара, а также расходы по таможенному оформлению Товара до его перехода в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40) относятся на счет Продавца.
	3.6. Prior to the submission of a complete and properly executed package of documents specified in clause 3.4 of the contract, all expenses associated with the receipt, processing and storage of the goods, as well as expenses for Customs clearance of the Goods before their transition to the IM-40 regime (free circulation) to be paid by the Seller.

	
	

	4. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ
	4. SHIPMENT NOTIFICATION PROCEDURE

	4.1. Продавец, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала отгрузки, направляет Покупателю по электронной почте подтверждение о готовности к отгрузке с приложением проектов следующих отгрузочных документов в электронном виде:

- Инвойс - 1 копия;

- Упаковочный лист - 1 копия.
	4.1. The Seller, not later than 5 working days prior shipment, is obliged to send to the Buyer by e-mail confirmation of readiness for shipment with the application of the following shipping documents in electronic form:

- Invoice - 1 copy;

- Packing list - 1 copy.

	4.2. Покупатель обязуется согласовать предоставленные отгрузочные документы либо предоставить обоснованную формулировку вносимых изменений в течение 5 рабочих дней после предоставления Продавцом документов указанных в п.4.1. 
	4.2. The Buyer is obliged to coordinate provided shipping documents or to provide reasoned formulation of the changes made within 5 working days after the Seller has provided the documents specified in p.4.1.

	4.3. В случае, если Продавец после согласования с Покупателем предоставленных документов, представит неверно оформленные отгрузочные документы, все дополнительные расходы Покупателя связанные с хранением и оформлением соответствующих документов на поставленные товары, будут отнесены на счет Продавца.
	4.3. In case of the Seller, after agreeing with the Buyer of the submitted documents, submits the incorrectly executed shipping documents, all additional costs incurred by the Buyer relating to the storage and processing of the relevant documents for the delivered goods will be charged to the Seller's account.

	4.4. После отгрузки, Продавец в течение 48 часов направляет Покупателю по электронной почте официальное уведомление, с указанием: № контракта, даты отгрузки, наименования товара, количества мест, веса нетто и брутто, номера транспортной накладной и стоимости отгруженной партии товара.
	4.4. After the shipment, the Seller should send to the Buyer an official notification within 48 hours via e-mail with indication of the contract number, the date of shipment, the name of the goods, the number of seats, the net and gross weight, the number of the way bill and the value of the shipped part of the goods.

	4.5. К уведомлению прикладываются следующие документы:

- Инвойс на русском или английском языке –1 копия;

- Транспортная накладная – 1 копия;

- Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и сроков годности товара и серийных номеров товара – 1 копия;
	4.5. The following documents shall be attached to the notification:

- Invoice in Russian or English - 1 copy;

- Way bill -1 copy;

- Packing List indicating the contents of each package  and indicated expire dates of the Goods -1 copy

	
	

	5. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА
	5. PRICE OF GOODS AND TOTAL AMOUNT OF CONTRACT

	5.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1, установлены в Евро/долл. США и понимаются на условиях поставки DAP-Ташкент (ИНКОТЕРМС 2020), являются фиксированными на весь срок действия контракта и изменению не подлежат.
	5.1. The prices for the goods specified in Annex №1 are established in Euro/USD  and are understood on the DAP-Tashkent delivery terms (INCOTERMS 2010), are fixed for the entire term of the contract and are not subject to change.

	5.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1, включают в себя: стоимость Товара, экспортной упаковки, маркировки, погрузки и транспортировки, а также расходы, связанные с оформлением экспортных документов.
	5.2. The prices for the goods specified in Annex №1 include: the cost of the Goods, export packaging, marking, loading and transportation, as well as costs associated with the execution of export documents.

	5.3. Общая сумма Контракта составляет: 0,00 (_____________) Евро/долл. США.
	5.3. The total amount of the Contract is 0,00 (________________) Euro/USD.

	
	

	6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	6. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

	6.1. Платежи производятся в валюте Контракта (в Евро/долл. США) путем открытия безотзывного, документарного аккредитива на сумму 0,00 (_________________________) Евро/долл. США открываемого Покупателем со сроком действия 240 дней. Аккредитив открывается после поступления денежных средств от Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на расчетный счет 
ООО «O’zmedimpeks» для оплаты  по данному контракту.
	6.1. Payments are made in the currency of the Contract (in Euro/USD) by opening an irrevocable, documentary letter of credit in the amount of 0,00 (_________________________) Euro/USD opened by the Buyer with a validity of 240 days. The letter of credit is opened after the receipt of funds from the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan to the account

LLC "O'zmedimpeks" for payment under this contract

	6.2. При необходимости, сроки действия аккредитива по согласованию Сторон могут быть продлены.
	6.2. If necessary, the validity period of the letter of credit as agreed by the Parties may be extended.

	6.3. Все расходы по изменению условий аккредитива, относятся на счет инициирующей Стороны.
	6.3. All costs for changing the terms of the letter of credit are charged to the account of the initiating Party.

	6.4. Аккредитив открывается через АО “КДБ Банк Узбекистан”, г.Ташкент.
	6.4. The Letter of Credit shall be issued by JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Tashkent.

	6.5. Валюта платежа – Евро/долл. США.
	6.5. Currency of payment – Euro/USD.

	6.6. Оплата, стоимости поставленной партии товара, с аккредитива осуществляется по предоставлению Продавцом в банк Покупателя через банк Продавца следующих документов:

-инвойс (счет фактура) на оплату 100% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии;

-транспортная накладная со штемпелем таможенного пункта назначения о прибытии груза – 2 копии;

-Грузовая таможенная декларация ИМ-40 с QR-кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке – 2 копии.

-Сертификат соответствия товара, выданный уполномоченным органом «УзСтандарт» на товары, которые требуют получение данного сертификата -2 копии;

- Гигиенический Сертификат выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан на товары, которые требуют получение данного сертификата- 2 копии.
	6.6. Payment of the cost of the delivered part of goods from the letter of credit is carried out upon the Seller's submission to the Buyer's bank through the Seller's bank of the following documents 

-commercial Invoice for payment of the 100% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies;

-way bill with a stamp of the Customs point of destination about arrival of the Goods – 2 copies;

-Cargo Customs declaration IM-40 with QR code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian – 2 copies.

- Certificate of Conformity issued by the authorized department of «UzStandart», where required -2 copies;

 -Certificate of Hygienic Conformity issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan for each item of Goods, where required-2 copies.



	6.7. Покупатель обязан предоставить Продавцу транспортные накладные и грузовые таможенные декларации, указанные в пункте 6.6. в необходимом банку для раскрытия аккредитива виде и количестве в срок:

- Транспортная накладная – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты поставки Товара;

- Грузовая таможенная декларация – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты оформления ГТД;
	6.7. The Buyer is obliged to provide the Seller with the way bills and cargo customs declarations specified in clauses 6.6., in the form necessary for the bank to open a letter of credit and in the amount on time:

- Way bill - no later than 10 (ten) working days from the date of delivery of the Goods;

- Cargo Customs declaration - no later than 10 (ten) working days from the date of registration of the CCD.

	6.8.Все банковские расходы на территории Республики Узбекистан – за счет Покупателя, за пределами Республики Узбекистан – за счет Продавца.
	6.8. All bank charges on the territory of the Republic of Uzbekistan - at the expense of the Buyer, outside the Republic of Uzbekistan - at the Seller's expense

	
	

	7. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ
	7. QUALITY OF GOODS AND GUARANTEES

	7.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего контракта.
	7.1. The quality of the delivered goods must comply with the quality certificate of the Goods and the requirements of this contract.

	7.2. Продавец гарантирует, что:
	7.2. The Seller warrants that:

	a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2021г.
	a) All goods specified in Annex №1 are new - produced no earlier than 2021.

	b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также высоким стандартам утвержденного образца (ЕС по директиве 93/42/ЕЕС от 14.06.1993г.) существующим в стране Продавца;
	b) The delivered goods correspond to the high level of engineering and technical conditions, as well as the high standards of the approved sample (EC under Directive 93/42/EEC of 14.06.1993) existing in the country of the Seller;

	c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям контракта и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей;
	c) The completeness of the supplied Goods fully meets the terms of the contract and ensures the fulfillment of the functionality stated in the technical documentation;

	d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта;
	d) Technical parameters, type, model of the goods correspond to those specified in the Specification (Annex №1), which is an integral part of this Contract;

	e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности.
	е) The delivered goods are free from any rights or claims of third parties that are based on industrial or intellectual property.

	7.3. В случае если Покупателю и/или его клиентам будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Продавец обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его клиентами.
	7.3. In case third persons make any claims to the Buyer or the Buyer's clients based on the violation of their rights of industrial property or other intellectual property, the Seller must settle such claims and/or suits at his own expense and indemnify all the losses, including expenses incurred by the Buyer and/or his clients

	7.4. Покупатель должен в 10-ти дневный срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его клиентам таких претензиях и/или исках, известить о них Продавца.
	7.4. The Buyer must within 10 days after he learned about such claims and/or suits made against him and/or his clients notify the Seller about them.

	7.5. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском или английском языке. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной, и допустимый срок хранения исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта технической документации в адрес, указанный Покупателем.
	7.5. All text (instructions) materials must be written in Russian or English. In the absence of technical documentation in the boxes, the delivery is considered incomplete, and the acceptable storage period is calculated in this case from the date of receipt of the full set of technical documentation to the address specified by the Buyer.

	7.6. Срок годности, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев, при этом фактический срок годности товара на даты поставки должен составлять не менее 80% всего срока годности товара, предусмотренного заводом-изготовителем.
	7.6. The expiry date stipulated by the technical conditions and standards for the Goods to be delivered must be at least 24 months, while the actual shelf life of the goods on the delivery dates must be at least 80% of the total shelf life of the goods provided by the manufacturer.

	7.7 Срок исполнения гарантийных обязательств 30 календарных дней с даты получения уведомления Покупателя об их наступлении
	7.7. The term of performance of guarantee obligations is 30 calendar days from the date of receipt of the notice of the Buyer about their occurrence.

	7.8. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Продавец обязан возместить ему связанные с этим расходы. 
	7.8. If the elimination of defects upon agreement between the parties is made by the forces of the Buyer, the Seller is obliged to reimburse him of the costs associated with this

	7.9. В случае не осуществления или отказа Продавцом от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим контрактом сроки Продавец предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Продавцом всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов.
	7.9. In case that the Seller fails to exercise or refuses to perform warranty obligations within the terms provided for in this contract, the Seller grants the Buyer the undisputed right to take the necessary actions to restore the quality of the Goods by attracting the services of third parties, with subsequent reimbursement by the Seller of all the amounts spent by the Buyer to pay for these works and materials.

	7.10.Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.7.8, 7.9. настоящего контракта производится Продавцом в течение 7 дней от даты получения Продавцом требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.
	7.10. Reimbursement of the Buyer's expenses stipulated in paragraphs 7.8, 7.9. of this contract shall be made by the Seller within 7 days from the date of receipt by the Seller of the Buyer's claim with attachment of documents confirming the expenses incurred.

	7.11. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.7.9, 7.10. настоящего контракта производится Продавцом в течение 7 дней от даты получения Продавцом требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы
	7.11. Reimbursement of the Buyer's expenses stipulated in paragraphs 7.9, 7.10. of this contract shall be made by the Seller within 7 days from the date of receipt by the Seller of the Buyer's claim with attachment of documents confirming the expenses incurred

	7.12. В течение 30 дней с даты вступления контракта в силу, Продавец должен выпустить на имя Покупателя Банковскую гарантию (в формате СВИФТ сообщения – MT 760) на исполнение контракта (Performance Security) выпущенную банком имеющий высокий рейтинг,  в размере 5% от общей стоимости Контракта (Евро/доллар США). Банковская гарантия предоставляется не менее чем на 240 дней и должна покрывать срок поставки, оформления грузовой таможенной декларации ИМ-40. 

В случае невозможности выпуска Продавцом Банковской гарантии на имя Покупателя, Продавец в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту переводит на счет Покупателя денежный задаток в размере 5% от общей стоимости Контракта (Евро/доллар США) на основании подписанного между Сторонами Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта, который должен быть заключен в течение 30 дней с даты вступления контракта в силу.
	7.12. Within 30 days from the date of the contract’s entering into force, the Seller must issue a Bank Guarantee (in the SWIFT message format - MT 760) for execution of the Contract (Performance Security) issued by a bank with a high rating, in the amount of 5% of the total value of the Contract (Euro/USD). The Bank guarantee shall be submitted for a period not less than 240 days and also must cover the period of delivery, registration of cargo customs declaration IM-40.

In case of impossibility issuing the Bank guarantee by the Seller in the name of the Buyer, as a security for the performance of obligations under the contract, the Seller transfers a deposit of 5% of the total value of the Contract (Euro/USD) to the Buyer's account on the basis of an Agreement signed between the Parties to secure the obligations of performance of the import contract, which must be concluded within 30 days from the date of entry into force of the contract.



	7.13. Сроки действия банковской гарантии, при необходимости, могут быть продлены по согласованию Покупателя и Продавца.
	7.13. The validity of the bank guarantee, if it’s necessary, may be extended upon agreement between the Buyer and the Seller

	7.14. Все расходы по предоставлению банковской гарантии относятся на счет Продавца.
	7.14. All costs related to the provision of the bank guarantee are charged to the Seller's account.

	
	

	8. УПАКОВКА
	8. PACKAGING

	8.1. Продавец должен отгрузить товар в экспортной упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его по железной дороге и смешанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения с температурным режимом +10 +20°С. Для прочих сопутствующих товаров (реагенты и т.д.) должен соблюдаться специальный температурный режим, применимый к ним.
	8.1. The Seller must ship the goods in an export package ensuring the safety of the cargo from damage when transporting it by rail and mixed transport, taking into account several overloads in transit, as well as long-term storage with a temperature regime of +10 +20°C. For other related products (reagents, etc.), the special temperature regime applicable to them must be observed.

	8.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками.
	8.2. Packaging must be adapted to overload by loaders.

	8.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке.
	8.3. The goods shall be properly fixed inside the package to preserve possible damage and breakage during transportation and transshipment.

	8.4. Упаковка должна обеспечивать также сохранность товара при перевалке (перегрузке) на складах Покупателя. 
	8.4. Packing shall also protect the goods during transshipment (overload) of goods at the Buyer's warehouses.

	8.5. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист на русском или английском языке в двух экземплярах и сертификат качества в двух экземплярах.
	8.5. The Seller shall pack in to an every case the packing list in duplicate and quality certificate in duplicate.

	8.6. В упаковочном листе на русском или английском языке должны быть указаны: № контракта, наименование товара, их тип (модель), количество, серийный номер, дата выпуска (или срок годности), вес брутто каждого типа товара, вес нетто каждого типа товара.
	8.6. In the packing list in English or Russian, the contract number, the name of the goods, their type (model), quantity, serial number, date of issue (or expiration date), gross weight of each type of goods, net weight of each type of goods should be indicated.

	8.7. Продавец несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.
	8.7. The seller is responsible for any kind of damage to the product due to poor quality or improper packaging.

	
	

	9. МАРКИРОВКА
	9. MARKING

	9.1. На каждое грузовое место, с двух сторон отчетливо несмываемой краской наносится на русском или английском языке, следующая маркировка:

- КОНТРАКТ №UMI-2021/___ от ___.___.2021г.

- Продавец: «_______________», ______________

- Грузоотправитель: «________________», _______________

- Покупатель/Грузополучатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

- Заказчик: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

- Место назначения: г. Ташкент, Республика Узбекистан («Международный аэропорт Ташкент» / терминал «Ark Buloq», код 26003 / Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 железнодорожная станция «Ташкент-Товарный», код станции 722400);

- Место № _____ Вес брутто _________ Вес нетто _______;

- Обозначения: "Верх", "Осторожно", "Оберегать от влаги".
	9.1. On each cargo space on two sides it is applied clearly, indelibly in Russian or English, the following marking:

- CONTRACT №UMI-2021/___ dd ___.___.2021

- Seller: «_______________», ______________
- Consignоr: «________________», _______________
- Buyer/ Consignee: LLC  «O’zmedimpeks» Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

- Customer: The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

- Place of destination: Tashkent, the Republic of Uzbekistan («International Airport Tashkent» / Terminal «Ark Buloq» / Customs Terminal of FEA «Avia Yuklar» № 00102/railway station «Tashkent-Tovarniy», сode station 722400);

- Case №. _________Gross weight _________ Net weight _________;

- Warning instructions:“Upside here”,“Handle with care","Keep from water".

	9.2. Места (ящики) нумеруют дробными числами, при этом числитель означает порядковый номер, а знаменатель общее количество мест партии товара.
	9.2. Packages (cases) shall be numbered in fractions, the numerator, including the original number of package and the denominator showing the total number of packages of the Lot.

	
	

	10. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
	10. PROCEDURE OF DELIVERY AND ACCEPTANCE OF GOODS

	10.1. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем:

- по качеству – согласно сертификату качества, выданного производителем;

- по количеству мест и весу - согласно товаротранспортным документам;

- по количеству изделий – согласно спецификации, упаковочным листам.
	10.1. The goods shall be deemed to be delivered by the Seller and accepted by the Buyer:

- in regards of quality – according to the quality certificate, issued by a manufacturer;

- in regards of quantity of places and weight - according to commodity-transport documents;

- in regards of quantity of products - according to the specification and packing lists.

	10.2. В случае несоответствия качества и количества Товара товарно-сопроводительным документам и условиям настоящего контракта, Покупатель имеет право выставить Продавцу претензию в соответствии с разделом 11 настоящего контракта.
	10.2. In case of a discrepancy between the quality and quantity of the Goods to the accompanying documents and the terms of this contract, the Buyer has the right to present the Seller a claim in accordance with section 11 of the present contract.

	
	

	11. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ
	11. CLAIMS AND PROCEDURE FOR THEIR REVIEW

	11.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Контракту, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Продавцом.
	11.1. Any claim for the received goods, if it does not correspond to the detailed description and the technical specification for this Contract, must be sent by the Buyer by an official letter during the guarantee period by e-mail, receipt of the complaint must also be formally confirmed by the Seller.

	11.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя, представителя Конечного получателя (бенефициара) и нейтральной компетентной организации.
	11.2. The content and substantiation of the claim must be confirmed by an act of incoming inspection and / or an act drawn up with the participation of a representatives of the Buyer and a neutral competent organization.

	11.3. Акт должен содержать следующую информацию:

- наименование товара;

- количество по инвойсу;

- фактическое количество;

- веса брутто и нетто по упаковочному листу;

- фактический вес брутто и нетто;

- № контракта;

- дата поступления товара;

- дата проведения экспертизы.
	11.3. The act must contain the following information:

- Name of the goods;

- the amount of the invoice;

- actual quantity;

- Gross and net weights by packing list;

- Actual gross and net weight;

- Contract number;

- the date of receipt of the goods;

- date of examination.

	11.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной.
	11.4. The act should contain a detailed description of the identified defects, indicating the method of their establishment and should be drawn up against each way bill.

	11.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных.
	11.5. The claim letter must contain the requirements of the Buyer with the application of calculations and copies of the waybills.

	11.6. Продавец обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения.

В случае, если по истечении указанного срока ответа от Продавца не последует, претензия считается им признанной.
	11.6. The seller is obliged to review the received claim and provide a reply within 10 working days from the date of receipt.

If the Seller does not respond after the specified deadline, the claim is deemed to be recognized.

	11.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения.
	11.7. Claims in relation to the quantity of the goods are made within 6 months from the date of arrival of the goods to the destination.

	11.8. Претензии по качеству и срокам гарантийного обслуживания товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии 
	11.8. Claims on the quality and shelf life of the goods are presented during the whole warranty period plus 30 days, provided defects are discovered within the guarantee period.

	
	

	12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	12. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

	12.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товаров, против сроков, указанных в настоящем контракте, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопоставленных товаров.

В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Покупатель имеет право отказаться от контракта или его части, а также расторгнуть контракт в одностороннем порядке с удержанием денежных средств выпущенной Банковской Гарантии на исполнение контракта либо Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. В этом случае Продавец обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 50 процентов от суммы не поставленного товара.


	12.1. In case of non-delivery of goods, late delivery, against the terms specified in this contract, the Seller pays the Buyer a penalty in the amount of 0,5 percent of the unfulfilled part of the obligation for each day of delay, but the total amount of the penalty should not exceed 50 percent of the cost of the undelivered goods.

If the delay in delivery exceeds 90 days, the Buyer has the right to withdraw from the contract or part of it, as well as to terminate the contract unilaterally withholding the funds of the issued Bank Guarantee for the performance of the contract or the Contract for securing the obligations of the import contract. In this case, the Seller is obliged to pay the Buyer a penalty for late delivery in the amount of 50 percent of the amount of the goods not delivered

	12.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контрактом, а также в случае поставки некомплектных товаров с Продавца взыскивается штраф в размере 20 процентов от стоимости товаров ненадлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара.
	12.2If the delivered goods do not comply with the standards, technical conditions, or other requirements stipulated by the contract, as well as in case of short delivery or delivery of incomplete goods, the Seller must pay a fine of 20 percent of the cost of goods of improper quality, short or incomplete goods



	12.3. Продавец за свой счет обязан в течение 90 дней после принятия претензии заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контрактом, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям контракта, на условиях поставки DAP-Ташкент.

В случае невыполнения данного требования, Продавец должен уплатить Покупателю штраф в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоответствующего условиям контракта за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям контракта.
	12.3. The Seller is obliged within 90 days to replace the goods which are not meet the standards, technical conditions or other requirements stipulated by the contract, and also in case of short delivery or delivery of incomplete goods, add and/or complete such goods to corresponding to the terms of the contract, on the terms of delivery of DAP-Tashkent.

In case of failure to comply with this requirement, the Seller must pay to the Buyer a pennalty in the amount of 0.07% of the amount of the defective, insufficient, incomplete goods or goods which are not corresponding to the terms of the contract for each day of delay, but not more than 15% of the defective goods amount of the short, incomplete product or goods that do not comply with the terms of the contract.



	12.4. В случае не использования выставленного аккредитива, Продавец по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы неиспользованной части аккредитива путем прямого перевода на счет Покупателя в течение 10-ти дней с момента аннуляции аккредитива.
	12.4. In case of non-use of L/C issued the Seller by demand of the Buyer 

and within 10 days from the moment of L/C cancellation shall pay to the Buyer 5 % penalty of the value of unused part of L/C by direct money transfer to the Buyer’s account.

	12.5.В случае поставки немаркированных либо ненадлежаще маркированных товаров, а также товаров без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. В тех случаях, когда товары подлежат дальнейшей отправке или хранению, Покупатель, помимо взыскания штрафа, вправе произвести упаковку и затаривание товаров своими средствами, но за счет Продавца или потребовать от одногороднего Продавца упаковки либо затаривания товаров
	12.5. In the case of delivery of unmarked or improperly marked goods, as well as goods without packaging or packaging or in improper packaging or packaging, the Seller pays the Buyer a pennalty of 5 percent of the cost of such goods. In cases where the goods are subject to further shipment or storage, the Buyer, in addition to collecting a pennalty, has the right to pack and pack the goods by its own means, but at the expense of the Seller, or to require a single-city Seller to pack or pack the goods

	12.6. В случае не предоставления уведомления или позднего уведомления Покупателя о произведенной отгрузке, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы отгруженного товара.
	12.6. In case of failure to provide notice or late notification to the Buyer regarding shipment, the Seller shall pay to the Buyer a penalty of 0.1% of the shipped goods.

	12.7. Общая сумма штрафов не должна превышать 50% от суммы контракта.
	12.7. Total amount of penalty must not exceed 50% of the Contract Price.

	12.8. В случае несвоевременной предоставлении Банковской Гарантии на исполнении контракта, либо не заключению Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта в соответствии с п.7.12, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы указанной в п.7.12, за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы выпускаемой Банковской Гарантии или суммы требуемой к оплате по Договору об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. 

12.9. Продавец обязан уплатить сумму пени и штрафа Покупателю, а также возместить расходы и прямые убытки, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Продавцом пени и штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего контракта, Покупатель вправе удерживать все начисленные пени, штрафные санкции, все обоснованные расходы и прямые убытки при взаиморасчетах с Продавцом. Уплата пени и штрафных санкций, а также возмещение убытков и обоснованных расходов не освобождает Продавца от выполнения контрактных обязательств.
	12.8. In case of late provision of a Bank Guarantee for the performance of the contract (Perfomance security), or failure to conclude an Agreement on securing obligations for the performance of the import contract in accordance with clause 7.12, the Buyer pays a penalty in the amount of 0.5% of the amount specified in clause 7.12 for each day of delay, but not more than 50% of the amount of the issued Bank Guarantee or the amount required for payment under the Agreement on Securing obligations for the Performance of the import contract.

12.9. The Seller must pay the penalty amount to the Buyer, as well as to reimburse expenses incurred by the Buyer within 15 calendar days from the date of acceptance of the Seller's claim. In the event of non-payment by the Seller and non-reimbursement of the expenses incurred by the Buyer of the penalties imposed during the execution of this contract, the Buyer shall be entitled to withdraw all accrued penalties, all reasonable expenses and direct losses when making settlements with the Seller. Payment of penalties, all reasonable expenses and direct losses does not relieve the Seller from fulfillment of contractual obligations

	12.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения контрактных обязательств.
	12.10. The party that failed to fulfill or improperly fulfilled its obligations under this contract is obliged to reimburse the other party for the losses caused by such default, irrespective of the payment of penalties, and also does not release the guilty party from proper performance of contractual obligations.

	
	

	13. ФОРС-МАЖОР
	13. FORCE MAJEURE

	13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
	13.1. The Party that failed to fulfill or improperly fulfilled the obligations under the contract is liable if it does not prove that the proper execution was impossible due to force majeure, that is, extraordinary circumstances that are unavoidable under the given circumstances (force majeure).

	13.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства.
	13.2. Force-majeure – this is an extraordinary, compelling and unexpected circumstances under the given conditions, caused by natural phenomenon (earthquakes, landslides, hurricanes, drought, etc.), or socio-economic circumstances (a state of war, blockades, prohibition of import and export in the public interest, etc.) beyond the Parties’ will and actions, in connection with which they can not fulfill their commitments.

	13.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата выданного уполномоченным органом страны, где имело место данное обстоятельство.
	13.3. Confirmation of force majeure circumstances is made by providing the original certificate issued by the authorized body of the country where this circumstance occurred.

	13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 15 дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в течении 60 дней предоставить документ уполномоченного органа подтверждающий данные форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлиявшие на деятельность продавца/грузоотправителя либо производителя товаров.
	13.4. The Party fails to fulfill its obligations (force-majeure) is required within 15 days notify the other Party in writing of the occurrence, expected duration and cessation of the above circumstances and within 60 days to provide document of the authorized body confirming these force majeure circumstances that directly affected the activities of the seller/consignor or manufacturer of goods.

	13.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Продавец должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств.
	13.5. If the Buyer does not give other instructions in writing, the Seller shall continue performance to practice-reasonable moment and to seek alternative and sound means of execution outside the influence of force-majeure.

	
	

	14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
	14. PROCEDURE FOR CONSIDERATION OF DISPUTES

	14.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском экономическом Суде в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

Место рассмотрения спора:

Ташкентский экономический суд,

Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 

Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48.
	14.1. All disputes that may arise between the Parties during the execution of this Contract and can not be settled peacefully shall be resolved by the Tashkent Economic Court in accordance of the norms of the Legislation of the Republic of Uzbekistan. The decision of the court is final and binding on both parties.

Place dispute consideration:

Tashkent Economic Court,

Uzbekistan, 100097, Tashkent, 6, Chupanota str.

Tel: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48.

	
	

	15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	15. OTHER CONDITIONS

	15.1. Все приложения к настоящему Контракту, являются неотъемлемой частью контракта.
	15.1. All the annexes to the present Contract are to be considered as integral parts of the Contract.

	15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан.
	15.2. All the amendments and addenda to the present Contract are valid only if they are made in written form, signed by both parties and registered in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan.

	15.3. Продавец не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Контракта без письменного разрешения Покупателя.
	15.3. The Seller shall have no right to transfer the execution of the Contract to third parties without the Buyer’s written consent.

	15.4. После подписания настоящего Контракта, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
	15.4. After the signing of this Contract, all previous negotiations and correspondence on it become null and void

	15.5. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на Русском и Английском языках.

В случае возникновения разночтений, приоритет будет иметь версия контракта на Русском языке.
	15.5. The present Contract is signed in duplicate, one for each of the Parties, in the Russian and English languages.

In the event of a discrepancy, the version of the contract in the Russian language will prevail.

	15.6. Применимым правом к настоящему Контракту является законодательство Республики Узбекистан, действующее на дату заключения настоящего Контракта.
	15.6. The applicable law to this Contract is the legislation of the Republic of Uzbekistan, effective on the date of concluding this Contract.

	15.7. Настоящий контракт, вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и регистрацией в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан.
	15.7. The present Contract comes into force after its signing by both Parties and registration in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan.

	15.8. Срок действия настоящего Контракта - до полного  выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов.
	15.8. The term of this Contract is until the Parties fulfill their obligations and perform mutual settlements.

	15.9. Контракт, спецификации, приложения, дополнения и изменения к нему, акты сверки взаиморасчетов, и другие документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Контракта, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны могут быть переданы другой Стороне посредством, электронной связи (электронная почта), при этом направление оригиналов документов осуществляется в установленном настоящим пунктом порядке и обязательно для Сторон. Датой получения указанных документов при передаче по электронной связи (электронная почта) - признается дата отправки сообщения. Для целей настоящего пункта Стороны используют сведения (адреса электронной почты и т.д.) указанные в разделе 16 ("ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН") настоящего Контракта, если иное не установлено настоящим Контрактом в отношении отдельных видов документов.

Стороны обязуются направлять оригиналы контрактов, спецификаций, приложений, дополнений и изменения к нему, акты сверки взаиморасчетов, платежные документы и Банковские Гарантии на исполнение контракта (переданных ранее с использованием электронной связи) с собственноручными подписями уполномоченных лиц другой Стороне по почтовой связи, курьерской доставкой в течение 30 (Тридцать) дней с даты передачи соответствующих документов по электронной связи. Документы, переданные по электронной связи в соответствии с условиями настоящего пункта признаются Сторонами, документами, обладающими полной юридической силой, имеющими простую письменную форму, полноценными доказательствами в судебных разбирательствах, до момента получения оригиналов соответствующих документов.


	15.9. The Contract, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements and other documents drawn up within the framework of the execution of this Contract, signed by an authorized person of the relevant Party, may be transmitted to the opposite Party via electronic (e-mail) communication, while sending the original documents is carried out in accordance with the procedure established by this paragraph and is mandatory for the Parties. The date of receipt of the specified documents when transmitting by electronic communication (e - mail) is the date of sending the message. For the purposes of this paragraph, the Parties use the information (e-mail addresses, etc.) specified in section 16 ("LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES") of this Contract, unless otherwise provided by this Contract in respect of certain types of documents.

The Parties undertake to send the originals of the contracts, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements, payment documents, Bank Guarantee for execution of the Contract (previously transmitted using electronic communication) with the handwritten signatures of authorized persons to the other Party by mail, by courier delivery within 30 (Thirty) days from the date of transmission of the relevant documents by electronic communication. Documents transmitted by electronic communication in accordance with the terms of this paragraph are recognized by the Parties as documents that have full legal force, have a simple written form, full-fledged evidence in court proceedings, until the originals of the relevant documents are received.

	
	

	16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	16. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES

	ПРОДАВЕЦ / ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:
	THE SELLER / CONSIGNOR:

	Банковские реквизиты Продавца: 


	Seller's Bank details:



	
	

	ПОКУПАТЕЛЬ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
	THE BUYER / CONSIGNEE:

	ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан

Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, 

ул. М. Улугбека, 32Б

Тел. (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Факс (998-71) 268-36-01.

e-mail: contract@uzmedimpex.uz 

Банк Покупателя:

АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, 100047, Ул. Бухара, 3

р/с EUR: 2021 0978 3006 0011 8006

SWIFT: KODBUZ22
	LLC «O’zmedimpeks» Ministry of Healthcare of 

the Republic of Uzbekistan
Republic of Uzbekistan, 100007, Tashkent,

32B, M. Ulugbek Street, 

Tel: (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Fax: (998-71) 268-36-01.

e-mail: contract@uzmedimpex.uz

Buyer’s Bank:

JSC «KDB Bank Uzbekistan», 3, Bukhara Street, 

Tashkent 100047, Uzbekistan

EUR acc.: 2021 0978 3006 0011 8006

SWIFT: KODBUZ22

	
	

	ЗАКАЗЧИК:

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

100011, г. Ташкент, ул. Навои, 4
	CUSTOMER:

Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan

4, Navoi Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100011.

	
	

	17. ПОДПИСИ СТОРОН
	17. THE SIGNATURES OF THE PARTIES

	ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

FROM THE BUYER:

Директор / Director 

Д.Р. Каттаходжаев / D.R. Kattakhodjaev   ______________________
	ОТ ПРОДАВЦА:

FROM THE SELLER:

______________ / _______________

_____________ / ________________ _______________________



Приложение № 1

Appendix № 1

Спецификация к Договору № UMI-2021/    от     .    .2021 г.

Specification to the Contract № UMI-2021/     dd.     .    .2021.

	№
No.
	Наименование товаров

Name of the goods
	Ед. изм.

Unit
	Количество Quantity
	Цена$ DAP

Price$ DAP
	Сумма $

Amount $
	Код по ТН ВЭД Customs HS code
	Страна происхождения Country of origin
	Наименование и страна производителя 

Name and country of the manufacturer



	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего: _____________доллара США. 
Total: _____________ US dollars.
	_____
	
	
	

	1. Условия поставки - DAP Ташкент, (Инкотермс 2010).
2. Данное приложение является неотъемлемой частью Договора № UMI-2021/___ от ___.2021г.

ПОКУПАТЕЛЬ:

THE BUYER:____________________

Каттаходжаев Д.Р./ Kattakhodjaev D.R
Директор/Director
	
	1. Terms of delivery - DAP Tashkent, (Incoterms 2010).

2. This Appendix forms an integral part of the Contract № UMI-2021/___ dd. _____.2021.
ПРОДАВЕЦ: 

THE SELLER:____________________________

 _________/ _______
_________/ _______



               Приложение №3.
    к тендерной документации ТТ № __________________

ПЕРЕЧЕНЬ

государств и территорий, предоставляющих льготный

налоговый режим и (или) не предусматривающих

раскрытие и предоставление информации

при проведении финансовых операций

(оффшорные зоны)

	№ п/п
	Краткое название страны
	Полное название страны

	1.
	Американское Самоа
	Американское (Восточное) Самоа

	2.
	Ангилья
	Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	3.
	Андорра
	Княжество Андорра

	4.
	Антигуа и Барбуда
	Антигуа и Барбуда

	5.
	Аруба
	Остров Аруба (Королевство Нидерланды)

	6.
	Содружество Багамских островов
	Содружество Багамских островов

	7.
	Барбадос
	Барбадос

	8.
	Белиз
	Белиз

	9.
	Бермудские Острова
	Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	10.
	Британские Территории
	Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос)

	11.
	Бруней-Доруссалам
	Государство Бруней-Доруссалам

	12.
	Штат Вайоминг
	Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки)

	13.
	Вануату
	Республика Вануату

	14.
	Виргинские Острова
	Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки)

	15.
	Британские Виргинские острова
	Британские Виргинские Острова

	16.
	Гватемала
	Республика Гватемала

	17.
	Гибралтар
	Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	18.
	Гонконг-Сянган
	Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика)

	19.
	Гренада
	Гренада

	20.
	Штат Делавэр
	Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки)

	21.
	Доминика
	Содружество Доминики

	22.
	Доминиканская Республика
	Доминиканская Республика

	23.
	Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
	Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	24.
	Джибути
	Республика Джибути

	25.
	Кайман
	Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	26.
	Острова Кергелен
	Острова Кергелен (Французская Республика)

	27.
	Кипр
	Республика Кипр

	28.
	Кирибати
	Республика Кирибати

	29.
	Коста-Рика
	Республика Коста-Рика

	30.
	Острова Кука
	Острова Кука (Новая Зеландия)

	31.
	Лабуан
	Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация)

	32.
	Либерия
	Республика Либерия

	33.
	Ливан
	Ливанская Республика

	34.
	Лихтенштейн
	Княжество Лихтенштейн

	35.
	Маврикий
	Республика Маврикий

	36.
	Остров Мадейра
	Остров Мадейра (Республика Португалия)

	37.
	Макао-Аоминь
	Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика)

	38.
	Мальдивы
	Мальдивская Республика

	39.
	Мальта
	Республика Мальта

	40.
	Маршалловы Острова
	Республика Маршалловы Острова

	41.
	Монако
	Княжество Монако

	42.
	Монтсеррат
	Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	43.
	Остров Мэн
	Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	44.
	Науру
	Республика Науру

	45.
	Нидерландские Антилы
	Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды)

	46.
	Ниуэ
	Ниуэ (Новая Зеландия)

	47.
	Нормандский остров Гернси
	Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	48.
	Нормандский остров Джерси
	Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	49.
	Нормандский остров Олдерни
	Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	50.
	Нормандский остров Сарк
	Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	51.
	Палау
	Республика Палау

	52.
	Панама
	Республика Панама

	53.
	Питкэрн
	Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	54.
	Пуэрто-Рико
	Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки)

	55.
	Самоа
	Независимое государство Самоа

	56.
	Сан-Марино
	Республика Сан-Марино

	57.
	Острова Сейшелы
	Республика Сейшельские Острова

	58.
	Сен-Мартен (Синт-Мартен)
	Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды)

	59.
	Сент-Винсент и Гренадины
	Сент-Винсент и Гренадины

	60.
	Сент-Китс и Невис
	Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис

	61.
	Сент-Люсия
	Сент-Люсия

	62.
	Теркс и Кайкос
	Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

	63.
	Тонга
	Королевство Тонга

	64.
	Уругвай
	Восточная Республика Уругвай

	65.
	Фиджи
	Республика Фиджи

	66.
	Филиппины
	Республика Филиппины

	67.
	Французская Полинезия
	Французская Полинезия (Французская Республика)

	68.
	Шри-Ланка
	Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

	69.
	Ямайка
	Ямайка


PAGE  
21

