«Утверждаю»

Ф.И.О.

«____» _________2021г.

# ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТЕНДЕРУ

на приобретение товара:

«Закупка медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений»

Тендер №ТТ-2021-16

Заказчик: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Ташкент – 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция для участника тендера.

- Техническая часть тендера.

- Ценовая часть тендера.

- Проект договора.

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Тендерная документация по тендеру (далее – тендерная документация) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и договоров».

1.2. Предмет тендера: «Закупка медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений».

1.3. Основание для проведения тендера (реализация проекта) является Указ Президента Республики Узбекистан от 03.02.2021г. №УП–6155 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

1.4. Стартовые цены товаров с НДС указаны в Главе III Ценовая часть. Цены, указанные в тендерном предложении, не должны превышать стартовую цену.

1.5. Техническое задание на закупаемый товар представлено в технической части тендерной документации.

Формы заседания Тендерной комиссии – очной (ВКС).

2. Организаторы тендера.

2.1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан является заказчиком (далее «Заказчик») тендера.

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, д. 4. 
Телефон: (+998-71) 239-47-95, (+998-71) 241-16-34.

Расчетный счет «Заказчика»: (МФО, ИНН, расчетный счет, наименование банка).

2.2. Рабочим органом тендерной комиссии является ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее – «Рабочий орган»).

Адрес: Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул.М.Улугбека, д. 32Б. 
Телефон: (+998-71) 268-03-24, 268-55-54, факс: (+998-71) 268-36-01. 
E-mail: info@uzmedimpex.uz.

2.3. Договородержатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

2.4. Тендер проводится Тендерной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее семи членов.

3. Участники тендера.

3.1. В тендере могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в ИУТ 5.3. При этом, в тендере могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан).

4. Порядок внесения, величина и форма задатка, вносимого участником для участия в тендере.

4.1. Для участия в тендере, участник должен:

а) получить (скачать) электронную версию тендерной документации, размещенной на специальном информационном портале www.xarid.uz, на сайтах Министерства здравоохранения www.ssv.uz, ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан www.uzmedimpex.uz и www.tenderweek.com для ознакомления с условиями тендера;

б) подать квалификационные документы и тендерное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУТ;

в) представить гарантию обеспечения своего тендерного предложения в период его действия, в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет договородержателя или банковской гарантии, оформленной в пользу Рабочего органа, подтвержденной SWIFT сообщением о выставлении банковской гарантии в следующем размере 2% от предельного бюджета каждого лота:

Лот №1 – 11 200,0 долл. США;

Лот №2 – 7 800,0 долл. США;

Лот №3 – 13 330,0 долл. США;

Лот №4 – 5 670,00 долл. США;

Лот №5 – 3 586,72 долл. США;

Лот №6 – 5 084,80 долл. США;

Лот №7 – 5 820,00 долл. США;

Лот №8 – 4 629,00 долл. США;

Лот №9 – 4 895,36 долл. США;

Лот №10 – 6 070,00 долл. США;

Лот №11 – 3 478,00 долл. США;

Лот №12 – 6 564,00 долл. США;

Лот №13 – 3 305,00 долл. США;

Лот №14 – 31 534,24 долл. США;

Лот №15 – 6 665,76 долл. США;

Лот №16 – 10 080,00 долл. США;

Лот №17 – 3 440,00 долл. США;

Лот №18 – 3 104,00 долл. США;

Лот №19 – 6 000,00 долл. США;

Банковская гарантия, подтвержденная SWIFT сообщением, должна быть вложена в пакет с квалификационными документами.

4.2. Иностранные участники могут внести денежный задаток в Долларах США, в Евро или в Россйских рублях по курсу Центрального банка Республики Узбекистан по отношению к Доллару США на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.

4.3. Денежный задаток отечественных участников вносится в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.

4.4. Гарантия безотзывности тендерного предложения вне зависимости от вида ее предоставления должна быть выставлена не позднее последней даты и времени приема тендерных предложений.

4.5. Тендерные предложения без обеспечения гарантии ее безотзывности не рассматриваются.

4.6. Рабочий орган не требует выплаты суммы обеспечения предложения и в течение одного рабочего дня возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его возвращение после наступления одного из следующих событий:

истечение срока действия обеспечения предложения;

вступление в силу договора о государственных закупках (по импортным договорам) и предоставление обеспечения исполнения этого договора, если такое обеспечение требуется в условиях тендера;

отмена тендера;

отзыв предложения до истечения окончательного срока подачи предложений, если только в условиях тендера не оговорено, что такой отзыв не допускается.

4.7. Задаток победителя тендера будет находиться в распоряжении Рабочего органа до вступления договора (по импортным договорам), заключенного по итогам тендера с Договородержателем в юридическую силу, после чего подлежит возврату или перерасчету с гарантией исполнения договора. Задаток отечественным победителям будет возвращен после полного выполнения договорных обязательств.

4.8. Гарантия тендерного предложения (задаток) участнику тендера/победителю тендера не возвращается в следующих случаях если участник:

будет определен победителем тендера, но откажется или не сможет подписать соответствующий договор с Договородержателем;

отзовет свое тендерное предложение после окончания срока приема тендерных предложений;

будет определен победителем тендера, но откажется от предоставления Рабочему органу гарантии исполнения договора.

4.9. Рабочий орган возвращает задаток участнику тендера в течение 10 банковских дней после решения Тендерной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если участник тендера не допущен к участию в тендере;

- если участник тендера не будет объявлен победителем тендера;

- если тендер будет отменен;

- если тендер будет объявлен несостоявшимся.

4.10. Участнику, признанному победителем тендера, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с договодержателем.

5. Предварительный Квалификационный отбор участников для участия в тендере.

5.1. Перед началом тендера, Тендерной комиссией производится предварительный квалификационный отбор участников. К дальнейшему участию в тендере допускаются только те участники, которые прошли предварительный квалификационный отбор.

5.2. Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора представлен в Приложении №1 (Формы №1,2,3,4,5,10,11) к настоящей инструкции.

5.3. При предварительном квалификационном отборе участников к участию в тендере не допускаются участники:

не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Договородержателем»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющие ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным договорам;

учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера;

имеющие просроченную задолженность по уплате налогов и сборов;

участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица;

зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно Приложению №3.

5.4. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2.

5.5. Заказчик отстраняет участника от участия в тендере, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства;

участник указал в своем предложении недостоверные данные.

Решение Тендерной комиссии об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику.

6. Язык тендера, единица измерений.

6.1. Тендерное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском и по мере необходимости на русском языке. Тендерное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекском или русском языке. В случае наличия разночтений в тексте тендерного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский язык считается превалирующим.

6.2. В тендерном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

7. Тендерное предложение и порядок его оформления.

7.1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных внешних конвертах. В каждом внешнем конверте должны быть квалификационные документы и внутренние конверты с техническим и ценовым предложением.

Участники, которые намерены участвовать более чем в одном лоте, должны представить конверты с техническим и ценовым предложением по каждому лоту в отдельности.

7.2. Тендерное предложение участника передается в рабочий орган Тендерной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления тендерного предложения фиксируется рабочим органом в листе регистрации тендерных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). Лист регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и заверен печатью Рабочего органа.

7.3. Участник тендера:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;

вправе по каждому лоту подать только одно предложение;

вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи предложений.

7.4. Тендерное предложение состоит из трех частей:

квалификационные документы;

техническое предложение должен соответствовать техническим требованиям, указанным в Технической части тендерной документации и содержать следующую информацию: таблицу технического соответствия (подробное описание предлагаемого товара) и подтверждающие документы (каталоги, брошюры, инструкции, datasheet и т.д.);

ценовое предложение должен соответствовать условиям тендера и содержать следующую информацию: наименование товара, цена товара, итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, срок действия предложения и т.д.

7.5. Тендерное предложение оформляется нижеследующим образом.

внешний конверт, который включает в себя:

квалификационные документы;

отдельный внутренний конверт с техническим предложением;

отдельный внутренний конверт с ценовым предложением.

7.6. На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

7.7. Во внешний конверт вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения тендерного предложения (в случае внесения денежного задатка – копия платежного поручения, в случае банковской гарантии – оригинал банковской гарантии, подтвержденный SWIFT сообщением), квалификационные документы и внутренние конверты с техническим и ценовым предложением.

7.8. Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть опись документов с указанием страницы и пометка «оригинал» или «копия». Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере, не следует прошивать вместе с квалификационными документами.

7.9. Документы внутренних конвертов, должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия», на документах технического предложения должна быть опись документов с указанием страницы.

7.10. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», Тендерная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах.

7.11. На внешнем конверте должно быть указано:

отметка «оригинал» или «копия»;

наименование и номер лота, номер тендера;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;

надпись: «Внешний конверт»;

надпись «не вскрывать до соответствующего решения Тендерной комиссии»;

наименование заказчика и его адрес;

наименование рабочего органа и его адрес;

7.12. На внутренних конвертах должно быть указано:

отметка «оригинал» или «копия»;

наименование и номер лота, номер тендера;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;

наименование заказчика и его адрес;

наименование рабочего органа и его адрес;

надпись: «техническое предложение или ценовое предложение»;

На конверте с технической частью надпись: «Вскрыть после успешного прохождения квалификационного отбора».

На конверте с ценовой частью надпись: «Вскрыть после успешного прохождения технической оценки».

7.13. Требования к наличию обязательных документов в техническом конверте.

Пакет технического предложения должен содержать следующие документы:

технического предложения, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар в соответствии с Формой №7, прилагаемой к данной инструкции;

оригинал авторизации от завода-изготовителя (производителя) товара (Форма №6) (в случае если участник тендера не является производителем предлагаемого товара). Отстутствие оригинала авторизации может быть основанием для отклонения предложения участника.

технические документы (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.д. или иные документы, содержащие полное и подробное техническое описание предлагаемого товара) подтвердающие технические характеристики, указанные в сравнительной таблице.

7.14. Технические документы должны быть прошиты, парафированы и пронумерованы. Иметь опись документов с указанием страниц.

7.15. Требования к наличию обязательных документов во внутреннем конверте с ценовым предложением:

ценовое предложение и таблица цен в соответствии с Формой №8,9 прилагаемой к данной инструкции.

7.16. Ценовое предложение и таблица цен должны быть прошиты, парафированы и пронумерованы.

7.17. Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с тендерными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

7.18 Тендерные предложения принимаются до 12:00 часов дня 29.10.2021г. по ташкентскому времени, по адресу Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул. М.Улугбека, 32Б. Телефон: (+998-71) 268-55-54; 268-03-24, факс: (+998-71) 268-36-01. 
E-mail: info@uzmedimpex.uz.

7.19. Срок действия тендерного предложения участников должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления тендерных предложений.

8. Продление срока предоставления тендерных предложений.

8.1. Тендерная комиссия на аргументированной основе участника тендера, может принять решение о переносе даты подачи тендерных предложений (продлении срока представления тендерных предложений), которое распространяется на всех участников. При этом, срок продления тендера не может превышать 15 дней.

8.2. Решение о продлении срока принимается только на заседании Тендерной комиссии.

8.3. Объявления о продлении сроков представления тендерных предложений размещается на специальном информационном портале и публикуется в других СМИ.

9. Процедура вскрытия конвертов с тендерными предложениями порядок и критерии их оценки.

9.1. Во время процедуры вскрытия конвертов с тендерными предложениями (время определяется Председателем Тендерной комиссии, при условии наличия кворума) государственным заказчиком осуществляется видеозапись, и в процессе вскрытия конвертов Тендерной комиссией озвучиваются все представленные документы (для квалификационных документов и технического предложения озвучиваются название документов по описи и количество прошнурованных страниц) и цена коммерческого предложения участников (на этапе вскрытия ценовых конвертов) , за исключением случаев проведения тендера в электронной форме.

Уполномоченный представитель участника тендера вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.

9.2. Срок рассмотрения и оценки предложений участников тендера не может превышать сорока пяти рабочих дней с момента окончания подачи тендерных предложений.

9.3. Рабочий орган Тендерной комиссии информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия тендерных предложений. В случае неявки участников на заседание Тендерной комиссии, конверты с тендерными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.

9.4. На первом этапе производится вскрытие и оценка технической части предложения участников тендера. Решение Тендерной комиссии по оценке технической части тендерного предложения оформляется протоколом, в котором указываются итоги оценки первого этапа тендера. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности. При вскрытии тендерных предложений будут объявлены имена участников тендера, наименование товара, информация о наличии или отсутствии соответствующих документов тендерных предложений, 
а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей Тендерной документации.

9.5. Второй этап тендера проводится при наличии предложений не менее двух участников, прошедших первый этап тендера.

9.6. На втором этапе тендера проводятся вскрытие и оценка ценовой части предложения. Решение Тендерной комиссии по оценке ценовой части тендерного предложения оформляется протоколом, которым определяется победитель второго этапа тендера. Уполномоченный представитель участника тендера вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.

При вскрытии тендерных предложений будут объявлены имена участников тендера, наименование товара, цена коммерческого предложения участников, информация о наличии или отсутствии соответствующих документов тендерных предложений, а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей Тендерной документации.

9.7. Тендерная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в тендерной документации.

9.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником, Тендерная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в тендере на любом этапе тендерной процедуры.

9.9. Оценка тендерных предложений и определение победителя тендера на основании критериев, изложенных в тендерной документации.

9.10. Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и тендерной документации.

9.11. Тендерная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника тендера не оформлено должным образом, а также не соответствует требованиям тендерной документации по тендеру.

9.12. В процессе оценки тендерных предложений рабочий орган Тендерной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в тендерном предложении. При получении таких запросов участникам необходимо своевременно и письменно ответить рабочему органу, а также представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в тендерное предложение.

9.13. Если участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на последний день подачи тендерного предложения.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте.

9.14. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в тендерной документации и предложении.

9.15. При наличии арифметических ошибок Тендерная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника.

9.16. В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников, при оценке будут учтены соответствующие расходы договородержателя (таможенные и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.17. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

9.18. Протокол рассмотрения и оценки предложений на этапах тендера подписывается всеми присутствующими членами Тендерной комиссии, и выписка из него публикуется в электронной системе государственных закупок в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

9.19. Любой участник тендера после публикации выписки из протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о предоставлении разъяснений результатов. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик (рабочий орган) обязан представить участнику соответствующие разъяснения.

10. Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности.

10.1. Ответственность, предусмотренная законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих тендерных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены Тендерной комиссии, а также члены экспертной группы, созданной для изучения тендерных предложений, за неразглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами Тендерной комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия;

победитель тендера, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

11. Прочие условия.

11.1. В случае если на тендере предлагается продукция завода, ранее не поставлявшаяся в Республику Узбекистан, Тендерная комиссия имеет право запросить от участника представить отзыв на данную продукцию от третьих лиц.

11.2. Участники, изъявившие желание участвовать в тендере, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимом тендере.

11.3. Победитель тендера в качестве гарантии исполнения обязательств договора представляет в размере 5% от общей суммы заключаемого договора, банковскую гарантию, имеющей корреспондентские счета с обслуживающим банком Рабочего органа или денежный депозит на счет Рабочего органа.

11.4. Государственный заказчик по согласованию с тендерной комиссией вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию по тендеру не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в тендере.

11.5. Изменение товара (работы, услуги) не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в этом тендере должен быть продлен не менее чем на десять рабочих дней с даты внесения изменений в тендерную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении тендера, если была изменена информация, указанная в объявлении.

11.6. Участник тендера вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о даче разъяснений положений тендерной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик (рабочий орган) обязан направить разъяснения положений тендерной документации, если указанный запрос поступил к заказчику (рабочему органу) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений тендерной документации не должны изменять ее сущность.

11.7. Участник тендера вправе внести изменения в тендерное предложение, представленное Тендерной комиссии до истечения последнего срока приема тендерных предложений. Порядок внесения изменений в тендерное предложение осуществляется в следующем порядке:

участник тендера представляет Тендерной комиссии конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью «изменение» до срока окончания принятия предложений;

замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.

11.8. Тендер можеть быть объявлен Тендерной комиссией не состоявшимся:

на первом этапе – если тендерная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям тендерной документации по тендеру;

на втором этапе – если тендерная комиссия отклонила все предложения.

11.9. Невскрытые тендерные пакеты участников, отстраненных от участия по решению Тендерной комиссии, возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневный срок после завершения заседания Тендерной комиссии. По истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность тендерных пакетов.

11.10. Заказчик имеет право отменить тендер в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик (Рабочий орган) в случае отмены тендера публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

12. Заключение договора.

12.1. По результатам тендера договор заключается на условиях, указанных в тендерной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор.

12.2. Участник тендера, объявленный по решению Тендерной комиссии победителем, получит от рабочего органа соответствующее письменное извещение.

12.3. Заказчик (рабочий орган) имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с победителем тендера о снижении цены.

12.4. В случае отказа победителя от заключения договора и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита на исполнение договора, сумма задатка ему не возвращается. Если Тендерной комиссией определен резервный победитель, право заключения договора и исполнения обязательств по нему переходит к резервному победителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или он может отказаться от заключения договора. Если Тендерной комиссией не определен резервный победитель или резервный победитель отказался от заключения договора, государственный заказчик проводит новый тендер.

После уведомления об объявлении Победителя тендера, Рабочий орган Тендерной комиссии направляет Победителю проект договора согласно настоящей Тендерной документации. В срок не более 30 дней с момента получения проекта договора, Победитель или Резервный победитель должен подписать договор и направить в адрес рабочего органа.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

квалификационных документов

- Заявка для участия в тендере на имя председателя Тендерной комиссии (Форма №1).

- Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с договородержателем, в едином реестре недобросовестных исполнителей, а также об отсутствии ненадлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам (Форма №2).

- Общая информация об участнике тендере (Форма №3).

- Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (Форма №4).

- В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на тендере, необходимо предоставить доверенность (Форма №5) на имя компетентного представителя, правомочного для:

а) представления тендерных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Тендерной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

- Копия договора задатка (Форма №10).

- Копия платежного поручения о внесении денежного задатка или оригинал банковской гарантии подтвержданная SWIFT сообщением (Форма №11).

- Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника тендера.

- Устав участника тендера с информацией об учредителях.

- Справка от налоговой инспекции, что участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Форма №1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

ЗАЯВКА

Изучив тендерную документацию № ________ на поставку (указать наименование предлагаемого товара), мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в тендере на поставку товаров в соответствии с тендерной документацией.

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на ____ листах (указать количество листов);

2. Внутренний конверт с технической частью тендерного предложения (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

3. Внутренний конверт с ценовой частью тендерного предложения.

4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку тендерного предложения:

Контактный телефон/факс: _____________________________

Адрес электронной почты: ______________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

М.П.

Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________: (наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и ООО «O’zmedimpeks»;

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- не имеется просроченная задолженности по уплате налогов и сборов;

- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно Приложению №3.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

М.П.

Форма №3

Общая информация об участнике тендере

| 1 | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| 5 | Полные банковские реквизиты |  |
| 6 | Основные направления деятельности |  |

Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара

| № | Наименование предмета поставки | Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация | Дата поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Форма №4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

____________________________________________

(наименование участника тендера)

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ:					в тыс._______ (указать валюту)

| АКТИВ | 2018г. | 2019г. | 2020г. | ПАССИВ |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  |  | I.Источники собствен. средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (остаточ. стоимость) |  |  |  | Уставной капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы (остаточ. стоим.) |  |  |  | Нераспределенная прибыль (непокрыт. уб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевые поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценные бумаги |  |  |  | II.Обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  | Долгосрочные обязательства, займы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  | Кредиторская задолженность всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Текущие активы |  |  |  |  | в том числе просроченная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производств. запасы |  |  |  | в том числе задолженность по бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  |  | в том числе задолженность по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовая продукция Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие текущие активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  | Всего по пассиву баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

в тыс._______ (указать валюту)

| Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Чистая выручка от реализации |  |  |  |
| 2.Себестоимость реализованной продукции |  |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  |  |
| 5.Прочие расходы |  |  |  |
| 6. Прочие доходы |  |  |  |
| 7. Прибыль до уплаты налога на доход |  |  |  |
| 8. Налог на доход |  |  |  |
| 9. Прибыль (убыток) |  |  |  |

Руководитель._________________________       Гл. бухгалтер______________________________

Место печати                                                                                                      Дата:«____»______20__г.

(*) компании, финансовое положение которых определяется иными критериями, могут предоставить иную форму определяющую его финансовое положение.

К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приёме отчетности в электронном виде.

Форма №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице __________________________, действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина ____________________ (паспорт серии ___ №_______, выданный _________________ от ___________ года) на

а) представления тендерных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Тендерной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно квалификационных документов, технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам тендера договора, процедуру его подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

М.П.

Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АВТОРИЗАЦИЯ

№:___________

Дата: _______

Тендерной комиссия

Настоящая авторизация выдана _________________________________________________, 					(наименование и адрес организации-участника тендера)

который(ая) участвует в тендере на поставку ____________________________________

(наименование товара)

_____________________________________________________,

(наименование производителя)

являясь официальным изготовителем адресу ______________________________________, 									 (наименование товара)

имеющий завод(ы) по адресу______________________________________________________

(вписать полный адрес завода изготовителя)

Настоящим доверяет_____________________________________________________________

(наименование участника)

подать тендерное предложение.

Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение переговоров, а также на представление и поставку производимого нами __________________________________________.

(наименование товара)

В случае признания победителем тендера __________________________________________,

(наименование участника)

завод-изготовитель обязуется:

-изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (в соответствии с международными стандартами);

-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;

- при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы и другие документы для принимающей стороны.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя

М.П.

Форма №7

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Техническое предложение на Тендер ________________ (указать номер и предмет тендера)

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

Уважаемые дамы и господа!

Изучив документацию для тендера № _______ на поставку__________________и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), предлагаем к поставке ___________________________ (указать наименование предлагаемой продукции, марку или модель) в количестве ________ , производства ____________ ____________ (указать производителя).

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем тендера, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения:

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на ___ листах;

- оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (Форма №6) (в случае если участник не является производителем предлагаемого товара).

- перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара.

Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера, документы должны быть представлены на русском языке.

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

_______________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую продукцию

| № | Наименование параметра | Показатель, согласно требованиям технического задания | Показатель согласно предложению участника | Примечание (соответствует/ не соответствует) | Страница в подтверждающем документе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тендер __________________________________ (наименование поставляемого товара) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника

М.П.

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: (вписать дату подачи тендерного предложения).

КОМУ: Тендерной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили тендерную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе изготовления (поставки) товара.

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями тендера:

- условия оплаты - _________________________;

- условия поставки - ________________________;

- сроки поставки - ___________________________;

- предполагаемая стоимость транспортировки - ______

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет _______________ (указать общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего тендерного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что Тендерная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Приложение: Таблица цен на предлагаемые товары.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

М.П.

Форма № 9

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

внимание: данная форма заполняется отдельно ПО ЛОТУ и предоставляется в отдельных конвертах

Таблица цен на предлагаемые Товары

Наименование Участника тендера __________________________________________ (указать наименование и номер тендера, а также номер лота).

Цены выражены в ___________________ (наименование валюты), на условиях поставки ____________ (согласно Инкотермс 2010).

Стр. ____ из ____

| № | Наименование предлагаемых товаров, работ и услуг | Технические характеристики, модель/марка, описание предлагаемых товаров | Код ТН ВЭД | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. продукции | Сумма | Сроки поставки / Вид транспортировки | Год изготовления, гарантийный срок, Производитель, страна происхождения товаров | Форма упаковки, количество в упаковке, объем, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма предложения цифрами и прописью __________________________________________________

| __________________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Примечание:	 в случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена за единицу продукции

Форма № 10

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ____

| г. Ташкент | «___» __________ 2021 г. |
| --- | --- |

# ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Рабочий орган», в лице Директора Каттаходжаева Д.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем «Участник тендера» в лице ______________________________________ действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

# 1.1. «Участник тендера» для участия в тендере №_________________ (указать номер и наименование тендера) по лоту №___, обязуется перечислить на счет «Рабочего органа» сумму в размере _________ (сумма прописью _________________) Долларов США (Евро, Рубль) в качестве задатка. Отечественные «Участники тендера» производят оплату в национальной валюте в сумах на день оплаты по курсу Центрального банка Республики Узбекистан.

# 2. Передача денежных средств

# 2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения «Участником тендера» обязательств в рамках условий тендера в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Главы 4 «Инструкция для участника» Тендерной документации.

# 2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, должны быть внесены «Участником тендера» на счет «Рабочего органа», который указан в настоящем Договоре, не позднее последней даты приема тендерных предложений, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет «Рабочего органа». Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Рабочего органа», является выписка со счета «Рабочего органа».

# 2.3. «Участник тендера» соглашается, что в случае непоступления суммы задатка на счет «Рабочего органа» до даты окончания срока приема тендерных предложений, обязательства «Участника тендера» по внесению задатка считаются неисполненными.

# 2.4. «Участник тендера» не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка на счет «Рабочего органа», то есть не вправе требовать от «Рабочего органа» их перечисления на любой иной банковский счет, не принадлежащий «Участнику тендера».

# 2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

# 3. Возврат задатка

3.1. «Рабочий орган» возвращает задаток «Участнику тендера» в течение 10 банковских дней после решения Тендерной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если «Участник тендера» не допущен к участию в тендере;

- если «Участник тендера» не будет объявлен Победителем тендера;

- если тендер будет отменен;

- если тендер будет объявлен несостоявшимся.

# 3.2. Участнику тендера, признанному Победителем, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с Заказчиком (для импортных договоров) Отечественным участникам – победителям тендера, сумма задатка возвращается после исполнения всех обязательств по заключенному договору с Заказчиком.

# 3.3. В случае, если «Участник тендера» отзывает свое предложение после последней даты приема тендерных предложений, задаток ему не возвращается. Участник тендераа вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. «Рабочий орган» обязуется перечислить сумму задатка с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, на указанный «Участником тендера» в настоящем Договоре счет в течение 10 банковских дней с момента получения заявления «Участника тендера» об отзыве тендерного предложения.

3.4. Задаток «Участника тендера» (за исключением Победителя) подлежит возврату на банковский счет Исполнителя с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение срока, установленного Тендерной документацией с момента объявления Победителя, но не позднее 10 банковских дней.

# 3.5. В случае, если «Участник тендера», признанный Победителем тендера уклоняется, либо прямо отказывается от заключения договора, предусмотренного условиями тендера после получения извещения о подведении итогов тендера и утверждения Протокола, сумма задатка ему не возвращается.

# 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор является неотъемлемой частью Тендерной документации (указать номер и наименование тендера).

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных условиями Тендерной документации и настоящего Договора.

4.3. Все возможные споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствующем Экономическом суде г. Ташкента.

# 4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух), имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

| «РАБОЧИЙ ОРГАН» ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Адрес: Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент, ул. М.Улугбека, д. 32Б. Телефон: +998-71-268-55-54, +998-71-268-08-84, факс: +998-71-268-36-01. Банковские реквизиты для иностранных участников: JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Buhara Street 3, Tashkent 100047, Uzbekistan Account No. in USD: 20210840200600118006 Account No. in EUR: 20210978200600118006 Account No. in Ruble: 20210643100600118002 Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank, New York, Account №7967 0736 2, SWIFT: KODBUZ22 Банковские реквизиты для местных участников: АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Бухара, д. 3 Расчётный счет: 20210000200600118001 МФО: 00842, ИНН: 200 523 284, ОКЭД: 46460 | «УЧАСТНИК ТЕНДЕРА» |
| --- | --- |
| «Рабочий орган»: _______________________ М.П. (подпись – Ф.И.О, должность) | «Участник тендера»: __________________________ М.П. (подпись – Ф.И.О, должность) |

Форма №11

Банковская гарантия на предложение

Дата:	[вставить дату (день, месяц, год) представления предложения]

№ тендер:	[вставить № тендера]

Кому: [вставить полное название Заказчика]

Поскольку [вставить полное название Участника] (здесь и далее именуемый «Участник») представил свое предложение, датированное [вставить дату (день, месяц и год) представления предложения] на тендер № [вставить № тендера] на поставку [вставить краткое описание Товаров и Услуг], здесь и далее именуемое “Предложение.”

Настоящим МЫ, [вставить полное название организации, выдающей Банковскую гарантию на предложение], расположенные в [вставить город и страну подданства], по адресу [вставить полный адрес выдавшей организации] (здесь и далее именуемый «Поручитель»), обязуемся перед [вставить полное название Заказчика] выплатить сумму [указать словами сумму и валюту] (вставить сумму и валюту в цифрах), которая должна быть переведена вышеуказанному Заказчику Поручителем, на основании данного документа.

Запечатано корпоративной печатью Поручителя в [вставить день в цифрах] день [вставить месяц, год].

Гарантия тендерного предложения может быть удержана:

а) если «Участник тендера» отзовет свое тендерное предложение в течение его срока действия, оговоренного самим «Участником тендера» в форме подачи тендерного предложения;

б) если Победитель тендера или Резервный победитель не сможет или откажется подписать договор;

в) если Победитель тендера или Резервный победитель откажется предоставить банковскую гарантию или перевести на счет Заказчика денежный задаток на исполнение Договора;

г) если «Участник тендера» откажется или не принимает исправление арифметических ошибок в расчетах, если имеется несоответствие между ценой за единицу предлагаемого товара и суммарной стоимостью;

Мы обязуемся выплатить Заказчику сумму, не превышающую вышеуказанную сумму, немедленно по получении его письменного запроса, без необходимости обоснования Заказчиком его запроса, при условии, что в своем запросе Заказчик укажет, что сумма, которую он требует, ему причитается в связи с имевшим место одним или более из вышеуказанных условий, указав, какие условия имели место.

Данное обеспечение имеет силу вплоть до 30 дней после истечения срока действия предложения включительно, и любой запрос по нему должен быть получен Поручителем не позднее вышеуказанной даты.

Эта гарантия подчиняется Единым Правилам Гарантий Спроса 2010г., издание МТП №758.

Имя: [вставить полное имя лица, подписавшего гарантию]

Должность: [вставить официальную должность лица, подписывающего гарантию]

Подпись: [вставить подпись лица, чьи имя и должность указаны выше]

Уполномоченный подписывать гарантию от имени: [вставить полное название Поручителя]

Дата: [вставить дату подписания].

Приложение №2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников

и тендерных предложений.

I. Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в тендере.

Квалификационная оценка осуществляется Тендерной комиссией до начала тендера. Если требуемая информация не представлена участником, Тендерная комиссия вправе не допускать его к участию в тендере.

Критерии квалификационной оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 2 | Исполнение обязательств по ранее заключенным договорам | Надлежащее / Не надлежащее (проводится на основании гарантийного письма участника) | Если ненадлежащее, то участник дисквалифицируется |
| 3 | Представление финансовых показателей участника | Есть / Нет | Если не представлено, Тендерная комиссия вправе дисквалифицировать участника |
| 4 | Наличие задатка, обеспечи-вающего безотзывность тендерного предложения | Есть / Нет | Если нет (к моменту вскрытия конвертов), то участник дисквалифицируется |
| 5 | Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства | Да / Нет (проводится на основании гарантийного письма участника) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 6 | Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Договородержателем | Да / Нет (проводится на основании гарантийного письма участника и информации от Рабочего органа) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 7 | Регистрация участника и банка участника в оффшорных зонах | Да / Нет | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 8 | Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей | Имеется / Не имеется | Если имеется, то участник дисквалифицируется |
| 9 | Срок учреждения участника не менее 6 месяцев до объявления тендера | Соответствует / Не соответствует | Если не соответствует, то участник дисквалифицируется |
| 10 | Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов | Да / Нет | Если участник имеет просроченные задолженности, Тендерная комиссия вправе дисквалифицировать участника |
| 11 | Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 12 | Участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица | Да / Нет | Если да, то участник дисквалифицируется |

I этап: Техническая оценка предложений.

Осуществляется Тендерной комиссией на основании документов внутреннего конверта и технической частью. Предложения участников тендера, не прошедшие, по технической оценке, дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без вскрытия.

Критерии технической оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие требованиям тендерной документации (технические требования) | Соответствует / Не соответствует | Если не соответствует, то участник дисквалифицируется |

II этап: Ценовая оценка предложений.

Осуществляется Тендерная комиссией после проведения технической оценки на основании документов внутреннего конверта с ценовой частью. Отечественным производителям предоставляются ценовые преференции в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Критерии ценовой оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена, и соответствие по ценовой части тендерной документации | Наименьшая цена | Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников, при анализе и оценке предложений могут быть учтены соответствующие расходы Договородержателя (налоги, таможеные платежи и иные обязательные платежи, расходы), в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан |
| 2 | Срок поставки, предложенный Участником | Не более указанного срока | Если более, то предложение участника может быть признано несоответствующим |
| 3 | Определение оцененной стоимости предложения | При определении оцененной стоимости предложения тендерной комиссией будут учитываться как товарные (закупаемые товар), так и финансовые скидки. Финансовая скидка при определении оцененной стоимости вычитается из стоимости предложения. При предоставлении товарной скидки, оцененная стоимость определяется путем деления суммы предложения (на определенные товарные позиции) на количество предложенного товара | Вышеуказанные критерии применяются только для оценки предложения и не являются обязательством исполнителя по продаже товара на основании оцененной стоимости |

Примечание: При участии в тендере двух и более местных производителей вместе с иностранными исполнителями - местным производителям применяются ценовые преференции в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.01.2021 г. № 41.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1.	Количество, перечень и технические характеристики, а также спецификация закупаемых товаров, работ и услуг по тендеру указаны в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящей тендерной документации (далее «Техническое задание»).

1.2.	Предлагаемый и поставляемый Участником тендера Товар должен обладать и соответствовать характеристикам не ниже указанных в Техническом задании.

1.3.	Участники в своём предложении, должны представить удовлетворительную техническую документацию для установления соответствия техническим характеристикам.

Документальное свидетельство соответствия товаров тендерной документации должно быть представлено в форме описания, инструкций или брошюр (каталогов) на русском или английском языке и должно представлять:

детальное описание основных технических характеристик предлагаемых товаров;

фотографии маркировки каждого предлагаемого Товара (оборудования, изделий), подтверждающие его точное наименование;

комментарии по всем пунктам технических характеристик, сделанных Заказчиком, демонстрирующие полное соответствие товаров этим данным;

участники тендера должны иметь в виду, что возможные ссылки на торговые марки и номера стандартов, форму упаковки, указанные в техническом задании (характеристиках), имеют описательный, а не ограничительный характер.

1.4.	Участники тендера могут представить на рассмотрение альтернативные стандартные торговые марки и/или номера стандартов в своих предложениях, при условии, если тендерная комиссия убедится, что они эквивалентны или лучше названых в Техническом задании характеристик.

1.5. В случае экономии средств по результатам тендера, решением тендерной комиссии можно закупить дополнительный объем, в пределах выделенного бюджета и годовой потребности.

2. СОСТАВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

2.1. Участник тендера должен представить в запечатанном конверте с техническим предложением следующие документы:

1) Регистрацию на разрешение к применению на территории Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД). Товары, закупаемые по настоящим торгам и предлагаемые Участником, должны иметь регистрацию в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД).

Вышеуказанные документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника.

2) Сертификация.

По товарам присужденного договора, если это необходимо по коду ТН ВЭД, производится Сертификация на Соответствие для подтверждения соответствия и безопасности поставленного Товара. Оплату услуг по сертификации осуществляет Победитель тендера (Исполнитель), которому будет присужден договор.

2.2. Тендерная комиссия вправе отклонить предложение, не полностью соответствующее требованиям оформления Тендерных документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом Участника.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из Формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующе заполненными.

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – тендерная комиссия имеет право направить дополнительный запрос участнику с требованием получить подтверждение от производителя о соответствии того или иного параметра.

3. Участник торгов должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру) вместе с тендерным предложением на накопительном устройстве (CD, DVD или USB-флешка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1 Универсальная ангиографическая система

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Универсальная ангиографическая система (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для диагностики и интервенционной радиологии, сосудистой и кардиохирургии. |  |
| 5. | Общее описание: |  |
| 5.1. | Позиционер: |  |
| 5.1.1. | Тип крепления – напольный: соответствие |  |
| 5.1.2. | Глубина не менее: 90 см |  |
| 5.1.3. | Расстояние от изоцентра до пола не более: 114 см |  |
| 5.1.4. | Расстояние от источника до детектора (SID) в диапазоне не менее: 90 – 119 см |  |
| 5.1.5. | Диапазон вращения в косых проекциях (RAO/LAO) не менее: 117°/105° |  |
| 5.1.6. | Диапазон ангуляции (краниально-каудальное смещение) не менее: 50°/45° |  |
| 5.1.7. | Максимальная скорость ангуляции не менее: 20°/сек |  |
| 5.1.8. | Пульт управления перемещениями позиционера и стола с возможностью крепления с любой стороны стола: соответствие |  |
| 5.1.9. | Система бесконтактной автоматической защиты пациента и персонала при перемещении узлов системы от столкновений: соответствие |  |
| 5.2. | Генератор: |  |
| 5.2.1. | Максимальная физическая (не эквивалентная) мощность не менее: 100 кВт |  |
| 5.2.2. | Напряжение на рентгеновской трубке в диапазоне не менее: 50 - 125 кВ |  |
| 5.2.3. | Максимальный ток трубки не менее: 1000 мА |  |
| 5.2.4. | Автоматический контроль параметров экспозиции: соответствие |  |
| 5.2.5. | Автоматический контроль за параметрами (кВ, мА): соответствие |  |
| 5.2.6. | Контроль за тепловой нагрузкой на трубку: соответствие |  |
| 5.2.7. | Камера измерения дозы облучения: соответствие |  |
| 5.2.8. | Отображение измеренного значения произведения дозы на площадь и расчетной воздушной кермы в операционной комнате и пультовой: соответствие |  |
| 5.3. | Рентгеновская трубка: |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 5.3.1. | Физическая (не эквивалентная) теплоемкость анода не менее: 3,0 MHU |  |
| 5.3.2. | Скорость охлаждения анода не менее: 450 kHU/мин |  |
| 5.3.3. | Количество фокальных пятен не менее: 2 |  |
| 5.3.4. | Минимальный размер фокального пятна не более: 0,5 мм |  |
| 5.3.5. | Максимальный размер фокального пятна не менее: 0,7 мм |  |
| 5.4. | Цифровой плоскопанельный детектор: |  |
| 5.4.1. | Размер активной области не менее: 26 х 29 см |  |
| 5.4.2. | Матрица не менее: 1536 х 1420 |  |
| 5.4.3. | Количество полей обзора не менее: 4 |  |
| 5.4.4. | Размер пиксела не более: 200 мкм |  |
| 5.4.5. | Глубина оцифровки не менее: 14 бит |  |
| 5.5. | Стол пациента: |  |
| 5.5.1. | Длина деки стола не менее: 280 см |  |
| 5.5.2. | Ширина деки стола в средней части не менее: 45 см |  |
| 5.5.3. | Вертикальное движение в диапазоне не менее: 78 – 102 см |  |
| 5.5.4. | Вращение вокруг вертикальной оси: соответствие |  |
| 5.5.5. | Продольное перемещение не менее: 120 см |  |
| 5.5.6. | Поперечное перемещение в диапазоне не менее: ± 14 см |  |
| 5.5.7. | Общая максимальная нагрузка не менее: 304 кг |  |
| 5.5.8. | Максимальная нагрузка (вес пациента) не менее: 204 кг |  |
| 5.6. | Цифровая система получения и обработки изображения: |  |
| 5.6.1. | Разрешение сохраняемых в системе изображений не менее: 1024 х 1024 |  |
| 5.6.2. | Максимальная скорость сбора изображений на матрице 1024 × 1024 не менее: 30 кадров/сек |  |
| 5.6.3. | Количество изображений, сохраняемых в системе при матрице 1024 х 1024 не менее: 50 000 |  |
| 5.7. | Монитор: |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 5.7.1. | Тип – ЖК, цветной, специализированный медицинский: соответствие |  |
| 5.7.2. | Диагональ не менее: 21” |  |
| 5.7.3. | Разрешение не менее: 1280 х 1024 |  |
| 5.7.4. | Количество: 6 шт. |  |
| 5.7.5. | Два монитора в операционной комнате для вывода текущего и референсного изображений: соответствие |  |
| 5.7.6. | Один монитор в операционной комнате для вывода изображений с рабочей станции: соответствие |  |
| 5.7.7. | Один монитор в операционной комнате для дублирования информации о состоянии пациента со станции гемодинамического мониторинга: соответствие |  |
| 5.7.8. | Два монитора в пультовой комнате для вывода текущего и референсного изображений: соответствие |  |
| 5.8. | Интерфейс для сохранения и передачи медицинских изображений и информации в стандарте DICOM: |  |
| 5.8.1. | Прием/передача и хранение информации: соответствие |  |
| 5.8.2. | Печать изображений на специализированных DICOM принтерах: соответствие |  |
| 5.8.3. | Сохранение на медиа-носителе: соответствие |  |
| 5.9. | Программные пакеты и специальные протоколы: |  |
| 5.9.1. | Цифровая импульсная флюороскопия: соответствие |  |
| 5.9.2. | Цифровая субтракционная ангиография: соответствие |  |
| 5.9.3. | Ротационная ангиография: соответствие |  |
| 5.9.4. | Функция “road mapping”: соответствие |  |
| 5.9.5. | 3D реконструкции контрастированных изображений полостей сердца и магистральных сосудов по данным ротационной 3D-ангиографии: соответствие |  |
| 5.9.6. | Количественный анализ функций левого желудочка, центральной линии, площади и длины; автоматическое определение систолической и диастолической фазы по ЭКГ: соответствие |  |
| 5.9.7. | Количественный анализ периферических сосудов (распознавание контуров, вычисление области стеноза, автоматическая и ручная калибровка, определение диаметра, расстояния и величины угла): соответствие |  |
| 5.9.8. | Количественный анализ коронарных артерий (распознавание контуров артерий, вычисление области стеноза, автоматическая и ручная калибровка, определение диаметра, расстояния и величины угла): соответствие |  |
| 5.9.9. | Улучшенная визуализация коронарного стента с одновременным динамическим отображением стента и сосуда на мониторе «живого» изображения в операционной комнате и отображением стента на референсном мониторе: соответствие |  |
| 5.9.10. | Управление улучшенной визуализацией коронарного стента в операционной комнате и из пультовой: соответствие |  |
| 5.9.11. | Управление динамическим диапазоном для коррекции четкости и контрастности изображения вне зависимости от плотности анатомического объекта в реальном времени: соответствие |  |
| 5.9.12. | Виртуальная коллимация без облучения: соответствие |  |
| 5.9.13. | Виртуальное позиционирование без облучения с использование последнего полученного изображения и виртуального позиционирования центра луча: соответствие |  |
| 5.9.14. | Автоматическая адаптация дозы для уменьшения лучевой нагрузки на пациента: соответствие |  |
| 5.9.15. | Предустановленные низкодозовые режимы рентгеноскопии: соответствие |  |
| 5.9.16. | Установка порогового значения дозы облучения со звуковым предупреждением при достижении порогового значения: соответствие |  |
| 5.9.17. | Загрузка и просмотр данных КТ и МРТ на рабочей станции: соответствие |  |
| 5.9.18. | Загрузка КТ и МРТ изображений для вывода в качестве референсного изображения на монитор в операционной комнате: соответствие |  |
| 5.9.19. | Сохранение и воспроизведение кинопетли рентгеноскопических изображений: соответствие |  |
| 5.10. | Независимая рабочая станция: |  |
| 5.10.1. | Количество мониторов: 2 |  |
| 5.10.2. | Тип – ЖК, цветной, специализированный медицинский: соответствие |  |
| 5.10.3. | Диагональ не менее: 21” |  |
| 5.10.4. | Разрешение не менее: 1280 х 1024 |  |
| 5.10.5. | Оперативная память не менее: 32 Гб |  |
| 5.10.6. | Объем жесткого диска не менее: 1 Тб |  |
| 5.10.7. | CD/DVD привод: соответствие |  |
| 5.10.8. | DICOM 3.0 (storage/print/network): соответствие |  |
| 5.10.9. | Анализ сосудов, включая визуализацию просвета: соответствие |  |
| 5.10.10. | Реконструкция объемов и срезов: соответствие |  |
| 5.10.11. | Реконструкция проекций максимальной/минимальной интенсивности: соответствие |  |
| 5.10.12. | Программный пакет кардиологического анализа, включая анализ стеноза и левого желудочка: соответствие |  |
| 5.10.13. | Просмотр и обработка мультимодальных 3D-изображений: соответствие |  |
| 5.11. | Система мониторинга гемодинамических показателей: |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 5.11.1. | Мониторируемые параметры: |  |
| 5.11.1.1. | ЭКГ, 12 отведений: соответствие |  |
| 5.11.1.2. | Дыхание: соответствие |  |
| 5.11.1.3. | Неинвазивное артериальное давление: соответствие |  |
| 5.11.1.4. | Инвазивное артериальное давление (не менее 4-х каналов): соответствие |  |
| 5.11.1.5. | Пульсоксиметрия: соответствие |  |
| 5.11.1.6. | Сердечный выброс: соответствие |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 380 В ± 10 %, 50/60 Гц, 3 фазы: соответствие |  |
| 6.2. | Силовой распределительный щит: 1 шт. |  |
| 7. | Вспомогательное оборудование, комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | ИБП (онлайн) на всю систему, рабочее время не менее 15 мин. |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 7.2. | ИБП (онлайн) для рабочих станций и системы мониторинга гемодинамических показателей, рабочее время не менее 15 мин. |  |
| 7.2.1. | Количество: 3 шт. |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 7.3. | Автоматический безколбовый инъектор для исследования с контрастным усилением: |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 7.3.1. | Расходные материалы на 100 исследований: соответствие |  |
| 7.3.1.1. | Участник торгов должен представить перечень расходных материалов: представить |  |
| 7.4. | Термографический принтер для “сухой” печати в стандарте DICOM (формат 35 х 43 см): |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 7.4.1. | Пленка 35 х 43 см: 2000 листов |  |
| 7.5. | Операционный светильник потолочного крепления: 1 шт. |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Техническая документация: представить |  |
| 7.5.1. | Аксессуары для монтажа: 1 комплект |  |
| 7.6. | Система интерком: 1 комплект |  |
| 7.7. | Кабель ЭКГ: 2 шт. |  |
| 7.8. | Датчик SpO2, для взрослых: 2 шт. |  |
| 7.9. | Многоразовая манжета для измерения НИАД, для взрослых: 2 шт. |  |
| 7.10. | ЭКГ-электрод, одноразовый, для взрослых: 100 шт. |  |
| 7.11. | Комплект для инвазивного измерения артериального давления: 100 шт. |  |
| 7.11.1. | Участник торгов должен представить перечень расходных материалов: представить |  |
| 7.12. | Потолочная подвеска для мониторов (для размещения 4 мониторов диагональю не менее 21”) с возможностью регулировки по углу поворота, оси и высоте: 1 комплект |  |
| 7.12.1. | Аксессуары для монтажа: 1 комплект |  |
| 7.13. | Климато-технические установки для комнаты сканирования и пультовой. Количество и технические параметры установок будут определяться исполнителем, исходя из площади инсталляционных помещений. подтвердить |  |
| 7.14. | Аксессуары для позиционирования пациента: 1 комплект |  |
| 7.14.1. | Участник торгов должен представить перечень аксессуаров: представить |  |
| 7.15. | Рентгенозащитное стекло с рамой, размер не менее 120 х 100 см: 1 шт. |  |
| 7.16. | Негатоскоп на 2 снимка размером 35 х 43 см: 1 шт. |  |
| 7.17. | Подставка под руку пациента для катетеризации: 1 шт. |  |
| 7.18. | Инфузионная стойка (2 крюка) с аксессуарами для крепления к столу: 1 шт. |  |
| 7.19. | Подголовник: 1 шт. |  |
| 7.20. | Средства защиты персонала: |  |
| 7.20.1. | Рентгенозащитная ширма с потолочным креплением, 0,5 мм Pb: 1 шт. |  |
| 7.20.2. | Рентгенозащитный экран для нижней части тела оператора настольного крепления: 1 шт. |  |
| 7.20.3. | Фартук (с фронтальной и задней защитой), 0,5 мм Pb, размер, 100 х 50 см: 3 шт. |  |
| 7.20.4. | Шапочка рентгенозащитная, 0,5 мм Pb: 3 шт. |  |
| 7.20.5. | Воротник для защиты щитовидной железы, 0,5 мм Pb: 3 шт. |  |
| 7.20.6. | Регулируемые очки, 0,5 мм Pb: 3 шт. |  |
| 7.20.7. | Мобильная вешалка для средств защиты: 1 шт. |  |
| 7.21. | Черно-белый лазерный принтер, формат А4: 1 шт. |  |
| 7.22. | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. соответствие |  |
| 7.23. | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. соответствие |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001 (для всех видов оборудования): соответствие |  |
| 8.2. | ISO 13485 (для всех видов медицинского оборудования): соответствие |  |
| 8.3. | CE (для всех видов оборудования): соответствие |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. соответствие |  |
| 8.5 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. соответствие |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. соответствие |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. соответствие |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию. 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Покупателя. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на каждом рабочем |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 13.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. соответствие |  |
| 14. | Обучение технического персонала: |  |
| 14.1. | Обучение должно быть на русском языке. соответствие |  |
| 14.2. | исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. соответствие |  |
| 14.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования и включать. соответствие |  |
| 14.3.1. | Общую инструкцию по технике безопасности. соответствие |  |
| 14.3.2. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. соответствие |  |
| 14.3.3. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. соответствие |  |
| 14.3.4. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. соответствие |  |
| 15 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 16 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

Лот №2 Наркозно-дыхательный аппарат

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наркозно-дыхательный аппарат (Количество 15- шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Аппарат предназначен для проведения ингаляционного наркоза и управляемой искусственной вентиляции легких у детей и взрослых. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Электроприводный вентилятор с электронным управлением; |  |
| 5.2 | Подогрев внутреннего контура аппарата для предотвращения конденсации; |  |
| 5.3 | Работа по закрытому контуру/полузакрытому контуру.; |  |
| 5.4 | Работы по низко поточной ингаляционной анестезии; |  |
| 5.5 | Дыхательный объём не зависит от подачи свежего газа; |  |
| 5.6 | Автоматическое самотестирование при включении; |  |
| 5.7 | Тест на утечку (автоматический); |  |
| 5.8 | Система полного автоматического тестирования аппарата по блокам с визуальной и звуковой сигнализацией; |  |
| 5.9 | Датчики давления газов О2, N2О и медицинский воздух. |  |
| 6 | Встроенный дисплей с возможность отображения на дисплее цифровых показателей и графики; |  |
| 6.1 | Отображение давление/поток/объем/концентрация О2, СО2, N2O. |  |
| 7 | Режимы дыхания: |  |
| 7.1 | Управляемая вентиляция с контролем по объёму- VC; |  |
| 7.2 | Управляемая вентиляция с контролем по давлению - PC; |  |
| 7.3 | Вентиляция с поддержкой по давлению - PSV; |  |
| 7.4 | Вентиляция в режиме спонтанная /ручная - Man/Spont. |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |
| 8.1 | Инспираторный поток в диапазоне не менее 10 - 70 л/мин; |  |
| 8.2 | Дыхательный объем в диапазоне не менее 20-1500ml ; |  |
| 8.3 | PEEP в диапазоне не менее 0-20см.вод.ст. ; |  |
| 8.4 | Давление на вдохе в диапазоне не менее 5 – 60 см.вод.ст. ; |  |
| 8.5 | Поддержка давлением не менее 0-20 см.вод.ст.; |  |
| 8.6 | Частота дыхания в диапазоне не менее 7-80 в /мин.; |  |
| 8.7 | Соотношение вдох/выдох: 1:4 – 4:1; |  |
| 8.8 | Чувствительность триггера в диапазоне ~ 2,5-10л/мин; |  |
| 8.9 | Концентрация кислорода в дыхательной смеси в диапазоне не менее 21 – 100 %; |  |
| 8.10 | Крепления для испарителей – не менее 2; |  |
| 8.12 | Прозрачный абсорбер для углекислого газа объемом не менее 1000 мл; |  |
| 8.13 | Возможность стерилизации дыхательного контура и шлангов аппарата. |  |
| 8.14 | Наличие звуковой и визуальной аварийно-предупредительной сигнализации по основным параметрам дыхания. |  |
| 8.15 | Русифицированная панель управления с отображением следующей информации: |  |
| 8.15.1 | Максимальное давления на вдохе; |  |
| 8.15.2 | Давление PEEP; |  |
| 8.15.3 | Давление на вдохе; |  |
| 8.15.4 | Минутный объем вентиляции; |  |
| 8.15.5 | Дыхательный объем; |  |
| 8.15.6 | Частота дыхания; |  |
| 8.15.7 | Концентрация вдыхаемого кислорода |  |
| 9 | Электропитание: |  |
| 9.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц |  |
| 9.2 | Наличие внутренней батареи: источник резервного электрического питания для обеспечения работы не менее 40 мин. |  |
| 10 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы) |  |
| 10.1 | Контур пациента многоразовый автоклавируемый для взрослых – 2 шт.; |  |
| 10.2 | Контур пациента многоразовый автоклавируемый для детей – 2 шт.; |  |
| 10.3 | Датчик потока не менее 3 шт.; |  |
| 10.4 | Бактериальные вирусные фильтры – 500 шт.; |  |
| 10.5 | Абсорбент, меняющий цвет в зависимости от насыщения углекислым газом – 50 кг (в удобной для использования фасовке); |  |
| 10.6 | Мобильная тележка на колёсах с фиксатором для установки аппарата – 1 шт. |  |
| 10.7 | Компрессор сжатого воздуха с соответствующей мощностью – 1 шт |  |
| 10.8 | Газоанализатор (см. П 16) |  |
| 10.9 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 11 | Требования к сертификации: |  |
| 11.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; |  |
| 11.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 11.2.1 | МЭК 601-1-88; |  |
| 11.2.2 | Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) |  |
| 11.2.3 | или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; |  |
| 11.2.4 | Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 11.2.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 12 | Документация: |  |
| 12.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 12.2 | -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
| 12.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 13 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 13.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  |
| 14 | Гарантийный срок: |  |
| 14.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
| 14.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 15 | Инструктаж: |  |
| 15.1 | Краткий инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
| 16 | Газоанализатор Устройство для мониторинга концентрации медицинских газов при проведении анестезии и ИВЛ. |  |
| 16.1 | Общие требования: |  |
| 16.1.1 | Подключение к наркозно дыхательному аппарату любого производителя; |  |
| 16.1.2 | Наличие жидко кристаллического дисплея для вывода информации о концентрации медицинских газов; |  |
| 16.1.3 | Технология основана на микропоточной капнографииразпознования газов; |  |
| 16.1.4 | Анализ не менее 3 медицинских газов: углекислый газ, закись азота, газы для анестезии (изофлюран, севофлюран); |  |
| 16.1.5 | Отбор газа из контура не более 200мл/мин |  |
| 16.2 | Расходные материалы (для каждой единицы) |  |
| 16.2.1 | Линии для забора газа с адаптерами подключения к контуру длиной не менее 120см - 10штук. |  |
| 16.3 | Электропитание: |  |
| 16.3.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц, |  |
| 16.3.2 | Работа от внутренней батареи(при отключении внешнего питания) не менее 40 минут. |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

Лот №3 ИВЛ

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ (31-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: аппарат ИВЛ предназначен для длительной управляемой искусственной вентиляции лёгких у взрослых и детей в стационарных условиях. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.2 | Электрический привод- работа от встроенной турбины или пневматический привод в комплекте с компрессором; |  |
| 5.3 | Дыхательный объем в диапазоне не менее 50 мл – 2000 мл; |  |
| 5.4 | Частота дыхания в диапазоне не менее 5 – 55 дыханий/мин; |  |
| 5.5 | Поддерживающее давление: в диапазоне не менее 0-60 мбар/см.вод.ст., с возможностью отключения; |  |
| 5.6 | Положительное давление в конце выдоха (РЕЕР) не менее 35 мм.в.ст. |  |
| 5.7 | Регулируемый пиковый поток в диапазоне от 10 и не менее 140л/мин.; |  |
| 5.8 | Давление на вдохе в диапазоне 1-80 см.вод.ст./мбар; |  |
| 5.9 | Концентрация кислорода 21 – 100 %; возможность работы без подключения кислорода; |  |
| 5.10 | Триггер по потоку в диапазоне 1 - 20л/мин; с возможностью отключения; |  |
| 5.11 | Проведение вентиляции при работе от источника кислорода низкого давления от 0,03 атм. или 80л/мин; |  |
| 5.12 | Возможность экстренной подачи 100% кислорода, для подготовки проведения санации, бронхоскопии; |  |
| 5.13 | Проведение небулайзерной терапии через аппарат, при подключение системы небулайзера различных производителей; |  |
| 5.14 | Бесперебойная работа от внутреннего аккумулятора не менее 1,5 часов. |  |
| 6 | Режимы вентиляции: |  |
| 6.1 | Управляемая и вспомогательная cинхронизируемая вентиляция с контролем по объему (VCV- SIMV); |  |
| 6.2 | Управляемая и вспомогательная cинхронизируемая вентиляция с контролем по давлению (PCV- SIMV); |  |
| 6.3 | Управляемая и вспомогательная вентиляция с контролем по объему, регулируемая по давлению (например PRVC, AutoFlow, VV++ или эквивалент); |  |
| 6.4 | Спонтанная вентиляция с постоянным положительным давлением (CPAP) с поддержкой по давлению(PS); |  |
| 6.5 | Неинвазивной вентиляции (NIV) с компенсацией утечек не более 100мл; не менее |  |
| 6.6 | Автоматическая вентиляция при апноэ. |  |
| 7 | Жидкокристаллический сенсорный экран |  |
| 7.1 | Русифицированный экран; |  |
| 7.2 | Размер не менее 10 дюймов с отображением следующей информации: |  |
| 7.3 | Тип – сенсорный (Touchscreen); |  |
| 7.4 | Давления PEEP; |  |
| 7.5 | Минутный объем (спонтанный и аппаратный); |  |
| 7.6 | Дыхательный объем; |  |
| 7.7 | Частота дыхания (спонтанная и аппаратная); |  |
| 7.8 | Отображение пикового, среднего давления в дыхательных путях; |  |
| 7.9 | Соотношение вдох/выдох, время вдоха; |  |
| 7.10 | Аппаратный расчет механики дыхания - Определение статического комплайнса, резистанса, определение Auto PEEP |  |
| 7.11 | Отображение дыхательных петель/кривых: объем/давление, объем/поток, давление/поток |  |
| 7.12 | Концентрация О2 на вдохе; |  |
| 8 | Аварийно-предупредительная звуковая и визуальная сигнализация: |  |
| 8.1 | Тревога при апноэ; |  |
| 8.2 | Предел максимального и минимального давления в контуре; |  |
| 8.3 | Предел минимального минутного объёма; |  |
| 8.4 | Изменение заданных параметров концентрации кислорода; |  |
| 8.5 | Сбой сетевого питания; |  |
| 8.6 | Низкий заряд батареи /батарея не работает; |  |
| 8.7 | Низкий О2 на вдохе. |  |
| 9 | Подключение кислорода: |  |
| 9.1 | Давление кислорода на входе в диапазоне 1,5 - 2,5 атм; 2,0-6,0 атм. |  |
| 9.2 | Работа от источника низкого давления: концентратора кислорода или кислорода с низким давлением от 0,03 атм. |  |
| 10 | Электропитание: |  |
| 10.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 10.2 | Сетевой кабель с евро разъёмом. |  |
| 11 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 11.1 | Прозрачные маски многоразовые для проведения масочной вентиляции – по 2 шт. трех размеров (большой, средний, маленький); |  |
| 11.2 | Мешок Амбу для взрослых 1 шт. Маска сделана из мягкого стерилизуемого в автоклаве материала, прозрачная с манжетой – 2 штуки Объём дыхательного мешка не менее 1500 мл. Наличие резервного кислородного мешка объёмом не менее 2000 мл – 2 штуки. Наличие шланга длиной не менее 2 м – 2 штуки. Состоит из силиконового мешочка, одной регулированной лицевой маски размера №2, и клапана с прижимной разгрузкой. Возможность стерилизации масок автоклавированием и дезинфицирующими растворами. Наличие сумки или футляра для транспортировки; |  |
| 11.3 | Мешок Амбу для детей 1 шт. Маска сделана из мягкого стерилизуемого в автоклаве материала, прозрачная с манжетой – 2 штуки Объём дыхательного мешка не менее 500 мл. Наличие резервного кислородного мешка объёмом не менее 1000 мл – 2 штуки. Наличие шланга длиной не менее 2 м – 2 штуки. Состоит из силиконового мешочка, одной регулированной лицевой маски размера S, и клапана с прижимной разгрузкой. Возможность стерилизации масок автоклавированием и дезинфицирующими растворами. Наличие сумки или футляра для транспортировки; |  |
| 11.4 | Комплект приспособлений для проведения неинвазивной вентиляции для взрослых – по 2 шт. трех размеров; |  |
| 11.5 | Контур пациента многоразовый автоклавируемый для взрослых – не менее 4 комплектов; |  |
| 11.6 | Бактериально-вирусные фильтры – 200 шт.; |  |
| 11.7 | Увлажнитель кислородно - воздушной смеси со сменными автоклавируемыми камерами - 2 компл.; |  |
| 11.8 | Датчик потока многоразовый – 4 шт. или одноразовый в количестве эквивалентному многоразовым; |  |
| 11.9 | Многоразовый клапан выдоха – 2 шт.; |  |
| 11.10 | Комплект для небулайзерной терапии – 10 шт.; |  |
| 11.11 | Тестовый легкие, для взрослых, объем не менее 1 литра - 1 шт. Тестовый легкие, объем не менее 1,5 литра – 1 шт.; |  |
| 11.12 | Мобильная тележка на колёсах с фиксатором колес для установки аппарата – 1 шт.; |  |
| 11.13 | Шланг для подачи кислорода высокого давления не менее 3м. – 1шт. |  |
| 12 | Сертификаты: |  |
| 12.1 | На производителя: ISO 9001, ISO 13485:2003. На оборудование: МЭК 61010-1 или аналог международного стандарта. СE или аналог международного стандарта |  |
| 12.2 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 12.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 13 | Документация: |  |
| 13.1 13.2 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 13.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 14 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 14.1 | Аппарат должен быть собран и введен в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте. |  |
| 15 | Инструктаж: |  |
| 15.1 | Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для персонала – 2 человека. Инструктаж должен включать теоретические знания и практические навыки по эксплуатации и обслуживанию устройства. Инструктаж должен быть на русском языке. |  |
| 16 | Техническое обслуживание: |  |
| 16.1 | Победивший участник торгов должен организовать сертифицированный сервисный центр с высококвалифицированными специалистами, для технического обслуживания оборудования в гарантийный и после гарантийном периоде: Также обучить с выдачей сертификатов технический персонал ЛПУ что включает в себя: Общую инструкцию по эксплуатации поставляемых изделий и оборудования; Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиску и устранения возможных неполадок/поломок. |  |
| 17 | Гарантийный срок: |  |
| 17.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
| 17.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 18 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

Лот №4 Инструменты

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Кол, шт. в наборе* | Параметры, предлагаемые Исполнителем** (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ампутационный набор инструментов (количество 8-шт) |  |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |  |
| 4 | Назначение: специально изготовленные инструменты для использования во время хирургических вмешательств эндокринных патологий (гнойное осложнение сахарного диабета) у взрослых и детей. |  |  |
| 5 | Участник должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на инструменты и другую техническую документацию для подтверждения соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам. При заполнении таблицы указать Модель (каталожный номер). |  |  |
| 6 | Примечание: Принимая во внимание специфичность товара, по оформлении технических требований приведены ссылки на торговые марки, каталожные номера, фотографии и электронные адреса каталогов некоторых производителей. Данная информация представлена только, как вспомогательный инструмент для идентификации необходимого типа инструмента. Участники торгов могут предложить инструменты иного Производителя, при условии, что они функционально эквивалентны указанным ниже и идентифицированным техническими требованиями с точки зрения типа, размера, качества и клинического применения. При оформлении технического задания приведены ссылки на каталоги производителя: Allgaier Instrumente GmbH (Германия) - https://allgaier-instrumente.de/#products Различия в линейных размерах в пределах +/- 5% будут считать приемлемыми. |  |  |
| 7 | Требования к составу набора: |  |  |
| 7.1 | Скальпели и ножи |  |  |
| 7.1.1 | Ручки скальпеля (стандарт) кат№ 02-036-040: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.1.2 | Лезвия скальпеля кат№ 02-040-024: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 2000 |  |
| 7.1.3 | нож для ампутации - нож для резекции x = 220 mm кат № 02-120-220: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 5 |  |
| 7.1.4 | нож для ампутации - нож для резекции x = 220 mm кат № 02-122-220: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 5 |  |
| 7.2 | Ножницы |  |  |
| 7.2.1 | Ножницы хирургические 200 mm – 8 " кат № 03-020-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 10 |  |
| 7.2.2 | Ножницы хирургические, 200 mm – 8 ", кат № 03-025-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 10 |  |
| 7.2.3 | Ножницы хирургические 155 mm – 6 " кат № 03-064-155: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.2.4 | Ножницы хирургические 155 mm – 6 " кат № 03-065-155: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.2.5 | Ножницы хирургические 210 mm – 8 ¼ "кат № 308-187-210: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 10 |  |
| 7.2.6 | Хирургические ножницы - Рассекающие ножницы 145 mm – 5 ¾ " кат № 411-248-140: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.2.7 | Хирургические ножницы - Рассекающие ножницы 145 mm – 5 ¾ ", кат № 03-071-145: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.2.8 | Ножницы для перевязки 200 mm – 8 " кат № 03-781-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.2.9 | Ножницы для гипса 200 mm – 8 " кат № 03-801-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 4 |  |
| 7.2.10 | Кусачки для ногтей 150 mm – 6 " кат № 374-356-150: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 6 |  |
| 7.3 | Пинцеты |  |  |
| 7.3.1 | Атравматические щипцы 150 mm – 6 ", x = 1.0 mm, кат № 11-510-150: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 10 |  |
| 7.3.2 | хирургические щипцы (стандарт), 160 mm – 6 ¼ ", кат № 08-221-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 30 |  |
| 7.4 | Гемостатические щипцы |  |  |
| 7.4.1 | Гемостатические щипцы 125 mm – 5 " кат № 13-039-125: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 40 |  |
| 7.4.2 | Гемостатические щипцы 120 mm – 4 ¾ " кат № 413-347-120: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 10 |  |
| 7.4.3 | Гемостатические щипцы, 155 mm – 6 ", кат № 13-140-155: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.4.4 | Гемостатические щипцы, 160 mm – 6 ¼ ", кат № 312-318-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.4.5 | Гемостатические щипцы, 145 mm – 5 ¾ " кат № 413-378-140: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.4.6 | Гемостатические щипцы, 200 mm – 8 ", кат № 13-215-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.4.7 | Гемостатические щипцы, 90 mm – 7 ½ ", кат № 413-575-190: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 10 |  |
| 7.4.8 | зажимы для ткани, с держателем для шланга диаметром до 5 мм, 135 mm – 5 ¼ ", кат № 17-247-135: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.5 | Шов |  |  |
| 7.5.1 | Держатель иглы, 200 mm – 8 ", кат № 19-138-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 10 |  |
| 7.5.2 | Держатель иглы, 200 mm – 8 ", кат № 19-136-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 10 |  |
| 7.6 | Ретракторы |  |  |
| 7.6.1 | Ретрактор, острый, 160 mm – 6 ¼ ", кат № 24-021-003: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 6 |  |
| 7.6.2 | Ретрактор, острый, 160 mm – 6 ¼ ", кат № 24-021-004: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 6 |  |
| 7.6.3 | Ретрактор, тупой, 160 mm – 6 ¼ " кат № 24-023-003: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 7.6.4 | Ретрактор, тупой, 160 mm – 6 ¼ " кат № 24-023-004: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 7.6.5 | Ретрактор, острый, 220 mm – 8 ¾ ", кат № 415-236-080: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 6 |  |
| 7.6.6 | Ретрактор, тупой, 220 mm – 8 ¾ ", кат № 415-237-080: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 6 |  |
| 7.6.7 | Ретрактор, полуострый 215 mm – 8 ½ ", кат № 415-218-010: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 2 |  |
| 7.7 | Костная хирургия |  |  |
| 7.7.1 | Пилы для ампутации и резекции, 350 mm – 13 ¾ ", кат № 72-220-350: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 7.7.2 | Запасные пильные полотна, 15 mm , кат № 422-097-950: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.7.3 | Запасные пильные полотна, 12 mm, кат № 422-097-920: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.7.4 | Рашпили, пилки, полукруглые, 245 mm – 9 ¾ ", x = 13 mm, кат № 332-967-240: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 7.7.5 | Молотки, 240 cm – 9 ½ ", 40 mm Ø – 550 g, кат № 67-658-230: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 1 |  |
| 7.7.6 | Острые ложки, 170 mm – 6 ¾ ", кат № 67-724-010: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 7.7.7 | Острые ложки, 170 mm – 6 ¾ ", кат № 67-724-002: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 7.7.8 | Острые ложки, 170 mm – 6 ¾ ", кат № 67-724-003: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 7.7.9 | Щипцы для расщепления костей, 220 mm – 8 ¾ ", кат № 31-720-220: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 8 |  |
| 7.7.10 | Ретрактор для ампутации - Комприметр, съемные ручки, 15 mm , кат № 72-170-000: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 4 |  |
| 8 | Описание набора инструментов приведено для облегчения Исполнителу подбора своего комплекта инструментов и не является ограничением по предоставлению инструментов других производителей, отвечающих назначению товара. |  |  |
| 9 | Инструменты должны быть из высококачественной нержавеющей стали или титановых сплавов (необходимо представить подробную информацию о марке стали в предложении). |  |  |
| 10 | Материал изготовления должен обеспечивать устойчивость инструментов к коррозии при стерилизации автоклавированием и воздушной стерилизацией. |  |  |
| 11 | Сертификаты (оригиналы или копии представленных сертификатов должны быть заверены печатью Производителя): |  |  |
| 11.1 | ISO 9001 (Производитель); |  |  |
| 11.2 | ISO 13485 (Производитель); |  |  |
| 11.3 | CE 93/42/EEC (на модель); |  |  |
| 11.4 | ГОСТ 19126-2007 - Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия или аналог (на модель) или аналог международного стандарта. |  |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |  |
| 12.1 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |  |
| 13 | Документация: |  |  |
| 13.1 | Технический паспорт на изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 13.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |
| 14 | Гарантийный срок: |  |  |
| 14.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |  |
| 14.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |
| 15 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |  |
| 15.1 | Инструменты должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте.; |  |  |
| 16 | Инструменты должны быть новыми, ранее неиспользованными и произведенными не ранее 2021 г. |  |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Кол, шт. в наборе* | Параметры, предлагаемые Исполнителем** (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Большой хирургический набор (Количество 16-шт) |  |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |  |
| 4 | Назначение: специально изготовленные инструменты для использования во время хирургических вмешательств эндокринных патологий у взрослых и детей. |  |  |
| 5 | Участник должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на инструменты и другую техническую документацию для подтверждения соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам. При заполнении таблицы указать Модель (каталожный номер). |  |  |
| 6 | Примечание: Принимая во внимание специфичность товара, по оформлении технических требований приведены ссылки на торговые марки, каталожные номера, фотографии и электронные адреса каталогов некоторых производителей. Данная информация представлена только, как вспомогательный инструмент для идентификации необходимого типа инструмента. Участники торгов могут предложить инструменты иного Производителя, при условии, что они функционально эквивалентны указанным ниже и идентифицированным техническими требованиями с точки зрения типа, размера, качества и клинического применения. При оформлении технического задания приведены ссылки на каталоги производителя: Allgaier Instrumente GmbH (Германия) - https://allgaier-instrumente.de/#products Различия в линейных размерах в пределах +/- 5% будут считать приемлемыми. |  |  |
| 7 | Требования к составу набора: |  |  |
| 7.1 | Скальпели и ножи |  |  |
| 7.1.1 | Ручки скальпеля (стандарт) кат№ 02-036-040х: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 30 |  |
| 7.1.2 | Лезвия скальпеля кат№ 02-040-023: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 2000 |  |
| 7.2 | Ножницы |  |  |
| 7.2.1 | Ножницы хирургические 145 mm – 5 ¾ " кат № 411-116-140: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 15 |  |
| 7.2.2 | Ножницы хирургические 140 mm – 5 ½ " кат № 411-121-140: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.2.3 | Ножницы для перевязки 180 mm – 7 « кат № 03-783-180: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 5 |  |
| 7.2.4 | Ножницы для перевязки, 230 mm – 9 ", кат № 03-764-230: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 10 |  |
| 7.3 | Пинцеты |  |  |
| 7.3.1 | Анатомические щипцы (стандарт) 160 mm – 6 ½ " кат № 08-030-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.3.2 | Анатомические щипцы (стандарт) 175 mm – 7 " кат № 08-091-175: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.3.3 | Анатомические щипцы (стандарт) 180 mm – 7 " кат № 08-123-180: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.3.4 | Хирургические щипцы (стандарт) 160 mm – 6 ¼ "кат № 08-221-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.3.5 | Атравматические щипцы 150 mm – 6 «, x = 1.0 mm, кат № 09-510-150: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 10 |  |
| 7.4 | Гемостатические щипцы |  |  |
| 7.4.1 | Гемостатические щипцы 160 mm – 6 ¼ " кат № 13-082-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 50 |  |
| 7.4.2 | Гемостатические щипцы 160 mm – 6 ¼ " кат № 13-083-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 500 |  |
| 7.4.3 | Гемостатические щипцы 160 mm – 6 ¼ " кат № 312-318-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.4.4 | Гемостатические щипцы 160 mm – 6 ¼ " кат № 413-381-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 50 |  |
| 7.4.5 | зажимы для рассечения и лигатуры 160 mm – 6 ¼ " кат № 312-427-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 10 |  |
| 7.4.6 | Зажимы для ткани 150 mm – 6 « кат № 17-255-150: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 20 |  |
| 7.4.7 | Гемостатические щипцы, 140 mm – 5 ½ ", кат № 413-353-140: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 30 |  |
| 7.5 | Шов |  |  |
| 7.5.1 | Держатель иглы 150 mm – 6 " кат № 420-373-150: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.5.2 | Держатель иглы 205 mm – 8 « кат № 420-373-205: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.5.3 | Кожные и мышечные иглы, (размер-5), кат № 326-429-050: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.5.4 | Кожные и мышечные иглы, (размер-1), кат № 326-429-010: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.5.5 | кишечные иглы, (размер-8), кат № 22-179-080: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.5.6 | кишечные иглы, (размер-7), кат № 22-179-070: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.5.7 | кишечные иглы, (размер-6), кат № 22-179-060: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.5.8 | кишечные иглы, (размер-5), кат № 22-179-050: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.5.9 | кишечные иглы, (размер-4), кат № 22-179-040: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 100 |  |
| 7.6 | Ретракторы |  |  |
| 7.6.1 | Трахеальный клещ 170 mm – 6 2/3 « кат № 24-647-170: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 2 |  |
| 7.6.2 | Ретрактор 150 mm – 6 « кат № 24-313-000: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 30 |  |
| 7.8 | Аспирация, зонды |  |  |
| 7.8.1 | Зонды, 145 mm – 5 ¾ «, кат № 33-180-145: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.9 | Желудок, кишечник, прямая кишка |  |  |
| 7.9.1 | Захватывающие щипцы для тканей и кишечника, 155 mm – 6 «, кат № 13-810-155: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 20 |  |
| 7.10 | Тампоны и щипцы для зерна |  |  |
| 7.10.1 | Пинцет для перевязки, 270 mm – 10 ¾ ", кат № 17-023-270: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 30 |  |
| 8 | Описание набора инструментов приведено для облегчения Исполнителю подбора своего комплекта инструментов и не является ограничением по предоставлению инструментов других производителей, отвечающих назначению товара. |  |  |
| 9 | Инструменты должны быть из высококачественной нержавеющей стали или титановых сплавов (необходимо представить подробную информацию о марке стали в предложении). |  |  |
| 10 | Материал изготовления должен обеспечивать устойчивость инструментов к коррозии при стерилизации автоклавированием и воздушной стерилизацией. |  |  |
| 11 | Сертификаты (оригиналы или копии представленных сертификатов должны быть заверены печатью Производителя): |  |  |
| 11.1 | ISO 9001 (Производитель); |  |  |
| 11.2 | ISO 13485 (Производитель); |  |  |
| 11.3 | CE 93/42/EEC (на модель); |  |  |
| 11.4 | ГОСТ 19126-2007 - Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия или аналог (на модель) или аналог международного стандарта. |  |  |
| 11.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |  |
| 13 | Документация: |  |  |
| 13.1 | Технический паспорт на изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 13.2 | Предоставить информацию о сроке службы, его эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |
| 14 | Гарантийный срок: |  |  |
| 14.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |  |
| 14.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |
| 15 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |  |
| 15.1 | Инструменты должны быть протестированы и сданы в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |  |
| 15 | Инструменты должны быть новыми, ранее неиспользованными и произведенными не ранее 2021 г. |  |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Кол, шт. в наборе* | Параметры, предлагаемые Исполнителем** (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Набор хирургический операционный (малый) (Количество 1-шт) |  |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |  |
| 4 | Назначение: специально изготовленные инструменты для использования во время хирургических вмешательств эндокринных патологий (гнойное осложнение сахарного диабета) у взрослых и детей. |  |  |
| 5 | Участник должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на инструменты и другую техническую документацию для подтверждения соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам. При заполнении таблицы указать Модель (каталожный номер). |  |  |
| 6 | Примечание: Принимая во внимание специфичность товара, по оформлении технических требований приведены ссылки на торговые марки, каталожные номера, фотографии и электронные адреса каталогов некоторых производителей. Данная информация представлена только, как вспомогательный инструмент для идентификации необходимого типа инструмента. Участники торгов могут предложить инструменты иного Производителя, при условии, что они функционально эквивалентны указанным ниже и идентифицированным техническими требованиями с точки зрения типа, размера, качества и клинического применения. При оформлении технического задания приведены ссылки на каталоги производителя: Allgaier Instrumente GmbH (Германия) - https://allgaier-instrumente.de/#products Различия в линейных размерах в пределах +/- 5% будут считать приемлемыми. |  |  |
| 7 | Требования к составу набора: |  |  |
| 7.1 | Скальпели и ножи |  |  |
| 7.1.1 | Ручки скальпеля (стандарт) кат№ 02-036-040: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 2 |  |
| 7.1.2 | Лезвия скальпеля кат№ 02-040-024: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 500 |  |
| 7.2 | Ножницы |  |  |
| 7.2.1 | Ножницы хирургические 200 mm – 8 " кат № 03-020-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.2.2 | Ножницы хирургические, 200 mm – 8 ", кат № 03-025-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 3 |  |
| 7.2.3 | Ножницы хирургические 155 mm – 6 " кат № 03-064-155: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.2.4 | Ножницы хирургические 155 mm – 6 " кат № 03-065-155: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.2.5 | Ножницы хирургические 210 mm – 8 ¼ "кат № 308-187-210: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.2.6 | Хирургические ножницы - Рассекающие ножницы 145 mm – 5 ¾ " кат № 411-248-140: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.2.7 | Хирургические ножницы - Рассекающие ножницы 145 mm – 5 ¾ ", кат № 03-071-145: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.2.8 | Ножницы для перевязки 200 mm – 8 " кат № 03-781-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 2 |  |
| 7.2.9 | Ножницы для гипса 200 mm – 8 " кат № 03-801-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 1 |  |
| 7.2.10 | Кусачки для ногтей 150 mm – 6 " кат № 374-356-150: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 1 |  |
| 7.3 | Пинцеты |  |  |
| 7.3.1 | Атравматические щипцы 150 mm – 6 ", x = 1.0 mm, кат № 11-510-150: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.4 | Гемостатические щипцы |  |  |
| 7.4.1 | Гемостатические щипцы 125 mm – 5 " кат № 13-039-125: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.4.2 | Гемостатические щипцы 120 mm – 4 ¾ " кат № 413-347-120: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог: | 3 |  |
| 7.4.3 | Гемостатические щипцы, 155 mm – 6 ", кат № 13-140-155: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 3 |  |
| 7.4.4 | Гемостатические щипцы, 160 mm – 6 ¼ ", кат № 312-318-160: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 3 |  |
| 7.4.5 | Гемостатические щипцы, 145 mm – 5 ¾ " кат № 413-378-140: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 3 |  |
| 7.4.6 | Гемостатические щипцы, 200 mm – 8 ", кат № 13-215-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 3 |  |
| 7.4.7 | Гемостатические щипцы, 90 mm – 7 ½ ", кат № 413-575-190: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 3 |  |
| 7.5 | Шов |  |  |
| 7.5.1 | Держатель иглы, 200 mm – 8 ", кат № 19-138-200: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 3 |  |
| 7.6 | Ретракторы |  |  |
| 7.7.1 | Острые ложки, 170 mm – 6 ¾ ", кат № 67-724-010: (см. кат. Allgaier Instrumente GmbH (Германия) или аналог | 2 |  |
| 8 | Описание набора инструментов приведено для облегчения Исполнителю подбора своего комплекта инструментов и не является ограничением по предоставлению инструментов других производителей, отвечающих назначению товара. |  |  |
| 9 | Инструменты должны быть из высококачественной нержавеющей стали или титановых сплавов (необходимо представить подробную информацию о марке стали в предложении). |  |  |
| 10 | Материал изготовления должен обеспечивать устойчивость инструментов к коррозии при стерилизации автоклавированием и воздушной стерилизацией. |  |  |
| 11 | Сертификаты (оригиналы или копии представленных сертификатов должны быть заверены печатью Производителя): |  |  |
| 11.1 | ISO 9001 (Производитель); |  |  |
| 11.2 | ISO 13485 (Производитель); |  |  |
| 11.3 | CE 93/42/EEC (на модель); |  |  |
| 11.4 | ГОСТ 19126-2007 - Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия или аналог (на модель) или аналог международного стандарта. |  |  |
| 11.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |  |
| 13 | Документация: |  |  |
| 13.1 | Технический паспорт на изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 13.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |
| 14 | Гарантийный срок: |  |  |
| 14.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |  |
| 14.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |
| 15 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |  |
| 15.1 | Инструменты должны быть собраны, протестированы и сданы в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте |  |  |
| 16 | Инструменты должны быть новыми, ранее неиспользованными и произведенными не ранее 2021 г. |  |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Осциллирующая пила (Количество 8-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Осциллирующая пила медицинская предназначена для пиления костных тканей в процессе травматологических, хирургических и нейрохирургических операций и процедур. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | - частота колебаний режущего инструмента в диапазоне не уже~ 0-16000 Оборотов/минуту; |  |
| 5.2 | - амплитуда колебаний или ход режущего инструмента ~5 мм (параметр приведен для ориентира и не является критичным для устройств полностью отвечающих функциональному назначению устройства); |  |
| 5.3 | - механизм фиксации режущего инструмента, - гайка (или иной); |  |
| 5.4 | - мощность, не менее ~ 9,6 Вт; |  |
| 5.5 | - электропривод с выключателем от педали. |  |
| 5.6 | Режим работы повторно-кратковременный: |  |
| 5.6.1 | - продолжительность цикла не менее - 15 минут; |  |
| 5.6.2 | - продолжительность работы в течение цикла не менее - 10 минут. |  |
| 5.7 | Масса, кг.: |  |
| 5.7.1 | (параметр приведен для ориентира и не является критичным для устройств полностью отвечающих функциональному назначению устройства). |  |
| 5.7.2 | - насадка ~ 0,25 кг.; |  |
| 5.7.3 | - электропривод ~ 0,7 кг. |  |
| 6 | Электропитание электропривода:; |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц |  |
| 6.2 | Сетевой кабель -разъём – Евростандарт. |  |
| 7 | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Насадка осциллирующая с поперечным расположением пилы – 1 шт.; |  |
| 7.2 | Режущее полотно (секторные пилы) R62-35х20 – 2 шт.; |  |
| 7.3 | Режущее полотно (секторные пилы) R62-50х40 – 2 шт.; |  |
| 7.4 | Электропривод – 1 шт.; |  |
| 7.5 | Блок питания с педалью – 1 шт. |  |
| 7.6 | Участники могут предложить осциллирующую пилу с аккумуляторным источником питания, при условии выполнения функционального назначения аппарата и общих требований технических характеристик настоящего ТЗ. |  |
| 7.7 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8 | Требования для сертификации: |  |
| 8.1 | - ISO 9001: 2008; |  |
| 8.2 | - ISO 13485: 2003; |  |
| 8.3 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 8.4 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране Происхождения товара; |  |
| 8.5 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 9.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 9.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте. |  |
| 12 | Инструктаж (на русском языке). |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

Лот №5 Кардиология

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления (Количество 4-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для регистрации и анализа показателей артериального давления (АД) и частоты сокращений сердца в непрерывном режиме в течение суток и более. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1 | Метод измерения: осциллометрический или аппланационной тонометрии; |  |
| 5.2 | Мониторирование артериального давления и пульсовой волны; |  |
| 5.3 | Для осцилометрических систем комплектация манжетами не менее 4 типоразмеров; |  |
| 5.4 | Неинвазивный амбулаторный мониторинг кровяного давления по программам на 24 и 48 часов; |  |
| 5.5 | Регулярность интервалов снятия показателей АД устанавливается медперсоналом (~10, 15, 30, 45, 60 мин.); |  |
| 5.6 | Точные значения систолы и диастолы; |  |
| 5.7 | Внутренняя память устройства должна обеспечивать сохранность не менее 300 измерений; |  |
| 5.8 | Наличие программного обеспечения для вычислений и формирования отчётов. |  |
| 5.9 | Подключение к ПК: интерфейс мини USB или Bluetooth.; |  |
| 5.10 | Электропитание: перезаряжаемая аккумуляторная батарея; |  |
| 6 | Комплектующие, запасные части и расходные материалы: |  |
| 6.1 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.2 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 7.1 | ISO 9001; |  |
| 7.2 | ISO 13485:2003; |  |
| 8 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 8.1 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 8.2 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 9.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 9.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 12 | Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 13 | Медицинский персонал по эксплуатации системы – максим. 4 человек; |  |
| 14 | Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 15 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 16 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стресс система (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для проведения двенадцатиканального мониторинга ЭКГ при физической нагрузке. |  |
| 5 | Стресс система включает в себя: |  |
| 5.1 | Устройство для проведения нагрузочной пробы (беговая дорожка) |  |
| 5.2 | Электрокардиограф |  |
| 5.3 | ПК с программой проведения контрольного исследования и анализа результатов мониторинга |  |
| 5.4 | Набор одноразовых кнопочных электродов |  |
| 5.5 | Вакуумная система фиксации электродов |  |
| 5.6 | Спироанализатор на базе ПК |  |
| 5.7 | Стойка/ тележка для расположения компонентов системы |  |
| 5.8 | Специализированная стойка/тележка с креплением под вакуум-систему фиксации электродов |  |
| 6 | Устройство для проведения нагрузочной пробы (беговая дорожка) |  |
| 6.1 | Материал рамы – сталь |  |
| 6.2 | Максимальный вес пользователя – не менее 220 кг |  |
| 6.3 | Скорость - от 0,8 до 20 км/ч с шагом 0.1 км/ч |  |
| 6.4 | Наклон - от 0 до 15 % с шагом в 0.5 % |  |
| 6.5 | Габариты беговой поверхности - не менее 150 х 50 см |  |
| 6.6 | Высота до бегового полотна – не более 25 см |  |
| 6.7 | Наличие ключа (кнопки) экстренного выключения |  |
| 7 | Электрокардиограф |  |
| 6.1 | 6-ти канальный электрокардиограф с возможностью записи и печати по всем 12 отведениям |  |
| 6.2 | Работа от сети и аккумуляторов |  |
| 6.3 | Индикация контакта каждого электрода |  |
| 6.4 | Обнаружение кардиостимулятора и защита от дефибрилляции |  |
| 6.5 | Интерфейс: RS232, USB переходник |  |
| 6.6 | Чувствительность (мм/мВ): 2.5, 5, 10, 20 |  |
| 6.7 | Фильтр мышечных артефактов (тремора) (Гц): 35, 25 |  |
| 6.8 | Фильтр базовой линии (Гц): 0.05 ( 3.2 s), 0.11 (1.5 s), 0.25 (0.6 s), 0.50 (0.3 s), 1.50 (0.1 s) |  |
| 6.9 | Дискретность АЦП: не хуже 13 бит |  |
| 7 | Общие характеристики системы: |  |
| 7.1 | Система должна быть в единой платформе |  |
| 7.2 | 12 канальная |  |
| 7.3 | Поддержка автоматического измерений артериального давления |  |
| 7.4 | Автоматические ВР и SPO2 системы измерения |  |
| 7.5 | Настройки ST — изменение положения точки J |  |
| 7.6 | Редактор стресс-тест протокола |  |
| 7.7 | Тенденции сердечного ритма, ST, BP и загрузка |  |
| 7.8 | Aвтоматический и ручной режим загрузки |  |
| 7.9 | Создание профиля |  |
| 7.10 | Заморозка сигнала; обзор |  |
| 7.11 | QT модуль для анализа риска остановки сердца пациента |  |
| 7.12 | Определение аритмии; |  |
| 7.13 | Анализ исследований |  |
| 7.14 | Оценка риска исследований |  |
| 7.15 | ST-карта для обнаружения ишемии, (Расширенная ST-диагностика) |  |
| 7.16 | Прогноз максимальной нагрузки |  |
| 7.17 | Ramp протокол |  |
| 7.18 | Кронциркуль для ручного измерения |  |
| 7.19 | Рельефная карта |  |
| 8 | Комплектация: |  |
| 8.1 | Электрокардиограф – 1шт, |  |
| 8.2 | набор электродов-зажимов для конечностей (4 шт.) - 1 шт., |  |
| 8.3 | набор грудных электродов (6 шт.) - 1 шт., |  |
| 8.4 | стандартный кабель пациента - 1 шт., |  |
| 8.5 | сетевой кабель - 1 шт., |  |
| 8.6 | стартовый набор: |  |
| 8.6.1 | Гель – 500 мл, |  |
| 8.6.2 | регистрационная бумага (58мм/25м) - 1 шт., |  |
| 8.6.3 | кабель пациента для самоклеющихся электродов - 1 шт., |  |
| 8.6.4 | самоклеющиеся электроды - для взрослого - (200шт.) - 1 шт., |  |
| 8.7 | серийный кабель подключения к ПК - 2 шт., |  |
| 8.8 | 25/9 серийный коннектор - 2 шт., |  |
| 8.9 | ПК с программным обеспечением для стресс-тестового мониторинга (HW ключ) - 1 шт., |  |
| 8.10 | Устройство для проведения нагрузочной пробы (беговая дорожка), |  |
| 8.11 | Вакуумная система фиксации электродов, |  |
| 8.12 | Спироанализатор на базе ПК, |  |
| 8.13 | Стойка/ тележка для расположения компонентов системы, |  |
| 8.14 | Специализированная стойка/тележка с креплением под вакуум-систему фиксации электродов |  |
| 8.15 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. соответствие |  |
| 9 | Требования для сертификации: |  |
| 9.1 | - ISO 9001: 2008; |  |
| 9.2 | - ISO 13485: 2003; |  |
| 9.3 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 9.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам |  |
| 9.5 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9.6 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 10 | Документация: |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 10.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 10.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя |  |
| 11 | Гарантийные условия: |  |
| 11.2 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 11.3 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. |  |
| 11.4 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 13 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 13.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2 | исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 13.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 14 | Обучение технического персонала: |  |
| 14.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 14.2 | исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 14.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 14.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 14.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 14.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Холтеровский монитор экг с программным обеспечением (Количество 8-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Система предназначена для непрерывного считывания и записи ЭКГ на внешних носителях, с последующей обработкой и хранением информации на рабочей станции. Позволяет проводить раннюю диагностику различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. |  |
| 5 | Общая характеристика: |  |
| 5.1 | Регистрация ЭКГ по 12 отведений; |  |
| 5.2 | Время беспрерывной регистрации не менее 48 часов; |  |
| 5.3 | Полная развертка ЭКГ (автоматический и ручной просмотр); |  |
| 5.4 | Автоматическая детекция нарушений ритма и проводимости; |  |
| 5.5 | Определение фибрилляции предсердий; |  |
| 5.6 | Анализ интервала ST; |  |
| 5.7 | Анализ интервала QT; |  |
| 5.8 | Анализ комплекса QRS |  |
| 5.9 | Сведения и анализ интервала P-Q |  |
| 5.10 | Анализ альтернации волны Т |  |
| 5.11 | Анализ работы кардиостимулятора; |  |
| 5.12 | Спектральный и временной анализ вариабельности сердечного ритма; |  |
| 5.13 | Рабочая станция: |  |
| 5.13.1 | операционная система Windows, процессор Intel Core2Duo, клавиатура, мышь; |  |
| 5.13.2 | LCD диагональ не менее 21 “ |  |
| 5.13.3 | Лазерный принтер |  |
| 5.13.4 | Программное обеспечение на русском языке, срок лицензии без ограничения; |  |
| 6 | Программное обеспечение системы: |  |
| 6.1 | Желудочковые экстрасистолы (VBP); |  |
| 6.2 | Парные желудочковые экстрасистолы (VBP Pair); |  |
| 6.3 | Желудочковые тахикардии (VTAC); |  |
| 6.4 | Длинные желудочковые тахикардии (Longest VTAC); |  |
| 6.5 | Ранние желудочковые экстрасистолы (Early VBP); |  |
| 6.6 | Пауза сердечного ритма (Pause); |  |
| 6.7 | Наджелудочковые экстрасистолы (SVBP); |  |
| 6.8 | Парные наджелудочковые экстрасистолы (SVBP Pair); |  |
| 6.9 | Наджелудочковые тахикардии (SVT); |  |
| 6.10 | Длинные наджелудочковые тахикардии (Longest SVT); |  |
| 6.11 | Депрессия сегмента ST (ST Depression); |  |
| 6.12 | Подъем сегмента ST (ST Elevation); |  |
| 6.13 | Минимальная ЧСС (Min HR); |  |
| 6.14 | Максимальная ЧСС (Max HR); |  |
| 6.15 | Фибрилляция предсердий (A – fib); |  |
| 6.16 | Короткие наджелудочковые тахикардии (Fastest SVT); |  |
| 6.17 | Короткие желудочковые тахикардии (Fastest VTAC); |  |
| 6.18 | Тахикардия (Tachycardia); |  |
| 6.19 | Брадикардия (Bradycardia); |  |
| 6.20 | Бигеминия (Bigeminy); |  |
| 6.21 | Тригеминия (Trigeminy); |  |
| 6.22 | Квадригеминия (Quadrigeminy); |  |
| 6.23 | Первое появление желудочковых экстрасистол (New VBP Template); |  |
| 6.24 | Базовая линия сегмента ST (ST Baseline); |  |
| 6.25 | Установка сегмента ST (ST Onset); |  |
| 6.26 | Максимальное отклонение ST сегмента (ST MaxDeviation); |  |
| 6.27 | Конец сегмента ST (ST End); |  |
| 6.28 | Минимальный R-R интервал (Min R-R); |  |
| 6.29 | Максимальный R-R интервал (Max R-R); |  |
| 6.30 | Экстрасистолы типа R на T (R on T); |  |
| 6.31 | Арест (слабость) синусового узла (Arrest); |  |
| 7 | Анализ кардиостимулятора: |  |
| 7.1 | Предсердный навязанный стимул (ритм) (A pacedbeats); |  |
| 7.2 | Желудочковый навязанный стимул (ритм) (V pacedbeats); |  |
| 7.3 | Предсердно-желудочковый навязанный стимул (ритм) (AV pacedbeats); |  |
| 7.4 | Сбой чувствительности кардиостимулятора (SenseFailure); |  |
| 7.5 | Сбой захвата кардиостимулятора (CaptureFailure); |  |
| 7.6 | Ингибиция (Inhibition); |  |
| 7.7 | Анализ вариабельности по времени; |  |
| 7.8 | Анализ вариабельности по частоте; |  |
| 7.9 | Анализ интервала QT; |  |
| 7.10 | Дневник; |  |
| 7.11 | События; |  |
| 7.12 | Постраничный просмотр (Pagingodes); |  |
| 7.13 | Шаблоны (Templates); |  |
| 8 | Характеристики цифрового холтеровского рекордера: |  |
| 8.1 | Русифицированный интерфейс; |  |
| 8.2 | Измерение ЭКГ по 12 отведением; |  |
| 8.3 | Длительность беспрерывной записи не менее 48 часов; |  |
| 8.4 | Запись персонального номера пациента; |  |
| 8.5 | Запись информации на флэш-карту; |  |
| 8.6 | Наличие жидкокристаллического дисплея; |  |
| 8.7 | Контроль качества наложения электродов; |  |
| 8.8 | Электропитание: перезаряжаемая аккумуляторная батарея; |  |
| 9 | Комплектующие, запасные части и расходные материалы: |  |
| 9.1 | Одноразовые электроды – 200 шт. |  |
| 9.2 | Чехол для хранения рекордера – 2 шт.; |  |
| 9.3 | Дополнительная аккумуляторная батарея – 2 шт.; |  |
| 9.4 | Зарядное устройство для аккумуляторной батареи – 1 шт.; |  |
| 9.5 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 10 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 10.1 | ISO 9001; |  |
| 10.2 | ISO 13485:2003; |  |
| 11 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 11.1 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 11.2 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 11.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 12 | Документация: |  |
| 12.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 12.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 12.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 13 | Гарантийный срок: |  |
| 13.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 13.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 14 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 14.1 | Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 14.2 | Медицинский персонал по эксплуатации системы – максим. 4 человек; |  |
| 14.3 | Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 14.4 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 15 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 15.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 16 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Электрокардиограф (Количество 13-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Электрокардиограф шестиканальный предназначен для регистрации и одновременной записи (6 каналов) электрофизиологической активности сердца в стандартных отведениях. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Русифицированное меню пользователя; |  |
| 5.2 | Количество каналов – 6; |  |
| 5.3 | Одновременная регистрация 12 стандартных кардиографических отведений; |  |
| 5.4 | Встроенный термопринтер с возможностью использования термобумаги, с разрешением не менее 8 точек/мм; ; |  |
| 5.5 | Ширина термобумаги не менее 110 мм; |  |
| 5.6 | Скорость регистрации 10, 25, 50 мм/сек; |  |
| 5.7 | Чувствительность: 5 - 10 - 20 мм/мВ; |  |
| 5.8 | Разрядность АЦП: не менее 24 бит; |  |
| 5.9 | Режимы регистрации: автоматический, ручной, поиск аритмий; |  |
| 5.10 | Наличие фильтра помех от переменного тока; |  |
| 5.11 | Наличие фильтра помех от мышечных сокращений; |  |
| 5.12 | Автоматическая система компенсации колебаний базовой линии; |  |
| 5.13 | Акустический и визуальный контроль каждого электрода; |  |
| 5.14 | Распознавание импульсов кардиостимулятора; |  |
| 5.15 | Защита от импульсов дефибриллятора; |  |
| 5.16 | Память не менее чем на 100 фрагментов ЭКГ с возможностью просмотра и распечатки; |  |
| 5.17 | Возможность подключения аппарата внешней АТ-клавиатуры; |  |
| 5.18 | Программное обеспечение на русском языке для измерения ЭКГ и интерпретаций полученных данных; |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 6.3 | Электробезопасность: класс защиты I, тип CF. |  |
| 6.4 | Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 1 ч.; |  |
| 6.5 | Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения или при помощи зарядного устройства; |  |
| 6.6 | Индикация состояния аккумуляторной батареи на панели аппарата; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Кабель ЭКГ-отведений – 2 шт.; |  |
| 7.2 | Комплект электродов (для конечностей и грудные) – 2 комплекта; |  |
| 7.3 | Сумка для транспортировки аппарата и принадлежностей – 1 шт.; |  |
| 7.4 | Защитный чехол от пыли – 1 шт.; |  |
| 7.5 | Измерительная линейка – 1 шт.; |  |
| 7.6 | Кабель заземления – 1 шт.; |  |
| 7.7 | Термобумага – в рулонах или другое исполнение (общая длина не менее 200 м); |  |
| 7.8 | Электродный гель – в удобной для использования таре (общее количество не менее 1000 мл); |  |
| 7.9 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 8.1 | - ISO 9001; |  |
| 8.2 | - ISO 13485:2003; |  |
| 8.3 | - Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 8.3.1 | - IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 8.3.2 | - IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 8.3.3 | - IEC 60601-2-25; |  |
| 8.3.4 | - IEC 60601-2-51-2005; |  |
| 8.3.5 | - Требованиям ГОСТ Р 50267.27-95, ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р 30324.25-95 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
| 8.3.6 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 8.4 | - Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
| 8.5 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 9.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 10.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11 | Гарантийный период: |  |
| 11.2 | 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 11.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Дефибриллятор со встроенным ЭКГ блоком (Количество 11-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Дефибриллятор с монитором предназначен для активации сердечных сокращений стимуляцией током пациента с остановкой или нарушениями ритма сердца, визуальным контролем сердечной деятельности и документированием процесса реанимации. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1 | Технология: бифазная дефибрилляция; |  |
| 5.2 | Полностью русифицированный; |  |
| 5.3 | Режимы работы: синхронизированная / асинхронная, ручной / автоматический; |  |
| 5.4 | Наличие функции самотестирования; |  |
| 5.5 | Внешняя дефибрилляция с помощью утюжковых электродов или одноразовых клеящихся электродов; |  |
| 5.6 | Наличие функции внешней кардиостимуляции со следующими режимами: фиксированный (fix), по требованию (demand), перегрузка (overdrive); |  |
| 5.7 | Наличие режима автоматической оптимизации уровня энергии в зависимости от импеданса грудной клетки пациента; |  |
| 5.8 | Наличие функции распознавание трепетания или фибрялиции желудочков; |  |
| 5.9 | Наличие функции определения аритмии; |  |
| 5.10 | Наличие высококонтрастного, цветного, жидкокристаллического или иного монитора; |  |
| 5.11 | Отображаемые параметры: ЭКГ, ЧСС,SpO2; |  |
| 5.12 | Наличия пульсоксиметра; |  |
| 5.13 | 12-канальная ЭКГ; |  |
| 5.14 | Мониторинг частоты сердечных сокращений в диапазоне 0 – 300 уд/мин; |  |
| 5.15 | Энергия разряда не менее 5 - 360 Дж; |  |
| 5.16 | Время зарядки до мощности 300 Дж не более 10 секунд при работе от сети электропитания или встроенной аккумуляторной батареи; |  |
| 5.17 | Автоматический набор энергии разряда; |  |
| 5.18 | Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом; |  |
| 5.19 | Индикация качества наложения электродов; |  |
| 5.20 | Регистрация ЭКГ с одноразовых ЭКГ-электродов или с многоразовых электродов для дефибрилляции; |  |
| 5.21 | Возможность использования аппарата для длительного мониторинга сердечной деятельности; |  |
| 5.22 | Наличие акустической и визуальной системы тревоги при (кроме прочего): тахикардии, брадикардии, отсоединении электродов, низком заряде аккумулятора; |  |
| 5.23 | Встроенный трёхканальный термопринтер с разрешением не менее 8 точек/мм; |  |
| 5.24 | Возможность ручной и автоматической активации принтера; |  |
| 5.25 | Скорость регистрации 25 – 50 мм/сек; |  |
| 5.26 | Возможность подключения к системе PACS (поддержка стандарта RS 232); |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евро стандарт; |  |
| 6.3 | Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 2 часов при мониторинге ЭКГ или не менее 50 разрядов мощностью 200 Дж; |  |
| 6.4 | Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения; |  |
| 6.5 | Акустическая и визуальная индикация состояния аккумуляторной батареи. |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | ЭКГ - кабель пациента с нейтральным электродом – 2 шт.; |  |
| 7.2 | Универсальный электрод утюжковый для взрослых и детей с кабелем подсоединения – 2 к-та; |  |
| 7.3 | Тележка с фиксатором колёс для транспортировки аппарата – 1 шт.; |  |
| 7.4 | Сумка для хранения и транспортировки аппарата с принадлежностями – 1 шт.; |  |
| 7.5 | Дополнительная аккумуляторная батарея – 1 шт.; |  |
| 7.6 | Зарядное устройство для аккумуляторной батареи – 1 шт.; |  |
| 7.7 | Термобумага для принтера в рулонах (общая длина не менее 1000 см); |  |
| 7.8 | Электродный гель в удобной для использования таре (общее количество не менее 1000 мл); |  |
| 7.9 | ЭКГ - электрод, одноразовый, клеящийся, для взрослых – 500 шт.; |  |
| 7.10 | ЭКГ - электрод, одноразовый, клеящийся, для детей – 500 шт.; |  |
| 7.11 | Датчик пульсоксиметра для взрослых – 2 шт.; |  |
| 7.12 | Датчик пульсоксиметра для детей – 2 шт.; |  |
| 7.13 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7.14 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | - ISO 9001; |  |
| 8.1.2 | - ISO 13485:2003; |  |
| 8.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 8.2.1 | - IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 8.2.2 | - IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 8.2.3 | - IEC 601-2-4-83; |  |
| 8.2.4 | - IEC 601-2-27-91; |  |
| 8.2.5 | - Требованиям ГОСТ Р 50267.4-92, ГОСТ 30324.4-95 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
| 8.2.6 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 8.2.7 | - Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 10.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 11.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 11.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | - Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 13.2 | - Медицинский персонал по эксплуатации аппарата – максим. 5 человек; |  |
| 13.3 | - Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 г. |  |

Лот №6 ИФА

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию |  |  |  | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммуноферментный анализатор автоматический дисковый (с хемлюминисцентным методом) (Количество 8-шт) |  |  |  |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |  |  |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |  |  |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |  |  |  |
| 4 | Назначение: Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор предназначен для проведения количественного анализа биологических проб человека (сыворотки, плазмы крови, цельной крови, мочи) методом иммунохемилюминесцентного анализа в клинико-диагностических лабораториях для диагностики in vitro и определения следующих проб (перечень наименований тест систем планируемых к постановке на закупаемом анализаторе представлен ниже): |  |  |  |  |
| 5 | Перечень исследований |  |  |  |  |
| 5.1 | Тироидная панель | Соответствие | 5.4.7 | BR-monitor (CA 15.3) | Соответствие |
| 5.1.1 | Тиреотропный гормон (TSH) |  | 5.4.8 | BR-monitor (CA 19.9) |  |
| 5.1.2 | Тироксин (T4) |  | 5.5 | Метаболизм |  |
| 5.1.3 | Трийодтиронин (T3) |  | 5.5.1 | Insulin |  |
| 5.1.4 | FT4 |  | 5.5.2 | Cortisol |  |
| 5.1.5 | Свободный Т3 (fT3)=(FT3) |  | 5.5.3 | 25 OH-Vitamin D |  |
| 5.1.6 | Антитела к ТПО (Anti-TPO) |  | 5.5.4 | Vitamin B12 (VB12) |  |
| 5.1.7 | Антитела к тиреоглобулину (Anti-TG)= (TGA) |  | 5.6 | Кардиопанель |  |
| 5.1.8 | Тест поглощения тиреоидных гормонов (T-Uptake) |  | 5.6.1 | Креатинкиназа МВ (CK-MB) |  |
| 5.1.9 | Тиреоидсвязывающий глобулин (TBG) |  | 5.6.2 | Troponin I |  |
| 5.1.10 | ТТГ (3 поколение) |  | 5.6.3 | Myoglobin (MB) |  |
| 5.1.11 | TG (тиреоглобулин) |  | 5.6.4 | NT-proBNP |  |
| 5.2 | Репродуктивная панель | Соответствие | 5.7 | Инфекционная панель |  |
| 5.2.1 | FSH (ФСГ) |  | 5.7.1 | HBsAg |  |
| 5.2.2 | Лютеинизирующий гормон (LH) |  | 5.7.2 | Anti-HBs |  |
| 5.2.3 | HCG/β- HCG |  | 5.7.3 | Anti-HBc |  |
| 5.2.4 | Prolactin (PRL) |  | 5.7.4 | Anti-HBc Общий |  |
| 5.2.5 | Estradiol (E2) |  | 5.7.5 | Anti-HBc IgM |  |
| 5.2.6 | Progesterone (PRG) |  | 5.7.6 | TORCH |  |
| 5.2.7 | Тестостерон (TEST) |  | 5.7.7 | Toxo IgG |  |
| 5.2.8 | Дегидроэпиандростерон сульфат (DHEA-S) |  | 5.7.8 | ToxoIgM |  |
| 5.2.9 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) |  | 5.7.9 | Rubella IgG |  |
| 5.3 | Пренатальный скрининг |  | 5.7.10 | Rubella IgM |  |
| 5.3.1 | Ассоциированный с беременностью протеин-А (PAPP-A) |  | 5.7.11 | CMV IgG |  |
| 5.4 | Онкомаркеры |  | 5.7.12 | CMV IgM |  |
| 5.4.1 | AFP (Prenatal Screening) |  | 5.7.13 | Соматотропная функция гипофиза |  |
| 5.4.2 | CEA |  | 5.7.14 | Гормон роста (СТГ) |  |
| 5.4.3 | Простат-специфический антиген (PSA) |  | 5.7.15 | Диагностика анемии |  |
| 5.4.4 | Свободный простат-специфический антиген (f-PSA) или (свПСА) |  | 5.7.16 | Ферритин (Ferritin) |  |
| 5.4.5 | PAP (ПАП) |  | 5.7.17 | Фолиевая кислота |  |
| 5.4.6 | OV-monitor (CA 125) |  |  |  |  |
| 6 | Технические и эксплуатационные возможности: |  |  |  |  |
| 6.1 | Метод ферментативно-усиленной хемилюминесценции (допускается не ферментный с длительной стабильностью реагентов); |  |  |  |  |
| 6.2 | Автоматическая подготовка пробы, разведение и измерение результата; |  |  |  |  |
| 6.3 | Работа из первичных пробирок. Детектирование сгустка; |  |  |  |  |
| 6.4 | Одновременная загрузка – не менее 60 проб пациентов. Возможность дозагрузки образцов в процессе серии исследований; |  |  |  |  |
| 6.5 | Производительность не менее - 88 тестов/час; |  |  |  |  |
| 6.6 | Возможность одновременная загрузка на борт до 18-х типов реагентов, возможность дозагрузки и замены реагентов произвольно без прерывания процесса обработки проб; |  |  |  |  |
| 6.7 | Температурный контроль реагентов. Блок охлаждения реагентов, с температурой охлаждения до +40C, позволяет хранить реагенты в приборе; |  |  |  |  |
| 6.8 | Рефрижераторная область с независимым источником питания; |  |  |  |  |
| 6.9 | Возможность программирования автоматического запуска рутинного обслуживания прибора в указанное время суток; |  |  |  |  |
| 6.10 | Информация о характеристиках наборов с реагентами вводится в память прибора путем считывания штрих-кода; |  |  |  |  |
| 6.11 | Возможность использования реакционных пробирок в качестве пробирок для образцов при работе с малыми объемами; |  |  |  |  |
| 6.12 | Наличие калибраторов в составе наборов. |  |  |  |  |
| 6.13 | Аналитические и функциональные возможности определяемых параметров. Аналитическая чувствительность (выборочная): - ТТГ третьей генерации – не хуже 0,005 - 100 µIU/mL; - ПСА третьей генерации – не хуже 0,008 - 100 ng/ml. Стабильность реагентов на борту до повторной калибровке не менее 25 дней. |  |  |  |  |
| 7 | Возможности программного обеспечения: |  |  |  |  |
| 7.1 | Управление прибором возможно как с клавиатуры, так и прикосновением к экрану монитора; |  |  |  |  |
| 7.2 | Для всех проб можно просмотреть время до получения результата; |  |  |  |  |
| 7.3 | Подключения к различным сетям: LIS (лабораторная информационная система), соответствующим международным стандартам ASTM E1394 ASTM E1381; LAS (лабораторная автоматизированная система); |  |  |  |  |
| 7.4 | Удаленная сервисная диагностика. Возможность доступа к прибору с помощью модема и телефонной линии. |  |  |  |  |
| 8 | Контроль качества: |  |  |  |  |
| 8.1 | Программа контроля качества отображает данные в виде графиков Леви-Дженнингса; Возможность автоматической оценки результатов контроля качества с использованием правил Westgard. |  |  |  |  |
| 8.2 | Внешний контроль качества (указать наименование международно признанной референсной программы, по которой производился внешний контроль качества): |  |  |  |  |
| 9 | Комплектация наборов реагентов: Помимо стартового набора реагентов Исполнитель должен обеспечить минимальный набор реагентов для работы оборудования по профилю лечебного учреждения проектного места. |  |  |  |  |
| 10 | Комплект оборудования должен включать следующий перечень тестов: |  |  |  |  |
| 10.1 | Антитела к ТПО (Anti-TPO) - 600 исследований |  |  |  |  |
| 10.2 | ТТГ - 400 исследований |  |  |  |  |
| 10.3 | 25 OH-Vitamin D - 400 исследований |  |  |  |  |
| 10.4 | Помимо тест наборов комплект должен включать растворы и расходные материалы для проведения вышеперечисленных тестов, в том числе очищающие и буферные растворы, контроли, калибраторы, наконечники и кюветы если они используются. |  |  |  |  |
| 11 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |  |  |  |
| 11.1 | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |  |  |  |
| 11.2 | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |  |  |  |
| 11.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |  |  |  |
| 11.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |  |  |  |
| 11.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |  |  |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |  |  |  |
| 13 | Документация: Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке. |  |  |  |  |
| 13.1 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Исполнителем на рабочих местах. Исполнитель должен обеспечить с поставкой стартовый набор реагентов для запуска оборудования в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 15 | Инструктаж (на русском языке): |  |  |  |  |
| 15.1 | Инструктаж должен быть проведён Исполнителем на каждом рабочем месте; |  |  |  |  |
| 15.2 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |  |  |  |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 16.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |  |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |  |  |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Иммуноферментный анализатор полуавтоматический (ридер) (количество 6-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для проведения качественных и количественных иммуноферментных анализов (ИФА) образцов фотометрическим методом в соответствии с законом Ламберта-Бера.. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Тип системы - полуавтомат; - открытая. |  |
| 5.2 | Используются микропланшеты 96 лунки с возможностью считывания неполной плашки с плоским или полукруглым дном; |  |
| 5.3 | Оптическая система - количество каналов фотометрирования не менее 8 каналов; |  |
| 5.4 | Время измерения включая время самоконтроля: по одной длине волны – не более 30 сек.; |  |
| 5.5 | Волновой (спектральный) диапазон не уже 400 – 700 нм; |  |
| 5.6 | Способ установки длины волны – автоматический; |  |
| 5.7 | Возможное количество фильтров на борту не менее 6, в комплект поставки должно входить не меньше 4 светофильтров (405, 450, 490-492, 630 нм). Две свободные позиции для дополнительных светофильтров; |  |
| 5.8 | Диапазон измерения оптической плотности от 0,001 до не менее 3.0 D (ОП); |  |
| 5.9 | Линейность измерения оптической плотности: < +/-1%; |  |
| 5.10 | Погрешность измерения оптической плотности - 0,0 до 2.0 ОП: < +/-1.0%; - 2,0 до 3.0 ОП: < +/-2.0%. |  |
| 5.11 | Разрешающая способность не хуже – 0,001 ОП |  |
| 5.12 | Способы измерения: |  |
| 5.12.1 | - режим поглощения; |  |
| 5.12.2 | - оптическая плотность; |  |
| 5.12.3 | - одноточечная калибровка; |  |
| 5.12.4 | - линейная регрессия. |  |
| 5.13 | Возможность настройки на тест системы различных производителей; |  |
| 5.14 | Автоматическая калибровка перед измерением каждой плашки; |  |
| 5.15 | Встроенное программное обеспечение не менее 30 программ; |  |
| 5.16 | Возможность передачи ИФ-анализатором полученных данных на персональный компьютер. |  |
| 6 | Электропитание: 220 В +/-10%, 50/60 Гц, шнур питания - Европейский разъем; |  |
| 7 | Соответствие стандартам |  |
| 7.1 | Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:ххх, ISO 13485:ххх или эквивалентным стандартам. |  |
| 7.2 | Изделие должно иметь СE маркировку. |  |
| 7.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 7.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по сервисному обслуживанию на английском или русском языке; |  |
| 8.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | Не менее 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 9.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Принтер встроенный или внешний для работы с Ридером. |  |
| 10.1 | Технические параметры, в том числе интерфейс и программная совместимость должны обеспечивать распечатку результатов работы Ридера; |  |
| 10.2 | В случае предложения на Внешний принтер (лазерный принтер)- электропитание 220 В +/-10%, 50 Гц, шнур питания - Европейский разъем; |  |
| 10.3 | В случае предложения на Встроенный принтер – не менее 20 рулонов термобумаги. |  |
| 10 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть инсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию Исполнителем на рабочем месте. |  |
| 11 | Инструктаж (на русском языке): Инструктаж должен быть проведён Исполнителем на рабочем месте. Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Промывочная установка для иммуноферментного анализатора (Количество 7-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для промывания стандартных микропланшет 96 и стрипов, в процессе постановки реакции иммуноферментного анализа. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | 8 канальная промывочная головка, с возможностью установки 12 канальной головки; |  |
| 5.2 | Не менее 3 режимов промывки с различной интенсивностью; |  |
| 5.3 | Объем дозирования промывающей жидкости не менее 50-500 мкл.; |  |
| 5.4 | Остаточный объем жидкости в ячейке плашки не более 3 мкл.; |  |
| 5.5 | Точность дозирования при объеме лунки 300 мкл не более +/- 3%.; |  |
| 5.6 | Воспроизводимость дозирования менее 3% (300 мкл лунка).; |  |
| 5.7 | Микропроцессорное управление, с количеством предустановленных программ не менее – 20; |  |
| 5.8 | Возможность установки пользователем своих программ и программирования объема, времени отмачивания и паузы; |  |
| 5.9 | Возможность настройки на разную геометрию лунок путем программирования; |  |
| 5.10 | Наличие сосудов для промывающей жидкости и отходов не менее 2 л каждая; |  |
| 5.11 | Жидкокристаллическом дисплей. |  |
| 6 | Электропитание: шнур питания |  |
| 6.1 | 220 В +/-10%, 50/60 Гц, |  |
| 6.2 | Европейский разъем; |  |
| 7 | Соответствие стандартам производства и качества (копии сертификатов должны быть представлены в предложении и заверены печатью Исполнитела): |  |
| 7.1 | Соответствовать международным стандартам производства |  |
| 7.1.1 | ISO 9001:ххх, |  |
| 7.1.2 | ISO 13485:ххх или эквивалентным стандартам. |  |
| 7.1.3 | Изделие должно иметь СE маркировку. |  |
| 7.1.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 9.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | Не менее 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть инсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию Исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 12.1 | Инструктаж должен быть проведён Исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12.2 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

Лот №7 Биохимические анализаторы

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор до 100 тестов в час (открытого типа) (Количество 1-шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Для клинико-биохимических исследований сыворотки крови, плазмы, мочи и цереброспинальной жидкости, со средней нагрузкой исходя из производительности 100 тестов в час (Фотометрия). |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Тип системы - открытая система; |  |
| 5.2 | Анализируемые жидкости- сыворотка, плазма, моча, цереброспинальная жидкость; |  |
| 5.3 | Спектр исследований - субстраты, специфические белки, ферменты; |  |
| 5.4 | Производительность не менее 100 тестов в час (Фотометрия); |  |
| 5.5 | Принцип измерения фотометрия, турбидиметрия; |  |
| 5.6 | Виды выполняемых тестов: конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим (холостая проба по сыворотке), монохроматический, бихроматический; |  |
| 5.7 | Тестовое меню – указать; не менее 60 тестов |  |
| 5.8 | Объем пробы (образца): не более 50 мкл; |  |
| 5.9 | Объем реагента: средний на тест не более 200 мкл; |  |
| 5.10 | Диапазон длин волн - 340-670 нм; |  |
| 5.11 | Количество фильтров на борту не менее 8 – (340, 405, 450, 510, 546, 578, 630 670 нм) предлагаемые фильтры должны обеспечивать работу с тест системами по перечню приведенному ниже; |  |
| 5.12 | Реагенты на борту – не менее 40 в охлаждаемом блоке; |  |
| 5.13 | Количество образцов – на загрузку не менее 40; |  |
| 5.14 | Расход деионизированной воды - не более 10 л/час; |  |
| 5.15 | Кюветы многоразового использования – указать материал изготовления и срок ее (их) использования до плановой замены; |  |
| 5.16 | Возможность использования для образцов первичных пробирок; |  |
| 5.17 | Миксер – отдельные мешалки для каждого шага реакции; |  |
| 5.18 | Дозаторы – внутренняя и внешняя промывка игл, автоматические настройки глубины погружения игл, наличия реагентов и уровня жидкости; |  |
| 5.19 | Штрих код для реагентов – указать наличие и возможности применения в анализаторе (данный параметр не оценивается); |  |
| 5.20 | Компьютерная система на борту или отдельным блоком – указать вариант исполнения; |  |
| 5.21 | Монитор встроенный или внешний – указать вариант исполнения; |  |
| 5.22 | Программирование для ввода в рабочее состояние; |  |
| 5.23 | Программное обеспечение – русскоязычное, для управления и обработки данных, архивирование и статистическая обработка результатов, в т.ч. статистика выполненных измерений; - Контроль количества реагентов на борту - наличие; - Контроль хода реакции в режиме «он-лайн» - наличие; - Построение графиков реакции - наличие. |  |
| 5.24 | Возможность распечатки результатов (принтер встроенный или внешний должен в ходить в комплект поставки); |  |
| 5.25 | Наличие встроенного или внешнего источника безперебойного питания (UPS) обеспечивающего непрерывность работы аппарата при отключении электропитания не менее 15 минут. |  |
| 5.26 | Участник торгов должен предложить анализатор (открытая система) с возможностью использовать реагенты следующих производителей: Vital, Siprex, Mindray, Hospitex, Randox, Human и других (указать). |  |
| 6 | Комплектующие: |  |
| 6.1 | Ёмкости для промывания, ополаскивания, слива отходов и т.д. – по 2 шт. (с учетом специфики предлагаемой модели анализатора); |  |
| 6.2 | Одноканальный микродозатор объёмом 5 – 50 мкл – 1 шт.; |  |
| 6.3 | Одноканальный микродозатор объёмом 50 – 200 мкл – 1 шт.; |  |
| 6.4 | Одноканальный микродозатор объёмом 200 – 1000 мкл – 1 шт.; |  |
| 7 | Общая характеристика микродозаторов: |  |
| 7.1 | Операционная кнопка для легкой установки объема; |  |
| 7.2 | Гладкий сбрасыватель наконечника, обеспечивающий безопасную работу в перчатках; |  |
| 7.3 | Рукоятка дозатора устойчива к воздействию различных реагентов и влаги; |  |
| 7.4 | Полностью автоклавируемые; |  |
| 7.5 | Наличие контрастного дисплея с крупными цифрами; |  |
| 7.6 | Участник торгов в тендерном предложении должен дать подробную информацию о предлагаемых микро-дозаторах с указанием каталожных номеров и стоимости за единицу; |  |
| 7.7 | Участник торгов может предложить другие диапазоны объемов микродозаторов, с обязательным охватом требуемых объемов; |  |
| 7.7.1 | Наконечники для микродозатора объёмом 5 – 50 мкл – 1000 шт.; |  |
| 7.7.1 | Наконечники для микродозатора объёмом 50 – 200 мкл – 500 шт.; |  |
| 7.7.2 | Наконечники для микродозатора объёмом 200 – 1000 мкл – 500 шт.; |  |
| 7.8 | Штатив настольный для дозаторов с возможностью автоклавирования (на 5 шт. дозаторов) – 1 шт.; |  |
| 8 | Перечень наименований тест систем планируемых к постановке на закупаемом анализаторе: |  |
| 8.1 | Глюкоза |  |
| 8.2 | АЛТ аминотранферазы |  |
| 8.3 | АСТ Холестерин |  |
| 8.4 | Триглицериды |  |
| 8.5 | Кислая фосфатаза |  |
| 8.6 | Щелочная фосфатаза |  |
| 8.7 | Билирубин общий. |  |
| 8.8 | Билирубин прямой |  |
| 8.9 | Креатинин Общий белок |  |
| 8.10 | Мочевина |  |
| 8.11 | Мочевая кислота |  |
| 8.12 | Креатининкиназа |  |
| 8.13 | МВ-КФК |  |
| 8.14 | Лактатдегидрогеназа |  |
| 8.15 | Микроальбумин |  |
| 8.16 | Антистрептолизин (АSLO) |  |
| 8.17 | Гликированный.гемоглобин.Нв Аlc |  |
| 8.18 | Дигоксин |  |
| 8.19 | Ревматоидн.фактор |  |
| 8.20 | Миоглобин |  |
| 8.21 | Амилаза |  |
| 8.22 | Липаза |  |
| 8.23 | Иммуноглобулин lgA |  |
| 8.24 | Иммуноглобулин lgE |  |
| 8.25 | Иммуноглобулин IgG |  |
| 8.26 | Иммуноглобулин IgM |  |
| 8.27 | C – реактивный белок |  |
| 8.28 | Lp(a)липопротеид (а) |  |
| 8.29 | Альфа липопротеиды (HDL Cholesterol |  |
| 9 | Требования к сертификации: Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: |  |
| 9.1 | ISO 9001: хххх; |  |
| 9.2 | ISO 13485: хххх; |  |
| 10 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 10.1 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г; |  |
| 10.2 | Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью исполнителя; |  |
| 10.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 11 | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.1 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Аппарат должен быть смонтирован и проинсталлирован на проектном месте |  |
| 12.3 | Исполнитель должен обеспечить стартовый набор реагентов для проведения инсталляционных работ и инструктажа персонала проектного места для ввода в эксплуатацию. |  |
| 12.4 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж: Инструктаж на проектном месте для врачебного персонала – 2 человека; |  |
| 14 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 15 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 15.1 | Сервисная служба Исполнителя; Наличие собственной сервисной службы Исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 16 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Автоматический биохимический анализатор не менее 300 определений в час (открытого типа) (Количество 9 – шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Биохимический автоматический анализатор предназначен для клинико-биохимических исследований сыворотки крови, плазмы, мочи и цереброспинальной жидкости, со средней нагрузкой исходя из производительности 300 тестов в час (Фотометрия). |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Тип системы - открытая система; |  |
| 5.2 | Анализируемые жидкости- сыворотка, плазма, моча, цереброспинальная жидкость; |  |
| 5.3 | Спектр исследований - субстраты, специфические белки, ферменты; |  |
| 5.4 | Производительность не менее 300 тестов в час (Фотометрия); |  |
| 5.5 | Принцип измерения фотометрия, турбидиметрия, потенциометрия; |  |
| 5.6 | Виды выполняемых тестов: Кинетический; Измерения по конечной точке; Кинетика по 2 точкам; |  |
| 5.7 | Тестовое меню – указать значение (предполагается меню не менее 60 тестов включающее все виды исследований по перечню ниже); |  |
| 5.8 | Объем пробы (образца): не более 50 мкл; |  |
| 5.9 | Объем реагента: средний на тест не более 200 мкл; |  |
| 5.10 | Диапазон длин волн - 340-800 нм; |  |
| 5.11 | Количество фильтров на борту не менее 12 – (340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм)* *предлагаемые фильтры должны обеспечивать работу с тест системами по перечню приведенному ниже; |  |
| 5.12 | Реагенты на борту – не менее 50 в охлаждаемом блоке; |  |
| 5.13 | Количество образцов – на загрузку не менее 70; |  |
| 5.14 | Расход деионизированной воды - не более 10 л/час; |  |
| 5.15 | Кюветы многоразового использования – указать материал изготовления и срок ее (их) использования до плановой замены; |  |
| 5.16 | Возможность использования для образцов первичных пробирок; |  |
| 5.17 | Миксер – отдельные мешалки для каждого шага реакции; |  |
| 5.18 | Дозаторы – внутренняя и внешняя промывка игл, автоматические настройки глубины погружения игл, наличия реагентов и уровня жидкости; |  |
| 5.19 | Штрих код для реагентов – указать наличие и возможности применения в анализаторе (данный параметр не оценивается); |  |
| 5.20 | Компьютерная система на борту или отдельным блоком – указать вариант исполнения; |  |
| 5.21 | Монитор встроенный или внешний – указать вариант исполнения; |  |
| 5.22 | Программирование для ввода в рабочее состояние; |  |
| 5.23 | Программное обеспечение – русскоязычное, для управления и обработки данных, архивирование и статистическая обработка результатов, в т.ч. статистика выполненных измерений; - Контроль количества реагентов на борту - наличие; - Контроль хода реакции в режиме «он-лайн» - наличие; - Построение графиков реакции - наличие. |  |
| 5.24 | Возможность распечатки результатов (принтер встроенный или внешний должен в ходить в комплект поставки); |  |
| 5.25 | Наличие встроенного или внешнего источника безперебойного питания (UPS) обеспечивающего непрерывность работы аппарата при отключении электропитания не менее 15 минут. |  |
| 5.26 | Участник торгов должен предложить анализатор (открытая система) с возможностью использовать реагенты следующих производителей: Vital, Siprex, Hospitex, Randox, Human и других (указать). |  |
| 6 | Комплектующие: |  |
| 6.1 | Ёмкости для промывания, ополаскивания, слива отходов и т.д. – по 2 шт. (с учетом специфики предлагаемой модели анализатора); |  |
| 6.2 | Одноканальный микродозатор объёмом 5 – 50 мкл – 1 шт.; |  |
| 6.3 | Одноканальный микродозатор объёмом 50 – 200 мкл – 1 шт.; |  |
| 6.4 | Одноканальный микродозатор объёмом 200 – 1000 мкл – 1 шт.; |  |
| 7 | Общая характеристика микродозаторов: |  |
| 7.1 | Операционная кнопка для легкой установки объема; |  |
| 7.2 | Гладкий сбрасыватель наконечника, обеспечивающий безопасную работу в перчатках; |  |
| 7.3 | Рукоятка дозатора устойчива к воздействию различных реагентов и влаги; |  |
| 7.4 | Полностью автоклавируемые; |  |
| 7.5 | Наличие контрастного дисплея с крупными цифрами; |  |
| 7.6 | Участник торгов в тендерном предложении должен дать подробную информацию о предлагаемых микро-дозаторах с указанием каталожных номеров и стоимости за единицу; |  |
| 8 | Участник торгов может предложить другие диапазоны объемов микродозаторов, с обязательным охватом требуемых объемов; |  |
| 8.1 | Наконечники для микродозатора объёмом 5 – 50 мкл – 1000 шт.; |  |
| 8.2 | Наконечники для микродозатора объёмом 50 – 200 мкл – 500 шт.; |  |
| 8.3 | Наконечники для микродозатора объёмом 200 – 1000 мкл – 500 шт.; |  |
| 8.4 | Штатив настольный для дозаторов с возможностью автоклавирования (на 5 шт. дозаторов) – 1 шт.; |  |
| 9 | Перечень наименований тест систем планируемых к постановке на закупаемом анализаторе: |  |
| 9.1 | Глюкоза |  |
| 9.2 | АЛТ аминотранферазы |  |
| 9.3 | АСТ Холестерин |  |
| 9.4 | Триглицериды |  |
| 9.5 | Кислая фосфатаза |  |
| 9.6 | Щелочная фосфатаза |  |
| 9.7 | Билирубин общий |  |
| 9.8 | Билирубин прямой |  |
| 9.9 | Креатинин |  |
| 9.10 | Общий белок |  |
| 9.11 | Мочевина |  |
| 9.12 | Мочевая кислота |  |
| 9.13 | МВ-КФК Креатининкиназа |  |
| 9.14 | Лактатдегидрогеназа |  |
| 9.15 | Микроальбумин |  |
| 9.16 | Антистрептолизин (АSLO) |  |
| 9.17 | Гликиров.гемог.Нв Аlc |  |
| 9.18 | Дигоксин |  |
| 9.19 | Ревматоидн.фактор |  |
| 9.20 | Миоглобин |  |
| 9.21 | Амилаза |  |
| 9.22 | Липаза |  |
| 9.23 | Иммуноглобулин lgA |  |
| 9.24 | Иммуноглобулин lgE |  |
| 9.25 | Иммуноглобулин IgG |  |
| 9.26 | Иммуноглобулин IgM |  |
| 9.27 | C – реактивный белок |  |
| 9.28 | Lp(a)липопротеид (а) |  |
| 9.29 | Альфа липопротеиды (HDL Cholesterol |  |
| 10 | Требования к сертификации: |  |
| 10.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: |  |
| 10.2 | ISO 9001: хххх; |  |
| 10.3 | ISO 13485: хххх; |  |
| 11 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 11.1 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г.; |  |
| 11.2 | Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью исполнителя; |  |
| 11.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 12 | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 12.1 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 13 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 13.1 | Аппарат должен быть смонтирован и проинсталлирован на проектном месте |  |
| 13.2 | исполнитель должен обеспечить стартовый набор реагентов для проведения инсталляционных работ и инструктажа персонала проектного места для ввода в эксплуатацию. |  |
| 14 | Инструктаж: Инструктаж на проектном месте для врачебного персонала – 2 человека; |  |
| 15 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 15.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 16 | Сервисная служба Исполнителя; Наличие собственной сервисной службы Исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 17 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 18 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Полуавтоматический биохимический анализатор (Количество 18-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Полуавтоматический биохимический анализатор предназначен для проведения биохимических исследований биологических субстратов (плазмы, сыворотки и мочи). |  |
| 5 | Общая характеристика: |  |
| 5.1 | Открытая система для любых реагентов с проточной системой; |  |
| 5.2 | Участник торгов должен представить список рекомендуемых производителей реагентов; |  |
| 5.3 | Производительность: не менее 50 тестов в час; |  |
| 5.4 | Русифицированная модель; |  |
| 5.5 | Волновой диапазон не меньше 340 – 670 нм; |  |
| 5.6 | Не менее 6 стандартных интерференционных фильтров; |  |
| 5.7 | Наличие не менее 2 позиций для дополнительных фильтров; |  |
| 5.8 | Расход реагента не более 500 мкл на исследование; |  |
| 5.9 | Диапазон измерений от 0 до не менее 3,5 единиц оптической плотности; |  |
| 5.10 | Встроенный жидкокристаллический дисплей с подсветкой; |  |
| 5.11 | Программное обеспечение на русском языке для проведения расчётов и построения калибровочных кривых; |  |
| 5.12 | Наличие настройки на любимые биохимические методы и реактивы; |  |
| 5.13 | Наличие встроенной системы контроля качества; |  |
| 5.14 | Автоматическая установка нуля; |  |
| 5.15 | Постоянная память: |  |
| 5.15.1 | На не менее чем 200 программируемых методов; |  |
| 5.15.2 | На не менее чем 3000 результатов тестов; |  |
| 5.16 | Объем реагента не более 500 мкл; |  |
| 5.17 | Объем пробы не более 50 мкл; |  |
| 5.18 | Встроенный графический термопринтер для распечатки результатов анализа; |  |
| 5.19 | Наличие интерфейса RS 232; |  |
| 5.20 | Сенсорная или мембранная клавиатура; |  |
| 5.21 | Возможность введения индивидуальных данных пациента; |  |
| 5.22 | Источник света: галогеновая лампа не менее 6В/10 Вт; |  |
| 5.23 | Методы измерения: |  |
| 5.23.1 | По конечной точке; |  |
| 5.23.2 | Кинетический; |  |
| 5.23.3 | По фиксированному времени; |  |
| 5.23.4 | Дифференциальный режим; |  |
| 5.23.5 | Мультистандартный режим; |  |
| 5.23.6 | Моно и бихроматический режимы; |  |
| 5.24 | Требования к дозаторам: |  |
| 5.24.1 | Величина переменного объема пипеток может варьировать; |  |
| 5.24.2 | Все части пипеток должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии; |  |
| 5.24.3 | Пипетки должны иметь различный цвет в соответствии с их рабочим объемом; |  |
| 5.24.4 | Индикация объемов и регулировки на ручке. |  |
| 5.24.5 | Механизм дозатора не должен требовать периодической смазки; |  |
| 5.24.6 | Повторная калибровка и чистка дозатора должна быть простой с возможностью осуществления в условиях лаборатории |  |
| 5.24.7 | Штатив многоместный для автоматических, одноканальных дозаторов. Количество гнезд не менее 5. |  |
| 5.24.7 | Участник торгов в тендерном предложении должен дать подробную информацию о предлагаемых микродозаторах с указанием каталожных номеров и стоимости за единицу; |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 6.3 | Источник резервного электропитания для поддержания работы аппарата в течение 15 – 20 минут. Участник торгов должен представить в тендерном предложении необходимую информацию о предлагаемой модели источника бесперебойного питания |  |
| 7 | Расходные материалы и реагенты (для каждой единицы), поставляемые вместе с анализатором: |  |
| 7.1 | Термобумага - 20 рулонов (общая длина не менее 200 м); |  |
| 7.2 | Набор реагентов для определения общего белка – 200 тестов; |  |
| 7.3 | Набор реагентов для определения активности АЛТ – 200 тестов; |  |
| 7.4 | Набор реагентов для определения активности АСТ – 200 тестов; |  |
| 7.5 | Набор реагентов для определения гемоглобина – 200 тестов; |  |
| 7.6 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы – 200 тестов; |  |
| 7.7 | Набор реагентов для определения креатинина – 200 тестов; |  |
| 7.8 | Набор реагентов для определения билирубина (прямой и общий) – 200 тестов (по 100 прямой и общий); |  |
| 7.9 | Набор реагентов для определения глюкозы – 200 тестов; |  |
| 7.10 | Набор реагентов для определения кальция – 200 тестов; |  |
| 7.11 | Набор реагентов для определения холестерина – 200 тестов |  |
| 7.12 | Проточная кювета – 1 шт.; |  |
| 7.13 | Ёмкости для промывания, ополаскивания, слива отходов и т.д. – 2 шт. (с учетом специфики предлагаемой модели анализатора); |  |
| 7.14 | Кюветы для фотометрирования – 1000 шт. (с учетом специфики предлагаемой модели анализатора); |  |
| 7.15 | Защитный чехол от пыли - 1 шт. |  |
| 7.16 | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности расходных материалов должен быть не менее 80 % от установленного; |  |
| 7.17 | Комплект пипеточных дозаторов |  |
| 7.17.1 | со штативом и одноразовыми наконечниками |  |
| 7.18 | Комплектация набора: |  |
| 7.18.1 | Одноканальный дозатор 5 – 50 мкл – 1 шт; |  |
| 7.18.2 | Одноканальный дозатор 20 – 200 мкл– 1 шт; |  |
| 7.18.2 | Одноканальный дозатор 100 – 1000 мкл– 1 шт; |  |
| 7.18.3 | Одноканальный дозатор 1 – 5 мл– 1 шт; |  |
| 7.18.4 | Штатив многоместный для одноканальных дозаторов– 1 шт; |  |
| 7.18.5 | Наконечники для пипеток 0,5-250 мкл (1000 шт\уп.) – 10 упаковок; |  |
| 7.18.6 | Наконечники для пипеток 100-1000 мкл (1000 шт\уп.) – 10 упаковок; |  |
| 7.18.7 | Наконечники для пипеток 1-5 мл (100 шт\уп.) – 10 упаковок. |  |
| 7.19 | Участник торгов может предложить другие диапазоны объемов микродозаторов, с обязательным охватом требуемых объемов; |  |
| 7.20 | Исполнител (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8 | Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 8.1 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить проведение профилактических осмотров оборудования. Частота профилактических осмотров определяется эксплуатационными характеристиками оборудования. Участник торгов в тендерном предложении должен указать частоту проведения профилактических осмотров в течение гарантийного периода |  |
| 8.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 9 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Производителя): |  |
| 9.1 | ISO 9001 (Производитель); |  |
| 9.2 | ISO 13485 (Производитель). |  |
| 9.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 10 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 11 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 11.2 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.3 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 11.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | - Аппарат должен быть смонтирован и проинсталлирован на проектном месте; |  |
| 12.2 | - Исполнитель должен обеспечить стартовый набор реагентов для проведения инсталляционных работ и инструктажа персонала проектного места для ввода в эксплуатацию. |  |
| 13 | Сервисная служба исполнителя: Наличие собственной сервисной службы исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

Лот №8 Микроскопы

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бинокулярный микроскоп (Количество 23-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: указать |  |
| 4 | Назначение: микроскоп предназначен для визуализации объектов в проходящем свете и темном поле с увеличением до 1000 раз. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Класс микроскопа по качеству изображения – лабораторный (эконом класс). |  |
| 5.2 | Методы исследования: |  |
| 5.2.1 | В проходящем свете по методу светлого поля; |  |
| 5.3 | Технические требования к микроскопу: |  |
| 5.3.1 | Корпус с массивным устойчивым основанием; |  |
| 5.3.2 | Головная часть – бинокулярная; |  |
| 5.3.3 | Револьверное устройство должно вмещать до четырёх планахроматических объективов в том числе: 4~8х, 10х, 40х, 100х; |  |
| 5.3.4 | Объективы: 4~8х, 10х, 40х, 100х планахроматы (ахроматы плоского поля); |  |
| 5.3.5 | Оптика, рассчитанная на длину тубуса «Бесконечность»; |  |
| 5.3.6 | Хроматическая разность увеличения объективов и окуляров (ХРУ=0%) указать (цветовые искажения исправлены или выровнены); |  |
| 5.3.7 | Качество изображения - дифракционное. Волновая абберация на уровне – не хуже 1,25λ; |  |
| 5.3.8 | Угол наклона бинокулярных тубусов ~ 30°; |  |
| 5.3.9 | Окуляры 10х. Линейное поле окуляров не менее 18 мм (база); |  |
| 5.3.10 | Диоптрийная подстройка окуляров и возможность работать в очках; |  |
| 5.3.11 | Предметный стол с покрытием стойким к чистке и реактивам, с коаксильными регулировочными винтами; |  |
| 5.3.12 | Система освещения по Келеру (подвижный и центрируемый конденсор, регулируемые апертурная и полевые диафрагмы) с укороченной осветительной системой; |  |
| 5.3.13 | Источник света – светодиодная лампа мощностью ~ 6В, 30Вт; |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220±10% V, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъёмы Евростандарт. |  |
| 7 | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать микроскоп (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки и эксплуатации. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении. |  |
| 8 | Требования к сертификации: |  |
| 8.1 | ISO9001:хххх |  |
| 8.2 | ISO14000:хххх |  |
| 8.3 | или аналогичным не хуже; |  |
| 8.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке, инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 9.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя |  |
| 10 | Гарантии: |  |
| 10.1 | Гарантийный период 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 10.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Микроскоп для анализа качества спермы с программным обеспечением (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Предназначение: Компьютерная количественная оценка морфометрических, морфологических и кинетических характеристик сперматозоидов в нативных и окрашенных препаратах, оценка жизнеспособности сперматозоидов, методом анализа изображения поля зрения микроскопа, получаемого при помощи цифровой видеокамеры |  |
| 5 | Состав комплекса: |  |
| 5.1 | Микроскоп медицинский; |  |
| 5.2 | Цифровая камера с датчиком КМОП (CMOS) и интерфейсом USB; |  |
| 5.3 | Многоразовая счетная камера для подсчета сперматозоидов; |  |
| 5.4 | Программное обеспечение для автоматизации получения спермограмм |  |
| 5.5 | Рабочая станция |  |
| 5.6 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6 | Общие характеристики: |  |
| 6.1 | Методы исследования: светлое поле, фазовый контраст; |  |
| 6.2 | Оптическая система, настроенная на «бесконечность»; |  |
| 6.3 | Тринокулярный тубус с окулярами увеличением от 10х, линейным полем от 20 мм; |  |
| 6.4 | Галогеновая лампа мощностью не менее 30Вт или светодиод; |  |
| 6.5 | Конденсор для работы по методу светлого поля и фазового контраста с числовой апертурой не менее 1.25; |  |
| 6.6 | Ахроматические фазовоконтрастные объективы 10х и 20х с увеличенным рабочим расстоянием, объектив планахроматический 40х, объектив планахроматический 100х маслянноиммерсионный; |  |
| 6.7 | Предметный столик с препаратодержателем на два стекла, диапазон перемещения не менее 78х54 мм; |  |
| 6.8 | Объект-микрометр для проведения калибровки системы анализа изображений; |  |
| 7 | цифровая камера для микроскопа: |  |
| 7.1 | Не хуже 1/2" высококачественный КМОП (CMOS) сенсор. |  |
| 7.2 | Интерфейс USB, позволяющий присоединить камеру к любому компьютеру или ноутбуку. Подключение стандартным A/mini-B USB кабелем. Питание через USB. Полное управление из программ. |  |
| 7.3 | Анализ клипа с частотой 60 к/с и разрешением 800x600 для оценки подвижности сперматозоидов непосредственно из памяти ПК без записи на диск (при необходимости запись происходит после анализа по нажатию отдельной кнопки, возможно использование кодеков для уменьшения размера файла). |  |
| 7.4 | Анализ цветных изображений 1024x768 для оценки морфологии также из памяти компьютера |  |
| 7.5 | Возможность использования максимального разрешения камеры 2048x1536. |  |
| 8 | Программное обеспечение для автоматизации получения спермограмм |  |
| 8.1 | Лицензия на программное обеспечение – без ограничение по времени |  |
| 8.2 | Захват изображений и видеоклипов в формате AVI с устройства ввода изображения. |  |
| 8.3 | Хранение текстовых данных, изображений и видеоклипов во встроенной базе данных MultiMedia Catalog. |  |
| 8.4 | Автоматический анализ концентрации сперматозоидов и их подвижности на нативных препаратах |  |
| 8.5 | Автоматический анализ морфологии сперматозоидов на окрашенных препаратах в соответствии со строгими критериями Крюгера |  |
| 8.6 | Ручная оценка концентрации белых клеток крови, клеток сперматогенеза, круглых клеток. |  |
| 8.7 | Оценка жизнеспособности сперматозоидов. |  |
| 8.8 | Возможность проводить ручные измерения для индивидуальных задач. |  |
| 8.9 | - Возможности базы данных: |  |
| 8.9.1 | Создание неограниченного число записей с любым необходимым набором полей для надежного хранения всей информации о пациентах и быстрого поиска. |  |
| 8.9.2 | Защита данных двухшаговой системой удаления записей в программе (если запись удалена, она попадает в корзину и может быть восстановлена). |  |
| 8.9.3 | Информативные спермограммы с пояснениями, справочными значениями нормы, изображениями и т.д. |  |
| 8.10 | МЕТОДИКА ПОДВИЖНОСТЬ Измеряемые параметры: |  |
| 8.10.1 | криволинейная скорость (микрон/сек). |  |
| 8.10.2 | прямолинейная скорость (микрон/сек). |  |
| 8.10.3 | средняя скорость по траектории (микрон/сек). |  |
| 8.10.4 | линейность. |  |
| 8.10.5 | прямолинейность. |  |
| 8.10.6 | частота биения головки (биений/сек). |  |
| 8.10.7 | амплитуда бокового смещения головки. |  |
| 8.10.8 | колебание. |  |
| 8.10.9 | среднее угловое смещение. |  |
| 8.10.10 | Удлиненность головки сперматозоида |  |
| 8.10.11 | Концентрацию лейкоцитов |  |
| 8.10.12 | Концентрацию клеток сперматогенеза |  |
| 8.10.13 | Концентрацию круглых клеток |  |
| 8.11 | МЕТОДИКА МОРФОЛОГИЯ Для каждого сперматозоида измеряемые параметры: |  |
| 8.11.1 | Площадь головки |  |
| 8.11.2 | Фактор формы круг |  |
| 8.11.3 | Периметр головки |  |
| 8.11.4 | Яркость. |  |
| 8.11.5 | Большая ось эллипса, |  |
| 8.11.6 | Малая ось эллипса, |  |
| 8.11.7 | удлиненность головки сперматозоида |  |
| 8.11.8 | Фактор формы, эллипс. |  |
| 8.11.9 | Акросома |  |
| 8.11.10 | Программа должна проводить тест на жизнеспособность сперматозоидов |  |
| 8.11.11 | В базе должна выводится статистика по всем параметрам, измеряемым в методиках Подвижность и Морфология - средние значения для данного образца. |  |
| 8.11.12 | Результаты анализа (сермограмму) можно распечатать на основе пользовательских RTF (reach text format) шаблонов. Спермограмма заполняется автоматически в соответствии с установками, заданными пользователем в базе данных |  |
| 9 | Рабочая станция: |  |
| 9.1 | Системный блок персонального компьютера: процессор Core 2 Duo или выше, не менее 16 Гб оперативной памяти, не менее 1 Тб Жесткий диск, свободный USB порт, отдельный USB контроллер для камеры, не менее 64-разрядные ОС Windows 10. Клавиатура, мышка, монитор диагональю не менее 22 дюймов |  |
| 10 | Электропитание: |  |
| 10.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 10.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 10.3 | Источник бесперебойного питания, рабочее время не менее 10 мин.: |  |
| 11 | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 11.1 | ISO 9001: |  |
| 11.2 | ISO 13485: |  |
| 11.3 | CE: |  |
| 11.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 12 | Документация: |  |
| 12.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. соответствие |  |
| 12.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. соответствие |  |
| 12.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 13 | Гарантийные условия: |  |
| 13.1 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 13.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 13.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 14 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 14.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 15 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 15.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 15.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 15.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 16 | Обучение технического персонала: |  |
| 16.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 16.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 16.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 16.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 16.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 16.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 17 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 18 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Операционный микроскоп для широкого спектра хирургических вмешательств на переднем и заднем отрезках глаза (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для технического сопровождения офтальмологических операций на переднем и заднем сегментах глаза, обеспечивающее гарантию безопасности и отличающегося филигранной точностью. |  |
| 5. | Общие требования: |  |
| 5.1. | Предназначен для оперативных вмешательств на переднем и заднем отрезках глаза: |  |
| 5.2. | Штатив напольный с центральной блокировкой колес: |  |
| 5.3. | Апохроматическая оптика высокого разрешения: |  |
| 5.4. | Система оптического увеличения: |  |
| 5.5. | Коэффициент масштабирования: 1:6 |  |
| 5.6. | Моторизированная фокусировка: |  |
| 5.7. | Фокусировочное движение не менее: 70 мм |  |
| 5.8. | Фокусное расстояние не менее: 200 мм |  |
| 5.9. | Встроенный автоматический инвертор изображения: |  |
| 5.10. | Перемещение X-Y муфты не менее: 60 х 60 мм |  |
| 5.11. | Приведение оптического блока в нулевую позицию с помощью специальной кнопки или ножной педали: |  |
| 5.12. | Электромагнитный фиксатор положения оптического блока: |  |
| 5.13. | Широкоугольные окуляры не менее: 10,0х |  |
| 5.14. | Источник освещения – галогеновая лампа или LED: |  |
| 5.15. | Регулировка интенсивности освещения на консоли микроскопа и от педали: |  |
| 5.16. | Автоматизированная, оптическая, бесконтактная система для визуализации структур витреальной полости и глазного дна: |  |
| 5.17. | Встроенный кератоскоп: |  |
| 5.18. | Встроенная щелевая лампа: |  |
| 5.19. | Встроенный фильтр зеленого лазерного излучения 532 нм, автоматический, для микроскопа хирурга и ассистента: |  |
| 5.20. | Full HD-видеокамера c видеопроцессором: |  |
| 5.21. | Многофункциональная влагозащитная беспроводная ножная педаль управления: |  |
| 5.22. | Функции ножной педали (кроме прочего): |  |
| 5.22.1. | Включение и выключение освещения: |  |
| 5.22.2. | Включение и выключение инвертора: |  |
| 5.22.3. | Горизонтальное перемещение: |  |
| 5.22.4. | Регулировка интенсивности освещения: |  |
| 5.22.5. | Смена углов освещения: |  |
| 5.22.6. | Фокусировка: |  |
| 5.22.7. | Масштабирование: |  |
| 5.22.8. | Подавление светового рефлекса от дополнительных линз и передней поверхности роговицы: |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Микроскоп ассистента: 1 шт. |  |
| 7.2. | Специализированный медицинский Full HD монитор для вывода изображений, диагональ не менее 22”:1 шт. |  |
| 7.2.1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 7.2.2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 7.2.3 | Страна происхождения: |  |
| 7.3. | Поворотный штатив для крепления монитора: 1 шт. |  |
| 7.4. | Консоль видеопроцессора: 1 шт. |  |
| 7.5. | Запасные лампы: |  |
| 7.5.1. | Галогеновая лампа: 3 шт. |  |
| 7.5.2. | Блок освещения (при источнике освещения LED): 1 шт. |  |
| 7.6. | Силиконовые стерилизуемые колпачки на ручки управления: 2 комп. |  |
| 7.7. | Чехол стерильный, одноразовый: 50 шт. |  |
| 7.8. | Пылезащитный чехол: 1 шт. |  |
| 7.9. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 7.10. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 13.3.2. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.3. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

Лот №9 Анализаторы и прочее диагностическое оборудование

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический анализатор гликированного гемоглобина (Количество 4-шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: автоматический анализатор фракций гемоглобина (HbA1C) в пробах крови, для расчета концентрации гликогемоглобина. |  |
| 5 | Общая характеристика: |  |
| 5.1 | Метод измерения: ионнообменная хроматография |  |
| 5.2 | Точность системы: Относительное отклонение не более ±8% |  |
| 5.3 | Образец: цельная (венозная) кровь |  |
| 5.4 | Время измерения: не более160 секунд для каждого образца |  |
| 5.5 | Позиций для образцов: не менее 50 |  |
| 5.6 | Диапазон измерения:от 4% до 17% HbA1 |  |
| 5.7 | Рабочий диапазон гемоглобина: от 8 до 20 г/дл гемоглобина |  |
| 5.8 | Обязательное наличие сертификатов NGSP, IFCC |  |
| 5.9 | Объем образца: не более 1,5 млм крови для определения цельной крови, не более 10 мкл для определения разведенной крови |  |
| 5.10 | Память: не менее 20 000 результатов пациентов |  |
| 5.11 | Жидкокристаллический экран |  |
| 5.12 | Автоматическая загрузка образцов |  |
| 5.13 | Тип пробирок: первичные |  |
| 5.14 | Предварительно установленные дляны волн: от 415 нм |  |
| 5.15 | Встроенный принтер |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт |  |
| 6.3 | Система ИПБ/стабилизатор с производительностью, достаточной для завершения процесса исследования. Исполнитель должен указать производительность предлагаемой системы |  |
| 6.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 7 | Расходные материалы и реагенты, поставляемые вместе с анализатором: |  |
| 7.1 | Термобумага на два года эксплуатации с учетом производительности предлагаемой модели анализатора (необходимо указать количество термобумаги в тендерном предложении); |  |
| 7.2 | Набор реагентов для анализатора –не менее чем на 500 тестов |  |
| 7.3 | Набор калибраторов и контролей |  |
| 7.4 | Участник торгов должен включить в предложение подробное описание требуемых реагентов (с указанием каталожных номеров) и инструкцию по применению. Также, участник торгов должен указать в предложении стоимость стандартной упаковки каждого из требуемых реагентов. |  |
| 7.5 | Исполнитель должен обеспечить поставку соответствующего количества контрольных сывороток, промывочного раствора и калибровочных наборов, а также иных расходных материалов, стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение. Участник торгов должен включить в предложение перечень данных расходных материалов с указанием наименования, количества и стоимости за единицу. Также, участник торгов должен включить в предложение подробное описание необходимых расходных материалов (с указанием каталожных номеров) и инструкцию по применению. |  |
| 7.6 | Исполнитель в последующем должен обеспечить двукратную (каждые 6 месяцев или по отдельному запросу) поставку вышеперечисленных реагентов (в указанных количествах) и необходимых расходных материалов (соответствующее количество). Стоимость дополнительной поставки реагентов и расходных материалов должна быть учтена в общей стоимости предложения. |  |
| 7.7 | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности реагентов и расходных материалов должен быть не менее 80 % от установленного; |  |
| 8 | Запасные части дополнительно к стандартной комплектации: |  |
| 8.1 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 9 | Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 9.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз; |  |
| 9.3 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить проведение профилактических осмотров оборудования. Частота профилактических осмотров определяется эксплуатационными характеристиками оборудования. Участник торгов в предложении должен указать частоту проведения профилактических осмотров в течение гарантийного периода. |  |
| 9.4 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 10.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 10.1.1 | ISO 9001; |  |
| 10.1.1 | ISO 13485:2003; |  |
| 10.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 10.2.1 | IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 10.2.2 | IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 10.2.3 | IEC 61010-2-101:2002; |  |
| 10.2.4 | Требованиям ГОСТ 18996-80 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
| 10.2.5 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 10.2.6 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
| 10.2.7 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10.2.8 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 11 | Документация: |  |
| 11.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 11.3 | Участник торгов должен также представить по одной копии инструкции по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке в предложении. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 13 | Обучение медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 13.1 | После инсталляции оборудования, исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение врачей (максимальное количество 5 человек) и среднего медицинского персонала (максимальное количество 5 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированный производителем), имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. До начала обучения исполнитель должен представить необходимые сведения о предлагаемом специалисте с приложением копии сертификата производителя (с печатью исполнителя). |  |
| 13.2 | Обучение должно включать необходимый теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. Исполнитель должен согласовать программу обучения с заказчиком. |  |
| 13.3 | Исполнитель должен обеспечить обучающихся всей необходимой документацией и литературой по тематике обучения на русском языке. |  |
| 13.4 | Исполнитель должен представить на компакт-диске демонстрационный материал на русском языке по тематике обучения. |  |
| 14 | Обучение технического персонала (на русском языке): |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Анализатор газов и электролитов в крови (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Для определения параметров кислотно-основного равновесия крови на основе прямого измерения величины рН, парциальных давлений кислорода и углекислого газа, концентрации ионов натрия, калия, кальция, хлора, глюкозы, лактата и вычисления производных параметров, а также CO- оксиметрии. |  |
| 5 | Технические и функциональные требования: |  |
| 5.1 | Измеряемые параметры (минимальный перечень требуемых измеряемых параметров): |  |
| 5.1.1 | - pH; |  |
| 5.1.2 | - pO2; |  |
| 5.1.3 | - pCO2; |  |
| 5.1.4 | - cK+; |  |
| 5.1.5 | - cNa+; |  |
| 5.1.6 | - cCa2+; |  |
| 5.1.7 | - cCl-; |  |
| 5.1.8 | - cGlucose; |  |
| 5.1.9 | - cLactate; |  |
| 5.1.9 | - sO2/ sO2%; |  |
| 5.1.10 | - tHb; |  |
| 5.1.11 | - O2Hb/ FO2Hb; |  |
| 5.1.12 | - HHb/ FHHb; |  |
| 5.1.13 | - COHb/ FCOHb; |  |
| 5.1.14 | - MetHb/ FMetHb; |  |
| 6 | Объем пробы: |  |
| 6.1 | Из шприца не более 200 мкл; |  |
| 6.2 | Из капилляра не более 100 мкл; |  |
| 6.3 | Микропроба не более 100 мкл; |  |
| 6.4 | Микропроба по отдельным параметрам (метаболиты, оксиметрия) не более 40 мкл; |  |
| 7 | Стабильность калибровочных растворов и газов (там где применяются) в течение не менее 24 месяцев при комнатной температуре; |  |
| 8. | Наличие детекции пузырьков воздуха при заборе крови и ловушки для микротромбов; |  |
| 9 | Наличие автоматического забора образца; |  |
| 10 | Наличие необслуживаемого оксиметра (гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующего раствора); |  |
| 11 | Возможность использования чистящего раствора с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры; |  |
| 12 | Наличие встроенного, цветного, сенсорного дисплея; |  |
| 13 | Наличие встроенной в анализатор системы автоматического контроля качества; |  |
| 14 | Наличие встроенного в анализатор сканера штрих-кода; |  |
| 15 | Наличие встроенной программы для помощи при устранении неполадок на русском языке; |  |
| 16 | Наличие видеоподсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; |  |
| 17. | Гарантийный срок службы электродов если применяются (для систем с картриджами срок годности электродов не должен быть меньше срока годности картриджа): |  |
| 17.1 | - pH - не менее 2 лет; |  |
| 17.2 | - pO2 - не менее 2лет; |  |
| 17.3 | - pCO2 - не менее 2лет; |  |
| 17.4 | - Na - не менее 2лет; |  |
| 17.5 | - Ka - не менее 2лет; |  |
| 17.6 | - Cl - не менее 2лет; |  |
| 17.7 | - Ca - не менее 2лет; |  |
| 17.8 | - Clu - не менее 1,5 года; |  |
| 17.9 | - Lac - не менее 1,5 года; |  |
| 18 | Средний срок жизни электродов если применяются (для систем с картриджами срок годности электродов не должен быть меньше срока годности картриджа): |  |
| 18.1 | - pH, pO2 - не менее 3 лет; |  |
| 18.2 | - pCO2 - не менее 4 лет; |  |
| 18.3 | - Na - не менее 4 лет; |  |
| 18.4 | - K, Cl, Ca - не менее 3 лет; |  |
| 18.5 | - Clu,Lac - не менее 1,5 года; |  |
| 19 | Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена); |  |
| 20. | Наличие следующих портов: RS 232, RJ 45, USB (не менее 2 портов); |  |
| 21. | База данных: результаты измерений, результаты калибровки, результаты контроля качества; |  |
| 22. | Электропитание: |  |
| 22.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 22.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 22.3 | Источник бесперебойного электропитания (UPS) для поддержания работы аппарата в течение 1 часа. Участник торгов должен представить в тендерном предложении необходимую информацию о предлагаемой модели источника бесперебойного питания |  |
| 23. | Комплектующие, расходные материалы и реагенты: |  |
| 23.1 | Расходные материалы и реагенты из расчёта не менее 25 определений в сутки по каждому параметру; в течение 3 месяцев. Участник торгов должен представить в тендерном предложении подробный перечень расходных материалов и реагентов. |  |
| 23.2 | Участник торгов должен включить в тендерное предложение все необходимые комплектующие и расходные материалы для обеспечения работы аппарата в течение 12 месяцев. |  |
| 23.3 | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности реагентов и расходных материалов должен быть не менее 80 % от установленного; |  |
| 23.4 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении. |  |
| 24 | Гарантийный срок: |  |
| 24.1 | 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию (включая сам анализатор и электроды); |  |
| 24.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 24.3 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить проведение профилактических осмотров оборудования. Частота профилактических осмотров определяется эксплуатационными характеристиками оборудования. Частота проведения профилактических осмотров в течение гарантийного периода не менее 4 раз в год. |  |
| 24.4 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 25 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 25.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 25.1.1 | - ISO 9001; |  |
| 25.1.2 | - ISO 13485:20XX; |  |
| 25.1.3 | - CE или FDA. |  |
| 25.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 25.2.1 | - IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 25.2.2 | - IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 25.2.3 | - IEC 61010-2-101:2002; |  |
| 25.2.4 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 26 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране Происхождения товара; |  |
| 27 | К моменту подачи тендерного предложения предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Республике Узбекистан или другой стране, входящей в состав Содружества Независимых Государств (СНГ); |  |
| 28 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 28.1 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 29 | Документация: |  |
| 29.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 29.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 29.3 | Участник торгов должен также представить копию инструкции по эксплуатации на русском языке в предложении. |  |
| 29.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 30 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 30.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте в. |  |
| 31 | Обучение врачебного персонала (на русском языке): |  |
| 31.1 | После инсталляции оборудования, исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение врачей (максимальное количество 3 человека) и среднего медицинского персонала (максимальное количество 3 человека). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированный производителем), имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. До начала обучения исполнитель должен представить необходимые сведения о предлагаемом специалисте с приложением копии сертификата производителя (с печатью исполнителя). |  |
| 31.2 | Обучение должно включать необходимый теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. Исполнитель должен согласовать программу обучения с заказчиком. |  |
| 31.3 | Исполнитель должен представить на компакт-диске демонстрационный материал на русском языке по тематике обучения (2 шт.). |  |
| 32 | Обучение технического персонала (на русском языке): |  |
| 32.1 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера по сервисному обслуживанию аппарата на рабочем месте с выдачей сертификата. |  |
| 33 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Анализатор для определения показателей свёртывания крови (коагулометр) (Количество 11-шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Определение свёртывающих факторов крови. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Открытая система для реагентов не менее 3 производителей доступных на рынке Узбекистана; |  |
| 5.2 | Участник торгов должен представить список рекомендуемых производителей реагентов; |  |
| 5.3 | Интерфейс пользователя на русском языке; |  |
| 5.4 | Количество измерительных каналов – 2; |  |
| 5.5 | Принцип детекции сгустка: оптический или оптико-механический; |  |
| 6 | Определяемые параметры: |  |
| 6.1 | протромбиновое время (PT); |  |
| 6.2 | активированное частичное тромбиновое время (APTT); |  |
| 6.3 | тромбиновое время (TT); |  |
| 6.4 | фибриноген (FIB); |  |
| 6.5 | факторы II-V-VII-VIII-IX-X-XI-XII (Factor II-V-VII-VIII-IX-X-XI-XII); |  |
| 6.6 | антитромбин III (AT-III); |  |
| 6.7 | белок С (PC); |  |
| 6.8 | белок S (PS); |  |
| 6.9 | гепарин (Heparin); |  |
| 6.10 | плазминоген (PLG); |  |
| 6.11 | антиплазмин (AP); |  |
| 7 | резистентность к активированному белку С; |  |
| 8 | Встроенная программа контроля качества и калибровки; |  |
| 9 | Количество гнезд для инкубации не менее 4; |  |
| 10 | Количество гнезд для реагентов не менее 2; |  |
| 11 | Встроенный термостат: 37С; |  |
| 12 | Программируемые режимы инкубации; |  |
| 13 | Наличие дисплея с подсветкой; |  |
| 14 | Автоматический старт после внесения реагента в реакционную кювету; |  |
| 15 | Результаты измерений в секундах и различных единицах (%, INR, g/l, mg/dl); |  |
| 16 | Встроенный или внешний термопринтер; |  |
| 17 | Электропитание: |  |
| 17.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 17.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 17.3 | Источник бесперебойного электропитания для поддержания работы аппарата в течение 15 – 20 минут. Участник торгов должен представить в тендерном предложении необходимую информацию о предлагаемой модели источника бесперебойного питания. |  |
| 18 | Комплектующие, расходные материалы, реагенты и запасные части: |  |
| 18.1 | Кюветы и шарики (для оптико-механического коагулометра) – 2 000 шт.; |  |
| 18.2 | Набор реагентов для проведения не менее 500 тестов по каждому параметру; |  |
| 18.3 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 18.4 | Участник торгов должен включить в тендерное предложение подробное описание требуемых реагентов (с указанием каталожных номеров) и инструкцию по применению. Также, участник торгов должен указать в тендерном предложении стоимость стандартной упаковки каждого из требуемых реагентов. |  |
| 18.5 | Исполнитель должен обеспечить поставку соответствующего количества контрольных сывороток (кровь, плазма), промывочных растворов (при необходимости) и калибровочных наборов, а также иных расходных материалов, стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение. Участник торгов должен включить в тендерное предложение перечень данных расходных материалов с указанием наименования, количества и стоимости за единицу. Также, участник торгов должен включить в тендерное предложение подробное описание необходимых расходных материалов (с указанием каталожных номеров) и инструкцию по применению. |  |
| 18.6 | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности реагентов и расходных материалов должен быть не менее 80 % от установленного; |  |
| 18.7 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 19 | Гарантийный срок: |  |
| 19.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 19.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть специализированный центр, или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз; |  |
| 19.3 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить проведение профилактических осмотров оборудования. Частота профилактических осмотров определяется эксплуатационными характеристиками оборудования. Участник торгов в тендерном предложении должен указать частоту проведения профилактических осмотров в течение гарантийного периода. |  |
| 19.4 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 20 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 20.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 20.1.1 | ISO 9001; |  |
| 20.1.2 | ISO 13485; |  |
| 20.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 20.2.1 | IEC 60601-1-1; |  |
| 20.2.2 | IEC 60601-1-2; |  |
| 20.2.3 | IEC 61010-2-101; |  |
| 20.2.4 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 20.2.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 20.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 21 | Документация: |  |
| 21.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 21.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 21.3 | Участник торгов должен представить инструкцию по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 21.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 22 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 22.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте; |  |
| 23 | Обучение медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 23.1 | После инсталляции оборудования, исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (максимальное количество 3 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированный производителем), имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. |  |
| 23.2 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 24 | Обучение технического персонала (на русском языке): |  |
| 24.1 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера по сервисному обслуживанию аппарата на рабочем месте. |  |
| 24.2 | Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать кроме прочего: |  |
| 24.3 | Общую инструкцию по эксплуатации поставляемого оборудования и изделий; |  |
| 24.4 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; |  |
| 24.5 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 25 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Анализатор для определения скорости оседания эритроцитов (Количество 2-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Предназначен для автоматического определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) венозной крови и документирования результатов исследований. |  |
| 5 | Технические и функциональные требования: |  |
| 5.1 | Проведение анализа не должно требовать реагентов; |  |
| 5.2 | Максимальная единовременная загрузка не менее 40 проб; |  |
| 5.3 | Автоматическое перемешивание образца; |  |
| 5.4 | Производительность не менее 120 тестов в час; |  |
| 5.5 | Измерение при фиксированной температуре 37°C; |  |
| 5.6 | Результаты в мм/ч шкалы Вестергрена; |  |
| 5.7 | Отсутствие влияния низкого гематокрита на результат; |  |
| 5.8 | Работа со стандартными вакуумными пробирками для общего анализа крови; |  |
| 5.9 | Объем венозной крови не более 200 мкл с ЭДТА на исследование; |  |
| 5.10 | Встроенный термопринтер. |  |
| 6 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
| 6.1 | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 6.2 | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
| 6.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 6.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |
| 6.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 7 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8 | Документация |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |
| 8.3 | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |  |
| 8.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 9.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 10.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 11 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Гематологический анализатор автоматический (не менее 23 параметров исследований) (Количество 9-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Гематологический анализатор предназначен для определения количественных показателей крови (23 параметра) в клинической лаборатории. |  |
| 5 | Участник должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на оборудование и другую техническую документацию для подтверждения соответствия заявленных характеристик. |  |
| 6 | Общие характеристики: |  |
| 6.1 | Открытая система (Участник торгов должен представить список рекомендуемых производителей реагентов); |  |
| 6.2 | Технология – Кондуктометрия; Безцианидный; |  |
| 6.3 | Анализатор должен быть Русифицирован; |  |
| 6.4 | Производительность не менее 60 анализов в час; |  |
| 6.5 | Количество одновременно определяемых параметров: не менее 23; |  |
| 6.6 | Объем реагента на 1 исследование – не более 40 мл; |  |
| 6.7 | Точность: Не менее +/- 2% для эритроцитов, гемоглобина и гематокрита; Не менее +/- 3% для лейкоцитов; |  |
| 6.8 | Встроенный дилютер; |  |
| 6.9 | Изменяемые измерительные пороги; |  |
| 6.10 | Калибровка по 6 измеряемым параметрам (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты, средний объем эритроцитов, средний объем тромбоцитов); |  |
| 6.11 | Программа промывки и очистки капилляров; |  |
| 6.12 | Гистограммы: |  |
| 6.12.1 | распределение эритроцитов по объему (RBC Histogram); |  |
| 6.12.2 | распределение тромбоцитов по объему (PLT Histogram); |  |
| 6.12.3 | Распределение лейкоцитов по объему (WBC Histogram) разделение -3 DIFF. |  |
| 6.13 | Возможность работы с цельной кровью (венозная и капиллярная); |  |
| 6.14 | Тип пробы (стандартный режим): человек (общий). Допускаются наличие других режимов - мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец; |  |
| 6.15 | Наличие встроенной многоуровневой системы контроля качества; |  |
| 6.16 | Хранение результатов контроля качества не менее чем за 30 дней; |  |
| 6.17 | Возможность просмотра результатов контроля качества в графической и табличной форме на дисплее с выводом на печать; |  |
| 6.18 | Автоматическая калибровка; |  |
| 6.19 | Принтер – встроенный или внешний (должен входить в комплект поставки). |  |
| 6.20 | Объем пробы: |  |
| 6.20.1 | не более 50 мкл для цельной крови; |  |
| 6.20.2 | не более 25 мкл с предварительным разведением; |  |
| 6.20.3 | Возможность использования многоразовых пробирок; |  |
| 6.21 | Держатель пробирок – открытого типа: |  |
| 6.22 | Диапазон линейности: |  |
| 6.22.1 | WBC- 0-300×109/л или сходные показатели по другим системам измерения; |  |
| 6.22.2 | RBC- 0-8×1012/л или сходные показатели по другим системам измерения; |  |
| 6.22.3 | HGB- 0-250г/л или сходные показатели по другим системам измерения; |  |
| 6.22.4 | PLT- 0-2500×109/л или сходные показатели по другим системам измерения. |  |
| 6.23 | Встроенная система подсказок и сигнализации при сбоях и ошибках; |  |
| 6.24 | Сообщения при изменениях и отклонениях показателей от нормы; |  |
| 6.25 | Возможность ввода и вывода полных данных о пациенте; |  |
| 6.26 | Наличие высококонтрастного сенсорного (touch screen) жидкокристаллического дисплея с подсветкой; |  |
| 6.27 | Наличие внутренней стандартной клавиатуры для ввода данных; |  |
| 6.28 | Интерфейс RS 232 или USB для передачи данных на внешний компьютер; |  |
| 6.29 | Объем памяти не менее 35 000 анализов, включая гистограммы; |  |
| 7 | Комплект реагентов и расходных материалов на 500 определений (1 определение тестирование всех не менее 23 параметров) (стоимость реагентов и расходных материалов должна быть указана отдельно от стоимости оборудования) |  |
| 8 | Электропитание: |  |
| 8.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 8.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 8.3 | Источник бесперебойного электропитания (UPS) для поддержания работы аппарата в течение не менее 15 минут. Участник торгов должен представить в тендерном предложении необходимую информацию о предлагаемой модели источника бесперебойного питания. |  |
| 9 | Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 9.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 9.3 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить проведение профилактических осмотров оборудования. Частота профилактических осмотров определяется эксплуатационными характеристиками оборудования. Участник торгов в тендерном предложении должен указать частоту проведения профилактических осмотров в течение гарантийного периода. |  |
| 9.4 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 10.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 10.2 | - ISO 9001; |  |
| 10.3 | - ISO 13485:2003; |  |
| 10.4 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 10.5 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране Происхождения; |  |
| 10.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10.7 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 11 | Документация: |  |
| 11.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 11.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 13.1 | После инсталляции оборудования, исполнитель должен организовать на рабочем месте инструктаж врачей (не менее 2 человек) и среднего медицинского персонала (не менее 3 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом производителя, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 6 | Гематологический анализатор автоматический (не менее 29 параметров исследований) (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Гематологический анализатор предназначен для определения количественных показателей крови (29 параметра) в клинической лаборатории. |  |
| 5 | Участник должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на оборудование и другую техническую документацию для подтверждения соответствия заявленных характеристик. |  |
| 6 | Общие характеристики: |  |
| 6.1 | Количество определяемых параметров не менее 29 |  |
| 6.2 | Дифференцировка лейкоцитов 5-dif |  |
| 6.3 | Метод подсчета эритроцитов и тромбоцитов импедансный |  |
| 6.4 | Метод определения гемоглобина бесцианидный |  |
| 6.5 | Метод дифференциального анализа лейкоцитов химическая окраска +рассеивание света лазера + проточная цитометрия |  |
| 6.6 | Подсчет базофилов Оптическим методом в независимом канале |  |
| 6.7 | Параметры WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 4 параметра для научных исследований: LIC%, LIC#, ALY%, ALY# |  |
| 6.8 | Гистограммы 2 - для эритроцитов и тромбоцитов |  |
| 6.9 | Скетограммы 4-дифференциальная скатерограмма, Скатерограмма для базофилов |  |
| 6.10 | Выявление атипичных клеток |  |
| 6.11 | Линейность |  |
| 6.11.1 | Лейкоциты (109/л) 0-200 |  |
| 6.11.2 | Эритроциты (1012/л) 0 -8,2 |  |
| 6.11.3 | Гемоглобин (г/л) 0-260 |  |
| 6.11.4 | Тромбоциты (109/л) 0-2000 |  |
| 6.12 | Для предилюции не более 40 мкл |  |
| 6.13 | Из открытой пробирки не более 120 мкл |  |
| 6.14 | Автосемплер (закрытые пробирки) не более 180 мкл |  |
| 6.15 | Производительность до 90 образцов в час |  |
| 6.16 | Возможность работы с капиллярной кровью с предилюцией |  |
| 6.17 | Возможность работы с закрытыми вакунтейнерами |  |
| 6.18 | Разведение образца автоматическое |  |
| 6.19 | Объем загрузки автосемплера50 |  |
| 6.20 | Перенос между пробами WBC, RBC, HGB, PLT< 1% |  |
| 6.21 | Количество рабочих реагентов не менее 7 |  |
| 6.22 | Анализ срочных проб вне очереди |  |
| 6.23 | Дисплей цветной жидкокристаллический сенсорный |  |
| 6.24 | Разрешение не хуже 800x600 |  |
| 6.25 | Считыватель штрих-кодов |  |
| 6.26 | Память не менее 40 000 результатов |  |
| 6.27 | Интерфейс USB, LAN, COM |  |
| 6.28 | Принтер Внешний лазерный |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 7.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 7.3 | Источник бесперебойного электропитания (UPS) для поддержания работы аппарата в течение не менее 15 минут. Участник торгов должен представить в тендерном предложении необходимую информацию о предлагаемой модели источника бесперебойного питания. |  |
| 8 | Гарантийный срок: |  |
| 8.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 8.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 8.3 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить проведение профилактических осмотров оборудования. Частота профилактических осмотров определяется эксплуатационными характеристиками оборудования. Участник торгов в тендерном предложении должен указать частоту проведения профилактических осмотров в течение гарантийного периода. |  |
| 8.4 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 9 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 9.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 9.1.1 | - ISO 9001; |  |
| 9.1.2 | - ISO 13485:2003; |  |
| 9.1.3 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 9.1.4 | - Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9.2 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране Происхождения; |  |
| 9.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Документация: |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 10.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12 | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 12.1 | После инсталляции оборудования, исполнитель должен организовать на рабочем месте инструктаж врачей (не менее 2 человек) и среднего медицинского персонала (не менее 3 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом производителя, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 7 | Анализатор для клинического анализа мочи (Количество 19-шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Предназначен для автоматизации и документирования при проведении биохимических экспресс-анализов мочи с помощью тест-полосок. |  |
| 5 | Общая характеристика: |  |
| 5.1 | Производительность не менее 50 тестовых полосок в час. Возможность гашения мочи. |  |
| 6 | Определяемые параметры: |  |
| 6.1 | кислотность (pH); |  |
| 6.2 | относительная плотность; |  |
| 6.3 | глюкоза; |  |
| 6.4 | билирубин; |  |
| 6.5 | уробилиноген; |  |
| 6.6 | кетоновые тела; |  |
| 6.7 | нитриты; |  |
| 6.8 | лейкоциты; |  |
| 6.9 | кровь (эритроциты); |  |
| 6.10 | аскорбиновая кислота; |  |
| 7 | Анализ производится по всем параметрам одновременно; |  |
| 8 | Высококонтрастный сенсорный экран ЖК-дисплей; |  |
| 9 | Наличие встроенного термопринтера; |  |
| 10 | Автоматическая калибровка; |  |
| 11 | Объем памяти данных: не менее 200 измерений |  |
| 12 | Возможность ввода индивидуальных данных пациента; |  |
| 13 | Возможность выбора расчетных единиц при выводе результатов на дисплей: |  |
| 13.1 | общепринятые единицы, |  |
| 13.2 | единицы СИ, |  |
| 13.3 | условные единицы. |  |
| 14 | Интерфейс RS 232; |  |
| 15 | Электропитание: |  |
| 15.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 15.2 | Сетевой кабель, разъём Европейского стандарта; |  |
| 15.3 | Источник бесперебойного электропитания (UPS) для поддержания работы аппарата в течение 15 – 20 минут. Участник торгов должен представить в тендерном предложении необходимую информацию о предлагаемой модели источника бесперебойного питания. |  |
| 16 | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
| 16.1 | Защитный чехол от пыли – 1 шт.; |  |
| 16.2 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, компонентами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, компонентов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 17 | Расходные материалы и реагенты, поставляемые вместе с анализатором (для каждой единицы): |  |
| 17.1 | Тест-полоски – 1000 ед. (возможная упаковка не более 100 шт. в одной упаковке.): |  |
| 17.2 | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности тест-полосок должен быть не менее 80 % от установленного заводом изготовителем; |  |
| 17.3 | Участник торгов должен включить в тендерное предложение подробное описание требуемых тест-полосок (с указанием каталожных номеров) и инструкцию по применению. Также, участник торгов должен указать в тендерном предложении стоимость стандартной упаковки тест-полосок; |  |
| 17.4 | Участник торгов должен указать в своём предложении не менее двух (2-х) производителей тест полосок совместимых с предлагаемым анализатором мочи и всех зарегистрированных в ГУККЛСиМТ МЗ РУз. |  |
| 17.5 | Термобумага для 1000 ед. тест полосок, с учетом производительности предлагаемой модели анализатора (необходимо указать количество термобумаги в тендерном предложении). |  |
| 18 | Запасные части дополнительно к стандартной комплектации (для каждой единицы): |  |
| 18.1 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 19 | Гарантийный срок: |  |
| 19.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 19.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 19.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 20. | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 20.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 20.1.1 | - ISO 9001; |  |
| 20.1.2 | - ISO 13485:2003; |  |
| 20.2.1 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 20.2.2 | - IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 20.2.3 | - IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 20.2.4 | - IEC 61010-2-101:2002; |  |
| 20.2.5 | - Требованиям ГОСТ 18996-80 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
| 20.2.6 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 20.2.7 | К моменту подачи тендерного предложения предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Республике Узбекистан или другой стране, входящей в состав Содружества Независимых Государств (СНГ); |  |
| 20.2.8 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 20.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 21 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 21.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 21.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 21.3 | Участник торгов должен также представить по одной копии инструкции по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке в тендерном предложении. |  |
| 21.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 22 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 22.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте; |  |
| 23 | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 23.1 | После установки оборудования, исполнитель должен организовать на рабочем месте инструктаж врача-лаборанта и лаборанта. |  |
| 24 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

Лот №10 Светильники

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник бестеневой медицинский передвижной (Количество 18-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для обеспечения достаточной освещенности в операционном поле в малых операционных и других помещениях, не оснащенных стационарными светильниками. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1 | Свободная фиксация над операционным полем в различных положениях с помощью съёмных рукояток; |  |
| 5.2 | Светильник должен быть на колесах с фиксатором; |  |
| 5.3 | Интенсивность освещения рефлектора на расстоянии 1 м не менее 30 000 люкс; |  |
| 5.4 | Длина штанги от центральной стойки до купола не менее -0,75 м; |  |
| 5.5 | Диаметр светового поля не менее 16,5 см; |  |
| 5.6 | Регулировка светового поля стерилизуемой ручкой; |  |
| 5.7 | Глубина освещения операционной зоны при сфокусированном свете не менее 50 см; |  |
| 5.8 | Цветовая температура рефлектора 4500 К ± 10 %; |  |
| 5.9 | Индекс качества воспроизведения цвета (индекс CRI) не хуже ~93 Ra; |  |
| 5.10 | Светодиодный тип лампочек соответствующей мощности; |  |
| 5.11 | Возможность проведения обработки дезинфицирующими растворами; |  |
| 5.12 | Класс защиты - I (по IEC 60601-1). |  |
| 5.13 | Тип оборудования - В (по IEC 60601-1). |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Cетевой кабель с евроразъемом. |  |
| 6.3 | Источник резервного электрического питания (UPS), не менее 1,5 ч. с зарядным устройством. |  |
| 7 | Комплектующие, запасные части и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Светодиодные лампочки – 20 шт.; |  |
| 7.2 | Ручки съемные - 3 шт. |  |
| 7.3 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8.1 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 9.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 9.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийный период 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Светильник должен быть смонтирован и сдан в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте. |  |
| 12 | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 12.1 | При пуске оборудования в эксплуатацию, исполнитель должен организовать на рабочем месте инструктаж медицинского персонала (не менее 2 человек). |  |
| 13 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 13.1 | - Соответствовать международным стандартам производства |  |
| 13.1.1 | - ISO 9001:20ХХ |  |
| 13.1.2 | - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 13.1.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, наличие СЕ маркировки. |  |
| 13.1.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Светильник бестеневой медицинский потолочный (Количество 17-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Светильник хирургический бестеневой стационарный, двухблочный, потолочного крепления предназначен для обеспечения достаточной освещенности в операционном поле. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Свободная фиксация основного и бокового купола над операционным полем в различных положениях с помощью съёмных рукояток; |  |
| 5.2 | Возможность вращения каждого куполов от 1800до 3200. |  |
| 5.3 | Основной купол: |  |
| 5.3.1 | Интенсивность освещения основного купола на расстоянии 1 м не менее 140 000 люкс; |  |
| 5.3.2 | Возможность изменения интенсивности освещения; |  |
| 5.3.3 | Регулировка светового поля с помощью стерильных ручек; |  |
| 5.3.4 | Диаметр светового поля регулируемый, наименьший – не менее 18 см, наибольший – не менее 29 см; |  |
| 5.3.5 | Глубина освещения операционной зоны при сфокусированном свете не менее 47 см.; |  |
| 5.3.6 | Цветовая температура основного купола 4500К ± 10 %; |  |
| 5.3.7 | Рабочее расстояние – 0,7-1,4 м. |  |
| 5.4 | Боковой купол (саттелит): |  |
| 5.4.1 | Интенсивность освещения бокового купола на расстоянии 1 м не менее 60 000 люкс; |  |
| 5.4.2 | Регулировка светового поля с помощью стерильных; |  |
| 5.4.3 | Диаметр светового поля – не менее 10 см.; |  |
| 5.4.4 | Глубина освещения операционной зоны при сфокусированном свете не менее 47 см.; |  |
| 5.4.5 | Цветовая температура бокового купола 4500 К ± 10 %; |  |
| 5.4.6 | Рабочее расстояние – 0,7-1,4 м; |  |
| 5.4.7 | Тип лампочек светодиодов соответствующей мощности; |  |
| 5.4.8 | Возможность проведения обработки дезинфицирующими растворами; |  |
| 5.4.9 | Класс защиты - I (по IEC 60601-1); |  |
| 5.4.10 | Тип оборудования - В (по IEC 60601-1). |  |
| 6 | Комплектующие, запасные части и расходные материалы: |  |
| 6.1 | Лампы светодиодные соответствующей мощности – не более 40 шт. |  |
| 7 | Комплектация: |  |
| 7.1 | Купол основной – 1 шт.; |  |
| 7.2 | Купол боковой (сателлит) – 1 шт.; |  |
| 7.3 | Монтажное устройство с поворотными штангами для основного и бокового куполов с креплениями к потолку – 1 шт.; |  |
| 7.4 | Трансформатор с зарядным источником бесперебойного питания не менее чем на 1,5 часа непрерывной работы – 1 шт. |  |
| 7.5 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8 | Электропитание: |  |
| 8.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 8.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт. |  |
| 9 | Регистрация (если подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ"): - Должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать в случае присуждение контракта. |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 11.1 | - Соответствовать международным стандартам производства |  |
| 11.2 | - ISO 9001:20ХХ, |  |
| 11.3 | - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 11.4 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, наличие СЕ маркировки. |  |
| 11.5 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам; |  |
| 11.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 12 | Документация: |  |
| 12.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 12.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 12.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя |  |
| 13 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 13.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте |  |
| 14 | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |
| 14.1 | При пуске оборудования в эксплуатацию, исполнитель должен организовать на рабочем месте инструктаж медицинского персонала (не менее 2 человек). |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

Лот №11 Лазерный фотокоагулятор

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лазерный фотокоагулятор (рабочая длинна волны 577 нм) (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: указать |  |
| 4 | Назначение: Лазерный фотокоагулятор (577 нм) предназначен для лечения (коагуляция) диабетической ретинопатии, макулярного отека, хориоидальной неоваскуляризации, сосудистых заболеваний сетчатки, возрастной макулярной дегенерации, ретинальных разрывов и отслойки сетчатки. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1 | Длина волны ~ 577 нм; |  |
| 5.2 | Мощность - 50 – 2 000 мВт; |  |
| 5.3 | Экспозиция - 10 – 4 000 мс; |  |
| 5.4 | Режим микросекундных импульсов, 50 – 500 мкс; варьируемый рабочий цикл; |  |
| 5.5 | Камера - Цветная и инфракрасная съемка (без ФАГ); |  |
| 5.6 | Поле обзора - 50° – 165/180° динамическое (зависит от линзы); |  |
| 5.7 | Размер пятна на сетчатке -50 – 500 мкм без увеличения; |  |
| 5.8 | Режим микросекундных импульсов; |  |
| 5.9 | Трекинг субпороговых апликатов в ходе СМЛВ; |  |
| 5.10 | Проведение микроимпульсного лечения сетчатки с трекингом субпороговых лазерных апликатов; |  |
| 5.11 | Трекинг глазного дна в реальном времени; |  |
| 5.12 | Фокальная коагуляция и СМЛВ без контактной линзы; |  |
| 5.13 | ИК визуализация глазного дна пациента; |  |
| 5.14 | Безконтактное фокальное лечение; |  |
| 5.15 | Инфракрасная подсветка и визуализация; |  |
| 5.16 | Интуитивный интерфейс; |  |
| 5.17 | Импорт изображений из любых внешних источников; |  |
| 5.18 | Встроенная фундус-камера для цветных, ИК-снимков и ангиографии; |  |
| 5.19 | Автоматическое перемещение паттерна — функция автопаттерна. |  |
| 6 | Комплектующие: |  |
| 6.1 | G-probe наконечник стерильный для проведения циклофотокоагуляции в комплекте - 6 шт.; |  |
| 6.2 | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол) - 1шт.; |  |
| 6.2.1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 6.2.2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 6.2.3 | Страна происхождения: |  |
| 6.2.4 | Техническая документация: |  |
| 6.2.5 | Размеры и грузоподъемность стола должны соответствовать габаритам и весу предлагаемой модели: |  |
| 6.3 | Тубус для ассистента - 1шт.; |  |
| 6.4 | Пылезащитный чехол - 1шт.; |  |
| 6.5 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.6 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | Параметры питающей сети - 220 В ± 10%, 50- 60 Гц. |  |
| 8 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства и товара: |  |
| 8.1 | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 8.2 | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
| 8.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 8.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Наличие авторизации завода-производителя. |  |
| 11 | Документация: |  |
| 11.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 11.3 | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |  |
| 11.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  |
| 13 | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 13.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 14 | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 15 | Поcтгарантийное обслуживание: по дополнительному договору |  |
| 16 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 16.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 16.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек); |  |
| 16.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 17 | Обучение технического персонала: |  |
| 17.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 17.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 17.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 17.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования; |  |
| 17.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; |  |
| 17.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 18 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Лазерный фотокоагулятор (рабочая длинна волны 810 нм) (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: указать |  |
| 4 | Назначение: лазерный фотокоагулятор с длиной волны ~ 810 нм предназначен для фотокоагуляции сетчатки, лазерной трабекулопластики, транссклеральной циклофотокоагуляции, транссклеральной фотокоагуляции сетчатки и иридотомии. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1 | Длина волны ~810 нм инфракрасный спектр; |  |
| 5.2 | Технология MicroPulse – микроимпульс; |  |
| 5.3 | Тип коннектора (соединения) - SmartProbe RFID with Laser Parameter Memory; |  |
| 5.4 | Охлаждение – воздушное; |  |
| 5.5 | Длительность импульса - технология CW-Pulse 10-9000 мсек и непрерывный импульс до 60 сек; |  |
| 5.6 | Интервал – технология CW-Pulse: 10-3000 мсек и Единичный Импульс; |  |
| 5.7 | Длительность микроимпульса 0,05-1,0 мсек; |  |
| 5.8 | Интервал микроимпульса 1-10 мсек; |  |
| 5.9 | Рабочий цикл непрерывно регулируется в пределах от 0,5% до 50%, и предустановленные значения 5%, 10%, и 15%; |  |
| 5.10 | Мощность терапевтического лазера 50-3000 мВ; |  |
| 5.11 | Наличие таймера и звуко-голосового подтверждения; |  |
| 5.12 | Беспроводная педаль управления; |  |
| 5.13 | Цветной сенсорный экран на основной консоли; |  |
| 5.14 | Пульт управления с сенсорным экраном; |  |
| 5.15 | Комплект из 6 наконечников G-Probe и 6 наконечников MP3-micropulse; |  |
| 5.16 | Возможно проведение операций транспупиллярной термотерапии — ТТТ. |  |
| 5.17 | Линза офтальмологическая Майнстера 165° |  |
| 5.18 | Абрахам для иридэктомии (ИАГ) – 1 шт |  |
| 5.19 | Абрахам для иридэктомии (ДИОД) – 1шт |  |
| 5.20 | Абрахам для капсулотомии (ИАГ) – 1 шт |  |
| 5.21 | Бесконтактные линзы 20D – 1 шт |  |
| 5.22 | Бесконтактные линзы 14D – 1 шт |  |
| 6 | Комплектующие: |  |
| 6.1 | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол) - 1шт.; |  |
| 6.1.1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 6.1.2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 6.1.3 | Страна происхождения: |  |
| 6.1.4 | Техническая документация: |  |
| 6.1.5 | Размеры и грузоподъемность стола должны соответствовать габаритам и весу предлагаемой модели: |  |
| 6.2 | Пылезащитный чехол - 1шт.; |  |
| 6.3 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.4 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | Параметры питающей сети - 220 В ± 10%, 50- 60 Гц. |  |
| 8 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
| 8.1 | - ISO 9001:20ХХ, |  |
| 8.2 | - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 8.3 | - Оборудование соответствовать |  |
| 8.3.1 | - IEC 601-1-88; |  |
| 8.3.2 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 8.3.2 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |
| 8.3.3 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Наличие авторизации завода-производителя. |  |
| 11 | Документация: |  |
| 11.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 11.3 | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |  |
| 11.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  |
| 13 | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 13.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 14 | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 15 | Поcтгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. |  |
| 16 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 16.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 16.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек); |  |
| 16.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 17 | Обучение технического персонала: |  |
| 17.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 17.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 17.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 17.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования; |  |
| 17.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; |  |
| 17.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 18 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

Лот №12 Диагностические офтальмологическое оборудование

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | А-В скан с системой ультразвуковой биометрии (УБМ) (Количество 1-шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для измерения осевой длины, пахиметрии, размеров хрусталика и толщины роговицы. Эхо оценка взаимоотношений оболочек глаза с стекловидном телом их целостности и подвижности, оценка состояния зрительного нерва. |  |
| 5. | Общие требования: |  |
| 5.1. | Режимы исследования: |  |
| 5.1.1. | А-сканирование: 256 лучей |  |
| 5.1.2. | В-сканирование: 256 лучей |  |
| 5.1.3. | Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ): |  |
| 5.2. | Параметры А-сканирования: Произвольное наложение А-сканограммы на изображения, одним щелчком кнопки |  |
| 5.2.1. | Частота датчика не менее: 10 МГц |  |
| 5.2.2. | Глубина сканирования не менее: 40 мм |  |
| 5.2.3. | Режимы сканирования – автоматический и ручной: |  |
| 5.2.4. | Методы исследования – контактный и иммерсионный: |  |
| 5.2.5. | Автоматическое распознавание эхосигнала от склеры: |  |
| 5.2.6. | Режимы биометрических измерений (в зависимости от типа глаз): |  |
| 5.2.6.1. | Глаза с собственным хрусталиком (факичные): |  |
| 5.2.6.2. | Глаза без собственного хрусталика (афакичные): |  |
| 5.2.6.3. | Глаза с ИОЛ различных типов: |  |
| 5.2.7. | Формулы для расчета преломляющей силы ИОЛ (стандартные): |  |
| 5.2.7.1. | Holladay: |  |
| 5.2.7.2. | SRK-T: |  |
| 5.2.7.3. | SRK II: |  |
| 5.2.7.4. | Haigis: |  |
| 5.2.7.5. | Hoffer-Q: |  |
| 5.2.7.6. | Binkhorst II: |  |
| 5.2.8. | Формулы для расчета преломляющей силы ИОЛ после рефракционной хирургии (указать метод/методы расчета): |  |
| 5.3. | Параметры В-сканирования: |  |
| 5.3.1. | Частота датчика не менее: 20 МГц |  |
| 5.3.2. | Глубина сканирования не менее: 45 мм |  |
| 5.3.3. | Методы исследования – контактный и иммерсионный: |  |
| 5.4. | Параметры ультразвуковой биомикроскопии (УБМ): |  |
| 5.4.1. | Водный датчик с взаимозаменяемыми фокусируемыми преобразователями для частоты не менее 50МГц |  |
| 5.4.2. | Фокусное расстояние не менее: 9 мм |  |
| 5.5. | Управление через цветной сенсорный монитор: |  |
| 5.6. | База данных пациентов: |  |
| 5.7. | Создание индивидуальных пользовательских профилей: |  |
| 5.8. | Автоматическая аннотация изображений и видеоклипов: |  |
| 5.9. | Сохранение/передача изображений и видео в форматах AVI, JPEG, DICOM: Высокое качество В-сканограмм и UBM изображений благодаря EnhancedFocusRendering™ (EFR)™ |  |
| 5.10. | Количество USB-портов не менее: 2 |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 6.3. | Источник бесперебойного питания, рабочее время не менее 10 мин.: |  |
| 6.4. | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Рабочая станция: ЖК монитор с диагональю не менее 23”, оперативная память не менее 8 Гб, объем жесткого диска не менее 1 Тб, сетевая карта не менее 1000 Мбит/сек, CD/DVD-RW, цветной лазерный принтер, ИБП (онлайн) с рабочим временем не менее 20 мин.; мобильный стенд с вращающимся креплением для монитора, с возможностью установки системного блока и принтера: 1 комп. |  |
| 7.2. | Специальные кабели для подключения сканера к рабочей станции: 1 комп. |  |
| 7.3. | Ножная педаль: 1 шт. |  |
| 7.4. | Держатель датчика: по 1 шт. длякаждого типа |  |
| 7.5. | Набор для проведения биометрических исследований (для взрослых): 100 комп. |  |
| 7.5.1. | Участник торгов должен представить в тендерном предложении состав набора. |  |
| 7.6. | Набор для проведения биометрических исследований (для детей): 50 комп. |  |
| 7.6.1. | Участник торгов должен представить в тендерном предложении состав набора. |  |
| 7.7. | Защитный колпачок для датчика УБМ, одноразовый: 100 шт. |  |
| 7.8. | Специальная капсула для иммерсионных исследований, многоразовая: 10 шт. |  |
| 7.9. | Специальный гель для исследований: 1000 мл |  |
| 7.10. | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности расходных материалов (с ограниченным сроком годности) должен быть не менее 80 % от установленного. |  |
| 7.11. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 7.12. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. соответствие |  |
| 13.3.2. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.3. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Авторефрактокератометр с принадлежностями (Количество 9-шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Предназначен: для объективного исследования клинической рефракции глаза, определения кривизны роговицы, межзрачкового расстояния, ширины зрачка и размера роговицы. |  |
| 5 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке |  |
| 6 | Постгарантийное обслуживание специалистами сертифицированного сервисного центра |  |
| 7 | Параметры питающей сети 230 В ± 10%, 50- 60 Гц |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |
| 9 | Авторефрактокератометр используется для объективного исследования клинической рефракции глаза, определения кривизны роговицы, межзрачкового расстояния, ширины зрачка и размера роговицы |  |
| 10 | Режимы: |  |
| 10.1 | Рефрактометрия; |  |
| 10.2 | Кератометрия; |  |
| 10.3 | Фотоофтальмометрия; |  |
| 10.4 | Измерения диаметра роговицы; |  |
| 10.5 | Режим измерения диаметра зрачка; |  |
| 10.6 | Измерение кривизны контактной линзы; |  |
| 11 | Режимы измерений: |  |
| 11.1 | ручной, |  |
| 11.2 | автоматический |  |
| 12 | Режимы измерений пациентов с катарактой; интраокулярной линзой |  |
| 13 | Рефрактометрия: |  |
| 13.1 | Вертексное расстояние (точные значения): 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм |  |
| 13.2 | Сфера (SPH), диоптрии в диапазоне От 25,0 и до +22,0 диоптрий; шаг 0,12 / 0,25 диоптрий |  |
| 13.3 | Цилиндр (CYL), диоптрии: От 0,00 до ±10,00; с шагом 0,12/0,25 диоптрий |  |
| 13.4 | Ось (AX) В диапазоне от 1 и до 180˚; с шагом в 1 |  |
| 13.5 | Форма цилиндра: : -, +, смешанная (+) |  |
| 13.6 | Межзрачковое расстояние: В диапазоне от 10 и до 85 мм |  |
| 13.7 | Минимальный диаметр зрачка: не более 2,0 мм |  |
| 14 | Кератометрия: |  |
| 14.1 | Радиус кривизны роговицы: В диапазоне от 5,0 и до 10,2 мм; с шагом 0,01 мм |  |
| 14.2 | Роговичная рефракция: В диапазоне от 33,0 и до 67,5 диоптрий с шаг 0,25 диоптрий |  |
| 14.3 | Роговичный астигматизм: В диапазоне от 0,00 до -15,00 диоптрий с шагом 0,25 диоптрий |  |
| 14.4 | Ось: В диапазоне от 1 до 180˚; с шагом 1 |  |
| 14.5 | Диаметр роговицы: В диапазоне от 2,0 до 12,00 мм; с шагом 0,1 мм |  |
| 15 | Память не менее 10 измерений на каждый глаз: |  |
| 16 | Встроенный термопринтер: |  |
| 17 | Цветной сенсорный экран: |  |
| 18 | Режим энергосбережения: |  |
| 19 | Внешний порт для обмена данными: |  |
| 20 | Комплект поставки: |  |
| 20.1 | Авторефрактокератометр с принадлежностями Принадлежности: |  |
| 20.2 | Стол приборный (электроподъемный): 1 штука |  |
| 20.3 | Кабель электропитания – 1 шт.; |  |
| 20.4 | Модель глаза – 1 шт.; |  |
| 20.5 | Термобумага – в рулонах или другое исполнение (общая длина не менее 1000 м); |  |
| 20.6 | Салфетки сменные бумажные для упора подбородка, уп. 100 шт. – 10 уп.; |  |
| 20.7 | Чехол пылезащитный – 1 шт. |  |
| 20.8 | Руководство по эксплуатации – 1 шт. |  |
| 21 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 21.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 21.2 | ISO 9001; |  |
| 21.3 | ISO 13485:2003; |  |
| 22 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 22.1 | IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 22.2 | IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 22.3 | IEC 60601-2-25; |  |
| 22.4 | IEC 60601-2-51-2005; |  |
| 22.5 | Требованиям ГОСТ Р 50267.27-95, ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р 30324.25-95 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
| 22.6 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 22.7 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
| 22.8 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 22.9 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 23 | К моменту подачи тендерного предложения предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Республике Узбекистан или другой стране, входящей в состав Содружества Независимых Государств (СНГ); |  |
| 24 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 24.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте.; |  |
| 25 | Документация: |  |
| 25.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 25.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 25.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 26 | Гарантийный период: |  |
| 26.1 | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 26.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 27 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Набор очковых линз (Количество 4-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Наборы пробных очковых линз и призм предназначены для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | определение необходимую коррекцию аметропии до ± 20 дптр. стигматическими пробными линзами, астигматизм до 6,0 дптр., косоглазия с помощью призматических линз с призматическим действием от 0,5 до 10,0 град |  |
| 5.2 | цветовое разделение полей зрения в подобранных корригирующих очках |  |
| 5.3 | Пробная универсальная оправа для различных линз |  |
| 5.4 | Комплект пробных линз для исследований |  |
| 5.4.1 | миопии |  |
| 5.4.2 | гиперметропии |  |
| 5.4.3 | астигматизм |  |
| 5.4.4 | пресбиопия |  |
| 5.4.5 | страбизма |  |
| 5.4.6 | ахроматопсии |  |
| 6 | Общие требования: |  |
| 6.1 | Сфера "+": 20, 18, 16, 15, 14, 13.5, 13, 12.0, 11.0, 10.0, 9.00,8.00, 7.50, 7.00, 6.50, 6.00, 5.50, 5.00, 4.50, 4.00, 3.75, 3.50, 3.25, 3.00, 2.75, 2.50, 2.25, 2.00, 1.75, 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.62, 0.50, 0.37, 0.25, 0.12. |  |
| 6.2 | Сфера "-": 20, 18, 16, 14, 13, 12.0, 11.0, 10.0, 9.00, 8.00, 7.50, 7.00, 6.50, 6.00, 5.50, 5.00, 4.50, 4.00, 3.75, 3.50, 3.25, 3.00, 2.75, 2.50, 2.25, 2.00, 1.75, 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.62, 0.50, 0.37, 0.25, 0.12. |  |
| 6.3 | Цилиндр "-": 8.00, 7.00, 6.00, 5.50, 5.00, 4.50, 4.00, 3.50, 3.25, 3.00, 2.75, 2.50, 2.25, 2.00, 1.75, 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.62, 0.50, 0.37, 0.25, 0.12. |  |
| 6.4 | Цилиндр "+": 8.00, 7.00, 6.00, 5.50, 5.00, 4.50, 4.00, 3.50, 3.25, 3.00, 2.75, 2.50, 2.25, 2.00, 1.75, 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.62, 0.50, 0.37, 0.25, 0.12 |  |
| 6.5 | Призма :20, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4.00, 3.00, 2.00, 1.50, 1.00, 0.50 |  |
| 7 | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Светофильтр красный - 1 шт. |  |
| 7.2 | Светофильтр зеленый - 1 шт. |  |
| 7.3 | Светофильтры нейтральные с пропусканием 25%; 50%; 75% -3 пары |  |
| 7.4 | Стекло матовое -1 шт. |  |
| 7.5 | Цилиндр, скрещенный с рефракцией в главных сечениях ±0.25 и ±0.5 диоптрии -2 шт. |  |
| 7.6 | Цилиндр Меддокса - 1 шт. |  |
| 7.7 | Пластины плоскопараллельные - 2 шт. |  |
| 7.8 | Окклюдор (экран) -1 шт. |  |
| 7.9 | Салфетки для линз -10 шт. |  |
| 7.10 | Диафрагма с диаметром 1,5 мм -1шт |  |
| 7.11 | Диафрагма с диаметром 3,0 мм -1 пара |  |
| 7.12 | Диафрагма щелевая 1,5 х 12 мм -2 шт. |  |
| 7.13 | Линейка измерительная для подбора очков -1 шт. |  |
| 7.14 | Кейс для хранения и транспортировки -1 шт. |  |
| 7.15 | Цельнометаллическая пробная оправа -1 шт. |  |
| 7.16 | Длина заушных дуг - Минимальная - 100 мм, Максимальная - 137 мм |  |
| 7.17 | Межзрачковое расстояние – Минимальное - 48 мм, Максимальное - 76 мм, Калибровка от 24 мм до 37 мм с шагом в 1 мм |  |
| 7.18 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Исполнителя): |  |
| 8.1 | ISO 9001:2008, |  |
| 8.2 | ISO 13485:2003, |  |
| 8.3 | Маркировка CE |  |
| 8.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Документация: |  |
| 10.1 | Руководство для пользователя на русском языке |  |
| 10.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11 | Гарантии: Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев |  |
| 11.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Непрямой бинокулярный офтальмоскоп (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1 | Наличие системы синхронной регулировки конвергенции и параллакса |  |
| 5.2 | Возможность визуализации зрачка диаметром 1 мм |  |
| 5.3 | Светодиодная система LED HQ |  |
| 5.4 | диапазон межзрачкового расстояния: 46 – 74 мм. |  |
| 5.5 | Наличие фильтров: жёлтый, кобальтовый синий, бескрасный |  |
| 5.6 | Апертуры: точка, средний круг, большой круг |  |
| 5.7 | Наличие диффузора |  |
| 5.8 | Возможность комбинации всех апертур с бескрасным фильтром |  |
| 5.9 | Наличие фиксации выбранной апертуры и фильтра в требуемом положении для защиты от случайного переключения |  |
| 5.10 | Регулировка светового луча +- 4о |  |
| 5.11 | Наличие вертикального выравнивания освещения |  |
| 5.12 | Пыленепроницаемый корпус оптики |  |
| 5.13 | Асферическая линза с тройным антибликовым мультипокрытием |  |
| 5.14 | Шлем с винтовым замком и механизмом точной регулировки подъёма оптики |  |
| 5.15 | Управление освещением на шлеме |  |
| 5.16 | Аккумулятор – должен крепится на затылочную часть головного шлема |  |
| 5.17 | Наличие зеркало для обучения |  |
| 5.18 | Цветовая температура не менее 4000 К |  |
| 5.19 | Индекс цветопередачи не менее (CRI) > 90 |  |
| 5.20 | Индекс передачи красного цвета не менее (R9) > 75 |  |
| 5.21 | Срок службы светодиода не менее 40.000 часов |  |
| 5.22 | Наличие регулировки интенсивности освещения |  |
| 5.23 | Вес головного шлема не более 500 гр |  |
| 5.24 | Наличие регулировки высоты и размера шлема |  |
| 5.25 | Наличие регулировка блока оптики по высоте, вылету и углу наклона, независимая регулировка межзрачкового расстояния |  |
| 5.26 | Наличие съёмной подушечки из натуральной кожи |  |
| 5.27 | Не менее 7 часов непрерывной работы со светодиодным освещением |  |
| 5.28 | Наличие индикатора который показывает оставшийся уровень заряда и статус зарядки не менее 5 ступеней |  |
| 5.29 | Возможность использовать прибор при зарядке |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 9 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 9.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 9.1.1 | - ISO 9001; |  |
| 9.1.2 | - ISO 13485:2003; |  |
| 9.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 9.2.1 | - IEC 60601-1-1:2000; |  |
| 9.2.2 | - IEC 60601-1-2:2005; |  |
| 9.2.3 | - IEC 601-2-4-83; |  |
| 9.2.4 | - IEC 601-2-27-91; |  |
| 9.2.5 | - Требованиям ГОСТ Р 50267.4-92, ГОСТ 30324.4-95 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
| 9.2.6 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 9.2.7 | - Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9.3 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
| 9.4 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 10.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 11.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 11.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | - Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 13.2 | - Медицинский персонал по эксплуатации аппарата – максим. 5 человек; |  |
| 13.3 | - Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Периметр автоматический с принадлежностями (Количество 3-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для исследования поля зрения методом статической, кинетической и цветовой периметрии по полному полю зрения (90 градусов) в полном (пороговом) и скрининговом (надпороговом) режимах |  |
| 5 | Технические характеристики |  |
| 5.1 | Проекционный автоматический периметр со встроенным компьютером, ЖК монитором |  |
| 5.2 | Программы порогового тестирования центрального поля зрения, |  |
| 5.2.1 | Макула, |  |
| 5.2.2 | Центр 10º |  |
| 5.2.3 | Центр 24º, |  |
| 5.2.4 | Центр 30º |  |
| 5.3 | Программы порогового тестирования периферического поля зрения не менее 90º, назальная ступенька |  |
| 5.4 | Стратегии порогового исследования |  |
| 5.4.1 | Полный порог, |  |
| 5.4.2 | SITA Standard, |  |
| 5.4.3 | SITA Fast, |  |
| 5.4.4 | FastPac |  |
| 5.5 | Программы надпорогового исследования центрального поля зрения |  |
| 5.5.1 | Центр-40 точек, |  |
| 5.5.2 | Центр-64 точки, |  |
| 5.5.3 | Центр-76 точек, |  |
| 5.5.4 | Центр-80, |  |
| 5.5.5 | Центр по Армали |  |
| 5.6 | Программы надпорогового исследования периферического поля зрения и полного поля зрения |  |
| 5.6.1 | Периферия – 60 точек, |  |
| 5.6.2 | Полное поле – 81 точка, |  |
| 5.6.3 | Полное поле – 120 точек, |  |
| 5.6.4 | Полное поле – 135 точек, |  |
| 5.6.5 | Полное поле – 246 точек, |  |
| 5.6.6 | Полное поле по Армали |  |
| 5.7 | Стратегии надпорогового тестирования |  |
| 5.7.1 | Двухзонная, |  |
| 5.7.2 | трехзонная, |  |
| 5.7.3 | определение глубины дефектов |  |
| 5.8 | Модальности надпорогового тестирования |  |
| 5.8.1 | Скорригированная по возрасту, |  |
| 5.8.2 | пороговозависимая, |  |
| 5.8.3 | стандартный стимул, |  |
| 5.8.4 | простая надпороговая |  |
| 5.9 | Специальные тесты статической периметрии |  |
| 5.9.1 | Монокулярный Эстермана, |  |
| 5.9.2 | Бинокулярный Эстермана, |  |
| 5.9.3 | Верхнее полуполе 36 точек, |  |
| 5.9.4 | верхнее полуполе 64 точки |  |
| 5.10 | Произвольное программирование программ тестирования с их последующим сохранением |  |
| 5.11 | Наличие цветов стимула белый, зелены, красный, синий |  |
| 5.12 | Цвет фона белый, желтый, синий |  |
| 5.13 | Размеры стимула I, II, III, IV, V по Гольдману |  |
| 5.14 | Яркость фонового освещения 31,5 asb |  |
| 5.15 | Диапазон яркости стимула (не уже) 0,1 - 10 000 asb (50 до 0 Дб) |  |
| 5.16 | Контроль фиксации |  |
| 5.16.1 | Контроль положения слепого пятна по Heijl-Krakau, |  |
| 5.16.2 | Видеомониторинг для контроля положения глаза |  |
| 5.17 | Дистанция тестирования,см 30 |  |
| 5.18 | Длительность стимула, мс 200 |  |
| 5.19 | Длительность стимула при методе Эстермана 500 |  |
| 6 | Компьютерное и программное обеспечение |  |
| 6.1 | Компьютер, интегрированный в едином корпусе с периметром Операционная система не менее Windows 7 – 64 бита, ПроцессорIntelCorei7-610E |  |
| 6.2 | Емкость жесткого диска Гб, не менее 500 |  |
| 6.3 | Устройства ввода информации Сенсорный дисплей (встроенный или автономный), клавиатура |  |
| 6.4 | USB 2.0-порт, тип А не менее 6. |  |
| 6.5 | Порт Ethernet |  |
| 6.6 | Хранение и экспорт данных Жесткий диск компьютера, USB носитель, сетевое хранилище данных - опционально, хранение данных в локально-вычислитель-ной сети пользователя, коммуникация с серверами DICOM, коммуникация со специализированной информационной системой для офтальмологии |  |
| 6.7 | Программное обеспечение |  |
| 6.7.1 | Программа анализа отдельного исследования |  |
| 6.7.2 | Сравнение с нормативной базой данных |  |
| 6.7.3 | Программа сравнительного анализа нескольких исследований |  |
| 6.7.4 | Программа для протокола SITA |  |
| 6.7.5 | Программа анализа прогрессирования глаукомы |  |
| 7 | Комплект поставки: |  |
| 7.1 | Периметр автоматический – 1 шт.; |  |
| 7.2 | Стол инструментальный – 1 шт.; |  |
| 7.3 | Принтер цветной струйный – 1 шт.; |  |
| 7.4 | Устройства ввода информации – 1 комплект |  |
| 7.5 | Пылезащитный чехол - 1шт.; |  |
| 7.6 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. . |  |
| 8 | Электропитание: |  |
| 8.1 | Параметры питающей сети - 220 В ± 10%, 50- 60 Гц. |  |
| 9 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
| 9.1 | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 9.2 | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
| 9.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 9.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |
| 9.5 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 10 | Документация: |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 10.3 | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |  |
| 10.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
| 12 | Гарантийный срок: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 12.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 13 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 13.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 13.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек); |  |
| 13.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 14 | Обучение технического персонала: |  |
| 14.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 14.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 14.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 14.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования; |  |
| 14.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; |  |
| 14.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 6 | Тонометр офтальмологический бесконтактный (Количество 9-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Тонометр офтальмологический предназначен для безконтактного измерения внутриглазного давления. |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Диапазон измерения внутриглазного давления, мм рт. ст. от 7 до 60 с шагом 1 мм.рт.ст.; |  |
| 5.2 | Наличие фиксационной метки; |  |
| 5.3 | Источник света – светодиодный; |  |
| 5.4 | Встроенный термопринтер; |  |
| 5.5 | Электромеханический упор для подбородка; |  |
| 5.6 | Дисплей ж/к сенсорный; |  |
| 5.7 | Система наведения на глаз с сенсорного монитора; |  |
| 5.8 | Система автоматического наведения на глаз пациента; |  |
| 5.9 | Система автоматического измерения; |  |
| 5.10 | Возможность подключения к ПК. |  |
| 6 | Стол с электроподъемником на колесах: |  |
| 6.1 | Размеры столешницы не менее 580х400 мм; |  |
| 6.2 | Высота подъема стола (min – max), не менее 600 мм – 800 мм; |  |
| 6.3 | Максимальная нагрузка на стол не менее 50 кг; |  |
| 6.4 | Колеса с тормозами. |  |
| 5 | Комплектующие: |  |
| 5.1 | Пылезащитный чехол - 1 шт. |  |
| 5.2 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 6 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
| 6.1 | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 6.2 | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
| 6.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 6.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |
| 6.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 7 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 8.3 | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |  |
| 8.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 9.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
| 10 | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 10.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 7 | Щелевая лампа (Количество 8-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Предназначен: для визуально обследования глаз пациента от задней камеры до роговицы. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1. | Увеличение не менее: 5х, 6,5х, 10х, 16х, 25х, 40х |  |
| 5.2. | Увеличение окуляра не менее: 12,5х |  |
| 5.3. | Верхний тип освещения: |  |
| 5.4. | Регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне не менее: 55 – 75 мм |  |
| 5.5. | Диапазон регулировки диоптрий окуляров не менее: - 5D - + 5D |  |
| 5.6. | Ширина щели в диапазоне не менее: 0 – 14 мм |  |
| 5.7. | Длина щели в диапазоне не менее: 1 – 14 мм |  |
| 5.8. | Диаметры поля освещения не менее: 8/5/3/2/1/0,2 мм |  |
| 5.9. | Угол наклона щели не менее: ± 90° |  |
| 5.10. | Фильтры: |  |
| 5.10.1 | кобальт синий, |  |
| 5.10.2 | зеленый, |  |
| 5.10.3 | фильтр для защиты от УФ излучения, |  |
| 5.10.4 | теплопоглощающий фильтр: |  |
| 5.11. | Источник света – галогеновая лампа (не менее 6 В, 20 Вт) или LED соответствующей мощности: |  |
| 6.12. | Перемещение прибора: |  |
| 6.12.1. | Продольное не менее: 72 мм |  |
| 6.12.2. | Поперечное не менее: 100 мм |  |
| 6.12.3. | Вертикальное не менее 30 мм |  |
| 6.12.4. | Вертикальное перемещение упора для подбородка не менее: 60 мм |  |
| 6.13. | Внешняя фиксационная метка: |  |
| 6.14. | Параметры цифровой видео/фотокамеры: |  |
| 6.14.1. | Сенсор изображения не менее: 1/1,2” CMOS или аналог |  |
| 6.14.2. | Разрешение не менее: 1936 x 1216 pix. |  |
| 6.14.3. | Частота кадров не менее: 24 кадра/сек. |  |
| 6.15. | Функция захвата изображения и последующего просмотра: |  |
| 6.16. | База данных пациентов: |  |
| 6.17. | Рабочая станция: ЖК монитор с диагональю не менее 22”, оперативная память не менее 8 Гб, объем жесткого диска не менее 1 Тб, сетевая карта не менее 1000 Мбит/сек, CD/DVD-RW, цветной лазерный принтер, ИБП (онлайн) с рабочим временем не менее 20 мин.: |  |
| 7. | Электропитание: |  |
| 7.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 7.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 8. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 8.1. | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол): 1 шт. |  |
| 8.1.1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 8.1.2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 8.1.3 | Страна происхождения: |  |
| 8.1.4 | Размеры и грузоподъемность стола должны соответствовать габаритам и весу предлагаемой модели: |  |
| 8.2. | Запасные лампы: |  |
| 8.2.1. | Галогеновая лампа: 2 шт. |  |
| 8.2.2. | Блок освещения (при источнике освещения LED): 1 шт. |  |
| 8.3. | Пылезащитный чехол: 1 шт. |  |
| 8.4. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 9. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 9.1. | ISO 9001: |  |
| 9.2. | ISO 13485: |  |
| 9.3. | CE: |  |
| 9.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 9.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10. | Документация: |  |
| 10.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 10.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 10.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 10.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11. | Гарантийные условия: |  |
| 11.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 11.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. |  |
| 11.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 12. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 13. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 13.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 14. | Обучение технического персонала: |  |
| 14.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 14.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 14.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 14.3.1. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 14.3.2. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 14.3.3. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года. |  |

Лот №13 Оборудование для офтальмологических операций

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированная система для витрэктомии и факоэмульсификации (1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Система предназначена для различных оперативных вмешательств на переднем и заднем отрезках глаза. |  |
| 5. | Общие требования: |  |
| 5.1. | Параметры системы ирригации/аспирации: |  |
| 5.1.1. | Тип насоса аспирации – перистальтический и вентури (либо аналог, который совмещает в себе их свойства): |  |
| 5.1.2. | Подача жидкости – гравитационная и активная с контролем внутриглазного давления: |  |
| 5.1.3. | Регулировка вакуума в диапазоне не менее: 5 – 600 мм рт.ст. |  |
| 5.1.4. | Регулировка скорости потока в диапазоне не менее: 0 – 50 мл/мин. |  |
| 5.1.5. | Активная ирригация с корректировкой внутриглазного давления: |  |
| 5.2. | Ультразвуковая рукоятка с не менее чем 4 пьезоэлектрическими кристаллами: |  |
| 5.3. | Режимы операции: |  |
| 5.3.1. | Фиксированное управление: |  |
| 5.3.2. | Линейное управление (в т.ч. двойной линейный контроль): |  |
| 5.4. | Режимы ультразвука: |  |
| 5.4.1. | Непрерывный: |  |
| 5.4.2. | Импульсный: |  |
| 5.4.3. | Мощный кратковременный импульс (“вспышка”): |  |
| 5.4.4. | Регулировка и непрерывный контроль ультразвука: |  |
| 5.5. | Параметры режима витрэктомии: |  |
| 5.5.1. | Тип рукоятки – пневматический гильотинный режущий инструмент (размеры не менее 20 G, 23 G, 25 G): |  |
| 5.5.2. | Максимальная скорость резки (передний сегмент) не менее: 2 000 разрезов/мин. |  |
| 5.5.3. | Максимальная скорость высокоскоростной резки (задний сегмент) не менее: 5 000 разрезов/мин. |  |
| 5.5.4. | Привод – сжатый воздух из внешнего источника: |  |
| 5.6. | Биполярная коагуляция: соответствие |  |
| 5.6.1. | Максимальная мощность не более: 10 Вт |  |
| 5.7. | Режим ввода вязких жидкостей: соответствие |  |
| 5.8. | Режим замены воздух/жидкость: соответствие |  |
| 5.9. | Встроенный модуль для лазерной коагуляции (532 нм): |  |
| 5.10. | Освещение: |  |
| 5.10.1. | Не менее 2 независимых ксеноновых ламп мощностью не менее 75 Вт или LED: |  |
| 5.10.2. | Регулировка интенсивности освещения: |  |
| 5.10.3. | Регулировка цвета освещения: |  |
| 5.10.4. | Интегрированные УФ и ИК фильтры: |  |
| 5.11. | Управление системой: |  |
| 5.11.1. | Цветной сенсорный монитор (диагональ не менее 15”): |  |
| 5.11.2. | Ножная педаль, программируемая: |  |
| 5.11.3. | Создание индивидуальных пользовательских профилей: |  |
| 5.11.4. | Звуковой и визуальный контроль параметров: |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: соответствие |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Расходные материалы для проведения 150 операций «Факоэмульсификация катаракты» через разрез 2,2-2,4 мм: |  |
| 7.1.1. | Наконечник/факоигла: 150 шт. |  |
| 7.1.2. | Кассета с мешочком: 150 шт. |  |
| 7.1.3. | Инфузионный слив: 150 шт. |  |
| 7.1.4. | Набор для аспирации/ирригации: 4 шт. |  |
| 7.2. | Расходные материалы для проведения 50 операций «Задняя витрэктомия с эндолазеркоагуляцией» (20 G): |  |
| 7.2.1. | Кассета вакуумная с мешочком: 50 шт. |  |
| 7.2.2. | Система для активной ирригации: 50 шт. |  |
| 7.2.3. | Система одноразовая для закачки/откачки силиконового масла со шприцом 10 мл: 50 шт. |  |
| 7.2.3.1. | Допускается заявка многоразовой системы на требуемое количество операций. При этом, необходимо указать количество. |  |
| 7.2.4. | Система для обмена жидкость/воздух с воздушным фильтром: 50 шт. |  |
| 7.2.5. | Каттер одноразовый: 50 шт. |  |
| 7.2.5.1. | Допускается заявка многоразового каттера в количестве не менее 10 шт.: |  |
| 7.2.6. | Эндоосветитель, тип широкоугольный: 2 шт. |  |
| 7.2.7. | Эндоосветитель, тип пуля с заслонкой от засвета с одного края: 2 шт. |  |
| 7.2.8. | Ирригационная канюля: 2 шт. |  |
| 7.2.9. | Ирригационная канюля для поддержки передней камеры: 1 шт. |  |
| 7.2.10. | Эндолазеркоагулятор изогнутый, твердый или мягкий: 4 шт. |  |
| 7.2.11. | Трокарный набор с портом: 50 шт. |  |
| 7.2.12. | Биполярный эндокоагулятор: 2 шт. |  |
| 7.2.13. | Цанговый пинцет для макулорексиса и мембран: 1 шт. |  |
| 7.2.14. | Цанговый пинцет: 1 шт. |  |
| 7.2.15. | Цанговые ножницы вертикальные: 1 шт. |  |
| 7.2.16. | Цанговые ножницы горизонтальные прямые: 1 шт. |  |
| 7.2.17. | Цанговые ножницы горизонтальные изогнутые: 1 шт. |  |
| 7.2.18. | Рефлюксный инструмент: 1 шт. |  |
| 7.2.19. | Рефлюксный инструмент со световодом: 1 шт. |  |
| 7.2.20. | Силиконовая щетка: 1 шт. |  |
| 7.2.21. | Канюля обычная одноходовая: 1 шт. |  |
| 7.2.22. | Канюля с силиконовым наконечником: 1 шт. |  |
| 7.2.23. | Канюля двухходовая: 1 шт. |  |
| 7.2.24. | Канюли для закачки силиконового масла: 1 шт. |  |
| 7.2.25. | Канюля ирригационная: 2 шт. |  |
| 7.2.26. | Шпатель мембранный: 1 шт. |  |
| 7.2.27. | Мембранный пик: 1 шт. |  |
| 7.2.28. | Пинцет для портов: 1 шт. |  |
| 7.2.29. | Пинцет цанговый для передней капсулы: 1 шт. |  |
| 7.3. | Расходные материалы для проведения 80 операций «Задняя витрэктомия с эндолазеркоагуляцией» (23 G): |  |
| 7.3.1. | Кассета вакуумная с мешочком: 80 шт. |  |
| 7.3.2. | Система для активной ирригации: 80 шт. |  |
| 7.3.3. | Система одноразовая для закачки/откачки силиконового масла со шприцом 10 мл: 80 шт. |  |
| 7.3.3.1. | Допускается заявка многоразовой системы на требуемое количество операций. При этом, необходимо указать количество. |  |
| 7.3.4. | Система для обмена жидкость/воздух с воздушным фильтром: 80 шт. |  |
| 7.3.5. | Каттер одноразовый: 80 шт. |  |
| 7.3.5.1. | Допускается заявка многоразового каттера в количестве не менее 10 шт.: |  |
| 7.3.6. | Эндоосветитель, тип широкоугольный: 4 шт. |  |
| 7.3.7. | Эндоосветитель, тип пуля с заслонкой от засвета с одного края: 2 шт. |  |
| 7.3.8. | Ирригационная канюля: 4 шт. |  |
| 7.3.9. | Ирригационная канюля для поддержки передней камеры: 1 шт. |  |
| 7.3.10. | Эндолазеркоагулятор изогнутый, твердый или мягкий: 4 шт. |  |
| 7.3.11. | Трокарный набор с портом: 80 шт. |  |
| 7.3.12. | Биполярный эндокоагулятор: 2 шт. |  |
| 7.3.13. | Цанговый пинцет для макулорексиса и мембран: 1 шт. |  |
| 7.3.14. | Цанговый пинцет: 1 шт. |  |
| 7.3.15. | Цанговые ножницы вертикальные: 1 шт. |  |
| 7.3.16. | Цанговые ножницы горизонтальные прямые: 1 шт. |  |
| 7.3.17. | Цанговые ножницы горизонтальные изогнутые: 1 шт. |  |
| 7.3.18. | Рефлюксный инструмент: 1 шт. |  |
| 7.3.19. | Рефлюксный инструмент со световодом: 1 шт. |  |
| 7.3.20. | Силиконовая щетка: 1 шт. |  |
| 7.3.21. | Канюля обычная одноходовая: 1 шт. |  |
| 7.3.22. | Канюля с силиконовым наконечником: 1 шт. |  |
| 7.3.23. | Канюля двухходовая: 1 шт. |  |
| 7.3.24. | Канюли для закачки силиконового масла: 1 шт. |  |
| 7.3.25. | Канюля ирригационная: 2 шт. |  |
| 7.3.26. | Шпатель мембранный: 1 шт. |  |
| 7.3.27. | Мембранный пик: 1 шт. |  |
| 7.3.28. | Пинцет для портов: 1 шт. |  |
| 7.3.29. | Пинцет цанговый для передней капсулы: 1 шт. |  |
| 7.4. | Расходные материалы для проведения 20 операций «Задняя витрэктомия с эндолазеркоагуляцией» (25 G): |  |
| 7.4.1. | Кассета вакуумная с мешочком: 20 шт. |  |
| 7.4.2. | Система для активной ирригации: 20 шт. |  |
| 7.4.3. | Система одноразовая для закачки/откачки силиконового масла со шприцом 10 мл: 20 шт. |  |
| 7.4.3.1. | Допускается заявка многоразовой системы на требуемое количество операций. При этом, необходимо указать количество. |  |
| 7.4.4. | Система для обмена жидкость/воздух с воздушным фильтром: 20 шт. |  |
| 7.4.5. | Каттер одноразовый: 20 шт. |  |
| 7.4.5.1. | Допускается заявка многоразового каттера в количестве не менее 10 шт.: соответствие |  |
| 7.4.6. | Эндоосветитель, тип широкоугольный: 4 шт. |  |
| 7.4.7. | Эндоосветитель, тип пуля с заслонкой от засвета с одного края: 4 шт. |  |
| 7.4.8. | Эндоосветитель, тип люстра: 4 шт. |  |
| 7.4.9. | Ирригационная канюля: 4 шт. |  |
| 7.4.10. | Ирригационная канюля для поддержки передней камеры: 1 шт. |  |
| 7.4.11. | Эндолазеркоагулятор изогнутый, твердый или мягкий: 4 шт. |  |
| 7.4.12. | Трокарный набор с портом: 20 шт. |  |
| 7.4.13. | Биполярный эндокоагулятор: 2 шт. |  |
| 7.4.14. | Цанговый пинцет для макулорексиса и мембран: 1 шт. |  |
| 7.4.15. | Цанговый пинцет: 1 шт. |  |
| 7.4.16. | Цанговые ножницы вертикальные: 1 шт. |  |
| 7.4.17. | Цанговые ножницы горизонтальные прямые: 1 шт. |  |
| 7.4.18. | Цанговые ножницы горизонтальные изогнутые: 1 шт. |  |
| 7.4.19. | Рефлюксный инструмент: 1 шт. |  |
| 7.4.20. | Рефлюксный инструмент со световодом: 1 шт. |  |
| 7.4.21. | Силиконовая щетка: 1 шт. |  |
| 7.4.22. | Канюля обычная одноходовая: 1 шт. |  |
| 7.4.23. | Канюля с силиконовым наконечником: 1 шт. |  |
| 7.4.24. | Канюля двухходовая: 1 шт. |  |
| 7.4.25. | Канюли для закачки силиконового масла: 1 шт. |  |
| 7.4.26. | Канюля ирригационная: 2 шт. |  |
| 7.4.27. | Шпатель мембранный: 1 шт. |  |
| 7.4.28. | Мембранный пик: 1 шт. |  |
| 7.4.29. | Пинцет для портов: 1 шт. |  |
| 7.4.30. | Пинцет цанговый для передней капсулы: 1 шт. |  |
| 7.5. | Участники торгов могут предложить альтернативные полноценные наборы для выполнения вышеуказанного количества операций: |  |
| 7.6. | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности расходных материалов (с ограниченным сроком годности) должен быть не менее 80 % от установленного. |  |
| 7.7. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 7.8. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. соответствие |  |
| 13.3.2. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.3. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Операционное кресло хирурга (офтальмологическое) (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 5 | Назначение: позволяет хирургу сидеть и работать в нужном положении без риска перенапряжения мышц и мышечных болей при проведении микрохирургических операций. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Электроприводная регулировки высоты |  |
| 5.2 | Педаль управления расположена над передними колесами |  |
| 5.3 | Регулировка угла наклона сидения относительно пола |  |
| 5.4 | Регулировка подлокотников во всех плоскостях |  |
| 5.5 | Регулировки спинки |  |
| 5.6 | Грузоподъёмность не менее 120 кг |  |
| 6 | Технические параметры: |  |
| 6.1 | Сидение: |  |
| 6.1.1 | Регулировка высоты сиденья относительно пола: от 500 до 800 мм; |  |
| 6.1.2 | Глубина сидения: не менее 420 мм; |  |
| 6.1.3 | Ширина сидения: не менее 460 мм; |  |
| 6.1.4 | Диапазон подстройки: -14°/+3°. |  |
| 6.2 | Спинка: |  |
| 6.2.1 | Ширина спинки: не менее 350 мм; |  |
| 6.2.2 | Высота спинки: не менее 300 мм; |  |
| 6.2.3 | Диапазон подстройки: -10°/+18°; |  |
| 6.2.4 | Регулировка высоты спинки относительно сидения: от 40 до 160 мм; |  |
| 6.2.5 | Наклон: 0°/+25°. |  |
| 6.3 | Шасси: |  |
| 6.3.1 | Длина основания тормоза: не менее 580 мм; |  |
| 6.3.2 | Ширина основания тормоза: не менее 530 мм. |  |
| 6.4 | Электрические характеристики: |  |
| 6.4.1 | Мощность батареи: 24 В; |  |
| 6.4.2 | Питание: 220 В, 50-60 Гц. |  |
| 7 | Документация: |  |
| 7.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 7.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 7.3 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 7.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 8 | Гарантийные условия: |  |
| 8.1 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 12 месяца |  |
| 8.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. |  |
| 8.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 9 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 9.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 10 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 10.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 10.2 | исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 10.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 11 | Обучение технического персонала: |  |
| 11.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 11.2 | исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 11.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 11.3.1 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 11.3.2 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 11.3.3 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Операционный стол для офтальмологических вмешательств (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для осмотра, диагностики, хирургических вмешательств и офтальмологического вмешательства под микроскопом. |  |
| 5. | Общее описание: |  |
| 5.1. | Конструкция стола должна обеспечить проведение различных офтальмологических манипуляций и операций (специальный стол-трансформер): . |  |
| 5.1.1. | Форма основания стола должна обеспечить максимально близкое расположение к станине операционного микроскопа: . |  |
| 5.2. | Привод стола – электрический: . |  |
| 5.3. | Мобильная версия - 4 сдвоенных роликов: . |  |
| 5.4. | Диаметр роликов не менее: 100 мм |  |
| 5.5. | Электронная центральная блокировка роликов: . |  |
| 5.6. | Все элементы стола, включая вспомогательные и дополнительные приспособления, из нержавеющего материала: . |  |
| 5.7. | Матрацы из антистатического полиуретана, литые, бесшовные: . |  |
| 5.8. | Боковые рельсы для крепления различных аксессуаров: . |  |
| 5.9. | 4-х секционная конфигурация (головная, спинная, тазовая, ножная): . |  |
| 5.10. | Регулировка секций с помощью ручного и ножного пультов управления: . |  |
| 5.10.1. | Ножной пульт управления без отдельного кабеля; должен располагаться с внутренней нижней части основания стола: . |  |
| 5.11. | Регулируемые подлокотники для пациента: . |  |
| 5.12. | Выдвижные ручки (в головной и ножной концах) для транспортировки: . |  |
| 5.13. | Общая длина не менее: 1800 мм |  |
| 5.14. | Ширина панели стола (тазовая секция) не менее: 600 мм |  |
| 5.15. | Допустимая нагрузка не менее: 160 кг |  |
| 5.16. | Регулировка по высоте в диапазоне не менее: 650 – 850 мм |  |
| 5.17. | Регулировка головной части в диапазоне не менее: +350/-150 |  |
| 5.18. | Регулировка спинной части в диапазоне не менее: +700/00 |  |
| 5.19. | Регулировка тазовой части в диапазоне не менее: +350/-50 |  |
| 5.20. | Регулировка ножной части в диапазоне не менее: +600/00 |  |
| 5.21. | Регулировка подлокотников в диапазоне не менее: +1800/00 |  |
| 5.22. | Регулировка в положении Тренделенбург: . |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | Входное напряжение - 220 В ± 10 %, 50/60 Гц; выходное напряжение - 24 В: . |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: . |  |
| 6.3. | Встроенная аккумуляторная батарея: . |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Ручной пульт управления с держателем: 1 шт. |  |
| 7.2. | Боковые ограждения (правое и левое) с креплением на боковые рельсы: 1 комплект |  |
| 7.3. | Гибкая рейка для хирургической простыни: 1 шт. |  |
| 7.4. | Опора для запястий хирурга: 1 шт. |  |
| 7.5. | Амортизатор головной части: 1 шт. |  |
| 7.6. | Упор для плеча: 1 комплект |  |
| 7.7. | Стойка для инфузий (2 крюка): 1 шт. |  |
| 7.8. | Подставка для инструментов, съемная, регулируемая по высоте, вращающаяся, ориентированные размеры 60х40х2 см: 1 шт. |  |
| 7.9. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. . |  |
| 7.10. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. . |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: . |  |
| 8.2. | ISO 13485: . |  |
| 8.3. | CE: . |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. . |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. . |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. . |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на каждом рабочем месте. . |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. . |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). . |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. . |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. . |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. . |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: . |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. . |  |
| 13.3.2. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. . |  |
| 13.3.3. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. . |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Офтальмологический YAG-лазер (Количество 1 - шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для лазерной ретинотомии с целью устранения тракционного компонента и снижения риска развития регматогенной отслойки сетчатки витреолизиса при периферических разрывах сетчатки, осложненных витреоретинальными тракциями. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1 | Тип лазера - Q-switched Nd: YAG; |  |
| 5.2 | Длина волны - 1064нм; |  |
| 5.3 | Энергия для одиночного импульса излучения - 0,3-10мДж; |  |
| 5.4 | Длительность импульса – 4 нс; |  |
| 5.5 | Режим следования импульсов - 1, 2 и 3 импульса за вспышку; |  |
| 5.6 | Размер пятна, 8 мкм; |  |
| 5.7 | Частота, до 3 Гц; |  |
| 5.8 | Смещение фокуса От -500 до +500, непрерывно, изменяемое; |  |
| 5.9 | Угол схождения лучей - 16°; |  |
| 5.10 | Прицельный лазер - красный диодный, регулируемая яркость; |  |
| 5.11 | Увеличение щелевой лампы - 10х, 16х, 28х; |  |
| 5.12 | Охлаждение – воздушное. |  |
| 6 | Комплектующие: |  |
| 6.1 | Очки с защитными фильтрами - 2 шт.; |  |
| 6.2 | Защитный фильтр в щелевой лампе (на выбор: моторизированный или фиксированный); |  |
| 6.3 | Тубус для ассистента - 1шт.; |  |
| 6.4 | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол) - 1шт.; |  |
| 6.4.1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 6.4.2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 6.4.3 | Страна происхождения: |  |
| 6.4.4 | Размеры и грузоподъемность стола должны соответствовать габаритам и весу предлагаемой модели: |  |
| 6.5 | Пылезащитный чехол - 1шт.; |  |
| 6.6 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. . |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | Параметры питающей сети - 220 В ± 10%, 50- 60 Гц. |  |
| 8 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
| 8.1 | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
| 8.2 | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
| 8.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 8.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Наличие авторизации завода-производителя. |  |
| 11 | Документация: |  |
| 11.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 11.3 | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |  |
| 11.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
| 13 | Гарантийный срок: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 13.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 14 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 14.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 14.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек); |  |
| 14.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 15 | Обучение технического персонала: |  |
| 15.1 | Обучение должно быть на русском языке; |  |
| 15.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 15.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 15.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования; |  |
| 15.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; |  |
| 15.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

Лот №14 Рентгеновский комплекс

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновский комплекс для проведения рентгенографии и рентгеноскопии, в комплекте с термопринтером (Количество 8-шт.) |  |
| 1 | Производитель: |  |
| 2 | Страна |  |
| 3 | Модель |  |
| 4 | Назначение: универсальный рентгеновский аппарат предназначен для рентгенодиагностических исследований. Аппарат должен быть полностью цифровым. Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков на плоскопанельном детекторе поворотного стола штатива, все виды рентгенографических исследований. Конструкция рентгеновского аппарата должна обеспечивать возможность дистанционного управления всеми функциями аппарата и цифровой системы из пультовой. |  |
| 5 | Требования к электросети: |  |
| 5.1 | Напряжение и частота питающей сети: 380 В, 50 Гц; |  |
| 5.2 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками; |  |
| 5.3 | Силовой шкаф-распределитель с общим выключателем и двумя кнопками экстренной остановки системы: 1 комплект; |  |
| 5.4 | Стабилизатор напряжения соответствующей мощности. |  |
| 6 | Поворотный рентгеновский стол-штатив: |  |
| 6.1 | Поворотный рентгеновский стол-штатив с электрическим моторным приводом: Диапазон наклона в градусах, не менее +90о/-20о; |  |
| 6.2 | Автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции (0о); |  |
| 6.3 | Перемещение деки стола в поперечном направлении: не менее суммарно 25см или ±15 см; |  |
| 6.4 | Высота стола в горизонтальном положении: 43-145 см; |  |
| 6.5 | Размеры деки стола: Не менее 250 х 70 см; |  |
| 6.6 | Возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений: не менее 150 кг; |  |
| 6.7 | Съемная подставка для ног; |  |
| 6.8 | Встроенный в стол-штатив пульт управления или мобильная консоль управления системой для процедурной комнаты; |  |
| 6.9 | Моторизированное изменяемое фокусное расстояние (SID) не хуже: от 105 до 180см; |  |
| 6.10 | Дистанционно управляемое компрессионное устрой-ство с рентгенопроницаемым тубусом для локальной компрессии, с возможностью экстренной остановки при превышении заданного усилия; |  |
| 6.11 | Трехпольная ионизационная камера; |  |
| 6.12 | Моторизированное перемещение цифрового детектора, интегрированного со штативом рентгеновской трубки в продольном направлении; |  |
| 6.13 | Угол при съемке в косых проекциях, не менее: 40°; |  |
| 6.14 | Отсеивающая решетка: не менее 12:1, не менее 80 лин/см, фокус не менее 130см; |  |
| 6.15. | Педаль управления рентгеноскопией и рентгенографией в процедурной комнате. |  |
| 7 | Рентгеновская трубка: |  |
| 7.1 | Тип охлаждения анода: Воздушный; |  |
| 7.2 | Размеры фокусных пятен: |  |
| 7.2.1 | -малое фокусное пятно - не более 0,6 мм; |  |
| 7.2.2 | -большое фокусное пятно - не более 1,2 мм; |  |
| 7.3 | Напряжение на трубке - не менее 150 kV; |  |
| 7.4 | Мощность трубки - не менее 40/100к W; |  |
| 7.5 | Теплоемкость анода - не менее 400 kHU; |  |
| 7.6 | Скорость вращения анода рентгеновской трубки с торможением после проведения процедуры - не менее 10 000 об/мин. |  |
| 8 | Коллиматор с прямоугольной и ирисовой диафрагмой: |  |
| 8.1 | Моторизованная и ручная установка положения коллиматора; |  |
| 8.2 | Моторизованный привод для медных фильтров; |  |
| 8.3 | Полноформатный световой центратор, лазерный линейный указатель и ЖК дисплей; |  |
| 8.4 | Вращение коллиматора ± 45º относительно оси центрального луча; |  |
| 8.5 | Ленточный измеритель расстояния фокус-детектор (SID). |  |
| 9 | Высокочастотный рентгеновский генератор, с пультом управления: |  |
| 9.1 | Номинальная выходная мощность Не менее 50 кW; |  |
| 9.2 | Диапазон изменения анодного напряжения Не менее 40 – 150кV; |  |
| 9.3 | Специальный стол для размещения пульта управления; |  |
| 9.4 | Программы органоавтоматики с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фокусное пятно), адаптированными для педиатрии; |  |
| 9.5 | Микропроцессорное устройство автоматического управления экспозицией; |  |
| 9.6 | Минимальное время экспозиции - не более 1 мc; |  |
| 9.7 | Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии - не более 1,2 с; |  |
| 9.8 | Напряжение в режиме рентгеноскопии 40-125 кV; |  |
| 9.9 | Напряжение в режиме рентгенографии 40-150кV; |  |
| 9.10 | Система отображения дозы облучения пациента; |  |
| 9.11 | Встроенная система контроля нагрузки рентгенов-ской трубки со световой и звуковой индикацией; |  |
| 9.12 | LCD монитор пульта управления генератором. |  |
| 10 | Детектор плоскопанельный: |  |
| 10.1 | Цифровой полноформатный динамический плоскопанельный детектор; |  |
| 10.2 | Размер детектора, не менее см, 35,4х40; |  |
| 10.3 | Разрешающая способность, пар линий/мм, не менее 3.0; |  |
| 10.4 | Глубина оцифровки, бит, не менее 14; |  |
| 10.5 | Съемка, кадров в секунду, не менее 8. |  |
| 11 | Цифровая система для записи, обработки и хранения изображений: |  |
| 11.1 | Режим цифровой рентгеноскопии; |  |
| 11.2 | Режим цифровой рентгенографии; |  |
| 11.3 | Режим цифровой серийной съемки; |  |
| 11.4 | Память системы на жестком диске в матрице 1024х1024, не менее 60 000 изображений; |  |
| 11.5 | Обработка изображения после исследования: усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения, текстовые аннотации, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. |  |
| 11.6 | Программное обеспечение передачи изображений в сеть в формате DICOM 3.0 (DICOM Send); |  |
| 11.7 | Печать изображений в формате DICOM 3.0 (DICOM Print); |  |
| 11.8 | Запись изображений на CD/DVD-диски в формате DICOM; |  |
| 11.9 | Клавиатура, мышь. |  |
| 12 | Высококонтрастный плоский ЖК монитор (монохромный) впультовой, расположенный на тележке или столе пульта управления: |  |
| 12.1 | -диагональ: на менее 19“ (48 см); -разрешение: 1280 x 1024; -контрастность: 900:1; -яркость: не менее 300 кд/м2. |  |
| 13 | Высококонтрастный плоский ЖК монитор (монохром) в процедурной со стойкой-тележкой: |  |
| 13.1 | -диагональ: на менее 19“ (48 см); -разрешение: 1280 x 1024; -контрастность: 700:1; -яркость: не менее 300 кд/м2. |  |
| 14 | Персональный компьютер врача-рентгенолога для просмотра изображений и подготовки заключений(Workstation): |  |
| 14.1 | Компьютерная система с характеристиками не менее: процессор Core 2 Duo, жесткий диск (HD) 1Tb, ОЗУ 2 Gb, привод 16X CD – RW и DVD – RW, встроенная сетевая карта 10/100/1000, видеокарта с высоким разрешением, клавиатура, мышь. |  |
| 14.2 | Высококонтрастный плоский монохромный ЖК монитор-диагональ на менее 19“ (48 см), -разрешение 1280 x 1024; -контрастность 700:1; -яркость не менее 600 кд/м2. |  |
| 14.3 | Лазерный ч/б принтер для печати заключений и изображений (не для диагностических целей) на бумаге; |  |
| 14.4 | Программное обеспечение, позволяющее импортировать и просматривать изображения в формате DICOM 3.0; |  |
| 14.5 | UPS соответствующей мощности для завершения работы цифровой системы и рабочей станции врача. |  |
| 15 | Лазерный или термопринтер для печати медицинских изображений: |  |
| 15.1 | Тип печати Лазерное или термо-экспонирование; |  |
| 15.2 | Формат печати, не менее: 35х43 см,26х36 см; |  |
| 15.3 | Разрешение, точек/дюйм, не менее 500; |  |
| 15.4 | Шкала серого цвета, не менее14 бит; |  |
| 15.5 | Максимальная оптическая плотность для маммографии, не менее 4,1 OD; |  |
| 15.6 | Регулировка плотности Автоматическая; |  |
| 15.7 | Автоматический контроль качества изображений при печати каждого листа; |  |
| 15.8 | Емкость лотка для пленки, не менее 125 листов; |  |
| 15.9 | Сенсорный экран для управления параметрами печати и настройки режимов работы; |  |
| 15.10 | Пленка для медицинского принтера: форматом:- 35х43см; 1000 листов |  |
| 16 | Дополнительные комплектующие и принадлежности: |  |
| 16.1 | Переговорное устройство для связи с пациентом (интерком); |  |
| 16.2 | Рентгенозащитное смотровое стекло с рамой: -размер стекла не менее 100 х 80 см, -эквивалент свинца: 2.1 мм. |  |
| 16.3 | Специальные компакт-диски для записи медицинских изображений, не менее 200 шт. |  |
| 16.4 | Комплект средств персональной рентгензащиты: - Рентгенозащитный фартук, эквивалент свинца 0,35 мм, длина 120 см (2 шт.); - Рентгенозащитный фартук для детей (1 шт.); - Защита щитовидной железы (2 шт.); - Защита гонад (2 шт.); - Настенная вешалка для защитного фартука (1шт.). |  |
| 16.5 | Негатоскоп для размещения не менее 2 снимков формата 35х43 см. |  |
| 16.6 | Наружное сигнальное табло, включающееся при подаче высокого напряжения с комплектом запасных ламп. |  |
| 17 | Требования для сертификации: |  |
| 17.1 | - ISO 9001: 2008 не ниже; |  |
| 17.2 | - ISO 13485: 2003 не ниже; |  |
| 17.3 | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 17.4 | - К моменту подачи тендерного предложения предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Республике Узбекистан или другой стране, входящей в состав Содружества Независимых Государств СНГ). |  |
| 17.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 17.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 18 | Прочее: |  |
| 18.1 | Документация (1 печатная и 1 электронная копия на каждый тип оборудования); |  |
| 18.2 | Руководство для пользователя; |  |
| 18.3 | Инструкция по сервисному обслуживанию; |  |
| 18.4 | Наличие в Ташкенте представительства или официального дилера (дистрибьютора) фирмы производителя; |  |
| 18.5 | Наличие в Узбекистане авторизованной сервисной службы фирмы-производителя. |  |
| 18.6 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 19 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 19.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
| 19.2 | Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
| 19.2.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт исполнителя |  |
| 19.3 | Обучение: врачебного персонала и технического персонала. |  |
| 20 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

Лот №15 Передвижной рентген аппарат

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портативный передвижной рентген аппарат (9-шт) |  |
| 1. | Модель (полное и точное название): |  |
| 2. | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3. | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для быстрого и точного выполнения рентгенографических (грудная клетка, брюшная полость, верхние и нижние конечности) исследований в палате, операционной, блоке интенсивной терапии. |  |
| 5. | Общее описание: |  |
| 5.1. | Мощность генератора не менее: 20 кВт |  |
| 5.2. | Диапазон тока трубки в диапазоне не менее: 0.10 – 250 мАс |  |
| 5.3. | Диапазон изменения напряжения не менее: 40 кВ – 125 кВ |  |
| 5.4. | Размер фокусного пятна не более: 1,3 мм |  |
| 5.5. | Вращающийся анод: |  |
| 5.6. | Угол анода не менее: ± 150 |  |
| 5.7. | Ручной мультилепестковый коллиматор: |  |
| 5.8. | Фокусное расстояние от пола в диапазоне не менее: 45 – 200 см |  |
| 5.9. | Горизонтальный вынос трубки не менее: 106 см |  |
| 5.10. | Световой центратор поля снимка: |  |
| 5.11. | Тормозные устройства на колесах аппарата: |  |
| 5.12. | Ящик для кассет, защищенный от рентгеновского излучения: |  |
| 5.13. | Поддержка русского языка или английского в интерфейсе пользователя: |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъём евростандарт: |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Кассета для плёнок (с усиливающим экраном): |  |
| 7.1.1. | 18 см х 24 см: 2 шт. |  |
| 7.1.2. | 24 см х 30 см: 2 шт. |  |
| 7.1.3. | 35 см х 35 см: 2 шт. |  |
| 7.1.4. | 30 см х 40 см: 2 шт. |  |
| 7.2. | Рентгеновская плёнка: |  |
| 7.2.1. | 18 см х 24 см: 100 листов |  |
| 7.2.3. | 24 см х 30 см: 100 листов |  |
| 7.2.4. | 35 см х 35 см: 100 листов |  |
| 7.2.5. | 30 см х 40 см: 100 листов |  |
| 7.3. | Фартук 0,5 Рв 100 х 50 см: 1 шт. |  |
| 7.4. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 7.5. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию. 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на каждом рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте: |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования и включать. |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по технике безопасности. |  |
| 13.3.2. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 13.3.3. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.4. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

Лот №16 УЗД

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат узд переносной (7-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для визуальной диагностики нормы и патологии внутренних органов и тканей человека с использованием диагностического ультразвука. |  |
| 5 | Область применения |  |
| 5.1 | - Эндокринология |  |
| 5.2 | - Гастроэнтерология |  |
| 5.3 | - Кардиология; |  |
| 5.4 | - Поверхностные мелкие структуры, сосуды и лимфоузлы; |  |
| 5.5 | - Поверхностно расположенные органы; |  |
| 5.6 | - Акушерство |  |
| 5.7 | - Гинекология; |  |
| 5.8 | - Урология; |  |
| 5.9 | - Неврология; |  |
| 6 | Основные параметры системы: |  |
| 6.1 | Аппарат должен быть портативным с возможностью эксплуатации на выезде у постели больного; |  |
| 6.2 | Степень защиты прибора от механических повреждений при транспортировке (возможна полная и неполная защита); |  |
| 6.3 | Число прием-передающих каналов физических; |  |
| 6.4 | Число прием-передающих каналов виртуальных; |  |
| 6.5 | Аналого-цифровой преобразователь (бит, не менее 12); |  |
| 6.6 | Динамический диапазон (дБ); |  |
| 6.7 | Одновременное использование фокусных зон на передачу не менее чем в 6 зонах; |  |
| 6.8 | Частота кадров в серой шкале с указанием числа зон фокусировок на передачу |  |
| 6.9 | Наличие динамической фокусировки в реальном времени на прием; |  |
| 6.10 | Кинопетля кадров (не менее 512) |  |
| 6.11 | Поддержка электронного линейного, конвексного, микроконвексного или секторного типа сканирования; |  |
| 6.12 | Шкала серого - 256 градаций; |  |
| 6.13 | Монитор с антибликовым покрытием диагональ не менее 23 см (9"); |  |
| 6.14 | Наличие встроенного или внешнего коммутирующего устройства для подсоединения второго датчика; |  |
| 7 | Возможность: |  |
| 7.1 | переключения датчиков с панели управления прибора; |  |
| 7.2 | увеличения и уменьшения изображения, наличие функции ZOOM в выделенной зоне экрана; |  |
| 7.3 | регулировки усиления ультразвука по глубине не менее 6 уровней (TGC); |  |
| 7.4 | определения геометрически измеряемых и вычисляемых параметров: длина (не менее 4 измерений), угол, площадь, периметр, объем; |  |
| 7.5 | специальных измерений и вычислений акушерско-гинекологические и сердечные; |  |
| 7.6 | отображения на дисплее режимов В, В/В, В/М и М; |  |
| 8 | Режимы визуализации: |  |
| 8.1 | M -режим |  |
| 8.2 | B -режим |  |
| 8.3 | Перечислить другие доступные режимы |  |
| 8.4 | Число цветовых карт для цветового Допплера |  |
| 8.5 | Число цветовых карт для энергетического Допплера |  |
| 9 | Консоль для одновременного подключения не менее 2 датчиков |  |
| 10 | Характеристики конвексного датчика – 1шт. |  |
| 10.1 | Количество элементов в датчике не менее 128; |  |
| 10.2 | Диапазон частот, с фиксированной частотой или широкополосное мультичастотное сканирование с основной частотой 3,5 Мгц и в пределах от 2,0 до 5,0 Мгц |  |
| 10.3 | Кривизна примерно 60-70 градусов. Длина линейки примерно 50-60 мм. |  |
| 10.4 | Разрешающая способность в мм. (поперечная и продольная в В режиме на глубине ≤80 мм.) |  |
| 11 | Характеристики линейного датчика – 1шт. |  |
| 11.1 | Число элементов в датчике |  |
| 11.2 | Диапазон частот, с фиксированной частотой или широкополосное мультичастотное сканирование с основной частотой 7,5 Мгц или диапазоном частот, не уже 6-10 МГц. |  |
| 11.3 | Длина линейки примерно 50-70 мм. |  |
| 11.4 | Разрешающая способность в мм. (поперечная и продольная в В режиме на глубине ≤40 мм.) |  |
| 12 | Язык и клавиатура прибора - русский или английский; |  |
| 13 | Интерфейс должен иметь аналоговый видеовыход для подключения видеопринтера или дополнительного монитора |  |
| 14 | Электропитание 220 В +/-10%, 50 Гц, шнур питания -европейский разъем; |  |
| 15 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 16 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: |  |
| 16.1 | ISO 9001; |  |
| 16.2 | ISO 13485:2003; |  |
| 16.3 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 17 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 17.1 | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 17.2 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
| 17.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 18 | Гарантийный период не менее 24 мес; |  |
| 18.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 19 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 19.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте; |  |
| 20 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 21 | Наличие сервисной базы в г. Ташкенте - желательно. |  |
| 22 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Аппарат узд экспертного класса (Количество 10 – шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для визуальной диагностики нормы и патологии внутренних органов и тканей человека с использованием диагностического ультразвука с высокой разрешающей способностью. |  |
| 5. | Общее описание: |  |
| 5.1. | Области применения: |  |
| 5.1.1. | Кардиология: |  |
| 5.1.2. | Периферические сосуды: |  |
| 5.1.3. | Поверхностно расположенные органы: |  |
| 5.1.4. | Урология: |  |
| 5.1.5. | Педиатрия: |  |
| 5.1.6. | Нефрология: |  |
| 5.1.7. | Травматология и ортопедия: |  |
| 5.1.8. | Эндокринология: |  |
| 5.1.9. | Брюшная полость, гинекология: |  |
| 5.1.10. | Транскраниальные исследования: |  |
| 5.2. | Цифровой формирователь луча не менее: 12 бит |  |
| 5.3. | Максимальная глубина сканирования не менее 30 см (в зависимости от типа датчика): |  |
| 5.4. | Широкополосное и мультичастотное сканирование: |  |
| 5.5. | Технология динамической адаптивной коррекции изображения, усиливающей полезный сигнал и подавляющей спекл-шум: |  |
| 5.6. | Технология автоматической оптимизации изображения, основанной на анализе акустических свойств исследуемых тканей в В-режиме, М-режиме и спектральном доплеровском режимах: |  |
| 5.7. | Режимы сканирования: |  |
| 5.7.1. | В-режим: |  |
| 5.7.1.1. | В-режим с функцией тканевой гармоники: |  |
| 5.7.1.2. | Сложное многолучевое сканирование в реальном времени в В – режиме: |  |
| 5.7.1.3. | Режим визуализации кровотока в В-режиме, с возможностью регулировки мощности картирования: |  |
| 5.7.1.4. | Режим реконструкции панорамного широкоформатного изображения в В-режиме: |  |
| 5.7.2. | М-режим: |  |
| 5.7.2.1. | Цветной М-режим: |  |
| 5.7.2.2. | Анатомический М-режим: |  |
| 5.7.2.3. | Сочетание В и М-режимов: |  |
| 5.7.3. | Импульсно-волновой допплер (PW): |  |
| 5.7.3.1. | Сочетание В и PW- режимов в реальном времени: |  |
| 5.7.4. | Энергетический допплер (CPA): |  |
| 5.7.4.1. | Сочетание режимов В и энергетического допплера в реальном времени: |  |
| 5.7.4.2. | Сочетание режимов В, PW и энергетического допплера в реальном времени: |  |
| 5.7.5. | Постоянно-волновой допплер (CW): |  |
| 5.7.6. | Цветовой допплер (CDI): |  |
| 5.7.6.1. | Сочетание режимов В и цветового картирования в реальном времени: |  |
| 5.7.6.2. | Сочетание режимов В, М и цветового картирования в реальном времени: |  |
| 5.7.6.3. | Сочетание режимов В, PW и цветового картирования в реальном времени: |  |
| 5.7.6.4. | Сочетание режимов В, CW и цветового картирования: |  |
| 5.7.7. | Тканевой допплер (TDI): |  |
| 5.7.7.1. | Сочетание режимов В, PW и тканевого допплера в реальном времени: |  |
| 5.7.8. | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением: |  |
| 5.7.8.1. | Сочетание режимов В, PW и режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени: |  |
| 5.7.9. | Режим тканевого гармонического изображения (THI): |  |
| 5.7.9.1. | Режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса: |  |
| 5.7.9.2. | Режим фильтрационной тканевой гармоники: |  |
| 5.7.10. | Комбинированные режимы визуализации (дуплексный и триплексный): |  |
| 5.7.11. | Трапециевидное сканирование: |  |
| 5.8. | Сохранение и обработка "сырых" данных: |  |
| 5.9. | Трехмерная реконструкция: |  |
| 5.10. | Характеристики монитора: |  |
| 5.10.1. | Цветной жидкокристаллический монитор: |  |
| 5.10.2. | Диагональ не менее: 21 “ |  |
| 5.10.3. | Разрешение не менее: 1280 x 1024 |  |
| 5.10.4. | Возможность регулировки консоли и монитора: |  |
| 5.10.5. | Встроенные стереодинамики: |  |
| 5.11. | Сохранение данных и архивация: |  |
| 5.11.1. | Архивация изображений на HDD, CD, DVD: |  |
| 5.11.2. | Жесткий диск объемом не менее: 1000 Гб |  |
| 5.11.3. | Поддерживаемые форматы файлов (одиночные изображения): DICOM, JPEG, BMP: |  |
| 5.11.4. | Поддерживаемые форматы файлов (киноклипы): DICOM, AVI, Motion JPEG, MPEG-4: |  |
| 5.11.5. | DICOM 3.0 (storage/print/network): |  |
| 5.11.6. | DVD-RW привод: |  |
| 5.12. | Входные и выходные сигналы: |  |
| 5.12.1. | SVGA: |  |
| 5.12.2. | RS 232: |  |
| 5.12.3. | USB – порт: |  |
| 5.12.4. | Ethernet: |  |
| 5.13. | Датчики: |  |
| 5.13.1. | Не менее 3-х активных портов для подключения датчиков: |  |
| 5.13.2. | Каждый порт должен быть универсальным, т.е. подходить под любой тип датчиков: |  |
| 5.13.3. | Конвексный датчик; диапазон частот не менее: 3,0 – 6,0 МГц |  |
| 5.13.4. | Линейный датчик; диапазон частот не менее: 5,0 – 13,0 МГц |  |
| 5.13.5. | Секторный фазированный; диапазон частот не менее: 2,0 – 4,5 МГц |  |
| 5.13.6. | Микроконвексный внутриполостной датчик; диапазон частот не менее: 4,0 –7,5 МГц |  |
| 5.13.7. | Участник торгов должен представить в тендерном предложении подробное описание предлагаемых датчиков с указанием конкретных моделей: |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъём евростандарт: |  |
| 6.3. | ИБП для поддержания работы сканера в течение не менее 15 минут: |  |
| 6.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 7 | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Черно-белый принтер: 1 шт. |  |
| 7.2. | Термобумага для черно-белого принтера: 500 м |  |
| 7.3. | Гель для исследований: 2 000 мл |  |
| 7.4. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 7.5. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1 | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.6 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на каждом рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования и включать: |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по технике безопасности. |  |
| 13.3.2. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 13.3.3. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.4. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

Лот №17 Физиотерапевтическое оборудование для водных и паровых процедур

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидромассажная ванна (2-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для воздействии воды, пузырьков воздуха и мягкого давления на ткани человеческого тела с терапевтической целью. |  |
| 5 | Общие требования: |  |
| 5.1 | Не менее 4 зон гидромассажа |  |
| 5.2 | Не менее 2 зон воздушного массажа |  |
| 5.3 | Наличие запрограммированных протоколов терапии не менее 5 протоколов |  |
| 5.4 | Наличие процедуры подводного массажа |  |
| 5.5 | Наличие процедуры скользящего душа |  |
| 6 | Технические характеристики |  |
| 6.1 | Количество гидромассажных форсунок не менее 8 |  |
| 6.2 | Количество гидромассажных микро-форсунок не менее 30 |  |
| 6.3 | Наличие регулировки интенсивности гидромассажа |  |
| 6.4 | Количество форсунок воздушного массажа не менее 122 |  |
| 6.5 | Наличие регулировка интенсивности воздушного массажа |  |
| 6.6 | Насыщение углекислым газом (CO2 сатуратор) |  |
| 6.7 | Сенсорный LCD экран |  |
| 6.8 | Наличие индикатора температуры ванны и текущей воды |  |
| 6.9 | Наличие индикатора высокой температуры воды |  |
| 6.10 | Автоматическое заполнение и слив воды |  |
| 6.11 | Наличие термостатического смесителя |  |
| 6.12 | Функция быстрого запуска терапии |  |
| 6.13 | Автоматическая сушка воздушных форсунок |  |
| 6.14 | Функция хромотерапии |  |
| 6.15 | Встроенная звуковая система |  |
| 6.16 | Автоматическая программа дезинфекции |  |
| 6.17 | Максимальный объем ванны не менее 380 л Полезный объем ванны не менее 280 л |  |
| 6.18 | Наличие соответствующих фильтров |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: соответствие |  |
| 7.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: соответствие |  |
| 8 | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 8.1 | Исполнитель должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 8.2 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 9 | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 9.1 | ISO 9001: соответствие |  |
| 9.2 | ISO 13485: соответствие |  |
| 9.3 | CE: соответствие |  |
| 9.4 | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. соответствие |  |
| 9.5 | Оборудование должно быть зарегистрировано в Главном управлении по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ. (если оборудование подлежит регистрации) |  |
| 9.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9.7 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 10 | Документация: |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 10.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 10.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 11 | Гарантийные условия: |  |
| 11.1 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 12 месяца |  |
| 11.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 11.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 13 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 13.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 13.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 14 | Обучение технического персонала: |  |
| 14.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 14.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 14.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: соответствие |  |
| 14.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. соответствие |  |
| 14.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. соответствие |  |
| 14.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. соответствие |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Камерная ванна для верхних конечностей (Количество 2-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для воздействии воды, пузырьков воздуха и мягкого давления на ткани верхних конечностей человеческого тела с терапевтической целью. |  |
| 5 | Общее описание: |  |
| 5.1 | Гидромассаж: |  |
| 5.1.1 | Не менее 10 микро-форсунок |  |
| 5.1.2 | Наличие регулировки интенсивности гидромассажа |  |
| 5.1.3 | Автоматическая сушка воздушных форсунок |  |
| 5.2 | Режим: |  |
| 5.2.1 | постоянный, |  |
| 5.2.2 | синусоидальный, |  |
| 5.2.3 | Импульсный |  |
| 5.3 | Дисплей: |  |
| 5.3.1 | LED, |  |
| 5.3.2 | С установками времени терапии |  |
| 5.3.3 | Русскоязычный |  |
| 5.4 | Термометр: |  |
| 5.4.1 | Цифровой |  |
| 5.5 | Наполнение водой: |  |
| 5.5.1 | автоматическое, |  |
| 5.5.2 | Объем камеры: не менее 25 литров |  |
| 5.5.3 | Наличие индикатора температуры ванны и текущей воды |  |
| 6 | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 6.1 | Участник торгов в тендерном предложении должен представить подробную информацию о предлагаемых аксессуарах и расходных материалах. |  |
| 6.2 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.3 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 7.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 8.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 9.1 | ISO 9001: |  |
| 9.2 | ISO 13485: |  |
| 9.3 | CE: |  |
| 9.4 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 9.5 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9.6 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 10.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте |  |
| 12 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 12.1 | Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 12.1.1 | Медицинский персонал по эксплуатации аппарата – максимальное количество 3 чел.; |  |
| 12.1.2 | Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 12.1.3 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Камерная ванна для нижних конечностей (Количество 2-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для воздействии воды, пузырьков воздуха и мягкого давления на ткани нижних конечностей человеческого тела с терапевтической целью. |  |
| 5 | Общее описание: |  |
| 5.1 | Гидромассаж: |  |
| 5.1.1 | Не менее 12 микро-форсунок |  |
| 5.1.2 | Не менее 2 гидромассажных зон |  |
| 5.1.3 | Наличие регулировки интенсивности гидромассажа |  |
| 5.1.4 | Автоматическая сушка воздушных форсунок |  |
| 5.2 | Режим: |  |
| 5.2.1 | постоянный, |  |
| 5.2.2 | синусоидальный, |  |
| 5.2.3 | импульсный |  |
| 5.3 | Дисплей: |  |
| 5.3.1 | LED |  |
| 5.3.2 | С установками времени терапии |  |
| 5.3.3 | Русскоязычный |  |
| 5.4 | Термометр: |  |
| 5.4.1 | Цифровой |  |
| 5.5 | Наполнение водой: |  |
| 5.5.1 | автоматическое, |  |
| 5.5.2 | два уровня на выбор - для колен или лодыжек |  |
| 5.6 | Дополнительная опция: |  |
| 5.6.1 | Наличие воздушного массажа |  |
| 5.6.2 | Форсунок для анальной зоны |  |
| 5.6.3 | Объем камеры: не менее 80/140 литров (лодыжка/колена) соответственно |  |
| 6 | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 6.1 | Участник торгов в тендерном предложении должен представить подробную информацию о предлагаемых аксессуарах и расходных материалах. |  |
| 6.2 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.3 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 7.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
| 8.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 9.1 | ISO 9001: |  |
| 9.2 | ISO 13485: |  |
| 9.3 | CE: |  |
| 9.4 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
| 9.5 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 10.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны; |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на рабочем месте |  |
| 12 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 12.1 | Инструктаж должен быть организован исполнителем на рабочем месте для следующего персонала: |  |
| 12.1.1 | Медицинский персонал по эксплуатации аппарата – максимальное количество 3 чел.; |  |
| 12.1.2 | Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.; |  |
| 12.1.3 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Аппарат для криолиполиза (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для лечебного воздействия комбинированного контролируемого охлаждения, позволяющего без хирургического вмешательства с целью лечения ожирения. |  |
| 5 | Общее описание: |  |
| 5.1 | Цветной сенсорный монитор |  |
| 5.2 | Максимальная температура охлаждения -10°C ~ 10°C |  |
| 5.3 | Подаваемое давление не менее 700 мбар |  |
| 5.4 | Подключение манипулы работающих одновременно – не меньше 4 – х шт. |  |
| 5.5 | Длительность сеанса 30- 90 мин |  |
| 5.6 | Датчики температуры – не менее 10 шт |  |
| 5.7 | Тип охлаждения - полупроводниковое |  |
| 5.8 | Звуковая сигнализация при изменении температуры на 0,5 ℃. |  |
| 5.9 | Функция автоматического наполнения и слива воды |  |
| 5.10 | Функция автоматической очистки |  |
| 5.11 | Тип компрессора бесшумный поршневой 2- цилиндровый |  |
| 5.12 | Беспрерывная работа не менее 8 часов |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 6.3 | Источник бесперебойного питания, рабочее время не менее 10 мин.: |  |
| 7 | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1 | Манипулы – 8 шт |  |
| 7.2 | Кабель питания – 1 шт |  |
| 7.3 | Специализированные салфетки с антифризом – 2000 шт |  |
| 7.4 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 7.5 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8 | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1 | ISO 9001: |  |
| 8.2 | ISO 13485: |  |
| 8.3 | CE: |  |
| 8.4 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2 | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. |  |
| 9.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийные условия: |  |
| 10.1 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 12 месяца |  |
| 10.2 | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 12 | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2 | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3 | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13 | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1 | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2 | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3 | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать: |  |
| 13.4 | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 13.5 | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.6 | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

Лот №18 Прочие физиотерапевтическое оборудование

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат лазерной терапии (Количество 8-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для лечения органов и систем: от заболеваний кожи и подкожного жира до патологий дыхательной, мочеполовой, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой. |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Кол-во независимых каналов, не менее 1 (шт.) |  |
| 5.2 | Количество одновременно подключаемых аппликаторов (шт.) Не менее 2 |  |
| 5.3 | Экран Цветной сенсорный |  |
| 5.4 | Режим работы Непрерывный и импульсный |  |
| 5.5 | Доза (Дж/см2) 01 – 100 |  |
| 5.6 | Частота (Гц) 0-10,000 |  |
| 5.7 | Обрабатываемая площадь (см2) 0,1 – 100 |  |
| 5.8 | Коэффициент заполнения (%)35-100 |  |
| 5.9 | Класс лазера 3B |  |
| 5.10 | Мощность инфракрасного лазерного зонда (мВт) Не менее 200 |  |
| 5.11 | Мощность красного лазерного зонда (мВт) Не менее 50 |  |
| 5.12 | Лазерная акупунктура и частоты Ножье: |  |
| 5.13 | Автоматический расчет параметров терапии: |  |
| 5.14 | Запрограммированные протоколы- не менее 10 шт. |  |
| 5.15 | База данных пациентов |  |
| 5.16 | Навигация по частям тела |  |
| 5.17 | Возможность записи пользовательских программ |  |
| 5.18 | Идентификация аппликаторов |  |
| 5.19 | Возможность изменения настроек |  |
| 5.20 | Меню на русском языке |  |
| 6 | Комплектация: |  |
| 6.1 | Лазерный зонд (шт.) 2 |  |
| 6.2 | Защитные очки (шт.) 2 |  |
| 6.3 | Держатель для лазерного зонда (шт.) 2 |  |
| 6.4 | Оптические насадки (шт.) 4 |  |
| 6.5 | Держатель для оптической насадки (шт.) 2 |  |
| 6.6 | Кабель питания (шт.) 1 |  |
| 6.7 | Адаптер (шт.) 1 |  |
| 6.8 | Стилус для управления на сенсорном дисплее (шт.) 1 |  |
| 6.9 | Тележка (шт.) 1 |  |
| 6.10 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.11 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Сертификаты: |  |
| 7.1 | ISO 9001:2008, |  |
| 7.2 | ISO 13485:2003, |  |
| 7.3 | IEC 61010-1 или аналог международного стандарта |  |
| 7.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 7.4 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 8.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 9.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Сервисная служба Исполнителя; Наличие собственной сервисной службы Исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Аппарат магнитотерапии (Количество 9-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для оказания терапевтического воздействия на организм человека переменным неоднородным магнитным полем. |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Кол-во независимых каналов, не менее (шт.)2 |  |
| 5.2 | Количество одновременно подключаемых аппликаторов (шт.) Не менее 2 |  |
| 5.3 | Экран Цветной сенсорный |  |
| 5.4 | Максимальная интенсивность магнитного поля (мТл) Не менее 128 |  |
| 5.5 | Модуляция частоты (Гц)0-166 |  |
| 5.6 | Пользовательские серии магнитных импульсов: |  |
| 5.6.1 | Импульсное магнитное поле прямоугольные |  |
| 5.6.2 | экспоненциальные |  |
| 5.6.3 | синусоидальные |  |
| 5.6.4 | треугольные импульсы |  |
| 5.7 | Магнитное поле Сфокусированное |  |
| 5.8 | Запрограммированные протоколы (шт.) Не менее 10 шт |  |
| 5.9 | База данных пациентов |  |
| 5.10 | Навигация по частям тела |  |
| 5.11 | Пользовательские программы |  |
| 5.12 | Идентификация аппликаторов |  |
| 5.13 | Возможность изменения настроек |  |
| 5.14 | Меню на русском языке |  |
| 6 | Комплектация |  |
| 6.1 | Аппликатор двойной диск (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.2 | Аппликатор соленоид 30см (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.3 | Магнитотерапевтическая кушетка (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.4 | Оптические насадки (шт.) Не менее 4 |  |
| 6.5 | Держатель для оптической насадки Не менее 2 |  |
| 6.6 | Кабель питания (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.7 | Адаптер (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.8 | Стилус для управления на сенсорном дисплее (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.9 | Тележка (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.10 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.11 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Сертификаты: |  |
| 7.1 | ISO 9001:2008, |  |
| 7.2 | ISO 13485:2003, |  |
| 7.3 | IEC 61010-1 или аналог международного стандарта |  |
| 7.4 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 7.4 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 8.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 9.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Сервисная служба исполнителя; Наличие собственной сервисной службы Исполнитела авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Аппарат универсальный для ингаляции (компрессорный) (Количество 2-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Для влажного распыления морской воды, рассолов, термальной и минеральной воды, медикаментозного, масляного распыления (каждая процедура по отдельности или в сочетании). |  |
| 5 | Общее описание: |  |
| 5.1 | Встроенный электрорегулируемый нагрев. |  |
| 5.2 | Все насадки легко снимаются и автоклавируются при 121°С. |  |
| 5.3 | Готовый к работе аппарат, включающий блок распыления с защитой обратного хода, аэрозольный трубопровод. |  |
| 6 | Комплект принадлежностей: |  |
| 6.1 | 2 стакан для рассолов, |  |
| 6.2 | 2 распылитель медикаментов, |  |
| 6.3 | 2 мундштук, |  |
| 6.4 | 2 насадка для носа, |  |
| 6.5 | 2 бактериальный фильтр из нержавеющей стали |  |
| 6.6 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 6.7 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Технические данные: |  |
| 7.1 | Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 300 вА |  |
| 7.2 | Потребность сжатого воздуха: макс. 25 л/мин при давлении 1,5-2 бар |  |
| 8 | Распыление рассола и т.п.: |  |
| 8.1 | Расход среды: прим. 2,2 мл/мин |  |
| 8.2 | Спектр частиц: 5 – 40 мкр |  |
| 8.4 | Емкость для рассола: 200 мл |  |
| 9 | Сертификаты: |  |
| 9.1 | ISO 9001:2008, |  |
| 9.2 | ISO 13485:2003, |  |
| 9.3 | IEC 61010-1 или аналог международного стандарта |  |
| 9.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия |  |
| 10 | Регистрация в ГУККЛСиМТ: |  |
| 10.1 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 11 | Документация: |  |
| 11.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 11.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 12 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 12.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 13 | Сервисная служба Исполнителя; |  |
| 13.1 | Наличие собственной сервисной службы Исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 14 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Аппарат электротерапии (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты с целью обезболивающего, противовоспалительного действия при различных патологических состояниях. |  |
| 5 | Общее описание: |  |
| 5.1 | Кол-во независимых каналов, не менее шт. 4 |  |
| 5.2 | Экран цветной сенсорный |  |
| 5.3 | Запрограммированные протоколы (шт.) Не менее 10 шт |  |
| 5.4 | Кол-во видов тока (шт.) не менее 15 |  |
| 5.5 | База данных пациентов |  |
| 5.6 | Навигация по частям тела |  |
| 5.7 | Возможность записи пользовательских программ |  |
| 5.8 | Идентификация аппликаторов |  |
| 5.9 | Режим постоянного тока |  |
| 5.10 | Режим постоянного напряжения |  |
| 5.11 | Возможность изменения настроек |  |
| 5.12 | Электродиагностика |  |
| 5.13 | Высоковольтная терапия |  |
| 5.14 | Электровакуумная терапия |  |
| 5.15 | Меню на русском языке |  |
| 6 | Комплектация |  |
| 6.1 | Кабель пациента для электротерапии (шт.) Не менее 4 |  |
| 6.2 | Электроды для электротерапии (шт.) Не менее 28 |  |
| 6.3 | Губковое покрытие для электродов (шт.) Не менее 300 |  |
| 6.4 | Набор фиксирующих ремней (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.5 | Кабель питания (шт.) Не менее 2 |  |
| 6.6 | Адаптер (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.7 | Стилус для управления на сенсорном дисплее (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.8 | Тележка (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.9 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.10 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Сертификаты: |  |
| 7.1 | ISO 9001:2008, |  |
| 7.2 | ISO 13485:2003, |  |
| 7.3 | IEC 61010-1 или аналог международного стандарта |  |
| 7.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 9.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 9.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 10.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Сервисная служба Исполнителя; Наличие собственной сервисной службы Исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Аппарат для проведения радиальной ударно-волновой терапии (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для направленного воздействия акустических ударных волн, которые восстанавливают кровообращение и стимулируют восстановительные процессы в тканях, уменьшения боли и отечность. |  |
| 5 | Область применения: |  |
| 5.1 | Реабилитация; |  |
| 5.2 | Ортопедия; |  |
| 5.3 | Спортивная медицина; |  |
| 5.4 | Эстетическая медицина. |  |
| 6 | Терапевтическая эффективность: |  |
| 6.1 | Восстановление тканей |  |
| 6.2 | Устранение боли |  |
| 6.3 | Восстановление подвижности |  |
| 7 | Интерфейс: |  |
| 7.1 | цветной сенсорный экран; |  |
| 7.2 | Меню на русском языке. |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |
| 8.1 | Пружинный аппликатор, исключающий отдачу в руку |  |
| 8.2 | Встроенный воздушный гаситель |  |
| 8.3 | Максимальное давление до 5 бар |  |
| 8.4 | Частота от 1 до 22 Гц |  |
| 8.5 | Одиночный и постоянный режим |  |
| 8.6 | Градиент интенсивности |  |
| 9 | Запрограммированные протоколы не менее 10 шт, в том числе: |  |
| 9.1 | Пяточная шпора, Подошвенный фасциит |  |
| 9.2 | Ахиллодиния, ахиллобурсит |  |
| 9.3 | Предшествующий синдром Тибиалиса |  |
| 9.4 | Синдром наконечника коленной чашечки – пателлярная тендинопатия (колено «прыгуна») |  |
| 9.5 | Тендинит бицепса плеча |  |
| 9.6 | Трохантериит, «лампасный синдром» (боль в области тазобедренного сустава) |  |
| 9.7 | Синдром приводящих мышц бедра, АРС-синдром |  |
| 9.8 | Плече-лопаточный периартрит, импиджмент синдром |  |
| 9.9 | Эпикондилит плечевой кости лучевой/локтевой – «Теннисный» локоть |  |
| 9.10 | Остеоартроз суставов кистей и стоп I степени, Hallux valgus |  |
| 9.11 | Карпальный синдром (Боль на ладонной стороне запястья) |  |
| 9.12 | Хроническая enthesopathies |  |
| 9.13 | Болезненные мышечные уплотнения, триггерные точки, миогелозы |  |
| 9.14 | Наличие соответствующего воздушного компрессора |  |
| 9.15 | Питание 230 В/50–60 Гц, |  |
| 9.16 | Класс защиты не менее II (в соответствии с IEC 536) |  |
| 10 | Комплектация |  |
| 10.1 | Датчики 9 мм (шт.) Не менее 2 |  |
| 10.2 | Датчики мультифокусирующие 15 мм (шт.) Не менее 2 |  |
| 10.3 | Датчики фокусирующий 15 мм (шт.) Не менее 2 |  |
| 10.4 | Сменный патрон (шт.) Не менее 2 |  |
| 10.5 | Кабель питания (шт.) Не менее 1 |  |
| 10.6 | гель 1000 мл (шт.) Не менее 2 |  |
| 10.7 | Стилус для управления на сенсорном дисплее (шт.) Не менее 1 |  |
| 10.8 | Тележка (шт.) Не менее 1 |  |
| 10.9 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 10.10 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 11 | Сертификаты: |  |
| 11.1 | ISO 9001:2008, |  |
| 11.2 | ISO 13485:2003, |  |
| 11.3 | IEC 61010-1 или аналог международного стандарта |  |
| 11.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 11.4 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 12 | Документация: |  |
| 12.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 12.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 12.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 13 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 13.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 14 | Сервисная служба Исполнителя; Наличие собственной сервисной службы Исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 15 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 16 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 6 | Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для восстановления нарушений кровообращения, тока лимфы, избавления от лишнего веса и восстановления обмена веществ в организме. |  |
| 5 | Общее описание: |  |
| 5.1 | Количество камер не менее 12 |  |
| 5.2 | Количество каналов не менее 24 |  |
| 5.3. | Не менее 6 программ, в том числе:, |  |
| 5.3.1 | Компрессионный массаж, |  |
| 5.3.2 | Лимфодренаж, |  |
| 5.3.3 | Компрессионный массаж по 2 камерам, |  |
| 5.3.4 | лимфодренаж по 2 камерам |  |
| 5.3.5 | Компрессионный массаж по 4 камерам, |  |
| 5.3.6 | лимфодренаж по 4 камерам. |  |
| 5.4 | Индивидуальная регулировка давления в каждой камере от 0-до 200 мм.рт.ст., |  |
| 5.5 | Регулировка скорости нагнетания |  |
| 5.6 | возможность отключения одной или нескольких камер |  |
| 5.7 | регулировка интервала удержания давления |  |
| 5.8 | подключение через один штекер |  |
| 6 | Комплектация |  |
| 6.1 | ботфорты для обеих ног (до бедра) (шт.) Не менее 2 |  |
| 6.2 | манжета на руку (шт.) Не менее 4 |  |
| 6.3 | манжета с инфракрасным прогревом на талию (шт.) Не менее 2 |  |
| 6.4 | Комбинезон (шт.) Не менее 2 |  |
| 6.5 | Кабель питания (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.6 | Компрессор, расширители, однолинейный и двухлинейный воздуховоды. (комплект) не менее 1 |  |
| 6.7 | Тележка (шт.) Не менее 1 |  |
| 6.8 | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.9 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7 | Сертификаты: |  |
| 7.1 | ISO 9001:2008, |  |
| 7.2 | ISO 13485:2003, |  |
| 7.3 | IEC 61010-1 или аналог международного стандарта |  |
| 7.4 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 8.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Гарантийный срок: 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |
| 9.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Сервисная служба Исполнителя; Наличие собственной сервисной службы Исполнителя авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан. |  |
| 11 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 12 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом исполнителя на каждом рабочем месте. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |

Лот №19 Плазменный стерилизатор

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плазменный стерилизатор (Количество 12-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4. | Общее описание: |  |
| 4.1. | Области применения: |  |
| 4.1.1. | Стерилизация жестких и гибких эндоскопов и принадлежностей к ним: |  |
| 4.1.2. | Стерилизация хирургических инструментов (включая полые и многоканальные): |  |
| 4.1.3. | Стерилизация контуров наркозно-дыхательной аппаратуры: |  |
| 4.1.4. | Стерилизация пластиковых и резиновых изделий: |  |
| 4.1.5. | Стерилизация иных термолабильных инструментов и дорогостоящего оборудования: |  |
| 4.2. | Стерилизующий агент – пероксид водород (Н2О2) в сочетании с его низкотемпературной плазмой: |  |
| 4.3 | Образование плазмы из пероксида водорода происходит только внутри камеры стерилизации: |  |
| 4.4 | Полностью автоматизированный процесс стерилизации, контроля и утилизации: |  |
| 4.5 | Управление с помощью встроенного сенсорного дисплея: |  |
| 4.6 | Система автоматического закрытия двери: |  |
| 4.7 | Форма рабочей камеры – прямоугольная: |  |
| 4.8 | Рабочий (используемый) объем камеры не менее: 130 литров |  |
| 4.9 | Количество загружаемых лотков не менее: 2 |  |
| 4.10 | Максимальная температура стерилизации не более: 550С |  |
| 4.11 | Максимальное время стерилизации не более: 60 минут |  |
| 4.12 | Концентрация пероксида водорода в рабочей камере не менее: 58 % |  |
| 4.13 | Режимы стерилизации |  |
| 4.13.1 | стандартный, |  |
| 4.13.2 | ускоренный, |  |
| 4.13.3 | расширенный: |  |
| 4.14 | Упаковка стерилизующего агента (в герметичных упаковках во избежание утечки и испарения)– кассеты с ампулами для каждого цикла стерилизации, специальные контейнеры/картриджи или в герметичных пластиковых бутылках: |  |
| 4.15 | В случае, если стерилизующий агент поставляется в специальных контейнерах/картриджах или в герметичных пластиковых бутылках: срок хранения/использования после загрузки в стерилизатор должен быть не менее: 30 дней |  |
| 4.16 | Автоматический контроль наличия и срока годности стерилизующего агента: |  |
| 4.17 | Автоматическое удаление использованных емкостей в отсек утилизации: |  |
| 4.18 | Предупреждение об избыточной загрузке: |  |
| 4.19 | Предупреждение об избыточной влажности: |  |
| 4.20 | Предупреждение об избыточном количестве целлюлозы: |  |
| 4.21 | Предупреждение об утечке пероксида водорода: |  |
| 4.22 | Встроенный инкубатор для биологических индикаторов: |  |
| 4.23 | Каталитический нейтрализатор: |  |
| 4.24 | Встроенный термографический принтер: |  |
| 4.25 | Пароль пользователя: |  |
| 4.26 | USB-порт и Ethernet-порт: |  |
| 4.27 | Объем внутренней памяти (допускается сохранения данных на карту памяти) не менее: 5000 циклов |  |
| 4.28 | Поддержка русского языка в интерфейсе пользователя: |  |
| 4.29 | Мобильная конструкция на колесах (2 колеса с тормозным механизмом): |  |
| 5. | Электропитание: |  |
| 5.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 5.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 6. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 6.1. | Стерилизующий агент, химический индикатор, биологический индикатор: на 300 циклов стерилизации |  |
| 6.1.1. | Участник торгов должен представить в тендерном предложении подробную информацию о расходных материалах. |  |
| 6.2. | Бумага для термографического принтера: 10 рулонов |  |
| 6.3. | Лоток для инструментов (примерный размер 35 х 60 см): 2 шт. |  |
| 6.4. | Термоупаковочная машина (максимальная ширина используемого рулона не менее 420 мм): 1 шт. |  |
| 6.4.1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 6.4.2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 6.4.3 | Страна происхождения: |  |
| 6.5. | Рулон плоский для плазменной стерилизации: |  |
| 6.5.1. | Ширина 100 мм: не менее 100 м |  |
| 6.5.2. | Ширина 150 мм: не менее 100 м |  |
| 6.5.3. | Ширина 250 мм: не менее 100 м |  |
| 6.5.4. | Ширина 300 мм: не менее 100 м |  |
| 6.5.5. | Ширина 400 мм: не менее 100 м |  |
| 6.6. | Рулон объемный плазменной стерилизации: |  |
| 6.6.1. | Размер 75 х 50 мм: не менее 100 м |  |
| 6.6.2. | Размер 150 х 50 мм: не менее 100 м |  |
| 6.6.3. | Размер 250 х 65 мм: не менее 100 м |  |
| 6.6.4. | Размер 300 х 80 мм: не менее 100 м |  |
| 6.6.5. | Размер 400 х 60 мм: не менее 100 м |  |
| 6.7. | Расходные материалы должны быть совместимы с предлагаемым стерилизатором и обеспечивать выполнение назначения закупаемого оборудования |  |
| 6.8. | К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности расходных материалов (с ограниченным сроком годности) должен быть не менее 80 % от установленного. |  |
| 6.9. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. |  |
| 6.10 | исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 7. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 7.1. | ISO 9001: |  |
| 7.2. | ISO 13485: |  |
| 7.3. | CE: |  |
| 7.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 7.5 | исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 7.6 | Регистрация (если подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ"): - Должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать в случае присуждение контракта. |  |
| 8. | Документация: |  |
| 8.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 8.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке. |  |
| 8.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 8.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9. | Гарантийные условия: |  |
| 9.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию. 24 месяца |  |
| 9.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. |  |
| 9.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 10.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на каждом рабочем месте. |  |
| 11. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 11.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 11.2. | исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 11.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 12. | Обучение технического персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 12.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в послегарантийном периоде и включать. |  |
| 12.4. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 12.5. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 12.6. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация указанная выше.

**Исполнитель в рамках выделенного бюджета:

1.	Должен предоставить полностью укомплектованное и работоспособное оборудование необходимое для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации;

2.	Может предложить свое аналогичное оборудование (в том числе с превосходящими характеристиками), которое выполняет все цели и задачи, указанные в настоящем техническом задании (с учетом целевого назначения). Для соответствия техническому заданию допускается установка опциональных модулей (в том числе взаимоинтегрированных).

Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также в виде файла в формате WORD.

Данные сноски применимы ко всем техническим заданиям настоящего проекта.

III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ

1.1 Участник тендера должен представить ценовое предложение на весь объём закупаемых товаров по лоту, в котором принимает участие.

1.2 Стартовая цена предложения:

| № | Наименование закупаемого товара (предмет тендерных торгов) | Количество для закупки | Стартовая цена товара за шт. в долл.США | Предельная сумма в долл.США | Сумма задатка (гарантии на предложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 - Универсальная ангиографическая система |  |  |  |  |  |
| 1 | Ангиографическая система | 1 | 560 000,00 | 560 000,00 | 11 200,00 |
| Лот №2 Наркозно-дыхательный аппарат |  |  |  |  |  |
| 1 | Наркозно-дыхательный аппарат | 15 | 26 000,00 | 390 000,00 | 7 800,00 |
| Лот №3 ИВЛ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИВЛ | 31 | 21 500,00 | 666 500,00 | 13 330,00 |
| Лот №4 Инструменты |  |  |  |  |  |
| 1 | Ампутационный набор инструментов | 8 | 6 000,00 | 48 000,00 | 5 670,00 |
| 2 | Большой хирургический набор | 16 | 11 500,00 | 184 000,00 |  |
| 3 | Набор хирургический операционный (малый) | 1 | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
| 4 | Осциллирующая пила | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 283 500,00 |  |
| Лот №5 Кардиология |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления с программным обеспечением | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 3 586,72 |
| 2 | Стресс система | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3 | Холтеровский монитор ЭКГ с программным обеспечением | 8 | 7 542,00 | 60 336,00 |  |
| 4 | Электрокардиограф | 13 | 2 000,00 | 26 000,00 |  |
| 5 | Дефибриллятор со встроенным ЭКГ блоком | 11 | 6 000,00 | 66 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 179 336,00 |  |
| Лот №6 ИФА |  |  |  |  |  |
| 1 | Иммуноферментный анализатор автоматический дисковый (с хелюминисцентным методом) | 8 | 28 155,00 | 225 240,00 | 5 084,80 |
| 2 | Иммуноферментный анализатор полуавтоматический (ридер) | 6 | 2 500,00 | 15 000,00 |  |
| 3 | Промывочная установка для иммуноферментного анализатора | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 254 240,00 |  |
| Лот №7 Биохимические анализаторы |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор (открытого типа) до 100 тестов в час | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 820,00 |
| 2 | Автоматический биохимический анализатор не менее 300 определений в час (открытого типа) | 9 | 25 000,00 | 225 000,00 |  |
| 3 | Полуавтоматический биохимический анализатор | 18 | 3 000,00 | 54 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 291 000,00 |  |
| Лот №8 Микроскопы |  |  |  |  |  |
| 1 | Микроскоп бинокулярный с комбинированным осветителем | 23 | 1 150,00 | 26 450,00 | 4 629,00 |
| 2 | Микроскоп для анализа качества спермы с програмным обеспечением | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3 | Операционный микроскоп для широкого спектра хирургических вмешательств на переднем и заднем отрезках глаза | 1 | 175 000,00 | 175 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 231 450,00 |  |
| Лот №9 Анализаторы и прочее диагностическое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматический анализатор гликированного гемоглобина | 4 | 16 966,00 | 67 864,00 | 4 895,36 |
| 2 | Анализатор газов крови и электролитов | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
| 3 | Анализатор для определения показателей свёртывания крови (коагулометр) | 11 | 1 800,00 | 19 800,00 |  |
| 4 | Анализатор для определения скорости оседания эритроцитов | 2 | 2 300,00 | 4 600,00 |  |
| 5 | Гематологический анализатор автоматический (не менее 23 параметров исследований) | 9 | 11 500,00 | 103 500,00 |  |
| 6 | Гематологический анализатор автоматический (не менее 29 параметров исследований) | 1 | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
| 7 | Анализатор для клинического анализа мочи | 19 | 816,00 | 15 504,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 244 768,00 |  |
| Лот №10 Светильники |  |  |  |  |  |
| 1 | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 18 | 6 000,00 | 108 000,00 | 6 070,00 |
| 2 | Светильник бестеневой медицинский потолочный | 17 | 11 500,00 | 195 500,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 303 500,00 |  |
| Лот №11 - Лазерный фотокоагулятор |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазерный фотокоагулятор (рабочая длина волны 577нм) | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 | 3 478,00 |
| 2 | Лазерный фотокоагулятор (рабочая длина волны 810 нм) | 1 | 98 900,00 | 98 900,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 173 900,00 |  |
| Лот №12 – Диагностические офтальмологическое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | А-В скан с встроенной системой ультразвуковой биометрии (УБМ) | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 564,00 |
| 2 | Авторефрактокератометр с принадлежностями | 9 | 9 000,00 | 81 000,00 |  |
| 3 | Набор очковых линз | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 |  |
| 4 | Непрямой бинокулярный офтальмоскоп | 1 | 9 200,00 | 9 200,00 |  |
| 5 | Периметр автоматический с принадлежностями | 3 | 16 000,00 | 48 000,00 |  |
| 6 | Тонометр офтальмологический бесконтактный | 9 | 10 000,00 | 90 000,00 |  |
| 7 | Щелевая лампа | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 328 200,00 |  |
| Лот №13 – Оборудование для офтальмологических операций |  |  |  |  |  |
| 1 | Комбинированная система для витрэктомии и факоэмульсификации | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 305,00 |
| 2 | Операционное кресло хирурга (офтальмологическое) | 1 | 5 750,00 | 5 750,00 |  |
| 3 | Операционный стол для офтальмологических вмешательств | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 4 | Офтальмологический YAG-лазер | 1 | 49 500,00 | 49 500,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 165 250,00 |  |
| Лот №14 - Рентгеновский комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Рентгеновский комплекс для проведения рентгенографии и рентгеноскопии, в комплекте с термопринтером | 8 | 197 089,00 | 1 576 712,00 | 31 534,24 |
| Лот №15 - Передвижной рентген аппарат |  |  |  |  |  |
| 1 | Портативный передвижной рентген аппарат | 9 | 37 032,00 | 333 288,00 | 6 665,76 |
| Лот №16 - УЗД |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат УЗД переносной | 7 | 22 000,00 | 154 000,00 | 10 080,00 |
| 2 | Аппарат УЗД эксперного класса | 10 | 35 000,00 | 350 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 504 000,00 |  |
| Лот №17 Физиотерапевтическое оборудование для водных и паровых процедур |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидромассажная ванна | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 3 440,00 |
| 2 | Камерная ванна для верхних конечностей | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 |  |
| 3 | Камерная ванна для нижних конечностей | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 |  |
| 4 | Аппарат для криолиполиза | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 172 000,00 |  |
| Лот №18 Прочие физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат лазерной терапии | 8 | 7 000,00 | 56 000,00 | 3 104,00 |
| 2 | Аппарат магнитотерапии | 9 | 7 000,00 | 63 000,00 |  |
| 3 | Аппарат универсальный для ингаляции | 2 | 600,00 | 1 200,00 |  |
| 4 | Аппарат электротерапии | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| 5 | Аппарат для проведения радиальной ударно-волновой терапии | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| 6 | Аппараты для прессотерапии и лимфодренажа | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 155 200,00 |  |
| Лот №19 Плазменный стерилизатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Плазменный стерилизатор | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 | 6 000,00 |
|  | Общее количество | 834 | Итого в долл. США | 7 112 844,00 |  |
|  |  |  | Итого в сумах | 76 818 715 200,00 |  |

* Стартовая цена товара за единицу указана с учетом НДС, таможенных платежей и таможенных сборов. Иностранные участники, предоставляют ценовые предложения без учета НДС, таможенных платежей и таможенных сборов, оплачиваемых при таможенной очистке со стороны, грузополучатель. При определении оцененной стоимости предложений иностранных участников, тендерной комиссией будут учитываться НДС, таможенные платежи и таможенный сбор в размере, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21.08.2020г. №ПП-4812, по продукции, не включенной в Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временный запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, в соответствии с международной практикой при оценке предложений участников тендера товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 
15 процентов от цены DDP (Узбекистан) на импортируемые товары.

Указанные цены являются предельными, то есть цена предложения (за единицу товара и общая стоимость поставляемых товаров вместе с сопутствующими услугами) по соответствующему лоту не должна превышать указанную предельную стоимость.

1.3. Цена предложения должна быть фиксированной и должна действовать в течение всего срока действия договора до полного его завершения. Цены указываются иностранными исполнителями в Долларах США, Евро или Россйских рублях.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте, с учетом всех налогов и обязательных платежей.

1.4. Оплата иностранным исполнителям за поставляемые товары будет произведена в Долларах США или в Евро в виде безотзывного делимого аккредитива, открываемого 
ООО «O‘ZMEDIMPEKS» в пользу Исполнителя. Аккредитив открывается в АО «КДБ Банк Узбекистан» после предоставления Исполнителем Гарантии на исполнение договора в адрес 
ООО «O‘ZMEDIMPEKS». Для отечественных исполнителей оплата будет произведена в национальной валюте в виде предоплаты – 15% от общей суммы договора. Остальная сумма в размере 85% оплачивается после фактического получения товара согласно счет-фартуры. Последующая оплата фактически поставленной продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после составления акта приёма по представленным 
счетам-фактурам, с учетом вычета суммы произведенной предоплаты.

1.5. Источник финансирования: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан.

1.6. Условия поставки (согласно Инкотермс-2010):

- для иностранных исполнителей: DAP г. Ташкент:

a) воздушным транспортом – до международного аэропорта «Ташкент» им. Ислама Каримова, код приграничного поста 00101;

b) автотранспортом – до Терминала «Ark Buloq», код поста 26003;

c) ж/д станции «Ташкент-Товарная», код станции 722400,

- для отечественных исполнителей: DDP, до склада Заказчика в г. Ташкенте.

1.7. Срок поставки:

- для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в Республику Узбекистан (отметка таможенных органов Республики Узбекистан на ТТН).

- для отечественных исполнителей: 120 дней со дня проведения 15% предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Заказчику (дата, указанная на счёт-фактуре).

1.8. Оценка ценовых предложений будет проводится специальной экспертной группой, созданной из представителей Заказчика и тендерной комиссии, или другим уполномоченным органом по решению Тендерной комиссии.

1.9. В случае, если Участник предлагает натуральную скидку в виде товаров, не закупаемых по (лоту) тендера, данная скидка не будет рассматриватся.

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора для отечественных исполнителей

| Договор поставки №UMI-2021/___ |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Ташкент | от ___.___._______г. |  |
| __________________________ (Республика Узбекистан), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________ ___________, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «O‘zmedimpeks» Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Каттаходжаева Д. Р., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Протокола №___ от ___.___._____г. заседания закупочной комиссии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, заключили настоящий Договор о нижеследующем: |  |  |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |  |  |
| 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить медицинское оборудование, согласно Приложению №1 к настоящему Договору, далее «Товар», на условиях оговоренных настоящим Договором. |  |  |
| 1.2. Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в Приложение №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. |  |  |
| 1.3. Товар должен быть зарегистрирован в ГУП «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации). |  |  |
| 2. СРОКИ ПОСТАВКИ |  |  |
| 2.1. Товар, указанный в Приложении №1, поставляется в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня осуществления авансового платежа. |  |  |
| 2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы. |  |  |
| 3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА |  |  |
| 3.1. Датой поставки считается дата подписания накладной счета-фактуры обеими сторонами. |  |  |
| 3.2. Условия поставки: поставка товара осуществляется до склада Покупателя силами и средствами Поставщика. |  |  |
| 3.3. Товар отгружается со склада Поставщика силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. |  |  |
| 3.4. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена. |  |  |
| 3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в присутствии представителя Поставщика. |  |  |
| 3.6. Покупатель извещает Поставщика о дате приёма передачи товара. |  |  |
| 4. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА |  |  |
| 4.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1, установлены в сумах, являются фиксированными на весь срок действия Договора и изменению не подлежат. |  |  |
| 4.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1, включают в себя: налоги, накладные расходы и иные затраты, связанные с исполнением настоящего Договора. |  |  |
| 4.3. Общая сумма Договора составляет: _______________ (____сумма прописью_____) сум. |  |  |
| 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ |  |  |
| 5.1. Оплата осуществляется следующим образом: - 15% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются авансом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для 15% предоплаты по данному Договору; - 75% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются по факту поставки всего Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания накладной (счет-фактуры) и после поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для оплаты 75% стоимости товара; |  |  |
| - 10% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются в течении 20 (двадцати) банковских дней после поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для оплаты 10% стоимости товара и предоставлению Поставщиком следующих документов: - Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) свидетельствующий, что все товары смонтированы, протестированы, проведены пуско-наладочные работы с вводом в эксплуатацию (для товаров по которым требуется проведение данных работ) – 1 оригинал, 2 копии; - Акт проведения обучения (тренинга) персонала (для товаров по которым требуется проведение данных услуг) – 1 оригинал, 2 копии; - Гарантийный сертификат, выданный Поставщиком, или сервисным центром Поставщика на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров – 1 оригинал, 2 копии; - Регистрационное удостоверение, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, м), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации – 1 копии; - Сертификат соответствия товара, выданный ГУП «Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз – 1 копия (заверенная Поставщиком), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной сертификации; - Гигиенический Сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан на товары, которые требуют получение данного сертификата – 1 копии. |  |  |
| 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ |  |  |
| 6.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего Договора. |  |  |
| 6.2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю: |  |  |
| a) Сертификат качества страны производителя – 1 копия (заверенные Поставщиком) на товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору. |  |  |
| b) Регистрационное удостоверение, выданное Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 1 копия (заверенная Поставщиком), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации. |  |  |
| c) Сертификат соответствия, выданный Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 1 копия (заверенная Поставщиком), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной сертификации. |  |  |
| 6.3. Поставщик гарантирует, что: |  |  |
| a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2021г. |  |  |
| b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также требованиям стандартов: ISO 9000; ISO 9001; ISO 13485:2016, ЕС директива 93/42/ЕЕС от 14.06.1993г.; |  |  |
| c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям Договора и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей; |  |  |
| d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора; |  |  |
| e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности. |  |  |
| 6.4. В случае если Покупателю и/или его заказчику будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его заказчиком. |  |  |
| 6.5. Покупатель должен в 10-ти дневной срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его заказчику таких претензиях и/или исках, известить о них Поставщика. |  |  |
| 6.6. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной. |  |  |
| 6.7. Гарантийный срок эксплуатации, поставляемого товара предусматривается в Приложении №1 к настоящему контракту. |  |  |
| 6.8. Срок гарантийного обслуживания, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев и подтверждаться гарантийным сертификатом выдаваемым при монтаже Поставщиком или сервисным центром Поставщика на территории Республики Узбекистан |  |  |
| 6.9. Срок исполнения гарантийных обязательств 30 календарных дней с даты получения уведомления Покупателя об их наступлении. |  |  |
| 6.10. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Поставщик обязан возместить ему связанные с этим расходы. |  |  |
| 6.11. В случае не осуществления или отказа Поставщиком от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим Договором сроки Поставщик предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Поставщиком всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов. |  |  |
| 6.12. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.6.10, 6.11. настоящего Договора производится Поставщиком в течение 7 календарных дней от даты получения Поставщиком требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. |  |  |
| 7. УПАКОВКА |  |  |
| 7.1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям транспортировки грузов, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и перегрузке в любое время года, при любых погодных условиях. |  |  |
| 7.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками. |  |  |
| 7.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке. |  |  |
| 7.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. |  |  |
| 8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ |  |  |
| 8.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Договору, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Поставщиком. |  |  |
| 8.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя и нейтральной компетентной организации. |  |  |
| 8.3. Акт должен содержать следующую информацию: - наименование товара; - количество по инвойсу; - фактическое количество; - веса брутто и нетто по упаковочному листу; - фактический вес брутто и нетто; - № Договора; - дата поступления товара; - дата проведения экспертизы. |  |  |
| 8.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной. |  |  |
| 8.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных. |  |  |
| 8.6. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 календарных дней с даты ее получения. В случае, если по истечении указанного срока ответа от Поставщика не последует, претензия считается им признанной. |  |  |
| 8.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения. |  |  |
| 8.8. Претензии по качеству и срокам годности товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 календарных дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии. |  |  |
| 8.9. Дефектный, некомплектный или недостающий Товар должен быть заменен, доукомплектован или поставлен до склада Покупателя без промедления за счет Поставщика в течение 30 календарных дней после принятия претензии. |  |  |
| 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  |  |
| 9.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товаров, против сроков, указанных в настоящем Договоре, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопоставленных товаров. В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Покупатель имеет право отказаться от Договора или его части, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 50 процентов от суммы не поставленного товара. |  |  |
| 9.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае поставки некомплектных товаров с Поставщика взыскивается штраф в размере 20 процентов от стоимости товаров ненадлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара. |  |  |
| 9.3. Поставщик за свой счет обязан в течение 90 календарных дней после принятия претензии заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям Договора. В случае невыполнения данного требования, Поставщик должен уплатить Покупателю пеню в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоответствующего условиям Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям Договора. |  |  |
| 9.4. За поставку немаркированных либо ненадлежащих маркированных товаров, а также товаров без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. |  |  |
| 9.5. Общая сумму штрафов не должна превышать 50% от суммы Договора. |  |  |
| 9.6. Поставщик обязан уплатить сумму пени и штрафа Покупателю, а также возместить расходы и прямые убытки, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Поставщиком пени и штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего Договора, Покупатель вправе удерживать все начисленные пени, штрафные санкции, все обоснованные расходы и прямые убытки при взаиморасчетах с Поставщиком. Уплата пени и штрафных санкций, а также возмещение убытков и обоснованных расходов не освобождает Поставщика от выполнения Договорных обязательств. 9.7. При несвоевременной оплате поставленных товаров (работ, услуг) Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа. 9.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения договорных обязательств. |  |  |
| 10. ФОРС-МАЖОР |  |  |
| 10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). |  |  |
| 10.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства. |  |  |
| 10.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата, выданного уполномоченным органом страны Поставщика и/или Покупателя, в зависимости от того в чьей стране произошли такие обстоятельства. |  |  |
| 10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 15 календарных дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в течении 60 календарных дней предоставить сертификат или аналогичный документ уполномоченного органа. |  |  |
| 10.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Поставщик должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств. |  |  |
| 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ |  |  |
| 11.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. Место проведения арбитража (или рассмотрения спора): Ташкентский межрайонном экономический суд, Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  |  |
| 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 12.1. Все приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью Договора. |  |  |
| 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами. |  |  |
| 12.3. Поставщик не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора без письменного разрешения Покупателя. |  |  |
| 12.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. |  |  |
| 12.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон на русском языке. |  |  |
| 12.6. Настоящий Договор, вступает в силу после подписания его обеими Сторонами. |  |  |
| 12.7. Срок действия настоящего Договора - до полного выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов. 12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», Гражданским Кодексом Республики Узбекистан и иными действующими законодательными актами. |  |  |
| 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |  |
| ПОСТАВЩИК: |  | ПОКУПАТЕЛЬ: |
|  |  | ООО «O‘zmedimpeks» Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан Адрес: 100007, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32б. Тел./факс: (+998-71) 268 55 54 р/с 2021 0000 2006 0011 8001 в АО «КДБ Банк Узбекистан», МФО 00842, ИНН 200523284, ОКЭД 46460 |
| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |
| ПОСТАВЩИК: ___________ _____________________ _____________ |  | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор _____________________ Каттаходжаев Д.Р. |

Приложение № 1

к Договору №UMI-2021/___ от ___.___._____г.

| № п/п | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., сум | Общая сумма, сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (сумма прописью) сум |  |  |  |  | 0,00 |

| ПОСТАВЩИК: ___________ _____________________ _______________ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор _____________________ Каттаходжаев Д.Р. |
| --- | --- |

Проект договора для иностранных исполнителей

| КОНТРАКТ №UMI-2021/___ |  | CONTRACT №UMI-2021/___ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Ташкент | от ___.___.2021г. | Tashkent | dd. ___.___.2021 |

| Компания «____________» (_________), именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице ___________________________________, действующего на основании Устава., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора – Каттаходжаева Диёрхона Ровшановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании _______________________________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем: |  | The company «____________» (________), hereinafter referred to as the Seller represented by __________________________, acting on the basis of Charter, on the one part, Limited liability company «O’zmedimpeks» of the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the «Buyer» represented by Kattakhodjaev Diyorkhon Rovshanovich - Director, acting on the basis of Charter, on the other part, together reffered to as the Parties, on the basis of the ________________________________________ have concluded the present Contract on the following: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА |  | 1. SUBJECT OF THE CONTRACT |  |
| 1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Медицинскую технику (оборудование), далее «Товар», на условиях, оговоренных настоящим контрактом. |  | 1.1. The Seller is obliged to deliver, and the Buyer is obliged to accept and pay the Medical equipment, hereinafter referred to as the «Goods», on the terms stipulated by this contract. |  |
| 1.2.Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, код ТН ВЭД товара, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в спецификации - Приложение №1 к настоящему контракту, которое является его неотъемлемой частью. |  | 1.2. The name of the goods, assortment, quantity, unit of measure, HS code of the foreign economic activity of the goods, price per unit of measurement, total amount, manufacturer of the goods, country of origin and other additional information on the delivered goods are specified in the specification - Annex No.1 to this contract, which is its an integral part. |  |
| 1.3. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, (при необходимости). |  | 1.3. The goods must be registered with State Unitary Enterprise «State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan (if it necessary). |  |
| 2. СРОКИ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  | 2. TERMS OF DELIVERY AND PERFORMANCE |  |
| 2.1. Товары, указанные в Приложении №1 поставляются в течение ___ дней со дня открытия безотзывного, документарного аккредитива. |  | 2.1. The goods specified in Annex No.1 to be delivered within ___ days from the day of opening of the irrevocable, documentary letter of credit. |  |
| 2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы, промаркированы и поставлены на условиях поставки DAP-Ташкент. |  | 2.2. To the specified time, the goods must be manufactured, tested, packaged, marked and delivered on DAP-Tashkent delivery terms. |  |
| 2.3. Монтаж и/или обучение по товарным позициям, указанным в Приложении №1 к настоящему контракту осуществляется Продавцом в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя, подтверждающего доставку товарных позиций до конечных получателей (проектных мест). |  | 2.3. The installation and/or training for the commodity items specified in Annex No.1 to the present contract shall be carried out by the Seller within 30 calendar days from the date of receipt of the notice from the Buyer confirming the delivery of the goods to the project sites. |  |
| 2.4. В случае, если помещение не соответствует техническим требования монтажа по товарным позициям, указанным в Приложение №1 к настоящему контракту, срок указанный в п.2.3. настоящего контракта будет продлеваться в установленном порядке до полной подготовки помещения со стороны уполномоченных лиц. |  | 2.4.In case of premises do not correspond the technical requirements of installation for the product items specified in Annex No.1 to this contract, the period specified in clause 2.3.of this contract. it will be extended in accordance with the established procedure until the premises are fully prepared by authorized persons |  |
| 2.5. Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) и/или обучения на товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему контракту, подписывается руководителем конечного получателя (проектного места) или его заместителем и уполномоченным представителем Продавца. Указанные в данном пункте оригиналы документов должны быть направлены Покупателю в количестве 1 единицы. |  | 2.5. The act of commissioning report and/or training for the goods items specified in Annex No.1 to the present contract shall be signed by the head of the project site (department manager or his deputy) and by authorized representatives of the Seller. The original documents specified in this paragraph must be sent to the Buyer in the amount of 1 unit |  |
| 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  | 3. TERMS OF DELIVERY |  |
| 3.1. Продавец осуществляет поставку товара на условиях DAP-Ташкент (Инкотермс-2020), пункт назначения: a) при отгрузке воздушным транспортом – «Международный аэропорт Ташкент»; таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 b) при отгрузке автотранспортом – Таможенный пост ВЭД «Ark Buloq» №26003;/ Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» №00102 c) при отгрузке железнодорожным транспортом – до ж/д станции «Ташкент-Товарный», код станции 722400, таможенный пост ВЭД «Ташкент-товарный» №26002 |  | 3.1. The seller delivers goods on the terms of DAP-Tashkent (Incoterms-2020), the destination: a) by air – «Tashkent International Airport»; Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102 b) by truck - Customs post of FEA «Ark Buloq» No. 26003;/ Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102 c) by railway - to railway station «Tashkent-Tovarniy», station code 722400, Customs post of FEA «Tashkent Tovarniy» №26002 |  |
| 3.2. Датой поставки считается дата штемпеля таможенного поста пункта назначения на товарно-транспортной накладной, оформленной грузоотправителем или первым грузоперевозчиком. |  | 3.2. The date of delivery is the date of the stamp of the customs point of destination on the way bill issued by the consignor or the first carrier. |  |
| 3.3. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена |  | 3.3. Partial shipping and/or early delivery is allowed. |  |
| 3.4. Для ввоза товара на территорию Республики Узбекистан и его таможенной очистки, Продавец обязан предоставить с товаром следующие документы, оформленные должным образом и без расхождений: - Инвойс на русском или английском языке – 1 оригинал, 2 копии; - Транспортная накладная – 1 оригинал, 2 копии; - Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и серийных номеров товара, там, где требуется – 1 оригинал, 2 копии; - Копии Сертификата качества производителя, заверенный печатью производителя или Продавца – 1 оригинал, 1 копия; -Регистрационное удостоверение или письмо, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан – 2 копии; - Сертификат Соответствия или письмо, выданные уполномоченным органом «УзСтандарт» – 1 оригинал, 2 копия; - Гарантийный сертификат, выданный Продавцом или сервисным центром Продавца на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров, там, где требуется- 1 оригинал, 1 копия; В случае необходимости Продавец также предоставляет: - Гигиенический сертификат или письмо, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан – 1 оригинал; - любые другие разрешительные документы уполномоченных органов Республики Узбекистан не предусмотренные настоящим контрактом, которые согласно действующему законодательству Республики Узбекистан могут потребоваться при оформлении товара в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40). |  | 3.4. For the import of goods into the territory of the Republic of Uzbekistan and its Custom’s clearance, the Seller must provide the following documents with the goods, duly executed and without any discrepancies: - Invoice in Russian or English - 1 original, 2 copies; - Way bill -1 original, 2 copies; - Packing List indicating the contents of each package and indicating the serial numbers of the Goods where required -1 original, 2 copies; - Copies of the manufacturer’s quality Certificate, sealed by the manufacure or Seller - 1 original, 1 copy; - Registration certificate or letter, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan – 2 copies; - Certificate of conformity or letter issued by the authorized department of «UzStandart» -1 original, 2 copy; - Warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan with the indication serial number of the Goods, where required -1 original, 1 copy; If necessary, the Seller also provides: - Certificate of Hygiene or letter, issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan– 1 original; - any other permissive documents of the authorized agency of the Republic of Uzbekistan are not provided for by present contract, which may be required according to the current legislation of the Republic of Uzbekistan during registration of the Goods to IM-40 Customs mode. |  |
| 3.5. В необходимых случаях Покупатель может провести работы по сертификации товаров, поставляемых в Узбекистан, от своего имени, но за счет Продавца, а Продавец обязуется покрыть расходы Покупателя в течении 15 дней со дня предоставления счета на оплату (инвойса). При этом Покупатель обязан в течении 10 дней после проведения сертификационных работ и получения соответствующих документов направить копии полученных документов Продавцу. |  | 3.5. If necessary the Buyer may on its own behalf carry out the works for certification of the goods delivered to Uzbekistan, but for account of the Seller, and the Seller undertakes to compensate all charges of the Buyer within 15 days from the date of submission of the invoice for payment. The Buyer is obliged to send copies of the received documents to the Seller within 10 days after the certification works are carried out and the relevant documents are received |  |
| 3.6. До предоставления, полного и правильно оформленного пакета документов, указанного в п. 3.4. контракта, все расходы, связанные с поступлением, обработкой и хранением товара, а также расходы по таможенному оформлению Товара до его перехода в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40) относятся на счет Продавца. |  | 3.6. Prior to the submission of a complete and properly executed package of documents specified in clause 3.4 of the contract, all expenses associated with the receipt, processing and storage of the goods, as well as expenses for Customs clearance of the Goods before their transition to the IM-40 regime (free circulation) to be paid by the Seller. |  |
| 4. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ |  | 4. SHIPMENT NOTIFICATION PROCEDURE |  |
| 4.1. Продавец, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала отгрузки, направляет Покупателю по электронной почте подтверждение о готовности к отгрузке с приложением проектов следующих отгрузочных документов в электронном виде: - Инвойс - 1 копия; - Упаковочный лист - 1 копия. |  | 4.1. The Seller, not later than 5 working days prior shipment, is obliged to send to the Buyer by e-mail confirmation of readiness for shipment with the application of the following shipping documents in electronic form: - Invoice - 1 copy; - Packing list - 1 copy. |  |
| 4.2. Покупатель обязуется согласовать предоставленные отгрузочные документы либо предоставить обоснованную формулировку вносимых изменений в течение 5 рабочих дней после предоставления Продавцом документов указанных в п.4.1. |  | 4.2. The Buyer is obliged to coordinate provided shipping documents or to provide reasoned formulation of the changes made within 5 working days after the Seller has provided the documents specified in p.4.1. |  |
| 4.3. В случае, если Продавец после согласования с Покупателем предоставленных документов, представит неверно оформленные отгрузочные документы, все дополнительные расходы Покупателя связанные с хранением и оформлением соответствующих документов на поставленные товары, будут отнесены на счет Продавца. |  | 4.3. In case of the Seller, after agreeing with the Buyer of the submitted documents, submits the incorrectly executed shipping documents, all additional costs incurred by the Buyer relating to the storage and processing of the relevant documents for the delivered goods will be charged to the Seller's account. |  |
| 4.4. После отгрузки, Продавец в течение 48 часов направляет Покупателю по электронной почте официальное уведомление, с указанием: № контракта, даты отгрузки, наименования товара, количества мест, веса нетто и брутто, номера транспортной накладной и стоимости отгруженной партии товара. |  | 4.4. After the shipment, the Seller should send to the Buyer an official notification within 48 hours via e-mail with indication of the contract number, the date of shipment, the name of the goods, the number of seats, the net and gross weight, the number of the way bill and the value of the shipped part of the goods. |  |
| 4.5. К уведомлению прикладываются следующие документы: - Инвойс на русском или английском языке –1 копия; - Транспортная накладная – 1 копия; - Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и серийных номеров товара, там где требуется – 1 копия; |  | 4.5. The following documents shall be attached to the notification: - Invoice in Russian or English - 1 copy; - Way bill -1 copy; - Packing List indicating the contents of each package and indicating the serial numbers of the Goods where required -1 copy |  |
| 5. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА |  | 5. PRICE OF GOODS AND TOTAL AMOUNT OF CONTRACT |  |
| 5.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1 установлены в Дол.США/ Евро и понимаются на условиях поставки DAP-Ташкент (ИНКОТЕРМС 2020), являются фиксированными на весь срок действия контракта и изменению не подлежат. |  | 5.1. The prices for the goods specified in Annex №1 are established in USD/ Euro and are understood on the DAP-Tashkent delivery terms (INCOTERMS 2020), are fixed for the entire term of the contract and are not subject to change. |  |
| 5.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1 включают в себя: стоимость Товара, экспортной упаковки, маркировки, погрузки и транспортировки, а также расходы, связанные с оформлением экспортных документов. |  | 5.2. The prices for the goods specified in Annex №1 include: the cost of the Goods, export packaging, marking, loading and transportation, as well as costs associated with the execution of export documents. |  |
| 5.3. Общая сумма Контракта составляет: 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро. Товары, указанные в Приложении №1, на сумму 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро, поставляемые по Контракту, подлежат к оплате. |  | 5.3. The total amount of the Contract is 00000000,00 (in words) USD/ Euro. The goods specified in Annex No.1, in the amount of 00000000,00 (in words) Дол.США/ Евро, supplied under the Contract, are payable. |  |
| 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ |  | 6. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS |  |
| 6.1. Платежи производятся в валюте Контракта (в Дол.США/ Евро) путем открытия безотзывного, документарного аккредитива на сумму 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро, открываемого Покупателем со сроком действия 240 дней. Аккредитив открывается после поступления денежных средств от Министерства здравоохра-нения Республики Узбекистан на расчетный счет ООО «O’zmedimpeks» для оплаты по данному контракту. |  | 6.1. Payments are made in the currency of the Contract (in USD/ Euro) by opening an irrevocable, documentary letter of credit in the amount of 00000000,00 (in words) USD/ Euro opened by the Buyer with a validity of 240 days. The letter of credit is opened after the receipt of funds from the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan to the account "O'zmedimpeks" LLC for payment under this contract |  |
| 6.2. При необходимости, сроки действия аккредитива по согласованию Сторон могут быть продлены. |  | 6.2. If necessary, the validity period of the letter of credit as agreed by the Parties may be extended. |  |
| 6.3. Все расходы по изменению условий аккредитива, относятся на счет инициирующей Стороны. |  | 6.3. All costs for changing the terms of the letter of credit are charged to the account of the initiating Party. |  |
| 6.4. Аккредитив открывается через АО “КДБ Банк Узбекистан”, г. Ташкент. |  | 6.4. The Letter of Credit shall be issued by JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Tashkent. |  |
| 6.5. Валюта платежа – Дол.США/ Евро. |  | 6.5. Currency of payment – USD/ Euro. |  |
| 6.6. Оплата, стоимости поставленной партии товара, с аккредитива осуществляется следующим образом: 6.6.1. 70% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Продавцом в банк Покупателя через банк Продавца следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 70% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -транспортная накладная со штемпелем таможенного пункта назначения о прибытии груза – 2 копии; -Грузовая таможенная декларация ИМ-70 или ИМ -74 с QR-кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке – 2 копии. 6.6.2. 20% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Продавцом в банк Покупателя через банк Продавца следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 20% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -Грузовая таможенная декларация ИМ-40 с QR кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке – 2 копии; 6.6.3. 10% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Продавцом в банк Покупателя через банк Продавца следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 10% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) свидетельствующий, что все товары смонтированы, протестированы, проведены пуско-наладочные работы с вводом в эксплуатацию (для товаров по которым требуется проведение данных работ) -1 оригинал, 2 копии; - Акт проведения обучения (тренинга) персонала (для товаров по которым требуется проведение данных услуг) – 1 оригинал, 2 копии; - Гарантийный сертификат, выданный Продавцом, или сервисным центром Продавца на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров- 2копии; -Сертификат соответствия товара, выданный уполномоченным органом «УзСтандарт» на товары, которые требуют получение данного сертификата -2 копии; - Гигиенический Сертификат выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан на товары, которые требуют получение данного сертификата- 2 копии. -Регистрационное удостоверение, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан (при необходимости) – 2 копии; |  | 6.6. Payment from the letter of credit of the cost of the delivered part of goods to be effected as follows: 6.6.1. 70% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) against presentation by the Seller to the Buyer's bank through the Seller's bank of the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 70% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; -way bill with a stamp of the Customs point of destination about arrival of the Goods – 2 copies; -Cargo Customs declaration IM-70/74 with QR code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian – 2 copies. 6.6.2. 20% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) shall be paid upon the Seller's provision the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 20% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; -Cargo Customs declaration IM-40 with QR code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian – 2 copies; 6.6.3. 10% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) shall be paid upon the Seller's provision the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 20% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; - An act of acceptance of installation work issued by the Buyer testifying that all goods have been installed, tested, commissioning and commissioning have been carried out (for goods for which these works are required). -1 original, 2 copies - Certificate of personnel training on equipment issued by the Buyer (for goods for which these services are required)- 1 original, 2 copies; - warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan with the indication serial number of the Goods where required -2 copies; - Certificate of Conformity issued by the authorized department of «UzStandart», where required -2 copies; -Certificate of Hygienic Conformity issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan for each item of Goods, where required-2 copies. - Registration certificate, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan (if it necessary) – 2 copies; |  |
| 6.7. Покупатель обязан предоставить Продавцу транспортные накладные, и грузовые таможенные декларации, указанные в пунктах 6.6.1. и 6.6.2., в необходимом банку для раскрытия аккредитива виде и количестве в срок: - Транспортная накладная – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты поставки Товара; - Грузовая таможенная декларация – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты оформления ГТД; |  | 6.7. The Buyer is obliged to provide the Seller with the way bills and cargo customs declarations specified in clauses 6.6.1. and 6.6.2., in the form necessary for the bank to open a letter of credit and in the amount on time: - Way bill - no later than 10 (ten) working days from the date of delivery of the Goods; - Cargo Customs declaration - no later than 10 (ten) working days from the date of registration of the CCD.; |  |
| 6.8.Все банковские расходы на территории Республики Узбекистан – за счет Покупателя, за пределами Республики Узбекистан – за счет Продавца. |  | 6.8. All bank charges on the territory of the Republic of Uzbekistan - at the expense of the Buyer, outside the Republic of Uzbekistan - at the Seller's expense |  |
| 7. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ |  | 7. QUALITY OF GOODS AND GUARANTEES |  |
| 7.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего контракта. |  | 7.1. The quality of the delivered goods must comply with the quality certificate of the Goods and the requirements of this contract. |  |
| 7.2. Продавец гарантирует, что: |  | 7.2. The Seller warrants that: |  |
| a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2021г. |  | a) All goods specified in Annex №1 are new - produced no earlier than 2021. |  |
| b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также высоким стандартам утвержденного образца (ЕС по директиве 93/42/ЕЕС от 14.06.1993г.) существующим в стране Продавца; |  | b) The delivered goods correspond to the high level of engineering and technical conditions, as well as the high standards of the approved sample (EC under Directive 93/42/EEC of 14.06.1993) existing in the country of the Seller; |  |
| c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям контракта и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей; |  | c) The completeness of the supplied Goods fully meets the terms of the contract and ensures the fulfillment of the functionality stated in the technical documentation; |  |
| d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта; |  | d) Technical parameters, type, model of the goods correspond to those specified in the Specification (Annex №1), which is an integral part of this Contract; |  |
| e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности. |  | е) The delivered goods are free from any rights or claims of third parties that are based on industrial or intellectual property. |  |
| 7.3. В случае если Покупателю и/или его клиентам будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Продавец обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его клиентами. |  | 7.3. In case third persons make any claims to the Buyer or the Buyer's clients based on the violation of their rights of industrial property or other intellectual property, the Seller must settle such claims and/or suits at his own expense and indemnify all the losses, including expenses incurred by the Buyer and/or his clients |  |
| 7.4. Покупатель должен в 10-ти дневный срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его клиентам таких претензиях и/или исках, известить о них Продавца. |  | 7.4. The Buyer must within 10 days after he learned about such claims and/or suits made against him and/or his clients notify the Seller about them. |  |
| 7.5. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском или английском языке. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной, и допустимый срок хранения исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта технической документации в адрес, указанный Покупателем. |  | 7.5. All text (instructions) materials must be written in Russian or English. In the absence of technical documentation in the boxes, the delivery is considered incomplete, and the acceptable storage period is calculated in this case from the date of receipt of the full set of technical documentation to the address specified by the Buyer. |  |
| 7.6. Гарантийный срок эксплуатации, поставляемого товара предусмат-ривается в Приложении №1 к настоящему контракту. |  | 7.6. The warranty period of operation, of the supplied goods is provided in Annex №1 to this contract. |  |
| 7.7. Срок гарантийного обслуживания, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев и подтверждаться гарантийным сертификатом выдаваемым при монтаже Продавцом или сервисным центром Продавца на территории Республики Узбекистан |  | 7.7. The warranty service period provided by the technical conditions and standards for the Goods to be delivered shall be not than less 24 months and be confirmed by a warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 7.7.1. Продавец обязуется за свой счет направить своих специалистов или специалистов своего сервисного центра на место монтажа оборудования для устранения возникших дефектов попадающих под гарантийные обязательства |  | 7.7.1. The Seller undertakes, at his own expense, to send specialists or specialists of service center to the place where the equipment is installed to eliminate the defects that have occurred under the warranty obligations. |  |
| 7.8. Продавец обязуется устранить возникшие дефекты в течение 30 дней с даты получения уведомления Покупателя, если данные дефекты покрываются гарантией Продавца. |  | 7.8. The Seller undertakes to eliminate the defects within 30 days from the date of receipt of the Buyer's notice, if these defects are covered by the Seller’s warranty |  |
| 7.9. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Продавец обязан возместить ему связанные с этим расходы |  | 7.9. If the elimination of defects upon agreement between the parties is made by the forces of the Buyer, the Seller is obliged to reimburse him of the costs associated with this |  |
| 7.10. В случае не осуществления или отказа Продавцом от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим контрактом сроки Продавец предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Продавцом всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов. |  | 7.10. In case that the Seller fails to exercise or refuses to perform warranty obligations within the terms provided for in this contract, the Seller grants the Buyer the undisputed right to take the necessary actions to restore the quality of the Goods by attracting the services of third parties, with subsequent reimbursement by the Seller of all the amounts spent by the Buyer to pay for these works and materials.. |  |
| 7.11. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.7.9, 7.10. настоящего контракта производится Продавцом в течение 7 дней от даты получения Продавцом требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы |  | 7.11. Reimbursement of the Buyer's expenses stipulated in paragraphs 7.9, 7.10. of this contract shall be made by the Seller within 7 days from the date of receipt by the Seller of the Buyer's claim with attachment of documents confirming the expenses incurred |  |
| 7.12. В течение 30 дней с даты вступления контракта в силу, Продавец должен выпустить на имя Покупателя Банковскую гарантию (в формате СВИФТ сообщения – MT 760) на исполнение контракта (Performance Security) выпущенную банком имеющий высокий рейтинг, в размере 5% от общей стоимости Контракта (Дол.США/ Евро). Банковская гарантия предоставляется не менее чем на 240 дней и должна покрывать срок поставки, оформления грузовой таможенной декларации ИМ-40, проведения монтажных работ (ввода в эксплуатацию) оборудования и обучения персонала. При этом Продавец обязан продлить срок действия Банковской гарантии на период действия двухлетнего гарантийного срока с даты проведения последних монтажных работ (ввода в эксплуатацию) оборудования. Сумма банковской гарантии на исполнение контракта будет уменьшена до 2% (Дол.США/ Евро) от суммы контракта на период действия двухлетнего гарантийного срока. В случае невозможности выпуска Продавцом Банковской гарантии на имя Покупателя, Продавец в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту переводит на счет Покупателя денежный задаток в размере 5% от общей стоимости Контракта (Дол.США/ Евро) на основании подписанного между Сторонами Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта, который должен быть заключен в течение 30 дней с даты вступления контракта в силу. Сумма договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта будет уменьшена до 2% (Дол.США/ Евро) от суммы контракта на период действия двухлетнего гарантийного срока. |  | 7.12. Within 30 days from the date of the contract’s entering into force, the Seller must issue a Bank Guarantee (in the SWIFT message format - MT 760) for execution of the Contract (Performance Security) issued by a bank with a high rating, in the amount of 5% of the total value of the Contract (USD/ Euro). The Bank guarantee shall be submitted for a period not less than 240 days and also must cover the period of delivery, registration of cargo customs declaration IM-40, installation works (commissioning) of equipment and personnel training. In this case, the Seller is obliged to extend the validity of the Bank guarantee for the period of the two-year of the guarantee period from the date of the last installation works (commissioning) of equipment. The amount of the bank guarantee for the performance of the contract will be reduced up to 2% (USD/ Euro) of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period. In case of impossibility issuing the Bank guarantee by the Seller in the name of the Buyer, as a security for the performance of obligations under the contract, the Seller transfers a deposit of 5% of the total value of the Contract (USD/ Euro) to the Buyer's account on the basis of an Agreement signed between the Parties to secure the obligations of performance of the import contract, which must be concluded within 30 days from the date of entry into force of the contract. The amount of the Agreement on security obligations of the contract will be reduced up to 2% (USD/ Euro) of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period. |  |
| 7.13. Сроки действия банковской гарантии, при необходимости, могут быть продлены по согласованию Покупателя и Продавца. |  | 7.13. The validity of the bank guarantee, if it’s necessary, may be extended upon agreement between the Buyer and the Seller |  |
| 7.14. Все расходы по предоставлению банковской гарантии относятся на счет Продавца. |  | 7.14. All costs related to the provision of the bank guarantee are charged to the Seller's account. |  |
| 8. УПАКОВКА |  | 8. PACKAGING |  |
| 8.1. Продавец должен отгрузить товар в экспортной упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его по железной дороге и смешанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения с температурным режимом +10 +20°С. Для прочих сопутствующих товаров (реагенты и т.д.) должен соблюдаться специальный температурный режим, применимый к ним. |  | 8.1. The Seller must ship the goods in an export package ensuring the safety of the cargo from damage when transporting it by rail and mixed transport, taking into account several overloads in transit, as well as long-term storage with a temperature regime of +10 +20°C. For other related products (reagents, etc.), the special temperature regime applicable to them must be observed. |  |
| 8.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками. |  | 8.2. Packaging must be adapted to overload by loaders. |  |
| 8.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке. |  | 8.3. The goods shall be properly fixed inside the package to preserve possible damage and breakage during transportation and transshipment. |  |
| 8.4. Упаковка должна обеспечивать также сохранность товара при перевалке (перегрузке) на складах Покупателя. |  | 8.4. Packing shall also protect the goods during transshipment (overload) of goods at the Buyer's warehouses. |  |
| 8.5. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист на русском или английском языке в двух экземплярах и сертификат качества в двух экземплярах. |  | 8.5. The Seller shall pack in to an every case the packing list in duplicate and quality certificate in duplicate. |  |
| 8.6. В упаковочном листе на русском или английском языке должны быть указаны: № контракта, наименование товара, их тип (модель), количество, серийный номер, дата выпуска (или срок годности), вес брутто каждого типа товара, вес нетто каждого типа товара. |  | 8.6. In the packing list in English or Russian, the contract number, the name of the goods, their type (model), quantity, serial number, date of issue (or expiration date), gross weight of each type of goods, net weight of each type of goods should be indicated. |  |
| 8.7. Продавец несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. |  | 8.7. The seller is responsible for any kind of damage to the product due to poor quality or improper packaging. |  |
| 9. МАРКИРОВКА |  | 9. MARKING |  |
| 9.1. На каждое грузовое место, с двух сторон отчетливо несмываемой краской наносится на русском или английском языке, следующая маркировка: - КОНТРАКТ №UMI-2021/___ от ___.___.2021г. - Продавец/ Грузоотправитель: «______________» - Покупатель/Грузополучатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан - Заказчик: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан - Место назначения: г. Ташкент, Республика Узбекистан («Международный аэропорт Ташкент» / терминал «Ark Buloq», код 26003 / Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 железнодорожная станция «Ташкент-Товарный», код станции 722400); - Место № _____ Вес брутто _________ Вес нетто _______; - Обозначения: "Верх", "Осторожно", "Оберегать от влаги". |  | 9.1. On each cargo space on two sides it is applied clearly, indelibly in Russian or English, the following marking: - CONTRACT №UMI-2021/___ dd ___.___.2021 - Seller/ Consignоr: «______________» - Buyer/ Consignee: «O’zmedimpeks» LLC Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan - Customer: The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan - Place of destination: Tashkent, the Republic of Uzbekistan («International Airport Tashkent» / Terminal «Ark Buloq» / Customs Terminal of FEA «Avia Yuklar» № 00102/railway station «Tashkent-Tovarniy», сode station 722400); - Case №. _________Gross weight _________ Net weight _________; - Warning instructions:“Upside here”,“Handle with care","Keep from water". |  |
| 9.2. Места (ящики) нумеруют дробными числами, при этом числитель означает порядковый номер, а знаменатель общее количество мест партии товара. |  | 9.2. Packages (cases) shall be numbered in fractions, the numerator, including the original number of package and the denominator showing the total number of packages of the Lot. |  |
| 10. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА |  | 10. PROCEDURE OF DELIVERY AND ACCEPTANCE OF GOODS |  |
| 10.1. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: - по качеству – согласно сертификату качества, выданного производителем; - по количеству мест и весу - согласно товаротранспортным документам; - по количеству изделий – согласно спецификации, упаковочным листам. |  | 10.1. The goods shall be deemed to be delivered by the Seller and accepted by the Buyer: - in regards of quality – according to the quality certificate, issued by a manufacturer; - in regards of quantity of places and weight - according to commodity-transport documents; - in regards of quantity of products - according to the specification and packing lists. |  |
| 10.2. В случае несоответствия качества и количества Товара товарно-сопроводительным документам и условиям настоящего контракта, Покупатель имеет право выставить Продавцу претензию в соответствии с разделом 11 настоящего контракта. |  | 10.2. In case of a discrepancy between the quality and quantity of the Goods to the accompanying documents and the terms of this contract, the Buyer has the right to present the Seller a claim in accordance with section 11 of the present contract. |  |
| 11. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ |  | 11. CLAIMS AND PROCEDURE FOR THEIR REVIEW |  |
| 11.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Контракту, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Продавцом. |  | 11.1. Any claim for the received goods, if it does not correspond to the detailed description and the technical specification for this Contract, must be sent by the Buyer by an official letter during the guarantee period by e-mail, receipt of the complaint must also be formally confirmed by the Seller. |  |
| 11.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя, представителя Конечного получателя (бенефициара) и нейтральной компетентной организации. |  | 11.2. The content and substantiation of the claim must be confirmed by an act of incoming inspection and / or an act drawn up with the participation of a representatives of the Buyer and a neutral competent organization. |  |
| 11.3. Акт должен содержать следующую информацию: - наименование товара; - количество по инвойсу; - фактическое количество; - веса брутто и нетто по упаковочному листу; - фактический вес брутто и нетто; - № контракта; - дата поступления товара; - дата проведения экспертизы. |  | 11.3. The act must contain the following information: - Name of the goods; - the amount of the invoice; - actual quantity; - Gross and net weights by packing list; - Actual gross and net weight; - Contract number; - the date of receipt of the goods; - date of examination. |  |
| 11.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной. |  | 11.4. The act should contain a detailed description of the identified defects, indicating the method of their establishment and should be drawn up against each way bill. |  |
| 11.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных. |  | 11.5. The claim letter must contain the requirements of the Buyer with the application of calculations and copies of the waybills. |  |
| 11.6. Продавец обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения. В случае, если по истечении указанного срока ответа от Продавца не последует, претензия считается им признанной. |  | 11.6. The seller is obliged to review the received claim and provide a reply within 10 working days from the date of receipt. If the Seller does not respond after the specified deadline, the claim is deemed to be recognized. |  |
| 11.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения. |  | 11.7. Claims in relation to the quantity of the goods are made within 6 months from the date of arrival of the goods to the destination. |  |
| 11.8. Претензии по качеству и срокам гарантийного обслуживания товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии |  | 11.8. Claims on the quality and shelf life of the goods are presented during the whole warranty period plus 30 days, provided defects are discovered within the guarantee period. |  |
| 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  | 12. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES |  |
| 12.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товаров, против сроков, указанных в настоящем контракте, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопоставленных товаров. В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Покупатель имеет право отказаться от контракта или его части, а также расторгнуть контракт в одностороннем порядке с удержанием денежных средств выпущенной Банковской Гарантии на исполнение контракта либо Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. В этом случае Продавец обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 50 процентов от суммы не поставленного товара. |  | 12.1. In case of non-delivery of goods, late delivery, against the terms specified in this contract, the Seller pays the Buyer a penalty in the amount of 0,5 percent of the unfulfilled part of the obligation for each day of delay, but the total amount of the penalty should not exceed 50 percent of the cost of the undelivered goods. If the delay in delivery exceeds 90 days, the Buyer has the right to withdraw from the contract or part of it, as well as to terminate the contract unilaterally withholding the funds of the issued Bank Guarantee for the performance of the contract or the Contract for securing the obligations of the import contract. In this case, the Seller is obliged to pay the Buyer a penalty for late delivery in the amount of 50 percent of the amount of the goods not delivered.. |  |
| 12.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контра-ктом, а также в случае поставки некомплектных товаров с Продавца взыскивается штраф в размере 20 процентов от стоимости товаров не-надлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара. |  | 12.2. If the delivered goods do not comply with the standards, technical conditions, or other requirements stipulated by the contract, as well as in case of short delivery or delivery of incomplete goods, the Seller must pay a fine of 20 percent of the cost of goods of improper quality, short or incomplete goods. |  |
| 12.3. Продавец за свой счет обязан в течение 90 дней после принятия претензии заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контрактом, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям контракта, на условиях поставки DAP-Ташкент. В случае невыполнения данного требования, Продавец должен уплатить Покупателю штраф в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоотве-тствующего условиям контракта за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям контракта. |  | 12.3. The Seller is obliged within 90 days to replace the goods which are not meet the standards, technical conditions or other requirements stipulated by the contract, and also in case of short delivery or delivery of incomplete goods, add and/or complete such goods to corresponding to the terms of the contract, on the terms of delivery of DAP-Tashkent. In case of failure to comply with this requirement, the Seller must pay to the Buyer a pennalty in the amount of 0.07% of the amount of the defective, insufficient, incomplete goods or goods which are not corresponding to the terms of the contract for each day of delay, but not more than 15% of the defective goods amount of the short, incomplete product or goods that do not comply with the terms of the contract. |  |
| 12.4. В случае не использования выставленного аккредитива, Продавец по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы неиспользованной части аккредитива путем прямого перевода на счет Покупателя в течение 10-ти дней с момента аннуляции аккредитива. |  | 12.4. In case of non-use of L/C issued the Seller by demand of the Buyer and within 10 days from the moment of L/C cancellation shall pay to the Buyer 5 % penalty of the value of unused part of L/C by direct money transfer to the Buyer’s account. |  |
| 12.5. В случае поставки немаркированных либо ненадлежаще маркированных товаров, а также товаров без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. В тех случаях, когда товары подлежат дальнейшей отправке или хранению, Покупатель, помимо взыскания штрафа, вправе произвести упаковку и затаривание товаров своими средствами, но за счет Продавца или потребовать от одногороднего Продавца упаковки либо затаривания товаров |  | 12.5. In the case of delivery of unmarked or improperly marked goods, as well as goods without packaging or packaging or in improper packaging or packaging, the Seller pays the Buyer a pennalty of 5 percent of the cost of such goods. In cases where the goods are subject to further shipment or storage, the Buyer, in addition to collecting a pennalty, has the right to pack and pack the goods by its own means, but at the expense of the Seller, or to require a single-city Seller to pack or pack the goods |  |
| 12.6. В случае не предоставления уведомления или позднего уведомления Покупателя о произведенной отгрузке, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы отгруженного товара. |  | 12.6. In case of failure to provide notice or late notification to the Buyer regarding shipment, the Seller shall pay to the Buyer a penalty of 0.1% of the shipped goods. |  |
| 12.7. Общая сумма штрафов не должна превышать 50% от суммы контракта. |  | 12.7. Total amount of penalty must not exceed 50% of the Contract Price. |  |
| 12.8. В случае несвоевременного предоставления Банковской Гарантии на исполнении контракта, либо не заключения Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта в соответствии с п.7.12, Продавец уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы, указанной в п.7.12, за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы выпускаемой Банковской Гарантии или суммы требуемой к оплате по Договору об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. 12.9. Продавец обязан уплатить сумму пени и штрафа Покупателю, а также возместить расходы и прямые убытки, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Продавцом пени и штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего контракта, Покупатель вправе удерживать все начисленные пени, штрафные санкции, все обоснованные расходы и прямые убытки при взаиморасчетах с Продавцом. Уплата пени и штрафных санкций, а также возмещение убытков и обоснованных расходов не освобождает Продавца от выполнения контрактных обязательств. |  | 12.8. In case of late provision of a Bank Guarantee for the performance of the contract (Perfomance security), or failure to conclude an Agreement on securing obligations for the performance of the import contract in accordance with clause 7.12, the Seller pays a penalty in the amount of 0.5% of the amount specified in clause 7.12 for each day of delay, but not more than 50% of the amount of the issued Bank Guarantee or the amount required for payment under the Agreement on Securing obligations for the Performance of the import contract. 12.9. The Seller must pay the penalty amount to the Buyer, as well as to reimburse expenses incurred by the Buyer within 15 calendar days from the date of acceptance of the Seller's claim. In the event of non-payment by the Seller and non-reimbursement of the expenses incurred by the Buyer of the penalties imposed during the execution of this contract, the Buyer shall be entitled to withdraw all accrued penalties, all reasonable expenses and direct losses when making settlements with the Seller. Payment of penalties, all reasonable expenses and direct losses does not relieve the Seller from fulfillment of contractual obligations |  |
| 12.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-нившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения контрактных обязательств. |  | 12.10. The party that failed to fulfill or improperly fulfilled its obligations under this contract is obliged to reimburse the other party for the losses caused by such default, irrespective of the payment of penalties, and also does not release the guilty party from proper performance of contractual obligations. |  |
| 13. ФОРС-МАЖОР |  | 13. FORCE MAJEURE |  |
| 13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). |  | 13.1. The Party that failed to fulfill or improperly fulfilled the obligations under the contract is liable if it does not prove that the proper execution was impossible due to force majeure, that is, extraordinary circumstances that are unavoidable under the given circumstances (force majeure). |  |
| 13.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства. |  | 13.2. Force-majeure – this is an extraordinary, compelling and unexpected circumstances under the given conditions, caused by natural phenomenon (earthquakes, landslides, hurricanes, drought, etc.), or socio-economic circumstances (a state of war, blockades, prohibition of import and export in the public interest, etc.) beyond the Parties’ will and actions, in connection with which they can not fulfill their commitments. |  |
| 13.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата выданного уполномоченным органом страны, где имело место данное обстоятельство. |  | 13.3. Confirmation of force majeure circumstances is made by providing the original certificate issued by the authorized body of the country where this circumstance occurred. |  |
| 13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 15 дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в тече-нии 60 дней предоставить документ уполномоченного органа подтверждающий данные форс-мажорные обстоятельства непосредст-венно повлиявшие на деятельность продавца/грузоотправителя либо производителя товаров. |  | 13.4. The Party fails to fulfill its obligations (force-majeure) is required within 15 days notify the other Party in writing of the occurrence, expected duration and cessation of the above circumstances and within 60 days to provide document of the authorized body confirming these force majeure circumstances that directly affected the activities of the seller/consignor or manufacturer of goods. |  |
| 13.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Продавец должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств. |  | 13.5. If the Buyer does not give other instructions in writing, the Seller shall continue performance to practice-reasonable moment and to seek alternative and sound means of execution outside the influence of force-majeure. |  |
| 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ |  | 14. PROCEDURE FOR CONSIDERATION OF DISPUTES |  |
| 14.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском экономическом Суде в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. Место рассмотрения спора: Ташкентский экономический суд, Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  | 14.1. All disputes that may arise between the Parties during the execution of this Contract and can not be settled peacefully shall be resolved by the Tashkent Economic Court in accordance of the norms of the Legislation of the Republic of Uzbekistan. The decision of the court is final and binding on both parties. Place dispute consideration: Tashkent Economic Court, Uzbekistan, 100097, Tashkent, 6, Chupanota str. Tel: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  |
| 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  | 15. OTHER CONDITIONS |  |
| 15.1. Все приложения к настоящему Контракту, являются неотъемлемой частью контракта. |  | 15.1. All the annexes to the present Contract are to be considered as integral parts of the Contract. |  |
| 15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан. |  | 15.2. All the amendments and addenda to the present Contract are valid only if they are made in written form, signed by both parties and registered in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 15.3. Продавец не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Контракта без письменного разрешения Покупателя. |  | 15.3. The Seller shall have no right to transfer the execution of the Contract to third parties without the Buyer’s written consent. |  |
| 15.4. После подписания настоящего Контракта, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. |  | 15.4. After the signing of this Contract, all previous negotiations and correspondence on it become null and void |  |
| 15.5. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на Русском и Английском языках. В случае возникновения разночтений, приоритет будет иметь версия контракта на Русском языке. |  | 15.5. The present Contract is signed in duplicate, one for each of the Parties, in the Russian and English languages. In the event of a discrepancy, the version of the contract in the Russian language will prevail. |  |
| 15.6. Применимым правом к настоящему Контракту является законо-дательство Республики Узбекистан, действующее на дату заключения настоящего Контракта. |  | 15.6. The applicable law to this Contract is the legislation of the Republic of Uzbekistan, effective on the date of concluding this Contract. |  |
| 15.7. Настоящий контракт, вступает в силу после подписания его обе-ими Сторонами и регистрацией в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан. |  | 15.7. The present Contract comes into force after its signing by both Parties and registration in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 15.8. Срок действия настоящего Контракта - до полного выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов. |  | 15.8. The term of this Contract is until the Parties fulfill their obligations and perform mutual settlements. |  |
| 15.9. Контракт, спецификации, приложения, дополнения и изменения к нему, акты сверки взаиморасчетов, и другие документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Контракта, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны, могут быть переданы другой Стороне посредством, электронной (электронная почта) связи, при этом направление оригиналов документов осуществляется в установленном настоящим пунктом порядке и обязательно для Сторон. Датой получения указанных документов при передаче по электронной связи (электронная почта) - признается дата отправки сообщения. Для целей настоящего пункта Стороны используют сведения (адреса электронной почты и т.д.) указанные в разделе 16 ("ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН") настоящего Контракта, если иное не установлено настоящим Контрактом в отношении отдельных видов документов. Стороны обязуются направлять оригиналы контрактов, спецификаций, приложений, дополнений и изменения к нему, акты сверки взаимора-счетов, платежные документы и Банковские Гарантии на исполнение контракта (переданных ранее с использованием электронной связи) с собственноручными подписями уполномоченных лиц другой Стороне по почтовой связи, курьерской доставкой в течение 30 (Тридцать) дней с даты передачи соответствующих документов по электронной связи. Документы, переданные по электронной связи в соответствии с условиями настоящего пункта, признаются Сторонами, документами, обладающими полной юридической силой, имеющими простую письменную форму, полноценными доказательствами в судебных разбирательствах, до момента получения оригиналов соответствующих документов. |  | 15.9. The Contract, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements and other documents drawn up within the framework of the execution of this Contract, signed by an authorized person of the relevant Party, may be transmitted to the opposite Party via electronic (e-mail) communication, while sending the original documents is carried out in accordance with the procedure established by this paragraph and is mandatory for the Parties. The date of receipt of the specified documents when transmitting by electronic communication (e - mail) is the date of sending the message. For the purposes of this paragraph, the Parties use the information (e-mail addresses, etc.) specified in section 16 ("LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES") of this Contract, unless otherwise provided by this Contract in respect of certain types of documents. The Parties undertake to send the originals of the contracts, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements, payment documents, Bank Guarantee for execution of the Contract (previously transmitted using electronic communication) with the handwritten signatures of authorized persons to the other Party by mail, by courier delivery within 30 (Thirty) days from the date of transmission of the relevant documents by electronic communication. Documents transmitted by electronic communication in accordance with the terms of this paragraph are recognized by the Parties as documents that have full legal force, have a simple written form, full-fledged evidence in court proceedings, until the originals of the relevant documents are received. |  |
| 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  | 16. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES |  |
| ПРОДАВЕЦ / ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: |  | THE SELLER / CONSIGNOR: |  |
| «_____________» Адрес: _____________ Тел.:___________; Факс:; e-mail: ____________________ Банковские реквизиты Продавца: |  | “_________________“ Address: _____________________________ Phone: ______________________; Fax: __________________; e-mail: ____________________ Seller's Bank details: |  |
| ПОКУПАТЕЛЬ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: |  | THE BUYER / CONSIGNEE: |  |
| ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, ул. М. Улугбека, 32Б Тел. (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Факс (998-71) 268-36-01. e-mail: contract@uzmedimpex.uz Банк Покупателя: АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100047, Ул. Бухара, 3 р/с EUR: 2021 0978 3006 0011 8006 SWIFT: KODBUZ22 |  | LLC «O’zmedimpeks» Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan Republic of Uzbekistan, 100007, Tashkent, 32B, M. Ulugbek Street, Tel: (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Fax: (998-71) 268-36-01. e-mail: contract@uzmedimpex.uz Buyer’s Bank: JSC «KDB Bank Uzbekistan», 3, Bukhara Street, Tashkent 100047, Uzbekistan EUR acc.: 2021 0978 3006 0011 8006 SWIFT: KODBUZ22 |  |
| ЗАКАЗЧИК: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 4 |  | CUSTOMER: Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan 4, Navoi Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100011. |  |
| 17. ПОДПИСИ СТОРОН |  | 17. THE SIGNATURES OF THE PARTIES |  |
| ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: FROM THE BUYER: Директор / Director Д.Р. Каттаходжаев / D.R. Kattakhodjaev ______________________ |  | ОТ ПРОДАВЦА: FROM THE SELLER: ________________ / _______________ ________________ / _______________ _______________________ |  |

| Приложение №1 | Annex №1 |
| --- | --- |
| Спецификация к Контракту №UMI-2021/___ от ___.___.2021г. | Specification to the Contract №UMI-2021/___ dd. ___.___.2021 |

| № | Описание / Description |  |  | Кол-во, ед.изм. / Quantity, unit | Цена в дол. США/ Евро DAP Ташкент / Price USD/ Euro DAP Tashkent | Сумма в дол. США/ Евро DAP Ташкент / Amount in USD/ Euro DAP Tashkent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/ Name: Модель/ Model: Производитель/ Manufacturer: Страна происхождения/ Country of origin: Код ТН ВЭД / HS Code: Произведено/ Manufactured: не ранее 2021г./ not earlier than 2021 |  |  | 00 ед./units | 000000,00 | 0000000,00 |
| Всего: Один миллион девятьсот сорок три тысячи Евро Total: One million nine hundred forty three thousand Euro |  |  |  |  |  | 0000000000,00 |
| Покупатель / Buyer ______________________ Директор / Director Д.Р. Каттаходжаев / D.R. Kattakhodjaev |  | Продавец / Seller ______________________ ___________/ _____________ ___________/ _____________ |  |  |  |

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

(согласно Постановлению Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.)

| № п/п | Краткое название страны | Полное название страны | Цифровой код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Американское Самоа | Американское (Восточное) Самоа | 101 |
| 2. | Ангилья | Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 102 |
| 3. | Андорра | Княжество Андорра | 103 |
| 4. | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | 104 |
| 5. | Аруба | Остров Аруба (Королевство Нидерланды) | 105 |
| 6. | Содружество Багамских островов | Содружество Багамских островов | 106 |
| 7. | Барбадос | Барбадос | 107 |
| 8. | Белиз | Белиз | 108 |
| 9. | Бермудские Острова | Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 109 |
| 10. | Британские Территории | Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос) | 110 |
| 11. | Бруней-Доруссалам | Государство Бруней-Доруссалам | 111 |
| 12. | Штат Вайоминг | Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки) | 112 |
| 13. | Вануату | Республика Вануату | 113 |
| 14. | Виргинские Острова | Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки) | 114 |
| 15. | Британские Виргинские острова | Британские Виргинские Острова | 115 |
| 16. | Гватемала | Республика Гватемала | 116 |
| 17. | Гибралтар | Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 117 |
| 18. | Гонконг-Сянган | Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика) | 118 |
| 19. | Гренада | Гренада | 119 |
| 20. | Штат Делавэр | Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки) | 120 |
| 21. | Доминика | Содружество Доминики | 121 |
| 22. | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 122 |
| 23. | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 123 |
| 24. | Джибути | Республика Джибути | 124 |
| 25. | Кайман | Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 125 |
| 26. | Острова Кергелен | Острова Кергелен (Французская Республика) | 126 |
| 27. | Кипр | Республика Кипр | 127 |
| 28. | Кирибати | Республика Кирибати | 128 |
| 29. | Коста-Рика | Республика Коста-Рика | 129 |
| 30. | Острова Кука | Острова Кука (Новая Зеландия) | 130 |
| 31. | Лабуан | Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация) | 131 |
| 32. | Либерия | Республика Либерия | 132 |
| 33. | Ливан | Ливанская Республика | 133 |
| 34. | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | 134 |
| 35. | Маврикий | Республика Маврикий | 135 |
| 36. | Остров Мадейра | Остров Мадейра (Республика Португалия) | 136 |
| 37. | Макао-Аоминь | Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика) | 137 |
| 38. | Мальдивы | Мальдивская Республика | 138 |
| 39. | Мальта | Республика Мальта | 139 |
| 40. | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | 140 |
| 41. | Монако | Княжество Монако | 141 |
| 42. | Монтсеррат | Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 142 |
| 43. | Остров Мэн | Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 143 |
| 44. | Науру | Республика Науру | 144 |
| 45. | Нидерландские Антилы | Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды) | 145 |
| 46. | Ниуэ | Ниуэ (Новая Зеландия) | 146 |
| 47. | Нормандский остров Гернси | Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 147 |
| 48. | Нормандский остров Джерси | Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 148 |
| 49. | Нормандский остров Олдерни | Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 149 |
| 50. | Нормандский остров Сарк | Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 150 |
| 51. | Палау | Республика Палау | 151 |
| 52. | Панама | Республика Панама | 152 |
| 53. | Питкэрн | Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 153 |
| 54. | Пуэрто-Рико | Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки) | 154 |
| 55. | Самоа | Независимое государство Самоа | 155 |
| 56. | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | 156 |
| 57. | Острова Сейшелы | Республика Сейшельские Острова | 157 |
| 58. | Сен-Мартен (Синт-Мартен) | Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды) | 158 |
| 59. | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | 159 |
| 60. | Сент-Китс и Невис | Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис | 160 |
| 61. | Сент-Люсия | Сент-Люсия | 161 |
| 62. | Теркс и Кайкос | Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 162 |
| 63. | Тонга | Королевство Тонга | 163 |
| 64. | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | 164 |
| 65. | Фиджи | Республика Фиджи | 165 |
| 66. | Филиппины | Республика Филиппины | 166 |
| 67. | Французская Полинезия | Французская Полинезия (Французская Республика) | 167 |
| 68. | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 168 |
| 69. | Ямайка | Ямайка | 169 |