«Утверждаю»

Ф.И.О.

«____» _________2021г.

# ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТЕНДЕРУ

на приобретение товара:

«Закупка медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений»

Тендер №ТТ-2021-16

Заказчик: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Ташкент – 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция для участника тендера.

- Техническая часть тендера.

- Ценовая часть тендера.

- Проект договора.

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Тендерная документация по тендеру (далее – тендерная документация) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и договоров».

1.2. Предмет тендера: «Закупка медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений».

1.3. Основание для проведения тендера (реализация проекта) является Указ Президента Республики Узбекистан от 03.02.2021г. №УП–6155 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

1.4. Стартовые цены товаров с НДС указаны в Главе III Ценовая часть. Цены, указанные в тендерном предложении, не должны превышать стартовую цену.

1.5. Техническое задание на закупаемый товар представлено в технической части тендерной документации.

Формы заседания Тендерной комиссии – очной (ВКС).

2. Организаторы тендера.

2.1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан является заказчиком (далее «Заказчик») тендера.

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, д. 4. 
Телефон: (+998-71) 239-47-95, (+998-71) 241-16-34.

Расчетный счет «Заказчика»: (МФО, ИНН, расчетный счет, наименование банка).

2.2. Рабочим органом тендерной комиссии является ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее – «Рабочий орган»).

Адрес: Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул.М.Улугбека, д. 32Б. 
Телефон: (+998-71) 268-03-24, 268-55-54, факс: (+998-71) 268-36-01. 
E-mail: info@uzmedimpex.uz.

2.3. Договородержатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

2.4. Тендер проводится Тендерной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее семи членов.

3. Участники тендера.

3.1. В тендере могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в ИУТ 5.3. При этом, в тендере могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан).

4. Порядок внесения, величина и форма задатка, вносимого участником для участия в тендере.

4.1. Для участия в тендере, участник должен:

а) получить (скачать) электронную версию тендерной документации, размещенной на специальном информационном портале www.xarid.uz, на сайтах Министерства здравоохранения www.ssv.uz, ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан www.uzmedimpex.uz и www.tenderweek.com для ознакомления с условиями тендера;

б) подать квалификационные документы и тендерное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУТ;

в) представить гарантию обеспечения своего тендерного предложения в период его действия, в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет договородержателя или банковской гарантии, оформленной в пользу Рабочего органа, подтвержденной SWIFT сообщением о выставлении банковской гарантии в следующем размере 2% от предельного бюджета каждого лота:

Лот №1 (ранее №6) – 5 084,80 долл. США.

Банковская гарантия, подтвержденная SWIFT сообщением, должна быть вложена в пакет с квалификационными документами.

4.2. Иностранные участники могут внести денежный задаток в Долларах США, в Евро или в Россйских рублях по курсу Центрального банка Республики Узбекистан по отношению к Доллару США на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.

4.3. Денежный задаток отечественных участников вносится в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления задатка на расчетный счет Рабочего органа.

4.4. Гарантия безотзывности тендерного предложения вне зависимости от вида ее предоставления должна быть выставлена не позднее последней даты и времени приема тендерных предложений.

4.5. Тендерные предложения без обеспечения гарантии ее безотзывности не рассматриваются.

4.6. Рабочий орган не требует выплаты суммы обеспечения предложения и в течение одного рабочего дня возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его возвращение после наступления одного из следующих событий:

истечение срока действия обеспечения предложения;

вступление в силу договора о государственных закупках (по импортным договорам) и предоставление обеспечения исполнения этого договора, если такое обеспечение требуется в условиях тендера;

отмена тендера;

отзыв предложения до истечения окончательного срока подачи предложений, если только в условиях тендера не оговорено, что такой отзыв не допускается.

4.7. Задаток победителя тендера будет находиться в распоряжении Рабочего органа до вступления договора (по импортным договорам), заключенного по итогам тендера с Договородержателем в юридическую силу, после чего подлежит возврату или перерасчету с гарантией исполнения договора. Задаток отечественным победителям будет возвращен после полного выполнения договорных обязательств.

4.8. Гарантия тендерного предложения (задаток) участнику тендера/победителю тендера не возвращается в следующих случаях если участник:

будет определен победителем тендера, но откажется или не сможет подписать соответствующий договор с Договородержателем;

отзовет свое тендерное предложение после окончания срока приема тендерных предложений;

будет определен победителем тендера, но откажется от предоставления Рабочему органу гарантии исполнения договора.

4.9. Рабочий орган возвращает задаток участнику тендера в течение 10 банковских дней после решения Тендерной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если участник тендера не допущен к участию в тендере;

- если участник тендера не будет объявлен победителем тендера;

- если тендер будет отменен;

- если тендер будет объявлен несостоявшимся.

4.10. Участнику, признанному победителем тендера, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с договодержателем.

5. Предварительный Квалификационный отбор участников для участия в тендере.

5.1. Перед началом тендера, Тендерной комиссией производится предварительный квалификационный отбор участников. К дальнейшему участию в тендере допускаются только те участники, которые прошли предварительный квалификационный отбор.

5.2. Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора представлен в Приложении №1 (Формы №1,2,3,4,5,10,11) к настоящей инструкции.

5.3. При предварительном квалификационном отборе участников к участию в тендере не допускаются участники:

не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Договородержателем»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющие ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным договорам;

учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера;

имеющие просроченную задолженность по уплате налогов и сборов;

участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица;

зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно Приложению №3.

5.4. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2.

5.5. Заказчик отстраняет участника от участия в тендере, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства;

участник указал в своем предложении недостоверные данные.

Решение Тендерной комиссии об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику.

6. Язык тендера, единица измерений.

6.1. Тендерное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском и по мере необходимости на русском языке. Тендерное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекском или русском языке. В случае наличия разночтений в тексте тендерного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский язык считается превалирующим.

6.2. В тендерном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

7. Тендерное предложение и порядок его оформления.

7.1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных внешних конвертах. В каждом внешнем конверте должны быть квалификационные документы и внутренние конверты с техническим и ценовым предложением.

Участники, которые намерены участвовать более чем в одном лоте, должны представить конверты с техническим и ценовым предложением по каждому лоту в отдельности.

7.2. Тендерное предложение участника передается в рабочий орган Тендерной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления тендерного предложения фиксируется рабочим органом в листе регистрации тендерных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). Лист регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и заверен печатью Рабочего органа.

7.3. Участник тендера:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;

вправе по каждому лоту подать только одно предложение;

вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи предложений.

7.4. Тендерное предложение состоит из трех частей:

квалификационные документы;

техническое предложение должен соответствовать техническим требованиям, указанным в Технической части тендерной документации и содержать следующую информацию: таблицу технического соответствия (подробное описание предлагаемого товара) и подтверждающие документы (каталоги, брошюры, инструкции, datasheet и т.д.);

ценовое предложение должен соответствовать условиям тендера и содержать следующую информацию: наименование товара, цена товара, итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, срок действия предложения и т.д.

7.5. Тендерное предложение оформляется нижеследующим образом.

внешний конверт, который включает в себя:

квалификационные документы;

отдельный внутренний конверт с техническим предложением;

отдельный внутренний конверт с ценовым предложением.

7.6. На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

7.7. Во внешний конверт вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения тендерного предложения (в случае внесения денежного задатка – копия платежного поручения, в случае банковской гарантии – оригинал банковской гарантии, подтвержденный SWIFT сообщением), квалификационные документы и внутренние конверты с техническим и ценовым предложением.

7.8. Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть опись документов с указанием страницы и пометка «оригинал» или «копия». Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере, не следует прошивать вместе с квалификационными документами.

7.9. Документы внутренних конвертов, должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия», на документах технического предложения должна быть опись документов с указанием страницы.

7.10. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», Тендерная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах.

7.11. На внешнем конверте должно быть указано:

отметка «оригинал» или «копия»;

наименование и номер лота, номер тендера;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;

надпись: «Внешний конверт»;

надпись «не вскрывать до соответствующего решения Тендерной комиссии»;

наименование заказчика и его адрес;

наименование рабочего органа и его адрес;

7.12. На внутренних конвертах должно быть указано:

отметка «оригинал» или «копия»;

наименование и номер лота, номер тендера;

наименование участника и его адрес, включая контактные данные и e-mail;

наименование заказчика и его адрес;

наименование рабочего органа и его адрес;

надпись: «техническое предложение или ценовое предложение»;

На конверте с технической частью надпись: «Вскрыть после успешного прохождения квалификационного отбора».

На конверте с ценовой частью надпись: «Вскрыть после успешного прохождения технической оценки».

7.13. Требования к наличию обязательных документов в техническом конверте.

Пакет технического предложения должен содержать следующие документы:

технического предложения, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар в соответствии с Формой №7, прилагаемой к данной инструкции;

оригинал авторизации от завода-изготовителя (производителя) товара (Форма №6) (в случае если участник тендера не является производителем предлагаемого товара). Отстутствие оригинала авторизации может быть основанием для отклонения предложения участника.

технические документы (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.д. или иные документы, содержащие полное и подробное техническое описание предлагаемого товара) подтвердающие технические характеристики, указанные в сравнительной таблице.

7.14. Технические документы должны быть прошиты, парафированы и пронумерованы. Иметь опись документов с указанием страниц.

7.15. Требования к наличию обязательных документов во внутреннем конверте с ценовым предложением:

ценовое предложение и таблица цен в соответствии с Формой №8,9 прилагаемой к данной инструкции.

7.16. Ценовое предложение и таблица цен должны быть прошиты, парафированы и пронумерованы.

7.17. Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с тендерными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

7.18 Тендерные предложения принимаются до 12:00 часов дня 25.11.2021г. по ташкентскому времени, по адресу Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул. М.Улугбека, 32Б. Телефон: (+998-71) 268-55-54; 268-03-24, факс: (+998-71) 268-36-01. 
E-mail: info@uzmedimpex.uz.

7.19. Срок действия тендерного предложения участников должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления тендерных предложений.

8. Продление срока предоставления тендерных предложений.

8.1. Тендерная комиссия на аргументированной основе участника тендера, может принять решение о переносе даты подачи тендерных предложений (продлении срока представления тендерных предложений), которое распространяется на всех участников. При этом, срок продления тендера не может превышать 15 дней.

8.2. Решение о продлении срока принимается только на заседании Тендерной комиссии.

8.3. Объявления о продлении сроков представления тендерных предложений размещается на специальном информационном портале и публикуется в других СМИ.

9. Процедура вскрытия конвертов с тендерными предложениями порядок и критерии их оценки.

9.1. Во время процедуры вскрытия конвертов с тендерными предложениями (время определяется Председателем Тендерной комиссии, при условии наличия кворума) государственным заказчиком осуществляется видеозапись, и в процессе вскрытия конвертов Тендерной комиссией озвучиваются все представленные документы (для квалификационных документов и технического предложения озвучиваются название документов по описи и количество прошнурованных страниц) и цена коммерческого предложения участников (на этапе вскрытия ценовых конвертов) , за исключением случаев проведения тендера в электронной форме.

Уполномоченный представитель участника тендера вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.

9.2. Срок рассмотрения и оценки предложений участников тендера не может превышать сорока пяти рабочих дней с момента окончания подачи тендерных предложений.

9.3. Рабочий орган Тендерной комиссии информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия тендерных предложений. В случае неявки участников на заседание Тендерной комиссии, конверты с тендерными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.

9.4. На первом этапе производится вскрытие и оценка технической части предложения участников тендера. Решение Тендерной комиссии по оценке технической части тендерного предложения оформляется протоколом, в котором указываются итоги оценки первого этапа тендера. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности. При вскрытии тендерных предложений будут объявлены имена участников тендера, наименование товара, информация о наличии или отсутствии соответствующих документов тендерных предложений, 
а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей Тендерной документации.

9.5. Второй этап тендера проводится при наличии предложений не менее двух участников, прошедших первый этап тендера.

9.6. На втором этапе тендера проводятся вскрытие и оценка ценовой части предложения. Решение Тендерной комиссии по оценке ценовой части тендерного предложения оформляется протоколом, которым определяется победитель второго этапа тендера. Уполномоченный представитель участника тендера вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями, при условии наличия доверенности.

При вскрытии тендерных предложений будут объявлены имена участников тендера, наименование товара, цена коммерческого предложения участников, информация о наличии или отсутствии соответствующих документов тендерных предложений, а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей Тендерной документации.

9.7. Тендерная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в тендерной документации.

9.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником, Тендерная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в тендере на любом этапе тендерной процедуры.

9.9. Оценка тендерных предложений и определение победителя тендера на основании критериев, изложенных в тендерной документации.

9.10. Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и тендерной документации.

9.11. Тендерная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника тендера не оформлено должным образом, а также не соответствует требованиям тендерной документации по тендеру.

9.12. В процессе оценки тендерных предложений рабочий орган Тендерной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в тендерном предложении. При получении таких запросов участникам необходимо своевременно и письменно ответить рабочему органу, а также представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в тендерное предложение.

9.13. Если участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на последний день подачи тендерного предложения.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте.

9.14. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в тендерной документации и предложении.

9.15. При наличии арифметических ошибок Тендерная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника.

9.16. В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников, при оценке будут учтены соответствующие расходы договородержателя (таможенные и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.17. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

9.18. Протокол рассмотрения и оценки предложений на этапах тендера подписывается всеми присутствующими членами Тендерной комиссии, и выписка из него публикуется в электронной системе государственных закупок в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

9.19. Любой участник тендера после публикации выписки из протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о предоставлении разъяснений результатов. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик (рабочий орган) обязан представить участнику соответствующие разъяснения.

10. Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности.

10.1. Ответственность, предусмотренная законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих тендерных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены Тендерной комиссии, а также члены экспертной группы, созданной для изучения тендерных предложений, за неразглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами Тендерной комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия;

победитель тендера, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

11. Прочие условия.

11.1. В случае если на тендере предлагается продукция завода, ранее не поставлявшаяся в Республику Узбекистан, Тендерная комиссия имеет право запросить от участника представить отзыв на данную продукцию от третьих лиц.

11.2. Участники, изъявившие желание участвовать в тендере, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимом тендере.

11.3. Победитель тендера в качестве гарантии исполнения обязательств договора представляет в размере 5% от общей суммы заключаемого договора, банковскую гарантию, имеющей корреспондентские счета с обслуживающим банком Рабочего органа или денежный депозит на счет Рабочего органа.

11.4. Государственный заказчик по согласованию с тендерной комиссией вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию по тендеру не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в тендере.

11.5. Изменение товара (работы, услуги) не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в этом тендере должен быть продлен не менее чем на десять рабочих дней с даты внесения изменений в тендерную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении тендера, если была изменена информация, указанная в объявлении.

11.6. Участник тендера вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о даче разъяснений положений тендерной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик (рабочий орган) обязан направить разъяснения положений тендерной документации, если указанный запрос поступил к заказчику (рабочему органу) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений тендерной документации не должны изменять ее сущность.

11.7. Участник тендера вправе внести изменения в тендерное предложение, представленное Тендерной комиссии до истечения последнего срока приема тендерных предложений. Порядок внесения изменений в тендерное предложение осуществляется в следующем порядке:

участник тендера представляет Тендерной комиссии конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью «изменение» до срока окончания принятия предложений;

замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.

11.8. Тендер можеть быть объявлен Тендерной комиссией не состоявшимся:

на первом этапе – если тендерная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям тендерной документации по тендеру;

на втором этапе – если тендерная комиссия отклонила все предложения.

11.9. Невскрытые тендерные пакеты участников, отстраненных от участия по решению Тендерной комиссии, возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневный срок после завершения заседания Тендерной комиссии. По истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность тендерных пакетов.

11.10. Заказчик имеет право отменить тендер в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик (Рабочий орган) в случае отмены тендера публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

12. Заключение договора.

12.1. По результатам тендера договор заключается на условиях, указанных в тендерной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор.

12.2. Участник тендера, объявленный по решению Тендерной комиссии победителем, получит от рабочего органа соответствующее письменное извещение.

12.3. Заказчик (рабочий орган) имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с победителем тендера о снижении цены.

12.4. В случае отказа победителя от заключения договора и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита на исполнение договора, сумма задатка ему не возвращается. Если Тендерной комиссией определен резервный победитель, право заключения договора и исполнения обязательств по нему переходит к резервному победителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или он может отказаться от заключения договора. Если Тендерной комиссией не определен резервный победитель или резервный победитель отказался от заключения договора, государственный заказчик проводит новый тендер.

После уведомления об объявлении Победителя тендера, Рабочий орган Тендерной комиссии направляет Победителю проект договора согласно настоящей Тендерной документации. В срок не более 30 дней с момента получения проекта договора, Победитель или Резервный победитель должен подписать договор и направить в адрес рабочего органа.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

квалификационных документов

- Заявка для участия в тендере на имя председателя Тендерной комиссии (Форма №1).

- Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с договородержателем, в едином реестре недобросовестных исполнителей, а также об отсутствии ненадлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам (Форма №2).

- Общая информация об участнике тендере (Форма №3).

- Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (Форма №4).

- В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на тендере, необходимо предоставить доверенность (Форма №5) на имя компетентного представителя, правомочного для:

а) представления тендерных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Тендерной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

- Копия договора задатка (Форма №10).

- Копия платежного поручения о внесении денежного задатка или оригинал банковской гарантии подтвержданная SWIFT сообщением (Форма №11).

- Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника тендера.

- Устав участника тендера с информацией об учредителях.

- Справка от налоговой инспекции, что участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Форма №1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

ЗАЯВКА

Изучив тендерную документацию № ________ на поставку (указать наименование предлагаемого товара), мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в тендере на поставку товаров в соответствии с тендерной документацией.

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на ____ листах (указать количество листов);

2. Внутренний конверт с технической частью тендерного предложения (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

3. Внутренний конверт с ценовой частью тендерного предложения.

4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку тендерного предложения:

Контактный телефон/факс: _____________________________

Адрес электронной почты: ______________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

М.П.

Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________: (наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и ООО «O’zmedimpeks»;

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- не имеется просроченная задолженности по уплате налогов и сборов;

- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно Приложению №3.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

М.П.

Форма №3

Общая информация об участнике тендере

| 1 | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| 5 | Полные банковские реквизиты |  |
| 6 | Основные направления деятельности |  |

Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара

| № | Наименование предмета поставки | Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация | Дата поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Форма №4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

____________________________________________

(наименование участника тендера)

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ:					в тыс._______ (указать валюту)

| АКТИВ | 2018г. | 2019г. | 2020г. | ПАССИВ |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  |  | I.Источники собствен. средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (остаточ. стоимость) |  |  |  | Уставной капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы (остаточ. стоим.) |  |  |  | Нераспределенная прибыль (непокрыт. уб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевые поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценные бумаги |  |  |  | II.Обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  | Долгосрочные обязательства, займы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  | Кредиторская задолженность всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Текущие активы |  |  |  |  | в том числе просроченная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производств. запасы |  |  |  | в том числе задолженность по бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  |  | в том числе задолженность по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовая продукция Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие текущие активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  | Всего по пассиву баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

в тыс._______ (указать валюту)

| Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Чистая выручка от реализации |  |  |  |
| 2.Себестоимость реализованной продукции |  |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  |  |
| 5.Прочие расходы |  |  |  |
| 6. Прочие доходы |  |  |  |
| 7. Прибыль до уплаты налога на доход |  |  |  |
| 8. Налог на доход |  |  |  |
| 9. Прибыль (убыток) |  |  |  |

Руководитель._________________________       Гл. бухгалтер______________________________

Место печати                                                                                                      Дата:«____»______20__г.

(*) компании, финансовое положение которых определяется иными критериями, могут предоставить иную форму определяющую его финансовое положение.

К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приёме отчетности в электронном виде.

Форма №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице __________________________, действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина ____________________ (паспорт серии ___ №_______, выданный _________________ от ___________ года) на

а) представления тендерных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Тендерной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно квалификационных документов, технической и ценовой части тендерного предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам тендера договора, процедуру его подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

М.П.

Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АВТОРИЗАЦИЯ

№:___________

Дата: _______

Тендерной комиссия

Настоящая авторизация выдана _________________________________________________, 					(наименование и адрес организации-участника тендера)

который(ая) участвует в тендере на поставку ____________________________________

(наименование товара)

_____________________________________________________,

(наименование производителя)

являясь официальным изготовителем адресу ______________________________________, 									 (наименование товара)

имеющий завод(ы) по адресу______________________________________________________

(вписать полный адрес завода изготовителя)

Настоящим доверяет_____________________________________________________________

(наименование участника)

подать тендерное предложение.

Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение переговоров, а также на представление и поставку производимого нами __________________________________________.

(наименование товара)

В случае признания победителем тендера __________________________________________,

(наименование участника)

завод-изготовитель обязуется:

-изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (в соответствии с международными стандартами);

-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;

- при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы и другие документы для принимающей стороны.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя

М.П.

Форма №7

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Техническое предложение на Тендер ________________ (указать номер и предмет тендера)

№:___________

Дата: _______

Тендерная комиссия

Уважаемые дамы и господа!

Изучив документацию для тендера № _______ на поставку__________________и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), предлагаем к поставке ___________________________ (указать наименование предлагаемой продукции, марку или модель) в количестве ________ , производства ____________ ____________ (указать производителя).

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем тендера, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения:

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на ___ листах;

- оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (Форма №6) (в случае если участник не является производителем предлагаемого товара).

- перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара.

Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера, документы должны быть представлены на русском языке.

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

_______________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую продукцию

| № | Наименование параметра | Показатель, согласно требованиям технического задания | Показатель согласно предложению участника | Примечание (соответствует/ не соответствует) | Страница в подтверждающем документе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тендер __________________________________ (наименование поставляемого товара) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника

М.П.

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: (вписать дату подачи тендерного предложения).

КОМУ: Тендерной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили тендерную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе изготовления (поставки) товара.

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями тендера:

- условия оплаты - _________________________;

- условия поставки - ________________________;

- сроки поставки - ___________________________;

- предполагаемая стоимость транспортировки - ______

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет _______________ (указать общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего тендерного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что Тендерная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Приложение: Таблица цен на предлагаемые товары.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

М.П.

Форма № 9

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

внимание: данная форма заполняется отдельно ПО ЛОТУ и предоставляется в отдельных конвертах

Таблица цен на предлагаемые Товары

Наименование Участника тендера __________________________________________ (указать наименование и номер тендера, а также номер лота).

Цены выражены в ___________________ (наименование валюты), на условиях поставки ____________ (согласно Инкотермс 2010).

Стр. ____ из ____

| № | Наименование предлагаемых товаров, работ и услуг | Технические характеристики, модель/марка, описание предлагаемых товаров | Код ТН ВЭД | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. продукции | Сумма | Сроки поставки / Вид транспортировки | Год изготовления, гарантийный срок, Производитель, страна происхождения товаров | Форма упаковки, количество в упаковке, объем, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма предложения цифрами и прописью __________________________________________________

| __________________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «____» _____________ 2021г.

Примечание:	 в случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена за единицу продукции

Форма № 10

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ____

| г. Ташкент | «___» __________ 2021 г. |
| --- | --- |

# ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Рабочий орган», в лице Директора Каттаходжаева Д.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем «Участник тендера» в лице ______________________________________ действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

# 1.1. «Участник тендера» для участия в тендере №_________________ (указать номер и наименование тендера) по лоту №___, обязуется перечислить на счет «Рабочего органа» сумму в размере _________ (сумма прописью _________________) Долларов США (Евро, Рубль) в качестве задатка. Отечественные «Участники тендера» производят оплату в национальной валюте в сумах на день оплаты по курсу Центрального банка Республики Узбекистан.

# 2. Передача денежных средств

# 2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения «Участником тендера» обязательств в рамках условий тендера в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Главы 4 «Инструкция для участника» Тендерной документации.

# 2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, должны быть внесены «Участником тендера» на счет «Рабочего органа», который указан в настоящем Договоре, не позднее последней даты приема тендерных предложений, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет «Рабочего органа». Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Рабочего органа», является выписка со счета «Рабочего органа».

# 2.3. «Участник тендера» соглашается, что в случае непоступления суммы задатка на счет «Рабочего органа» до даты окончания срока приема тендерных предложений, обязательства «Участника тендера» по внесению задатка считаются неисполненными.

# 2.4. «Участник тендера» не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка на счет «Рабочего органа», то есть не вправе требовать от «Рабочего органа» их перечисления на любой иной банковский счет, не принадлежащий «Участнику тендера».

# 2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

# 3. Возврат задатка

3.1. «Рабочий орган» возвращает задаток «Участнику тендера» в течение 10 банковских дней после решения Тендерной комиссии с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в следующих случаях:

- если «Участник тендера» не допущен к участию в тендере;

- если «Участник тендера» не будет объявлен Победителем тендера;

- если тендер будет отменен;

- если тендер будет объявлен несостоявшимся.

# 3.2. Участнику тендера, признанному Победителем, сумма задатка возвращается, с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение 10 банковских дней с момента подписания и вступления в юридическую силу договора с Заказчиком (для импортных договоров) Отечественным участникам – победителям тендера, сумма задатка возвращается после исполнения всех обязательств по заключенному договору с Заказчиком.

# 3.3. В случае, если «Участник тендера» отзывает свое предложение после последней даты приема тендерных предложений, задаток ему не возвращается. Участник тендераа вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. «Рабочий орган» обязуется перечислить сумму задатка с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, на указанный «Участником тендера» в настоящем Договоре счет в течение 10 банковских дней с момента получения заявления «Участника тендера» об отзыве тендерного предложения.

3.4. Задаток «Участника тендера» (за исключением Победителя) подлежит возврату на банковский счет Исполнителя с учетом удержания банковских комиссий за перевод средств, в течение срока, установленного Тендерной документацией с момента объявления Победителя, но не позднее 10 банковских дней.

# 3.5. В случае, если «Участник тендера», признанный Победителем тендера уклоняется, либо прямо отказывается от заключения договора, предусмотренного условиями тендера после получения извещения о подведении итогов тендера и утверждения Протокола, сумма задатка ему не возвращается.

# 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор является неотъемлемой частью Тендерной документации (указать номер и наименование тендера).

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных условиями Тендерной документации и настоящего Договора.

4.3. Все возможные споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствующем Экономическом суде г. Ташкента.

# 4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух), имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

| «РАБОЧИЙ ОРГАН» ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Адрес: Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент, ул. М.Улугбека, д. 32Б. Телефон: +998-71-268-55-54, +998-71-268-08-84, факс: +998-71-268-36-01. Банковские реквизиты для иностранных участников: JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Buhara Street 3, Tashkent 100047, Uzbekistan Account No. in USD: 20210840200600118006 Account No. in EUR: 20210978200600118006 Account No. in Ruble: 20210643100600118002 Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank, New York, Account №7967 0736 2, SWIFT: KODBUZ22 Банковские реквизиты для местных участников: АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Бухара, д. 3 Расчётный счет: 20210000200600118001 МФО: 00842, ИНН: 200 523 284, ОКЭД: 46460 | «УЧАСТНИК ТЕНДЕРА» |
| --- | --- |
| «Рабочий орган»: _______________________ М.П. (подпись – Ф.И.О, должность) | «Участник тендера»: __________________________ М.П. (подпись – Ф.И.О, должность) |

Форма №11

Банковская гарантия на предложение

Дата:	[вставить дату (день, месяц, год) представления предложения]

№ тендер:	[вставить № тендера]

Кому: [вставить полное название Заказчика]

Поскольку [вставить полное название Участника] (здесь и далее именуемый «Участник») представил свое предложение, датированное [вставить дату (день, месяц и год) представления предложения] на тендер № [вставить № тендера] на поставку [вставить краткое описание Товаров и Услуг], здесь и далее именуемое “Предложение.”

Настоящим МЫ, [вставить полное название организации, выдающей Банковскую гарантию на предложение], расположенные в [вставить город и страну подданства], по адресу [вставить полный адрес выдавшей организации] (здесь и далее именуемый «Поручитель»), обязуемся перед [вставить полное название Заказчика] выплатить сумму [указать словами сумму и валюту] (вставить сумму и валюту в цифрах), которая должна быть переведена вышеуказанному Заказчику Поручителем, на основании данного документа.

Запечатано корпоративной печатью Поручителя в [вставить день в цифрах] день [вставить месяц, год].

Гарантия тендерного предложения может быть удержана:

а) если «Участник тендера» отзовет свое тендерное предложение в течение его срока действия, оговоренного самим «Участником тендера» в форме подачи тендерного предложения;

б) если Победитель тендера или Резервный победитель не сможет или откажется подписать договор;

в) если Победитель тендера или Резервный победитель откажется предоставить банковскую гарантию или перевести на счет Заказчика денежный задаток на исполнение Договора;

г) если «Участник тендера» откажется или не принимает исправление арифметических ошибок в расчетах, если имеется несоответствие между ценой за единицу предлагаемого товара и суммарной стоимостью;

Мы обязуемся выплатить Заказчику сумму, не превышающую вышеуказанную сумму, немедленно по получении его письменного запроса, без необходимости обоснования Заказчиком его запроса, при условии, что в своем запросе Заказчик укажет, что сумма, которую он требует, ему причитается в связи с имевшим место одним или более из вышеуказанных условий, указав, какие условия имели место.

Данное обеспечение имеет силу вплоть до 30 дней после истечения срока действия предложения включительно, и любой запрос по нему должен быть получен Поручителем не позднее вышеуказанной даты.

Эта гарантия подчиняется Единым Правилам Гарантий Спроса 2010г., издание МТП №758.

Имя: [вставить полное имя лица, подписавшего гарантию]

Должность: [вставить официальную должность лица, подписывающего гарантию]

Подпись: [вставить подпись лица, чьи имя и должность указаны выше]

Уполномоченный подписывать гарантию от имени: [вставить полное название Поручителя]

Дата: [вставить дату подписания].

Приложение №2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников

и тендерных предложений.

I. Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в тендере.

Квалификационная оценка осуществляется Тендерной комиссией до начала тендера. Если требуемая информация не представлена участником, Тендерная комиссия вправе не допускать его к участию в тендере.

Критерии квалификационной оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 2 | Исполнение обязательств по ранее заключенным договорам | Надлежащее / Не надлежащее (проводится на основании гарантийного письма участника) | Если ненадлежащее, то участник дисквалифицируется |
| 3 | Представление финансовых показателей участника | Есть / Нет | Если не представлено, Тендерная комиссия вправе дисквалифицировать участника |
| 4 | Наличие задатка, обеспечи-вающего безотзывность тендерного предложения | Есть / Нет | Если нет (к моменту вскрытия конвертов), то участник дисквалифицируется |
| 5 | Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства | Да / Нет (проводится на основании гарантийного письма участника) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 6 | Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Договородержателем | Да / Нет (проводится на основании гарантийного письма участника и информации от Рабочего органа) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 7 | Регистрация участника и банка участника в оффшорных зонах | Да / Нет | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 8 | Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей | Имеется / Не имеется | Если имеется, то участник дисквалифицируется |
| 9 | Срок учреждения участника не менее 6 месяцев до объявления тендера | Соответствует / Не соответствует | Если не соответствует, то участник дисквалифицируется |
| 10 | Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов | Да / Нет | Если участник имеет просроченные задолженности, Тендерная комиссия вправе дисквалифицировать участника |
| 11 | Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 12 | Участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица | Да / Нет | Если да, то участник дисквалифицируется |

I этап: Техническая оценка предложений.

Осуществляется Тендерной комиссией на основании документов внутреннего конверта и технической частью. Предложения участников тендера, не прошедшие, по технической оценке, дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без вскрытия.

Критерии технической оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие требованиям тендерной документации (технические требования) | Соответствует / Не соответствует | Если не соответствует, то участник дисквалифицируется |

II этап: Ценовая оценка предложений.

Осуществляется Тендерная комиссией после проведения технической оценки на основании документов внутреннего конверта с ценовой частью. Отечественным производителям предоставляются ценовые преференции в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Критерии ценовой оценки:

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена, и соответствие по ценовой части тендерной документации | Наименьшая цена | Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников, при анализе и оценке предложений могут быть учтены соответствующие расходы Договородержателя (налоги, таможеные платежи и иные обязательные платежи, расходы), в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан |
| 2 | Срок поставки, предложенный Участником | Не более указанного срока | Если более, то предложение участника может быть признано несоответствующим |
| 3 | Определение оцененной стоимости предложения | При определении оцененной стоимости предложения тендерной комиссией будут учитываться как товарные (закупаемые товар), так и финансовые скидки. Финансовая скидка при определении оцененной стоимости вычитается из стоимости предложения. При предоставлении товарной скидки, оцененная стоимость определяется путем деления суммы предложения (на определенные товарные позиции) на количество предложенного товара | Вышеуказанные критерии применяются только для оценки предложения и не являются обязательством исполнителя по продаже товара на основании оцененной стоимости |

Примечание: При участии в тендере двух и более местных производителей вместе с иностранными исполнителями - местным производителям применяются ценовые преференции в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.01.2021 г. № 41.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1.	Количество, перечень и технические характеристики, а также спецификация закупаемых товаров, работ и услуг по тендеру указаны в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящей тендерной документации (далее «Техническое задание»).

1.2.	Предлагаемый и поставляемый Участником тендера Товар должен обладать и соответствовать характеристикам не ниже указанных в Техническом задании.

1.3.	Участники в своём предложении, должны представить удовлетворительную техническую документацию для установления соответствия техническим характеристикам.

Документальное свидетельство соответствия товаров тендерной документации должно быть представлено в форме описания, инструкций или брошюр (каталогов) на русском или английском языке и должно представлять:

детальное описание основных технических характеристик предлагаемых товаров;

фотографии маркировки каждого предлагаемого Товара (оборудования, изделий), подтверждающие его точное наименование;

комментарии по всем пунктам технических характеристик, сделанных Заказчиком, демонстрирующие полное соответствие товаров этим данным;

участники тендера должны иметь в виду, что возможные ссылки на торговые марки и номера стандартов, форму упаковки, указанные в техническом задании (характеристиках), имеют описательный, а не ограничительный характер.

1.4.	Участники тендера могут представить на рассмотрение альтернативные стандартные торговые марки и/или номера стандартов в своих предложениях, при условии, если тендерная комиссия убедится, что они эквивалентны или лучше названых в Техническом задании характеристик.

1.5. В случае экономии средств по результатам тендера, решением тендерной комиссии можно закупить дополнительный объем, в пределах выделенного бюджета и годовой потребности.

2. СОСТАВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

2.1. Участник тендера должен представить в запечатанном конверте с техническим предложением следующие документы:

1) Регистрацию на разрешение к применению на территории Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД). Товары, закупаемые по настоящим торгам и предлагаемые Участником, должны иметь регистрацию в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД).

Вышеуказанные документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника.

2) Сертификация.

По товарам присужденного договора, если это необходимо по коду ТН ВЭД, производится Сертификация на Соответствие для подтверждения соответствия и безопасности поставленного Товара. Оплату услуг по сертификации осуществляет Победитель тендера (Исполнитель), которому будет присужден договор.

2.2. Тендерная комиссия вправе отклонить предложение, не полностью соответствующее требованиям оформления Тендерных документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом Участника.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из Формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующе заполненными.

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – тендерная комиссия имеет право направить дополнительный запрос участнику с требованием получить подтверждение от производителя о соответствии того или иного параметра.

3. Участник торгов должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру) вместе с тендерным предложением на накопительном устройстве (CD, DVD или USB-флешка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1 (ранее - №6) ИФА

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию |  |  |  | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммуноферментный анализатор автоматический дисковый (с хемлюминисцентным методом) (Количество 8-шт) |  |  |  |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |  |  |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |  |  |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |  |  |  |
| 4 | Назначение: Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор предназначен для проведения количественного анализа биологических проб человека (сыворотки, плазмы крови, цельной крови, мочи) методом иммунохемилюминесцентного анализа в клинико-диагностических лабораториях для диагностики in vitro и определения следующих проб (перечень наименований тест систем планируемых к постановке на закупаемом анализаторе представлен ниже): |  |  |  |  |
| 5 | Перечень исследований |  |  |  |  |
| 5.1 | Тироидная панель | Соответствие | 5.4.7 | BR-monitor (CA 15.3) | Соответствие |
| 5.1.1 | Тиреотропный гормон (TSH) |  | 5.4.8 | BR-monitor (CA 19.9) |  |
| 5.1.2 | Тироксин (T4) |  | 5.5 | Метаболизм |  |
| 5.1.3 | Трийодтиронин (T3) |  | 5.5.1 | Insulin |  |
| 5.1.4 | FT4 |  | 5.5.2 | Cortisol |  |
| 5.1.5 | Свободный Т3 (fT3)=(FT3) |  | 5.5.3 | 25 OH-Vitamin D |  |
| 5.1.6 | Антитела к ТПО (Anti-TPO) |  | 5.5.4 | Vitamin B12 (VB12) |  |
| 5.1.7 | Антитела к тиреоглобулину (Anti-TG)= (TGA) |  | 5.6 | Кардиопанель |  |
| 5.1.8 | Тест поглощения тиреоидных гормонов (T-Uptake) |  | 5.6.1 | Креатинкиназа МВ (CK-MB) |  |
| 5.1.9 | Тиреоидсвязывающий глобулин (TBG) |  | 5.6.2 | Troponin I |  |
| 5.1.10 | ТТГ (3 поколение) |  | 5.6.3 | Myoglobin (MB) |  |
| 5.1.11 | TG (тиреоглобулин) |  | 5.6.4 | NT-proBNP |  |
| 5.2 | Репродуктивная панель | Соответствие | 5.7 | Инфекционная панель |  |
| 5.2.1 | FSH (ФСГ) |  | 5.7.1 | HBsAg |  |
| 5.2.2 | Лютеинизирующий гормон (LH) |  | 5.7.2 | Anti-HBs |  |
| 5.2.3 | HCG/β- HCG |  | 5.7.3 | Anti-HBc |  |
| 5.2.4 | Prolactin (PRL) |  | 5.7.4 | Anti-HBc Общий |  |
| 5.2.5 | Estradiol (E2) |  | 5.7.5 | Anti-HBc IgM |  |
| 5.2.6 | Progesterone (PRG) |  | 5.7.6 | TORCH |  |
| 5.2.7 | Тестостерон (TEST) |  | 5.7.7 | Toxo IgG |  |
| 5.2.8 | Дегидроэпиандростерон сульфат (DHEA-S) |  | 5.7.8 | ToxoIgM |  |
| 5.2.9 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) |  | 5.7.9 | Rubella IgG |  |
| 5.3 | Пренатальный скрининг |  | 5.7.10 | Rubella IgM |  |
| 5.3.1 | Ассоциированный с беременностью протеин-А (PAPP-A) |  | 5.7.11 | CMV IgG |  |
| 5.4 | Онкомаркеры |  | 5.7.12 | CMV IgM |  |
| 5.4.1 | AFP (Prenatal Screening) |  | 5.7.13 | Соматотропная функция гипофиза |  |
| 5.4.2 | CEA |  | 5.7.14 | Гормон роста (СТГ) |  |
| 5.4.3 | Простат-специфический антиген (PSA) |  | 5.7.15 | Диагностика анемии |  |
| 5.4.4 | Свободный простат-специфический антиген (f-PSA) или (свПСА) |  | 5.7.16 | Ферритин (Ferritin) |  |
| 5.4.5 | PAP (ПАП) |  | 5.7.17 | Фолиевая кислота |  |
| 5.4.6 | OV-monitor (CA 125) |  |  |  |  |
| 6 | Технические и эксплуатационные возможности: |  |  |  |  |
| 6.1 | Метод ферментативно-усиленной хемилюминесценции (допускается не ферментный с длительной стабильностью реагентов); |  |  |  |  |
| 6.2 | Автоматическая подготовка пробы, разведение и измерение результата; |  |  |  |  |
| 6.3 | Работа из первичных пробирок. Детектирование сгустка; |  |  |  |  |
| 6.4 | Одновременная загрузка – не менее 60 проб пациентов. Возможность дозагрузки образцов в процессе серии исследований; |  |  |  |  |
| 6.5 | Производительность не менее - 88 тестов/час; |  |  |  |  |
| 6.6 | Возможность одновременная загрузка на борт до 18-х типов реагентов, возможность дозагрузки и замены реагентов произвольно без прерывания процесса обработки проб; |  |  |  |  |
| 6.7 | Температурный контроль реагентов. Блок охлаждения реагентов, с температурой охлаждения до +40C, позволяет хранить реагенты в приборе; |  |  |  |  |
| 6.8 | Рефрижераторная область с независимым источником питания; |  |  |  |  |
| 6.9 | Возможность программирования автоматического запуска рутинного обслуживания прибора в указанное время суток; |  |  |  |  |
| 6.10 | Информация о характеристиках наборов с реагентами вводится в память прибора путем считывания штрих-кода; |  |  |  |  |
| 6.11 | Возможность использования реакционных пробирок в качестве пробирок для образцов при работе с малыми объемами; |  |  |  |  |
| 6.12 | Наличие калибраторов в составе наборов. |  |  |  |  |
| 6.13 | Аналитические и функциональные возможности определяемых параметров. Аналитическая чувствительность (выборочная): - ТТГ третьей генерации – не хуже 0,005 - 100 µIU/mL; - ПСА третьей генерации – не хуже 0,008 - 100 ng/ml. Стабильность реагентов на борту до повторной калибровке не менее 25 дней. |  |  |  |  |
| 7 | Возможности программного обеспечения: |  |  |  |  |
| 7.1 | Управление прибором возможно как с клавиатуры, так и прикосновением к экрану монитора; |  |  |  |  |
| 7.2 | Для всех проб можно просмотреть время до получения результата; |  |  |  |  |
| 7.3 | Подключения к различным сетям: LIS (лабораторная информационная система), соответствующим международным стандартам ASTM E1394 ASTM E1381; LAS (лабораторная автоматизированная система); |  |  |  |  |
| 7.4 | Удаленная сервисная диагностика. Возможность доступа к прибору с помощью модема и телефонной линии. |  |  |  |  |
| 8 | Контроль качества: |  |  |  |  |
| 8.1 | Программа контроля качества отображает данные в виде графиков Леви-Дженнингса; Возможность автоматической оценки результатов контроля качества с использованием правил Westgard. |  |  |  |  |
| 8.2 | Внешний контроль качества (указать наименование международно признанной референсной программы, по которой производился внешний контроль качества): |  |  |  |  |
| 9 | Комплектация наборов реагентов: Помимо стартового набора реагентов Исполнитель должен обеспечить минимальный набор реагентов для работы оборудования по профилю лечебного учреждения проектного места. |  |  |  |  |
| 10 | Комплект оборудования должен включать следующий перечень тестов: |  |  |  |  |
| 10.1 | Антитела к ТПО (Anti-TPO) - 600 исследований |  |  |  |  |
| 10.2 | ТТГ - 400 исследований |  |  |  |  |
| 10.3 | 25 OH-Vitamin D - 400 исследований |  |  |  |  |
| 10.4 | Помимо тест наборов комплект должен включать растворы и расходные материалы для проведения вышеперечисленных тестов, в том числе очищающие и буферные растворы, контроли, калибраторы, наконечники и кюветы если они используются. |  |  |  |  |
| 11 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |  |  |  |
| 11.1 | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |  |  |  |
| 11.2 | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |  |  |  |
| 11.3 | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |  |  |  |
| 11.4 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью Участника). |  |  |  |  |
| 11.5 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |  |  |  |
| 12 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |  |  |  |
| 13 | Документация: Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке. |  |  |  |  |
| 13.1 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Исполнителем на рабочих местах. Исполнитель должен обеспечить с поставкой стартовый набор реагентов для запуска оборудования в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 15 | Инструктаж (на русском языке): |  |  |  |  |
| 15.1 | Инструктаж должен быть проведён Исполнителем на каждом рабочем месте; |  |  |  |  |
| 15.2 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |  |  |  |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 16.1 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |  |  |
| 17 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |  |  |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Иммуноферментный анализатор полуавтоматический (ридер) (количество 6-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для проведения качественных и количественных иммуноферментных анализов (ИФА) образцов фотометрическим методом в соответствии с законом Ламберта-Бера.. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Тип системы - полуавтомат; - открытая. |  |
| 5.2 | Используются микропланшеты 96 лунки с возможностью считывания неполной плашки с плоским или полукруглым дном; |  |
| 5.3 | Оптическая система - количество каналов фотометрирования не менее 8 каналов; |  |
| 5.4 | Время измерения включая время самоконтроля: по одной длине волны – не более 30 сек.; |  |
| 5.5 | Волновой (спектральный) диапазон не уже 400 – 700 нм; |  |
| 5.6 | Способ установки длины волны – автоматический; |  |
| 5.7 | Возможное количество фильтров на борту не менее 6, в комплект поставки должно входить не меньше 4 светофильтров (405, 450, 490-492, 630 нм). Две свободные позиции для дополнительных светофильтров; |  |
| 5.8 | Диапазон измерения оптической плотности от 0,001 до не менее 3.0 D (ОП); |  |
| 5.9 | Линейность измерения оптической плотности: < +/-1%; |  |
| 5.10 | Погрешность измерения оптической плотности - 0,0 до 2.0 ОП: < +/-1.0%; - 2,0 до 3.0 ОП: < +/-2.0%. |  |
| 5.11 | Разрешающая способность не хуже – 0,001 ОП |  |
| 5.12 | Способы измерения: |  |
| 5.12.1 | - режим поглощения; |  |
| 5.12.2 | - оптическая плотность; |  |
| 5.12.3 | - одноточечная калибровка; |  |
| 5.12.4 | - линейная регрессия. |  |
| 5.13 | Возможность настройки на тест системы различных производителей; |  |
| 5.14 | Автоматическая калибровка перед измерением каждой плашки; |  |
| 5.15 | Встроенное программное обеспечение не менее 30 программ; |  |
| 5.16 | Возможность передачи ИФ-анализатором полученных данных на персональный компьютер. |  |
| 6 | Электропитание: 220 В +/-10%, 50/60 Гц, шнур питания - Европейский разъем; |  |
| 7 | Соответствие стандартам |  |
| 7.1 | Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:ххх, ISO 13485:ххх или эквивалентным стандартам. |  |
| 7.2 | Изделие должно иметь СE маркировку. |  |
| 7.3 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 7.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8 | Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по сервисному обслуживанию на английском или русском языке; |  |
| 8.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 9 | Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | Не менее 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 9.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 10 | Принтер встроенный или внешний для работы с Ридером. |  |
| 10.1 | Технические параметры, в том числе интерфейс и программная совместимость должны обеспечивать распечатку результатов работы Ридера; |  |
| 10.2 | В случае предложения на Внешний принтер (лазерный принтер)- электропитание 220 В +/-10%, 50 Гц, шнур питания - Европейский разъем; |  |
| 10.3 | В случае предложения на Встроенный принтер – не менее 20 рулонов термобумаги. |  |
| 10 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): Оборудование должно быть инсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию Исполнителем на рабочем месте. |  |
| 11 | Инструктаж (на русском языке): Инструктаж должен быть проведён Исполнителем на рабочем месте. Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Исполнителем* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Промывочная установка для иммуноферментного анализатора (Количество 7-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для промывания стандартных микропланшет 96 и стрипов, в процессе постановки реакции иммуноферментного анализа. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | 8 канальная промывочная головка, с возможностью установки 12 канальной головки; |  |
| 5.2 | Не менее 3 режимов промывки с различной интенсивностью; |  |
| 5.3 | Объем дозирования промывающей жидкости не менее 50-500 мкл.; |  |
| 5.4 | Остаточный объем жидкости в ячейке плашки не более 3 мкл.; |  |
| 5.5 | Точность дозирования при объеме лунки 300 мкл не более +/- 3%.; |  |
| 5.6 | Воспроизводимость дозирования менее 3% (300 мкл лунка).; |  |
| 5.7 | Микропроцессорное управление, с количеством предустановленных программ не менее – 20; |  |
| 5.8 | Возможность установки пользователем своих программ и программирования объема, времени отмачивания и паузы; |  |
| 5.9 | Возможность настройки на разную геометрию лунок путем программирования; |  |
| 5.10 | Наличие сосудов для промывающей жидкости и отходов не менее 2 л каждая; |  |
| 5.11 | Жидкокристаллическом дисплей. |  |
| 6 | Электропитание: шнур питания |  |
| 6.1 | 220 В +/-10%, 50/60 Гц, |  |
| 6.2 | Европейский разъем; |  |
| 7 | Соответствие стандартам производства и качества (копии сертификатов должны быть представлены в предложении и заверены печатью Исполнитела): |  |
| 7.1 | Соответствовать международным стандартам производства |  |
| 7.1.1 | ISO 9001:ххх, |  |
| 7.1.2 | ISO 13485:ххх или эквивалентным стандартам. |  |
| 7.1.3 | Изделие должно иметь СE маркировку. |  |
| 7.1.4 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8 | Регистрация: Если товар подлежит регистрации в ГУП "ГЦЭСЛСИМНМТ": Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз или сопровождаться письмом с обязательством зарегистрировать предлагаемый товар в случае присуждении контракта в сроки, установленные и не превышающие действующим законодательством РУз |  |
| 9 | Документация: |  |
| 9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 9.2 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10 | Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | Не менее 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1 | Оборудование должно быть инсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию Исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 12.1 | Инструктаж должен быть проведён Исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12.2 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года |  |

* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация указанная выше.

**Исполнитель в рамках выделенного бюджета:

1.	Должен предоставить полностью укомплектованное и работоспособное оборудование необходимое для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации;

2.	Может предложить свое аналогичное оборудование (в том числе с превосходящими характеристиками), которое выполняет все цели и задачи, указанные в настоящем техническом задании (с учетом целевого назначения). Для соответствия техническому заданию допускается установка опциональных модулей (в том числе взаимоинтегрированных).

Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также в виде файла в формате WORD.

Данные сноски применимы ко всем техническим заданиям настоящего проекта.

III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ

1.1 Участник тендера должен представить ценовое предложение на весь объём закупаемых товаров по лоту, в котором принимает участие.

1.2 Стартовая цена предложения:

| № | Наименование закупаемого товара (предмет тендерных торгов) | Количество для закупки | Стартовая цена товара за шт. в долл.США | Предельная сумма в долл.США | Сумма задатка (гарантии на предложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 (ранее - №6) ИФА |  |  |  |  |  |
| 1 | Иммуноферментный анализатор автоматический дисковый (с хелюминисцентным методом) | 8 | 28 155,00 | 225 240,00 | 5 084,80 |
| 2 | Иммуноферментный анализатор полуавтоматический (ридер) | 6 | 2 500,00 | 15 000,00 |  |
| 3 | Промывочная установка для иммуноферментного анализатора | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  | Сумма | 254 240,00 |  |

* Стартовая цена товара за единицу указана с учетом НДС, таможенных платежей и таможенных сборов. Иностранные участники, предоставляют ценовые предложения без учета НДС, таможенных платежей и таможенных сборов, оплачиваемых при таможенной очистке со стороны, грузополучатель. При определении оцененной стоимости предложений иностранных участников, тендерной комиссией будут учитываться НДС, таможенные платежи и таможенный сбор в размере, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21.08.2020г. №ПП-4812, по продукции, не включенной в Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временный запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, в соответствии с международной практикой при оценке предложений участников тендера товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15 процентов от цены DDP (Узбекистан) на импортируемые товары.

Указанные цены являются предельными, то есть цена предложения (за единицу товара и общая стоимость поставляемых товаров вместе с сопутствующими услугами) по соответствующему лоту не должна превышать указанную предельную стоимость.

1.3. Цена предложения должна быть фиксированной и должна действовать в течение всего срока действия договора до полного его завершения. Цены указываются иностранными исполнителями в Долларах США, Евро или Россйских рублях.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте, с учетом всех налогов и обязательных платежей.

1.4. Оплата иностранным исполнителям за поставляемые товары будет произведена в Долларах США или в Евро в виде безотзывного делимого аккредитива, открываемого ООО «O‘ZMEDIMPEKS» в пользу Исполнителя. Аккредитив открывается в АО «КДБ Банк Узбекистан» после предоставления Исполнителем Гарантии на исполнение договора в адрес ООО «O‘ZMEDIMPEKS». Для отечественных исполнителей оплата будет произведена в национальной валюте в виде предоплаты – 15% от общей суммы договора. Остальная сумма в размере 85% оплачивается после фактического получения товара согласно счет-фартуры. Последующая оплата фактически поставленной продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после составления акта приёма по представленным 
счетам-фактурам, с учетом вычета суммы произведенной предоплаты.

1.5. Источник финансирования: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан.

1.6. Условия поставки (согласно Инкотермс-2010):

- для иностранных исполнителей: DAP г. Ташкент:

a) воздушным транспортом – до международного аэропорта «Ташкент» им. Ислама Каримова, код приграничного поста 00101;

b) автотранспортом – до Терминала «Ark Buloq», код поста 26003;

c) ж/д станции «Ташкент-Товарная», код станции 722400,

- для отечественных исполнителей: DDP, до склада Заказчика в г. Ташкенте.

1.7. Срок поставки:

- для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в Республику Узбекистан (отметка таможенных органов Республики Узбекистан на ТТН).

- для отечественных исполнителей: 120 дней со дня проведения 15% предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Заказчику (дата, указанная на счёт-фактуре).

1.8. Оценка ценовых предложений будет проводится специальной экспертной группой, созданной из представителей Заказчика и тендерной комиссии, или другим уполномоченным органом по решению Тендерной комиссии.

1.9. В случае, если Участник предлагает натуральную скидку в виде товаров, не закупаемых по (лоту) тендера, данная скидка не будет рассматриватся.

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора для отечественных исполнителей

| Договор поставки №UMI-2021/___ |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Ташкент | от ___.___._______г. |  |
| __________________________ (Республика Узбекистан), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________ ___________, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «O‘zmedimpeks» Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Каттаходжаева Д. Р., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Протокола №___ от ___.___._____г. заседания закупочной комиссии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, заключили настоящий Договор о нижеследующем: |  |  |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |  |  |
| 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить медицинское оборудование, согласно Приложению №1 к настоящему Договору, далее «Товар», на условиях оговоренных настоящим Договором. |  |  |
| 1.2. Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в Приложение №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. |  |  |
| 1.3. Товар должен быть зарегистрирован в ГУП «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации). |  |  |
| 2. СРОКИ ПОСТАВКИ |  |  |
| 2.1. Товар, указанный в Приложении №1, поставляется в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня осуществления авансового платежа. |  |  |
| 2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы. |  |  |
| 3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА |  |  |
| 3.1. Датой поставки считается дата подписания накладной счета-фактуры обеими сторонами. |  |  |
| 3.2. Условия поставки: поставка товара осуществляется до склада Покупателя силами и средствами Поставщика. |  |  |
| 3.3. Товар отгружается со склада Поставщика силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. |  |  |
| 3.4. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена. |  |  |
| 3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в присутствии представителя Поставщика. |  |  |
| 3.6. Покупатель извещает Поставщика о дате приёма передачи товара. |  |  |
| 4. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА |  |  |
| 4.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1, установлены в сумах, являются фиксированными на весь срок действия Договора и изменению не подлежат. |  |  |
| 4.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1, включают в себя: налоги, накладные расходы и иные затраты, связанные с исполнением настоящего Договора. |  |  |
| 4.3. Общая сумма Договора составляет: _______________ (____сумма прописью_____) сум. |  |  |
| 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ |  |  |
| 5.1. Оплата осуществляется следующим образом: - 15% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются авансом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для 15% предоплаты по данному Договору; - 75% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются по факту поставки всего Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания накладной (счет-фактуры) и после поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для оплаты 75% стоимости товара; |  |  |
| - 10% от суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет _______________ (____сумма прописью_____) сум, оплачиваются в течении 20 (двадцати) банковских дней после поступления денежных средств от Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на счет ООО «O‘zmedimpeks» для оплаты 10% стоимости товара и предоставлению Поставщиком следующих документов: - Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) свидетельствующий, что все товары смонтированы, протестированы, проведены пуско-наладочные работы с вводом в эксплуатацию (для товаров по которым требуется проведение данных работ) – 1 оригинал, 2 копии; - Акт проведения обучения (тренинга) персонала (для товаров по которым требуется проведение данных услуг) – 1 оригинал, 2 копии; - Гарантийный сертификат, выданный Поставщиком, или сервисным центром Поставщика на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров – 1 оригинал, 2 копии; - Регистрационное удостоверение, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, м), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации – 1 копии; - Сертификат соответствия товара, выданный ГУП «Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз – 1 копия (заверенная Поставщиком), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной сертификации; - Гигиенический Сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан на товары, которые требуют получение данного сертификата – 1 копии. |  |  |
| 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ |  |  |
| 6.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего Договора. |  |  |
| 6.2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю: |  |  |
| a) Сертификат качества страны производителя – 1 копия (заверенные Поставщиком) на товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору. |  |  |
| b) Регистрационное удостоверение, выданное Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 1 копия (заверенная Поставщиком), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации. |  |  |
| c) Сертификат соответствия, выданный Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 1 копия (заверенная Поставщиком), на те товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной сертификации. |  |  |
| 6.3. Поставщик гарантирует, что: |  |  |
| a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2021г. |  |  |
| b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также требованиям стандартов: ISO 9000; ISO 9001; ISO 13485:2016, ЕС директива 93/42/ЕЕС от 14.06.1993г.; |  |  |
| c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям Договора и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей; |  |  |
| d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора; |  |  |
| e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности. |  |  |
| 6.4. В случае если Покупателю и/или его заказчику будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его заказчиком. |  |  |
| 6.5. Покупатель должен в 10-ти дневной срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его заказчику таких претензиях и/или исках, известить о них Поставщика. |  |  |
| 6.6. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной. |  |  |
| 6.7. Гарантийный срок эксплуатации, поставляемого товара предусматривается в Приложении №1 к настоящему контракту. |  |  |
| 6.8. Срок гарантийного обслуживания, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев и подтверждаться гарантийным сертификатом выдаваемым при монтаже Поставщиком или сервисным центром Поставщика на территории Республики Узбекистан |  |  |
| 6.9. Срок исполнения гарантийных обязательств 30 календарных дней с даты получения уведомления Покупателя об их наступлении. |  |  |
| 6.10. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Поставщик обязан возместить ему связанные с этим расходы. |  |  |
| 6.11. В случае не осуществления или отказа Поставщиком от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим Договором сроки Поставщик предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Поставщиком всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов. |  |  |
| 6.12. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.6.10, 6.11. настоящего Договора производится Поставщиком в течение 7 календарных дней от даты получения Поставщиком требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. |  |  |
| 7. УПАКОВКА |  |  |
| 7.1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям транспортировки грузов, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и перегрузке в любое время года, при любых погодных условиях. |  |  |
| 7.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками. |  |  |
| 7.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке. |  |  |
| 7.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. |  |  |
| 8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ |  |  |
| 8.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Договору, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Поставщиком. |  |  |
| 8.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя и нейтральной компетентной организации. |  |  |
| 8.3. Акт должен содержать следующую информацию: - наименование товара; - количество по инвойсу; - фактическое количество; - веса брутто и нетто по упаковочному листу; - фактический вес брутто и нетто; - № Договора; - дата поступления товара; - дата проведения экспертизы. |  |  |
| 8.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной. |  |  |
| 8.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных. |  |  |
| 8.6. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 календарных дней с даты ее получения. В случае, если по истечении указанного срока ответа от Поставщика не последует, претензия считается им признанной. |  |  |
| 8.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения. |  |  |
| 8.8. Претензии по качеству и срокам годности товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 календарных дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии. |  |  |
| 8.9. Дефектный, некомплектный или недостающий Товар должен быть заменен, доукомплектован или поставлен до склада Покупателя без промедления за счет Поставщика в течение 30 календарных дней после принятия претензии. |  |  |
| 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  |  |
| 9.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товаров, против сроков, указанных в настоящем Договоре, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопоставленных товаров. В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Покупатель имеет право отказаться от Договора или его части, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 50 процентов от суммы не поставленного товара. |  |  |
| 9.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае поставки некомплектных товаров с Поставщика взыскивается штраф в размере 20 процентов от стоимости товаров ненадлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара. |  |  |
| 9.3. Поставщик за свой счет обязан в течение 90 календарных дней после принятия претензии заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям Договора. В случае невыполнения данного требования, Поставщик должен уплатить Покупателю пеню в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоответствующего условиям Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям Договора. |  |  |
| 9.4. За поставку немаркированных либо ненадлежащих маркированных товаров, а также товаров без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. |  |  |
| 9.5. Общая сумму штрафов не должна превышать 50% от суммы Договора. |  |  |
| 9.6. Поставщик обязан уплатить сумму пени и штрафа Покупателю, а также возместить расходы и прямые убытки, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Поставщиком пени и штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего Договора, Покупатель вправе удерживать все начисленные пени, штрафные санкции, все обоснованные расходы и прямые убытки при взаиморасчетах с Поставщиком. Уплата пени и штрафных санкций, а также возмещение убытков и обоснованных расходов не освобождает Поставщика от выполнения Договорных обязательств. 9.7. При несвоевременной оплате поставленных товаров (работ, услуг) Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа. 9.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения договорных обязательств. |  |  |
| 10. ФОРС-МАЖОР |  |  |
| 10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). |  |  |
| 10.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства. |  |  |
| 10.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата, выданного уполномоченным органом страны Поставщика и/или Покупателя, в зависимости от того в чьей стране произошли такие обстоятельства. |  |  |
| 10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 15 календарных дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в течении 60 календарных дней предоставить сертификат или аналогичный документ уполномоченного органа. |  |  |
| 10.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Поставщик должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств. |  |  |
| 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ |  |  |
| 11.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. Место проведения арбитража (или рассмотрения спора): Ташкентский межрайонном экономический суд, Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  |  |
| 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 12.1. Все приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью Договора. |  |  |
| 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами. |  |  |
| 12.3. Поставщик не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора без письменного разрешения Покупателя. |  |  |
| 12.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. |  |  |
| 12.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон на русском языке. |  |  |
| 12.6. Настоящий Договор, вступает в силу после подписания его обеими Сторонами. |  |  |
| 12.7. Срок действия настоящего Договора - до полного выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов. 12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», Гражданским Кодексом Республики Узбекистан и иными действующими законодательными актами. |  |  |
| 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |  |
| ПОСТАВЩИК: |  | ПОКУПАТЕЛЬ: |
|  |  | ООО «O‘zmedimpeks» Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан Адрес: 100007, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32б. Тел./факс: (+998-71) 268 55 54 р/с 2021 0000 2006 0011 8001 в АО «КДБ Банк Узбекистан», МФО 00842, ИНН 200523284, ОКЭД 46460 |
| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |
| ПОСТАВЩИК: ___________ _____________________ _____________ |  | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор _____________________ Каттаходжаев Д.Р. |

Приложение № 1

к Договору №UMI-2021/___ от ___.___._____г.

| № п/п | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., сум | Общая сумма, сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (сумма прописью) сум |  |  |  |  | 0,00 |

| ПОСТАВЩИК: ___________ _____________________ _______________ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор _____________________ Каттаходжаев Д.Р. |
| --- | --- |

Проект договора для иностранных исполнителей

| КОНТРАКТ №UMI-2021/___ |  | CONTRACT №UMI-2021/___ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Ташкент | от ___.___.2021г. | Tashkent | dd. ___.___.2021 |

| Компания «____________» (_________), именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице ___________________________________, действующего на основании Устава., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора – Каттаходжаева Диёрхона Ровшановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании _______________________________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем: |  | The company «____________» (________), hereinafter referred to as the Seller represented by __________________________, acting on the basis of Charter, on the one part, Limited liability company «O’zmedimpeks» of the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the «Buyer» represented by Kattakhodjaev Diyorkhon Rovshanovich - Director, acting on the basis of Charter, on the other part, together reffered to as the Parties, on the basis of the ________________________________________ have concluded the present Contract on the following: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА |  | 1. SUBJECT OF THE CONTRACT |  |
| 1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Медицинскую технику (оборудование), далее «Товар», на условиях, оговоренных настоящим контрактом. |  | 1.1. The Seller is obliged to deliver, and the Buyer is obliged to accept and pay the Medical equipment, hereinafter referred to as the «Goods», on the terms stipulated by this contract. |  |
| 1.2.Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, код ТН ВЭД товара, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в спецификации - Приложение №1 к настоящему контракту, которое является его неотъемлемой частью. |  | 1.2. The name of the goods, assortment, quantity, unit of measure, HS code of the foreign economic activity of the goods, price per unit of measurement, total amount, manufacturer of the goods, country of origin and other additional information on the delivered goods are specified in the specification - Annex No.1 to this contract, which is its an integral part. |  |
| 1.3. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, (при необходимости). |  | 1.3. The goods must be registered with State Unitary Enterprise «State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan (if it necessary). |  |
| 2. СРОКИ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  | 2. TERMS OF DELIVERY AND PERFORMANCE |  |
| 2.1. Товары, указанные в Приложении №1 поставляются в течение ___ дней со дня открытия безотзывного, документарного аккредитива. |  | 2.1. The goods specified in Annex No.1 to be delivered within ___ days from the day of opening of the irrevocable, documentary letter of credit. |  |
| 2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы, промаркированы и поставлены на условиях поставки DAP-Ташкент. |  | 2.2. To the specified time, the goods must be manufactured, tested, packaged, marked and delivered on DAP-Tashkent delivery terms. |  |
| 2.3. Монтаж и/или обучение по товарным позициям, указанным в Приложении №1 к настоящему контракту осуществляется Продавцом в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя, подтверждающего доставку товарных позиций до конечных получателей (проектных мест). |  | 2.3. The installation and/or training for the commodity items specified in Annex No.1 to the present contract shall be carried out by the Seller within 30 calendar days from the date of receipt of the notice from the Buyer confirming the delivery of the goods to the project sites. |  |
| 2.4. В случае, если помещение не соответствует техническим требования монтажа по товарным позициям, указанным в Приложение №1 к настоящему контракту, срок указанный в п.2.3. настоящего контракта будет продлеваться в установленном порядке до полной подготовки помещения со стороны уполномоченных лиц. |  | 2.4.In case of premises do not correspond the technical requirements of installation for the product items specified in Annex No.1 to this contract, the period specified in clause 2.3.of this contract. it will be extended in accordance with the established procedure until the premises are fully prepared by authorized persons |  |
| 2.5. Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) и/или обучения на товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему контракту, подписывается руководителем конечного получателя (проектного места) или его заместителем и уполномоченным представителем Продавца. Указанные в данном пункте оригиналы документов должны быть направлены Покупателю в количестве 1 единицы. |  | 2.5. The act of commissioning report and/or training for the goods items specified in Annex No.1 to the present contract shall be signed by the head of the project site (department manager or his deputy) and by authorized representatives of the Seller. The original documents specified in this paragraph must be sent to the Buyer in the amount of 1 unit |  |
| 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  | 3. TERMS OF DELIVERY |  |
| 3.1. Продавец осуществляет поставку товара на условиях DAP-Ташкент (Инкотермс-2020), пункт назначения: a) при отгрузке воздушным транспортом – «Международный аэропорт Ташкент»; таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 b) при отгрузке автотранспортом – Таможенный пост ВЭД «Ark Buloq» №26003;/ Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» №00102 c) при отгрузке железнодорожным транспортом – до ж/д станции «Ташкент-Товарный», код станции 722400, таможенный пост ВЭД «Ташкент-товарный» №26002 |  | 3.1. The seller delivers goods on the terms of DAP-Tashkent (Incoterms-2020), the destination: a) by air – «Tashkent International Airport»; Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102 b) by truck - Customs post of FEA «Ark Buloq» No. 26003;/ Customs post of FEA «Avia Yuklar» №00102 c) by railway - to railway station «Tashkent-Tovarniy», station code 722400, Customs post of FEA «Tashkent Tovarniy» №26002 |  |
| 3.2. Датой поставки считается дата штемпеля таможенного поста пункта назначения на товарно-транспортной накладной, оформленной грузоотправителем или первым грузоперевозчиком. |  | 3.2. The date of delivery is the date of the stamp of the customs point of destination on the way bill issued by the consignor or the first carrier. |  |
| 3.3. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена |  | 3.3. Partial shipping and/or early delivery is allowed. |  |
| 3.4. Для ввоза товара на территорию Республики Узбекистан и его таможенной очистки, Продавец обязан предоставить с товаром следующие документы, оформленные должным образом и без расхождений: - Инвойс на русском или английском языке – 1 оригинал, 2 копии; - Транспортная накладная – 1 оригинал, 2 копии; - Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и серийных номеров товара, там, где требуется – 1 оригинал, 2 копии; - Копии Сертификата качества производителя, заверенный печатью производителя или Продавца – 1 оригинал, 1 копия; -Регистрационное удостоверение или письмо, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан – 2 копии; - Сертификат Соответствия или письмо, выданные уполномоченным органом «УзСтандарт» – 1 оригинал, 2 копия; - Гарантийный сертификат, выданный Продавцом или сервисным центром Продавца на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров, там, где требуется- 1 оригинал, 1 копия; В случае необходимости Продавец также предоставляет: - Гигиенический сертификат или письмо, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан – 1 оригинал; - любые другие разрешительные документы уполномоченных органов Республики Узбекистан не предусмотренные настоящим контрактом, которые согласно действующему законодательству Республики Узбекистан могут потребоваться при оформлении товара в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40). |  | 3.4. For the import of goods into the territory of the Republic of Uzbekistan and its Custom’s clearance, the Seller must provide the following documents with the goods, duly executed and without any discrepancies: - Invoice in Russian or English - 1 original, 2 copies; - Way bill -1 original, 2 copies; - Packing List indicating the contents of each package and indicating the serial numbers of the Goods where required -1 original, 2 copies; - Copies of the manufacturer’s quality Certificate, sealed by the manufacure or Seller - 1 original, 1 copy; - Registration certificate or letter, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan – 2 copies; - Certificate of conformity or letter issued by the authorized department of «UzStandart» -1 original, 2 copy; - Warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan with the indication serial number of the Goods, where required -1 original, 1 copy; If necessary, the Seller also provides: - Certificate of Hygiene or letter, issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan– 1 original; - any other permissive documents of the authorized agency of the Republic of Uzbekistan are not provided for by present contract, which may be required according to the current legislation of the Republic of Uzbekistan during registration of the Goods to IM-40 Customs mode. |  |
| 3.5. В необходимых случаях Покупатель может провести работы по сертификации товаров, поставляемых в Узбекистан, от своего имени, но за счет Продавца, а Продавец обязуется покрыть расходы Покупателя в течении 15 дней со дня предоставления счета на оплату (инвойса). При этом Покупатель обязан в течении 10 дней после проведения сертификационных работ и получения соответствующих документов направить копии полученных документов Продавцу. |  | 3.5. If necessary the Buyer may on its own behalf carry out the works for certification of the goods delivered to Uzbekistan, but for account of the Seller, and the Seller undertakes to compensate all charges of the Buyer within 15 days from the date of submission of the invoice for payment. The Buyer is obliged to send copies of the received documents to the Seller within 10 days after the certification works are carried out and the relevant documents are received |  |
| 3.6. До предоставления, полного и правильно оформленного пакета документов, указанного в п. 3.4. контракта, все расходы, связанные с поступлением, обработкой и хранением товара, а также расходы по таможенному оформлению Товара до его перехода в таможенный режим «Свободное обращение» (ИМ-40) относятся на счет Продавца. |  | 3.6. Prior to the submission of a complete and properly executed package of documents specified in clause 3.4 of the contract, all expenses associated with the receipt, processing and storage of the goods, as well as expenses for Customs clearance of the Goods before their transition to the IM-40 regime (free circulation) to be paid by the Seller. |  |
| 4. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ |  | 4. SHIPMENT NOTIFICATION PROCEDURE |  |
| 4.1. Продавец, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала отгрузки, направляет Покупателю по электронной почте подтверждение о готовности к отгрузке с приложением проектов следующих отгрузочных документов в электронном виде: - Инвойс - 1 копия; - Упаковочный лист - 1 копия. |  | 4.1. The Seller, not later than 5 working days prior shipment, is obliged to send to the Buyer by e-mail confirmation of readiness for shipment with the application of the following shipping documents in electronic form: - Invoice - 1 copy; - Packing list - 1 copy. |  |
| 4.2. Покупатель обязуется согласовать предоставленные отгрузочные документы либо предоставить обоснованную формулировку вносимых изменений в течение 5 рабочих дней после предоставления Продавцом документов указанных в п.4.1. |  | 4.2. The Buyer is obliged to coordinate provided shipping documents or to provide reasoned formulation of the changes made within 5 working days after the Seller has provided the documents specified in p.4.1. |  |
| 4.3. В случае, если Продавец после согласования с Покупателем предоставленных документов, представит неверно оформленные отгрузочные документы, все дополнительные расходы Покупателя связанные с хранением и оформлением соответствующих документов на поставленные товары, будут отнесены на счет Продавца. |  | 4.3. In case of the Seller, after agreeing with the Buyer of the submitted documents, submits the incorrectly executed shipping documents, all additional costs incurred by the Buyer relating to the storage and processing of the relevant documents for the delivered goods will be charged to the Seller's account. |  |
| 4.4. После отгрузки, Продавец в течение 48 часов направляет Покупателю по электронной почте официальное уведомление, с указанием: № контракта, даты отгрузки, наименования товара, количества мест, веса нетто и брутто, номера транспортной накладной и стоимости отгруженной партии товара. |  | 4.4. After the shipment, the Seller should send to the Buyer an official notification within 48 hours via e-mail with indication of the contract number, the date of shipment, the name of the goods, the number of seats, the net and gross weight, the number of the way bill and the value of the shipped part of the goods. |  |
| 4.5. К уведомлению прикладываются следующие документы: - Инвойс на русском или английском языке –1 копия; - Транспортная накладная – 1 копия; - Упаковочный лист с указанием содержимого каждой упаковки и серийных номеров товара, там где требуется – 1 копия; |  | 4.5. The following documents shall be attached to the notification: - Invoice in Russian or English - 1 copy; - Way bill -1 copy; - Packing List indicating the contents of each package and indicating the serial numbers of the Goods where required -1 copy |  |
| 5. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА |  | 5. PRICE OF GOODS AND TOTAL AMOUNT OF CONTRACT |  |
| 5.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1 установлены в Дол.США/ Евро и понимаются на условиях поставки DAP-Ташкент (ИНКОТЕРМС 2020), являются фиксированными на весь срок действия контракта и изменению не подлежат. |  | 5.1. The prices for the goods specified in Annex №1 are established in USD/ Euro and are understood on the DAP-Tashkent delivery terms (INCOTERMS 2020), are fixed for the entire term of the contract and are not subject to change. |  |
| 5.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1 включают в себя: стоимость Товара, экспортной упаковки, маркировки, погрузки и транспортировки, а также расходы, связанные с оформлением экспортных документов. |  | 5.2. The prices for the goods specified in Annex №1 include: the cost of the Goods, export packaging, marking, loading and transportation, as well as costs associated with the execution of export documents. |  |
| 5.3. Общая сумма Контракта составляет: 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро. Товары, указанные в Приложении №1, на сумму 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро, поставляемые по Контракту, подлежат к оплате. |  | 5.3. The total amount of the Contract is 00000000,00 (in words) USD/ Euro. The goods specified in Annex No.1, in the amount of 00000000,00 (in words) Дол.США/ Евро, supplied under the Contract, are payable. |  |
| 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ |  | 6. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS |  |
| 6.1. Платежи производятся в валюте Контракта (в Дол.США/ Евро) путем открытия безотзывного, документарного аккредитива на сумму 00000000,00 (сумма прописью) Дол.США/ Евро, открываемого Покупателем со сроком действия 240 дней. Аккредитив открывается после поступления денежных средств от Министерства здравоохра-нения Республики Узбекистан на расчетный счет ООО «O’zmedimpeks» для оплаты по данному контракту. |  | 6.1. Payments are made in the currency of the Contract (in USD/ Euro) by opening an irrevocable, documentary letter of credit in the amount of 00000000,00 (in words) USD/ Euro opened by the Buyer with a validity of 240 days. The letter of credit is opened after the receipt of funds from the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan to the account "O'zmedimpeks" LLC for payment under this contract |  |
| 6.2. При необходимости, сроки действия аккредитива по согласованию Сторон могут быть продлены. |  | 6.2. If necessary, the validity period of the letter of credit as agreed by the Parties may be extended. |  |
| 6.3. Все расходы по изменению условий аккредитива, относятся на счет инициирующей Стороны. |  | 6.3. All costs for changing the terms of the letter of credit are charged to the account of the initiating Party. |  |
| 6.4. Аккредитив открывается через АО “КДБ Банк Узбекистан”, г. Ташкент. |  | 6.4. The Letter of Credit shall be issued by JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Tashkent. |  |
| 6.5. Валюта платежа – Дол.США/ Евро. |  | 6.5. Currency of payment – USD/ Euro. |  |
| 6.6. Оплата, стоимости поставленной партии товара, с аккредитива осуществляется следующим образом: 6.6.1. 70% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Продавцом в банк Покупателя через банк Продавца следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 70% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -транспортная накладная со штемпелем таможенного пункта назначения о прибытии груза – 2 копии; -Грузовая таможенная декларация ИМ-70 или ИМ -74 с QR-кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке – 2 копии. 6.6.2. 20% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Продавцом в банк Покупателя через банк Продавца следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 20% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -Грузовая таможенная декларация ИМ-40 с QR кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке – 2 копии; 6.6.3. 10% контрактной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к контракту) оплачиваются по предоставлению Продавцом в банк Покупателя через банк Продавца следующих документов: -инвойс (счет фактура) на оплату 10% стоимости поставленной партии товара – 1 оригинал, 2 копии; -Акт приема монтажных работ (ввода в эксплуатацию) свидетельствующий, что все товары смонтированы, протестированы, проведены пуско-наладочные работы с вводом в эксплуатацию (для товаров по которым требуется проведение данных работ) -1 оригинал, 2 копии; - Акт проведения обучения (тренинга) персонала (для товаров по которым требуется проведение данных услуг) – 1 оригинал, 2 копии; - Гарантийный сертификат, выданный Продавцом, или сервисным центром Продавца на территории Республики Узбекистан с указанием серийных номеров Товаров- 2копии; -Сертификат соответствия товара, выданный уполномоченным органом «УзСтандарт» на товары, которые требуют получение данного сертификата -2 копии; - Гигиенический Сертификат выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан на товары, которые требуют получение данного сертификата- 2 копии. -Регистрационное удостоверение, выданное ГУП «Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан (при необходимости) – 2 копии; |  | 6.6. Payment from the letter of credit of the cost of the delivered part of goods to be effected as follows: 6.6.1. 70% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) against presentation by the Seller to the Buyer's bank through the Seller's bank of the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 70% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; -way bill with a stamp of the Customs point of destination about arrival of the Goods – 2 copies; -Cargo Customs declaration IM-70/74 with QR code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian – 2 copies. 6.6.2. 20% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) shall be paid upon the Seller's provision the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 20% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; -Cargo Customs declaration IM-40 with QR code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian – 2 copies; 6.6.3. 10% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) shall be paid upon the Seller's provision the following documents to the Buyer's bank: -commercial Invoice for payment of the 20% of the cost of the delivered part of the goods – 1 original, 2 copies; - An act of acceptance of installation work issued by the Buyer testifying that all goods have been installed, tested, commissioning and commissioning have been carried out (for goods for which these works are required). -1 original, 2 copies - Certificate of personnel training on equipment issued by the Buyer (for goods for which these services are required)- 1 original, 2 copies; - warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan with the indication serial number of the Goods where required -2 copies; - Certificate of Conformity issued by the authorized department of «UzStandart», where required -2 copies; -Certificate of Hygienic Conformity issued by authorized agency of the Republic of Uzbekistan for each item of Goods, where required-2 copies. - Registration certificate, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» Agency for the development of thr pharmaceutical industry under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan (if it necessary) – 2 copies; |  |
| 6.7. Покупатель обязан предоставить Продавцу транспортные накладные, и грузовые таможенные декларации, указанные в пунктах 6.6.1. и 6.6.2., в необходимом банку для раскрытия аккредитива виде и количестве в срок: - Транспортная накладная – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты поставки Товара; - Грузовая таможенная декларация – не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты оформления ГТД; |  | 6.7. The Buyer is obliged to provide the Seller with the way bills and cargo customs declarations specified in clauses 6.6.1. and 6.6.2., in the form necessary for the bank to open a letter of credit and in the amount on time: - Way bill - no later than 10 (ten) working days from the date of delivery of the Goods; - Cargo Customs declaration - no later than 10 (ten) working days from the date of registration of the CCD.; |  |
| 6.8.Все банковские расходы на территории Республики Узбекистан – за счет Покупателя, за пределами Республики Узбекистан – за счет Продавца. |  | 6.8. All bank charges on the territory of the Republic of Uzbekistan - at the expense of the Buyer, outside the Republic of Uzbekistan - at the Seller's expense |  |
| 7. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ |  | 7. QUALITY OF GOODS AND GUARANTEES |  |
| 7.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего контракта. |  | 7.1. The quality of the delivered goods must comply with the quality certificate of the Goods and the requirements of this contract. |  |
| 7.2. Продавец гарантирует, что: |  | 7.2. The Seller warrants that: |  |
| a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2021г. |  | a) All goods specified in Annex №1 are new - produced no earlier than 2021. |  |
| b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также высоким стандартам утвержденного образца (ЕС по директиве 93/42/ЕЕС от 14.06.1993г.) существующим в стране Продавца; |  | b) The delivered goods correspond to the high level of engineering and technical conditions, as well as the high standards of the approved sample (EC under Directive 93/42/EEC of 14.06.1993) existing in the country of the Seller; |  |
| c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям контракта и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей; |  | c) The completeness of the supplied Goods fully meets the terms of the contract and ensures the fulfillment of the functionality stated in the technical documentation; |  |
| d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта; |  | d) Technical parameters, type, model of the goods correspond to those specified in the Specification (Annex №1), which is an integral part of this Contract; |  |
| e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности. |  | е) The delivered goods are free from any rights or claims of third parties that are based on industrial or intellectual property. |  |
| 7.3. В случае если Покупателю и/или его клиентам будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Продавец обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его клиентами. |  | 7.3. In case third persons make any claims to the Buyer or the Buyer's clients based on the violation of their rights of industrial property or other intellectual property, the Seller must settle such claims and/or suits at his own expense and indemnify all the losses, including expenses incurred by the Buyer and/or his clients |  |
| 7.4. Покупатель должен в 10-ти дневный срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его клиентам таких претензиях и/или исках, известить о них Продавца. |  | 7.4. The Buyer must within 10 days after he learned about such claims and/or suits made against him and/or his clients notify the Seller about them. |  |
| 7.5. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском или английском языке. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной, и допустимый срок хранения исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта технической документации в адрес, указанный Покупателем. |  | 7.5. All text (instructions) materials must be written in Russian or English. In the absence of technical documentation in the boxes, the delivery is considered incomplete, and the acceptable storage period is calculated in this case from the date of receipt of the full set of technical documentation to the address specified by the Buyer. |  |
| 7.6. Гарантийный срок эксплуатации, поставляемого товара предусмат-ривается в Приложении №1 к настоящему контракту. |  | 7.6. The warranty period of operation, of the supplied goods is provided in Annex №1 to this contract. |  |
| 7.7. Срок гарантийного обслуживания, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев и подтверждаться гарантийным сертификатом выдаваемым при монтаже Продавцом или сервисным центром Продавца на территории Республики Узбекистан |  | 7.7. The warranty service period provided by the technical conditions and standards for the Goods to be delivered shall be not than less 24 months and be confirmed by a warranty certificate issued by the Seller or the Seller's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 7.7.1. Продавец обязуется за свой счет направить своих специалистов или специалистов своего сервисного центра на место монтажа оборудования для устранения возникших дефектов попадающих под гарантийные обязательства |  | 7.7.1. The Seller undertakes, at his own expense, to send specialists or specialists of service center to the place where the equipment is installed to eliminate the defects that have occurred under the warranty obligations. |  |
| 7.8. Продавец обязуется устранить возникшие дефекты в течение 30 дней с даты получения уведомления Покупателя, если данные дефекты покрываются гарантией Продавца. |  | 7.8. The Seller undertakes to eliminate the defects within 30 days from the date of receipt of the Buyer's notice, if these defects are covered by the Seller’s warranty |  |
| 7.9. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Продавец обязан возместить ему связанные с этим расходы |  | 7.9. If the elimination of defects upon agreement between the parties is made by the forces of the Buyer, the Seller is obliged to reimburse him of the costs associated with this |  |
| 7.10. В случае не осуществления или отказа Продавцом от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим контрактом сроки Продавец предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Продавцом всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов. |  | 7.10. In case that the Seller fails to exercise or refuses to perform warranty obligations within the terms provided for in this contract, the Seller grants the Buyer the undisputed right to take the necessary actions to restore the quality of the Goods by attracting the services of third parties, with subsequent reimbursement by the Seller of all the amounts spent by the Buyer to pay for these works and materials.. |  |
| 7.11. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.7.9, 7.10. настоящего контракта производится Продавцом в течение 7 дней от даты получения Продавцом требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы |  | 7.11. Reimbursement of the Buyer's expenses stipulated in paragraphs 7.9, 7.10. of this contract shall be made by the Seller within 7 days from the date of receipt by the Seller of the Buyer's claim with attachment of documents confirming the expenses incurred |  |
| 7.12. В течение 30 дней с даты вступления контракта в силу, Продавец должен выпустить на имя Покупателя Банковскую гарантию (в формате СВИФТ сообщения – MT 760) на исполнение контракта (Performance Security) выпущенную банком имеющий высокий рейтинг, в размере 5% от общей стоимости Контракта (Дол.США/ Евро). Банковская гарантия предоставляется не менее чем на 240 дней и должна покрывать срок поставки, оформления грузовой таможенной декларации ИМ-40, проведения монтажных работ (ввода в эксплуатацию) оборудования и обучения персонала. При этом Продавец обязан продлить срок действия Банковской гарантии на период действия двухлетнего гарантийного срока с даты проведения последних монтажных работ (ввода в эксплуатацию) оборудования. Сумма банковской гарантии на исполнение контракта будет уменьшена до 2% (Дол.США/ Евро) от суммы контракта на период действия двухлетнего гарантийного срока. В случае невозможности выпуска Продавцом Банковской гарантии на имя Покупателя, Продавец в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту переводит на счет Покупателя денежный задаток в размере 5% от общей стоимости Контракта (Дол.США/ Евро) на основании подписанного между Сторонами Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта, который должен быть заключен в течение 30 дней с даты вступления контракта в силу. Сумма договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта будет уменьшена до 2% (Дол.США/ Евро) от суммы контракта на период действия двухлетнего гарантийного срока. |  | 7.12. Within 30 days from the date of the contract’s entering into force, the Seller must issue a Bank Guarantee (in the SWIFT message format - MT 760) for execution of the Contract (Performance Security) issued by a bank with a high rating, in the amount of 5% of the total value of the Contract (USD/ Euro). The Bank guarantee shall be submitted for a period not less than 240 days and also must cover the period of delivery, registration of cargo customs declaration IM-40, installation works (commissioning) of equipment and personnel training. In this case, the Seller is obliged to extend the validity of the Bank guarantee for the period of the two-year of the guarantee period from the date of the last installation works (commissioning) of equipment. The amount of the bank guarantee for the performance of the contract will be reduced up to 2% (USD/ Euro) of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period. In case of impossibility issuing the Bank guarantee by the Seller in the name of the Buyer, as a security for the performance of obligations under the contract, the Seller transfers a deposit of 5% of the total value of the Contract (USD/ Euro) to the Buyer's account on the basis of an Agreement signed between the Parties to secure the obligations of performance of the import contract, which must be concluded within 30 days from the date of entry into force of the contract. The amount of the Agreement on security obligations of the contract will be reduced up to 2% (USD/ Euro) of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period. |  |
| 7.13. Сроки действия банковской гарантии, при необходимости, могут быть продлены по согласованию Покупателя и Продавца. |  | 7.13. The validity of the bank guarantee, if it’s necessary, may be extended upon agreement between the Buyer and the Seller |  |
| 7.14. Все расходы по предоставлению банковской гарантии относятся на счет Продавца. |  | 7.14. All costs related to the provision of the bank guarantee are charged to the Seller's account. |  |
| 8. УПАКОВКА |  | 8. PACKAGING |  |
| 8.1. Продавец должен отгрузить товар в экспортной упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его по железной дороге и смешанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения с температурным режимом +10 +20°С. Для прочих сопутствующих товаров (реагенты и т.д.) должен соблюдаться специальный температурный режим, применимый к ним. |  | 8.1. The Seller must ship the goods in an export package ensuring the safety of the cargo from damage when transporting it by rail and mixed transport, taking into account several overloads in transit, as well as long-term storage with a temperature regime of +10 +20°C. For other related products (reagents, etc.), the special temperature regime applicable to them must be observed. |  |
| 8.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками. |  | 8.2. Packaging must be adapted to overload by loaders. |  |
| 8.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке. |  | 8.3. The goods shall be properly fixed inside the package to preserve possible damage and breakage during transportation and transshipment. |  |
| 8.4. Упаковка должна обеспечивать также сохранность товара при перевалке (перегрузке) на складах Покупателя. |  | 8.4. Packing shall also protect the goods during transshipment (overload) of goods at the Buyer's warehouses. |  |
| 8.5. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист на русском или английском языке в двух экземплярах и сертификат качества в двух экземплярах. |  | 8.5. The Seller shall pack in to an every case the packing list in duplicate and quality certificate in duplicate. |  |
| 8.6. В упаковочном листе на русском или английском языке должны быть указаны: № контракта, наименование товара, их тип (модель), количество, серийный номер, дата выпуска (или срок годности), вес брутто каждого типа товара, вес нетто каждого типа товара. |  | 8.6. In the packing list in English or Russian, the contract number, the name of the goods, their type (model), quantity, serial number, date of issue (or expiration date), gross weight of each type of goods, net weight of each type of goods should be indicated. |  |
| 8.7. Продавец несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. |  | 8.7. The seller is responsible for any kind of damage to the product due to poor quality or improper packaging. |  |
| 9. МАРКИРОВКА |  | 9. MARKING |  |
| 9.1. На каждое грузовое место, с двух сторон отчетливо несмываемой краской наносится на русском или английском языке, следующая маркировка: - КОНТРАКТ №UMI-2021/___ от ___.___.2021г. - Продавец/ Грузоотправитель: «______________» - Покупатель/Грузополучатель: ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан - Заказчик: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан - Место назначения: г. Ташкент, Республика Узбекистан («Международный аэропорт Ташкент» / терминал «Ark Buloq», код 26003 / Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 железнодорожная станция «Ташкент-Товарный», код станции 722400); - Место № _____ Вес брутто _________ Вес нетто _______; - Обозначения: "Верх", "Осторожно", "Оберегать от влаги". |  | 9.1. On each cargo space on two sides it is applied clearly, indelibly in Russian or English, the following marking: - CONTRACT №UMI-2021/___ dd ___.___.2021 - Seller/ Consignоr: «______________» - Buyer/ Consignee: «O’zmedimpeks» LLC Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan - Customer: The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan - Place of destination: Tashkent, the Republic of Uzbekistan («International Airport Tashkent» / Terminal «Ark Buloq» / Customs Terminal of FEA «Avia Yuklar» № 00102/railway station «Tashkent-Tovarniy», сode station 722400); - Case №. _________Gross weight _________ Net weight _________; - Warning instructions:“Upside here”,“Handle with care","Keep from water". |  |
| 9.2. Места (ящики) нумеруют дробными числами, при этом числитель означает порядковый номер, а знаменатель общее количество мест партии товара. |  | 9.2. Packages (cases) shall be numbered in fractions, the numerator, including the original number of package and the denominator showing the total number of packages of the Lot. |  |
| 10. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА |  | 10. PROCEDURE OF DELIVERY AND ACCEPTANCE OF GOODS |  |
| 10.1. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: - по качеству – согласно сертификату качества, выданного производителем; - по количеству мест и весу - согласно товаротранспортным документам; - по количеству изделий – согласно спецификации, упаковочным листам. |  | 10.1. The goods shall be deemed to be delivered by the Seller and accepted by the Buyer: - in regards of quality – according to the quality certificate, issued by a manufacturer; - in regards of quantity of places and weight - according to commodity-transport documents; - in regards of quantity of products - according to the specification and packing lists. |  |
| 10.2. В случае несоответствия качества и количества Товара товарно-сопроводительным документам и условиям настоящего контракта, Покупатель имеет право выставить Продавцу претензию в соответствии с разделом 11 настоящего контракта. |  | 10.2. In case of a discrepancy between the quality and quantity of the Goods to the accompanying documents and the terms of this contract, the Buyer has the right to present the Seller a claim in accordance with section 11 of the present contract. |  |
| 11. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ |  | 11. CLAIMS AND PROCEDURE FOR THEIR REVIEW |  |
| 11.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Контракту, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Продавцом. |  | 11.1. Any claim for the received goods, if it does not correspond to the detailed description and the technical specification for this Contract, must be sent by the Buyer by an official letter during the guarantee period by e-mail, receipt of the complaint must also be formally confirmed by the Seller. |  |
| 11.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя, представителя Конечного получателя (бенефициара) и нейтральной компетентной организации. |  | 11.2. The content and substantiation of the claim must be confirmed by an act of incoming inspection and / or an act drawn up with the participation of a representatives of the Buyer and a neutral competent organization. |  |
| 11.3. Акт должен содержать следующую информацию: - наименование товара; - количество по инвойсу; - фактическое количество; - веса брутто и нетто по упаковочному листу; - фактический вес брутто и нетто; - № контракта; - дата поступления товара; - дата проведения экспертизы. |  | 11.3. The act must contain the following information: - Name of the goods; - the amount of the invoice; - actual quantity; - Gross and net weights by packing list; - Actual gross and net weight; - Contract number; - the date of receipt of the goods; - date of examination. |  |
| 11.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной. |  | 11.4. The act should contain a detailed description of the identified defects, indicating the method of their establishment and should be drawn up against each way bill. |  |
| 11.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных. |  | 11.5. The claim letter must contain the requirements of the Buyer with the application of calculations and copies of the waybills. |  |
| 11.6. Продавец обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения. В случае, если по истечении указанного срока ответа от Продавца не последует, претензия считается им признанной. |  | 11.6. The seller is obliged to review the received claim and provide a reply within 10 working days from the date of receipt. If the Seller does not respond after the specified deadline, the claim is deemed to be recognized. |  |
| 11.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения. |  | 11.7. Claims in relation to the quantity of the goods are made within 6 months from the date of arrival of the goods to the destination. |  |
| 11.8. Претензии по качеству и срокам гарантийного обслуживания товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии |  | 11.8. Claims on the quality and shelf life of the goods are presented during the whole warranty period plus 30 days, provided defects are discovered within the guarantee period. |  |
| 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  | 12. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES |  |
| 12.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товаров, против сроков, указанных в настоящем контракте, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопоставленных товаров. В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Покупатель имеет право отказаться от контракта или его части, а также расторгнуть контракт в одностороннем порядке с удержанием денежных средств выпущенной Банковской Гарантии на исполнение контракта либо Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. В этом случае Продавец обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 50 процентов от суммы не поставленного товара. |  | 12.1. In case of non-delivery of goods, late delivery, against the terms specified in this contract, the Seller pays the Buyer a penalty in the amount of 0,5 percent of the unfulfilled part of the obligation for each day of delay, but the total amount of the penalty should not exceed 50 percent of the cost of the undelivered goods. If the delay in delivery exceeds 90 days, the Buyer has the right to withdraw from the contract or part of it, as well as to terminate the contract unilaterally withholding the funds of the issued Bank Guarantee for the performance of the contract or the Contract for securing the obligations of the import contract. In this case, the Seller is obliged to pay the Buyer a penalty for late delivery in the amount of 50 percent of the amount of the goods not delivered.. |  |
| 12.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контра-ктом, а также в случае поставки некомплектных товаров с Продавца взыскивается штраф в размере 20 процентов от стоимости товаров не-надлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара. |  | 12.2. If the delivered goods do not comply with the standards, technical conditions, or other requirements stipulated by the contract, as well as in case of short delivery or delivery of incomplete goods, the Seller must pay a fine of 20 percent of the cost of goods of improper quality, short or incomplete goods. |  |
| 12.3. Продавец за свой счет обязан в течение 90 дней после принятия претензии заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным контрактом, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям контракта, на условиях поставки DAP-Ташкент. В случае невыполнения данного требования, Продавец должен уплатить Покупателю штраф в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоотве-тствующего условиям контракта за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям контракта. |  | 12.3. The Seller is obliged within 90 days to replace the goods which are not meet the standards, technical conditions or other requirements stipulated by the contract, and also in case of short delivery or delivery of incomplete goods, add and/or complete such goods to corresponding to the terms of the contract, on the terms of delivery of DAP-Tashkent. In case of failure to comply with this requirement, the Seller must pay to the Buyer a pennalty in the amount of 0.07% of the amount of the defective, insufficient, incomplete goods or goods which are not corresponding to the terms of the contract for each day of delay, but not more than 15% of the defective goods amount of the short, incomplete product or goods that do not comply with the terms of the contract. |  |
| 12.4. В случае не использования выставленного аккредитива, Продавец по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы неиспользованной части аккредитива путем прямого перевода на счет Покупателя в течение 10-ти дней с момента аннуляции аккредитива. |  | 12.4. In case of non-use of L/C issued the Seller by demand of the Buyer and within 10 days from the moment of L/C cancellation shall pay to the Buyer 5 % penalty of the value of unused part of L/C by direct money transfer to the Buyer’s account. |  |
| 12.5. В случае поставки немаркированных либо ненадлежаще маркированных товаров, а также товаров без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. В тех случаях, когда товары подлежат дальнейшей отправке или хранению, Покупатель, помимо взыскания штрафа, вправе произвести упаковку и затаривание товаров своими средствами, но за счет Продавца или потребовать от одногороднего Продавца упаковки либо затаривания товаров |  | 12.5. In the case of delivery of unmarked or improperly marked goods, as well as goods without packaging or packaging or in improper packaging or packaging, the Seller pays the Buyer a pennalty of 5 percent of the cost of such goods. In cases where the goods are subject to further shipment or storage, the Buyer, in addition to collecting a pennalty, has the right to pack and pack the goods by its own means, but at the expense of the Seller, or to require a single-city Seller to pack or pack the goods |  |
| 12.6. В случае не предоставления уведомления или позднего уведомления Покупателя о произведенной отгрузке, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы отгруженного товара. |  | 12.6. In case of failure to provide notice or late notification to the Buyer regarding shipment, the Seller shall pay to the Buyer a penalty of 0.1% of the shipped goods. |  |
| 12.7. Общая сумма штрафов не должна превышать 50% от суммы контракта. |  | 12.7. Total amount of penalty must not exceed 50% of the Contract Price. |  |
| 12.8. В случае несвоевременного предоставления Банковской Гарантии на исполнении контракта, либо не заключения Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта в соответствии с п.7.12, Продавец уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы, указанной в п.7.12, за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы выпускаемой Банковской Гарантии или суммы требуемой к оплате по Договору об обеспечении обязательств исполнения импортного контракта. 12.9. Продавец обязан уплатить сумму пени и штрафа Покупателю, а также возместить расходы и прямые убытки, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Продавцом пени и штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего контракта, Покупатель вправе удерживать все начисленные пени, штрафные санкции, все обоснованные расходы и прямые убытки при взаиморасчетах с Продавцом. Уплата пени и штрафных санкций, а также возмещение убытков и обоснованных расходов не освобождает Продавца от выполнения контрактных обязательств. |  | 12.8. In case of late provision of a Bank Guarantee for the performance of the contract (Perfomance security), or failure to conclude an Agreement on securing obligations for the performance of the import contract in accordance with clause 7.12, the Seller pays a penalty in the amount of 0.5% of the amount specified in clause 7.12 for each day of delay, but not more than 50% of the amount of the issued Bank Guarantee or the amount required for payment under the Agreement on Securing obligations for the Performance of the import contract. 12.9. The Seller must pay the penalty amount to the Buyer, as well as to reimburse expenses incurred by the Buyer within 15 calendar days from the date of acceptance of the Seller's claim. In the event of non-payment by the Seller and non-reimbursement of the expenses incurred by the Buyer of the penalties imposed during the execution of this contract, the Buyer shall be entitled to withdraw all accrued penalties, all reasonable expenses and direct losses when making settlements with the Seller. Payment of penalties, all reasonable expenses and direct losses does not relieve the Seller from fulfillment of contractual obligations |  |
| 12.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-нившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения контрактных обязательств. |  | 12.10. The party that failed to fulfill or improperly fulfilled its obligations under this contract is obliged to reimburse the other party for the losses caused by such default, irrespective of the payment of penalties, and also does not release the guilty party from proper performance of contractual obligations. |  |
| 13. ФОРС-МАЖОР |  | 13. FORCE MAJEURE |  |
| 13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). |  | 13.1. The Party that failed to fulfill or improperly fulfilled the obligations under the contract is liable if it does not prove that the proper execution was impossible due to force majeure, that is, extraordinary circumstances that are unavoidable under the given circumstances (force majeure). |  |
| 13.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства. |  | 13.2. Force-majeure – this is an extraordinary, compelling and unexpected circumstances under the given conditions, caused by natural phenomenon (earthquakes, landslides, hurricanes, drought, etc.), or socio-economic circumstances (a state of war, blockades, prohibition of import and export in the public interest, etc.) beyond the Parties’ will and actions, in connection with which they can not fulfill their commitments. |  |
| 13.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата выданного уполномоченным органом страны, где имело место данное обстоятельство. |  | 13.3. Confirmation of force majeure circumstances is made by providing the original certificate issued by the authorized body of the country where this circumstance occurred. |  |
| 13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 15 дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в тече-нии 60 дней предоставить документ уполномоченного органа подтверждающий данные форс-мажорные обстоятельства непосредст-венно повлиявшие на деятельность продавца/грузоотправителя либо производителя товаров. |  | 13.4. The Party fails to fulfill its obligations (force-majeure) is required within 15 days notify the other Party in writing of the occurrence, expected duration and cessation of the above circumstances and within 60 days to provide document of the authorized body confirming these force majeure circumstances that directly affected the activities of the seller/consignor or manufacturer of goods. |  |
| 13.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Продавец должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств. |  | 13.5. If the Buyer does not give other instructions in writing, the Seller shall continue performance to practice-reasonable moment and to seek alternative and sound means of execution outside the influence of force-majeure. |  |
| 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ |  | 14. PROCEDURE FOR CONSIDERATION OF DISPUTES |  |
| 14.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском экономическом Суде в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. Место рассмотрения спора: Ташкентский экономический суд, Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  | 14.1. All disputes that may arise between the Parties during the execution of this Contract and can not be settled peacefully shall be resolved by the Tashkent Economic Court in accordance of the norms of the Legislation of the Republic of Uzbekistan. The decision of the court is final and binding on both parties. Place dispute consideration: Tashkent Economic Court, Uzbekistan, 100097, Tashkent, 6, Chupanota str. Tel: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48. |  |
| 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  | 15. OTHER CONDITIONS |  |
| 15.1. Все приложения к настоящему Контракту, являются неотъемлемой частью контракта. |  | 15.1. All the annexes to the present Contract are to be considered as integral parts of the Contract. |  |
| 15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан. |  | 15.2. All the amendments and addenda to the present Contract are valid only if they are made in written form, signed by both parties and registered in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 15.3. Продавец не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Контракта без письменного разрешения Покупателя. |  | 15.3. The Seller shall have no right to transfer the execution of the Contract to third parties without the Buyer’s written consent. |  |
| 15.4. После подписания настоящего Контракта, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. |  | 15.4. After the signing of this Contract, all previous negotiations and correspondence on it become null and void |  |
| 15.5. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на Русском и Английском языках. В случае возникновения разночтений, приоритет будет иметь версия контракта на Русском языке. |  | 15.5. The present Contract is signed in duplicate, one for each of the Parties, in the Russian and English languages. In the event of a discrepancy, the version of the contract in the Russian language will prevail. |  |
| 15.6. Применимым правом к настоящему Контракту является законо-дательство Республики Узбекистан, действующее на дату заключения настоящего Контракта. |  | 15.6. The applicable law to this Contract is the legislation of the Republic of Uzbekistan, effective on the date of concluding this Contract. |  |
| 15.7. Настоящий контракт, вступает в силу после подписания его обе-ими Сторонами и регистрацией в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан. |  | 15.7. The present Contract comes into force after its signing by both Parties and registration in the Unified Electronic Information System for Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan. |  |
| 15.8. Срок действия настоящего Контракта - до полного выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов. |  | 15.8. The term of this Contract is until the Parties fulfill their obligations and perform mutual settlements. |  |
| 15.9. Контракт, спецификации, приложения, дополнения и изменения к нему, акты сверки взаиморасчетов, и другие документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Контракта, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны, могут быть переданы другой Стороне посредством, электронной (электронная почта) связи, при этом направление оригиналов документов осуществляется в установленном настоящим пунктом порядке и обязательно для Сторон. Датой получения указанных документов при передаче по электронной связи (электронная почта) - признается дата отправки сообщения. Для целей настоящего пункта Стороны используют сведения (адреса электронной почты и т.д.) указанные в разделе 16 ("ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН") настоящего Контракта, если иное не установлено настоящим Контрактом в отношении отдельных видов документов. Стороны обязуются направлять оригиналы контрактов, спецификаций, приложений, дополнений и изменения к нему, акты сверки взаимора-счетов, платежные документы и Банковские Гарантии на исполнение контракта (переданных ранее с использованием электронной связи) с собственноручными подписями уполномоченных лиц другой Стороне по почтовой связи, курьерской доставкой в течение 30 (Тридцать) дней с даты передачи соответствующих документов по электронной связи. Документы, переданные по электронной связи в соответствии с условиями настоящего пункта, признаются Сторонами, документами, обладающими полной юридической силой, имеющими простую письменную форму, полноценными доказательствами в судебных разбирательствах, до момента получения оригиналов соответствующих документов. |  | 15.9. The Contract, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements and other documents drawn up within the framework of the execution of this Contract, signed by an authorized person of the relevant Party, may be transmitted to the opposite Party via electronic (e-mail) communication, while sending the original documents is carried out in accordance with the procedure established by this paragraph and is mandatory for the Parties. The date of receipt of the specified documents when transmitting by electronic communication (e - mail) is the date of sending the message. For the purposes of this paragraph, the Parties use the information (e-mail addresses, etc.) specified in section 16 ("LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES") of this Contract, unless otherwise provided by this Contract in respect of certain types of documents. The Parties undertake to send the originals of the contracts, specifications, annexces, additions and amendments to it, acts of reconciliation of mutual settlements, payment documents, Bank Guarantee for execution of the Contract (previously transmitted using electronic communication) with the handwritten signatures of authorized persons to the other Party by mail, by courier delivery within 30 (Thirty) days from the date of transmission of the relevant documents by electronic communication. Documents transmitted by electronic communication in accordance with the terms of this paragraph are recognized by the Parties as documents that have full legal force, have a simple written form, full-fledged evidence in court proceedings, until the originals of the relevant documents are received. |  |
| 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  | 16. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES |  |
| ПРОДАВЕЦ / ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: |  | THE SELLER / CONSIGNOR: |  |
| «_____________» Адрес: _____________ Тел.:___________; Факс:; e-mail: ____________________ Банковские реквизиты Продавца: |  | “_________________“ Address: _____________________________ Phone: ______________________; Fax: __________________; e-mail: ____________________ Seller's Bank details: |  |
| ПОКУПАТЕЛЬ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: |  | THE BUYER / CONSIGNEE: |  |
| ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, ул. М. Улугбека, 32Б Тел. (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Факс (998-71) 268-36-01. e-mail: contract@uzmedimpex.uz Банк Покупателя: АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100047, Ул. Бухара, 3 р/с EUR: 2021 0978 3006 0011 8006 SWIFT: KODBUZ22 |  | LLC «O’zmedimpeks» Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan Republic of Uzbekistan, 100007, Tashkent, 32B, M. Ulugbek Street, Tel: (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Fax: (998-71) 268-36-01. e-mail: contract@uzmedimpex.uz Buyer’s Bank: JSC «KDB Bank Uzbekistan», 3, Bukhara Street, Tashkent 100047, Uzbekistan EUR acc.: 2021 0978 3006 0011 8006 SWIFT: KODBUZ22 |  |
| ЗАКАЗЧИК: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 4 |  | CUSTOMER: Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan 4, Navoi Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100011. |  |
| 17. ПОДПИСИ СТОРОН |  | 17. THE SIGNATURES OF THE PARTIES |  |
| ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: FROM THE BUYER: Директор / Director Д.Р. Каттаходжаев / D.R. Kattakhodjaev ______________________ |  | ОТ ПРОДАВЦА: FROM THE SELLER: ________________ / _______________ ________________ / _______________ _______________________ |  |

| Приложение №1 | Annex №1 |
| --- | --- |
| Спецификация к Контракту №UMI-2021/___ от ___.___.2021г. | Specification to the Contract №UMI-2021/___ dd. ___.___.2021 |

| № | Описание / Description |  |  | Кол-во, ед.изм. / Quantity, unit | Цена в дол. США/ Евро DAP Ташкент / Price USD/ Euro DAP Tashkent | Сумма в дол. США/ Евро DAP Ташкент / Amount in USD/ Euro DAP Tashkent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/ Name: Модель/ Model: Производитель/ Manufacturer: Страна происхождения/ Country of origin: Код ТН ВЭД / HS Code: Произведено/ Manufactured: не ранее 2021г./ not earlier than 2021 |  |  | 00 ед./units | 000000,00 | 0000000,00 |
| Всего: Один миллион девятьсот сорок три тысячи Евро Total: One million nine hundred forty three thousand Euro |  |  |  |  |  | 0000000000,00 |
| Покупатель / Buyer ______________________ Директор / Director Д.Р. Каттаходжаев / D.R. Kattakhodjaev |  | Продавец / Seller ______________________ ___________/ _____________ ___________/ _____________ |  |  |  |

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

(согласно Постановлению Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.)

| № п/п | Краткое название страны | Полное название страны | Цифровой код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Американское Самоа | Американское (Восточное) Самоа | 101 |
| 2. | Ангилья | Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 102 |
| 3. | Андорра | Княжество Андорра | 103 |
| 4. | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | 104 |
| 5. | Аруба | Остров Аруба (Королевство Нидерланды) | 105 |
| 6. | Содружество Багамских островов | Содружество Багамских островов | 106 |
| 7. | Барбадос | Барбадос | 107 |
| 8. | Белиз | Белиз | 108 |
| 9. | Бермудские Острова | Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 109 |
| 10. | Британские Территории | Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос) | 110 |
| 11. | Бруней-Доруссалам | Государство Бруней-Доруссалам | 111 |
| 12. | Штат Вайоминг | Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки) | 112 |
| 13. | Вануату | Республика Вануату | 113 |
| 14. | Виргинские Острова | Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки) | 114 |
| 15. | Британские Виргинские острова | Британские Виргинские Острова | 115 |
| 16. | Гватемала | Республика Гватемала | 116 |
| 17. | Гибралтар | Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 117 |
| 18. | Гонконг-Сянган | Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика) | 118 |
| 19. | Гренада | Гренада | 119 |
| 20. | Штат Делавэр | Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки) | 120 |
| 21. | Доминика | Содружество Доминики | 121 |
| 22. | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 122 |
| 23. | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 123 |
| 24. | Джибути | Республика Джибути | 124 |
| 25. | Кайман | Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 125 |
| 26. | Острова Кергелен | Острова Кергелен (Французская Республика) | 126 |
| 27. | Кипр | Республика Кипр | 127 |
| 28. | Кирибати | Республика Кирибати | 128 |
| 29. | Коста-Рика | Республика Коста-Рика | 129 |
| 30. | Острова Кука | Острова Кука (Новая Зеландия) | 130 |
| 31. | Лабуан | Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация) | 131 |
| 32. | Либерия | Республика Либерия | 132 |
| 33. | Ливан | Ливанская Республика | 133 |
| 34. | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | 134 |
| 35. | Маврикий | Республика Маврикий | 135 |
| 36. | Остров Мадейра | Остров Мадейра (Республика Португалия) | 136 |
| 37. | Макао-Аоминь | Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика) | 137 |
| 38. | Мальдивы | Мальдивская Республика | 138 |
| 39. | Мальта | Республика Мальта | 139 |
| 40. | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | 140 |
| 41. | Монако | Княжество Монако | 141 |
| 42. | Монтсеррат | Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 142 |
| 43. | Остров Мэн | Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 143 |
| 44. | Науру | Республика Науру | 144 |
| 45. | Нидерландские Антилы | Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды) | 145 |
| 46. | Ниуэ | Ниуэ (Новая Зеландия) | 146 |
| 47. | Нормандский остров Гернси | Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 147 |
| 48. | Нормандский остров Джерси | Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 148 |
| 49. | Нормандский остров Олдерни | Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 149 |
| 50. | Нормандский остров Сарк | Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 150 |
| 51. | Палау | Республика Палау | 151 |
| 52. | Панама | Республика Панама | 152 |
| 53. | Питкэрн | Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 153 |
| 54. | Пуэрто-Рико | Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки) | 154 |
| 55. | Самоа | Независимое государство Самоа | 155 |
| 56. | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | 156 |
| 57. | Острова Сейшелы | Республика Сейшельские Острова | 157 |
| 58. | Сен-Мартен (Синт-Мартен) | Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды) | 158 |
| 59. | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | 159 |
| 60. | Сент-Китс и Невис | Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис | 160 |
| 61. | Сент-Люсия | Сент-Люсия | 161 |
| 62. | Теркс и Кайкос | Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 162 |
| 63. | Тонга | Королевство Тонга | 163 |
| 64. | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | 164 |
| 65. | Фиджи | Республика Фиджи | 165 |
| 66. | Филиппины | Республика Филиппины | 166 |
| 67. | Французская Полинезия | Французская Полинезия (Французская Республика) | 167 |
| 68. | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 168 |
| 69. | Ямайка | Ямайка | 169 |