Техническое задание для одноразовых материалов
	1.
	Одноразовые иглы для аспирации костного мозга
	4000

	
	Модель (Указать наименование и каталожный номер):
	

	
	Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):
	

	
	Назначение: Иглы длиной 70 мм предназначены для аспирации костного мозга из подвздошной кости или стернальной кости Применяется в гематологических, онкогематологических и хирургических отделениях больниц. В педиатрии иногда применяется для миелоаспирации из трубчатых костей нижних конечностей
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали для аспирации костного мозга (стернальной пункции) из грудинной и крестцовой костей.
	

	2
	на  проксимальном конце иглы с мандреном имеется коннектор Луер-Лок для присоединения шприца любого объема
	

	3
	Крышка  стилета оснащена замком, который фиксирует её в корпусе иглы
	

	4
	глубина проникновения иглы контролируется с помощью миллиметровой шкалы и ограничителя
	

	5
	Количество и ассортимент:
	

	
	цвет корпуса иглы соответствует международной цветовой кодировке размеров, диаметр от 1,2 мм (18G) до 2,0 мм (14G) и длина от 10 мм до 70 мм - 2000 шт.
	

	
	иглы диаметром 1,2 мм и длинной 30 мм применяются в педиатрии -2000 шт
	

	
	Стерильные в индивидуальной упаковке;
	

	
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 9000:20хх; 9001:20хх или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением;
Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/EC от 27 октября 1998 года (93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СE маркировку. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.
	

	
	Регистрация: Изделие должно быть зарегистрировано в Главном управлении по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ или сопровождаться гарантийным письмом с обязательством ее проведения в случае присуждения контракта.
	

	2.
	Одноразовые иглы для проведения люмбальной пункции
	4000

	
	Модель (Указать наименование и каталожный номер):
	

	
	Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):
	

	
	Назначение: Устройство предназначено для спинномозговой пункции и анестезии, введение иглы в субарахноидальное пространство спинного мозга на поясничном уровне.  
	

	
	Описание изделия:
	

	1*
	Игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой,  размер не более G18/0,8 мм, длина иглы не более 19 мм
	

	2
	Имеет боковой вырез находящийся близко к острию иглы. 
	

	3
	Атравматический срез иглы при пункции раздвигает волокна твердой мозговой оболочки, не повреждая их. Это снижает частоту развития постпункциональных головных болей.
	

	4
	При прохождении твердой мозговой оболочки появление отчетливого ощущения провала
	

	5
	Павильон иглы обладает «увеличивающим эффектом» для быстрой визуализации цереброспинальной жидкости
	

	6
	Проводится с целью диагностики состава спинномозговой жидкости, а также с лечебной или анестезиологической целью.
	

	7
	срок годности не менее 5 лет.
	

	
	Количество и ассортимент:
	

	
	катетеры (канюля) для в/в инъекций типа ангиокард синий 18G, 4000 шт
	

	
	Стерильные в индивидуальной упаковке;
	

	
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 9000:20хх; 9001:20хх или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением;

Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/EC от 27 октября 1998 года (93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СE маркировку. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Изделие должно быть зарегистрировано в Главном управлении по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ или сопровождаться гарантийным письмом с обязательством ее проведения в случае присуждения контракта.
	

	3.
	Одноразовая игла для проведения трепанобиопсии костного мозга, тип Ямшиди
	500

	
	Модель (Указать наименование и каталожный номер):
	

	
	Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):
	

	
	Назначение: Одноразовая игла предназначена для взятия образца костной ткани из верхнего гребешка подвздошной кости. Применяется в гематологических, онкогематологических и хирургических отделениях больниц. Одноразовая игла предназначена для взятия образца костной ткани из верхнего гребешка подвздошной кости. Применяется в гематологических, онкогематологических и хирургических отделениях больниц.
	

	
	Описание изделия:
	

	1
	Игла изготовлена из прочной хирургической стали со стилетом, который прочно фиксируется в корпусе иглы с помощью специального замка в рукояти
	

	2
	стилет трокарного типа позволяет произвести проникновение в кость быстро и менее травматично
	

	3
	эргономичная рукоять обеспечивает надежный обхват иглы ладонью и облегчает контроль при пенетрации
	

	4
	дополнительная крышка плотно закрывает канал иглы после удаления из неё стилета, что позволяет сделать процедуру малокровной 
	

	5
	тип заточки дистального конца иглы — «режущая коронка» — способствует надежному отсечению столбика костной ткани
	

	6
	коническое сужение канюли иглы (тип Ямшиди) способствует удержанию образца внутри канюли
	

	7
	дополнительная полимерная насадка-улавливатель устанавливается на дистальный конец иглы перед началом извлечения из неё биоптата.

Насадка позволяет легко ввести металлический толкатель с дистального конца, тем самым исключая риск укола или пореза

мандрен-толкатель позволяет быстро извлечь полученный образец из канюли с минимальным риском повреждения его структуры

цвет корпуса иглы соответствует международной цветовой кодировке размеров
	

	
	Количество и ассортимент:
	

	
	цвет корпуса иглы соответствует международной цветовой кодировке размеров, размеры 8Gx10 см- 2000 шт.
	

	
	иглы диаметром 11Gx10 см -2000 шт
	

	
	Стерильные в индивидуальной упаковке;
	

	
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Стандарты:Соответствие стандартам производства ISO 9000:20хх; 9001:20хх или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением;

Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/EC от 27 октября 1998 года (93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СE маркировку. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Изделие должно быть зарегистрировано в Главном управлении по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ или сопровождаться гарантийным письмом с обязательством ее проведения в случае присуждения контракта.
	

	4.
	Лейкофильтры для гемотрансфузий
	1000

	
	Модель (Указать наименование и каталожный номер):
	

	
	Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):
	

	
	Назначение: Устройство для удаления лейкоцитов, микроагрегатов из крови и ее компонентов (эритроцитов, тромбоцитов и плазмы). Они изготовлены на полиэстеровой основе, механизм фильтрации адгезивно-адсорбционный. 
	

	
	Описание изделия:
	

	1.
	Устройство предназначено для удаления лейкоцитов из эритроцитной среды (1 доза) в процессе её переливания из контейнеров, состоит из  полимерной иглы с колпачком
	

	2
	Зажим роликовый, с обеспечением плавного переливания жидкости в режиме от струйного до капельного, обеспечивает 20 капель из 1мл жидкости
	

	3
	Капельная камера-полужесткая, механизм фильтрации-механический, адгезивный, адсорбционный, материал фильтрующего элемента-модифицированный полиэстер
	

	4
	Максимальное количество остаточных лейкоцитов после фильтрации-не более 1,0х105, удаление нитей фибрина и микроагрегатов -не менее 100 %, эффективность фильтрации цитомегаловируса-не менее 100 %, отсутствует активация цитокинов (IL-1b) и туморонекротического фактора (TNFa)
	

	5
	Инъекционная игла-18G, тройная заточка, силиконовая обработка, длина устройства-1150 мм, Стерилизация -этилен оксид
	

	
	Стерильные в индивидуальной упаковке;
	

	
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.
	

	
	Стандарты:Соответствие стандартам производства ISO 9000:20хх; 9001:20хх или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением;

Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/EC от 27 октября 1998 года (93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СE маркировку. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.  
	

	
	Регистрация: Изделие должно быть зарегистрировано в Главном управлении по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ или сопровождаться гарантийным письмом с обязательством ее проведения в случае присуждения контракта.
	


	№
	Описание
	Соответствие техническому заданию

	1
	Набор для производства тромбоцитов и плазмы
	

	2
	Годовая потребность: 3000упаковок
	

	3
	Торговое название и каталожный номер
	

	4
	Производитель –
	

	5
	Назначение:Применяется для производства тромбоконцентрата
	

	6
	Описание: Набор предназначен для производства тромбоцитов до 12*1011, плазма до 600 мл.,для переливания пациентам с заболеваниями крови. Необходимо наличие лейкоредукционной камеры и специализированного порта для автоматического добавления ресуспендирующего раствора. В комплекте должно быть наличие добавочного раствора для производства тромбоконцентрата.
	

	7
	Форма упаковки: 1 упаковка внутри содержащая набор из колокола и магистралей для производства 1 дозы тромбоконцентрата и инструкцию к применению.
	

	8
	Условия хранения: Для сохранения качества продукта его следует хранить согласно инструкциям, указанным на этикетке. Хранение при температуре от +4 до 25 °C. В герметичной упаковке.
	

	9
	Срок годности: не менее 18 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности предусмотренного производителем
	

	10
	Стандарты: соответствие стандартам производства ISO 9000: 20 хх или их эквивалентам. Активность должна соответствовать Международным стандартам. Иметь сертификат соответствия GMP, а также регистрацию в странах ЕС. Копия сертификата должна быть представлена вместе с предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года (93/42/ EWG) или эквивалентных стандартах.
	

	
	Регистрация: ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указать номер регистрации)
	


Техническое задание для изделий медицинского назначения
	Бинт марлевый мед.н/с 7м*14 см


	Техническое задание

	Бинт предназначенный для использования в качестве перевязочного материала

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав препарата
	Хлопковолокно

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 1 нестерильный марлевый бинт. Цена указывается за 1 штуку

	Срок годности:
	Остаточный срок годности нестерильных марлевых изделий на момент поставки должен составлять не менее 80%.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)


	 Вата мед.гиг.н/с 100 г


	Техническое задание

	Бинт предназначенный для использования в качестве перевязочного материала

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав препарата
	Хлопковолокно

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 100г нестерильной ваты. 

Цена указывается за 1 штуку

	Срок годности:
	Остаточный срок годности нестерильных марлевых изделий на момент поставки должен составлять не менее 80%.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Набор одноразовых катетеров (канюля) для в/в инъекций 18G

	Техническое задание

	Устройство предназначено для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой,  стерилизовано оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Игла обработанная силиконовой смазкой и прозрачный удлинитель из эластичного материала, устойчивый к перегибам, с наконечником типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком


	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке; Цена указывается за 1 штуку 

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Набор одноразовых катетеров (канюля) для в/в инъекций  20G

	Техническое задание

	Устройство предназначено для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой,  размер не более G21/0,8 мм, длина иглы не более 19 мм, стерилизовано оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Игла обработанная силиконовой смазкой и прозрачный удлинитель из эластичного материала, устойчивый к перегибам, с наконечником типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком


	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке; Цена указывается за 1 штуку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Набор одноразовых катетеров (канюля) для в / в инъекций 22 G

	Техническое задание

	Устройство предназначено для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой,  размер не более G21/0,8 мм, длина иглы не более 19 мм, стерилизовано оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Игла обработанная силиконовой смазкой и прозрачный удлинитель из эластичного материала, устойчивый к перегибам, с наконечником типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком


	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке; Цена указывается за 1 штуку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)


	Лейкопластырь 2,5смх5м


	Техническое задание

	Лейкопластырь предназначенный для использования в качестве перевязочного материала

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав препарата
	Клейкая масса на хлопчатобумажной гипоаллергенной основе

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 1 нестерильный лейкопластырь. Цена указывается за 1 штуку

	Срок годности:
	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 12 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 

свыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Мед.изделия со сроком годности менее 12 месяцев не рассматриваются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)


	Марля мед. отбеленная в кусках н/с 10 м 


	Техническое задание

	Марля предназначена для использования в качестве перевязочного материала

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав препарата
	текстильная хлопчатобумажная ткань

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 10 метров нестерильной марли. Цена указывается за 1 штуку

	Срок годности:
	Остаточный срок годности Мед.изделия на момент поставки должен составлять:

- при сроке годности препарата, предусмотренном заводом изготовителем 12 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 

свыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Мед.изделия со сроком годности менее 12 месяцев не рассматриваются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)


	Марля мед. отбеленная 5 м 


	Техническое задание

	Марля предназначена для использования в качестве перевязочного материала

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав препарата
	текстильная хлопчатобумажная ткань

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 5 метров нестерильной марли. Цена указывается за 1 штуку.

	Срок годности:
	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- при сроке годности Мед.изделия, предусмотренном заводом изготовителем 12 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 

свыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Мед.изделия со сроком годности менее 12 месяцев не рассматриваются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)


	Мешок для крови СРДА-1 450мл

	Техническое задание

	Производитель

	Торговое наименование, Гемакон— мешок для сбора крови.

	Состав препарата
	В каждом мешке содержится гемоконсервант.

	Описание отдельной упаковки
	Контейнеры предназначенные для безопасного и эффективного забора крови, получения ее компонентов и их хранения. Каждая индивидуальная упаковка может содержать несколько мешков от 8 до 10 штук. При этом цена должна быть указана за 1 мешок

	Срок годности:
	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:
- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 12

 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Гемаконы со сроком годности менее 24 месяцев не рассматриваются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов
	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указать номер регистрации)


	Набор для катетеризации центральных вен 110

	Техническое задание

	Комплект для получения доступа к магистральным венозным сосудам. Применяются для проведения длительных инфузионных вливаний, введения парентерального питания и лекарственных препаратов.

	Торговое название:

	Производитель:

	

	Состав препарата
	· Катетер с разметкой, мягкий кончик, непрозрачный, рентгеноконтрастный, из антитромбогенного неустойчивого к нагреву полиуретана;

· Коннектор;

· Игла Сельдингера – наружный диаметр 16G (1,7 мм), овальный срез, бесцветный павильон;

· Дилататор – цельнолитой, из пластика;

· Проводник – гибкий, промаркированный, J-образный кончик в круглом футляре, есть направитель и упор под пальцы;

· Фиксация – крылышками (есть 2 отверстия для дополнительного крепления лигатурой);

Скользящий зажим для замедления или остановки вливаний.

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 1 набор для катетеризации.

	Срок годности:
	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:
- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 12

 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Мед.изделия со сроком годности менее 12 месяцев не рассматрываются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов
	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указать номер регистрации)

	Набор для катетеризации центральных вен 320

	Техническое задание

	Комплект для получения доступа к магистральным венозным сосудам. Применяются для проведения длительных инфузионных вливаний, введения парентерального питания и лекарственных препаратов.

	Торговое название:

	Производитель:

	

	Состав препарата
	· Катетер с разметкой, мягкий кончик, непрозрачный, рентгеноконтрастный, из антитромбогенного неустойчивого к нагреву полиуретана;

· Коннектор;

· Игла Сельдингера – наружный диаметр 16G (1,7 мм), овальный срез, бесцветный павильон;

· Дилататор – цельнолитой, из пластика;

· Проводник – гибкий, промаркированный, J-образный кончик в круглом футляре, есть направитель и упор под пальцы;

· Фиксация – крылышками (есть 2 отверстия для дополнительного крепления лигатурой);

Скользящий зажим для замедления или остановки вливаний.

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 1 набор для катетеризации.

	Срок годности:
	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:
- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 12

 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Мед.изделия со сроком годности менее 12 месяцев не рассматрываются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов
	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указать номер регистрации)

	Набор для катетеризации центральных вен 720

	Техническое задание

	Комплект для получения доступа к магистральным венозным сосудам. Применяются для проведения длительных инфузионных вливаний, введения парентерального питания и лекарственных препаратов.

	Торговое название:

	Производитель:

	

	Состав препарата
	· Катетер с разметкой, мягкий кончик, непрозрачный, рентгеноконтрастный, из антитромбогенного неустойчивого к нагреву полиуретана;

· Коннектор;

· Игла Сельдингера – наружный диаметр 16G (1,7 мм), овальный срез, бесцветный павильон;

· Дилататор – цельнолитой, из пластика;

· Проводник – гибкий, промаркированный, J-образный кончик в круглом футляре, есть направитель и упор под пальцы;

· Фиксация – крылышками (есть 2 отверстия для дополнительного крепления лигатурой);

Скользящий зажим для замедления или остановки вливаний.

	Описание отдельной упаковки
	Каждая индивидуальная упаковка может содержать 1 набор для катетеризации.

	Срок годности:
	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:
- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 12

 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Препараты со сроком годности менее 12 месяцев не рассматриваются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов
	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указать номер регистрации)


	Перчатки нестерильные

	Техническое задание

	Смотровые перчатки применяются в целях предупреждения загрязнений во время неинвазивной диагностики, при лечебных процедурах, в случае обработки загрязненных медицинских материалов.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Смотровые медицинские перчатки изготавливаются из латекса, нитрила, неопрена и винила; Толщина должна составлять не менее 0.08 мм  и не более 0.11 мм;

	Описание отдельной упаковки
	Не стерильные в упаковке; Цена указывается за 1 упаковку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особыеинструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Перчатки хирургические стерильные однократного применения (7,5)

	Техническое задание

	Перчатки хирургические стерильные предназначены для обеспечения условий асептики и антисептики и защиты рук во время хирургического вмешательства или диагностических манипуляций.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Перчатки хирургические латексные, анатомической формы в стерильной упаковке;

	Описание отдельной упаковки
	стерильные в упаковке; цена указывается за 1 упаковку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особыеинструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Одноразовая система для в/в вливаний

	Техническое задание

	Устройство для внутривенного  переливания  трансфузионных растворов. Однократного применения.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Прозрачная система с фильтром, и роликовым зажимом и встроенным воздуховодом 

	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке по одной или несколько штук; цена должна быть указана за 1 штуку 

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)


	Спирт этиловый ректиф. Альфа 96,6%

	Техническое задание

	Производитель

	Торговое наименование.

	Состав препарата
	Спирт этиловый 96,6%

	Описание отдельной упаковки
	В затемненых флаконах. Каждая индивидуальная упаковка может содержать несколько флаконов. При этом цена должна быть указана за 1 кг

	Срок годности:
	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:
- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 12

 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителемсвыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Гемаконы со сроком годности менее 12 месяцев не рассматрываются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов
	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ(Указать номер регистрации)


	Одноразовая система для в/в переливания крови

	Техническое задание

	Устройство для внутривенного  переливания компонентов крови. Однократного применения.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Устройство имеет полужесткую прозрачную капельницу с фильтром, предназначенным для фильтрования компонентов крови и растворов в процессе переливания. 

Капельница обеспечивает образование 20 капель из (1,0±0,1) г компонента крови.

Фильтр позволяет задерживать микросгустки размером более 175 мкм.

Устройство снабжено инъекционным узлом, позволяющим проводить дополнительные инъекции лекарственных средств. Роликовый зажим обеспечивает плавное переливание трансфузионной жидкости в любом режиме от струйного до капельного.

	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке; цена указана за 1 штуку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Шприцы одноразовые для инъекций 2мл с иглами

	Техническое задание

	Шприц предназначен для инъекций растворов лекарственных средств п/к, в/м, в/в. Однократного применения.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Трехкомпонентные. Состав: цилиндр + поршень + плунжер (прим. — уплотнитель для гладкого движения поршня по цилиндру);

	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке.  Цена должна быть указана за 1 штуку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Шприцы одноразовые для инъекций  10мл с иглами

	Техническое задание

	Шприц предназначен для инъекций растворов лекарственных средств п/к, в/м, в/в. Однократного применения.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Трехкомпонентные. Состав: цилиндр + поршень + плунжер (прим. — уплотнитель для гладкого движения поршня по цилиндру);

	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке. Цена должна быть указана за 1 штуку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Шприцы одноразовые для инъекций 20мл

	Техническое задание

	Шприц предназначен для инъекций растворов лекарственных средств п/к, в/м, в/в. Однократного применения.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Трехкомпонентные. Состав: цилиндр + поршень + плунжер (прим. — уплотнитель для гладкого движения поршня по цилиндру);

	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке. Цена должна быть указана за 1 штуку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Шприцы одноразовые для инъекций 5мл с иглами

	Техническое задание

	Шприц предназначен для инъекций растворов лекарственных средств п/к, в/м, в/в. Однократного применения.

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав 
	Трехкомпонентные. Состав: цилиндр + поршень + плунжер (прим. — уплотнитель для гладкого движения поршня по цилиндру);

	Описание отдельной упаковки
	Стерильные в индивидуальной упаковке.  Цена должна быть указана за 1 штуку

	Срок годности:
	Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)

	Гемостатическая губка

	Техническое задание

	Губка гемостатическая коллагеновая (кровоостанавливающая) - используется в качестве гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях

	Производитель

	Торговое наименование

	Состав препарата
	Лиофилизированная гигроскопичная пористая масса

белого с желтоватым или желтого с коричневым оттенком цвета с лёгким специфическим запахом;1 бутылка содержит нативной плазмы из донорской крови человека или восстановленной сухой плазмы - 10 мл, 4-(аминометил)бензойной кислоты (амбен) - 0,05 г кальция хлорида гексагидрата -0,05 г

	Описание отдельной упаковки
	По 0,8 г препарата в бутылке, упакованной в пачку. Цена указанна за 1 упаковку

	Срок годности:
	Остаточный срок на момент поставки должен составлять:

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 12 месяцев остаточный срок не менее 80%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 12 месяцев и до 24 месяцев остаточный срок не менее 70%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем свыше 24 месяцев и до 36 месяцев остаточный срок не менее 60%;

- при сроке годности, предусмотренном заводом изготовителем 

свыше 36 месяцев остаточный срок не менее 50%.

Препараты со сроком годности менее 12 месяцев не рассматрываются.

Хранение в прохладном темном месте.

	Особые инструкции:
	На внутренней, наружной упаковках и ярлыках должно быть написано «распространяется бесплатно, не подлежит продаже».

	Наличия сертификатов


	Сертификат соответствия.  Гигиенический сертификат (если подлежит по коду ТН ВЭД).

	Регистрация
	ГЦЭиСЛСИМНиМТ (Указать номер регистрации)


