| Техническое задание на внутриматочную спираль (ВМС) |  |
| --- | --- |
| Генерическое название: | Внутриматочная спираль (ВМС). Годовая потребность – 1068723 штук. |
| Активный компонент / описание: | Устройство, содержащее благородные металлы или их комбинации (платина, золото, серебро, медь). Внутриматочная спираль (ВМС) T-образной формы не менее 36 мм (стержень) х 32 мм (две гибкие ветви) x 1,5 мм диаметр - сделана из полиэтилена. Вертикальный стержень обвит проволокой из одного из указанных благородных металлов, и каждая из ветвей охвачена металлической спиралью. Общая поверхность металла не более 380 мм2. К нижнему концу стержня прикреплена нитка минимум 11 см длиной (нить из полиэтилена). Ветви должны быть в достаточной мере гибкими для нормального введения. Вместе с ВМС необходимо наличие устройства для введения её в полость матки, которое должно состоять из: - пластмассовой аппликатор трубки не менее 20 см и не более 4,4 мм внешний диаметр, в которую ВМС может полностью поместиться вместе с согнутыми ветвями. - пластмассовый гребень (фиксатор), расположенный на вводящей трубке, используемой как индикатор глубины для введения ВМС в матку - пластмассовая вводящая палочка (стержень) для перемещения ВМС из трубки в матку, с закругленным концом снизу, подходящий по размеру для пальца. |
| Общие требования: | Производитель и производственный участок ВМС должны быть одобрены и иметь квалифицированные стандарты качества. Спираль должна быть изготовлена и проверена в соответствии с производственными инструкциями, стандартами контроля и GMP (Надлежащая производственная практика) и должна быть зарегистрирована как контрацептив в стране изготовления. Должна быть представлена подтверждающая документация. В предложении, поставщик должен представить спецификации. Стерилизация должна быть обеспечена этилен оксидом. ВМС должна иметь разрешение на ввоз и использование. |
| Описание отдельной упаковки: | Один ВМС с устройством для вставки в стерильной упаковке, с прозрачным материалом по одной стороне. Каждая упаковка должна быть обозначена и содержать информационный вкладыш на узбекском и русском языках. |
| Срок годности: | ВМС должен иметь срок годности не менее 5 лет и на момент поставки товара в страну срок годности должен составлять не менее 5/6 от указанного срока. |
| Технические инструкции для пользователя | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на узбекском и русском языках. |
| Упаковка и маркировка на упаковке | Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке ВМС на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |
| Регистрация | Наличие регистрации в уполномоченном органе |

| Техническое задание на двухкомпонентные гормональные оральные контрацептивы |  |
| --- | --- |
| Активный компонент / Генерическое название и состав: | Комбинированные оральные контрацептивные таблетки с низкой дозировкой, каждая из 21 активных таблеток содержит левоноргестрел 0,15 мг и этинилэстрадиол 0,03 мг. Годовая потребность – 448986 циклов. |
| Формавыпуска: | Все таблетки покрыты оболочкой или пленкой. |
| Дополнители: | Различные добавки, необходимые для изготовления. Наполнители не должны влиять на медицинское действие препарата, не должны иметь токсичных или раздражающих свойств в используемой концентрации. |
| Общие требования: | Препарат должен быть изготовлен и проверен в соответствии с производственными инструкциями, стандартами контроля и GMP (Надлежащая производственная практика) и должен быть зарегистрирован как оральный контрацептив в стране изготовления. Изделие должно иметь предварительную квалификацию ВОЗ по Программе предварительной квалификации лекарственных средств. Кроме того, оральный контрацептив должен иметь разрешение на ввоз и использование от регулирующего органа в странах ЕС. |
| Стандарт фармакопеи: | Стандарты фармакопеи должны быть. |
| Описаниеблистернойпервичный упаковки: | Указательные стрелки в виде рук или подобные значки должны быть внесены на обратной стороне, для упрощения использования, а также один указатель должен быть на передней стороне, показывающий начало, с кратким текстом на узбекском и русском языках. Номер производственной серии, дата выпуска и дата истечения срока годности должны быть указаны на каждом блистере. Производитель может указать дополнительно свое название и существенную информацию мелким шрифтом. Пластиковая пленка на каждом блистере должна быть изготовлена из ПВХ/ПВДХ или другого равнозначного материала. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям «Общего технического регламента о безопасности лекарственных средств», утвержденным приложением к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №365 от 27.10.2016г. |
| Индивидуальная упаковка для пользователя: | Три блистера должны быть вложены в одну упаковку. Производитель может указать дополнительно свое название и существенную информацию, включая условия хранения, мелким шрифтом. Каждая упаковка должна содержать инструкцию по применению препарата на русском и узбекском языках. На каждой упаковке должны быть указаны номер производственной серии, дата выпуска и дата истечения срока годности. |
| Срок годности: | Должен иметь срок годности не менее 3 лет и на момент поставки товара в страну остаточный срок годности должен составлять не менее 70% от указанного срока. |
| Год производство: | Товар должен быть новым, производимым не ранее 2020 года. |
| Условияхранения: | Температура хранения от 2 до 250С |
| Технические инструкции для пользователя | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском и узбекском языках |
| Упаковка и маркировка на упаковке | Должно быть написано «Хранить в прохладном сухом месте». |
| Регистрация | Наличие регистрации в уполномоченном органе |

| Техническое задание на однокомпонентные гормональные оральные контрацептивы |  |
| --- | --- |
| Активный компонент / Генерическое название и состав: | Гестогенные оральные контрацептивные таблетки, каждая из 28 активных таблеток содержит дезогестрел 0,075 мг. Годовая потребность – 458604 циклов. |
| Формавыпуска: | Все таблетки покрыты оболочкой или пленкой. Гормональные таблетки белого цвета. |
| Дополнители: | Различные добавки, необходимые для изготовления. Наполнители не должны влиять на медицинское действие препарата, не должны иметь токсичных или раздражающих свойств в используемой концентрации. |
| Общиетребования: | Препарат должен быть изготовлен и проверен в соответствии с производственными инструкциями, стандартами контроля и GMP и должен быть зарегистрирован как оральный контрацептив в стране изготовления. Изделие должно иметь предварительную квалификацию ВОЗ по Программе предварительной квалификации лекарственных средств. Кроме того, оральный контрацептив должен иметь разрешение на ввоз и использование от регулирующего органа в странах ЕС. |
| Стандарт фармакопеи: | Стандарты фармакопеи должны быть. |
| Описаниеблистернойпервичныйупаковки: | Каждый цикл состоящий из 28 активных таблеток должен быть размещен в блистерную упаковку. Указательные стрелки в виде рук или подобные значки должны быть внесены на обратной стороне, для упрощения использования, а также один указатель должен быть на передней стороне, показывающий начало, с кратким текстом на русском языке. Номер производственной серии, дата выпуска и дата истечения срока годности должны быть указаны на каждой блистерной упаковке. Производитель может указать дополнительно свое название и существенную информацию мелким шрифтом. Пластиковая пленка на каждом блистере должна быть изготовлена из ПВХ/ПВДХ. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям «Общего технического регламента о безопасности лекарственных средств», утвержденным приложением к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №365 от 27.10.2016г. |
| Индивидуальная упаковка для пользователя: | Производитель может указать дополнительно свое название и существенную информацию, включая условия хранения, мелким шрифтом. Каждая упаковка должна содержать аннотацию на русском и узбекском языках. На каждой упаковке должны быть указаны номер производственной серии, дата выпуска и дата истечения срока годности. |
| Срок годности: | Должен иметь срок годности не менее 3 лет и на момент поставки товара в страну срок годности должен составлять не менее 70% от указанного срока. |
| Год производство: | Товар должен быть новым, производимым не ранее 2020 года. |
| Условияхранения: | Температура хранения от 2 до 250С |
| Технические инструкции для пользователя: | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском и узбекском языках |
| Упаковка и маркировка на упаковке: | Должно быть написано «Хранить в прохладном сухом месте». |
| Регистрация | Наличие регистрации в уполномоченном органе |