Техническое задание автоматический биохимический иммунологический комплекс

	№

п/п
	Наименование оборудования  и его качественные характеристики
	Соответствие
	Ссылка на подтверждающие материалы (№ стр.)

	
	Модульная система для клинической химии и иммунологии
	
	

	
	Производитель:
	
	

	
	Тип/Модель:
	
	

	1. 
	Назначение: Модульная  платформа аналитической  системы, консолидированная рабочая зона для клинической химии и иммунологии, расширяемая и реконфигурируемая на месте
	
	

	2. 
	Тип модулей: Состоит из устройства управления, устройства погрузки образцов, одного бихомического модуля, одного электрохемилюминисцентного модуля. Все модули должны быть соединены в виде единого основного устройства
	
	

	3. 
	Каждый модульный анализатор, указанный выше, должен иметь принтер для распечатки результатов исследования
	
	

	4. 
	Должен иметь устройство для очистки воды достаточной производительности для поддержания двух указанных модульных анализаторов. Поставщик должен указать производительность и конфигурация данного устройства
	
	

	5. 
	Наличие одного  ПК со специальным программным обеспечением для хранения результатов исследований, должен быть соединен с анализаторами для автоматической загрузки и хранения результатов исследований. Поставщик должен предоставить спецификации ПК и программного обеспечения в своем предложении
	
	

	6. 
	Пропускная способность образцов: Не менее 600 образцов/час
	
	

	7. 
	Пропускная способность тестов: 
для Модуля биохимического анализатора: приблизительно 1000 тестов / час, включая элеткролиты, 
для Модуля электрохемилюминисцентного анализатора: 
прибилизительно 170 тестов / час
	
	

	8. 
	Количество каналов: Биохимический Модуль не менее 60 каналов; Электрохемилюминисцентный Модуль не менее 25 каналов
	
	

	9. 
	Образцы материалов:  Сыворотка, плазма, моча, ЦСЖ
	
	

	10. 
	Аналитика основного блока: Подставка, Типы подставки ,
Лоток  STAT порт
	
	

	11. 
	Типы контейнера для образцов: 
Первичные пробирки: от 5 до 10 мл.

Чашки для образцов: от 2,5 мл

Микро чашки: от 1,5 мл
	
	

	12. 
	Системный интерфейс: RS 232 серийный интерфейс, двунаправленный 
	
	

	13. 
	Базы данных образца:  не менее 10 000 тестов
	
	

	14. 
	Методы тестов:
	
	

	15. 
	Методы калибровки: Запуск, Перекалибровка
	
	

	16. 
	Вход калибратора / QC ввод:
	
	

	17. 
	Автоматический повтор и ручной повтор
	
	

	18. 
	Методы контроля качества (кк): 
	
	

	19. 
	Функция перезапуска / рефлекса:
	
	

	20. 
	Наличие ИБП, поддреживающий  30 мин. нормального функционирования анализатора
	
	

	21. 
	Крышки для пробирок - соответствующие
	
	

	22. 
	Ложная нижняя пробирка (FBT) 
	
	

	23. 
	Объем пробы: 1 - 35 мкл
	
	

	24. 
	Разбавление образца:  от 3  до не менее 100 раз
	
	

	25. 
	Минимальный объем образца:
	
	

	26. 
	Первичные пробирки: не менее 700 мкл
	
	

	
	Электропитание:
	
	

	27. 
	 220 В ± 10 %, 50 Гц
	
	

	28. 
	Сетевой кабель с евроразъёмом
	
	

	29. 
	Система очистки воды в лабораторной диагностике:
	
	

	
	Автоматизировано для биохимических анализаторов
	
	

	
	Деионизированная вода с удельным сопротивлением 18 МОм*см
	
	

	
	Производительность - 30–40 л / ч; Накопительный бак 100л.
	
	

	
	потребляемая мощность - Не более 100 Вт; 
	
	

	
	 давление воды на входе - 0–7 Бар; 
	
	

	
	 встроенный кондуктометр с термокомпенсацией; 
	
	

	
	ЖК-дисплей; 
	
	

	
	отображение на дисплее значений сопротивления воды, температуры в режиме реального времени; 
	
	

	
	автоматическое отключение системы при заполнении накопительной емкости;
	
	

	30. 
	Реактивы:
	
	

	
	Поставляются с калибровочными стандартами для каждого реагента.
	
	

	31. 
	Достаточно для исследований указанных ниже в наименьшей упаковке. Поставщик должен указать объем и количество упаковки.
	
	

	
	Мочевая кислота - 800 исследований
	
	

	
	BIL-D-1200 исследований
	
	

	
	BIL-T-1200 исследований
	
	

	
	D-Dimer -500 исследований
	
	

	
	ALB-1000 исследований
	
	

	
	LPa - 200 исследований
	
	

	
	ALP- 1000 исследований
	
	

	
	GGT-1500 исследований
	
	

	
	ALTL-1200 исследований
	
	

	
	ASTL-2200 исследований
	
	

	
	GLUC-3800 исследований
	
	

	
	LDH-1400 исследований
	
	

	
	IRON-900 исследований
	
	

	
	Lactat - 300 исследований
	
	

	
	TP-1400 исследований
	
	

	
	TRIG-1200 исследований
	
	

	
	CK - 500 исследований
	
	

	
	CK-MB - 250 исследований
	
	

	
	CREAJ-3000 исследований
	
	

	
	FRUC-700 исслеваний
	
	

	
	HDL Cholesterol - 1600 исследований
	
	

	
	LDL Cholesterol - 1000 исследований
	
	

	
	Cholinesterase – 2000 исследований
	
	

	
	Lipase - 300 исследований
	
	

	
	Amylase-tot. – 1400 исследований
	
	

	
	Amylase–pancr. - 1000 исследований
	
	

	
	ASLO – 700 исследований
	
	

	
	RF-300 исследований
	
	

	
	Magnesium - 900 исследований
	
	

	
	Phosphorus - 1200 исследований
	
	

	
	CRP High Sensitivity - 800 исследований
	
	

	
	a1-Antitrypsin - 500 исследований
	
	

	
	APO A1 – 500 исследований
	
	

	
	APO B - 500 исследований
	
	

	
	Ceruloplasmin - 400 исследований
	
	

	
	Cystatin C - 1000 исследований
	
	

	
	Ferritin - 700 исследований
	
	

	
	Haptoglobin – 500 исследований
	
	

	
	HbA1c (whole blood) - 700 исследований
	
	

	
	IgA - 700 исследований
	
	

	
	IgG - 700 исследований
	
	

	
	IgM - 700 исследований
	
	

	
	Myoglobin - 500 исследований
	
	

	
	Prealbumin - 500 исследований
	
	

	
	Soluble Transferrin Receptor - 400 исследований
	
	

	
	Carbamazepine - 500 исследований
	
	

	
	Phenobarbital - 500 исследований
	
	

	
	Salicylate - 400 исследований
	
	

	
	Theophylline - 250 исследований
	
	

	
	Cyclosporine A - 400 исследований
	
	

	
	AFP - 300 исследований
	
	

	
	CEA- 300 исследований
	
	

	
	CA 72-4- 300 исследований
	
	

	
	Total PSA - 300 исследований
	
	

	
	free PSA- 300 исследований
	
	

	
	TG- 200 исследований
	
	

	
	CA 15-3- 300 исследований
	
	

	
	CA 125- 300 исследований
	
	

	
	CA 19-9- 300 исследований
	
	

	
	Cyfra 21-1- 300 исследований
	
	

	
	Ferritin- 200 исследований
	
	

	
	PTH-200 исследований
	
	

	
	NSE - 300 исследований
	
	

	
	S100 - 200 исследований
	
	

	
	PTH - 300 исследований
	
	

	
	N-MID Osteocalcin - 200 исследований
	
	

	
	B-CrossLaps- 300 исследований
	
	

	
	Vitamin D3 (25-OH) - 300 исследований
	
	

	
	P1NP - 200 исследований
	
	

	
	PAPP-A-200 исследований
	
	

	
	IL 6- 300 исследований
	
	

	
	PCT Brahms- 300 исследований
	
	

	
	Vitamin B12 - 300 исследований
	
	

	
	proBNP - 200 исследований
	
	

	
	Troponin T Hs - 300 исследований
	
	

	
	Cortisol - 200 исследований
	
	

	
	FSH- 200 исследований
	
	

	
	LH- 200 исследований
	
	

	
	Prolactin- 300 исследований
	
	

	
	Estradiol- 200 исследований
	
	

	
	Progesterone- 200 исследований
	
	

	
	Testosterone- 300 исследований
	
	

	
	Insulin- 200 исследований
	
	

	
	IGF-1- 200 исследований
	
	

	
	C-Peptide- 300 исследований
	
	

	
	DHEA-S- 200 исследований
	
	

	
	AMH- 300 исследований
	
	

	
	Tacrolimus- 200 исследований
	
	

	
	ACTH - 200 исследований
	
	

	
	TSH-600 исследований
	
	

	
	T3-600 исследований
	
	

	
	T4-600 исследований
	
	

	
	FT3-600 исследований
	
	

	
	FT4-600 исследований
	
	

	
	Anti-TPO-300 исследований
	
	

	
	Anti-TG-300 исследований
	
	

	
	HВsAg,  - 2000 исследований
	
	

	
	HВsAg (quantif.) - 1000 исследований
	
	

	
	HBsAg conf. - 1000 исследований
	
	

	
	HBeAg - 1000 исследований
	
	

	
	Anti-HBs - 1000 исследований
	
	

	
	Anti-HBe - 1000 исследований
	
	

	
	Anti-HBc - 1000 исследований
	
	

	
	Anti-HAV - 500 исследований
	
	

	
	Anti-HCV - 2000 исследований
	
	

	
	Toxo IgG - 300 исследований
	
	

	
	Rubella IgG - 300 исследований
	
	

	
	CMV IgG - 300 исследований
	
	

	
	HSV 1 IgG -  300 исследований
	
	

	
	HSV 2 IgG -300 исследований
	
	

	32.
	Требования к сертификации: 
	
	

	
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001; ISO 13485:2003;
	
	

	
	 Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования;
	
	

	
	Регистрация:  К моменту подачи тендерного предложения предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Республике Узбекистан 
	
	

	33.
	Документация:
	
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	
	

	
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	
	

	34.
	Сборка и инсталляция (для каждой единицы):
	
	

	
	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован  специалистом поставщика на рабочем месте 
	
	

	
	Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан
	
	

	35.
	Инсталляция и инструктаж:
	
	

	
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	
	

	36.
	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.  
	
	

	37
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021года выпуска
	
	


