Приложение №1 к Письму № 0460/07 от 18.03.2022г.

Техническое задание на закупку имплантатов для оперативного лечения сколиоза 
у детей и подростков (набор)
	№

	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	Кол, шт.

в наборе*

	Параметры, предлагаемые Поставщиком**

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимы параметр оборудования)

		Имплантаты для оперативного лечения сколиоза у детей и подростков (набор).
	20
	
		Производитель и страна происхождения товара:

		
		Назначение: Набор имплантов предназначен  для проведения реконструктивно-восстановительной операции у детей и подростков с врожденными и приобретенными сколиозами. Набор должен обеспечить проведение оперативного лечения у одного ребенка со сколиозом позвоночного столба.
		
		Поставщик в рамках поставки набора имплантов должен предоставить во временное пользование все необходимые инструменты для установки имплантов в РЦДО. (Ориентировочный перечень инструментов представлен ниже).
		
		Претендент должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на оборудование и другую техническую документацию для подтверждения соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам. При заполнении таблицы указать Модель (каталожный номер).
		
		Примечание: Принимая во внимание специфичность товара, по оформлении технических требований приведены ссылки на торговые марки, каталожные номера, фотографии и электронные адреса каталогов некоторых производителей. 

Данная информация представлена только, как вспомогательный инструмент для идентификации необходимого типа импланта или инструмента. Участники торгов могут предложить инструменты иного Производителя, при условии, что они функционально эквивалентны указанным ниже и идентифицированным техническими требованиями с точки зрения типа, размера, качества и клинического применения.

При оформлении технического задания приведены ссылки на каталоги производителя: 

ChM (Польша) - https://chm.eu/

Различия в линейных размерах в пределах +/- 5% будут считать приемлемыми. 

		
		Требования к составу набора:
		
	1.

	Системы должны обеспечивать стабильный фиксации позвоночного столба в ассортименте:

	1
	
		    [image: image1.jpg]



		
		Конструкция имплантов и инструментария, предназначенных для заднего доступа. Импланты должны быть изготовлены из титана и его сплавов согласно требованиям стандарта ISO 5832. Импланты и производитель должны отвечать требованиям стандартов системы управления качеством ISO 9001и товара EN ISO 13485, а также требований директивы. 93/42 EEC по медицинским изделиям.

		
		Имплант должен комплектоваться восемнадцатью (18 шт.) транспедикулярными винтами, двумя (2 шт) ламинарными крючками, двумя (2 шт) стержнями и  двумя (2 шт) поперечными регулируемый соединителями.
		
	1.1

	Моноаксиальный шуруп (винт) вводится в тела позвонков по направлению сзади наперёд через  корни (ножки) дуги. Головка шурупа (винта) соединена с резьбовой частью как одно целое.
Диаметр 6.0 мм, длина 40 мм:
	1
	
		 [image: image2.jpg]


 [image: image3.png]filey///E:/TNB/awrw/ST_CHARSPINE2_SPINE_40.8060.000:%2040.8061.000_RU_63Apdf *

6

0 + A v

- o

e =3 !





		
	1.2

	Полиаксиальный (винт) вводится в тела позвонков по направлению сзади наперёд через корни (ножки) дуги. Головка шурупа (винта) вращается и может располагаться под углом к основной рабочей части шурупа (винта). 

		
		Диаметр 6.0 мм, длина 35 мм;

	5
	
		Диаметр 6.0 мм, длина 40 мм;

	9
	
		Диаметр 6.0 мм, длина 45 мм.
	4
	
		 [image: image4.jpg]


 [image: image5.png]S| B STOHARSPINEZSINE X | 4 v

filey///E:/TNB/awrw/ST_CHARSPINE2_SPINE_40.8060.000:%2040.8061.000_RU_63Apdf

» + @ v

7

Mowwpare [T Paswersa crparuss | A Mposecrs scayx

o -

R





		
	1.3

	Крючок ламинарный предназначен для фиксирования дужек грудных позвонков.
Ширина 9 мм, высота 7 мм:
	2
	
		 [image: image6.jpg]



		
	1.4

	Стержень предназначен для  соединения между собой транспедикулярных винтов и крючков.
Стержень  диаметром 6,0 мм и длиной 500 мм:

	2
	
		 [image: image7.jpg]



		
	1.5

	Поперечный регулируемый соединитель предназначен для фиксации двух стержней. 
Размер XL 49-71 мм:

	2
	
		[image: image8.png]& > O @ | ©filey//E/TB/mrw/ST CHARSPINE2 SPINE 40.8060.000:%2040.8061.000 RU_63A pdf

o wmpme [T Paswerca crpannuss | AV Mpovecrssenyx [/ /1

M = 5

Pasmep | L[wM] | Nenoar
XS 26-30,5 3.3979.026

Pasmep | L[wM]  Nenoar
S 30,5-33 3.3979.030
M 33-38,5 3.3979.033
I L 38,5-49 3.3979.038
XL 49-71 3.3979.049
Xs Pasmep | L[mM] | Nenokar
XS 22 3.6296.022
XS 24 3.6296.024
XS 26 3.6296.026
XS 28 3.6296.028
XS 30 3.6296.030
XS 32 3.6296.032
3.6296.034





		
	1.6

	Параллельный соединитель предназначен для соединения двух концов стержней.

	1
	
		[image: image9.png]S| B STOHARSPINEZSAINE X | 4 v

= x
<« [ORA file:///E:/TTB/awrw/ST_CHARSPINE2_SPINE_40.8060.000:%2040.8061.000_RU_63A.pdf * = L e
) <
MapanneneHbIi cOegUHUTEND (KOMMIEKM)

o@d @D
pa] g | NerOrar | Usera

od 6 | 6 | 36204012 ‘“

Yrnosoi coeAuHUTENb 3aXMMHOW BUHT

L [mMm] a Ne no kat. | MNermokar |
12 o 3.6284.012 3.6160.000
16 3.6284.016
12 0 3.6285.012
16 3.6285.016
12 3.6286.012
= 3pr e
16 3.6286.016

= @@ P PC




		
		Сертификаты (оригиналы или копии представленных сертификатов должны быть заверены печатью Производителя):
		
		ISO 9001 (Производитель);

ISO 13485 (Производитель);

CE 93/42/EEC (на модель);
		
		Регистрация: Предлагаемые импланты должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).

		
		Документация:

		
		Технический паспорт на изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке.

		
		Гарантийный срок:  
		
		24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.

		
		Импланты должны быть новыми, ранее неиспользованными и произведенными не ранее 2022 г. 

		

	


* Принимая во внимание возможные различные технологические решения у различных производителей, предлагаемое количество имплантов может больше, но не меньше указанного в данной графе.
** Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация указанная выше.

Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также для нужд оценки предложения в виде файла в формате WORD.
1

