Техническое задание

к видеорегистратору для автомашин СМП

| № | Требования технического задания | Параметры, предлагаемые Поставщиком (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимы параметр оборудования) * |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Техническая документация: |  |
| 1. | Общее описание: |  |
| 1.1. | Предназначен для автомашин скорой медицинской помощи |  |
| 2. | Камера: сенсор SONY Starvis |  |
| 2.1. | Основная камера переднего вида крепится в салоне на на лобовом стекле |  |
| 2.2. | Дополнительная камера заднего вида крепится внутри салона, с поворотным механизмом (съемка салона или сзади автомобиля) |  |
| 3. | Аккумулятор: 900 мАч |  |
| 4. | Встроенный микрофон/динамик |  |
| 5. | G-сенсор |  |
| 6. | Режим парковки |  |
| 7. | Система слежения за дорожной разметкой и отслеживания усталости водителя, система слежения от возможного столкновения |  |
| 8. | Прочный корпус. |  |
| 8.1 | Размеры: не более 112х72х37 мм |  |
| 8.2 | Вес: не более 150 г |  |
| 9. | Разрешение камеры: |  |
| 9.1. | Основная камера Full HD: 2560х1440(30к/с) |  |
| 9.2. | Дополнительная камера HD: 1920х1080(30к/с) |  |
| 10. | Угол обзора камеры: |  |
| 101. | Основная камера: 1200 |  |
| 10.2. | Дополнительная камера: 1200 |  |
| 11. | Размер экрана: 3 дюйма, с разрешением 960x240 |  |
| 12. | Запись. |  |
| 12.1. | Циклическая запись: 1мин/3 мин |  |
| 12.2. | Непрерывная запись |  |
| 12.3. | Двухканальная запись дороги переднего и заднего вида в дневное, ночное время при плохой погоде, наличие поляризационного фильтра от бликов стекла и воды |  |
| 12.4. | Режим: WDR |  |
| 12.5. | Формат записи: MP4 ( H.264) |  |
| 13. | Запоминающее устройство. |  |
| 13.1 | Поддержка MicroSD |  |
| 13.2 | MicroSD: не менее 64 Гб (Class 10) |  |
| 14. | Штамп. |  |
| 14.1 | Дата/время |  |
| 14.2 | государственного номера |  |
| 14.3 | Геолокации |  |
| 14.4 | Скорости |  |
| 15. | Электропитание: |  |
| 15.1. | Входное напряжение: DC 5 B, 1,5 A |  |
| 16. | Температура: |  |
| 16.1. | Температура хранения: не более -200 не менее +500 |  |
| 16.2. | Рабочая температура: не более -100 не менее +400 |  |
| 17. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 17.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 17.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении. |  |
| 18. | Гарантийные условия: |  |
|  | Дата производства предложенной модели: не ранее 2021 года |  |
|  | Поставленный товар является новым, ранее не использованным и не восстановленным. |  |
| 18.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: |  |
| 19. | Монтаж: |  |
| 19.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте. |  |

* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

- Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

- Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

- Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация, указанная выше.

- Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также в виде файла в формате WORD.

5. Данное техническое задание составлено со стороны соответствующих экспертов Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, и в случае выявления каких-либо ошибок или несоответствий, просим Вас указать рядом с данным пунктом и дать обоснование с приложением подтверждающих документов.

Просим обратить особое внимание на данный пункт. В техническом задании указаны основные требования к оборудованию. Участники торгов должны внимательно изучить требования и при подготовке своего конкурсного предложения учесть все технические особенности заявленного оборудования. Ответственность за полноту комплектации оборудования (с учетом специфики заявленной модели) несет участник торгов, а в последующем – поставщик (по условиям контракта), отобранный по итогам конкурсных торгов.

Просим обратить особое внимание на данный пункт. Участники торгов должны включить в свое конкурсное предложение необходимые запасные части (с учетом специфики заявленной модели), которые могут быть подвержены естественному износу и должны быть заменены в течение гарантийного периода, т.е., в течение 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. Ответственность за включение таких запасных частей в конкурное предложение несет участник торгов, а в последующем – поставщик (по условиям контракта), отобранный по итогам конкурсных торгов.